# ПРОТОКОЛ № 5

# заседания рабочей группы межведомственного координационного совета

# по вопросам потребительского рынка

15.10.2013                                                                                                                                  г. Югорск

Присутствовали:

Бодак М.И. - глава администрации г. Югорска, председатель Совета;

Шикина А.И. – главный специалист отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации г. Югорска, секретарь Совета.

Члены Советов:

Лаптева О.П. – начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации г. Югорска.

Ревенко М.Р. – главный государственный ветеринарный инспектор по г. Югорску.

Темикашева Е.В. – главный специалист-эксперт ТО У Роспотребнадзора в г. Югорске и Советском районе.

Каушкина И.К. – начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации г. Югорска, главный архитектор.

Таран В.В. - государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок МИ ФНС № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Орлов А.В. – старший инженер ОГПН ОНД по г. Югорску, г. Советский и Советскому району.

Киосова Л.Н. – представитель от общественности.

Хорошавина Г.П. - представитель от общественности.

Повестка дня:

Выездное обследование магазинов «Магнит», действующих на территории города Югорска.

В результате обследования магазина «Магнит», расположенного по адресу: г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 14, членами рабочей группы были выявлены следующие нарушения:

- в торговом зале отсутствует план эвакуации (п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- отсутствуют знаки пожарной безопасности (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без ключа (п. 34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- эвакуационные пути и выходы загромождены различными материалами и оборудованием (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- расстояние от кассового узла до витрины, на которой выставлено пиво, при наличии очереди в кассу не достаточно для входа покупателей в торговый зал. Для решения данной проблемы, необходимо убрать 2 стеллажа на входе;

- отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители) (п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- реализуется продукция с истекшим сроком годности: продукт творожный «Малышок»  дата выработки 09.10.2013, срок годности 5 суток, производитель Свердловская обл., г. Кушва, ул. Энгельса, 32; сыр «Голландский» – срок годности до 15.10.2013, 10:48; сыр «Тильзитер» срок годности до 15.10.2013, 10:47 (п. 8.24 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01);

- персонал магазина без головных уборов (п. 9.13 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01);

- нарушено товарное соседство продуктов питания: молочная продукция и охлажденная курица (п.п. 7.6, 7.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01);

- наличие фруктов с признаками гниения: груши (п. 8.24 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01).

В результате обследования магазина «Магнит», расположенного по адресу: г. Югорск, ул. Газовиков, д. 2А, членами рабочей группы были выявлены следующие нарушения:

- в торговом зале отсутствует план эвакуации (п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- отсутствуют знаки пожарной безопасности (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- эвакуационные пути и выходы загромождены различными материалами и оборудованием (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители) (п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- персонал магазина без головных уборов (п. 9.13 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01);

- реализуются яйца куриные с нарушением целостности скорлупы;

- видимые следы грязи, подтеков, липкости на полу в торговом зале;

- контрольные весы использовались не по назначению, а именно на них осуществлялась нарезка сыра на реализацию.

Решили:

Выявленные нарушения устранить в срок до 05 ноября 2013. Повторное выездное заседание МКС по обследованию магазинов «Магнит» провести в период с 06 по 20 ноября 2013 года.

## Глава администрации

## города Югорска                                                                                                                    М.И. Бодак

Исполнитель: Шикина Алена Игоревна,

главный специалист отдела развития

потребительского рынка и предпринимательства

управления экономической политики

администрации города Югорска, (34675) 5-00-43