|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения органов местного самоуправления»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Черненко  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключения муниципального контракта**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту**

**автомобильной техники марки Toyota.**

**2014 г.**

* 1. **СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| **№**  **пункта** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. | | |
|  | Идентификационный код закупки: | *Указывается с 01.01.2015 года* |
|  | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование:  Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления»  Место нахождения:  628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,10, каб.119  Почтовый адрес:  628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул.40 лет Победы, д.11.  Телефон: 8 (34675)2-13-86 факс: 8 (34675)2-13-86  Адрес электронной почты: thu@ugorsk.ru  Ответственное должностное лицо: Овечкин Виктор Юрьевич |
|  | Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информация | Наименование:  Администрация города Югорска.  Место нахождения:  628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес:  628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.  Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037.  Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru  Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна. |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий:  Овечкин Виктор Юрьевич-юрисконсульт, тел. 8 (34675)2-13-86. |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru |
|  | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники марки Toyota. |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в разделе части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе. |
|  | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | По месту нахождения Исполнителя, в радиусе не более 20 км., от местонахождения Заказчика. |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | С даты подписания муниципального контракта по 31 декабря 2015г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная, максимальная цена контракта: 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.  Начальная (максимальная) цена контракта сформирована с учетом доведенных заказчику лимитов бюджетных обязательств.  Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению условий контракта, в том числе стоимость материалов и оборудования, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством РФ, необходимые для исполнения настоящего контракта |
| 11.1 | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей и начальная (максимальная) цена единицы услуги | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей и начальная (максимальная) цена единицы услуги:  3 394 419 рублей 00 копеек.  - общая стоимость единицы услуги (нормо-часа) для всех видов работ – 1 367 рублей 00 копеек.  - общая стоимость запасных частей – 3 393 052 рублей 00 копеек.  цены запасных частей указаны в разделе части IV «ОБОСНОВАНИЕ ОБЩЕЙ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ» настоящей документации.  Аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей и начальной (максимальной) цены единицы услуги на шаг аукциона.  При заключении муниципального контракта начальная цена единицы услуги (одного нормо-часа) и начальные цены запасных частей определяются путем снижения каждой из указанных в разделе «Обоснование общей начальной (максимальной) цены запасных частей и единицы услуги» настоящей документации начальной (максимальной) цены единицы услуги и начальных (максимальных) цен запасных частей пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены единицы услуги и общей начальной (максимальной) цены запасных частей по результатам проведения аукциона. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в разделе части IV «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА». |
|  | Источник финансирования | Бюджет города Югорска на 2015 год. |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Оплата по факту и объему выполненных работ по заявке заказчика в течение 20 рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг.  Оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически выполненной работы, по цене каждой запасной части исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется |
|  | Единые требования к участникам закупки | В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контракта на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица; |
| Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлено |
|  | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено*.* |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «11» декабря 2014 года;  дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «17» декабря 2014 года.  *Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ).* |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «19» декабря 2014 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | «23» декабря 2014 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «26» декабря 2014 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:  согласие участника аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией.  Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2) **документы (или копии этих документов)**, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям:  а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: не требуется;  **а также декларация** о соответствии участника аукциона следующим требованиям:   * - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; * - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; * - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; * - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; * - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- **не требуется;** * - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;   3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - **не требуется**;  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов - **не требуется;**  6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов -  **не требуется;**  7) **декларация** о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям - **не требуется**. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно.  Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.  Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.  Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.  Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах , 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе.  Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрен в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 200 (три тысячи двести) рублей 00 копеек. |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания  победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. |
| Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;  2. Банковская гарантия должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F4EEC87D2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC627DD66B47G) Закона о контрактной системе;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии  6) срок действия банковской гарантии;  7) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  8) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F7EDCC7E2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC637ED36B4AG) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе;факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
|  |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Департамент финансов города Югорска (МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления», л/с070.07.000.0)  ИНН/КПП 8622019058/862201001  р/сч 40302810000060000005  к/сч. 30101810771620000782 Филиал «Западно-Сибирский» ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск  БИК 047162782 Назначение платежа: л/с МКУ «СООМС» «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По контракту должны быть обеспечены обязательства исполнителя по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом. |
|  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено. |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций -  *не предоставляются*.  Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: *не предоставляются*.  Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: *не предоставляются*. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе | Не установлено. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | *Банковское сопровождение не предусмотрено* |
|  | Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей именее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.  в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.  г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.  ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |
|  | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |

1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники марки Toyota муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения органов местного самоуправления»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, сроки и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту автомобилей марки Toyota (далее - услуги) муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (далее – Заказчик).

1.2. Срок оказания услуг: с даты подписания муниципального контракта по 31 декабря 2015г.

1.3. Место оказания услуг (работ): по месту нахождения Исполнителя, в радиусе не более 20 км., от местонахождения Заказчика.

1.4. Все услуги (работы) должны оказываться (выполняться) с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов, рекомендованных заводом-изготовителем автомобилей.

1.5. Использование восстановленных запасных частей не допускается.

1.6. Все услуги (работы) должны оказываться (выполняться) в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями завода-изготовителя автомобилей, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации.

1.7. В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения» нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных средств устанавливаются заводами-изготовителями транспортных средств с учетом условий их эксплуатации.

1.8. Все запасные части, детали, материалы, комплектующие, оборудование и иные затраты Исполнителя на оказание услуг, выполнение работ входят в стоимость услуг (работ).

**2. Содержание, сроки и условия оказания услуг, выполнения работ.**

2.1. Услуги (работы) включают в себя:

2.1.1. Компьютерную диагностику и выявление неисправностей автомобилей;

2.1.2. Техническое обслуживание автомобилей;

2.1.3. Ремонт автомобилей (агрегатов, узлов, систем) включает в себя разборочно-сборочные, слесарные, механические и другие работы);

2.1.5. Работы по ремонту, балансировке, монтажу, демонтажу автошин и дисков колес;

2.1.6. Приобретение запасных частей и расходных материалов осуществляется Исполнителем. На все запасные части должны иметься необходимые сопроводительные документы. Исполнитель должен гарантировать, что запасные части, установленные на автомобили, являются новыми, оригинальными, не восстановленными, неиспользованными.

2.2. Перечень запасных частей и расходных материалов, использование которых возможно при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники марки Toyota, указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

2.3. Услуги по проведению технического обслуживания проводятся по обязательному перечню работ, установленному заводом-изготовителем.

2.4. Приемка автомобиля для оказания услуг (работ) должна осуществляться в день обращения Заказчика.

2.5. Принимать автомобиль для оказания услуг (работ) немедленно в момент появления на территории станции технического обслуживания автомобиля (далее – СТОА) без ожидания в общей очереди.

2.6. Сроки оказания услуг (работ) не должны превышать со дня приемки автомобилей на СТОА и подписания сторонами Акта об оказании услуг:

2.6.1. Ремонт, балансировка, монтаж и демонтаж автошин и дисков колес – не более 5 (пяти) часов;

2.6.2. Техническое обслуживание – не более 1 (одного) календарного дня;

2.6.3. Ремонт – не более 2 (двух) календарных дней;

2.6.4. Ремонт двигателя (капитальный) – не более 5 (пяти) календарных дней;

2.7. Для оказания работ (услуг) используются нормы времени на работы (услуги) не превышающие установленные заводом-изготовителем.

2.8. Не менее чем за 3 (три) часа до окончания оказания услуг (работ) Исполнитель уведомляет Заказчика о времени готовности автомобиля к выдаче.

2.9. При выдаче автомобиля Исполнитель передает Заказчику Акт об оказании услуг, счет-фактуру, рекомендации и иные необходимые документы.

2.10. При получении транспортного средства от Исполнителя после оказания услуг (работ) представитель Заказчика предварительно осматривает транспортное средство на предмет соответствия фактически оказанных услуг (работ) и установленных запасных частей (агрегатов, узлов, систем) и указанных в заказ-наряде. При выявлении в ходе предварительного осмотра недостатков оказания услуг (работ) и факта не установления запасных частей, агрегатов, систем, представитель Заказчика оставляет транспортное средство Исполнителю для устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя в срок, указанный Заказчиком.

2.11. Детали, комплектующие, узлы, агрегаты, системы, замененные при оказании услуг (работ) подлежат возврату Заказчику.

**3. Требования к Исполнителю**

3.1. Все услуги (работы) должны оказываться на СТОА Исполнителя, в радиусе не более 20 км., от местонахождения Заказчика.

3.2. Исполнитель должен обеспечить:

3.2.1. Возможность одновременного приема на техническое обслуживание или в ремонт не менее 2 (двух) автомобилей Заказчика;

3.2.2. Хранение автомобилей до передачи Заказчику на охраняемой автостоянке;

**4. Требования к результатам услуг (работ)**

4.1. Услуги (работы) должны быть оказаны качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, технических условий, установленных заводами-изготовителями, официальными представителями марок автомобилей и других нормативных правовых документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг (работ).

4.2. Сдача-приемка оказанных услуг (работ) осуществляется по факту оказания услуг, выполнения работ и оформляется Актом об оказании услуг (работ) подписываемым Исполнителем и Заказчиком, с предоставлением Заказчику счета на оплату и счета-фактуры.

4.3. Исполнитель по заявке Заказчика будет выполнять следующие виды услуг (работ):

4.3.1. Техническое обслуживание, включая комплекс подготовки автотранспорта к зимне-летнему сезону и комплексную подготовку автотранспорта для прохождения технического осмотра.

**5. Гарантийные обязательства**

5.1. Гарантийный срок на результаты оказания услуг (работ) должен составлять:

5.1.1. На новые детали, узлы и агрегаты, установленные на автомобили взамен вышедших из строя - не менее 60 (шестидесяти) дней, но не менее срока установленного заводом-изготовителем;

5.1.2. На услуги (работы) по техническому обслуживанию автомобилей в соответствии с программой обязательного сервисного обслуживания – до очередного технического обслуживания;

5.1.3. На отремонтированные узлы, детали, элементы и агрегаты – не менее 60 (шестидесяти) дней, но не менее срока установленного заводом-изготовителем;

5.1.4. На услуги (работы) по ремонту автомобилей – не менее 60 (шестидесяти) дней, но не менее срока установленного заводом-изготовителем;

5.2. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и Исполнителем Акта об оказании услуг.

Приложение № 1

к Техническому заданию

**Перечень автомобилей предоставляемых**

**на техническое обслуживание и ремонт**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Марка автомобиля | Год выпуска  автомобиля | Регистрационный знак | Идентификационный номер (VIN) | Кол-во |
| 1. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2008 | Р002СР 86 | JTMHT05J404012902 | 1 |
| 2. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | Р001СР 86 | JTMHT05J605004097 | 1 |
| 3. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | К100СМ 86 | JTMHT05J204000456 | 1 |
| 4. | TOYOTA Camry | 2006 | К100РО 86 | JTNBE40K303037816 | 1 |
| 5. | TOYOTA Hiace | 2011 | Е505ХМ 86 | JTFSX23P706102828 | 1 |
| **ИТОГО:** | | | | | **5** |

Приложение № 2

к Техническому заданию

**Перечень запасных частей и расходных материалов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Land Cruiser 200** | | |
|  | **Подвеска передняя:** |  |
| 1 | поворотный передний кулак | шт. |
| 2 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |
| 3 | пыльник шруса; комплект наружный + внутренний | шт. |
| 4 | рычаг передний верхний | шт. |
| 5 | болт верхнего рычага | шт. |
| 6 | сайлентблок рычага переднего нижнего | шт. |
| 7 | пружина амортизатора переднего | шт. |
| 8 | амортизатор передний | шт. |
| 9 | стабилизатор передний | шт. |
| 10 | втулки стабилизатора переднего | шт. |
| 11 | стойки стабилизатора переднего | шт. |
| 12 | подшипник (опора) передней стойки | шт. |
| 13 | шаровая опора. Рычаг передний нижний | шт. |
|  | **Подвеска задняя:** |  |
| 14 | ступица задняя | шт. |
| 15 | тяги продольные и поперечные комплект | шт. |
| 16 | пружина задняя | шт. |
| 17 | амортизатор задний | шт. |
| 18 | втулки стабилизатора заднего | шт. |
| 19 | стойки стабилизатора заднего | шт. |
| 20 | стабилизатор задний в сборе | шт. |
|  | **Сцепление и КПП** |  |
| 21 | карданный вал передний | шт. |
| 22 | задний мост; редуктор | шт. |
| 23 | передний мост | шт. |
| 24 | масло для редуктора | л. |
| 25 | масла для АКПП | л. |
| 26 | Шрус наружный RH=RL | шт. |
|  | **Рулевое управление:** |  |
| 27 | рейка рулевая | шт. |
| 28 | насос гидроусилителя | шт. |
| 29 | ремень гидроусилителя | шт. |
| 30 | тяга рулевая | шт. |
| 31 | пыльник рулевой тяги | шт. |
| 32 | наконечник рулевой | шт. |
|  | **Тормозная система:** |  |
| 33 | тормозная жидкость | л. |
| 34 | усилитель тормоза | шт. |
| 35 | диск тормозной передний | шт. |
| 36 | суппорт передний | шт. |
| 37 | колодки тормозные передние | шт. |
| 38 | колодки тормозные задние | шт. |
| 39 | диск тормозной задний | шт. |
| 40 | суппорт задний | шт. |
| 41 | тормозные шланги | шт. |
| 42 | рем.комплект крепеж. тормозных колодок | к-т |
|  | **Выхлопная система:** |  |
| 43 | впускной коллектор | шт. |
| 44 | резонатор | шт. |
| 45 | глушитель | шт. |
|  | **Двигатель:** |  |
| 46 | прокладка ГБЦ, комплект на двигатель | шт. |
| 47 | прокладка клапанной крышки | шт. |
| 48 | кольца поршневые | шт. |
| 49 | опора двигателя передняя | шт. |
| 50 | опора двигателя левая | шт. |
| 51 | масло | л. |
| 52 | масляный фильтр | шт. |
| 53 | ремень/цепь ГРМ | шт. |
| 54 | свечи | шт. |
| 55 | фильтр салона | шт. |
| 56 | фильтр воздушный | шт. |
| 57 | ролик обводной | шт. |
| 58 | ролик натяжителя ремня | шт. |
| 59 | натяжитель | шт |
|  | **Топливная система:** |  |
| 60 | форсунка топливная | шт. |
| 61 | топливный насос | шт. |
| 62 | бак топливный | шт. |
| 63 | фильтр топливный | шт. |
|  | **Электрика:** |  |
| 64 | генератор | шт. |
|  | ремень генератора | шт. |
| 65 | ролик ремня генератора | шт. |
| 66 | стартер | шт. |
| 67 | катушка зажигания | шт. |
| 68 | датчик коленвала | шт. |
| 69 | датчик распредвала | шт. |
| 70 | датчик АВС | шт. |
|  | **Система охлаждения и отопления:** |  |
| 71 | помпа водяная | шт. |
| 72 | ролик водяного насоса | шт. |
| 73 | термостат | шт. |
| 74 | радиатор | шт. |
| 75 | охлаждающая жидкость | л. |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Camry** | | |
|  | **Подвеска передняя:** |  |
| 76 | поворотный передний кулак | шт. |
| 77 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |
| 78 | приводной вал | шт. |
| 79 | пыльник шруса | шт. |
| 80 | рычаг передний нижний | шт. |
| 81 | пружина амортизатора | шт. |
| 82 | амортизатор передний | шт. |
| 83 | стабилизатор передний | шт. |
| 84 | втулки стабилизатора переднего | шт. |
| 85 | стойки стабилизатора переднего | шт. |
| 86 | подшипник (опора) передней стойки | шт. |
| 87 | шаровая опора | шт. |
|  | **Подвеска задняя:** |  |
| 88 | ступица задняя | шт. |
| 89 | рычаг нижний задний в сборе | шт. |
| 90 | рычаг задний верхний в сборе | шт. |
| 91 | пружина задняя | шт. |
| 92 | амортизатор задний | шт. |
| 93 | втулки стабилизатора заднего | шт. |
| 94 | стойки стабилизатора заднего | шт. |
| 95 | рычаг задний вспомогательный | шт. |
| 96 | стабилизатор задний в сборе | шт. |
|  | **Сцепление и КПП** |  |
| 97 | КПП | шт. |
| 98 | масло для КПП (механич.) | л. |
| 99 | масла для АКПП | л. |
|  | **Рулевое управление:** |  |
| 100 | рейка рулевая | шт. |
| 101 | насос гидроусилителя | шт. |
| 102 | ремень гидроусилителя | шт. |
| 103 | наконечник рулевой | шт. |
|  | **Тормозная система:** |  |
| 104 | тормозная жидкость | шт. |
| 105 | усилитель тормоза | шт. |
| 106 | диск тормозной передний | шт. |
| 107 | суппорт передний | шт. |
| 108 | колодки тормозные передние | шт. |
| 109 | колодки тормозные задние | шт. |
| 110 | диск тормозной задний | шт. |
| 111 | суппорт задний | шт. |
| 112 | колодки тормозные задние ручника | шт. |
| 113 | шланг тормозной передний | шт. |
| 114 | трос ручного тормоза | шт. |
|  | **Выхлопная система:** |  |
| 115 | впускной коллектор | шт. |
| 116 | Резонатор | шт. |
| 117 | Глушитель | шт. |
|  | **Двигатель:** |  |
| 118 | прокладка ГБЦ | шт. |
| 119 | прокладка клапанной крышки | шт. |
| 120 | кольца поршневые | к-т. |
| 121 | опора двигателя передняя | шт. |
| 122 | опора двигателя правая | шт. |
| 123 | опора двигателя левая | шт. |
| 124 | опора двигателя задняя | шт. |
| 125 | Масло | л. |
| 126 | масленый фильтр | шт. |
| 127 | ремень/цепь ГРМ | шт. |
| 128 | Свечи | шт. |
| 129 | фильтр салона | шт. |
| 130 | фильтр воздушный | шт. |
|  | **Топливная система:** |  |
| 131 | форсунка топливная | шт. |
| 132 | бак топливный | шт. |
| 133 | фильтр топливный | шт. |
|  | **Электрика:** |  |
| 134 | ремень генератора | шт. |
| 135 | Стартер | шт. |
| 136 | катушка зажигания | шт. |
| 137 | датчик коленвала | шт. |
| 138 | датчик распредвала | шт. |
| 139 | датчик АВС | шт. |
|  | **Система охлаждения и отопления:** |  |
| 140 | помпа водяная | шт. |
| 141 | ролик водяного насоса | шт. |
| 142 | термостат | шт. |
| 143 | радиатор | шт. |
| 144 | охлаждающая жидкость | л. |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Hiace** | | |
|  | **Подвеска передняя:** |  |
| 145 | поворотный передний кулак | шт. |
| 146 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |
| 147 | рычаг передний нижний | шт. |
| 148 | сайлентблок рычага переднего нижнего | шт. |
| 149 | амортизатор передний | шт. |
| 150 | стабилизатор передний | шт. |
| 151 | втулки стабилизатора переднего | шт. |
| 152 | стойки стабилизатора переднего | шт. |
| 153 | шаровая опора | шт. |
|  | **Подвеска задняя:** |  |
| 154 | ступица задняя | шт. |
| 155 | рессоры | шт. |
| 156 | амортизатор | шт. |
| 157 | подшипник ступицы | шт. |
|  | **Сцепление и КПП** |  |
| 158 | сцепление в сборе | шт. |
| 159 | главный цилиндр сцепления | шт. |
| 160 | КПП | шт. |
| 161 | масло для КПП (механич.) | л. |
| 162 | масла для АКПП | л. |
|  | **Рулевое управление:** |  |
| 163 | рейка рулевая | шт. |
| 164 | насос гидроусилителя | шт. |
| 165 | тяга рулевая | шт. |
| 166 | наконечник рулевой | шт. |
|  | **Тормозная система:** |  |
| 167 | тормозная жидкость | л. |
| 168 | усилитель тормоза | шт. |
| 169 | диск тормозной передний | шт. |
| 170 | суппорт передний | шт. |
| 171 | колодки тормозные передние | шт. |
| 172 | колодки тормозные задние (барабанные) | шт. |
| 173 | барабан тормозной | шт. |
| 174 | шланг тормозной передний | шт. |
| 175 | трос ручного тормоза | шт. |
|  | **Выхлопная система:** |  |
| 176 | впускной коллектор | шт. |
| 177 | резонатор | шт. |
| 178 | глушитель | шт. |
|  | **Двигатель:** |  |
| 179 | прокладка ГБЦ | шт. |
| 180 | прокладка клапанной крышки | шт. |
| 181 | кольца поршневые | шт. |
| 182 | опора двигателя правая | шт. |
| 183 | опора двигателя левая | шт. |
| 184 | опора двигателя задняя | шт. |
| 185 | масло | л. |
| 186 | масленый фильтр | шт. |
| 187 | ремень/цепь ГРМ | шт. |
| 188 | свечи | шт. |
| 189 | фильтр салона | шт. |
| 190 | фильтр воздушный | шт. |
|  | **Топливная система:** |  |
| 191 | форсунка топливная | шт. |
| 192 | бак топливный | шт. |
| 193 | фильтр топливный | шт. |
|  | **Электрика:** |  |
| 194 | генератор | шт. |
| 195 | ремень генератора | шт. |
| 196 | ролик ремня генератора | шт. |
| 197 | стартер | шт. |
| 198 | катушка зажигания | шт. |
| 199 | датчик коленвала | шт. |
| 200 | датчик распредвала | шт. |
| 201 | датчик АВС | шт. |
|  | **Система охлаждения и отопления:** |  |
| 202 | помпа водяная; | шт. |
| 203 | ролик водяного насоса | шт. |

1. **ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту**

**автомобильной техники марки Toyota**

г. Югорск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Е.А. Черненко, действующей на основании Устава с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (протокол\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

*решения Заказчика от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_\_\_\_ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»*

заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту автомобильной техники марки Toyota (далее-Услуги), указанного в Списке автотранспорта (Приложение № 1), подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Состав и объем услуг определяется в техническом задании (Приложение № 2) к Контракту.

1.3. Место оказания услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_..

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта составляет 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (\_\_ %): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек*..*

Цена 1 (одного) нормо-часа услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Перечень и стоимость запасных частей, использование которых возможно при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники марки Toyota, указаны в Приложение № 3.

Оплата по контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_ко. (если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).

2.3. Цена услуг, запасных частей, узлов и агрегатов, расходных материалов и масел (далее - запасных частей) должна включать все расходы Исполнителя по исполнению условий контракта, в том числе стоимость материалов и оборудования, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством РФ, необходимые для исполнения настоящего контракта.

Время для выполнения работ (количество нормо-часов) определяется в соответствии с нормативами трудоёмкости, установленными заводом - изготовителем.

Цена услуг по техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств складывается из стоимости затраченного на выполнение работ времени (количества нормо-часов, утвержденных заводом-изготовителем) и стоимости запасных частей Исполнителя (Приложение № 2), использованных им при предоставлении услуг.

2.4 Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за оказанные услуги (часть услуг) осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленного Исполнителем счета.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата оказанных услуг (части услуг) производится в течение 10 (десяти) дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов об оказании услуг и представленных Исполнителем счетов.

2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата оказанных услуг осуществляется Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Исполнителем счета. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом.

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с даты подписания муниципального контракта по 31 декабря 2015г.

4.2. В случае если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части оказания услуг и их приемки. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Исполнителя от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится после каждой оказанной услуги.

5.2. Исполнитель после завершения работ оповещает Заказчика и направляет Заказчику Акт об оказании услуг.

5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения исполнителя, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6 Контракта.

5.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте.

5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта\*

6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек (5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии – до 01 февраля 2016 года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя в том числе, по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии,

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8.Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Департамент финансов города Югорска (МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления», л/с 070.07.000.0)

ИНН/КПП 8622019058/862201001

р/сч 40302810000060000005

к/сч. 30101810771620000782 Филиал «Западно-Сибирский» ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск

БИК 047162782

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №\_\_\_\_\_».

факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта; в противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается не предоставленным;

6.8.1.В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем, своих обязательств по контракту, соответствующий исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.8.2. Факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.3. Заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение тридцати дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8.4.Заложеннные денежные средства, на которые обращено взыскание залогодержателя, залогодателю не возвращаются.

6.8.5 Денежные средства обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации неустоек, штрафов, любых убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

6.8.7 Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.8.8. последующий залог денежных средств не допускается.

\* В случае если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом*.* При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме в размере 10 % цены контракта32 000 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 2,5 % цены контракта 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

7.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2015 г. С 01 января 2016 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагаются:

- Перечень автомобилей (Приложение №1);

- Техническое задание (Приложение № 2);

- Перечень и стоимость запасных частей и расходных материалов (Приложение № 3).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления»  Адрес: 628260, ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область  ИНН 8622019058  КПП 862201001,  ОГРН 1108622000013  УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (департамент финансов администрации города Югорска, МКУ «СООМС», л/с 021000000), р/с 40204810100000000035 в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск  БИК 047162000  тел. (34675) 2-13-86;  e-mail: [thu@ugorsk.ru](mailto:thu@ugorsk.ru)  Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Черненко  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. | Исполнитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ \_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень автомобилей предоставляемых**

**на техническое обслуживание и ремонт**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Марка автомобиля | Год выпуска  автомобиля | Регистрационный знак | Идентификационный номер (VIN) | Кол-во |
| 1. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2008 | Р002СР 86 | JTMHT05J404012902 | 1 |
| 2. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | Р001СР 86 | JTMHT05J605004097 | 1 |
| 3. | TOYOTA Land Cruiser 200 | 2007 | К100СМ 86 | JTMHT05J204000456 | 1 |
| 4. | TOYOTA Camry | 2006 | К100РО 86 | JTNBE40K303037816 | 1 |
| 5. | TOYOTA Hiace | 2011 | Е505ХМ 86 | JTFSX23P706102828 | 1 |
| **ИТОГО:** | | | | | **5** |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. | Исполнитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ \_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, сроки и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту автомобилей марки Toyota (далее - услуги) муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (далее – Заказчик).

1.2. Срок оказания услуг: с даты подписания муниципального контракта по 31 декабря 2015г.

1.3. Место оказания услуг (работ): по месту нахождения Исполнителя, в радиусе не более 20 км., от местонахождения Заказчика.

1.4. Все услуги (работы) должны оказываться (выполняться) с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов, рекомендованных заводом-изготовителем автомобилей.

1.5. Использование восстановленных запасных частей не допускается.

1.6. Все услуги (работы) должны оказываться (выполняться) в строгом соответствии с рекомендациями, технологиями завода-изготовителя автомобилей, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации.

1.7. В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения» нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных средств устанавливаются заводами-изготовителями транспортных средств с учетом условий их эксплуатации.

1.8. Все запасные части, детали, материалы, комплектующие, оборудование и иные затраты Исполнителя на оказание услуг, выполнение работ входят в стоимость услуг (работ).

**2. Содержание, сроки и условия оказания услуг, выполнения работ.**

2.1. Услуги (работы) включают в себя:

2.1.1. Компьютерную диагностику и выявление неисправностей автомобилей;

2.1.2. Техническое обслуживание автомобилей;

2.1.3. Ремонт автомобилей (агрегатов, узлов, систем) включает в себя разборочно-сборочные, слесарные, механические и другие работы);

2.1.5. Работы по ремонту, балансировке, монтажу, демонтажу автошин и дисков колес;

2.1.6. Приобретение запасных частей и расходных материалов осуществляется Исполнителем. На все запасные части должны иметься необходимые сопроводительные документы. Исполнитель должен гарантировать, что запасные части, установленные на автомобили, являются новыми, оригинальными, не восстановленными, неиспользованными.

2.2. Перечень запасных частей и расходных материалов, использование которых возможно при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники марки Toyota, указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

2.3. Услуги по проведению технического обслуживания проводятся по обязательному перечню работ, установленному заводом-изготовителем.

2.4. Приемка автомобиля для оказания услуг (работ) должна осуществляться в день обращения Заказчика.

2.5. Принимать автомобиль для оказания услуг (работ) немедленно в момент появления на территории станции технического обслуживания автомобиля (далее – СТОА) без ожидания в общей очереди.

2.6. Сроки оказания услуг (работ) не должны превышать со дня приемки автомобилей на СТОА и подписания сторонами Акта об оказании услуг:

2.6.1. Ремонт, балансировка, монтаж и демонтаж автошин и дисков колес – не более 5 (пяти) часов;

2.6.2. Техническое обслуживание – не более 1 (одного) календарного дня;

2.6.3. Ремонт – не более 2 (двух) календарных дней;

2.6.4. Ремонт двигателя (капитальный) – не более 5 (пяти) календарных дней;

2.7. Для оказания работ (услуг) используются нормы времени на работы (услуги) не превышающие установленные заводом-изготовителем.

2.8. Не менее чем за 3 (три) часа до окончания оказания услуг (работ) Исполнитель уведомляет Заказчика о времени готовности автомобиля к выдаче.

2.9. При выдаче автомобиля Исполнитель передает Заказчику Акт об оказании услуг, счет-фактуру, рекомендации и иные необходимые документы.

2.10. При получении транспортного средства от Исполнителя после оказания услуг (работ) представитель Заказчика предварительно осматривает транспортное средство на предмет соответствия фактически оказанных услуг (работ) и установленных запасных частей (агрегатов, узлов, систем) и указанных в заказ-наряде. При выявлении в ходе предварительного осмотра недостатков оказания услуг (работ) и факта не установления запасных частей, агрегатов, систем, представитель Заказчика оставляет транспортное средство Исполнителю для устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя в срок, указанный Заказчиком.

2.11. Детали, комплектующие, узлы, агрегаты, системы, замененные при оказании услуг (работ) подлежат возврату Заказчику.

**3. Требования к Исполнителю**

3.1. Все услуги (работы) должны оказываться на СТОА Исполнителя, в радиусе не более 20 км., от местонахождения Заказчика.

3.2. Исполнитель должен обеспечить:

3.2.1. Возможность одновременного приема на техническое обслуживание или в ремонт не менее 2 (двух) автомобилей Заказчика;

3.2.2. Хранение автомобилей до передачи Заказчику на охраняемой автостоянке;

**4. Требования к результатам услуг (работ)**

4.1. Услуги (работы) должны быть оказаны качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, технических условий, установленных заводами-изготовителями, официальными представителями марок автомобилей и других нормативных правовых документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг (работ).

4.2. Сдача-приемка оказанных услуг (работ) осуществляется по факту оказания услуг, выполнения работ и оформляется Актом об оказании услуг (работ) подписываемым Исполнителем и Заказчиком, с предоставлением Заказчику счета на оплату и счета-фактуры.

4.3. Исполнитель по заявке Заказчика будет выполнять следующие виды услуг (работ):

4.3.1. Техническое обслуживание, включая комплекс подготовки автотранспорта к зимне-летнему сезону и комплексную подготовку автотранспорта для прохождения технического осмотра.

**5. Гарантийные обязательства**

5.1. Гарантийный срок на результаты оказания услуг (работ) должен составлять:

5.1.1. На новые детали, узлы и агрегаты, установленные на автомобили взамен вышедших из строя - не менее 60 (шестидесяти) дней, но не менее срока установленного заводом-изготовителем;

5.1.2. На услуги (работы) по техническому обслуживанию автомобилей в соответствии с программой обязательного сервисного обслуживания – до очередного технического обслуживания;

5.1.3. На отремонтированные узлы, детали, элементы и агрегаты – не менее 60 (шестидесяти) дней, но не менее срока установленного заводом-изготовителем;

5.1.4. На услуги (работы) по ремонту автомобилей – не менее 60 (шестидесяти) дней, но не менее срока установленного заводом-изготовителем;

5.2. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком и Исполнителем Акта об оказании услуг.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. | Исполнитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |

Приложение № 3

к Муниципальному контракту

№ \_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень и стоимость запасных частей и расходных материалов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Цена за ед. товара, руб.** |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Land Cruiser 200** | | |  |
|  | **Подвеска передняя:** |  |  |
| 1 | поворотный передний кулак | шт. |  |
| 2 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |  |
| 3 | пыльник шруса; комплект наружный + внутренний | шт. |  |
| 4 | рычаг передний верхний | шт. |  |
| 5 | болт верхнего рычага | шт. |  |
| 6 | сайлентблок рычага переднего нижнего | шт. |  |
| 7 | пружина амортизатора переднего | шт. |  |
| 8 | амортизатор передний | шт. |  |
| 9 | стабилизатор передний | шт. |  |
| 10 | втулки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 11 | стойки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 12 | подшипник (опора) передней стойки | шт. |  |
| 13 | шаровая опора. Рычаг передний нижний | шт. |  |
|  | **Подвеска задняя:** |  |  |
| 14 | ступица задняя | шт. |  |
| 15 | тяги продольные и поперечные комплект | шт. |  |
| 16 | пружина задняя | шт. |  |
| 17 | амортизатор задний | шт. |  |
| 18 | втулки стабилизатора заднего | шт. |  |
| 19 | стойки стабилизатора заднего | шт. |  |
| 20 | стабилизатор задний в сборе | шт. |  |
|  | **Сцепление и КПП** |  |  |
| 21 | карданный вал передний | шт. |  |
| 22 | задний мост; редуктор | шт. |  |
| 23 | передний мост | шт. |  |
| 24 | масло для редуктора | л. |  |
| 25 | масла для АКПП | л. |  |
| 26 | Шрус наружный RH=RL | шт. |  |
|  | **Рулевое управление:** |  |  |
| 27 | рейка рулевая | шт. |  |
| 28 | насос гидроусилителя | шт. |  |
| 29 | ремень гидроусилителя | шт. |  |
| 30 | тяга рулевая | шт. |  |
| 31 | пыльник рулевой тяги | шт. |  |
| 32 | наконечник рулевой | шт. |  |
|  | **Тормозная система:** |  |  |
| 33 | тормозная жидкость | л. |  |
| 34 | усилитель тормоза | шт. |  |
| 35 | диск тормозной передний | шт. |  |
| 36 | суппорт передний | шт. |  |
| 37 | колодки тормозные передние | шт. |  |
| 38 | колодки тормозные задние | шт. |  |
| 39 | диск тормозной задний | шт. |  |
| 40 | суппорт задний | шт. |  |
| 41 | тормозные шланги | шт. |  |
| 42 | рем.комплект крепеж. тормозных колодок | к-т |  |
|  | **Выхлопная система:** |  |  |
| 43 | впускной коллектор | шт. |  |
| 44 | резонатор | шт. |  |
| 45 | глушитель | шт. |  |
|  | **Двигатель:** |  |  |
| 46 | прокладка ГБЦ, комплект на двигатель | шт. |  |
| 47 | прокладка клапанной крышки | шт. |  |
| 48 | кольца поршневые | шт. |  |
| 49 | опора двигателя передняя | шт. |  |
| 50 | опора двигателя левая | шт. |  |
| 51 | масло | л. |  |
| 52 | масляный фильтр | шт. |  |
| 53 | ремень/цепь ГРМ | шт. |  |
| 54 | свечи | шт. |  |
| 55 | фильтр салона | шт. |  |
| 56 | фильтр воздушный | шт. |  |
| 57 | ролик обводной | шт. |  |
| 58 | ролик натяжителя ремня | шт. |  |
| 59 | натяжитель | шт |  |
|  | **Топливная система:** |  |  |
| 60 | форсунка топливная | шт. |  |
| 61 | топливный насос | шт. |  |
| 62 | бак топливный | шт. |  |
| 63 | фильтр топливный | шт. |  |
|  | **Электрика:** |  |  |
| 64 | генератор | шт. |  |
|  | ремень генератора | шт. |  |
| 65 | ролик ремня генератора | шт. |  |
| 66 | стартер | шт. |  |
| 67 | катушка зажигания | шт. |  |
| 68 | датчик коленвала | шт. |  |
| 69 | датчик распредвала | шт. |  |
| 70 | датчик АВС | шт. |  |
|  | **Система охлаждения и отопления:** |  |  |
| 71 | помпа водяная | шт. |  |
| 72 | ролик водяного насоса | шт. |  |
| 73 | термостат | шт. |  |
| 74 | радиатор | шт. |  |
| 75 | охлаждающая жидкость | л. |  |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Camry** | | |  |
|  | **Подвеска передняя:** |  |  |
| 76 | поворотный передний кулак | шт. |  |
| 77 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |  |
| 78 | приводной вал | шт. |  |
| 79 | пыльник шруса | шт. |  |
| 80 | рычаг передний нижний | шт. |  |
| 81 | пружина амортизатора | шт. |  |
| 82 | амортизатор передний | шт. |  |
| 83 | стабилизатор передний | шт. |  |
| 84 | втулки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 85 | стойки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 86 | подшипник (опора) передней стойки | шт. |  |
| 87 | шаровая опора | шт. |  |
|  | **Подвеска задняя:** |  |  |
| 88 | ступица задняя | шт. |  |
| 89 | рычаг нижний задний в сборе | шт. |  |
| 90 | рычаг задний верхний в сборе | шт. |  |
| 91 | пружина задняя | шт. |  |
| 92 | амортизатор задний | шт. |  |
| 93 | втулки стабилизатора заднего | шт. |  |
| 94 | стойки стабилизатора заднего | шт. |  |
| 95 | рычаг задний вспомогательный | шт. |  |
| 96 | стабилизатор задний в сборе | шт. |  |
|  | **Сцепление и КПП** |  |  |
| 97 | КПП | шт. |  |
| 98 | масло для КПП (механич.) | л. |  |
| 99 | масла для АКПП | л. |  |
|  | **Рулевое управление:** |  |  |
| 100 | рейка рулевая | шт. |  |
| 101 | насос гидроусилителя | шт. |  |
| 102 | ремень гидроусилителя | шт. |  |
| 103 | наконечник рулевой | шт. |  |
|  | **Тормозная система:** |  |  |
| 104 | тормозная жидкость | шт. |  |
| 105 | усилитель тормоза | шт. |  |
| 106 | диск тормозной передний | шт. |  |
| 107 | суппорт передний | шт. |  |
| 108 | колодки тормозные передние | шт. |  |
| 109 | колодки тормозные задние | шт. |  |
| 110 | диск тормозной задний | шт. |  |
| 111 | суппорт задний | шт. |  |
| 112 | колодки тормозные задние ручника | шт. |  |
| 113 | шланг тормозной передний | шт. |  |
| 114 | трос ручного тормоза | шт. |  |
|  | **Выхлопная система:** |  |  |
| 115 | впускной коллектор | шт. |  |
| 116 | Резонатор | шт. |  |
| 117 | Глушитель | шт. |  |
|  | **Двигатель:** |  |  |
| 118 | прокладка ГБЦ | шт. |  |
| 119 | прокладка клапанной крышки | шт. |  |
| 120 | кольца поршневые | к-т. |  |
| 121 | опора двигателя передняя | шт. |  |
| 122 | опора двигателя правая | шт. |  |
| 123 | опора двигателя левая | шт. |  |
| 124 | опора двигателя задняя | шт. |  |
| 125 | Масло | л. |  |
| 126 | масленый фильтр | шт. |  |
| 127 | ремень/цепь ГРМ | шт. |  |
| 128 | Свечи | шт. |  |
| 129 | фильтр салона | шт. |  |
| 130 | фильтр воздушный | шт. |  |
|  | **Топливная система:** |  |  |
| 131 | форсунка топливная | шт. |  |
| 132 | бак топливный | шт. |  |
| 133 | фильтр топливный | шт. |  |
|  | **Электрика:** |  |  |
| 134 | ремень генератора | шт. |  |
| 135 | Стартер | шт. |  |
| 136 | катушка зажигания | шт. |  |
| 137 | датчик коленвала | шт. |  |
| 138 | датчик распредвала | шт. |  |
| 139 | датчик АВС | шт. |  |
|  | **Система охлаждения и отопления:** |  |  |
| 140 | помпа водяная | шт. |  |
| 141 | ролик водяного насоса | шт. |  |
| 142 | термостат | шт. |  |
| 143 | радиатор | шт. |  |
| 144 | охлаждающая жидкость | л. |  |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Hiace** | | |  |
|  | **Подвеска передняя:** |  |  |
| 145 | поворотный передний кулак | шт. |  |
| 146 | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. |  |
| 147 | рычаг передний нижний | шт. |  |
| 148 | сайлентблок рычага переднего нижнего | шт. |  |
| 149 | амортизатор передний | шт. |  |
| 150 | стабилизатор передний | шт. |  |
| 151 | втулки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 152 | стойки стабилизатора переднего | шт. |  |
| 153 | шаровая опора | шт. |  |
|  | **Подвеска задняя:** |  |  |
| 154 | ступица задняя | шт. |  |
| 155 | рессоры | шт. |  |
| 156 | амортизатор | шт. |  |
| 157 | подшипник ступицы | шт. |  |
|  | **Сцепление и КПП** |  |  |
| 158 | сцепление в сборе | шт. |  |
| 159 | главный цилиндр сцепления | шт. |  |
| 160 | КПП | шт. |  |
| 161 | масло для КПП (механич.) | л. |  |
| 162 | масла для АКПП | л. |  |
|  | **Рулевое управление:** |  |  |
| 163 | рейка рулевая | шт. |  |
| 164 | насос гидроусилителя | шт. |  |
| 165 | тяга рулевая | шт. |  |
| 166 | наконечник рулевой | шт. |  |
|  | **Тормозная система:** |  |  |
| 167 | тормозная жидкость | л. |  |
| 168 | усилитель тормоза | шт. |  |
| 169 | диск тормозной передний | шт. |  |
| 170 | суппорт передний | шт. |  |
| 171 | колодки тормозные передние | шт. |  |
| 172 | колодки тормозные задние (барабанные) | шт. |  |
| 173 | барабан тормозной | шт. |  |
| 174 | шланг тормозной передний | шт. |  |
| 175 | трос ручного тормоза | шт. |  |
|  | **Выхлопная система:** |  |  |
| 176 | впускной коллектор | шт. |  |
| 177 | резонатор | шт. |  |
| 178 | глушитель | шт. |  |
|  | **Двигатель:** |  |  |
| 179 | прокладка ГБЦ | шт. |  |
| 180 | прокладка клапанной крышки | шт. |  |
| 181 | кольца поршневые | шт. |  |
| 182 | опора двигателя правая | шт. |  |
| 183 | опора двигателя левая | шт. |  |
| 184 | опора двигателя задняя | шт. |  |
| 185 | масло | л. |  |
| 186 | масленый фильтр | шт. |  |
| 187 | ремень/цепь ГРМ | шт. |  |
| 188 | свечи | шт. |  |
| 189 | фильтр салона | шт. |  |
| 190 | фильтр воздушный | шт. |  |
|  | **Топливная система:** |  |  |
| 191 | форсунка топливная | шт. |  |
| 192 | бак топливный | шт. |  |
| 193 | фильтр топливный | шт. |  |
|  | **Электрика:** |  |  |
| 194 | генератор | шт. |  |
| 195 | ремень генератора | шт. |  |
| 196 | ролик ремня генератора | шт. |  |
| 197 | стартер | шт. |  |
| 198 | катушка зажигания | шт. |  |
| 199 | датчик коленвала | шт. |  |
| 200 | датчик распредвала | шт. |  |
| 201 | датчик АВС | шт. |  |
|  | **Система охлаждения и отопления:** |  |  |
| 202 | помпа водяная; | шт. |  |
| 203 | ролик водяного насоса | шт. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. | Исполнитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |

**IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ**

**Коммерческие предложения:**

Исполнитель № 1

Документ: Письмо Вх. № 101 от 17.11.2014 г.

Исполнитель № 2

Документ: Письмо Вх. № 103 от 18.11.2014 г.

Исполнитель № 3

Документ: Письмо Вх. № 91.1 от 10.11.2014 г.

**Общая начальная (максимальная) цена запасных частей и начальная (максимальная) цена единицы услуги:**

3 394 419 (три миллиона триста девяносто четыре тысячи четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек. **Обоснование общей начальной (максимальной цены) единицы услуги:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Марка**  **транспортных**  **средств** | **Стоимость нормо-часа, руб.** | | | **Средняя стоимость нормо-часа, руб.** | **Начальная стоимость норма-часа, руб.** |
| **№ 1** | **№ 2** | **№ 3** |
| 1. | TOYOTA | 1 4000 | 1 500 | 1 200 | 1 366,67 | **1 367** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **1 367** |

**Обоснование общей начальной (максимальной цены) запасных частей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | | **Ед. изм** | **Цена за ед. товара/поставщики** | | | | **Средняя цена, руб.** | **Начальная цена, руб.** |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA LandCruiser 200** | | | | **№1** | | **№2** | **№3** |
|  | **Подвеска передняя:** | |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | поворотный передний кулак | | шт. | 34621 | | 36566 | 38900 | 36695,67 | 36 696,00 |
| 2 | передняя ступица колеса (подшипник) | | шт. | 10369 | | 10951 | 11650 | 10989,83 | 10 990,00 |
| 3 | пыльник шруса; комплект наружный + внутренний | | шт. | 5429 | | 5734 | 6100 | 5754,33 | 5 754,00 |
| 4 | рычаг передний верхний | | шт. | 18245 | | 19270 | 20500 | 19338,33 | 19 338,00 |
| 5 | болт верхнего рычага | | шт. | 694 | | 733 | 780 | 735,80 | 736,00 |
| 6 | сайлентблок рычага переднего нижнего | | шт. | 10369 | | 10951 | 11650 | 10989,83 | 10 990,00 |
| 7 | пружина амортизатора переднего | | шт. | 5118 | | 5405 | 5750 | 5424,17 | 5 424,00 |
| 8 | амортизатор передний | | шт. | 11125 | | 11750 | 12500 | 11791,67 | 11 792,00 |
| 9 | стабилизатор передний | | шт. | 19536 | | 20633 | 21950 | 20706,17 | 20 706,00 |
| 10 | втулки стабилизатора переднего | | шт. | 1469 | | 1551 | 1650 | 1556,50 | 1 557,00 |
| 11 | стойки стабилизатора переднего | | шт. | 5921 | | 6254 | 6653 | 6276,00 | 6 276,00 |
| 12 | подшипник (опора) передней стойки | | шт. | 5162 | | 5452 | 5800 | 5471,33 | 5 471,00 |
| 13 | шаровая опора. Рычаг передний нижний | | шт. | 21049 | | 22231 | 23650 | 22309,83 | 22 310,00 |
|  | **Подвеска задняя:** | |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | ступица задняя | | шт. | 20915 | | 22090 | 23500 | 22168,33 | 22 168,00 |
| 15 | тяги продольные и поперечные комплект | | шт. | 45764 | | 48335 | 51420 | 48506,20 | 48 506,00 |
| 16 | пружина задняя | | шт. | 9808 | | 10359 | 11020 | 10395,53 | 10 396,00 |
| 17 | амортизатор задний | | шт. | 2626 | | 2773 | 2950 | 2782,83 | 2 783,00 |
| 18 | втулки стабилизатора заднего | | шт. | 1246 | | 1316 | 1400 | 1320,67 | 1 321,00 |
| 19 | стойки стабилизатора заднего | | шт. | 2136 | | 2256 | 2400 | 2264,00 | 2 264,00 |
| 20 | стабилизатор задний в сборе | | шт. | 14952 | | 15792 | 16800 | 15848,00 | 15 848,00 |
|  | **Сцепление и КПП** | |  |  | |  |  |  |  |
| 21 | карданный вал передний | | шт. | 34755 | | 36707 | 39050 | 36837,17 | 36 837,00 |
| 22 | задний мост; редуктор | | шт. | 146850 | | 155100 | 165000 | 155650,00 | 155 650,00 |
| 23 | передний мост | | шт. | 150143 | | 158578 | 168700 | 159140,33 | 15 9140,00 |
| 24 | масло для редуктора | | л. | 668 | | 705 | 750 | 707,50 | 708,00 |
| 25 | масла для АКПП | | л. | 579 | | 611 | 650 | 613,17 | 613,00 |
| 26 | Шрус наружный RH=RL | | шт. | 31862 | | 33652 | 35800 | 33771,33 | 33 771,00 |
|  | **Рулевое управление:** | |  |  | |  |  |  |  |
| 27 | рейка рулевая | | шт. | 79744 | | 84224 | 89600 | 84522,67 | 84 523,00 |
| 28 | насос гидроусилителя | | шт. | 49128 | | 51888 | 55200 | 52072,00 | 52 072,00 |
| 29 | ремень гидроусилителя | | шт. | 4717 | | 4982 | 5300 | 4999,67 | 5 000,00 |
| 30 | тяга рулевая | | шт. | 10057 | | 10622 | 11300 | 10659,67 | 10 660,00 |
| 31 | пыльник рулевой тяги | | шт. | 1068 | | 1128 | 1200 | 1132,00 | 1 132,00 |
| 32 | наконечник рулевой | | шт. | 4005 | | 4230 | 4500 | 4245,00 | 4 245,00 |
|  | **Тормозная система:** | |  |  | |  |  |  |  |
| 33 | тормозная жидкость | | л. | 613 | | 648 | 689 | 649,96 | 650,00 |
| 34 | усилитель тормоза | | шт. | 81524 | | 86104 | 91600 | 86409,33 | 86 409,00 |
| 35 | диск тормозной передний | | шт. | 6720 | | 7097 | 7550 | 7122,17 | 7 122,00 |
| 36 | суппорт передний | | шт. | 20381 | | 21526 | 22900 | 21602,33 | 21 602,00 |
| 37 | колодки тормозные передние | | шт. | 5899 | | 6230 | 6628 | 6252,41 | 6 252,00 |
| 38 | колодки тормозные задние | | шт. | 4009 | | 4235 | 4505 | 4249,72 | 4 250,00 |
| 39 | диск тормозной задний | | шт. | 7747 | | 8183 | 8705 | 8211,72 | 8 212,00 |
| 40 | суппорт задний | | шт. | 15086 | | 15933 | 16950 | 15989,50 | 15 990,00 |
| 41 | тормозные шланги | | шт. | 2225 | | 2350 | 2500 | 2358,33 | 2 358,00 |
| 42 | рем.комплект крепеж. тормозных колодок | | к-т | 1584 | | 1673 | 1780 | 1679,13 | 1 679,00 |
|  | **Выхлопная система:** | |  |  | |  |  |  |  |
| 43 | впускной коллектор | | шт. | 31150 | | 32900 | 35000 | 33016,67 | 33 017,00 |
| 44 | резонатор | | шт. | 33998 | | 35908 | 38200 | 36035,33 | 36 035,00 |
| 45 | глушитель | | шт. | 28480 | | 30080 | 32000 | 30186,67 | 30 187,00 |
|  | **Двигатель:** | |  |  | |  |  |  |  |
| 46 | прокладка ГБЦ, комплект на двигатель | | шт. | 31150 | | 32900 | 35000 | 33016,67 | 33 017,00 |
| 47 | прокладка клапанной крышки | | шт. | 1691 | | 1786 | 1900 | 1792,33 | 1 792,00 |
| 48 | кольца поршневые | | шт. | 33820 | | 35720 | 38000 | 35846,67 | 35 847,00 |
| 49 | опора двигателя передняя | | шт. | 6675 | | 7050 | 7500 | 7075,00 | 7 075,00 |
| 50 | опора двигателя левая | | шт. | 5251 | | 5546 | 5900 | 5565,67 | 5 566,00 |
| 51 | масло | | л. | 632 | | 667 | 710 | 669,77 | 670,00 |
| 52 | масляный фильтр | | шт. | 614 | | 649 | 690 | 650,90 | 651,00 |
| 53 | ремень/цепь ГРМ | | шт. | 3373 | | 3563 | 3790 | 3575,23 | 3 575,00 |
| 54 | свечи | | шт. | 799 | | 844 | 898 | 847,11 | 847,00 |
| 55 | фильтр салона | | шт. | 1469 | | 1551 | 1650 | 1556,50 | 1 557,00 |
| 56 | фильтр воздушный | | шт. | 1495 | | 1579 | 1680 | 1584,80 | 1 585,00 |
| 57 | ролик обводной | | шт. | 4361 | | 4606 | 4900 | 4622,33 | 4 622,00 |
| 58 | ролик натяжителя ремня | | шт. | 39898 | | 42139 | 44829 | 42288,69 | 42 289,00 |
| 59 | натяжитель | | шт | 3738 | | 3948 | 4200 | 3962,00 | 3 962,00 |
|  | **Топливная система:** | |  |  | |  |  |  |  |
| 60 | форсунка топливная | | шт. | 15041 | | 15886 | 16900 | 15942,33 | 15 942,00 |
| 61 | топливный насос | | шт. | 16376 | | 17296 | 18400 | 17357,33 | 17 357,00 |
| 62 | бак топливный | | шт. | 43432 | | 45872 | 48800 | 46034,67 | 46 035,00 |
| 63 | фильтр топливный | | шт. | 2047 | | 2162 | 2300 | 2169,67 | 2 170,00 |
|  | **Электрика:** | |  |  | |  |  |  |  |
| 64 | генератор | | шт. | 35155 | | 37130 | 39500 | 37261,67 | 37 262,00 |
|  | ремень генератора | | шт. | 4717 | | 4982 | 5300 | 4999,67 | 5 000,00 |
| 65 | ролик ремня генератора | | шт. | 3516 | | 3713 | 3950 | 3726,17 | 3 726,00 |
| 66 | стартер | | шт. | 25499 | | 26931 | 28650 | 27026,50 | 27 027,00 |
| 67 | катушка зажигания | | шт. | 8989 | | 9494 | 10100 | 9527,67 | 9 528,00 |
| 68 | датчик коленвала | | шт. | 4041 | | 4268 | 4540 | 4282,73 | 4 283,00 |
| 69 | датчик распредвала | | шт. |  | |  |  |  |  |
| 70 | датчик АВС | | шт. | 12015 | | 12690 | 13500 | 12735,00 | 12 735,00 |
|  | **Система охлаждения и отопления:** | |  | | |  |  |  |  |
| 71 | помпа водяная | | шт. | 9968 | | 10528 | 11200 | 10565,33 | 10 565,00 |
| 72 | ролик водяного насоса | | шт. | 3204 | | 3384 | 3600 | 3396,00 | 3 396,00 |
| 73 | термостат | | шт. | 4005 | | 4230 | 4500 | 4245,00 | 4 245,00 |
| 74 | радиатор | | шт. | 18245 | | 19270 | 20500 | 19338,33 | 19 338,00 |
| 75 | охлаждающая жидкость | | л. | 312 | | 329 | 350 | 330,17 | 330,00 |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Camry** | | |  |  | |  |  |  |  |
|  | | **Подвеска передняя:** |  |  | |  |  |  |  |
| 76 | | поворотный передний кулак | шт. | 13617 | | 14382 | 15300 | 14433,00 | 14 433,00 |
| 77 | | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. | 8090 | | 8545 | 9090 | 8574,90 | 8 575,00 |
| 78 | | приводной вал | шт. | 36668 | | 38728 | 41200 | 38865,33 | 38 865,00 |
| 79 | | пыльник шруса | шт. | 4984 | | 5264 | 5600 | 5282,67 | 5 283,00 |
| 80 | | рычаг передний нижний | шт. | 9790 | | 10340 | 11000 | 10376,67 | 10 377,00 |
| 81 | | пружина амортизатора | шт. | 3916 | | 4136 | 4400 | 4150,67 | 4 151,00 |
| 82 | | амортизатор передний | шт. | 5963 | | 6298 | 6700 | 6320,33 | 6 320,00 |
| 83 | | стабилизатор передний | шт. | 9523 | | 10058 | 10700 | 10093,67 | 10 094,00 |
| 84 | | втулки стабилизатора переднего | шт. | 579 | | 611 | 650 | 613,17 | 613,00 |
| 85 | | стойки стабилизатора переднего | шт. | 4361 | | 4606 | 4900 | 4622,33 | 4 622,00 |
| 86 | | подшипник (опора) передней стойки | шт. | 4139 | | 4372 | 4651 | 4387,44 | 4 387,00 |
| 87 | | шаровая опора | шт. | 2937 | | 3102 | 3300 | 3113,00 | 3 113,00 |
|  | | **Подвеска задняя:** |  |  | |  |  |  |  |
| 88 | | ступица задняя | шт. | 24475 | | 25850 | 27500 | 25941,67 | 25 942,00 |
| 89 | | рычаг нижний задний в сборе | шт. | 5831 | | 6159 | 6552 | 6180,72 | 6 181,00 |
| 90 | | рычаг задний верхний в сборе | шт. | 6186 | | 6533 | 6950 | 6556,17 | 6 556,00 |
| 91 | | пружина задняя | шт. | 5118 | | 5405 | 5750 | 5424,17 | 5 424,00 |
| 92 | | амортизатор задний | шт. | 6408 | | 6768 | 7200 | 6792,00 | 6 792,00 |
| 93 | | втулки стабилизатора заднего | шт. | 411 | | 434 | 462 | 435,82 | 436,00 |
| 94 | | стойки стабилизатора заднего | шт. | 4094 | | 4324 | 4600 | 4339,33 | 4 339,00 |
| 95 | | рычаг задний вспомогательный | шт. | 5981 | | 6317 | 6720 | 6339,20 | 6 339,00 |
| 96 | | стабилизатор задний в сборе | шт. | 7565 | | 7990 | 8500 | 8018,33 | 8 018,00 |
|  | | **Сцепление и КПП** |  |  | |  |  |  |  |
| 97 | | КПП | шт. | 308385 | | 325710 | 346500 | 326865,00 | 326 865,00 |
| 98 | | масло для КПП (механич.) | л. | 668 | | 705 | 750 | 707,50 | 708,00 |
| 99 | | масла для АКПП | л. | 579 | | 611 | 650 | 613,17 | 613,00 |
|  | | **Рулевое управление:** |  |  | |  |  |  |  |
| 100 | | рейка рулевая | шт. | 72936 | | 77033 | 81950 | 77306,17 | 77 306,00 |
| 101 | | насос гидроусилителя | шт. | 42275 | | 44650 | 47500 | 44808,33 | 44 808,00 |
| 102 | | ремень гидроусилителя | шт. | 4263 | | 4503 | 4790 | 4518,57 | 4 519,00 |
| 103 | | наконечник рулевой | шт. | 4024 | | 4250 | 4521 | 4264,81 | 4 265,00 |
|  | | **Тормозная система:** |  |  | |  |  |  |  |
| 104 | | тормозная жидкость | шт. | 613 | | 648 | 689 | 649,96 | 650,00 |
| 105 | | усилитель тормоза | шт. | 35787 | | 37797 | 40210 | 37931,43 | 37 931,00 |
| 106 | | диск тормозной передний | шт. | 5963 | | 6298 | 6700 | 6320,33 | 6 320,00 |
| 107 | | суппорт передний | шт. | 16465 | | 17390 | 18500 | 17451,67 | 17 452,00 |
| 108 | | колодки тормозные передние | шт. | 4895 | | 5170 | 5500 | 5188,33 | 5 188,00 |
| 109 | | колодки тормозные задние | шт. | 2937 | | 3102 | 3300 | 3113,00 | 3 113,00 |
| 110 | | диск тормозной задний | шт. | 5296 | | 5593 | 5950 | 5612,83 | 5 613,00 |
| 111 | | суппорт задний | шт. | 14151 | | 14946 | 15900 | 14999,00 | 14 999,00 |
| 112 | | колодки тормозные задние ручника | шт. | 1291 | | 1363 | 1450 | 1367,83 | 1 368,00 |
| 113 | | шланг тормозной передний | шт. | 1958 | | 2068 | 2200 | 2075,33 | 2 075,00 |
| 114 | | трос ручного тормоза | шт. | 3649 | | 3854 | 4100 | 3867,67 | 3 868,00 |
|  | | **Выхлопная система:** |  |  | |  |  |  |  |
| 115 | | впускной коллектор | шт. | 35556 | | 37553 | 39950 | 37686,17 | 37 686,00 |
| 116 | | Резонатор | шт. | 19046 | | 20116 | 21400 | 20187,33 | 20 187,00 |
| 117 | | Глушитель | шт. | 22873 | | 24158 | 25700 | 24243,67 | 24 244,00 |
|  | | **Двигатель:** |  |  | |  |  |  |  |
| 118 | | прокладка ГБЦ | шт. | 3293 | | 3478 | 3700 | 3490,33 | 3 490,00 |
| 119 | | прокладка клапанной крышки | шт. | 1828 | | 1931 | 2054 | 1937,61 | 1 938,00 |
| 120 | | кольца поршневые | к-т. | 12905 | | 13630 | 14500 | 13678,33 | 13 678,00 |
| 121 | | опора двигателя передняя | шт. | 10146 | | 10716 | 11400 | 10754,00 | 10 754,00 |
| 122 | | опора двигателя правая | шт. | 8989 | | 9494 | 10100 | 9527,67 | 9 528,00 |
| 123 | | опора двигателя левая | шт. | 5963 | | 6298 | 6700 | 6320,33 | 6 320,00 |
| 124 | | опора двигателя задняя | шт. | 6056 | | 6397 | 6805 | 6419,38 | 6 419,00 |
| 125 | | Масло | л. | 632 | | 667 | 710 | 669,77 | 670,00 |
| 126 | | масленый фильтр | шт. | 534 | | 564 | 600 | 566,00 | 566,00 |
| 127 | | ремень/цепь ГРМ | шт. | 5963 | | 6298 | 6700 | 6320,33 | 6 320,00 |
| 128 | | Свечи | шт. | 799 | | 844 | 898 | 847,11 | 847,00 |
| 129 | | фильтр салона | шт. | 1469 | | 1551 | 1650 | 1556,50 | 1 557,00 |
| 130 | | фильтр воздушный | шт. | 1142 | | 1206 | 1283 | 1210,30 | 1 210,00 |
|  | | **Топливная система:** |  |  | |  |  |  |  |
| 131 | | форсунка топливная | шт. | 12460 | | 13160 | 14000 | 13206,67 | 13 207,00 |
| 132 | | бак топливный | шт. | 25454 | | 26884 | 28600 | 26979,33 | 26 979,00 |
| 133 | | фильтр топливный | шт. | 7476 | | 7896 | 8400 | 7924,00 | 7 924,00 |
|  | | **Электрика:** |  |  | |  |  |  |  |
| 134 | | ремень генератора | шт. | 4263 | | 4503 | 4790 | 4518,57 | 4 519,00 |
| 135 | | Стартер | шт. | 19847 | | 20962 | 22300 | 21036,33 | 21 036,00 |
| 136 | | катушка зажигания | шт. | 8989 | | 9494 | 10100 | 9527,67 | 9 528,00 |
| 137 | | датчик коленвала | шт. | 5785 | | 6110 | 6500 | 6131,67 | 6 132,00 |
| 138 | | датчик распредвала | шт. | 5429 | | 5734 | 6100 | 5754,33 | 5 754,00 |
| 139 | | датчик АВС | шт. | 11131 | | 11757 | 12507 | 11798,27 | 11 798,00 |
|  | | **Система охлаждения и отопления:** |  |  | |  |  |  |  |
| 140 | | помпа водяная | шт. | 8579 | | 9061 | 9639 | 9092,79 | 9 093,00 |
| 141 | | ролик водяного насоса | шт. | 3738 | | 3948 | 4200 | 3962,00 | 3 962,00 |
| 142 | | термостат | шт. | 2318 | | 2449 | 2605 | 2457,38 | 2 457,00 |
| 143 | | радиатор | шт. | 16596 | | 17528 | 18647 | 17590,34 | 17 590,00 |
| 144 | | охлаждающая жидкость | л. | 312 | | 329 | 350 | 330,17 | 330,00 |
| **Запасные части и материалы для TOYOTA Hiace** | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | **Подвеска передняя:** |  | |  |  |  |  |  |
| 145 | | поворотный передний кулак | шт. | | 15130 | 15980 | 17000 | 16036,67 | 16 037,00 |
| 146 | | передняя ступица колеса (подшипник) | шт. | | 8188 | 8648 | 9200 | 8678,67 | 8 679,00 |
| 147 | | рычаг передний нижний | шт. | | 7504 | 7925 | 8431 | 7953,24 | 7 953,00 |
| 148 | | сайлентблок рычага переднего нижнего | шт. | | 2759 | 2914 | 3100 | 2924,33 | 2 924,00 |
| 149 | | амортизатор передний | шт. | | 2363 | 2496 | 2655 | 2504,55 | 2 505,00 |
| 150 | | стабилизатор передний | шт. | | 9790 | 10340 | 11000 | 10376,67 | 10 377,00 |
| 151 | | втулки стабилизатора переднего | шт. | | 772 | 815 | 867 | 817,87 | 818,00 |
| 152 | | стойки стабилизатора переднего | шт. | | 4361 | 4606 | 4900 | 4622,33 | 4 622,00 |
| 153 | | шаровая опора | шт. | | 3471 | 3666 | 3900 | 3679,00 | 3 679,00 |
|  | | **Подвеска задняя:** |  | |  |  |  |  |  |
| 154 | | ступица задняя | шт. | | 21182 | 22372 | 23800 | 22451,33 | 22 451,00 |
| 155 | | рессоры | шт. | | 29637 | 31302 | 33300 | 31413,00 | 31 413,00 |
| 156 | | амортизатор | шт. | | 2363 | 2496 | 2655 | 2504,55 | 2 505,00 |
| 157 | | подшипник ступицы | шт. | | 7022 | 7417 | 7890 | 7442,90 | 7 443,00 |
|  | | **Сцепление и КПП** |  | |  |  |  |  |  |
| 158 | | сцепление в сборе | шт. | | 23674 | 25004 | 26600 | 25092,67 | 25 093,00 |
| 159 | | главный цилиндр сцепления | шт. | | 5518 | 5828 | 6200 | 5848,67 | 5 849,00 |
| 160 | | КПП | шт. | | 266288 | 281248 | 299200 | 282245,33 | 282 245,00 |
| 161 | | масло для КПП (механич.) | л. | | 668 | 705 | 750 | 707,50 | 708,00 |
| 162 | | масла для АКПП | л. | | 579 | 611 | 650 | 613,17 | 613,00 |
|  | | **Рулевое управление:** |  | |  |  |  |  |  |
| 163 | | рейка рулевая | шт. | | 79477 | 83942 | 89300 | 84239,67 | 84 240,00 |
| 164 | | насос гидроусилителя | шт. | | 45702 | 48269 | 51350 | 48440,17 | 48 440,00 |
| 165 | | тяга рулевая | шт. | | 5354 | 5655 | 6016 | 5675,09 | 5 675,00 |
| 166 | | наконечник рулевой | шт. | | 3338 | 3525 | 3750 | 3537,50 | 3 538,00 |
|  | | **Тормозная система:** |  | |  |  |  |  |  |
| 167 | | тормозная жидкость | л. | | 613 | 648 | 689 | 649,96 | 650,00 |
| 168 | | усилитель тормоза | шт. | | 36668 | 38728 | 41200 | 38865,33 | 38 865,00 |
| 169 | | диск тормозной передний | шт. | | 5874 | 6204 | 6600 | 6226,00 | 6 226,00 |
| 170 | | суппорт передний | шт. | | 18690 | 19740 | 21000 | 19810,00 | 19 810,00 |
| 171 | | колодки тормозные передние | шт. | | 4165 | 4399 | 4680 | 4414,80 | 4 415,00 |
| 172 | | колодки тормозные задние (барабанные) | шт. | | 4984 | 5264 | 5600 | 5282,67 | 5 283,00 |
| 173 | | барабан тормозной | шт. | | 8891 | 9391 | 9990 | 9423,90 | 9 424,00 |
| 174 | | шланг тормозной передний | шт. | | 2581 | 2726 | 2900 | 2735,67 | 2 736,00 |
| 175 | | трос ручного тормоза | шт. | | 3160 | 3337 | 3550 | 3348,83 | 3 349,00 |
|  | | **Выхлопная система:** |  | |  |  |  |  |  |
| 176 | | впускной коллектор | шт. | | 28086 | 29664 | 31557 | 29768,77 | 29 769,00 |
| 177 | | резонатор | шт. | | 25365 | 26790 | 28500 | 26885,00 | 26 885,00 |
| 178 | | глушитель | шт. | | 10858 | 11468 | 12200 | 11508,67 | 11 509,00 |
|  | | **Двигатель:** |  | |  |  |  |  |  |
| 179 | | прокладка ГБЦ | шт. | | 3916 | 4136 | 4400 | 4150,67 | 4 151,00 |
| 180 | | прокладка клапанной крышки | шт. | | 1869 | 1974 | 2100 | 1981,00 | 1 981,00 |
| 181 | | кольца поршневые | шт. | | 14151 | 14946 | 15900 | 14999,00 | 14 999,00 |
| 182 | | опора двигателя правая | шт. | | 3249 | 3431 | 3650 | 3443,17 | 3 443,00 |
| 183 | | опора двигателя левая | шт. | | 3516 | 3713 | 3950 | 3726,17 | 3 726,00 |
| 184 | | опора двигателя задняя | шт. | | 3373 | 3563 | 3790 | 3575,23 | 3 575,00 |
| 185 | | масло | л. | | 632 | 667 | 710 | 669,77 | 670,00 |
| 186 | | масленый фильтр | шт. | | 562 | 593 | 631 | 595,24 | 595,00 |
| 187 | | ремень/цепь ГРМ | шт. | | 5921 | 6254 | 6653 | 6276,00 | 6 276,00 |
| 188 | | свечи | шт. | | 846 | 894 | 951 | 897,11 | 897,00 |
| 189 | | фильтр салона | шт. | | 1202 | 1269 | 1350 | 1273,50 | 1 274,00 |
| 190 | | фильтр воздушный | шт. | | 1157 | 1222 | 1300 | 1226,33 | 1 226,00 |
|  | | **Топливная система:** |  | |  |  |  |  |  |
| 191 | | форсунка топливная | шт. | | 12638 | 13348 | 14200 | 13395,33 | 13 395,00 |
| 192 | | бак топливный | шт. | | 30260 | 31960 | 34000 | 32073,33 | 32 073,00 |
| 193 | | фильтр топливный | шт. | | 8767 | 9259 | 9850 | 9291,83 | 9 292,00 |
|  | | **Электрика:** |  | |  |  |  |  |  |
| 194 | | генератор | шт. | | 27368 | 28905 | 30750 | 29007,50 | 29 008,00 |
| 195 | | ремень генератора | шт. | | 5046 | 5330 | 5670 | 5348,70 | 5 349,00 |
| 196 | | ролик ремня генератора | шт. | | 11259 | 11891 | 12650 | 11933,17 | 11 933,00 |
| 197 | | стартер | шт. | | 20915 | 22090 | 23500 | 22168,33 | 22 168,00 |
| 198 | | катушка зажигания | шт. | | 8277 | 8742 | 9300 | 8773,00 | 8 773,00 |
| 199 | | датчик коленвала | шт. | | 5785 | 6110 | 6500 | 6131,67 | 6 132,00 |
| 200 | | датчик распредвала | шт. | | 5429 | 5734 | 6100 | 5754,33 | 5 754,00 |
| 201 | | датчик АВС | шт. | | 10858 | 11468 | 12200 | 11508,67 | 11 509,00 |
|  | | **Система охлаждения и отопления:** |  | |  |  |  |  |  |
| 202 | | помпа водяная; | шт. | | 7832 | 8272 | 8800 | 8301,33 | 8 301,00 |
| 203 | | ролик водяного насоса | шт. | | 3916 | 4136 | 4400 | 4150,67 | 4 151,00 |
| ИТОГО: | | | | | 3201219 | 3381063 | 3596875 | 3393052,08 | **3393052,00** |

Контрактный управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овечкин В.Ю.