| УТВЕРЖДАЮ Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева _________________Е.Ю. Павлюк « »_________________2013г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления образования администрации города Югорска _____________ Н.И. Бобровская « »_________________2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора

на выполнение работ по техническому  обслуживанию

вентиляционного оборудования

Югорск, 2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева», 628260, ул. Ленина, 24, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, тел. 8 (34675) 2-48-40; Контактное лицо по техническим вопросам: Барабицкая Валентина Ивановна, заместитель директора по хозяйственной работе, тел. 8(34675)2-48-31 Игдисанова Гульшат Рашидовна, заведующая хозяйством в дошкольных группах, тел. 8(34675)2-48-52 Главный бухгалтер Вялич Оксана Сергеевна, тел. 8 (34675) 2-18-32 Адрес электронной почты: litsey.yugorsk@gmail.com |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http: sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляционного оборудования. |
|  | Предмет гражданско-правового договора | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Место и срок оказания услуг: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева»: 628260, ул. Ленина, 24, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» дошкольные группы: 628260, ул. Буряка, 6, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область; Сроки оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2014 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | 270 888 (двести семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копейки. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Порядок формирования цены гражданско-правового договора | Цена гражданско-правового договора является фиксированной на весь период действия гражданско-правового договора, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена гражданско-правового договора включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по гражданско-правовому договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Источник финансирования заказа | Бюджет города Югорска на 2014 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг. Заказчик оплату за декабрь производит путем предоплаты на основании выставленного счета не позднее 25 декабря. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 10 » января 2014 года (время местное) |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 14 » января 2014 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 17 » января 2014 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 13 544 (тринадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 40 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания гражданско-правового договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта гражданско-правового договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены гражданско-правового договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения гражданско-правового договора | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения гражданско-правового договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения гражданско-правового договора в виде залога денежных средств) | _____ |
|  | Обязательства по гражданско-правового договора, которые должны быть обеспечены | ______ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения гражданско-правового договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить гражданско-правовой договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211 | Преференции не предоставляются. |
|  | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. | Не предусмотрено. |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Виды и состав работ по ТО системы вентиляции и кондиционирования воздуха:

Работы по предупреждению и  устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию системы вентиляции  и кондиционирования воздуха, путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте.

Время выполнение работ:

ул. Ленина, д 24 – в рабочее время заказчика (не менее 1 раза в месяц), выходные дни: воскресенье;

ул. Буряка, д. 6 - в рабочее время заказчика (не менее 1 раза в месяц), выходные дни: суббота, воскресенье.

Противопожарная система вентиляции состоит:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» ул. Ленина, д. 24.

- шахта вытяжная (дефлектор) - 28 шт.

- вентилятор радиальный (центробежный) до № 5– 144 шт.

- вентилятор осевой с входными элементами сети до № 4-8 – 8 шт.

- установка теплообменная с количеством нагревателей - 76 шт.

- регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим        приводом – 52 шт.

- регулировочно-запорное устройство: клапан обратный – 6 шт.

- регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий – 42 шт.

- регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха – 54 шт.

- фильтры рамные и ячейковые – 68 шт.

- систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечения до: 5,10,15,30, 50 – 60 шт.

- автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов:2 – 19шт.

- отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха – 11 шт.

- холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п., – 18 шт.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» дошкольные группы ул. Буряка, д.6.

- шахта вытяжная (дефлектор) – 6 шт.

- вентиляторы радиальные до № 5,10 – 16 шт.

- установка теплообменная с количеством нагревателей до 12 – 4 шт.

- регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха – 4 шт

- регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим        приводом – 2 шт

- фильтры рамные и ячейковые – 12шт.

- сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечения до: 5,10,15,75 – 10 шт.

- отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха – 4 шт.

- автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов:2 – 1шт.

Виды работ:

Обслуживание и ремонт приточно-вытяжной  вентиляции:

- проверка состояния при необходимости замена фильтрующих элементов (без стоимости фильтров).

- осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решеток при необходимости очистка.

- очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора.

- проверка состояния (при необходимости смазка) подшипников двигателей вентиляторов путем тепловизионного контроля, индикаторами напряжения измерительными клещами.

- проверка надежности электрических соединений.

-проверка работы системы автоматики и регулирования.

- замеры температуры воздуха по кабинетам.

- отчистка жалюзийных решеток от загрязнений.

- проверка виброизолирующих опор.

- проверка состояния теплообменника на предмет герметичности, загрязнения.

- отчистка теплообменника от загрязнений.

- отчистка внутренней полости приточной вентиляционной установки от загрязнений.

-отчистка вентиляции от грязепылевых отложений.

- очистка вентиляции от жировых отложений.

- дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования.

- соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность.

- ведение журналов ППО и ППР

- проверка  технического состояния огнезадерживающих клапанов с предоставлением акта один раз в квартал

Согласовано:

Директор __________________ Е.Ю. Павлюк

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Гражданско – правовой договор  №___

на выполнение работ  по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

г. Югорск             				                                                        «___» ________ 201  г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Павлюк Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице______________________, действующий на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений города Югорска (протокол от _____ № _____) заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора заказчик поручает, а Исполнитель, принимает на себя обязательства по выполнению работ  по обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования воздуха,  Заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ  в установленном настоящим договоре  порядке, форме и размере (Приложение 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.По настоящему договору Исполнитель выполняет работы по обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования воздуха (далее «техническое обслуживание»), путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте, по адресу:

ул. Ленина, д. 24 – в рабочее время заказчика (не менее 1 раза в месяц), выходные дни: воскресенье.

ул. Буряка, д. 6 - в рабочее время заказчика (не менее 1 раза в месяц), выходные дни: суббота, воскресенье.

1.3. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора  должны выполняться  Исполнителем с момента заключения договора    по 31.12.2014 года.

2. Права  и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить постоянный доступ представителей Исполнителя во все объекты для выполнения работ по техническому обслуживанию;

2.1.2. Своевременно осуществлять оплату оказанных Исполнителем работ по техническому обслуживанию  в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

2.1.3.Обеспечить выполнение требований техники безопасности по эксплуатации оборудования;

2.1.4.Обеспечить подготовку рабочих мест;

2.1.5.Организовать ведение журналов регистрации работ планово-предупредительных осмотров и планово предупредительных ремонтов;

2.1.7.Согласовать график выполнения работ;

2.1.8. Обеспечить оперативно-ремонтный персонал Исполнителя по его требованию проектами, схемами, инструкциями по эксплуатации обслуживаемого оборудования, и прочей нормативно-технической документацией, необходимой для производства работ по техническому обслуживанию вентиляции;

2.1.9.Предоставить копии актов  разграничений, актов на скрытые работы,  протоколов испытаний и наладок  вентиляции, копию приказа о назначении ответственного лица, и копию протокола о его аттестации.

2.1.10. Укомплектовать обслуживаемые системы защитными средствами  на основании существующих  норм и правил.

Директор 				Е.Ю. Павлюк

2.2. Исполнитель  обязуется:

2.2.1.Осуществлять техническое обслуживание в рабочее время Заказчика, в случае аварий устранять их независимо от времени суток.

2.2.2.Производить записи о результатах ежедневных осмотров и ремонтов в журнал регистрации планово- предупредительных  ремонтов;

2.2.3. Соблюдать график проведения планово- предупредительных  ремонтов (один раз в квартал) и планово- предупредительных  осмотров ежедневно.

2.2.4. Производить работы, связанные с отключением распределительных устройств, по согласованию с Заказчиком;

2.2.5. Предоставить Заказчику перечень командированных,  ответственных руководителей работ, которые обеспечивают направление командированных работников для проведения технического обслуживания, замена сотрудников обслуживающих заказчика производства после согласования  с заказчиком, не позднее чем за три дня до замены.

2.2.6. Немедленно предупреждать заказчика обо всех неисправностях и авариях, и сообщать о потребности в материалах, необходимых для их устранения (по письменной заявке).

2.2.7. Немедленно устранять все неисправности в работе оборудования указанного в п.1.1 настоящего договора  в случае наличия всех необходимых для этого материалов.

2.2.8. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдать режим работы обслуживаемой организации.

2.2.9.Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с характеристиками предоставляемой  услуги.

2.2.10. При выполнении работ – работники должны находиться  в здании Заказчика, немедленно предупреждать заказчика обо всех неисправностях и авариях, сообщать о потребности материалов.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ;

2.3.2.Требовать от Заказчика предоставления всей информации, необходимой для качественного и полного оказания работ, предусмотренных договором;

2.3.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать качественного оказания Исполнителем работ по техническому обслуживанию в соответствии с техническими и санитарными нормами обслуживания вентиляционной системы.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта об оказании работ, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1.  Общая  сумма договора  (цена договора),  определяется  исходя  из  количества,  цены  оказания услуг,  согласно  спецификации, и   составляет:  _____________ (______) 00 копеек.

В цену работ, услуг должны быть включены: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя.

3.2. Срок и условия оплаты выполненных работ –  ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг. Заказчик оплату за декабрь производит путем предоплаты на основании выставленного счета не позднее 25 декабря.

Директор 				Е.Ю. Павлюк

4. Порядок приёмки выполненных работ

4.1. Приемка выполненных работ  оформляется актом о выполнении работ, который   Исполнитель направляет Заказчику. В случае выявления несоответствия качества оказанных работ условиям настоящего Договора, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный  в требовании.

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.2. Работы считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами акта о выполнении работ.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае невыполнения Исполнителем технического обслуживания оборудования, при условии

исполнения Заказчиком всех обязанностей согласно данного договора, которое привело к причинению вреда оборудованию, возместить Заказчику причиненный реальный ущерб.

5.2.Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный действиями или бездействиями третьих лиц;

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору

стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.4. За некачественное выполнение работ Заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1% за каждый день.

5.5. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Исполнителем  без уважительных причин, Заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.6.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Заказчиком, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере  1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Заказчиком по настоящему договору. Ответственность для Заказчика наступает только тогда, когда надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ, предусмотренных договором.

5.7.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли не предвидеть, ни предотвратить.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые  могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  договора, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и   изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон   вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном  виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

7. Заключительные положения

7.1.По всем условиям, не определенным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.2.Настоящий договор составлен в 2–х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Директор 				Е.Ю. Павлюк

7.3. Гражданско – правовой договор,  может быть, расторгнут по взаимному соглашению обоих  сторон.

8. Юридические адреса сторон

8.1. В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны

договора  обязаны  в  10-дневный срок уведомить об  этом  друг друга.

8.2. Реквизиты сторон:

| Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» ИНН 8622002632 КПП 862201001 Департамент финансов администрации города Югорска «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» л/сч. 208.14.201.1 л/сч. 208.14.201.2 р/сч. 40701810800063000007 ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск БИК 047162740 к/с 30101810100000000740 Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева: __________________Е.Ю. Павлюк Исполнитель: «___» ________________ 201 г. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору на выполнение работ

по обслуживанию систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

№___ от «___»__________201   г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Виды и состав работ по ТО системы вентиляции и кондиционирования воздуха:

Работы по предупреждению и  устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию системы вентиляции  и кондиционирования воздуха, путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте.

Время выполнение работ:

ул. Ленина, д 24 – в рабочее время заказчика (не менее 1 раза в месяц), выходные дни: воскресенье.

ул. Буряка, д. 6 - в рабочее время заказчика (не менее 1 раза в месяц), выходные дни: суббота, воскресенье.

Противопожарная система вентиляции состоит:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» ул. Ленина, д. 24.

- шахта вытяжная (дефлектор) - 28 шт.

- вентилятор радиальный (центробежный) до № 5– 144 шт.

- вентилятор осевой с входными элементами сети до № 4-8 – 8 шт.

- установка теплообменная с количеством нагревателей - 76 шт.

- регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим        приводом – 52 шт.

- регулировочно-запорное устройство: клапан обратный – 6 шт.

- регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий – 42 шт.

- регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха – 54 шт.

- фильтры рамные и ячейковые – 68 шт.

- систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечения до: 5,10,15,30, 50 – 60 шт.

- автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов:2 – 19шт.

- отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха – 11 шт.

- холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п., – 18 шт.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» дошкольные группы ул. Буряка, д. 6.

- шахта вытяжная (дефлектор) – 6 шт.

- вентиляторы радиальные до № 5,10 – 16 шт.

- установка теплообменная с количеством нагревателей до 12 – 4 шт.

- регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха – 4 шт

- регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим        приводом – 2 шт

- фильтры рамные и ячейковые – 12шт.

- сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечения до: 5,10,15,75 – 10 шт.

- отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха – 4 шт.

- автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов:2 – 1шт.

Виды работ:

Обслуживание и ремонт приточно-вытяжной  вентиляции:

- проверка состояния при необходимости замена фильтрующих элементов (без стоимости фильтров).

- осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решеток при необходимости очистка.

- очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора.

- проверка состояния (при необходимости смазка) подшипников двигателей вентиляторов путем тепловизионного контроля, индикаторами напряжения измерительными клещами.

- проверка надежности электрических соединений.

-проверка работы системы автоматики и регулирования.

- замеры температуры воздуха по кабинетам.

- отчистка жалюзийных решеток от загрязнений.

- проверка виброизолирующих опор.

- проверка состояния теплообменника на предмет герметичности, загрязнения.

- отчистка теплообменника от загрязнений.

- отчистка внутренней полости приточной вентиляционной установки от загрязнений.

-отчистка вентиляции от грязепылевых отложений.

- очистка вентиляции от жировых отложений.

- дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования.

- соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность.

- ведение журналов ППО и ППР

- проверка  технического состояния огнезадерживающих клапанов с предоставлением акта один раз в квартал

Согласовано:

Директор __________________ Е.Ю. Павлюк