Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на закупку электрооборудования

Управление образования администрации г.Югорска

Способ размещения заказа: запрос котировок цен на поставку товара

| Категории | Цены/ поставщики |  |  | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории. Эффективность обеззараживания, не менее – 99,0 %. Производительность, не менее – 100 м3/час. Исполнение – настенное. Очистка воздуха от пыли от частиц не менее 10 мкм. Комплект сменных фильтров на период работы не менее гарантийного срока. Напряжение питающей сети – 220±10% В. Потребляемая мощность – не более 60 Вт. Звуковая мощность (уровень шума) – не более 40 дБ. Размеры не более 820х300х180мм. Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа) - не менее 15 Вт. Количество – не менее 3 штук. Срок службы источников излучения – не менее 9000 часов. Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик не менее 9999 часов, обнуление при замене источников излучения. Сигнализация проведения профилактических работ (протирка источников излучения и камеры излучения от пыли, замена фильтров) – мигание цифрового счетчика каждые 200 часов работы. Ударопрочный корпус с возможностью влажной санитарной обработки - цельнолитой корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара, шт. | 6 |  |  |  | Х |
| Модель, производитель | Ультрафиолетовый облучатель |  |  |  | Х |
| Цена за ед. товара. | 7 125,00 | 7300 | 7500 | 7308,33 | 7308,33 |
| товары ИТОГО | 42 750,00 | 43 800,00 | 45 000,00 | 43850 | 43850 |
| Стоимость доставки | - | - | - | - | - |
| ИТОГО товары с доставкой | 42 750,00 | 43 800,00 | 45 000,00 | 43850 | 43850 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Технические характеристики: потребление мощности: не менее, чем 1400Вт, мощность накала: не менее, чем 1200 Вт, мощность мотора: не менее, чем 200 Вт, скорость воздушного потока: не менее, чем 31 л/сек, уровень шума: не более, чем 77 Дб. Габариты: не менее, чем 282х203х164 мм. Вес: не более, чем 2,3 кг. Функциональные особенности: сушка рук в течение приблизительно 26 секунд, сенсорное включение, выключение происходит, если убрать руки, защитный температурный ограничитель. Плавкий термический предохранитель. Легко очищающаяся решетка на выдувном отверстии. Постоянное подключение к сети. |  |  |  |  |
| Кол-во ед. товара, шт. | 8 |  |  |  | Х |
| Модель, производитель | Электросушилка для рук |  |  |  | Х |
| Цена за ед. товара. | 8080,00 | 8080,00 | 8080,00 | 8080,00 | 8080,00 |
| товары ИТОГО | 64640,00 | 64640,00 | 64640,00 | 64640,00 | 64640,00 |
| Стоимость доставки | - | - | - | - | - |
| ИТОГО товары с доставкой | 64640,00 | 64640,00 | 64640,00 | 64640,00 | 64640,00 |
| ИТОГО | 107 390,00 | 108 440,00 | 109 640,00 | 108 490,00 | 108 490,00 |
| Номер поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  | Контактная информация (Тел./факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |  |
| 1 | ООО «КИТ Интерактив» |  | Коммерческое предложение, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 47, оф.8, тел. (343) 350-11-12 |  |  |
| 2 | ООО «Диал-сервис» |  | Коммерческое предложение, г.Пенза, ул. Терновского, 19Б, офис. 53 тел. 8(412)20-08-20 |  |  |
| 3 | ООО «ПКП «Завод высокотехнологического оборудования» |  | Коммерческое предложение, г. Ульяновск, ул.Мелекесская, д. 4/3, тел. 8(422)52-11-23 |  |  |

Дата составления:  20 августа 2012 г.

Максимальная цена контракта  108 490,00  (Сто восемь тысяч  четыреста девяносто рублей  00 копеек)

Начальник Управления образования                                                             Н.И.  Бобровская

Исполнитель:

Ведущий  товаровед

МКУ «Производственная группа»  О.А. Никулина________________

тел. 8 (34675) 7-57-61