Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

07 августа  2012 г.  				                                                № 0187300005812000410-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6  членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Балагутдинова Валентина Юрьевна, делопроизводитель отдела материально-технического снабжения, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска».

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка светильников светодиодных (запрос котировок от 04 июля 2012 года, номер извещения на официальном сайте: 0187300005812000410).

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Попова, д. 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «19» июля 2012 года.

4. Существенными условиями гражданско-правового договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Сроки поставки товара:  разовая поставка в течение 14 дней со дня заключения договора.

4.3 Срок и условия оплаты товара: безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

4.4 Максимальная  цена гражданско-правового договора: 207 460   рублей.

4.5 Источник финансирования: средства целевые субсидии по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Югорска на 2010-2015 годы».

4.6 В цену товара включены расходы: на упаковку, погрузку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

4.7 Срок  годности товара: товар должен быть не ранее 2011 года выпуска.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок  («06» августа 2012 г. 13 часов 00 минут) было подано 9 (девять) котировочных заявок, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Ревдинский завод светотехнических изделий» | 623281, ул. Ленина, д.18, г.Ревда, Свердловской области | 25.07.2012 15 часов 54 мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВТЕХ» | 346400, ул.Крылова, 13, офис 21, г.Новочеркасск, Ростовская область | 02.08.2012 16 часов 32 мин. |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Квест» | 454053, тр..Троицкий, 60-А, г.Челябинск | 03.08.2012 10 часов 37 мин. |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Квартет» | 625046, ул.Олимпийская, д.26, кв.219, г.Тюмень | 03.08.2012 11 часов 24 мин. |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» | 170028, проспект Победы, д.71, г.Тверь | 03.08.2012 13 часов 32 мин. |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Вартон» | 121354, ул.Дорогобужская, д.14, стр.6, г.Москва | 03.08.2012 13 часов 32 мин. |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Девайсес» | 141009, Олимпийский пр-т. д.10, офис 5, г.Мытищи, Московская область | 03.08.2012 17 часов 08 мин. |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «ТД «СПС» | 620050, ул.Маневровая, 17-б, 111, г.Екатеринбург | 06.08.2012 02 часов 19 мин. |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЛед» | 628260, ул.Таежная, д.12, корпус 2, офис 19, г.Югорск, Ханты –Мансийский автономный округ-Югра, Российская Федерация | 06.08.2012 12 часов 29 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Ревдинский завод светотехнических изделий» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: 1.Заявка поступила по электронной почте без электронной подписи. 2.Не соответствует характеристика корпуса светильника. 3.Отсутствует техническая характеристика товара. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВТЕХ» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует техническая характеристика товара. 1. Потребляемая мощность в режиме энергосбережения не более 0,3Вт. 2.Не указан конкретный показатель товара: коэффициент мощности, срок службы светодиодов (присутствуют слова «не менее»). 3.Не соответствуют габариты светильника. |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Квест» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует техническая характеристика товара по коэффициенту мощности, световому потоку, габаритам светильника. |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Квартет» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: котировочная заявка содержит слово «эквивалент». |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: 1.Отсутствует техническая характеристика товара (номинальное напряжение, диапазон устойчивости к перепадам напряжения, срок службы светодиодов, класс защиты от поражения электрическим током). |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Вартон» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: 1.Не соответствует техническая характеристика товара по характеристике корпуса, потребляемой мощности в режиме энергосбережения, габаритам светильника. 2. Отсутствует техническая характеристика товара: (номинальная мощность, номинальный ток, диапазон устойчивости к перепадам напряжения, коэффициент мощности, срок службы светодиодов, степень защиты). |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «ТД «СПС» | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует техническая характеристика товара (присутствуют слова «не менее», «не более»). |

6.2 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 179 308 рублей.

6.3. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «ЮграЛед» | Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Девайсес» |
| 2. | Цена гражданско-правового договора, руб. | 179 308 | 179 400 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «07»августа 2012 г. №0187300005812000410-1 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «07»августа 2012 г. №0187300005812000410-1 |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________В.К.Бандурин

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                    _________________ В.Ю. Балагутдинова

Секретарь  Луллис Е.Р.

Приложение

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «07» августа 2012 г. №  0187300005812000410-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на поставку светильников светодиодных

(запрос котировок от 04 июля 2012 года, номер извещения на официальном сайте: 0187300005812000410).

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий», г. Ревда |  | ООО «ИННОВТЕХ» г. Новочеркасск |  | ООО «Квест», г. Челябинск |  | ООО «Квартет», г. Тюмень |  | ООО «Электрострой», г. Тверь |  | ООО «Вартон», г. Москва |  | ООО «Сервис Девайсес», г. Мытищи |  | ООО «ТД «СПС», г. Екатеринбург |  | ООО «ЮграЛед», г. Югорск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена, руб. | Сумма, руб. | Цена, руб | Сумма, руб | Цена, руб. | Сумма, руб. | Цена, руб | Сумма, руб | Цена, руб | Сумма, руб | Цена, руб | Сумма, руб | Цена, руб | Сумма, руб | Цена, руб | Сумма, руб | Цена, руб | Сумма, руб |
| 1 | Светильник ЖКХ светодиодный OSRAM или эквивалент | Конструкция: Корпус - противоударный поликарбонад. Оптика: Стекло – противоударный оптический поликарбонад. Технические характеристики: Номинальная мощность, Вт: не более 10 Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, Вт: не более 2 Номинальное напряжение, В: 170-264 Номинальный ток, А: не более 0,08 Коэффициент мощности cos ф: не менее 0,80 Световой поток, Лм: 710 ± 20% Цветовая температура, К: не менее 3500 не более 5500 Диапазон устойчивости к перепадам напряжения, В: 170 – 264 Спектр излучения: нейтрально белый Срок службы светодиодов, час: не менее 50 000 Степень защиты, IP: не менее 40 Температура окружающей среды С: - 20 +45 Класс защиты от поражения электрическим током: 1 Гарантийный срок эксплуатации, лет: 3 Габариты (Д×Ш×В), мм: 230×110×450 Вес, г: не более 400 | шт. | 92 | 1234,35 | 113560,20 | 1600 | 147200 | 1292,40 | 118900,80 | 2010 | 184920 | 1722,80 | 158497,60 | 1700 | 156400 | 1950 | 179400 | 2134 | 196328 | 1949 | 179308 |
|  |  |  |  |  | ДБП02-12-006 УХЛ2 Корпус металлический штампованный, окрашенный порошковой краской; Рассеиватель из светотехнического поликарбоната. |  | Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, Вт: не более 0,3 Коэффициент мощности cos ф: не менее 0,80 Срок службы светодиодов, час: не менее 50 000 Габариты (Д×Ш×В), мм: 245*150*95 |  | Конструкция: Корпус - противоударный поликарбонад. Оптика: Стекло – противоударный оптический поликарбонад. Технические характеристики: Номинальная мощность, Вт:7 Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, Вт: 1 Номинальное напряжение, В: 170-264 Номинальный ток, А: 0,032 Коэффициент мощности cos ф: 0,6 Световой поток, Лм: 500 Цветовая температура, К: 5500 Диапазон устойчивости к перепадам напряжения, В: 170 – 264 Спектр излучения: нейтрально белый Срок службы светодиодов, час: 50 000 Степень защиты, IP: 40 Температура окружающей среды С: - 20 +45 Класс защиты от поражения электрическим током: 1 Гарантийный срок эксплуатации, лет: 3 Габариты (Д×Ш×В), мм: Ø260х65 Вес, г: 400 |  | Светильник ЖКХ светодиодный OSRAM или эквивалент Конструкция: Корпус - противоударный поликарбонад. Оптика: Стекло – противоударный оптический поликарбонад. Технические характеристики: Номинальная мощность, Вт 10 Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, Вт: 2 Номинальное напряжение, В: 170-264 Номинальный ток, А 0,08 Коэффициент мощности cos ф: 0,80 Световой поток, Лм: 710 ± 20% Цветовая температура, К: 4500 Диапазон устойчивости к перепадам напряжения, В: 170 – 264 Спектр излучения: нейтрально белый Срок службы светодиодов, час: 50 000 Степень защиты, IP: 40 Температура окружающей среды С: - 20 +45 Класс защиты от поражения электрическим током: 1 Гарантийный срок эксплуатации, лет: 3 Габариты (Д×Ш×В), мм: 230×110×450 Вес, г 400 |  | Светильник ЖКХ 08/100 светодиодный ФОКУС Корпус - противоударный поликарбонад. Стекло – противоударный оптический поликарбонад. Номинальная мощность 10 Вт. Потребляемая мощность в режиме энергосбережения 2 Вт. Номинальный ток 0,08 А .Коэффициент мощности cos ф: 0,80. Световой поток, Лм: 710 ± 20% Цветовая температура, К: 3500-5500. Спектр излучения: нейтрально белый. Степень защиты, IP40. Температура окружающей среды С: - 20 +45. Гарантийный срок эксплуатации, лет: 3 Габариты (Д×Ш×В), мм: 230×110×45 Вес 400 г. |  | Светодиодный светильник LED 10/800/10-02 TDM Корпус выполнен из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава. Качественное покрытие корпуса термостойкой краской. Плафон выполнен из термостойкого матированного стекла. Количество светодиодов: 10 штук (сверхяркие светодиоды CREE, пр-во США); Потребляемая мощность: 10 Вт; Номинальное напряжение, В: 170-264; Класс защиты от поражения электрическим током: 1; Цветовая температура: 5500К; Спектр излучения: нейтрально белый; Класс светораспределения: П; Кривая силы света: Д; Сечение подключаемых проводов: 0,75-1,5 мм; Диапазон рабочих температур: от -45С до +50С; Световой поток: 800лм; Размеры: 192*178*85 мм; Рабочий ресурс светильника: 50000 часов. |  | Светодиодный светильник «Фокус ЖКХ 08» Конструкция: Корпус - противоударный поликарбонад. Оптика: Стекло – противоударный оптический поликарбонад. Технические характеристики: Номинальная мощность, Вт: 10 Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, Вт: 2 Номинальное напряжение, В: 170-264 Номинальный ток, А: 0,08 Коэффициент мощности cos ф: 0,80 Световой поток, Лм: 710 ± 20% Цветовая температура, К: 3500 - 5500 Диапазон устойчивости к перепадам напряжения, В: 170 – 264 Спектр излучения: нейтрально белый Срок службы светодиодов, час: 50 000 Степень защиты, IP: 40 Температура окружающей среды С: - 20 +45 Класс защиты от поражения электрическим током: 1 Гарантийный срок эксплуатации, лет:3 Габариты (Д×Ш×В), мм: 230×110×450 Вес, г: 400 |  | Светильник ЖКХ 08/100 светодиодный на основе светодиодов NICHIA (Япония) Конструкция: Корпус - противоударный поликарбонад. Оптика: Стекло – противоударный оптический поликарбонад. Технические характеристики: Номинальная мощность, Вт: не более 10 Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, Вт: не более 2 Номинальное напряжение, В: 170-264 Номинальный ток, А: не более 0,08 Коэффициент мощности cos ф: не менее 0,80 Световой поток, Лм: 710 ± 20% Цветовая температура, К: не менее 3500 не более 5500 Диапазон устойчивости к перепадам напряжения, В: 170 – 264 Спектр излучения: нейтрально белый Срок службы светодиодов, час: не менее 50 000 Степень защиты, IP: не менее 40 Температура окружающей среды С: - 20 +45 Класс защиты от поражения электрическим током: 1 Гарантийный срок эксплуатации, лет: 3 Габариты (Д×Ш×В), мм: 230×110×450 Вес, г: не более 400 |  |  |  |
| Цена гражданско-правового договора, руб |  | Максимальная цена гражданско-правового договора: 207 460,00 рублей. |  |  | 113560,20 |  | 147200,00 |  | 118 900,80 |  | 184 920,00 |  | 158 497,60 |  | 156400,00 |  | 179 400,00 |  | 196 328,00 |  | 179 308,00 |  |
| Срок поставки товара |  | разовая поставка в течение 14-ти дней со дня заключения договора |  |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  |
| Срок и условия оплаты товара |  | безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания товарной накладной, по факту поставки товара . |  |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  |
| Срок годности товара |  | товар должен быть не ранее 2011 года выпуска |  |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  | согласны |  |
| Требования к участнику размещения заказа |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  |
| Дополнительная характеристика |  |  |  |  | Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: 1.Заявка поступила по электронной почте без электронной подписи. 2.Не соответствует характеристика корпуса светильника. 3.Отсутствует техническая характеристика товара. |  | Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует техническая характеристика товара. 1. Потребляемая мощность в режиме энергосбережения не более 0,3Вт. 2.Не указан конкретный показатель товара: коэффициент мощности, срок службы светодиодов (присутствуют слова «не менее»). 3.Не соответствуют габариты светильника |  | Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: не соответствует техническая характеристика товара по коэффициенту мощности, световому потоку, габаритам светильника. |  | Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: котировочная заявка содержит слово «эквивалент». |  | Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: 1.Отсутствует техническая характеристика товара (номинальное напряжение, диапазон устойчивости к перепадам напряжения, срок службы светодиодов, класс защиты от поражения электрическим током). |  | Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: 1.Не соответствует техническая характеристика товара по характеристике корпуса, потребляемой мощности в режиме энергосбережения, габаритам светильника. 2. Отсутствует техническая характеристика товара: (номинальная мощность, номинальный ток, диапазон устойчивости к перепадам напряжения, коэффициент мощности, срок службы светодиодов, степень защиты). светильника. |  |  |  | Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: (не соответствует техническая характеристика товара присутствуют слова «не менее», «не более»). |  |  |  |