| УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ А.А. Коробенко «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска __________М.И. Бодак «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения здания по ул. Ленина, 29

в городе Югорске.

Югорск,  2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 309. Официальный сайт: ozhmao.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения здания по ул. Ленина, 29 в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения здания по ул. Ленина, 29 в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29. Срок выполнения работ: начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; окончание работ: до 01 сентября 2011 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 1 200 000 (один миллион двести тысяч ) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «27» июня 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «30» июня 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «04» июля 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Наличие свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с техническим заданием документации об аукционе: 16. Устройство наружных сетей водопровода 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия и выше 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения или раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя (копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа) и подтверждающих его полномочия. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону №_____ на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, 29 в городе Югорске». |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, 29

в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание выполнения работ: до 01 сентября  2011 года.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок устанавливается в 12  календарных месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ после проведения работ.

Объемы и перечень работ указаны в локальной смете в ценах 2001 года -  (Приложение №1).

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ  по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, 29 в городе Югорске

Составлена в ценах 2001г.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда ра- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Сети ТВС |  |  |
| 1 | ТЕР 27-12-010-4 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 V=21,84/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=149%,СП=95% *0.8 | 0.2184 [100 м3] | 6940,35 992,08 | 5948,27 642,11 |  | 1 873,05 | 249,17 | 1 623,88 175,30 |  | 38,26 16,36 | 9,61 3,57 |  |
| 2 | ТЕР 01-01-003-7 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:1 V=50/1000 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=100% *0.85,СП=50% *0.8 | 0.05 [1000 м3] | 4912,31 203,43 | 4708,88 733,91 |  | 306,01 | 11,70 | 294,31 45,87 |  | 8,30 18,05 | 0,48 0,90 |  |
| 3 | ТЕР 01-02-057-1 Т.ч. п.3.187 | Доработка и подчистка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:1 V=1.5/100 По тех.частям: К2=1.2*1.15, К3=1.25, К7=1.2*1.15 НР=84% *0.85,СП=45% *0.8 | 0.015 [100 м3] | 2892,18 2892,18 |  |  | 59,87 | 59,87 |  |  | 118,00 | 2,44 |  |
| 4 | ТЕР 01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:1 V=1.5*0.5*33/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=84% *0.85,СП=45% *0.8 | 0.2475 [100 м3] | 2083,29 2083,29 |  |  | 592,96 | 592,96 |  |  | 88,50 | 25,19 |  |
| 5 | ТЕР 01-01-009-13 | Обратная засыпка траншеи экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:1 V=26.75/1000 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=100% *0.85,СП=50% *0.8 | 0.02675 [1000 м3] | 2611,81 | 2611,81 1007,55 |  | 87,33 |  | 87,33 33,69 |  | 24,78 | 0,66 |  |
| 6 | ТЕР 24-01-020-1 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм V=72/1000 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=137% *0.85,СП=89% *0.8 | 0.072 [км] | 56476,83 15899,44 | 18886,07 2447,41 | 21691,32 | 4 578,00 | 1 316,47 | 1 699,75 220,27 | 1 561,78 | 517,56 70,56 | 42,85 5,08 |  |
| 7 | ТССЦ 103-9055-1 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции диам.57/125,стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для надземной прокладки V=72 | 72 [м] | 200,25 |  | 200,25 | 14 418,00 |  |  | 14 418,00 |  |  |  |
| 8 | ТССЦ 101-9014-1 | Скорлупы из пенополиуретана для труб Д=57/125 | 72 [м] | 180,94 |  | 180,94 | 13 027,68 |  |  | 13 027,68 |  |  |  |
| 9 | ТЕР 22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=137%,СП=89% *0.8 | 0.088 [т] | 52685,46 12308,70 | 23482,82 4194,49 | 16893,94 | 5 315,42 | 1 245,64 | 2 583,11 461,39 | 1 486,67 | 353,80 105,35 | 35,80 9,27 |  |
| 10 | ТССЦ 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм V=-1*0.088 | -0.088 [т] | 15848,86 |  | 15848,86 | -1 394,70 |  |  | -1 394,70 |  |  |  |
| 11 | ТССЦ 300-9504-111 | Отводы в пенополиуретановой изоляции д.57/125мм,стальные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке | 17 [шт] | 457,77 |  | 457,77 | 7 782,09 |  |  | 7 782,09 |  |  |  |
| 12 | ТЕР 26-01-017-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена: трубками По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=105% *0.85,СП=70% *0.8 | 0.4 [10 м] | 799,15 109,72 | 43,78 | 645,65 | 330,62 | 50,47 | 21,89 | 258,26 | 3,52 0,25 | 1,62 0,10 |  |
| 13 | ТССЦ 104-9400 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена V=0.4*11 | 4.4 [м] | 84,77 |  | 84,77 | 372,99 |  |  | 372,99 |  |  |  |
| 14 | ТЕР 24-01-032-1 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=137% *0.85,СП=89% *0.8 | 2 [комплект] | 181,94 59,22 | 118,34 19,63 | 4,38 | 440,82 | 136,21 | 295,85 49,08 | 8,76 | 1,90 0,49 | 4,37 0,98 |  |
| 15 | ТССЦ 300-9230-155 | Краны КШИ-50ф | 2 [шт] | 2383,54 |  | 2383,54 | 4 767,08 |  |  | 4 767,08 |  |  |  |
| 16 | ТЕР 46-03-007-2 | Пробивка проемов в конструкциях:из бетона V=1*0.6*0.6*3 НР=116% *0.85,СП=70% *0.8 | 1.08 [м3] | 2441,97 779,71 | 1662,26 345,99 |  | 2 637,33 | 842,09 | 1 795,24 373,67 |  | 27,61 11,43 | 29,82 12,34 |  |
| 17 | ТЕР 16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 2 [врезка] | 236,99 194,70 | 14,45 0,41 | 27,84 | 539,62 | 447,81 | 36,13 1,03 | 55,68 | 6,43 0,02 | 14,79 0,04 |  |
| 18 | ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.72 [100 м] | 277,56 183,12 | 89,92 | 4,52 | 235,80 | 151,62 | 80,93 | 3,25 | 5,01 | 4,15 |  |
| 19 | ТЕР 16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром:до 100 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 1 [сальник] | 58,06 51,44 |  | 6,62 | 65,78 | 59,16 |  | 6,62 | 1,80 | 2,07 |  |
| 20 | ТЕР 27-06-001-4 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: свыше 10,5 м2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=149%,СП=95% *0.8 | 0.2184 [100 м3] | 31238,52 3980,55 | 15927,02 1867,44 | 11330,95 | 7 822,51 | 999,75 | 4 348,08 509,81 | 2 474,68 | 137,64 63,04 | 34,57 13,77 |  |
| 21 | ТССЦ 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | 11.76 [м3] | 2880,00 |  | 2880,00 | 33 868,80 |  |  | 33 868,80 |  |  |  |
| 22 | ТЕР 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки V=0,8/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110%,СП=65% *0.8 | 0.008 [100 м3] | 13342,24 4411,80 | 2777,45 731,88 | 6152,99 | 117,58 | 40,59 | 27,77 7,32 | 49,22 | 180,00 10,51 | 1,66 0,08 |  |
| 23 | ТССЦ 401-9021 | Бетон V=0.008*102 | 0.816 [м3] | 1234,27 |  | 1234,27 | 1 007,16 |  |  | 1 007,16 |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 98 851,80 | 6 203,51 | 12 894,27 1 877,43 | 79 754,02 |  | 209,42 46,79 |  |
|  |  | Раздел 2. Узел ввода |  |  |
| 24 | ТЕР 46-03-007-2 | Пробивка проемов в конструкциях:из бетона V=3*0,6 НР=116% *0.85,СП=70% *0.8 | 1.8 [м3] | 2441,97 779,71 | 1662,26 345,99 |  | 4 395,55 | 1 403,48 | 2 992,07 622,78 |  | 27,61 11,43 | 49,70 20,57 |  |
| 25 | ТЕР 16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.08 [100 м] | 1471,17 1239,06 | 178,77 7,73 | 53,34 | 136,14 | 113,99 | 17,88 0,77 | 4,27 | 40,92 1,00 | 3,76 0,08 |  |
| 26 | ТССЦ 300-9240 | Крепления V=0,08*10 | 0.8 [кг] | 7,06 |  | 7,06 | 5,65 |  |  | 5,65 |  |  |  |
| 27 | ТССЦ 300-0886 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 50мм | 8 [м] | 77,30 |  | 77,30 | 618,40 |  |  | 618,40 |  |  |  |
| 28 | ТЕР 22-01-011-2 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм НР=137%,СП=89% *0.8 | 0.002 [км] | 16883,12 11222,85 | 4934,96 980,26 | 725,31 | 33,77 | 22,45 | 9,87 1,96 | 1,45 | 345,00 23,61 | 0,69 0,05 |  |
| 29 | ТССЦ 103-0145 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали, наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.8 мм | 2 [м] | 55,37 |  | 55,37 | 110,74 |  |  | 110,74 |  |  |  |
| 30 | ТЕР 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 4 [шт] | 65,11 42,01 | 8,62 | 14,48 | 294,27 | 193,25 | 43,10 | 57,92 | 1,47 0,02 | 6,76 0,08 |  |
| 31 | ТССЦ 300-9230-128 | Краны д.50 мм 1 МПа | 4 [шт] | 2464,27 |  | 2464,27 | 9 857,08 |  |  | 9 857,08 |  |  |  |
| 32 | ТЕР 18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром:50 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.2 [10 фильтров] | 6017,20 290,16 | 146,46 2,03 | 5580,58 | 1 219,48 | 66,74 | 36,62 0,51 | 1 116,12 | 9,92 0,50 | 2,28 0,10 |  |
| 33 | ТЕР 18-07-001-03 | Установка манометров:с трехходовым краном и трубкой-сифоном По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 4 [комплект] | 10,46 9,52 |  | 0,94 | 47,55 | 43,79 |  | 3,76 | 0,31 | 1,43 |  |
| 34 | ТССЦ 300-9340-023 | Манометры, 10 кг/см | 4 [шт] | 282,90 |  | 282,90 | 1 131,60 |  |  | 1 131,60 |  |  |  |
| 35 | ТЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 25 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 4 [шт] | 65,05 42,01 | 6,93 | 16,11 | 292,34 | 193,25 | 34,65 | 64,44 | 1,47 0,01 | 6,76 0,04 |  |
| 36 | ТССЦ 300-9230-54 | Краны д.15мм РУ=1,6МПА трехходовые | 4 [шт] | 64,30 |  | 64,30 | 257,20 |  |  | 257,20 |  |  |  |
| 37 | ТЕР 18-06-002-02 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков:до 57 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 2 [шт] | 2364,69 84,24 | 15,66 0,41 | 2264,79 | 4 762,48 | 193,75 | 39,15 1,03 | 4 529,58 | 2,88 0,02 | 6,62 0,04 |  |
| 38 | ТЕР 15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей:стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.85,СП=55% *0.8 | 0.02 [100 м2] | 1917,45 1132,46 | 5,94 0,30 | 779,05 | 41,78 | 26,05 | 0,15 0,01 | 15,58 | 40,59 0,04 | 0,93 |  |
| 39 | ТЕР 26-01-017-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена: трубками По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=105% *0.85,СП=70% *0.8 | 0.8 [10 м] | 799,15 109,72 | 43,78 | 645,65 | 661,24 | 100,94 | 43,78 | 516,52 | 3,52 0,25 | 3,24 0,20 |  |
| 40 | ТССЦ 104-9400 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена V=0.8*11 | 8.8 [м] | 84,77 |  | 84,77 | 745,98 |  |  | 745,98 |  |  |  |
| 41 | ТЕР 22-03-002-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=137%,СП=89% *0.8 | 0.2 [10 частей] | 620,23 137,18 | 483,05 106,13 |  | 152,31 | 31,55 | 120,76 26,53 |  | 4,80 2,62 | 1,10 0,52 |  |
| 42 | ТССЦ 300-6001-055 | Муфта комбинированная (внутренняя резьба) | 2 [шт] | 60,12 |  | 60,12 | 120,24 |  |  | 120,24 |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 24 883,80 | 2 389,24 | 3 338,03 653,59 | 19 156,53 |  | 83,27 21,68 |  |
|  |  | Раздел 3. Отопление |  |  |
| 43 | ТЕР 46-03-009-8 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:до 50 мм при толщине стен до 51 см НР=116% *0.85,СП=70% *0.8 | 1.2 [100 шт] | 7058,64 2809,00 | 4249,64 860,27 |  | 8 470,37 | 3 370,80 | 5 099,57 1 032,32 |  | 97,13 28,42 | 116,56 34,10 |  |
| 44 | ТЕР 16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:50 мм-гильзы По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.02 [100 м] | 1690,74 1442,24 | 193,33 8,54 | 55,17 | 39,10 | 33,17 | 4,83 0,21 | 1,10 | 47,63 1,08 | 1,10 0,02 |  |
| 45 | ТССЦ 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали, наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | 2 [м] | 38,07 |  | 38,07 | 76,14 |  |  | 76,14 |  |  |  |
| 46 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:40 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.2 [100 м] | 11126,26 5062,01 | 1139,27 239,89 | 4924,98 | 2 434,08 | 1 164,26 | 284,82 59,97 | 985,00 | 162,40 6,21 | 37,35 1,24 |  |
| 47 | ТССЦ 300-6001-014 | Крепления для труб из полипропилена (опора) диаметром 40 мм | 20 [шт] | 2,30 |  | 2,30 | 46,00 |  |  | 46,00 |  |  |  |
| 48 | ТССЦ 300-6001-050 | Угольник для соединения полипропиленовых труб диаметром 40 мм | 32 [шт] | 7,24 |  | 7,24 | 231,68 |  |  | 231,68 |  |  |  |
| 49 | ТССЦ 300-6001-043 | Тройник переходной для соединения полипропиленовых труб диаметром 40х32х40 мм | 6 [шт] | 10,75 |  | 10,75 | 64,50 |  |  | 64,50 |  |  |  |
| 50 | ТССЦ 300-6001-054 | Муфта комбинированная (внутренняя резьба) | 40 [шт] | 28,98 |  | 28,98 | 1 159,20 |  |  | 1 159,20 |  |  |  |
| 51 | ТЕР 16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:40 мм-гильзы По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.2 [100 м] | 1273,82 1122,48 | 108,93 6,10 | 42,41 | 293,88 | 258,17 | 27,23 1,53 | 8,48 | 37,07 0,59 | 8,53 0,12 |  |
| 52 | ТССЦ 103-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали, наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм | 20 [м] | 23,30 |  | 23,30 | 466,00 |  |  | 466,00 |  |  |  |
| 53 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:32 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 3.42 [100 м] | 9577,38 3796,51 | 906,53 191,92 | 4874,34 | 35 477,33 | 14 931,67 | 3 875,42 820,46 | 16 670,24 | 121,80 4,94 | 479,04 16,89 |  |
| 54 | ТССЦ 300-6001-049 | Угольник для соединения полипропиленовых труб диаметром 32 мм | 74 [шт] | 4,34 |  | 4,34 | 321,16 |  |  | 321,16 |  |  |  |
| 55 | ТССЦ 300-6001-038 | Тройник переходной для соединения полипропиленовых труб диаметром 32х20х32 мм | 54 [шт] | 5,77 |  | 5,77 | 311,58 |  |  | 311,58 |  |  |  |
| 56 | ТССЦ 300-6001-009 | Кран шаровой из полипропилена диаметром 32 мм | 4 [шт] | 119,87 |  | 119,87 | 479,48 |  |  | 479,48 |  |  |  |
| 57 | ТССЦ 300-6001-023 | Муфта комбинированная для соединения труб полипропиленовых диаметром 32 мм, (внутренняя резьба) | 8 [шт] | 26,45 |  | 26,45 | 211,60 |  |  | 211,60 |  |  |  |
| 58 | ТССЦ 300-6001-013 | Крепления для труб из полипропилена (опора) диаметром 32 мм | 342 [шт] | 2,11 |  | 2,11 | 721,62 |  |  | 721,62 |  |  |  |
| 59 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.14 [100 м] | 13148,53 5929,78 | 2509,59 545,66 | 4709,16 | 2 053,15 | 954,69 | 439,18 95,49 | 659,28 | 190,24 13,64 | 30,63 1,91 |  |
| 60 | ТССЦ 300-6001-047 | Угольник для соединения полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 54 [шт] | 1,86 |  | 1,86 | 100,44 |  |  | 100,44 |  |  |  |
| 61 | ТССЦ 300-6001-007 | Кран шаровой из полипропилена диаметром 20 мм | 54 [шт] | 61,66 |  | 61,66 | 3 329,64 |  |  | 3 329,64 |  |  |  |
| 62 | ТССЦ 300-6001-021 | Муфта комбинированная для соединения труб полипропиленовых диаметром 20 мм, (наружная резьба) | 108 [шт] | 21,24 |  | 21,24 | 2 293,92 |  |  | 2 293,92 |  |  |  |
| 63 | ТССЦ 300-6001-011 | Крепления для труб из полипропилена (опора) диаметром 20 мм | 14 [шт] | 1,24 |  | 1,24 | 17,36 |  |  | 17,36 |  |  |  |
| 64 | ТЕР 18-03-001-01 | Установка радиаторов:чугунных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.4752 [100 квт] | 60877,82 2137,77 | 823,65 83,79 | 57916,40 | 29 179,37 | 1 168,25 | 489,25 49,77 | 27 521,87 | 75,70 6,06 | 41,37 2,88 |  |
| 65 | ТЕР 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 24 [комплект] | 4,79 3,85 |  | 0,94 | 128,82 | 106,26 |  | 22,56 | 0,12 | 3,31 |  |
| 66 | ТССЦ 300-9230-1 | Краны Маевского | 24 [шт] | 6,61 |  | 6,61 | 158,64 |  |  | 158,64 |  |  |  |
| 67 | ТЕР 18-03-001-03 | Установка конвекторов V=2,992*2/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.05984 [100 квт] | 35539,08 2727,14 | 402,38 33,02 | 32409,56 | 2 157,16 | 187,67 | 30,10 2,47 | 1 939,39 | 96,57 2,81 | 6,65 0,17 |  |
| 68 | ТЕР 16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.85,СП=83% *0.8 | 0.1 [100 м] | 1126,84 998,33 | 92,61 6,10 | 35,90 | 129,98 | 114,81 | 11,58 0,76 | 3,59 | 32,97 0,50 | 3,79 0,05 |  |
| 69 | ТССЦ 103-9210-14 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | 10 [м] | 13,12 |  | 13,12 | 131,20 |  |  | 131,20 |  |  |  |
| 70 | ТЕР 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей:решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 V=0.8867 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.85,СП=55% *0.8 | 0.8867 [100 м2] | 2767,56 1982,57 | 5,94 0,30 | 779,05 | 2 719,00 | 2 021,64 | 6,58 0,33 | 690,78 | 71,06 0,04 | 72,46 0,04 |  |
| 71 | ТЕР 22-03-002-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=137%,СП=89% *0.8 | 2.8 [10 частей] | 620,23 137,18 | 483,05 106,13 |  | 2 132,40 | 441,72 | 1 690,68 371,46 |  | 4,80 2,62 | 15,46 7,34 |  |
| 72 | ТССЦ 300-6001-021 | Муфта комбинированная для соединения труб полипропиленовых диаметром 20 мм, (наружная резьба) | 28 [шт] | 21,24 |  | 21,24 | 594,72 |  |  | 594,72 |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 95 929,52 | 24 753,11 | 11 959,24 2 434,77 | 59 217,17 |  | 816,25 64,76 |  |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение  работ по  капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, 29  в городе Югорске

«__»____________ 2011 года			                        	г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик  поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения здания по ул. Ленина, 29 в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания документации об аукционе.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  № ___ от __________г.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2011 год.

1.4. По настоящему контракту Подрядчиком  обеспечено исполнение обязательства. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 01 сентября  2011 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.2. Поставить на объект  предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.3. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ оборудования и материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования оборудования и материалов открытого хранения.

4.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований  СНиП, техническим заданием документации и условий настоящего контракта.

4.6. Представлять Муниципальному заказчику акт 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.7. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику, расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

4.9. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве ремонтных работ.

4.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.11. Устранить за свой счет в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.12. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, требованиями контракта, действующими СНиП, в установленные сроки завершить работы и сдать объект Муниципальному заказчику.

4.13. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.15.  Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16. Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

Права Подрядчика:

4.17. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.18. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.4. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам, принимает  решения и сообщает об этом  Подрядчику.

Права Муниципального заказчика:

5.5. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.6. Осуществлять контроль  за ходом и качеством выполнения работ  на любом этапе самостоятельно или путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.7. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.8.Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

  - Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный срок.

  - Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

  - Отказать в принятии работ в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условий настоящего контракта, а также в иных случаях.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП и требований технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

6.2. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованиями Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.5. В случае, когда в соответствии с настоящим контрактом Подрядчику установлен срок для устранения недостатков, допущенных по его  вине, данные сроки не продлевают общих сроков выполнения работ по контракту и не освобождает Подрядчика от ответственности за их нарушение.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе и несет ответственность за отступления от них, гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и по его истечении.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ после проведения  ремонта.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан  в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки устранить их за свой счет.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой    Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.7.  При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае признания вины и неустранения недостатков своими силами в указанный срок, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

7.8. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов или остановки эксплуатации объектов.

8. Прекращение договорных отношений.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

8.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9 . Заключительные положения.

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

9.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

9.3. После подписания контракта в электронном виде стороны договорились зафиксировать заключенный контракт на бумажном носителе.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

10.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_______________________________________________________/_____         _ ______/

10.2. Подрядчик: ______________________________________/_______            ____/

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА предоставляется отдельным файлом.