Приложение №2

к техническому заданию

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профилированный настил | Профилированный настил С21-1000-0,6 или эквивалент с характеристиками: сталь оцинкованная с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003. Обеспечивается хорошей стыкуемостью глубиной крайних гофр профиля. Цвет зеленый. Толщина листа не менее 0,6 мм; ширина рабочая не менее 1000 мм; ширина полная не менее 1250 мм. |
| 2 | Профнастил стеновой | Профнастил стеновой С8-1150 или эквивалент с характеристиками: сталь оцинкованная с полимерным покрытием по ГОСТ Р52146-2003. Цвет зеленый. Толщина листа не менее 0,5 мм; ширина рабочая не менее 1150 мм; ширина полная не менее 1187 мм. |
| 3 | Герметик полиуретановый | Герметик полиуретановый с характеристиками: универсальный полиуретановый герметик для стыков и швов обладает свойствами легко выравнивается , высокая паропроницаемость герметика , нанесения при низких температурах. Отличная адгезия к бетону, ПВХ, дереву, кирпичу, к влажной поверхности. Устойчив УФ облучению, атмосферным воздействиям. |
| 4 | Пароизоляционная пленка | Пароизоляционная пленка Изоспан В или эквивалент с характеристиками : двухслойная водонепроницаемая пароизоляция, обеспечивает термическую и акустическую изоляцию. Предназначен для защиты утеплителя от проникновения паров воды изнутри помещения. Техническая характеристика материалов: плотность не менее 70 гр/м2 ; состав не менее 100% полипропилен. |

Директор  школы                                 Ефремова И.А.