Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

28 июня  2011г.                                                                                     № 0187300005811000250-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Бодак М.И. –глава  администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - заместитель  главы администрации города Югорска;

3. Долгодворова Т.И.- заместитель главы администрации города Югорска;

4. Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Чулошникова Людмила Павловна – начальник отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница города Югорска».

1.Наименование предмета запроса котировок: поставка  тест-систем  для диагностики вирусных гепатитов В и С (запрос котировок от 15 июня 2011 года № Б/21, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000250).

2.Муниципальный заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова,29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru)  «17» июня 2011 года.

4.Существенными условиями  муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются  следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2 Сроки поставки товара:  разовая поставка в течение 10 дней со дня подписания контракта.

4.3 Максимальная  цена муниципального  контракта: 31 431 рубль.

4.4 Источник финансирования: средства бюджета города Югорска на  2011 год  городская целевая программа  «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в г. Югорске на 2011- 2013гг.».

4.5 В цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

4.6 Срок и условия оплаты товара: безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

4.7 Остаточный срок годности товара: не менее  80% от даты выпуска.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок («27» июня  2011 г. 13 часов 00 минут) были поданы 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытое акционерное общество «Вектор-Бест» | 630559, п.Кольцово, Новосибирский район, Новосибирская область, АБК | 27.06.2011 08 часов 35 мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» | 620100, ул.Сибирский тракт, 12, г.Екатеринбург | 27.06.2011 12 часов 10 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 26 300 (двадцать шесть тысяч триста) рублей.

6.2. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Диагностические системы» | Закрытое акционерное общество «Вектор-Бест» |
| 2. | Цена муниципального контракта, руб. | 26 300 | 29 370,22 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «28» июня 2011 г. №0187300005811000250-1 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «28» июня 2011 г. №0187300005811000250-1 |

Председатель комиссии:

_________________________М.И.Бодак

Члены комиссии:

__________________Н.А. Морозова

______________Т.И. Долгодворова

_________________Т.П. Кузнецова

__________________Н.А. Тельнова

___________________Н.Б. Захарова

Представитель Заказчика                                                               ______________ Л.П. Чулошникова

Секретарь Е.Р. Луллис

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «28» июня  2011   № 0187300005811000250-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на поставку  тест-систем  для диагностики вирусных гепатитов В и С

(запрос котировок от 15 июня 2011 года № Б/21, номер извещения на официальном сайте: 0187300005811000250).

Заказчик: МУ «Центральная городская больница г.Югорска»

| № | Код ОКДП | Наименование | Характеристика |  | Ед. изм. | Кол-во | Закрытое акционерное общество «Вектор-Бест», п.Кольцово, Новосибирская область | ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы», г.Екатеринбург |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество | Количество |
| 1 | 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs- антигена в сыворотке (плазме) крови с чувствительностью 0,01 МЕ/мл (нг/мл) | Метод: твердофазный двухстадийный sandwich-вариант иммуноферментного анализа Формат планшета: 96-луночный, Количество определений: 96, включая контроли (1 стрипированный планшет) Образец для анализа: 100 мкл сыворотки Чувствительность не хуже 0,01 МЕ/мл по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича Специфичность 100% (СОП-06-20) Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) в зависимости от процедуры 1 час 40 мин или 2 часа Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения. |  | набор | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия HBs- антигена в сыворотке (плазме) крови с чувствительностью 0,01 МЕ/мл (нг/мл) | Метод: параллельное тестирование образца в двух лунках планшета с проведением в одной из них прямого, а в другой - конкурентного иммуноферментного анализа (sandwich-вариант) Формат планшета: 96-луночный, Количество определений: 48, включая контроли (1 стрипированный планшет) Образец для анализа: 200 мкл сыворотки ( для анализа в двух лунках) Чувствительность не хуже 0,01 МЕ/мл по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича Специфичность 100% (СОП-06-20) Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) в зависимости от процедуры 1 час 40 мин или 2 часа Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения. |  | набор | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В | Метод: «сapture»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа, двухстадийный Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл Чувствительность по СОП+ (титр не менее 1:3200) Специфичность 100% по стандартной панели предприятия Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 25 мин или 2 часа 25 мин в зависимости от процедуры Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата, ТМБ и контролей Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения. |  | набор | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к HBcor-антигену вируса гепатита В | Метод: конкурентный твердофазный иммуноферментный анализ, одностадийный Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка крови 50 мкл Чувствительность и специфичность 100% по стандартной панели предприятия Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 25 мин Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата, ТМБ и контролей Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения. |  | набор | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В | Метод: «сэндвич»-вариант иммуноферментного анализа, двухстадийный Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка крови 100 мкл, цельная Чувствительность и специфичность 100% по стандартной панели предприятия Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 25 мин или 2 часа 25 мин Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата, ТМБ и контролей В составе набора К+слабоположительный Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения |  | набор | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Е-антигену вируса гепатита В | Метод: непрямой иммуноферментный анализ, двухстадийный Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл Чувствительность и специфичность 100% по стандартной панели предприятия Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 25 мин Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата, ТМБ и контролей В составе набора К+слабоположительный Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения. |  | набор | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ, двухстадийный Формат планшета: 96-луночный (стрипированный) Количество определений: 96, включая контроли Образец для анализа: 20 мкл сыворотки или плазмы крови Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета Чувствительность и специфичность 100% по стандартной панели предприятия Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 30 мин Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения. |  | набор | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, двухстадийный Формат планшета: 96-луночный (стрипированный) Количество определений: 96, включая контроли Образец для анализа: 40 мкл сыворотки или плазмы крови Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета Чувствительность и специфичность 100% по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 20 мин Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения. |  | набор | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 2423889 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вирусу гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ, двухстадийный Формат планшета: 96-луночный Количество определений: 24, включая контроли (6 независимых постановок, от 1 до 21 анализируемых образца) Образец для анализа: 40 мкл сыворотки или плазмы крови Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета Чувствительность и специфичность 100% по ОСО ГИСК им.Л.А. Тарасевича Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) 1 час 20 мин Регистрация результатов: длина волны 450 нм, референс-волна 620 нм Взаимозаменяемость (универсальность) неспецифических компонентов для всех заявленных ИФА-наборов лота Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие регистрационного удостоверения. |  | набор | 1 | 1 | 1 |
| Цена муниципального контракта, руб. |  |  |  | Максимальная цена муниципального контракта, 31 431 |  |  | 29 370,22 | 26 300 |
| Место доставки поставляемого товара |  |  |  | 628260, склад МУ «Центральная городская больница г. Югорска», ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |  |  | согласны | согласны |
| Сроки поставки товара |  |  |  | разовая поставка в течение 10 дней со дня подписания контракта. |  |  | согласны | согласны |
| Срок и условия оплаты товара |  |  |  | безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания товарной накладной, по факту поставки товара. |  |  | согласны | согласны |
| Остаточный срок годности товара: |  |  |  | Не менее 80% от даты выпуска. |  |  | согласны | согласны |
| Требования к участнику размещения заказа |  |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике |  |  | отсутствуют | отсутствуют |