| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию вентиляционной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ размещения заказа: запрос котировок на оказание услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категории | Цены / поставщики |  |  |  |  |  |  |  | Средняя |  |  | Начальная |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | цена |  |  | цена |  |
|  | Наименование услуг | Услуги по предупреждению и устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования воздуха, путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте. В режиме шести дневной рабочей недели с двенадцатичасовой продолжительностью рабочего дня. Наличие ежемесячных утвержденных графиков работ Противопожарная система вентиляции состоит из 23 единиц клапанов, и кнопкой управления 15единиц. Обслуживание и ремонт приточно-вытяжной вентиляции: - проверка состояния при необходимости замена фильтрующих элементов (без стоимости фильтров). - осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решеток при необходимости очистка. - очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора. - проверка состояния (при необходимости смазка) подшипников двигателей вентиляторов. - проверка надежности электрических соединений. -проверка работы системы автоматики и регулирования. - проверка технического состояния противопожарных клапанов. - замеры перепадов давления и температуры воздуха. - отчистка жалюзийных решеток от загрязнений. - проверка виброизолирующих опор. - проверка состояния теплообменника на предмет герметичности, загрязнения. - отчистка теплообменника от загрязнений. - отчистка внутренней полости приточной вентиляционной установки от загрязнений. -отчистка вентиляции от грязепылевых отложений. - очистка вентиляции от жировых отложений. - дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ед. услуг | 1245 чел/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги | ООО «Югорскэнергогаз» |  |  |  | ИП Домрачев |  |  | ОАО «РСУ» |  |  |  |  | Х |  |
|  | Цена за ед. услуг | 208 |  |  |  | 209 |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 258960 |  |  |  | 260205 |  |  | 257715 |  |  |  |  | 258960 |  |
|  | № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  |  |  |  |  |  | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ООО «Югорскэнергогаз» |  |  |  |  |  |  | Г. Югорск ул.Геологов 15, 8(34675)23470, вх. письмо №743 от 28.10.2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ИП Домрачеев |  |  |  |  |  |  | Г.Югорск ул. Южная 27, 8(34675)75494 вх. письмо №728 от 26.10.2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ОАО «РСУ» |  |  |  |  |  |  | Г. Югорск ул. Промышленная 3, 8(34675)27340 вх. письмо № 1476 от 26.10.2011 |  |  |  |  |  |  |
| Дата составления: 15.12.2011 г. |  |  |  |  | Начальная максимальная цена контракта: |  |  |  |  |  |  | 258960 |  |  |  |
|  | Руководитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.Н.Энютина |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.Н.Петелина |  |  |  |
|  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т. 7-09-61 |  |  |  |