Обоснование (начальной) максимальной цены контракта

Ссылка на нормативные акты

Сметная стоимость определяется на основании

Следующих нормативных актов:

МДС 81 35 2004

МДС 81 33 2004

МДС 81 25 2004

Локальный сметный расчет

капитальный ремонт помещения библиотеки в Югорске -2

Основание: дефектный акт                                                                                                                                                   Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%                   148,673тыс. руб.

Составлена в ценах на 2001г.                                                                                                                                                                                    Норм. трудоемкость                               304,95 чел/час

Сметная зар.плата                                   8,888тыс.руб.

| №п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Стоимость материалов | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин | Стоимость материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживающих механизмов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. заработная плата |  |  |  |
|  |  |  | (ед.изм.) | Основная заработная плата | В т.ч. заработная плата |  |  |  |  |  | На един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ТЕР 08-02-002-5 | Раздел1. Строительные работы Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. V=2,5/100 По тех. Частям: К2=1.15 НР =128%80.9,СП=80%* 0.85 | 0.025 (100м2) | 21445,94 4437,77 | 775,50 208,89 | 16232,67 | 536,15 | 110,94 | 19,39 5,22 | 405,82 | 165,59 4,11 | 4,14 0,10 |
| 2. | ТЕР 46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка поемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5м3 V=1,3*1,3*0,5 НР+116%*0.9,СП=70%*0.85 | 0.845 м3 | 1734,51 375,99 | 2,36 | 1356,16 | 1465,66 | 317,71 | 1,99 | 1145,96 | 14,63 | 12,36 |
| 3. | ТЕРр 55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи V=5/100 НР=93%,СП65% | 0,05 (100м2) | 4867,50 3795,46 | 1072,04 203,41 |  | 243,37 | 189,77 | 53,60 10,17 |  | 141,20 6,72 | 7,06 0,34 |
| 4. | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах V=1/100 НР=86%,СП=62% | 0,01 (100 коробок) | 5155,24 4512,35 | 633,29 120,17 |  | 51,55 | 45,22 | 6,33 1,20 |  | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 5. | ТЕР 09-10-001-1 | Установка металлических дверей в готовые проемы до 3 м2 V=2.1*0.9/100 По тех.частям:К2=1.15, К3=1.25,К7=1.15 НР=95%*0,9, СП=85%*0.85 | 0.0189 (100м2) | 17736,97 9989,04 | 4240,56 355.78 | 3507,37 | 335,23 | 188,79 | 80,15 6,72 | 66,29 | 329,89 15,00 | 6,23 0,28 |
| 6. | ТССЦ 201-9002-002 | Двери металлические двойные с утеплением и шумоизоляцией (окрашенные с замком) | 1.89 м2 | 1277,86 |  | 1277,86 | 2415,16 |  | 2415,16 |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=1/100 НР=86%, СП=62% | 0,01 (100 коробок) | 3601,08 3308,36 | 292,72 65,08 |  | 36,01 | 33,08 | 2,93 0,65 |  | 128,73 2,15 | 1,29 0,02 |
| 8. | ТЕР 46-05-008-3 Применительно | Демонтаж мелких металлоконструкций. По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=116%*0.9,СП=70%*0.85 | 0.07 (Т) | 2277,80 1959,38 | 318,42 |  | 159,45 | 137,16 | 22,29 |  | 67,75 0,52 | 4,74 0,04 |
| 9. | ТССЦп 311-01-146-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную НР=100%, СП=60% | 0,25 (Т) | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 17,43 | 3,27 | 14,16 |  |  |  |
| 10. | ТССЦп 310-5012-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10т., работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог. Расстояние перевозки 12км. Класс груза 1. НР=100%, СП=60% | 0,25 (Т) | 14,99 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |
| 11. | Калькуляция | Утилизация строительного мусора V=2.5/1.2, СМ=54.99/3.53 | 2.08333 (м3) | 2.8 |  | 15,58 | 32,46 |  |  | 32,46 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 5296,22 | 1025,94 | 200,84 23,96 | 4065,69 |  | 37,61 0,82 |
|  |  | Накладные расходы (Н43=128%*0.9 по поз.1, Н43=116%*0.9 по поз.2.8, Н43=93% по поз.3, Н43=86% по поз.4.7, Н43=95%*0.9 по поз.5, Н43=100% по поз.9-10) |  |  |  |  | 1034,01 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  | 6330,23 | 1025,94 | 200,84 23,96 | 4065,69 |  | 37,61 0,82 |
|  |  | Сметная прибыль (Н49=80%*0.85 по поз.1, Н49=70%*0.85 по поз.2,8, Н49=65% по поз.3, Н49= по поз. 4,7, Н49=85% по поз.5, Н49=60% по поз.9-10) |  |  |  |  | 672,51 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 7002,74 | 1025,94 | 200,84 23,96 | 4065,69 |  | 37,61 0,82 |
| 12. | ТЕР 15-02-016-1 | Раздел 2. Внутренняя отделка. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен по тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110%*0,9, СП=55%*0,85 | 0.898 (100м2) | 4877,17 2478,17 | 538,64 229,68 | 1860,36 | 4379,70 | 2225,40 | 483,70 206,25 | 1670,60 | 86,71 6,07 | 77,87 5,45 |
| 13. | ТЕР 15-02-016-2 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое потолков по тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110%*0,9, СП=55%*0,85 | 0,202 (100м2) | 4956,86 2592,55 | 538,64 229,68 | 1825,67 | 1001,28 | 523,69 | 108,80 46,39 | 368,79 | 90,71 6,07 | 18,32 1,23 |
|  | Итого по разделе |  |  |  |  |  | 5380,98 | 2749,09 | 592,50 252,64 | 2039,39 |  | 96,19 6,68 |
|  |  | Накладные расходы (Н43=110%*0,9 по поз.12-13) |  |  |  |  | 2971,71 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных |  |  |  |  |  | 8352,69 | 2749,09 | 592,50 | 2039,39 |  | 96,19 6,68 |
|  |  | Сметная прибыль (Н49=55%*0,85 по поз.12-13) |  |  |  |  | 1403,31 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 9756,00 | 2749,09 | 592,50 252,64 | 2039,39 |  | 96,16 6,68 |
| 14. | ТЕР 18-03-001-01 | Раздел3. Отопление Установка радиаторов:чугунных V=0,15*5/100 по тех.частям:К2=1,15, К3=1,25, К7=1,15, НР=134%*0,9, СП=83%*0,85 | 0,0075 (100м2) | 61404,40 2458,44 | 1029,56 104,74 | 57916,40 | 460,53 | 18,44 | 7,72 0,79 | 434,37 | 87,06 6,06 | 0,65 0,05 |
| 15. | ТЕР 16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром:25мм V=24/100 по тех.частям: К2=1,15, К3=1,25, К7=1,15 НР=134%*0,9, СП=83%*0,85 | 0,24 (100м) | 3661,25 3532,80 | 126,64 3,56 | 1,81 | 878,69 | 847,87 | 30,39 0,86 | 0,43 | 115,00 0,44 | 27,60 0,11 |
| 16. | ТССЦ 300-9905-003 | Трубы металл-полимерные д.20-25мм, 1,0 Мпа/95 град.С | 25 (м) | 58,37 |  | 58,37 | 1400,88 |  |  | 1400,88 |  |  |
| 17. | ТЕР 46-03-009-8 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметров:до 50мм при толщине стен до 51см НР=116%*,09, СП=70%*0,85 | 1 (100шт) | 7058,64 2809,00 | 4249,64 860,27 |  | 7058,64 | 2809,00 | 4249,64 860,27 |  | 97,13 28,42 | 97,13 28,42 |
| 18. | ТЕР 16-07-003-03 | Врезки в действущие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:25мм по тех.частям:К2=1,15, К3=1,25, К7=1,15, НР=134%*,09, СП=83%*0,85 | 1 (врезка) | 190,00 159,87 | 13,04 | 17,09 | 190,00 | 159,87 | 13,04 | 17,09 | 5,13 0,01 | 5,13 0,01 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 9988,74 | 3835,18 | 4300,79 861,92 | 1852,77 |  | 130,51 28,59 |
|  |  | Накладные расходы (Н43=134%*,09 по поз.14-15,18 Н=116%*0,9 по поз.17) |  |  |  |  | 5070,28 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  | 15059,02 | 3835,18 | 4300,79 861,92 | 1852,77 |  | 130,51 28,59 |
|  |  | Сметная прибыль (Н49=83%*0,85 по поз.14-15,18 Н49=70%*,085 по поз.17) |  |  |  |  | 2908,36 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 17967,38 | 3835,18 | 4300,79 861,92 | 1852,77 |  | 130,51 28,59 |
| 19. | ТЕРм 08-02-412-4 | Раздел 4. Электромонтажные работы. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 НР=100%, СП=65% | 0,24 (100м) | 1005,40 331,41 | 37,42 3,25 | 636,57 | 241,30 | 79,54 | 8,98 0,78 | 152,78 | 11,20 0,15 | 2,69 0,04 |
| 20. | ТССЦ 50-0662 | Кабель ВВГ-1 кВ 3х2,5мм2 | 0,024 (1000м) | 6071,83 |  | 6071,83 | 145,72 |  |  | 145,72 |  |  |
| 21. | ТЕРм 08-03-351-2 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР=100%, СП=65% | 001 (0,01шт) | 3027,34 1003,67 | 18,71 1,63 | 2004,96 | 30,28 | 10 ,04 | 0,19 0,02 | 20,05 | 32,20 0,08 | 0,32 |
| 22. | ТССЦ 500-9011 | Выключатели | 1 (шт) | 41,85 |  | 41,85 | 41,85 |  |  | 41,85 |  |  |
| 23. | ТЕРм 08-03-593-8 | Светильники для ламп накаливания. Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР=100%, СП=65% | 0,02 (100шт) | 5894,74 1362,13 | 2000,73 1082,10 | 117,88 | 117,89 | 27,24 | 40,01 21,64 | 50,64 | 43,70 31,30 | 0,87 0,63 |
| 24. | ТССЦ 546-0521 | Светильник с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | 2 (шт) | 79,77 |  | 79,77 | 159,54 |  |  | 159,54 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 736,58 | 116,82 | 49,18 22,44 | 570,58 |  | 3,88 0,67 |
|  |  | Накладные расходы (Н43=100% по поз.19,21,23) |  |  |  |  | 139,26 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  | 875,84 | 116,82 | 49,18 22,44 | 570,58 |  | 3,88 0,67 |
|  |  | Сметная прибыль (Н49=65% по поз.19,21,23) |  |  |  |  | 90,52 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 966,36 | 116,82 | 49,18 22,44 | 570,58 |  | 3,88 0,67 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 21402,52 | 7727,03 | 5143,31 1160,96 | 8528,43 |  | 268,19 36,76 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 9215,26 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 5074,70 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 35692,48 | 7727,03 | 5143,31 1160,96 | 8528,43 |  | 268,19 36,76 |
|  | В том числе, монтаж работы |  |  |  |  |  | 966,36 | 116,82 | 49,18 22,44 | 570,58 |  | 3,88 0,67 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительная) |  |  |  |  |  | 29187,67 | 6395,24 | 4962,83 1130,5 | 6038,79 |  | 224,70 35,64 |
|  | В том числе, металлоконструкции |  |  |  |  |  | 643,65 | 188,79 | 80,15 6,72 | 66,29 |  | 6,23 0,28 |
|  | В том числе санитаротехнические работы |  |  |  |  |  | 4894,80 | 1026,18 | 51,15 1,65 | 1852,77 |  | 33, 38 0,17 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,95 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 8887,99 |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-5 |  |  |  |  |  | 35692,48 | 8887,99 |  |  |  | 304,95 |
| 25. | Протокол | Индекс СМР 3,53 |  |  |  |  | 125994,45 |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  | 22679,01 |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  | 148673,46 | 8887,99 |  |  |  | 304,95 |