Приложение 1 к извещению об осуществлении аукциона

 в электронной форме

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

1. Муниципальный заказчик: Администрация города Югорска.

2. Срок поставки товара: с даты заключения муниципального контракта по 30.06.2023 г.

3. Место поставки: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,

ул.40 лет Победы, д.11.

4. Требования к качеству оказываемых услуг:

4.1. Все необходимые материалы, изделия для оказания услуг приобретаются и доставляются к месту услуг Исполнителем, их стоимость входит в цену контракта. Дата изготовления светодиодных ламп и светильников не ранее 2023 года.

4.2. Качество оказываемых услуг, их безопасность и результаты оказания услуг должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, в том числе требованиям документов:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ;

- Гост 34819-2021 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- Постановление Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;

- Технический регламент Таможенного союза « О безопасности низковольтного оборудования»;

4.3. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями технического задания, государственными стандартами, правилами, техническими регламентами, утвержденными на данные виды услуг, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

4.4. На результат оказанных услуг Исполнитель дает гарантию 12 месяцев с момента подписания акта.

4.5. Гарантийный срок на оборудование, должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.6. Материалы должны быть сертифицированы и соответствовать федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СанПиН 2.4.2.1178-02.

5. Условия поставки: поставка товара должна быть выполнена собственными силами и средствами Поставщика. Поставка товара осуществляется полностью, частичная поставка товара не допускается.

6. Цена контракта включает в себя: расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, хранение на таможенном складе и складе Поставщика, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением контракта.

Все поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными, не подверженными переработке или какой-либо модификации и не содержащими восстановленных элементов). Товар должен быть качественным, т.е. способным использоваться по своему целевому назначению.

|  |
| --- |
| Предмет муниципального контракта |
| № п/п  | Код КТРУ или ОКПД 2 | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | КТРУ 27.40.25.123-00000004 | Светильник светодиодный.Вид светильник ПотолочныйМощность > 40 и ≤ 50Световой поток > 4000 и ≤ 5000 лмКласс защиты от электрического тока IКоррелированная цветовая температура, max > 0 и ≤ 6500 ККоррелированная цветовая температура, min ≥ 6500 КМатериал корпуса светильника СтальСветовая отдача, лм/Вт ≥ 115Длина светильника ≥ 500 и < 600 ммШирина светильника ≥ 300 и < 600 мм | Штука | 305 |

И.о. заведующего по АХР Д. В. Питиримов