## 01 Вып-е работ по ремонту кровл
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по ремонту кровли ЦК "Югра-Презент" в городе Югорске | [13 empty] | 01 Вып-е работ по ремонту кровли ЦК Югра-Презент в городе (часть 1)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 5109.57 | (313,47) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4257.98 | (261,23) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (23,68) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2769.03 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 91.92 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (Демонтаж кровельных ограждений (с сохранением материала)) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 |  |  | Ограждение кровель перилами (Демонтаж кровельных ограждений (с сохранением материала))
|  | Объем=30 / 100 | [14 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.27; 9: 0.7; 10: 10.98 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 48.51; 9: 0.7; 10: 10.19 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.29; 9: 0.7; 10: 1.11 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.41; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.9; 6: 0.7; 7: 1.239 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 0.7; 7: 0.0861 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.19; 10: 21.17 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.09 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 11.97 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 5.86 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (Демонтаж снегозадержателей (с сохранением материала)) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 |  |  | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (Демонтаж снегозадержателей (с сохранением материала))
|  | Объем=30 / 100 | [14 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 0.7; 10: 10.46 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.09; 9: 0.7; 10: 1.28 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.28; 9: 0.7; 10: 0.27 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 0.7; 7: 1.113 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 6: 0.7; 7: 0.0231 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.91; 10: 11.74 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.73 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 10.62 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 5.2 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.56 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали |  |  | 4: 100 м2; 7: 7.5 |  |  | Разборка покрытий кровель: из листовой стали
|  | Объем=750 / 100 | [14 empty] | Объем=750 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.92; 10: 501.9 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.52; 10: 93.9 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.58; 7: 64.35 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.44; 10: 595.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 501.9 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 461.75 | [6 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 260.99 | [6 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1318.54 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен |  |  | 4: м3; 7: 3.04 |  |  | Разборка: кирпичных стен
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.91; 10: 191.25 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.65; 10: 181.34 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.1; 7: 21.584 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.56; 10: 372.59 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.25 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 175.95 | [6 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 99.45 | [6 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 647.99 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР12-01-034-01 Применительно | Устройство обрешетки сплошной из досок (Демонтаж обрешетки сплошной) |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.73 |  |  | Устройство обрешетки сплошной из досок (Демонтаж обрешетки сплошной)
|  | Объем=573 / 100 | [14 empty] | Объем=573 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.37; 9: 0.8; 10: 716.8 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.77; 9: 0.8; 10: 141.05 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.81; 9: 0.8; 10: 22.05 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2936; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.14; 6: 0.8; 7: 87.7378 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 0.8; 7: 1.6502 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3123.14; 10: 857.85 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 738.85 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 731.46 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 357.97 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1947.28 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРр58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.73 |  |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
|  | Объем=573 / 100 | [14 empty] | Объем=573 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.08; 10: 1255.33 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.29; 10: 207.94 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.67; 10: 32.49 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.08; 7: 155.1684 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.42; 7: 2.4066 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 255.37; 10: 1463.27 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1287.82 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 1171.92 | [6 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 592.4 | [6 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3227.59 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРр66-24-2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.73 |  |  | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=573 / 100 | [14 empty] | Объем=573 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.72; 10: 909.47 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.1; 7: 109.443 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 158.72; 10: 909.47 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 909.47 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 818.52 | [6 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 400.17 | [6 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2128.16 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж пароизоляции) |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.73 |  |  | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж пароизоляции)
|  | Объем=573 / 100 | [14 empty] | Объем=573 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.66; 9: 0.8; 10: 278.07 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.24; 9: 0.8; 10: 138.62 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.69; 9: 0.8; 10: 12.33 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 851.5; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.94; 6: 0.8; 7: 31.813 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 0.8; 7: 0.96264 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 942.4; 10: 416.69 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 290.4 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 287.5 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 140.7 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 844.89 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 8400 мм) |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 8400 мм)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.93; 9: 0.7; 10: 75.4 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.11; 9: 0.7; 10: 19.91 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 9: 0.7; 10: 1.37 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.49; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 0.7; 7: 8.512 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 0.7; 7: 0.112 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.53; 10: 95.31 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.77 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 122; 6: 0.9; 7: 109.8; 10: 84.29 | [6 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 46.98 | [6 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.58 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4743.89 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3949.66 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 794.23 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 69.62 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 10407.59; 12: 169643.72 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3949.66 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 794.23 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 69.62 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3753.98 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1909.72 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4019.28 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3753.98 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1909.72 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 10407.59; 12: 169643.72 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Кровля | [14 empty] | Раздел 2. Кровля
10 | ФЕР10-01-002-01 | Установка стропил |  |  | 4: м3; 7: 10.8 |  |  | Установка стропил
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 197.78; 9: 1.15; 10: 2456.43 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.77; 9: 1.25; 10: 428.9 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.58; 9: 1.25; 10: 61.83 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2068.16; 10: 22336.13 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.8; 6: 1.15; 7: 295.596 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 6: 1.25; 7: 4.995 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2297.71; 10: 25221.46 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2518.26 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 109; 6: 0.9; 7: 98.1; 10: 2470.41 | [6 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 10: 1177.29 | [6 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28869.16 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.73 |  |  | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
|  | Объем=573 / 100 | [14 empty] | Объем=573 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.66; 9: 1.15; 10: 399.72 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.24; 9: 1.25; 10: 128.5 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.69; 9: 1.25; 10: 19.27 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 851.5; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.94; 6: 1.15; 7: 45.7311 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 1.25; 7: 1.5041 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.6; 10: 528.22 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 418.99 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 414.8 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 203 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1146.02 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | ИЗОСПАН: B или эквивалент |  |  | 4: 10 м2; 7: 63.03; 8: 27.5; 10: 1733.33 |  |  | ИЗОСПАН: B
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(573*1,1) / 10 | [14 empty] | Объем=(573*1,1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1733.33 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-01.7.06.01-0006 Применительно | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм |  |  | 4: м; 7: 360; 8: 5.17; 10: 1861.2 |  |  | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм (Лента Изоспан ML Proff)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1861.2 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Укладка теплоизоляции, толщина 180мм) |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.73 |  |  | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Укладка теплоизоляции, толщина 180мм)
|  | Объем=573 / 100 | [14 empty] | Объем=573 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 383.25; 9: 1.15; 10: 2525.43 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 126.92; 9: 1.25; 10: 909.06 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.68; 9: 1.25; 10: 76.5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 870.84; 10: 4989.91 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40.3; 6: 1.15; 7: 265.5568 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 6: 1.25; 7: 5.9449 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1381.01; 10: 8424.4 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2601.93 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 2575.91 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 1260.64 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12260.95 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | Прайс-лист | Теплоизоляционная базальтовая плита Эковер Стандарт 50, 180мм |  |  | м3 |  |  | 106.2342 | 3075.63 |  | 20045.22 | 16.3 | 326737.09 |  |  | Теплоизоляционная базальтовая плита Эковер Стандарт 50, 180мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=573*1,03*0,18 | [14 empty] | Объем=573*1,03*0,18
|  | Цена=2927,50*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=2927,50*1,03*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20045.22; 12: 326737.09 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (Укладка теплоизоляции, толщина 150мм) |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.73 |  |  | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (Укладка теплоизоляции, толщина 150мм)
|  | Объем=573 / 100 | [14 empty] | Объем=573 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 296.71; 9: 1.15; 10: 1955.17 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 121.22; 9: 1.25; 10: 868.24 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.68; 9: 1.25; 10: 76.5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 681.39; 10: 3904.36 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.15; 7: 205.5924 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 6: 1.25; 7: 5.9449 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1099.32; 10: 6727.77 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2031.67 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 2011.35 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 984.34 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9723.46 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | Прайс-лист | Теплоизоляционная базальтовая плита Эковер Стандарт 50, 150мм |  |  | м3 |  |  | 88.5285 | 3075.63 |  | 16704.35 | 16.3 | 272280.91 |  |  | Теплоизоляционная базальтовая плита Эковер Стандарт 50, 150мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=573*1,03*0,15 | [14 empty] | Объем=573*1,03*0,15
|  | Цена=2927,50*1,02*1,03 | [24 empty] | Цена=2927,50*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16704.35; 12: 272280.91 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР12-01-034-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.35 |  |  | Устройство обрешетки сплошной из досок
|  | Объем=135 / 100 | [14 empty] | Объем=135 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.37; 9: 1.15; 10: 242.76 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.77; 9: 1.25; 10: 51.92 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.81; 9: 1.25; 10: 8.12 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2936; 10: 3963.6 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.14; 6: 1.15; 7: 29.7148 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.25; 7: 0.6075 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3123.14; 10: 4258.28 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 250.88 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 248.37 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 121.55 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4628.2 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР12-01-034-02 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков |  |  | 4: 100 м2; 7: 4.38 |  |  | Устройство обрешетки с прозорами из брусков
|  | Объем=438 / 100 | [14 empty] | Объем=438 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.72; 9: 1.15; 10: 532.51 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.93; 9: 1.25; 10: 475.94 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.59; 9: 1.25; 10: 74.41 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 408.59; 10: 1789.62 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.94; 6: 1.15; 7: 65.1788 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 6: 1.25; 7: 5.5297 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 601.24; 10: 2798.07 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 606.92 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 600.85 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 294.05 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3692.97 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.73 |  |  | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
|  | Объем=573 / 100 | [14 empty] | Объем=573 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.66; 9: 1.15; 10: 399.72 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.24; 9: 1.25; 10: 128.5 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.69; 9: 1.25; 10: 19.27 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 851.5; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.94; 6: 1.15; 7: 45.7311 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 1.25; 7: 1.5041 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.6; 10: 528.22 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 418.99 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 414.8 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 203 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1146.02 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 | ИЗОСПАН: AS или эквивалент |  |  | 4: 10 м2; 7: 63.03; 8: 78.7; 10: 4960.46 |  |  | ИЗОСПАН: AS
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(573*1,1) / 10 | [14 empty] | Объем=(573*1,1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4960.46 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-01.7.06.01-0006 Применительно | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм |  |  | 4: м; 7: 363; 8: 5.17; 10: 1876.71 |  |  | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм (Лента Изоспан ML Proff)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1876.71 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР12-01-023-01 Применительно | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (Устройство кровли из профлиста МП-20 толщиной 0,7 мм по готовым прогонам) |  |  | 4: 100 м2; 7: 7.5 |  |  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (Устройство кровли из профлиста МП-20 толщиной 0,7 мм по готовым прогонам)
|  | Объем=750 / 100 | [14 empty] | Объем=750 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 321.93; 9: 1.15; 10: 2776.65 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98.67; 9: 1.25; 10: 925.03 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.69; 9: 1.25; 10: 137.72 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 548.44; 10: 4113.3 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.26; 6: 1.15; 7: 321.3675 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 6: 1.25; 7: 10.6875 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 969.04; 10: 7814.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2914.37 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 2885.23 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 1412.01 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12112.22 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-08.3.09.04-0026 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 (цвет синий) |  |  | 4: м2; 7: 862.5; 8: 73.4; 10: 63307.5 |  |  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 (цвет синий)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63307.5 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм (цвет синий) |  |  | 4: т; 7: 0.2; 8: 8715.1; 10: 1743.02 |  |  | Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм (цвет синий)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1743.02 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-12.1.03.02-1100 Применительно | Планка примыкания для устройства кровли из метеллочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм (Планка прмыкания верхняя и нижняя) |  |  | 4: м; 7: 168; 8: 21.52; 10: 3615.36 |  |  | Планка примыкания для устройства кровли из метеллочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм (Планка прмыкания верхняя и нижняя)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3615.36 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (б/у материал) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 |  |  | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (б/у материал)
|  | Объем=30 / 100 | [14 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.15; 10: 17.19 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.09; 9: 1.25; 10: 2.28 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.28; 9: 1.25; 10: 0.48 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 1.8285 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 6: 1.25; 7: 0.04125 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.91; 10: 19.47 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.67 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 17.49 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 8.56 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.52 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (б/у материал) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 |  |  | Ограждение кровель перилами (б/у материал)
|  | Объем=30 / 100 | [14 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.27; 9: 1.15; 10: 18.03 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 48.51; 9: 1.25; 10: 18.19 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.29; 9: 1.25; 10: 1.98 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.41; 10: 5.82 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.9; 6: 1.15; 7: 2.0355 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.25; 7: 0.15375 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.19; 10: 42.04 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.01 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 19.81 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 9.69 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.54 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Кровля : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Кровля :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 172210.06 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11323.61 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3936.56 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 476.08 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 156949.89 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 189543.21; 12: 3089554.32 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11323.61 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3936.56 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 476.08 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 156949.89 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11659.02 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5674.13 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11799.69 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11659.02 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5674.13 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Кровля |  |  | 10: 189543.21; 12: 3089554.32 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Кровля
Раздел 3. Обшивка вентшахт | [14 empty] | Раздел 3. Обшивка вентшахт
29 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Обшивка вентшахт кирпичной кладкой) |  |  | 4: м3; 7: 9.9 |  |  | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Обшивка вентшахт кирпичной кладкой)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.73; 9: 1.15; 10: 429.56 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.56; 9: 1.25; 10: 427.68 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.4; 9: 1.25; 10: 66.83 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.6; 10: 15.84 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.54; 6: 1.15; 7: 51.6879 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 4.95 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.89; 10: 873.08 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 496.39 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 111; 6: 0.9; 7: 99.9; 10: 495.89 | [6 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 6: 0.85; 7: 58.65; 10: 291.13 | [6 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1660.1 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-06.1.01.05-0055 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100 |  |  | 4: 1000 шт; 7: 3.762; 8: 1027.66; 10: 3866.06 |  |  | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3762 / 1000 | [14 empty] | Объем=3762 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3866.06 | [8 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-04.3.01.12-0004 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 |  |  | 4: м3; 7: 2.376; 8: 519.8; 10: 1235.04 |  |  | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1235.04 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР15-01-090-01 Применительно | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.01 |  |  | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя
|  | Объем=101 / 100 | [14 empty] | Объем=101 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3219.43; 9: 1.15; 10: 3739.37 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1002.23; 9: 1.25; 10: 1265.32 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.63; 9: 1.25; 10: 498.22 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 334.66; 6: 1.15; 7: 388.7076 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.02; 6: 1.25; 7: 42.9502 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4221.66; 10: 5004.69 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4237.59 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 101; 6: 0.9; 7: 90.9; 10: 3851.97 | [6 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 10: 1764.96 | [6 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10621.62 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | ИЗОСПАН: B или эквивалент |  |  | 4: 10 м2; 7: 11.11; 8: 27.5; 10: 305.53 |  |  | ИЗОСПАН: B
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(101*1,1) / 10 | [14 empty] | Объем=(101*1,1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 305.53 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | Прайс-лист | Теплоизоляционная базальтовая плита, 100мм |  |  | м3 |  |  | 10.1 | 3075.63 |  | 1905.76 | 16.3 | 31063.86 |  |  | Теплоизоляционная базальтовая плита Эковер Стандарт 50, 100мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2927,50*1,02*1,03 | [24 empty] | Цена=2927,50*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1905.76; 12: 31063.86 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-12.1.02.11-0003 | ИЗОСПАН: D или эквивалент |  |  | 4: 10 м2; 7: 11.11; 8: 37.5; 10: 416.63 |  |  | ИЗОСПАН: D
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(101*1,1) / 10 | [14 empty] | Объем=(101*1,1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 416.63 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-08.3.09.04-0013 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (цвет синий) |  |  | 4: м2; 7: 111.1; 8: 58.05; 10: 6449.36 |  |  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (цвет синий)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=101*1,1 | [14 empty] | Объем=101*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6449.36 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм (цвет синий) |  |  | 4: т; 7: 0.05175; 8: 8715.1; 10: 451.01 |  |  | Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм (цвет синий)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=6,4*8,086/1000 | [14 empty] | Объем=6,4*8,086/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451.01 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР20-02-010-08 Применительно | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (8400мм) |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (8400мм)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.93; 9: 1.15; 10: 123.88 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.11; 9: 1.25; 10: 35.55 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.49; 9: 1.25; 10: 2.45 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.49; 10: 33.96 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 1.15; 7: 13.984 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 0.2 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.53; 10: 193.39 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.33 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 122; 6: 0.9; 7: 109.8; 10: 138.71 | [6 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 77.31 | [6 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 409.41 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-19.2.02.02-0033 Применительно | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм (Зонт прямоугольный перметром 8000мм) |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 656.4; 10: 2625.6 |  |  | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1200 мм (Зонт прямоугольный перметром 8000мм)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2625.6 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Обшивка вентшахт : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Обшивка вентшахт :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 23326.15 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4292.81 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1728.55 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 567.5 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 17304.79 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 29946.12; 12: 488121.76 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4292.81 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1728.55 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 567.5 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17304.79 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4486.57 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2133.4 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4860.31 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4486.57 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2133.4 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Обшивка вентшахт |  |  | 10: 29946.12; 12: 488121.76 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Обшивка вентшахт
Раздел 4. Карниз | [14 empty] | Раздел 4. Карниз
Демонтажные работы | [27 empty] | Демонтажные работы
40 | ФЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (с сохранением материалов) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 |  |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (с сохранением материалов)
|  | Объем=30 / 100 | [14 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.98; 10: 21.29 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.2; 10: 0.06 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.1; 7: 2.73 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 71.18; 10: 21.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.29 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 19.37 | [6 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.79 | [6 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.51 | [8 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРр58-3-3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (с сохранением материалов) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.09 |  |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (с сохранением материалов)
|  | Объем=9 / 100 | [14 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 235.31; 10: 21.18 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.34; 7: 2.6406 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 235.31; 10: 21.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.18 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 19.27 | [6 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.74 | [6 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.19 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.45 |  |  | Разборка покрытий кровель: из листовой стали
|  | Объем=45 / 100 | [14 empty] | Объем=45 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.92; 10: 30.11 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.52; 10: 5.63 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.58; 7: 3.861 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.44; 10: 35.74 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.11 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 27.7 | [6 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 15.66 | [6 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.1 | [8 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕРр58-34-3 | Устройство карнизных свесов из листовой стали (Разборка подшивки карнизов) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 |  |  | Устройство карнизных свесов из листовой стали (Разборка подшивки карнизов)
|  | Объем=30 / 100 | [14 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.08; 9: 0.7; 10: 37.4 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.35; 9: 0.7; 10: 1.54 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.34; 9: 0.7; 10: 0.49 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5179.13; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.25; 6: 0.7; 7: 4.4625 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 0.7; 7: 0.0378 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5364.56; 10: 38.94 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.89 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 34.48 | [6 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 17.43 | [6 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.85 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР12-01-034-01 Применительно | Устройство обрешетки сплошной из досок (Разборка обрешетки сплошной) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.69 |  |  | Устройство обрешетки сплошной из досок (Разборка обрешетки сплошной)
|  | Объем=(45+24) / 100 | [14 empty] | Объем=(45+24) / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.37; 9: 0.8; 10: 86.32 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.77; 9: 0.8; 10: 16.99 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.81; 9: 0.8; 10: 2.66 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2936; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.14; 6: 0.8; 7: 10.5653 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 0.8; 7: 0.19872 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3123.14; 10: 103.31 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.98 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 88.09 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 43.11 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.51 | [8 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [27 empty] | Монтажные работы
45 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 28; 10: 3167.92 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 113.14; 10: 3167.92 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.06; 10: 281.68 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  |  | 10: 281.68 | [6 empty] | ФОТ
|  | НР Материалы для строительных работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Материалы для строительных работ
|  | СП Материалы для строительных работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Материалы для строительных работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3167.92 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.45 |  |  | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
|  | Объем=45 / 100 | [14 empty] | Объем=45 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.66; 9: 1.15; 10: 31.39 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.24; 9: 1.25; 10: 10.09 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.69; 9: 1.25; 10: 1.51 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 851.5; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.94; 6: 1.15; 7: 3.5915 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 1.25; 7: 0.11812 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.6; 10: 41.48 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.9 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 32.57 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 15.94 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.99 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | ИЗОСПАН: B или эквивалент |  |  | 4: 10 м2; 7: 4.95; 8: 27.5; 10: 136.13 |  |  | ИЗОСПАН: B
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(45*1,1) / 10 | [14 empty] | Объем=(45*1,1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.13 | [8 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-01.7.06.01-0006 Применительно | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм |  |  | 4: м; 7: 30; 8: 5.17; 10: 155.1 |  |  | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм (Лента Изоспан ML Proff)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.1 | [8 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.36 |  |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
|  | Объем=36 / 100 | [14 empty] | Объем=36 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.33; 9: 1.15; 10: 54.78 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.79; 9: 1.25; 10: 2.61 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.99; 9: 1.25; 10: 0.45 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2536.09; 10: 912.99 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.06; 6: 1.15; 7: 6.6488 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.25; 7: 0.036 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2674.21; 10: 970.38 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.23 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 98; 6: 0.9; 7: 88.2; 10: 48.71 | [6 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 10: 25.82 | [6 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1044.91 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | Прайс-лист | Теплоизоляционная базальтовая плита, 150мм |  |  | м3 |  |  | 5.562 | 3075.63 |  | 1049.49 | 16.3 | 17106.65 |  |  | Теплоизоляционная базальтовая плита Эковер Стандарт 50, 150мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=36*1,03*0,15 | [14 empty] | Объем=36*1,03*0,15
|  | Цена=2927,50*1,02*1,03 | [24 empty] | Цена=2927,50*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1049.49; 12: 17106.65 | [8 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.45 |  |  | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
|  | Объем=45 / 100 | [14 empty] | Объем=45 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.66; 9: 1.15; 10: 31.39 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.24; 9: 1.25; 10: 10.09 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.69; 9: 1.25; 10: 1.51 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 851.5; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.94; 6: 1.15; 7: 3.5915 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 6: 1.25; 7: 0.11812 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.6; 10: 41.48 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.9 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 32.57 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 15.94 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.99 | [8 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 | ИЗОСПАН: AS или эквивалент |  |  | 4: 10 м2; 7: 4.95; 8: 78.7; 10: 389.57 |  |  | ИЗОСПАН: AS
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(45*1,1) / 10 | [14 empty] | Объем=(45*1,1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 389.57 | [8 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-01.7.06.01-0006 Применительно | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм |  |  | 4: м; 7: 30; 8: 5.17; 10: 155.1 |  |  | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 150 мм, толщина 2 мм (Лента Изоспан ML Proff)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.1 | [8 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.24 |  |  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
|  | Объем=24 / 100 | [14 empty] | Объем=24 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.54; 10: 37.33 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.48; 10: 5.4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.52; 10: 1.56 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1295.94; 10: 311.03 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.59; 7: 4.7016 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 7: 0.1224 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1473.96; 10: 353.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.89 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 35.39 | [6 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 17.89 | [6 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407.04 | [8 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕРр58-34-3 Применительно | Устройство карнизных свесов из листовой стали (Подшивка карнизов софитными панелями) |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 |  |  | Устройство карнизных свесов из листовой стали (Подшивка карнизов софитными панелями)
|  | Объем=30 / 100 | [14 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.08; 10: 53.42 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.35; 10: 2.21 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.34; 10: 0.7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5179.13; 10: 525.58 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.25; 7: 6.375 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.054 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1937.36; 10: 581.21 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.12 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 49.25 | [6 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.9 | [6 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 655.36 | [8 empty] | Всего по позиции
56 | Прайс-лист | Перфорированные карнизные софиты 3х0,3м (цвет белый) |  |  | шт |  |  | 26.2295 | 411.49 |  | 662.16 | 16.3 | 10793.18 |  |  | Перфорированные карнизные софиты 3х0,3м (цвет белый)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=24/0,915 | [14 empty] | Объем=24/0,915
|  | Цена=391,67*1,03*1,02 | [24 empty] | Цена=391,67*1,03*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 662.16; 12: 10793.18 | [8 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.45 |  |  | Устройство обрешетки сплошной из досок
|  | Объем=45 / 100 | [14 empty] | Объем=45 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 231.93; 10: 104.37 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.12; 10: 15.35 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.54; 10: 4.29 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2198.68; 10: 989.41 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 7: 13.1445 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.75; 7: 0.3375 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2464.73; 10: 1109.13 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.66 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 98.88 | [6 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.98 | [6 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1257.99 | [8 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР12-01-023-01 Применительно | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (Устройство кровли из профлиста МП-20 толщиной 0,7 мм) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.45 |  |  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (Устройство кровли из профлиста МП-20 толщиной 0,7 мм)
|  | Объем=45 / 100 | [14 empty] | Объем=45 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 321.93; 9: 1.15; 10: 166.6 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98.67; 9: 1.25; 10: 55.5 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.69; 9: 1.25; 10: 8.26 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 548.44; 10: 246.8 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.26; 6: 1.15; 7: 19.2821 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 6: 1.25; 7: 0.64125 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 969.04; 10: 468.9 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 174.86 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 10: 173.11 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | 4: %; 5: 57; 6: 0.85; 7: 48.45; 10: 84.72 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 726.73 | [8 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-08.3.09.04-0026 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 (цвет синий) |  |  | 4: м2; 7: 54.9; 8: 73.4; 10: 4029.66 |  |  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 (цвет синий)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4029.66 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Карниз : | [20 empty] | Итоги по разделу 4 Карниз :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13531.99 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 675.58 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3293.39 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 303.11 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9563.02 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14522.3; 12: 236713.49 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 675.58 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3293.39 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 303.11 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9563.02 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 659.39 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 330.92 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 978.69 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 659.39 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 330.92 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Карниз |  |  | 10: 14522.3; 12: 236713.49 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Карниз
Раздел 5. Вывоз строительного мусора | [14 empty] | Раздел 5. Вывоз строительного мусора
60 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 4: 100 т; 7: 2.52 |  |  | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Объем=252 / 100 | [14 empty] | Объем=252 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1363; 10: 3434.76 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 188; 7: 473.76 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1363; 10: 3434.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3434.76 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 3194.33 | [6 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 1511.29 | [6 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8140.38 | [8 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 252; 8: 3.28; 10: 826.56 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 826.56 | [8 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 252; 8: 11.42; 10: 2877.84 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2877.84 | [8 empty] | Всего по позиции
63 | Калькуляция | Утилизация мусора |  |  | м3 |  |  | 194.1 | 416.67 |  | 4961.7 | 16.3 | 80875.65 |  |  | Утилизация мусора
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4961.7; 12: 80875.65 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Вывоз строительного мусора : | [20 empty] | Итоги по разделу 5 Вывоз строительного мусора :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12100.86 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3434.76 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3704.4 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  | 10: 4961.7 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16806.48; 12: 273945.62 | [10 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13928.64; 12: 227036.83 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3434.76 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 826.56 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 4961.7 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3194.33 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1511.29 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2877.84; 12: 46908.79 | [10 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3434.76 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3194.33 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1511.29 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Вывоз строительного мусора |  |  | 10: 16806.48; 12: 273945.62 | [11 empty] | Итого по разделу 5 Вывоз строительного мусора
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 225912.95 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 23676.42 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13457.13 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1416.31 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 188779.4 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 261225.7; 12: 4257978.91 | [16 empty] | Строительные работы
| (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  | 10: 258347.86; 11: 16.3; 12: 4211070.12 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 23676.42 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10579.29 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1416.31 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 188779.4 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 23753.29 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11559.46 | [16 empty] | сметная прибыль
| (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2877.84; 11: 16.3; 12: 46908.79 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 25092.73 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 23753.29 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11559.46 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 52245.14; 12: 851595.78 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 313470.84; 12: 5109574.69 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 5 109 574,69 рубля