Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«23» октября 2012г.                                                                                            № 0187300005812000545-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна,  главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000545 на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №5» по ул. Свердлова,12  (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000545, дата публикации 28.09.2012.

2. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.  Почтовый адрес: 628260, г. Югорск,  ул.Механизаторов,  д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

| Номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3673658 | допустить до участия в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3679098 | допустить до участия в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 3682628 | допустить до участия в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В.Градович |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                             Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии

_______________Н.А. Морозова

__________________ В.В.Градович

______________  Н.А. Тельнова

__________________Г.А. Ярков

______________А.Т. Абдуллаев

________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                      _____________ Л.С.Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «23» октября 2012 года № 0187300005812000545-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №5» по ул. Свердлова,12  (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3673658 | 3679098 | 3682628 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Дверь противопожарная ДПМ-01/60 с характеристиками: двери противопожарные металлические должны состоять из полотна и дверной коробки (рамы). Рама представляет собой сложный стальной профиль, внутри которого прокладывается теплоизоляционный материал. С помощью петель на раму справа или слева навешивается полотно двери. Внутри полотна в определенном порядке уложены теплоизоляционные материалы, обеспечивающие заданный предел огнестойкости. Строительный размер 900х2100 мм. Предел огнестойкости не менее 60 мин. Инерционность срабатывания не более 15 сек. Усилие открывания в начальный период не более 30 кгс. Звукоизоляционные свойства до 35 дб. | Дверь противопожарная ДПМ-01/60 с характеристиками: двери противопожарные металлические, состоит из полотна и дверной коробки (рамы). Рама представляет собой сложный стальной профиль, внутри которого прокладывается теплоизоляционные материалы, С помощью петель на раму справа или слева навешивается полотно двери. Внутри полотна в определённом порядке уложены теплоизоляционные материалы, обеспечивающие заданный предел огнестойкости. Строительный размер 900x2100мм. Предел огнестойкости 60 мин. Инерционность срабатывания 15 сек. Усилие открывания в начальный период 30кгс. Звукоизоляционные свойства 35дб. | Дверь противопожарная ДПМ-01/60 с характеристиками: двери противопожарные металлические, состоят из полотна и дверной коробки (рамы). Рама представляет собой сложный стальной профиль, внутри которого прокладывается теплоизоляционный материал. С помощью петель на раму справа или слева навешивается полотно двери. Внутри полотна в определенном порядке уложены теплоизоляционные материалы, обеспечивающие заданный предел огнестойкости. Строительный размер 900х2100 мм. Предел огнестойкости 60 мин. Инерционность срабатывания 15 сек. Усилие открывания в начальный период 30 кгс. Звукоизоляционные свойства 35 дб. | Дверь противопожарная ДПМ-01/60 с характеристиками: Двери противопожарные металлические, состоящие из полотна и дверной коробки (рамы). Рама представляет собой сложный стальной профиль, внутри которого прокладывается теплоизоляционный материал. С помощью регулируемых петель на раму (сторона открывания определяется во время монтажа, устанавливается по ходу эвакуации) навешивается полотно двери коробчатого типа. Дверное полотно оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной коробки устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме имеются неподвижные противосъёмные ригели. Внутри полотна в определенном порядке уложены теплоизоляционные материалы, обеспечивающие заданный предел огнестойкости. Комплект поставки: 1. полотно, толщина листа 1,5 мм; 2. полотно внутреннее фальцованное, толщина листа 1,5 мм; 3. термоизоляция – плита энергетическая гидрофобизированная; 4. торцевая коробка; 5. замок врезной цилиндровый – «APECS»; 6. ручки чёрного цвета нажимного действия; 7. уплотнитель от холодного дыма; 8. термоактивный уплотнитель «Ketafix Flexpan - 200»; 9. эпоксидно-полиэфирная порошковая краска Строительный размер 900×2100 мм; Предел огнестойкости 60 мин; Инерционность срабатывания 15 сек; Усилие открывания в начальный период 30 кг; Звукоизоляционные свойства 35 Дб. |
|  | 2 | Сухая строительная смесь Ветонит 3000 с характеристиками: самовыравнивающийся, отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов. Главное вяжущее: цемент Толщина слоя: от 0 до 5 мм. Фракция: макс. 0,3мм. Расход при толщине слоя: не более 1,6кг/кв.м Прочность на сжатие (через 28 дней): > 20 МПа Схватываемость с бетоном (К 30): > 1МПа Усадка (+30С): менее 0,8%. Расход воды 1,25 кг: 7л. Время смешивания: 1 мин. электромиксером Пригодность к применению после добавления воды: 30мин. | Сухая строительная смесь Ветонит 3000 с характеристиками: самовыравнивающийся, отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов. Главное вяжущее: цемент Толщина слоя: 3мм. Фракция: 0,3мм. Расход при толщине слоя: 1,6кг/кв.м. Прочность на сжатие (через 28 дней): >20 Мпа Схватываемость с бетоном (К30): >1Мпа Усадка (+30С): 0,7%. Расход воды 1,25кг: 7 л. Минимальное время смешивания: 1мин. Электромиксером Пригодность к применению после добавления воды: 30 мин. | Сухая строительная смесь Ветонит 3000 с характеристиками: самовыравнивающийся, отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов. Главное вяжущее: цемент Толщина слоя: 5 мм. Фракция: 0,3мм. Расход при толщине слоя: 1,6кг/кв.м Прочность на сжатие (через 28 дней): 20 МПа Схватываемость с бетоном (К 30): 1МПа Усадка (+30С): 0,8%. Расход воды 1,25 кг: 7л. Время смешивания: 1 мин. электромиксером Пригодность к применению после добавления воды: 30мин. | Сухая строительная смесь Ветонит 3000 с характеристиками: Самовыравнивающаяся, отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивая бетонных полов. Главное вяжущее – цемент; Рекомендуемая толщина слоя: от 0 до 5 мм, фракция макс 0,3 мм. Расход при толщине слоя:1,6 кг/кв.м. Прочность на сжатие (через 28 дней): > 20 МПа, Схавываемость с бетоном (К30): > 1 МПа Усадка (+30ºС): менее 0,8 %. Расход воды 1,25 кг: 7 л Минимальное время смешивания: 1 мин. электромиксером Пригодность к применению после добавления воды: 30 минут Возможность хождения по выровненной поверхности: через 6 часов после обработки материалом, крепление напольного покрытия: через 2 дня. |
|  | 3 | Светильник зеркальный TechnoLux TLC или эквивалент с характеристиками: Встраиваемый светильник с лампами. Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Оптическая часть-зеркальная решетка, изготавливается из алюминия с нанесенным не него синтетическим материалом с зеркальным напылением по технологии PVD. Устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками. Мощность 4х18 Вт. Масса не более 3,8 кг. | Светильник зеркальный TechnoLux TLC с характеристиками: Встраиваемый светильник с лампами. Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Оптическая часть-зеркальная решётка, изготавливается из алюминия с нанесённым на него синтетическим материалом с зеркальным напылением по технологии PVD. Устанавливается в корпус и фиксируется специальными защёлками. Мощность 4x18 Вт. Масса 3,8 кг. | Светильник зеркальный TechnoLux TLC с характеристиками: Встраиваемый светильник с лампами. Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Оптическая часть-зеркальная решетка, изготавливается из алюминия с нанесенным не него синтетическим материалом с зеркальным напылением по технологии PVD. Устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками. Мощность 4х18 Вт. Масса 3,8 кг. | Светильник зеркальный TechnoLux TL с характеристиками: Встраиваемый светильник с лампами. Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Оптическая часть – зеркальная решетка, изготавливается из алюминия с нанесенным на него синтетическим материалом с зеркальным напылением по технологии PVD. Устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками. Мощность 4×18 Вт, масса 3,2 кг - Напряжение, В 220 - Класс защиты от поражения электрическим током I - Степень защиты IP20 - Габариты, мм (Д×В×Г) 595×595×85 |
|  | 4 | Керамогранитная глазурованная плитка с характеристиками: глазурованный керамогранит, имеет класс износостойкости III-V, прочный и морозоустойчивый. Химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. Размеры не менее 30х30 см и не более 60х60 см. Толщина керамогранитной плитки не менее 7 мм и не более 30 мм. | Керамогранитная глазурованная плитка с характеристиками: глазурованный керамогранит, имеет класс износостойкости III ,прочный и морозоустойчивый. Химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. Размеры 30x30 см. Толщина керамогранитной плитки 7 мм | Керамогранитная глазурованная плитка с характеристиками: глазурованный керамогранит, имеет класс износостойкости V, прочный и морозоустойчивый. Химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. Размеры 30х30 см. Толщина керамогранитной плитки 7 мм. | В соответствии с ГОСТ 6787-2001. Керамогранитная глазурованная плитка с характеристиками: Глазурованный керамогранит, класс износостойкости IV, прочный и морозоустойчивый. Химическая нейтральность и устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Позволяет использовать его в помещениях с агрессивными средами. Координационные размеры 300×300 мм, толщина керамогранитной плитки 7,5 мм. |
|  | 5 | Разветвительная коробка У994 с характеристиками: распаечная коробка предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении электропроводок в трубах и прокладке кабельных линий электропередачи. Степень защиты IP54. Напряжение до 1000 В. Материал – сталь с лакокрасочным покрытием. | Разветвительная коробка У994 с характеристиками: распаечная коробка предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выпонении электропроводок в трубах и прокладке кабельных линий электропередачи. Степень защиты IP54. Напряжение 1000 В. Материал - сталь с лакокрасочным покрытием. | Разветвительная коробка У994 с характеристиками: распаечная коробка предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении электропроводок в трубах и прокладке кабельных линий электропередачи. Степень защиты IP54. Напряжение 1000 В. Материал – сталь с лакокрасочным покрытием. | Разветвительная коробка У994 с характеристиками: Распаечная коробка предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении электропроводок в трубах и прокладке кабельных линий электропередач. Отверстия для ввода труб выполняются на монтаже. Степень защиты IP54 (с резиновым уплотнением). Напряжение 1000 В. Материал – сталь с лакокрасочным покрытием. |
|  | 6 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ с характеристиками: Напряжение 220 В, мощность 100 Ват-ip 64 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ с характеристиками: Напряжение 220В, мощность 100 Ват-ip64. | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ с характеристиками: Напряжение 220 В, мощность 100 Ват-ip 64 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 с характеристиками: Напряжение 220 В/ 50 Гц, Класс защиты I от поражения электрическим током; мощность 100 Вт, степень защиты IP64 Материал: корпус стальной Габаритные размеры: Ø 280×120 мм; Корпус выполнен из листовой стали с порошковым покрытием. Патрон керамический, рассеиватель из прочного (силикатного) стекла. Предусмотрено защитное зануление. Светильник имеет разборную конструкцию, защиту от пыли и водных струй. |
|  | 7 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная с характеристиками: вязкая жидкость белого цвета с содержанием полимера пластификатора не более 50%. Размер частиц дисперсии не менее 3 мкм, низкой (Н) и высокой (В) вязкости. | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная с характеристиками: Вязкая жидкость белого цвета с содержанием полимера пластификатора 50%. Размер частиц дисперсии 3 мкм, низкой (Н) и высокой (В) вязкости. | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная с характеристиками: вязкая жидкость белого цвета с содержанием полимера пластификатора 50%. Размер частиц дисперсии 3 мкм, низкой (Н) и высокой (В) вязкости. | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная с характеристиками: Вязкая жидкость белого цвета с содержанием полимера пластификатора 50%. Размер частиц дисперсии 3 мкм, низкой вязкости (Н) – марка Д50Н высший сорт; и высокой вязкости (В) – марка Д51В, высший сорт. В соответствии с ГОСТ 18992-80. |
|  | 8 | Радиатор JET-R 500/6 или эквивалент с характеристиками: алюминиевый радиатор, высокий предел рабочего давления в системе позволяет применять легкую алюминиевую конструкцию радиаторов этой серии даже в крупных системах центрального отопления. Оригинальная форма секций обеспечивает быстрый и равномерный обогрев помещений. Теплоотдача 1194 Вт. Количество секций 6 шт. Межосевое расстояние 500 мм. Высота Х ширина Х глубина 565х480х97. Вес не более 8,6 кг. | Радиатор JET-R 500/6 с характеристиками: алюминиевый радиатор, высокий предел рабочего давления в системе позволяет применять лёгкую алюминиевую конструкцию радиаторов этой серии даже в крупных системах центрального отопления. Оригинальная форма секций обеспечивает быстрый и равномерный обогрев помещений. Теплоотдача 1194 Вт. Количество секций 6 шт. Межосевое расстояние 500 мм. Высота х ширина х глубина 565х480х97. Вес 8,6 кг. | Радиатор JET-R 500/6 с характеристиками: алюминиевый радиатор, высокий предел рабочего давления в системе позволяет применять легкую алюминиевую конструкцию радиаторов этой серии даже в крупных системах центрального отопления. Оригинальная форма секций обеспечивает быстрый и равномерный обогрев помещений. Теплоотдача 1194 Вт. Количество секций 6 шт. Межосевое расстояние 500 мм. Высота Х ширина Х глубина 565х480х97. Вес 8,6 кг. | Радиатор JET-R 500/6 с характеристиками: Алюминиевый радиатор, высокий предел рабочего давления в системе позволяет применять легкую алюминиевую конструкцию радиаторов этой серии даже в крупных системах центрального отопления. Оригинальная форма секций обеспечивает быстрый и равномерный обогрев помещений. Теплоотдача 1194 Вт. Количество секций 6 шт. Межосевое расстояние 500 мм. Габаритные размеры: Высота×ширина×глубина 565×480×97 мм. Вес 8,6 кг. |
|  | 9 | Труба армированная PN25 с характеристиками: труба используется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20°С – 2,5 МПа, при t=90°С – 1,0 МПа Температура +95°С. | Труба армированная PN25 с характеристиками: труба используется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20C – 2,5МПа, при t=90C – 1,0 МПа. Максимальная температура: +95С. | Труба армированная PN25 с характеристиками: труба используется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20°С – 2,5 МПа, при t=90°С – 1,0 МПа Температура +95°С. | Труба армированная PN25 с характеристиками: Труба используется для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20ºC – 2,5 МПа, при t=90ºC – 1,0 МПа. Рабочее давление 10 бар. Максимальная температура +90ºС. Наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,4 мм. |
|  | 10 | Кран шаровый с американкой VT.227.05 с характеристиками: объем не менее 0,0026 м.куб. Размер 20-рычаг. | Кран шаровый с американкой VT.227.05 с характеристиками: обьём 0,0026 м.куб. Размер 20-рычаг. | Кран шаровый с американкой VT.227.05 с характеристиками: объем 0,0026 м.куб. Размер 20-рычаг. | Кран шаровый с американкой VT.227.05 с характеристиками: Объем 0,0026 м.куб. Размер 20, Тип ручки – «рычаг» (по требованию Заказчика). Материал латунь, материал прокладки – фторопласт; Рабочее давление до 25 бар |
|  | 11 | Муфта ВР с характеристиками: муфта разъемная, диаметр 32 мм., толщина 3/4 | Муфта ВР с характеристиками: муфта разъёмная, диаметр 32 мм, толщина ¾. | Муфта ВР с характеристиками: муфта разъемная, диаметр 32 мм., толщина 3/4 | Муфта ВР с характеристиками: Муфта разъемная, диаметр 32 мм, толщина 3/4" дюйм. Металл латунь L, мм 65 Минимальная нагрузка 18 кг, срок службы 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 51737-2001 |
|  | 12 | Американка НР ф32х1” с характеристиками: муфта комбинированная с наружной резьбой «американка». Резьбовое соединение муфты осуществляется с помощью ключа и является разъемным. Диаметр 32 мм – 1” | Американка НР ф32х1” с характеристиками: муфта комбинированная с наружной резьбой “Американка”. Резьбовое соединение муфты осуществляется с помощью ключа и является разъёмным. Диаметр 32мм-1” | Американка НР ф32х1” с характеристиками: муфта комбинированная с наружной резьбой «американка». Резьбовое соединение муфты осуществляется с помощью ключа и является разъемным. Диаметр 32 мм – 1” | Американка НР диаметр 32×1 '' c характеристиками: Муфта комбинированная с наружной резьбой «американка». Резьбовое соединение муфты осуществляется с помощью ключа и является разъемным. Диаметр 32 мм - 1 '' |
|  | 13 | Муфта переходная /4”-1.0” B-B LAVITA или эквивалент с характеристиками: для труб с внутренней резьбой. Резьбовые фитинги для водопроводных и газопроводных стальных труб изготовляют с цилиндрической резьбой. Фитинги для гофрированной нержавеющей трубы Lavita имеют то же назначение, что и фитинги для металлических. Для их стыковки с трубами используется цанговое соединение. | Муфта переходная /4”-1.0” B-B LAVITA с характеристиками: для трубы с внутренней резьбой. Резьбовые фитинги для водопроводных и газопроводных стальных труб изготовляют с цилиндрической резьбой. Фитинги для гофрированной нержавеющей трубы Lavita имеют то же назначение, что и фитинги для металлических. Для их стыковки с трубами используется цанговое соединение. | Муфта переходная /4”-1.0” B-B LAVITA с характеристиками: для труб с внутренней резьбой. Резьбовые фитинги для водопроводных и газопроводных стальных труб изготовляют с цилиндрической резьбой. Фитинги для гофрированной нержавеющей трубы Lavita имеют то же назначение, что и фитинги для металлических. Для их стыковки с трубами используется цанговое соединение. | Муфта переходная 3/4''-1.0'' B-B Lavita c характеристиками: Для труб с внутренней резьбой. Резьбовые фитинги для водопроводных и газопроводных стальных труб изготавливают с цилиндрической резьбой. Фитинги для гофрированной нержавеющей среды Lavita имеют то же назначение, что и фитинги для металлических. Для их стыковки с трубами используется цанговое соединение. Макс. рабочее давление: 40 бар Макс. рабочая температура: 120°C Материал латунь. |
|  | 14 | Универсальный комплект TENRAD 3/4” с 3 кронштейнами или эквивалент с характеристиками: универсальный монтажный комплект на блистере предназначен для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов к системе отопления. Силиконовая прокладка, установленная на переходниках в специальной канавке, позволяет избежать течи теплоносителя в процессе эксплуатации радиатора. В состав комплекта входит: 4 пробки, заглушка, кран Маевского, 3 кронштейна, ключ для спуска воздуха. | Универсальный комплект TENRAD 3/4” с 3 кронштейнами с характеристиками: универсальный монтажный комплект на блистере предназначен для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов к системе отопления. Силиконовая прокладка, установленная на переходниках в специальной канавке, позволяет избежать течи теплоносителя в процессе эксплуатации радиатора. В состав комплекта входит: 4 пробки, заглушка, кран Маевского, 3 кронштейна, ключ для спуска воздуха. | Универсальный комплект TENRAD 3/4” с 3 кронштейнами с характеристиками: универсальный монтажный комплект на блистере предназначен для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов к системе отопления. Силиконовая прокладка, установленная на переходниках в специальной канавке, позволяет избежать течи теплоносителя в процессе эксплуатации радиатора. В состав комплекта входит: 4 пробки, заглушка, кран Маевского, 3 кронштейна, ключ для спуска воздуха. | Универсальный комплекс TERNAD 3/4'' с 3 кронштейнами с характеристиками: Универсальный монтажный комплект на блистере предназначен для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов к системе отопления. Силиконовая прокладка, установленная на переходниках в специальной канавке, позволяет избежать течи теплоносителя в процессе эксплуатации радиатора. В состав комплекта входят: 4 пробки, заглушка, кран Маевского, 3 кронштейна, ключ для спуска воздуха. |
|  | 15 | Фильтр чугунный ФМФ с характеристиками: фильтр чугунный фланцевый ФМФ-50 используется для улавливания стойких механических примесей в рабочей среде, задерживает все твердые частицы, чьи размеры превышают размеры ячеек. Является важным элементом трубопроводной арматуры, поскольку защищает уязвимые части трубопровода. Диаметр условного прохода 50 мм, рабочее давление 16 мПа, тип присоединения- фланцевый, температура рабочей среды 150 град. | Фильтр чугунный ФМФ с характеристиками: фильтр чугуный фланцевый ФМФ-50 используется для удавливания стойких механических примесей в рабочей среде, задерживает все твёрдые частицы, чьи размеры превышают размеры ячеек. Является важным элементом трубопроводной арматуры, поскольку защищает уязвимые части трубопровода. Диаметр условного прохода 50мм, рабочее давление 16 мПа, тип присоединения-фланцевый, температура рабочей среды максимальная 150 град. | Фильтр чугунный ФМФ с характеристиками: фильтр чугунный фланцевый ФМФ-50 используется для улавливания стойких механических примесей в рабочей среде, задерживает все твердые частицы, чьи размеры превышают размеры ячеек. Является важным элементом трубопроводной арматуры, поскольку защищает уязвимые части трубопровода. Диаметр условного прохода 50 мм, рабочее давление 16 мПа, тип присоединения- фланцевый, температура рабочей среды 150 град. | Фильтр чугунный ФМФ с характеристиками: Фильтр чугунный фланцевый ФМФ-50 (магнитно-механический) используется для улавливания стойких механических примесей в рабочей среде, задерживает все твердые частицы, чьи размеры превышают размеры ячеек. Является важным элементом трубопроводной арматуры, поскольку защищает уязвимые части трубопровода. Диаметр условного прохода 50 мм, рабочее давление 16 МПа, тип присоединения фланцевый, температура рабочей среды максимальная 150 град. Материал сетки – нержавеющая сталь; Габаритные размеры: Длина, 290 мм Высота, 165 мм Масса, 13,15 кг. |
|  | 16 | Кран шаровый с американкой VT.227.07 с характеристиками: шаровый кран угловой «американка», диаметр 32 мм, вес не более 2 кг, объем 0,0002 м.куб. | Кран шаровый с американкой VT.227.07 с характеристиками: шаровый кран угловой «американка», диаметр 32мм,вес 2кг,обьём 0,0002 м.куб. | Кран шаровый с американкой VT.227.07 с характеристиками: шаровый кран угловой «американка», диаметр 32 мм, вес 2 кг, объем 0,0002 м.куб. | Кран шаровый с американкой VT.227.07 с характеристиками: Шаровй кран угловой «американка», диаметр 32 мм, вес 0,592 кг. Объем 0,0002 м.куб., Тип ручки – «рычаг» (по требования Заказчика). Материал латунь, материал прокладки – фторопласт; Рабочее давление 25 бар |
|  | 17 | Электрод ОК-46 ЭСАБ или эквивалент с характеристиками: тип покрытия- рутиловый. Универсальный электрод, обеспечивающий высокие свойства шва. Легко поджигается, в том числе и повторно. Идеален для прихваток, коротких и корневых швов. Сварка отличается пониженным тепловложением, что делает электрод привлекательным при заварке широких зазоров, особенно на монтаже. Широко применятся при сварке листов с гальваническим покрытием. Диаметр 3 мм. Предел текучести 380 МПа. Предел прочности 510 Мпа. Удлинение 28% | Электрод ОК-46 ЭСАБ с характеристиками: Тип покрытия- рутиловый. Универсальный электрод, обеспечивающий высокие свойства шва. Легко поджигается, в том числе и повторно. Идеален для прихваток, коротких и корневых швов. Сварка отличается пониженным тепловложением, что делает электрод привлекательным при заварке широких зазоров, особенно на монтаже. Широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием. Диаметр 3мм. Предел текучести 380МПа. Предел прочности 510 МПа. Удлинение 28%. | Электрод ОК-46 ЭСАБ с характеристиками: тип покрытия- рутиловый. Универсальный электрод, обеспечивающий высокие свойства шва. Легко поджигается, в том числе и повторно. Идеален для прихваток, коротких и корневых швов. Сварка отличается пониженным тепловложением, что делает электрод привлекательным при заварке широких зазоров, особенно на монтаже. Широко применятся при сварке листов с гальваническим покрытием. Диаметр 3 мм. Предел текучести 380 МПа. Предел прочности 510 Мпа. Удлинение 28% | Электрод ОК-46 с характеристиками: Тип покрытия – рутиловый. Универсальный электрод, обеспечивающий высокие свойства шва. Легко поджигается, в том числе и повторно. Идеален для прихваток, коротких и корневых швов. Сварка отличается пониженным тепловложением, что делает электрод привлекательным при заварке широких зазоров, особенно на монтаже. Широко применяется при сварке листов с гальваническим покрытием. Диаметр 3 мм. Предел текучести 380 МПа. Предел прочности 510 МПа. Удлинение 28%. |
|  | 18 | Счетчик ВСКМ универс. с характеристиками: счетчики воды ВСКМ предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 90С при давлении не более 1,0 МПа. Диаметр условного прохода не менее 32 мм. | Счётчик ВСКМ универс, с характеристиками: счётчики воды ВСКМ предназначены для измерения обьёма сетевой и петьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 90С при давлении 1,0 МПа. Диаметр условного прохода 32 мм. | Счетчик ВСКМ универс. с характеристиками: счетчики воды ВСКМ предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 90С при давлении 1,0 МПа. Диаметр условного прохода 32 мм. | Счетчик ВСКМ универсальный с характеристиками: Счетчики воды ВСКМ предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 90 ºС при давлении 1,0 МПа. Диаметр условного прохода 32 мм. Вес товара: 2.5 кг Длина (монтажная), 260 мм, Высота, мм: 120 Ширина, мм:105 Наибольшее значение роликового указателя: 99999,999 м3 Наименьшая цена деления: 0,0001 м3 Присоединение: счетчика - резьбовое 1 1/2",присоединителей - резьбовое 1 1/4". Срок службы: не менее 12 лет Гарантия производителя: 1,5 года Комплект поставки: Счетчик - 1 шт., присоединители - 2 шт., прокладки - 2 шт., паспорт - 1 шт., упаковка - 1 шт. Метрологический класс точности A. |