Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«07» марта 2013г.                                                                                        № 0187300005813000060-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович - начальник отдела материально-технического снабжения МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000060 на право заключения гражданско-правового договора  на поставку медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000060, дата публикации 25.02.2013.

2. Заказчик: Муниципальное  бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 07 марта 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «05» марта 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 4455362). Отозвана заявка № 4460810.

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 4455362, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 4455362 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| № 4455362 | Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью "ПартМедикал" ИНН 6678016552 КПП 667801001 Юридический адрес 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46 Почтовый адрес 620908, Свердловская обл, Екатеринбург г, Шувакиш п, ул.Советская, д.46 |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                              		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_________________Ж.В.Резинкина

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                    __________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «07 » марта 2013 г. №0187300005813000060-1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме  на право заключения  гражданско-правового договора

на поставку  медицинского оборудования

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ  г.Югорска»

| Показатель | Обязательные требования | ООО "ПартМедикал" г. Екатеринбург |
| --- | --- | --- |
| Номер заявки | 4455362 |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная (максимальная) цена договора | 2 600 000,00 |  |
| 1.Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов. Количество 1 шт. ОКДП 3311329 | 1.Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов. Количество 1 шт. ОКДП 3311329 |
| № п/п | Наименование параметра и функции | Наличие функции или величины параметра, заданные по тз | № п/п | Наименование параметра и функции | Наличие функции или величины параметра, заданные по тз |
| 1. | Обеспечение подогрева и хранения в теплом виде растворов для инфузионной терапии, инструментов, хирургического и детского белья | Наличие | 1. | Обеспечение подогрева и хранения в теплом виде растворов для инфузионной терапии, инструментов, хирургического и детского белья | Наличие |
| 2. | Принцип работы аппарата |  | 2. | Принцип работы аппарата |  |
| 2.1. | - «Сухой» нагрев посредством циркуляции воздуха через нагретый воздуховод при помощи вентилятора из верхней части терморегулируемой зоны аппарата в нижнюю | Наличие | 2.1. | - «Сухой» нагрев посредством циркуляции воздуха через нагретый воздуховод при помощи вентилятора из верхней части терморегулируемой зоны аппарата в нижнюю | Наличие |
| 2.2. | - Равномерный нагрев содержимого в терморегулируемой зоне за счет проникновения нагретого воздуха через отверстия в днище аппарата | Наличие | 2.2. | - Равномерный нагрев содержимого в терморегулируемой зоне за счет проникновения нагретого воздуха через отверстия в днище аппарата | Наличие |
| 3. | Тип работы | Непрерывный | 3. | Тип работы | Непрерывный |
| 4. | Управление аппаратом | Электронное | 4. | Управление аппаратом | Электронное |
| 5. | Индикаторы работы аппарата | Наличие | 5. | Индикаторы работы аппарата | Наличие |
|  | - Рабочее состояние | Наличие |  | - Рабочее состояние | Наличие |
|  | - Температура | Наличие |  | - Температура | Наличие |
|  | - Нагрев аппарата | Наличие |  | - Нагрев аппарата | Наличие |
|  | - Неисправность | Наличие |  | - Неисправность | Наличие |
| 6. | Шкала индикации текущей температуры | Наличие Яркая, светящаяся, хорошо читаемая | 6. | Шкала индикации текущей температуры | Наличие Яркая, светящаяся, хорошо читаемая |
| 7. | Установка температуры нагрева | По умолчанию 39° С ±0.2° С | 7. | Установка температуры нагрева | По умолчанию 39° С ±0.2° С |
| 8. | Сигналы тревоги по способу подачи | Наличие | 8. | Сигналы тревоги по способу подачи | Наличие |
|  | - Визуальные | Наличие |  | - Визуальные | Наличие |
|  | - Звуковые | Наличие |  | - Звуковые | Наличие |
| 9. | Сигналы тревоги по рабочим параметрам | Наличие | 9. | Сигналы тревоги по рабочим параметрам | Наличие |
|  | - Электронная защита по перегреву | +45° С |  | - Электронная защита по перегреву | +45° С |
|  | - Механическая защита по перегреву | +50° С |  | - Механическая защита по перегреву | +50° С |
|  | - Выдвинут один ящик в течение 2 минут | Наличие |  | - Выдвинут один ящик в течение 2 минут | Наличие |
| 10. | Материал изготовления | Многослойные панели с покрытием ламинированным пластиком | 10. | Материал изготовления | Многослойные панели с покрытием ламинированным пластиком |
| 11. | Конструкция |  | 11. | Конструкция |  |
|  | - Ящик металлический с перфорированным дном и автоматической защелкой | 2 |  | - Ящик металлический с перфорированным дном и автоматической защелкой | 2 |
|  | - 4 колеса, 2 – с тормозными колодками | Наличие |  | - 4 колеса, 2 – с тормозными колодками | Наличие |
|  | - Специальная ручка для транспортировки | Наличие |  | - Специальная ручка для транспортировки | Наличие |
| 12. | Габаритные размеры аппарата, мм | 350х702х789 | 12. | Габаритные размеры аппарата, мм | 350х702х789 |
| 13. | Габаритные размеры ящика, мм | 230х415х285 | 13. | Габаритные размеры ящика, мм | 230х415х285 |
| 14. | Загрузка 1 ящика, кг | 25 | 14. | Загрузка 1 ящика, кг | 25 |
| 15. | Вес аппарата, кг | 45 | 15. | Вес аппарата, кг | 45 |
| 16. | Требования к электропитанию |  | 16. | Требования к электропитанию |  |
|  | - Напряжение и частота питания | 230 В 50 Гц |  | - Напряжение и частота питания | 230 В 50 Гц |
|  | - Потребляемая мощность, макс. | 400 Ватт |  | - Потребляемая мощность, макс. | 400 Ватт |
| 17. | Требования к электробезопасности |  | 17. | Требования к электробезопасности |  |
|  | - Тип защиты от поражения электрическим током | I |  | - Тип защиты от поражения электрическим током | I |
|  | - Степень защиты от поражения электрическим током | B |  | - Степень защиты от поражения электрическим током | B |

| 2. Система холтеровского мониторирования ЭКГ. Количество 1 шт. ОКДП 331122 | Система холтеровского мониторирования ЭКГ. Количество 1 шт. ОКДП 331122 |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики | Наименование параметра | Технические характеристики |
| 1.4 | Цветной дисплей размер 46 х 35мм для воспроизведения 6-ти каналов ЭКГ, контроля качества контакта электродов и просмотра сообщений | размер 46 х 35мм для воспроизведения 6-ти каналов ЭКГ, контроля качества контакта электродов и просмотра сообщений | Цветной дисплей размер 46 х 35мм для воспроизведения 6-ти каналов ЭКГ, контроля качества контакта электродов и просмотра сообщений | размер 46 х 35мм для воспроизведения 6-ти каналов ЭКГ, контроля качества контакта электродов и просмотра сообщений |
| 1.6 | Электропитание | батарея 1.5 В типа АА | Электропитание | батарея 1.5 В типа АА |
| 1.8 | размеры | 96х65х20 мм | размеры | 96х65х20 мм |
| 1.9 | вес (с батареями) | 105 г с батареей | вес (с батареями) | 105 г с батареей |
| 1.10 | разрешение сигнал | 15 бит, 5 микроВ/бит LSB | разрешение сигнал | 15 бит, 5 микроВ/бит LSB |
| 1.12 | объем памяти | 1Гбайт | объем памяти | 1Гбайт |
| 1.13 | обработка данных, частота дискретизации | 250 – 500 – 1000 Гц | обработка данных, частота дискретизации | 250 – 500 – 1000 Гц |
| 1.19 | Управление одной многофункциональной клавишей (5-ти позиционный «джойстик») | Управление одной многофункциональной клавишей (5-ти позиционный «джойстик») |
| 2 | Программное обеспечение | Программное обеспечение |
| 2.1. | Основные возможности интерфейса программы | Основные возможности интерфейса программы |
| 2.2. | совместимость с Microsoft Windows; | совместимость с Microsoft Windows; |
| 2.3. | Выбор пользователем количества зарегистрированных каналов для просмотра на экране | Выбор пользователем количества зарегистрированных каналов для просмотра на экране |
| 2.4. | Увеличение изображаемого сигнала на дисплее | Увеличение изображаемого сигнала на дисплее |
| 2.5. | Произвольно настраиваемые пользователем конфигурации экрана | Произвольно настраиваемые пользователем конфигурации экрана |
| 2.6. | Ретроспективное редактирование событий пациента с одновременным сохранением и включением в заключительный отчет | Ретроспективное редактирование событий пациента с одновременным сохранением и включением в заключительный отчет |
| 2.7. | Редактирование индивидуальных сокращений и объединение их в классы | Редактирование индивидуальных сокращений и объединение их в классы |
| 2.8. | Возможность просмотра теста с помощью списка событий | Просмотр теста с помощью списка событий |
| 2.9 | Возможность просмотра теста с помощью списка морфологических групп | Просмотр теста с помощью списка морфологических групп |
| 2.10 | Возможность просмотра полной записи ЭКГ в режиме суперимпозиции | просмотр полной записи ЭКГ в режиме суперимпозиции |
| 2.11. | Кодирование цветом: Нормальные, желудочковые, наджелудочковые, ускоренные, запаздывающие сокращения, пейсмекерные, шум, аберрантные, блокада правой и левой ножки п. Гисса | Кодирование цветом: Нормальные, желудочковые, наджелудочковые, ускоренные, запаздывающие сокращения, пейсмекерные, шум, аберрантные, блокада правой и левой ножки п. Гисса |
| 2.12. | Автоматическое составление заключительного отчета. Возможность вносить изменения, дополнять отчет комментариями и образцами ЭКГ; | Автоматическое составление заключительного отчета. вносить изменения, дополнять отчет комментариями и образцами ЭКГ; |
| 2.13. | Настраиваемая пользователем распечатка. Возможность сохранения большого количества типов распечатки | Настраиваемая пользователем распечатка. Сохранения большого количества типов распечатки |
| 2.14. | Автоматическое сохранение в базе данных | Автоматическое сохранение в базе данных |
| 2.15. | Возможность сохранения тестов на DVD (опция) | Сохранения тестов на DVD (опция) |
| 2.16. | Экспорт и передача по e-mail конечного документа в PDF или текстовом формате | Экспорт и передача по e-mail конечного документа в PDF или текстовом формате |
| 2.17. | Возможность подключения в локальную сеть и ведение общей базы данных с другими рабочими станциями cube | Подключения в локальную сеть и ведение общей базы данных с другими рабочими станциями cube |
| 2.18. | Интеграция в сеть с помощью программы holterpilot ( исследования могут быть получены с периферических рабочих станций через Интернет) | Интеграция в сеть с помощью программы holterpilot ( исследования получены с периферических рабочих станций через Интернет) |
|  | Основные диагностические возможности программы: | Основные диагностические возможности программы: |
| 3.1. | 12-ти канальный рекордер рекодер, 2 батареи типа АА, чехол для ношения рекордера, USB соединительный кабель, 10-ти жильный кабель пациента, руководство пользователя на русском языке | 6 шт | 12-ти канальный рекордер рекодер, 2 батареи типа АА, чехол для ношения рекордера, USB соединительный кабель, 10-ти жильный кабель пациента, руководство пользователя на русском языке | 6 шт |
| 3.2. | Программное обеспечение USB защитный ключ, CD с программным обеспечением, руководство пользователя на русском языке | шт | Программное обеспечение USB защитный ключ, CD с программным обеспечением, руководство пользователя на русском языке | 1 шт |

| 3. Высокочастотный электрохирургический аппарат. Количество -1 шт. ОКДП 3311262 | 3. Высокочастотный электрохирургический аппарат. Количество -1 шт. ОКДП 3311262 |
| --- | --- |
| 1.1 | Функиональное назначение оборудования | Аппарат должен позволять производить: | 1.1 | Функиональное назначение оборудования | Аппарат производить: |
|  |  | * рассечение без коагуляции, рассечение с тонким и толстым слоем коагуляции, выпаривание (вапоризацию) биологических тканей; |  |  | * рассечение без коагуляции, рассечение с тонким и толстым слоем коагуляции, выпаривание (вапоризацию) биологических тканей; |
|  |  | * контактную и бесконтактную коагуляцию тканей в монополярном режиме с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей, деструкцию нежизнеспособных тканей и патологических образований; |  |  | * контактную и бесконтактную коагуляцию тканей в монополярном режиме с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей, деструкцию нежизнеспособных тканей и патологических образований; |
|  |  | * контактную коагуляцию в биполярном режиме с целью остановки кровотечения, в том числе биполярную коагуляцию с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. |  |  | * контактную коагуляцию в биполярном режиме с целью остановки кровотечения, в том числе биполярную коагуляцию с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. |
| 1.2 | Параметры электропитания: |  | 1.2 | Параметры электропитания: |  |
|  | - Напряжение сети | 220 В ± 10% |  | - Напряжение сети | 220 В ± 10% |
|  | - Ток, частота | переменный, 50Гц |  | - Ток, частота | переменный, 50Гц |
| 1.3 | Номинальная выходная мощность аппарата, | 90 Вт | 1.3 | Номинальная выходная мощность аппарата, | 90 Вт |
| 1.4 | Класс потенциального риска в соответствии с классификацией ГОСТ Р 51609 | 2б | 1.4 | Класс потенциального риска в соответствии с классификацией ГОСТ Р 51609 | 2б |
| 1.5 | Вес блока управления, | 4,5 кг | 1.5 | Вес блока управления, | 4,5 кг |
| 2. Специальные требования к блоку управления | 2. Специальные требования к блоку управления |
| 2.1 | Функциональные требования |  | 2.1 | Функциональные требования |  |
| 2.1.1 | Количество монополярных режимов | 6 | 2.1.1 | Количество монополярных режимов | 6 |
| 2.1.1.1 | Режим монополярного резания № 1 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления | 2.1.1.1 | Режим монополярного резания № 1 | Указано наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярное резание без искрообразования и без выраженной коагуляции. При рассечении тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для электродов-игл из проволоки димаметром 0,1 мм толщина слоя коагулированной ткани должна быть 20 мкм |  | Клинический эффект | Монополярное резание без искрообразования и без выраженной коагуляции. При рассечении тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для электродов-игл из проволоки димаметром 0,1 мм толщина слоя коагулированной ткани 20 мкм |
|  | Функциональное назначение | Рассечение любых мягких тканей, в том числе и жировых, без выраженной коагуляции |  | Функциональное назначение | Рассечение любых мягких тканей, в том числе и жировых, без выраженной коагуляции |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | указано в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 1000 В |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 1000 В |
| 2.1.1.2 | Режим монополярного резания № 2 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления | 2.1.1.2 | Режим монополярного резания № 2 | Указано наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярное резание с искрообразованием и с тонким слоем коагуляции, с возможностью выполнения вапоризации мягких тканей. При рассечении и вапоризации тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента толщина слоя коагуляции должна быть 1 мм |  | Клинический эффект | Монополярное резание с искрообразованием и с тонким слоем коагуляции, с возможностью выполнения вапоризации мягких тканей. При рассечении и вапоризации тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента толщина слоя коагуляции 1 мм |
|  | Функциональное назначение | Рассечение и вапоризация любых мягких тканей, в том числе и жировых, с тонким слоем попутной коагуляции |  | Функциональное назначение | Рассечение и вапоризация любых мягких тканей, в том числе и жировых, с тонким слоем попутной коагуляции |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | указано в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 1100 В |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 1100 В |
| 2.1.1.3 | Режим монополярного резания № 3 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления | 2.1.1.3 | Режим монополярного резания № 3 | Указано наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярное резание с форсированным искрообразованием и с толстым слоем коагуляции. При рассечении тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента толщина слоя коагуляции должна быть 2 мм |  | Клинический эффект | Монополярное резание с форсированным искрообразованием и с толстым слоем коагуляции. При рассечении тканей с применением рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента толщина слоя коагуляции 2 мм |
|  | Функциональное назначение | Рассечения любых мягких тканей, в том числе жировых, с толстым слоем попутной коагуляции |  | Функциональное назначение | Рассечения любых мягких тканей, в том числе жировых, с толстым слоем попутной коагуляции |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 3000 В |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 3000 В |
| 2.1.1.4 | Режим монополярной коагуляции № 4 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления | 2.1.1.4 | Режим монополярной коагуляции № 4 | Указано наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярная контактная коагуляция без искрообразования, без карбонизации и с плавным ростом толщины коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента скорость роста толщины коагулированной ткани должна быть 1 мм в секунду, толщина коагулированной ткани должна быть 5 мм |  | Клинический эффект | Монополярная контактная коагуляция без искрообразования, без карбонизации и с плавным ростом толщины коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента скорость роста толщины коагулированной ткани 1 мм в секунду, толщина коагулированной ткани 5 мм |
|  | Функциональное назначение | Контактная коагуляция тканей с плавным формированием толстого слоя коагулянта, а так же коагуляция тканей в глубине полости, заполненной натекающей кровью или жидкостью |  | Функциональное назначение | Контактная коагуляция тканей с плавным формированием толстого слоя коагулянта, а так же коагуляция тканей в глубине полости, заполненной натекающей кровью или жидкостью |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | указано в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 600 В |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 600 В |
| 2.1.1.5 | Режим монополярной коагуляции № 5 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления | 2.1.1.5 | Режим монополярной коагуляции № 5 | Указано наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярная форсированная коагуляция с искрообразованием, с быстрым формированием толстого слоя коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента скорость роста толщины коагулированной ткани должна быть 1 мм в секунду,толщина коагулированной ткани должна быть 2 мм |  | Клинический эффект | Монополярная форсированная коагуляция с искрообразованием, с быстрым формированием толстого слоя коагулированной ткани. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента скорость роста толщины коагулированной ткани 1 мм в секунду,толщина коагулированной ткани 2 мм |
|  | Функциональное назначение | Контактная коагуляция тканей с быстрым формированием толстого слоя коагулянта, а так же коагуляция тканей в глубине полости, заполненной натекающей кровью или жидкостью |  | Функциональное назначение | Контактная коагуляция тканей с быстрым формированием толстого слоя коагулянта, а так же коагуляция тканей в глубине полости, заполненной натекающей кровью или жидкостью |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | указано в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 3000 В |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 3000 В |
| 2.1.1.6 | Режим монополярной коагуляции № 6 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления | 2.1.1.6 | Режим монополярной коагуляции № 6 | Указано наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Монополярная бесконтактная коагуляция с искрообразованием и с плавным ростом толщины коагулированной ткани.При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента скорость роста толщины коагулированной ткани должна быть 1 мм в секунду,толщина коагулированной ткани должна быть 3 мм |  | Клинический эффект | Монополярная бесконтактная коагуляция с искрообразованием и с плавным ростом толщины коагулированной ткани.При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента скорость роста толщины коагулированной ткани 1 мм в секунду,толщина коагулированной ткани 3 мм |
|  | Функциональное назначение | Бесконтактная искровая коагуляция тканей с постепенным увеличением толщины коагулянта |  | Функциональное назначение | Бесконтактная искровая коагуляция тканей с постепенным увеличением толщины коагулянта |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима | 40 Вт |  | Номинальная выходная мощность режима | 40 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 3500 В |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 3500 В |
| 2.1.2 | Количество биполярных режимов | 2 | 2.1.2 | Количество биполярных режимов | 2 |
| 2.1.2.1 | Биполярный режим № 1 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления | 2.1.2.1 | Биполярный режим № 1 | Указано наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Биполярная коагуляция без искрообразования. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм должно быть 4 секунд |  | Клинический эффект | Биполярная коагуляция без искрообразования. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм 4 секунд |
|  | Функциональное назначение | Прецизионная коагуляция микрохирургическими пинцетами с браншами 6х0,7 мм и стандартная коагуляция пинцетами с браншами 8х2 мм |  | Функциональное назначение | Прецизионная коагуляция микрохирургическими пинцетами с браншами 6х0,7 мм и стандартная коагуляция пинцетами с браншами 8х2 мм |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | указано в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 600 В |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 600 В |
| 2.1.2.2 | Биполярный режим № 2 | Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления | 2.1.2.2 | Биполярный режим № 2 | Указано наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления |
|  | Клинический эффект | Биполярная коагуляция без искрообразования с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм должно быть 4 секунд |  | Клинический эффект | Биполярная коагуляция без искрообразования с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. При применении рекомендованных изготовителем значений мощности для выбранного инструмента максимальное время выполнения коагуляции пинцетами с браншами 8х2 мм 4 секунд |
|  | Функциональное назначение | Прецизионная коагуляция микрохирургическими пинцетами с браншами 6х0,7 мм и стандартная коагуляция пинцетами с браншами 8х2 мм |  | Функциональное назначение | Прецизионная коагуляция микрохирургическими пинцетами с браншами 6х0,7 мм и стандартная коагуляция пинцетами с браншами 8х2 мм |
|  | Выключение подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции | Автоматическое |  | Выключение подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции | Автоматическое |
|  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | Должна быть указана в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |  | Методика подтверждения клинического эффекта применения аппарата в данном режиме | указано в Руководстве по эксплуатации (или в ином сопроводительном документе) на аппарат |
|  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |  | Номинальная выходная мощность режима | 90 Вт |
|  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 600 В |  | Максимальное выходное напряжение (Up-p) | 600 В |
| 2.2 Интерфейс взаимодействия аппарата и пользователя: | 2.2 Интерфейс взаимодействия аппарата и пользователя: |
| 2.2.1 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности | При помощи плёночно-контактных кнопок | 2.2.1 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности | При помощи плёночно-контактных кнопок |
| 2.2.2 | Шаг регулировки выходной мощности: |  | 2.2.2 | Шаг регулировки выходной мощности: |  |
| 2.2.3 | в диапазоне 1 - 20 Вт - шаг | 1 Вт | 2.2.3 | в диапазоне 1 - 20 Вт - шаг | 1 Вт |
| 2.2.4 | в диапазоне 20 - 50 Вт - шаг | 2 Вт | 2.2.4 | в диапазоне 20 - 50 Вт - шаг | 2 Вт |
| 2.2.5 | в диапазоне 50 - 90 Вт - шаг | 5 Вт | 2.2.5 | в диапазоне 50 - 90 Вт - шаг | 5 Вт |
| 2.2.6 | Установка выходной мощности для каждого режима | Индивидуальная | 2.2.6 | Установка выходной мощности для каждого режима | Индивидуальная |
| 2.2.7 | Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов | Цифровая в ваттах | 2.2.7 | Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов | Цифровая в ваттах |
| 2.2.8 | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие | 2.2.8 | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие |
| 2.2.9 | Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | 1 | 2.2.9 | Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | 1 |
| 2.2.10 | Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | 1 | 2.2.10 | Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов | 1 |
| 2.2.11 | Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления | 2 | 2.2.11 | Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления | 2 |
| 2.2.12 | Способы активации монополярного рабочего выхода | Двухклавишная монополярная педаль, держатель монополярных электродов с кнопками управления | 2.2.12 | Способы активации монополярного рабочего выхода | Двухклавишная монополярная педаль, держатель монополярных электродов с кнопками управления |
| 2.2.14 | Способы активации биполярного рабочего выхода | Одноклавишная биполярная педаль, голубая клавиша двухклавишной монополярной педали | 2.2.14 | Способы активации биполярного рабочего выхода | Одноклавишная биполярная педаль, голубая клавиша двухклавишной монополярной педали |
| 2.2.15 | Расположение на аппарате рекомендаций по режимам и мощностям для применяемых инструментов | На верхней панели корпуса блока управления | 2.2.15 | Расположение на аппарате рекомендаций по режимам и мощностям для применяемых инструментов | На верхней панели корпуса блока управления |
| 2.2.16 | Названия режимов | На русском языке, рядом с каждой кнопкой включения режима | 2.2.16 | Названия режимов | На русском языке, рядом с каждой кнопкой включения режима |
| 2.3 Требования безопасности: | 2.3 Требования безопасности: |
| 2.3.1 | Класс аппарата по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1 | Аппарат должен относиться к классу II электробезопастности (у аппарата отсутствует необходимость защитного заземления и имеется более мощная изоляция, чем у аппаратов класса I) | 2.3.1 | Класс аппарата по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1 | Аппарат относиться к классу II электробезопастности (у аппарата отсутствует необходимость защитного заземления и имеется более мощная изоляция, чем у аппаратов класса I) |
| 2.3.2 | Тип аппарта по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1 | Аппарат должен относиться к типу CF (более высокая степень защиты, чем у аппаратов типа BF) с защитой от разряда дефибриллятора | 2.3.2 | Тип аппарта по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1 | Аппарат относиться к типу CF (более высокая степень защиты, чем у аппаратов типа BF) с защитой от разряда дефибриллятора |
| 2.3.3 | Выходные разъемы блока управления | Должны иметь защитную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке | 2.3.3 | Выходные разъемы блока управления | иметь защитную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке |
| 2.3.4 | Нейтральный электрод | Односекционный (неразделенный) и двухсекционный (разделенный) | 2.3.4 | Нейтральный электрод | Односекционный (неразделенный) и двухсекционный (разделенный) |
| 2.3.5 | Индикация исправности цепи нейтрального электрода | Световая и звуковая | 2.3.5 | Индикация исправности цепи нейтрального электрода | Световая и звуковая |
| 2.3.6 | Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента | Световая и звуковая | 2.3.6 | Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента | Световая и звуковая |
| 2.3.7 | Дополнительная система защиты | При появлении низкочастотных токов утечки | 2.3.7 | Дополнительная система защиты | При появлении низкочастотных токов утечки |
| 2.4 Совместимость с другим оборудованием: | 2.4 Совместимость с другим оборудованием: |
| 2.4.1 | Совместимость с видеосистемами, | Отсутствие помех с работающего аппарата для работы видеомонитора | 2.4.1 | Совместимость с видеосистемами, | Отсутствие помех с работающего аппарата для работы видеомонитора |
| 2.4.2 | Наличие защиты аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие | 2.4.2 | Наличие защиты аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие |
| 3. | Специальные требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам |  | 3. | Специальные требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам |  |
| 3.1 | Требования к монополярным инструментам: |  | 3.1 | Требования к монополярным инструментам: |  |
| 3.1.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование | 3.1.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.1.2 | Диаметр штекера | 4 мм ± 5% | 3.1.2 | Диаметр штекера | 4 мм ± 5% |
| 3.1.3 | Тип позиционирующего элемента | Шестигранник из изолирующего материала | 3.1.3 | Тип позиционирующего элемента | Шестигранник из изолирующего материала |
| 3.1.4 | Требование к монополярным инструментам для коагуляции (шарик): |  | 3.1.4 | Требование к монополярным инструментам для коагуляции (шарик): |  |
| 3.1.4.1 | Рабочие кончики электрода для контактной коагуляции | Должны обладать антипригарными свойствами | 3.1.4.1 | Рабочие кончики электрода для контактной коагуляции | обладает антипригарными свойствами |
| 3.2 Требования к биполярным инструментам: | 3.2 Требования к биполярным инструментам: |
| 3.2.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование | 3.2.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.2.2 | Рабочие кончики пинцетов для контактной биполярной коагуляции | Должны обладать антипригарными свойствами | 3.2.2 | Рабочие кончики пинцетов для контактной биполярной коагуляции | обладает антипригарными свойствами |
| 3.3 Требования к держателям монополярных инструментов: | 3.3 Требования к держателям монополярных инструментов: |
| 3.3.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование | 3.3.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.3.2 | Длина кабеля | 3 м | 3.3.2 | Длина кабеля | 3 м |
| 3.3.3 | Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов | 4 мм ± 5% | 3.3.3 | Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов | 4 мм ± 5% |
| 3.3.4 | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля | Эластичный кабельный вывод | 3.3.4 | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля | Эластичный кабельный вывод |
| 3.4 Требования к держателям биполярных инструментов: | 3.4 Требования к держателям биполярных инструментов: |
| 3.4.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование | 3.4.1 | Метод стерилизации | Автоклавирование |
| 3.4.2 | Длина кабеля | 3 м | 3.4.2 | Длина кабеля | 3 м |
| 3.4.3 | Тип электрического соединения подключаемых инструментов | Плоские контакты-пластины | 3.4.3 | Тип электрического соединения подключаемых инструментов | Плоские контакты-пластины |
| 3.4.4 | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля | Эластичный кабельный вывод | 3.4.4 | Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля | Эластичный кабельный вывод |
| 3.5 Требования к многоразовым нейтральным электродам: | 3.5 Требования к многоразовым нейтральным электродам: |
| 3.5.1 | Эластичный пластинчатый нейтральный электрод | из токопроводящей резины | 3.5.1 | Эластичный пластинчатый нейтральный электрод | из токопроводящей резины |
| 3.5.2 | Площадь нейтрального электрода | 216 см² | 3.5.2 | Площадь нейтрального электрода | 216 см² |
| 3.5.3 | Нейтральный электрод для удержания в руке | Металлический цилиндр | 3.5.3 | Нейтральный электрод для удержания в руке | Металлический цилиндр |
| 3.6 Требование к держателю нейтральных электродов: | 3.6 Требование к держателю нейтральных электродов: |
| 3.6.1 | Длина кабеля | 3 м | 3.6.1 | Длина кабеля | 3 м |
| 3.6.2 | Метод санитарной обработки | Дезинфекция | 3.6.2 | Метод санитарной обработки | Дезинфекция |
| 3.7 Требования к педальным переключателям режимов: | 3.7 Требования к педальным переключателям режимов: |
| 3.7.1 | Педаль с защитой от погружения в воду, степень защиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-2 и ГОСТ Р МЭК 60601-1 | IP X7 | 3.7.1 | Педаль с защитой от погружения в воду, степень защиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-2 и ГОСТ Р МЭК 60601-1 | IP X7 |
| 3.7.2 | Педаль с защитой от воспламенения.Работа в смеси воспламеняющихся анестетиков с воздухом.Классификация по ГОСТ Р МЭК 60601-1 | Категория AP | 3.7.2 | Педаль с защитой от воспламенения.Работа в смеси воспламеняющихся анестетиков с воздухом.Классификация по ГОСТ Р МЭК 60601-1 | Категория AP |
| 3.7.3 | Длина кабеля | 3 м | 3.7.3 | Длина кабеля | 3 м |
| 3.7.4 | Вес двухклавишной педали | 1,8 кг | 3.7.4 | Вес двухклавишной педали | 1,8 кг |
| 3.7.5 | Вес одноклавишной педали | 0,8 кг | 3.7.5 | Вес одноклавишной педали | 0,8 кг |
| 4. Комплектация | 4. Комплектация |
| 4.1 | Е81МВ ВЧ электрохирургический блок, 90 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, СМЕСЬ1, МЯГКАЯ, ФОРС, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ, АВТО-СТОП, пуск с руки | Наличие | 4.1 | Е81МВ ВЧ электрохирургический блок, 90 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, СМЕСЬ1, МЯГКАЯ, ФОРС, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ, АВТО-СТОП, пуск с руки | Наличие |
| 4.2 | ЕР202 Педаль двухклавишная | Наличие | 4.2 | ЕР202 Педаль двухклавишная | Наличие |
| 4.3 | ЕН232 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) | Наличие | 4.3 | ЕН232 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) | Наличие |
| 4.4 | ЕН235 Нейтральный электрод двухсекционный одноразовый (25 шт/кор.) | Наличие | 4.4 | ЕН235 Нейтральный электрод двухсекционный одноразовый (25 шт/кор.) | Наличие |
| 4.5 | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие | 4.5 | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие |
| 4.6 | ЕН236 Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие | 4.6 | ЕН236 Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие |
| 4.7 | ЕН341-3 Держатель монополярных электродов со штекером 4 мм к аппаратам ФОТЕК, MARTIN, BERCHTOLD (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм, безопасный штекер 4 мм) | 2 шт | 4.7 | ЕН341-3 Держатель монополярных электродов со штекером 4 мм к аппаратам ФОТЕК, MARTIN, BERCHTOLD (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм, безопасный штекер 4 мм) | 2 шт |
| 4.8 | ЕН330Е Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м) | Наличие | 4.8 | ЕН330Е Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м) | Наличие |
| 4.9 | ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм | Наличие | 4.9 | ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм | Наличие |
| 4.10 | ЕМ140 Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный, длина 50 мм | Наличие | 4.10 | ЕМ140 Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный, длина 50 мм | Наличие |
| 4.11 | ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля 5 х 0,2 мм | 2 шт | 4.11 | ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля 5 х 0,2 мм | 2 шт |
| 4.12 | ЕМ145 Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный изогнутый, длина 70 мм | Наличие | 4.12 | ЕМ145 Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный изогнутый, длина 70 мм | Наличие |
| 4.13 | ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля 5 х 0,2 мм, удлиненный стержень | 2 шт | 4.13 | ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля 5 х 0,2 мм, удлиненный стержень | 2 шт |
| 4.14 | ЕМ157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля 10 х 0,2 мм, удлиненный стержень | Наличие | 4.14 | ЕМ157-1 Монополярный инструмент, электрод-петля 10 х 0,2 мм, удлиненный стержень | Наличие |
| 4.15 | ЕМ162-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ), радиус 7 х 0,2 мм | Наличие | 4.15 | ЕМ162-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ), радиус 7 х 0,2 мм | Наличие |
| 4.16 | ЕМ163-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ), радиус 11 х 0,2 мм | Наличие | 4.16 | ЕМ163-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ), радиус 11 х 0,2 мм | Наличие |
| 4.17 | ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации средний, 0,2 мм | не менее 2 шт | 4.17 | ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации средний, 0,2 мм | не менее 2 шт |
| 4.18 | ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации большой, 0,2 мм | 2 шт | 4.18 | ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации большой, 0,2 мм | 2 шт |
| 4.19 | ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации малый, 0,2 мм | 2 шт | 4.19 | ЕМ160-1 Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации малый, 0,2 мм | 2 шт |
| 4.20 | ЕМ151С Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный CLEANTips 4 мм, удлиненный стержень | Наличие | 4.20 | ЕМ151С Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный CLEANTips 4 мм, удлиненный стержень | Наличие |
| 4.21 | ЕМ161 Монополярный инструмент, электрод-крючок, удлиненный стержень | Наличие | 4.21 | ЕМ161 Монополярный инструмент, электрод-крючок, удлиненный стержень | Наличие |
| 4.22 | ЕМ210-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) 25 х 0,2 мм | 2 шт | 4.22 | ЕМ210-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) 25 х 0,2 мм | 2 шт |
| 4.23 | ЕМ211-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) 15 х 0,2 мм | 2 шт | 4.23 | ЕМ211-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) 15 х 0,2 мм | 2 шт |
| 4.24 | ЕМ215-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) 20 х 0,2 мм | 2 шт | 4.24 | ЕМ215-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (LLETZ) 20 х 0,2 мм | 2 шт |
| 4.25 | ЕМ251ССЕ Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, размер площадки 8 х 1 мм, "евростандарт" | Наличие | 4.25 | ЕМ251ССЕ Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, размер площадки 8 х 1 мм, "евростандарт" | Наличие |

| 4. Аппарат рентгеновский диагностический для панорамного исследования с цифровым датчиком. Количество -1 шт. ОКДП 3311232 | 4.Аппарат рентгеновский диагностический для панорамного исследования с цифровым датчиком. Количество -1 шт. ОКДП 3311232 |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Технические характеристики | Наименование параметра | Технические характеристики |
| Номинальное напряжение | 200 - 240 VAC | Номинальное напряжение | 200 - 240 VAC |
| Допустимые колебания | ± 10 % | Допустимые колебания | ± 10 % |
| Допустимое падение под нагрузкой | 10 % | Допустимое падение под нагрузкой | 10 % |
| Номинальный ток: | 12A | Номинальный ток: | 12A |
| Номинальная мощность | 2 кВ при 90 кВ / 12 мА при любом времени излучения | Номинальная мощность | 2 кВ при 90 кВ / 12 мА при любом времени излучения |
| Номинальная частота | Д50/60 Гц | Номинальная частота | Д50/60 Гц |
| Номинальное внутреннее сопротивление макс. | 0,8 Ом | Номинальное внутреннее сопротивление макс. | 0,8 Ом |
| Предохранитель домовой проводки | 25 A, инерционный, (16 A, при единичном подключении) | Предохранитель домовой проводки | 25 A, инерционный, (16 A, при единичном подключении) |
| Потребляемая мощность | 2 кВА | Потребляемая мощность | 2 кВА |
| Выходная мощность излучателя | 90 кВ/12 мА = 1080 Вт при любом времени излучения | Выходная мощность излучателя | 90 кВ/12 мА = 1080 Вт при любом времени излучения |
| Напряжение на трубке: | 60 - 90 кВ (при 90 кВ макс. 12 мА) | Напряжение на трубке: | 60 - 90 кВ (при 90 кВ макс. 12 мА) |
| Ток на трубке: | 3 – 16 мA (при 16 мА макс. 66 кВ) | Ток на трубке: | 3 – 16 мA (при 16 мА макс. 66 кВ) |
| Максимальный диапазон регулировки: | 60 кВ / 3 мA до 90 кВ / 12 мA | Максимальный диапазон регулировки: | 60 кВ / 3 мA до 90 кВ / 12 мA |
| Форма кривой высокого напряжения | Высокая частота, многоимпульсное Остаточная пульсация ≤ 4 кВ | Форма кривой высокого напряжения | Высокая частота, многоимпульсное Остаточная пульсация ≤ 4 кВ |
| Масштаб создания изображений: При P1, средней дуге нижней челюсти (центр слоя) прибл. 1:1,19, т. е. изображение увеличено по сравнению с действительными размерами в среднем | на 19 %. | Масштаб создания изображений: При P1, средней дуге нижней челюсти (центр слоя) 1:1,19, т. е. изображение увеличено по сравнению с действительными размерами в среднем | на 19 %. |
| Общая фильтрация в рентгеновском излучателе | > 2,5 Al/90 IEC 522 1976 | Общая фильтрация в рентгеновском излучателе | 2,5 Al/90 IEC 522 1976 |
| Размер фокального пятна согласно IEC 336, измеренный в центральном луче | 0.5мм | Размер фокального пятна согласно IEC 336, измеренный в центральном луче | 0.5мм |
| Длительность блокировки съемки (фазы охлаждения) зависит от установленной ступени кВ/мА и действительной длительности излучения. В зависимости от нагрузки на трубку, автоматически устанавливается время паузы | от 8 сек до 300 сек | Длительность блокировки съемки (фазы охлаждения) зависит от установленной ступени кВ/мА и действительной длительности излучения. В зависимости от нагрузки на трубку, автоматически устанавливается время паузы | от 8 сек до 300 сек |
| Компенсация тени позвоночника при съемке фронтальных зубов путем повышения кВ на рентгеновской трубке | Да | Компенсация тени позвоночника при съемке фронтальных зубов путем повышения кВ на рентгеновской трубке | Да |
| Электронная фиксация головы пациента при помощи лобной и височной опор и накусочной пластины | Да | Электронная фиксация головы пациента при помощи лобной и височной опор и накусочной пластины | Да |
| Позиционирование пациента с помощью лазерных световых пучков | Да | Позиционирование пациента с помощью лазерных световых пучков | Да |
| Наличие сетевого адаптера в самом аппарате | Да | Наличие сетевого адаптера в самом аппарате | Да |
| Аппарат класса защиты I Степень защиты от поражения электрическим током | Тип аппарата B | Аппарат класса защиты I Степень защиты от поражения электрическим током | Тип аппарата B |
| Степень защиты от попадания воды | Обычный аппарат (без защиты от попадания воды) | Степень защиты от попадания воды | Обычный аппарат (без защиты от попадания воды) |
| Режим работы | Длительный режим | Режим работы | Длительный режим |
| Длительная мощность | 100Вт | Длительная мощность | 100Вт |
| Параметры рентгенографии для определения паразитного излучения | 1,1мA / 90кВ | Параметры рентгенографии для определения паразитного излучения | 1,1мA / 90кВ |
| Материал анода | Вольфрам | Материал анода | Вольфрам |
| Температура транспортировки и хранении | -10°C - +70°C (14°F - 158°F) | Температура транспортировки и хранении | -10°C - +70°C (14°F - 158°F) |
| Влажность воздуха | 10 % - 95 % | Влажность воздуха | 10 % - 95 % |
| Допустимая рабочая температура: Согласно IEC 601-1 | +10 °C - +40 °C (50 °F – 104 °F) | Допустимая рабочая температура: Согласно IEC 601-1 | +10 °C - +40 °C (50 °F – 104 °F) |
| Панорамная рентгенография: |  | Панорамная рентгенография: |  |
| Датчик (приемник изображения): |  | Датчик (приемник изображения): |  |
| Тип датчика Pan | Однострочный CCD датчик, вставной для панорамной рентгенографии | Тип датчика Pan | Однострочный CCD датчик, вставной для панорамной рентгенографии |
| Активная поверхность датчика типа Pan | 138 x 6.48 мм | Активная поверхность датчика типа Pan | 138 x 6.48 мм |
| Различимость деталей | размер пикселя 0.027 мм | Различимость деталей | размер пикселя 0.027 мм |
| Расстояние фокус - датчик Pan | 497 мм | Расстояние фокус - датчик Pan | 497 мм |
| Рентгеновская трубка: | SR 90/15 | Рентгеновская трубка: | SR 90/15 |
| Наличие основных программ с их вариантами | 6 | Наличие основных программ с их вариантами | 6 |
| P1 Стандартная обзорная съемка | Наличие | P1 Стандартная обзорная съемка | Наличие |
| Р1С Стандартная обзорная с постоянным увеличением (1,25) | Наличие | Р1С Стандартная обзорная с постоянным увеличением (1,25) | Наличие |
| Р1 L Стандартная обзорная левая сторона | Наличие | Р1 L Стандартная обзорная левая сторона | Наличие |
| Р1 R Стандартная обзорная правая сторона | Наличие | Р1 R Стандартная обзорная правая сторона | Наличие |
| Р1 А Стандартная обзорная без артефактов | Наличие | Р1 А Стандартная обзорная без артефактов | Наличие |
| ТМ1 Височно-нижнечелюстной сустав латерально, с/без окклюзии | 4-х кратное представление на 1 снимке | ТМ1 Височно-нижнечелюстной сустав латерально, с/без окклюзии | 4-х кратное представление на 1 снимке |
| Система фиксации | 3- х точечная | Система фиксации | 3- х точечная |
| Панель управления «Multipad» | Наличие | Панель управления «Multipad» | Наличие |
| Сохранение данных до тех пор, пока снимок не будет передан по сети в банк данных клиники | Наличие | Сохранение данных до тех пор, пока снимок не будет передан по сети в банк данных клиники | Наличие |
| Прямое подключение к сети | Наличие | Прямое подключение к сети | Наличие |
| Доступность людям в инвалидной коляске | Наличие | Доступность людям в инвалидной коляске | Наличие |
| Нет ограничения в размерах (габаритах) пациента сидя/стоя | Наличие | Нет ограничения в размерах (габаритах) пациента сидя/стоя | Наличие |
| Переносное дистанционное управление | Наличие | Переносное дистанционное управление | Наличие |
| 5. Горячевоздушный стерилизатор. Количество – 1 шт. ОКДП 3311312 | 5. Горячевоздушный стерилизатор. Количество – 1 шт. ОКДП 3311312 |
| Наименование параметра | Технические характеристики | Наименование параметра | Технические характеристики |
| Микропроцессорное управление | Наличие | Микропроцессорное управление | Наличие |
| Размер камеры (ВхГхШ) | 350х390x400 мм | Размер камеры (ВхГхШ) | 350х390x400 мм |
| Габариты (ВхГхШ) | 680х640x620 мм | Габариты (ВхГхШ) | 680х640x620 мм |
| Объём камеры | 55 литров | Объём камеры | 55 литров |
| Материал камеры: | нержавеющая сталь AISI 304 | Материал камеры: | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вес: | 55 кг | Вес: | 55 кг |
| Диапазон температур: | от 100С выше температуры окружающей среды до 2500С | Диапазон температур: | от 100С выше температуры окружающей среды до 2500С |
| Макс. отклонения температуры согласно DIN 12880 | в пространстве - 6 оС во времени - 4 оС | Макс. отклонения температуры согласно DIN 12880 | в пространстве - 6 оС во времени - 4 оС |
| Максимальное отклонение действительной температуры | от заданной до 180 оС - -1/+5 оС | Максимальное отклонение действительной температуры | от заданной до 180 оС - -1/+5 оС |
| Время разогрева до температуры 250 оС при закрытом клапане и напряжении 230В | 49 минут | Время разогрева до температуры 250 оС при закрытом клапане и напряжении 230В | 49 минут |
| Тепло, излучаемое в окружающую среду при 250 оС | 590 Вт | Тепло, излучаемое в окружающую среду при 250 оС | 590 Вт |
| Кратность воздухообмена при 150 оС | 45 в час | Кратность воздухообмена при 150 оС | 45 в час |
| Макс. потребляемая мощность | 1,3 кВт | Макс. потребляемая мощность | 1,3 кВт |
| Питающее напряжение: | 230 В, 50 Гц, ток 5,6 А | Питающее напряжение: | 230 В, 50 Гц, ток 5,6 А |
| Принудительная циркуляция воздуха в камере | Наличие | Принудительная циркуляция воздуха в камере | Наличие |
| Три предварительно установленные программы стерилизации (возможность пользовательской модификации полномочным лицом) | Наличие | Три предварительно установленные программы стерилизации (возможность пользовательской модификации полномочным лицом) | Наличие |
| Блокирование установленных программ | Наличие | Блокирование установленных программ | Наличие |
| Функция включения программы с задержкой | Наличие | Функция включения программы с задержкой | Наличие |
| Время подогрева - регулируемое время выравнивания температуры партии загрузки | Наличие | Время подогрева - регулируемое время выравнивания температуры партии загрузки | Наличие |
| Звуковая и визуальная сигнализация | Наличие | Звуковая и визуальная сигнализация | Наличие |
| Цифровой защитный термостат | Наличие | Цифровой защитный термостат | Наличие |
| Ручное управление впускной и выпускной заслонками | Наличие | Ручное управление впускной и выпускной заслонками | Наличие |
| Интерфейс RS 232 для присоединения принтера или персонального компьютера | Наличие | Интерфейс RS 232 для присоединения принтера или персонального компьютера | Наличие |
| Стандартная комплектация: | 2-х сетчатых полок | Стандартная комплектация: | 2-х сетчатых полок |