Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион  № 0187300005819000055 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

В нарушение пункта 1 и пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, Заказчиком установлены требования к материалам, которые вводят участников закупки в заблуждение и позволяют указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения:

Согласно Письму ФАС России от 1 июля 2016 года N ИА/44536/16 ФАС России сообщает территориальным органам ФАС России о необходимости учета позиций, изложенных в настоящем письме, при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а именно:

«В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения».

Таким образом, в случае установления Заказчиком показателей товара не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее - Стандарты), вводящих участников закупки в заблуждение и позволяющих указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения, такие действия нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 33 и пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе.

Так, по позиции №11 «Бруски обрезные» Приложения 2 к техническому заданию (далее – Приложение) Заказчиком установлены следующие требования:

«Ширина, мм, не более 150. Толщиной не менее 40 мм и не более 60 мм. ГОСТ 8486-86».

Однако, согласно пункту 1.1. ГОСТ 8486-86 пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья. Термины и определения - по ГОСТ 18288. Согласно таблице 1 ГОСТ 18288 пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.

Таким образом, при толщине брусков от 40 мм до 60 мм, ширина брусков должна составлять не более 80 мм (для брусков толщиной 40 мм) и не более 120 мм (для брусков толщиной 60 мм).

При этом, значения содержащиеся в документации об аукционе позволяют участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, но в свою очередь соответствуют требованиям документации об аукционе, например значения «150 мм», «140 мм» или «130 мм» по показателю ширина брусков.

По позиции №49 «Гвозди строительные» Приложения Заказчиком установлены следующие требования:

«Головка: плоская или коническая. Условный диаметр стержня 1,8 мм; 2,0 мм. Длина в диапазоне от 40 мм до 60мм. ГОСТ 4028-63».

Однако, согласно пункту 1 и Таблице 1 ГОСТ 4028-63 диаметр стержня гвоздей с плоской головкой может составлять, мм: 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6. Гвозди с плоской головкой с диаметром стержня 1,8 мм или 2,0 мм не изготовляются.

При этом, значения содержащиеся в документации об аукционе позволяют участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, но в свою очередь соответствуют требованиям документации об аукционе, а именно вид головки «плоская».

Так, по позиции №46 «Кабель силовой» Приложения Заказчиком установлены следующие требования:

«Номинальное сечение жил 16 мм2 (неизменяемое значение). Номинальное напряжение кабеля менее 1 кВ. Номинальная толщина изоляции менее 1 мм. ГОСТ 16442-80».

Однако, согласно пункту 1.4. и таблице 4 ГОСТ 16442-80 номинальная толщина изоляции кабелей марки АВБбШв сечением 16 мм2 и напряжением 0,66 кВ должна составлять 0,9 мм.

При этом, значения содержащиеся в документации об аукционе позволяют участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, но в свою очередь соответствуют требованиям документации об аукционе, например значения «0,8 мм», «0,7 мм» или «0,5 мм» по показателю номинальная толщина изоляции.

Аналогичные требования, нестандартные показатели, которые вводят участников закупки в заблуждение и позволяют указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, но в свою очередь соответствуют требованиям документации об аукционе установлены в ряде иных позиций Приложения.

Таким образом, установление подобных технических требований к товару носит необъективный характер, что подтверждается существующими государственными техническими стандартами.

Просим устранить нарушения действующего законодательства путем внесения изменений в документацию об аукционе. В противном случае будем вынуждены обратиться в УФАС России с требованием о внесении изменений в документацию об аукционе.

На данный запрос разъясняем следующее:

По позиции 11. Бруски обрезные.

Установленные заказчиком характеристики ширина не более 150 мм, толщина не менее  40 мм  и не более 60 мм в соответствии с пунктом 1.2 ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 30 сентября 1986 г. N 2933).

По позиции 49. Гвозди строительные.

Характеристика «условный диаметр стержня» в соответствии с ГОСТ 4028-63 "Гвозди строительные. Конструкция и размеры" применима только к гвоздям с конической головкой, в связи с наличием трех видов гвоздей: гвозди круглые, гвозди трефовые, гвозди трефовые с перемычками.

Характеристика «условный диаметр стержня» для гвоздей с плоской головкой отсутствует.

Позиция 46. Показатель толщины изоляции 0,9 мм кабеля АВБбШв, указанный в ГОСТе 16442-80, является  менее 1 мм, требуемого документацией об аукционе.

Заместителя главы города -

Директор ДЖКиСК                                                                                                    В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03