Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«06» декабря  2011г.                                                                                  № 0187300005811000693-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

5. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

7. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

8. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

9 Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 9  членов комиссии, что составляет  90 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005811000693 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005811000693, дата публикации  12.11.2011.

2. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: ул. Механизаторов д.22, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 06 декабря 2011 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 6. Отозвана заявка с порядковым номером 1715718.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 1729768 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ: - в п.7-16 участником предложены неконкретные показатели («или эквивалент»). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 1812730 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 1867035 | Отказать в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа. | На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ: - по пунктам № 4,6 участник не указал конкретные показатели, по пункту № 7 участником предложены неконкретные показатели, а именно не указана следующая характеирстика товара - давление условное; тип присоединения к трубопроводу, ГОСТ. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 1878181 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 1878461 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В.Градович |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		                  С.Д.Голин

Члены комиссии

_______________В.К. Бандурин

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                      __________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу подведения итогов

открытого аукциона в электронной форме

от «06» декабря 2011 г. № 0187300005811000693-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования |  | Характеристика товара | Порядковый номер заявки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пункта |  | 1729768 | 1812730 | 1867035 | 1878181 | 1878461 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3500 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3500 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3500 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3500 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3500 мм. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3500 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия —3 лет. |
|  | 2 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3250 мм. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия —3 лет. |
|  | 3 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3000 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3000 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3000 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3000 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3000 мм. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 3000 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия —3 лет. |
|  | 4 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | _____ | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия —3 лет. |
|  | 5 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 2750 мм. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 150 мм, высотой 2750 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия —3 лет. |
|  | 6 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия — не менее 3 лет. | ______ | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 100 мм, высотой 3250 мм. ГОСТ 8220-85. Гарантия —3 лет. |
|  | 7 | Пожарная подставка фланцевая под гидрант ППФ-100 или эквивалент с характеристиками: диаметр условного прохода — Ду 100 мм; давление условное — Ру 10 кгс/см2; тип присоединения к трубопроводу — фланцевое. ГОСТ 5528-88 | Пожарная подставка фланцевая под гидрант ППФ-100 или эквивалент с характеристиками: диаметр условного прохода — Ду 100 мм; давление условное — Ру 10 кгс/см2; тип присоединения к трубопроводу — фланцевое. ГОСТ 5528-88 | Пожарная подставка фланцевая под гидрант ППФ-100 диаметр условного прохода — Ду 100 мм; давление условное — Ру 10 кгс/см2; тип присоединения к трубопроводу — фланцевое. ГОСТ 5528-88 | Пожарная подставка фланцевая под гидрант ППФ-100 или эквивалент с характеристиками: диаметр условного прохода — Ду 100 мм; давление условное — Ру 10 кгс/см2; тип присоединения к трубопроводу — фланцевое. ГОСТ 5528-88 | Пожарная подставка Ду 100 мм | Пожарная подставка фланцевая под гидрант ППФ-100 или эквивалент с характеристиками: диаметр условного прохода — Ду 100 мм; давление условное — Ру 10 кгс/см2; тип присоединения к трубопроводу — фланцевое. ГОСТ 5528-88 |
|  | 8 | КФ крест стальной переходной или эквивалент с характеристиками: крест стальной переходной д.150х100 мм. | КФ крест стальной переходной или эквивалент с характеристиками: крест стальной переходной д.150х100 мм. | КФ крест стальной переходной: крест стальной переходной д.150х100 мм. | КФ крест стальной переходной или эквивалент с характеристиками: крест стальной переходной д.150х100 мм. | КФ крест стальной переходной: крест стальной переходной д.150х100 мм. | КФ крест стальной переходной или эквивалент с характеристиками: крест стальной переходной д.150х100 мм. |
|  | 9 | ППКФ фланец стальной плоский приварной или эквивалент с характеристиками: стальные плоские приварные, диаметром 200 мм | ППКФ фланец стальной плоский приварной или эквивалент с характеристиками: стальные плоские приварные, диаметром 200 мм | ППКФ фланец стальной плоский приварной: стальные плоские приварные, диаметром 200 мм | ППКФ фланец стальной плоский приварной или эквивалент с характеристиками: стальные плоские приварные, диаметром 200 мм | ППКФ фланец стальной плоский приварной: стальные плоские приварные, диаметром 200 мм | ППКФ фланец стальной плоский приварной или эквивалент с характеристиками: стальные плоские приварные, диаметром 200 мм |
|  | 10 | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х150 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х150 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой: стальной проходной д.150х150 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х150 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой: стальной проходной д.150х150 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х150 мм. |
|  | 11 | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой: стальной проходной д.150х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой: стальной проходной д.150х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х100 мм. |
|  | 12 | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.100х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.100х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой: стальной проходной д.100х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.100х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой: стальной проходной д.100х100 мм. | ППТФ тройник стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.100х100 мм. |
|  | 13 | МА 9015-01 кран шаровый под приварку или эквивалент с характеристиками: кран шаровый под приварку Д=150 мм | МА 9015-01 кран шаровый под приварку или эквивалент с характеристиками: кран шаровый под приварку Д=150 мм | МА 9015-01 кран шаровый под приварку: кран шаровый под приварку Д=150 мм | МА 9015-01 кран шаровый под приварку или эквивалент с характеристиками: кран шаровый под приварку Д=150 мм | МА 9015-01 кран шаровый под приварку: кран шаровый под приварку Д=150 мм | МА 9015-01 кран шаровый под приварку или эквивалент с характеристиками: кран шаровый под приварку Д=150 мм |
|  | 14 | МА 39015-01 кран шаровый под приварку или эквивалент с характеристиками: кран шаровый под приварку Д=100 мм | МА 39015-01 кран шаровый под приварку или эквивалент с характеристиками: кран шаровый под приварку Д=100 мм | МА 39015-01 кран шаровый под приварку: кран шаровый под приварку Д=100 мм | МА 39015-01 кран шаровый под приварку или эквивалент с характеристиками: кран шаровый под приварку Д=100 мм | МА 39015-01 кран шаровый под приварку: кран шаровый под приварку Д=100 мм | МА 39015-01 кран шаровый под приварку или эквивалент с характеристиками: кран шаровый под приварку Д=100 мм |
|  | 15 | КФ крест стальной проходной или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х150 мм. | КФ крест стальной проходной или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х150 мм. | КФ крест стальной проходной: стальной проходной д.150х150 мм. | КФ крест стальной проходной или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х150 мм. | КФ крест стальной проходной: стальной проходной д.150х150 мм. | КФ крест стальной проходной или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150х150 мм. |
|  | 16 | ППКФ крест стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150 мм с пожарной подставкой. | ППКФ крест стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150 мм с пожарной подставкой. | ППКФ крест стальной проходной с пожарной подставкой: стальной проходной д.150 мм с пожарной подставкой. | ППКФ крест стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150 мм с пожарной подставкой. | ППКФ крест стальной проходной с пожарной подставкой: стальной проходной д.150 мм с пожарной подставкой. | ППКФ крест стальной проходной с пожарной подставкой или эквивалент с характеристиками: стальной проходной д.150 мм с пожарной подставкой. |