| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУ «Центральная городская больница г. Югорска» _____________ В.А.Каданцев «26 » ноября 2010 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы города по социальным вопросам __________Т.И. Долгодворова «26 » ноября 2010 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе № 124

на право заключения муниципальных контрактов

на  оказание услуг по  комплексному техническому обслуживанию

МУ «Центральная городская больница г. Югорска» на 2011 год.

Югорск, 2010 г.

Содержание

I. Общие условия проведения аукциона

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

1.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация

1.3. Предмет аукциона, место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ,

оказание услуг

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты

1.6. Требование к участникам размещения заказа

1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта

1.8. Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта

1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.10. Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе

2. Документация об аукционе

2.1. Содержание документации об аукционе

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе

2.4. Отказ от проведения аукциона

3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1. Форма заявки на участие в аукционе и требование к её оформлению

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.4. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

4.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и проведение аукциона

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.2. Порядок проведения аукциона

5.3. Требования к предложению о цене контракта

6. Заключение контракта по результатам проведения аукциона

6.1. Срок заключения контракта

6.2. Порядок заключения контракта

6.3. Обеспечение исполнения муниципального контракта

6.4. Права и обязанности победителя аукциона

6.5. Права и обязанности заказчика

7. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов

7.1. Обжалование результатов размещения заказа

7.2. Урегулирование споров

II. Информационная карта аукциона

III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Форма 1. Опись документов

Форма 2. Заявка на участие в аукционе

Форма 3. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг

Форма 4. Доверенность

IV. Проект муниципального контракта

V. Техническая часть документации об аукционе

# ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

# 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 Законодательное регулирование

### Настоящая  документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ.

## 1.2 Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация

1.2.1 Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте аукциона, настоящей документации об аукционе (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводят аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

### 1.2.2 Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным органом и указанная в  Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона.

## 1.3 Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

### 1.3.1 Предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона,

### 1.3.2 Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны  в Информационной карте аукциона, и части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

## 1.4 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

### 1.4.1 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и  в  Информационной карте аукциона.

### 1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты.

### 1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона.

### 1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в Информационной карте аукциона.

### 1.6 Требования к участникам размещения заказа:

### 1.6.1. За исключением случая, указанного в Информационной карте аукциона, в аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

### 1.6.2. В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в Информационной карте аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

### 1.6.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

### 1.6.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5, а так же требованиям, установленным в   Информационной карте аукциона.

### 1.6.5. Обязательные требования к Участникам размещения заказа:

### 1.6.5.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

### 1.6.5.2. не проведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

### 1.6.5.3. не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

### 1.6.5.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.6.6. Дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

      - обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

1.6.6.2.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.6.3.при проведении аукциона на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более - выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объекта  капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ,  на выполнение которых размещается заказ,  в соответствии с номенклатурой товаров,  работ,  услуг для  муниципальных  нужд, утверждаемой  федеральным  органом  исполнительной  власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион.

1.7 Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта

1.7.1 Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.

1.8 Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта:

1.8.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9 Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа:

1.9.1 Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в извещении о проведении аукциона и в  Информационной карте аукциона.

1.9.2. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в   Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.

1.9.3. Положения настоящего пункта определяют условия допуска следующих товаров, происходящих из иностранных государств: продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (0100000) (Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93), пищевые продукты и напитки (1500000), текстильные изделия (1700000), одежда, мех и изделия из меха (1800000), кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь (1900000), продукция органического и неорганического синтеза (2400000), резиновые и пластмассовые изделия (2500000), неметаллические минеральные продукты прочие (2600000), продукция металлургической промышленности (2700000), продукция металлообработки, кроме машин и оборудования (2800000), машины и оборудование, не включенные в другие группировки (2900000), электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие группы (3100000), аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и киноаппаратура; часы (3300000), автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование (3400000), транспортные средства прочие, кроме автомобилей (3500000):

1.9.3.1. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в следующем порядке:

- в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 1.9.3., происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной  цены муниципального контракта.

В случае если предлагаются к поставке товары, указанные в п.1.9.3., участники размещения заказа в своих заявках на участие в аукционе должны указать страну происхождения в отношении каждого вида товара, предлагаемого к поставке.

Указанный порядок не применяется, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1.9.3.;

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика;

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

1.9.4. Следующие товары, происходящие из Республики Беларусь, допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.9.3. для товаров российского происхождения:

яйца куриные в скорлупе (0122210) (Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93), яйца уток в скорлупе (0122220), яйца гусей в скорлупе (0122230), яйца индеек в скорлупе (0122240), яйца цесарок в скорлупе (0122250), яйца перепелок в скорлупе (0122260), мясо и мясные продукты (1511000), рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные (1512000), сахар-песок и сахар рафинированный (1542020), волокно льняное, включая луб (1711250), полиэтилен (2413111), полипропилен (2413113), прокат черных металлов (2712000), трубы стальные (2715000), лифты и комплекты оборудования для модернизации лифтов (2915260), тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 2 до 3 (2918100), тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 и тяговых классов свыше 1,4 до 2 (2918140), тракторы специальные тяговых классов до 0,9 (2918150), тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 2 до 3 (2918200), тракторы промышленные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 (2918240), тракторы промышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 (2918250), тракторы промышленные тяговых классов свыше 2 до 3 (2918260), комбайны зерноуборочные (2921327), комбайны свеклоуборочные (2921417), комбайны кормоуборочные (2921677), станки металлообрабатывающие, металлорежущие (2922010), станки и машины металлообрабатывающие кузнечно-прессовые (2922020), станки металлообрабатывающие, не включенные в другие группировки (2922030), холодильники и морозильники бытовые (2930100), трансформаторы электрические, преобразователи статические и индукторы (3115000), автомобили грузовые общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) (3410190), автомобили грузовые прочие (3410200), автомобили-тягачи седельные (3410210), автомобили-самосвалы (3410220), автобусы средние длиной свыше 8 до 9,5 м включительно (3410270), автобусы большие длиной свыше 10,5 до 12 м включительно (3410280), автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 6,5 до 24 м включительно (3410290), автобусы прочие (3410300).

1.10 Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе

1.10.1 При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

- не предоставление документов, определенных частью 2 статьи 35 Закона, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям к участникам размещения заказа, указанным в Информационной карте аукциона;

- не предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы, а также  несоблюдение требования Заказчика об указании (декларировании) участником аукциона в заявке на участие в аукционе страны происхождения поставляемого товара.

1.10.2. Заказчик, единая комиссия по размещению заказов (далее-комиссия) отстраняет участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае:

-установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

-установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-установления факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае установления фактов несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте аукциона, такой участник отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения, а в случае признания участника победителем аукциона, контракт с таким участником не заключается.

2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1 Содержание документации об аукционе

2.1.1 Состав документации об аукционе:

Часть I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА;

Часть II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА;

Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА;

Часть IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА;

Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1.2. Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении аукциона.

2.1.3. Документация об аукционе для ознакомления также доступна в электронном виде на сайте www.ozhmao.ru. При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе, подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2.

## 2.2 Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

2.2.2 Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, как адрес заказчика.

2.2.3 Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе указаны Информационной карте аукциона.

2.2.4 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на сайте www.ozhmao.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

2.3 Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе:

2.3.1 Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.2 В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения на сайте www.ozhmao.ru извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.3.3 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.4 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на сайте www.ozhmao.ru, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым документация об аукционе была предоставлена в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.2. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования и размещения на сайте www.ozhmao.ru внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

2.3.5 Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта www.ozhmao.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте www.ozhmao.ru и опубликованные.

2.3.6 Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## 2.4 Отказ от проведения аукциона

2.4.1 Заказчик, уполномоченный орган официально опубликовавшие и разместившие на сайте www.ozhmao.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом, соответственно в течение 5 (пяти) рабочих дней и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3 В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не вправе отказаться от проведения открытого аукциона в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 Закона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1 Форма заявки на участие в аукционе  и требования к ее оформлению

3.1.1 Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ.

3.1.2 Участник размещения заказа готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями раздела 3 «ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

3.1.3 В случае, если участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела 3 «ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».

3.1.4 При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

3.1.5 Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

    - Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в аукционе участник размещения заказа вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица на данной копии, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона.

3.1.8 При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.1.9 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней,  должны лежать в порядке, указанном в форме 1 «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»  части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).

3.1.10. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.

3.1.11. Кроме оригинала заявки на участие в аукционе, Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить ее копии в количестве, указанном Информационной карте аукциона, включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в аукционе, включая все входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в аукционе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

3.1.12. Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе:

3.2.1 Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники размещения заказов и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

3.2.3. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

3.2.4. На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

3.3. Требования  к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе:

3.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

### 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

### 4) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

### 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. В случае, если участник размещения заказа в заявке на участие в аукционе продекларирует крупность сделки, но не представит решение об одобрении или о совершении крупной сделки, такому участнику размещения заказа будет оказано в допуске к участию в аукционе;

6) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (в случае, если предметом муниципального контракта является поставка товаров), о качестве работ, услуг (в случае, если предметом муниципального контракта является выполнение работ или оказание услуг), оформляемые в соответствии с формой 3 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг» части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», в том числе:

### а) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии таких документов не требуются, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром);

### б) в случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, участник размещения заказа указывает (декларирует) в своей заявке на участие в аукционе страну происхождения в отношении каждого вида товара, предлагаемого к поставке. При этом участник размещения заказа несет ответственность за достоверность указанных в заявке на участие в аукционе сведений о стране происхождения товара;

### 7) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

### а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с датой списания денежных средств со счета плательщика и отметкой банка об оплате, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

### б) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.6.5.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и такое требование содержится в Информационной карте аукциона;

### в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в подпункте 1.6.6.1, если такое требование установлено заказчиком в   Информационной карте аукциона;

### г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Закона.

### 3.3.2 В случае неполного представления документов, перечисленных в подпункте 3.3.1  и в   Информационной карте аукциона, Участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе.

### 3.3.3 Представление документов с отклонением от установленных в документации об аукционе форм может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

### 3.3.4 Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

### 3.4 Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

### 3.4.1 Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, в случае если он является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» и по форме 3 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг», приведенной в части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» (Форма 3).

### 3.4.2 В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград,  форменной  одежды,  жетонов  и  удостоверений,  сувенирной  продукции, поставляемые товары должны соответствовать образцу  или  макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, если данное требование предусмотрено в Информационной карте аукциона.

# 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

## 4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

### 4.1.1. Заявки на участие в аукционе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1 и в Информационной карте аукциона.

### Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

### 4.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок, но не раньше времени, указанного в Информационной карте аукциона.

### 4.1.3. Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в аукционе в день рассмотрения заявок и непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в Информационной карте аукциона.

### 4.1.4. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования или размещения на сайте www.ozhmao.ru извещения о проведении аукциона.

### 4.1.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки уполномоченному органу с соблюдением необходимых сроков.

### 4.1.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пунктах 4.1.1 и  4.1.2, регистрируется уполномоченными лицами уполномоченного органа.

### 4.1.7. Поступившие заявки регистрируется  уполномоченными лицами  уполномоченного органа в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в аукционе.

### 4.1.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

## 4.2 Запрет изменения заявок на участие в аукционе

### 4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

## 4.3 Отзыв заявок на участие в аукционе

### 4.3.1 Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в аукционе в любое время до дня начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона.

### 4.3.2 Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке:

### Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, номер и наименование лота, номер извещения о проведении торгов, регистрационный номер заявки на участие в аукционе (указывается  в  случае,  если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в аукционе)), дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

### Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа;

### Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в  Информационной карте аукциона для подачи заявок на участие в аукционе.

### 4.3.3 Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в аукционе в любое время до дня начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в Информационной карте аукциона.

### 4.3.4 Уведомления об отзывах заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

### 4.3.5 Отозванные заявки на участие в аукционе комиссией не рассматривается, а сведения о поданных и отозванных заявках на участие в аукционе фиксируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

### 4.3.6 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

### 4.3.7 В случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

### 4.4 Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

### 4.4.1 Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. Данные о заявках, поступивших после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируется  уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

### 4.4.2 В случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа.

### 4.5 Обеспечение заявок на участие в аукционе

### 4.5.1 В случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки на участие в аукционе, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в   Информационной карте аукциона.

### 4.5.2 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с датой списания денежных средств со счета плательщика и отметкой банка об оплате или копией такого поручения.

### 4.5.3 Соответствующее платежное поручение с датой списания денежных средств со счета плательщика и отметкой банка об оплате или копия такого поручения должны быть поданы участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

### 4.5.4 В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений подраздела 4.3;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в аукционе;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращены;

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

победителю аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

### 4.5.5 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта.

### 4.5.6 В случае, если в составе заявки на участие в аукционе содержится платежное поручение, указанное в пункте 4.5.2, но до момента окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе денежные средства не зачислены на расчетный счет заказчика, данный факт будет расцениваться комиссией как предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа, что является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

# 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

## 5.1 Рассмотрение заявок на участие в аукционе

### 5.1.1 Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6.5.

### 5.1.2 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

### 5.1.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 1.10, комиссией принимается решение:

### - о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником аукциона;

### - об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе;

- об отклонении заявки на участие в аукционе, поданной участником размещения заказа, не являющимся  субъектом  малого  предпринимательства,  при  проведении  аукциона, участниками которого являются субъекты малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Закона.

### 5.1.4 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

### 5.1.5 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию  в аукционе  и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к  участию в аукционе с обоснованием  такого решения и с  указанием положений Закона, которым  не  соответствует участник размещения заказа,  положений документации  об аукционе, которым  не  соответствует заявка  на участие  в  аукционе  этого  участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.  Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте www.ozhmao.ru.

### 5.1.6 Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

## 5.2 Порядок проведения аукциона

5.2.1 Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в   Информационной карте аукциона.

5.2.2 В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками аукциона в соответствии с пунктом 5.1.

5.2.3. Электронная форма участия в аукционе не допускается.

5.2.4. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

5.2.5. Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников аукциона. Представители участников аукциона должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме 4, приведенной в части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА», и  документ, удостоверяющий личность. В случае, если представитель участника аукциона имеет право действовать от имени участника аукциона без  доверенности,  то такой  представитель должен предоставить документ, удостоверяющий личность.

5.2.6. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует в Листе регистрации представителей участников аукциона участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация участников аукциона проводится в месте проведения аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

5.2.7.При регистрации участники аукциона или их представители получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру в Листе регистрации представителей участников аукциона (далее – карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона – юридического лица. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо другого участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона.

5.2.8. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, непосредственно перед началом проведения аукциона сообщается о наличии таких участников аукциона.

5.2.9.Аукцион открывает аукционист, после чего доступ в зал, где проводится аукцион, прекращается. Аукцион проводится непосредственно аукционистом, который оглашает: порядок проведения аукциона, наименование и начальную (максимальную) цену лота, шаг аукциона.

5.2.10. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных Информационной картой аукциона - общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наименований участников аукциона, которые присутствуют на аукционе, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

5.2.11.Аукцион проводится путем снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона на "шаг аукциона", указанный в Информационной карте аукциона.

5.2.12.После каждого снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет начальную (максимальную) цену контракта, полученную после такого снижения, то есть осуществляет торг на данном «шаге аукциона».

5.2.13.Участник аукциона (представитель участника аукциона), согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), сигнализирует о подаче предложения о такой цене контракта путем поднятия своей карточки не ниже уровня своего плеча. Во избежание недоразумений запрещается обмен карточками между участниками аукциона. Предложения о согласии с ценой контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен аукционистом. Делать предложения о цене можно лишь после объявления аукционистом цены контракта. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее третьего удара молотка аукциониста.

5.2.14.Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг.

5.2.15.Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:

- поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

- поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

- не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг);

- аукционист объявляет о завершении аукциона.

### 5.2.16.В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о начальной (максимальной) цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и назвать новую цену контракта, полученную в соответствии со сниженным «шагом аукциона».

Во время процедуры аукциона Заказчик или комиссия самостоятельно может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявления короткого перерыва продолжительностью не менее 5 минут, но не более 10 минут. Перерыв в проведении аукциона может быть объявлен Заказчиком или комиссией не более 2 раз.

Во время всей процедуры аукциона (включая перерывы) участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой.

Участникам аукциона не разрешается пользоваться мобильной радиотелефонной связью с момента открытия аукциона до момента объявления аукционистом завершения аукциона, включая время перерывов, объявленных комиссией или Заказчиком.

Участники аукциона могут задать вопросы по процедуре проведения аукциона во время объявления аукционистом порядка проведения аукциона. Во время проведения аукциона ни Заказчик, ни аукционист, ни члены комиссии не отвечают на вопросы.

### 5.2.17.Аукцион прекращается, когда "шаг аукциона" составляет 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и ни один участник аукциона (представитель участника аукциона) не сигнализировал о подаче предложения о цене контракта, трижды названной аукционистом.

### 5.2.18.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, и чей номер карточки был назван аукционистом последним.

### 5.2.19. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

### 5.2.20. Уполномоченный орган осуществляют аудиозапись аукциона.

### 5.2.21. Заказчик ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, заказчиком в день проведения аукциона. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа, второй протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания передается заказчиком победителю аукциона (по каждому лоту отдельно).

### 5.2.22.В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

### 5.2.23.Указанный протокол размещается уполномоченным органом на сайте www.ozhmao.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в   течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

### 5.2.24.Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

### 5.2.25. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

### 5.2.26.В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

## 5.3 Требования к предложению о цене контракта

### 5.3.1 Участник аукциона делает предложение о цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта и «шагом аукциона», указанными в  Информационной карте аукциона.

# 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

## 6.1 Срок заключения контракта

6.1.1 С  победителем  аукциона в  отношении  каждого лота отдельно  будет заключен муниципальный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.

6.1.2 В случае если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

    - В случае, если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, муниципальный контракт будет заключен с единственным участником аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.

    - Срок подписания победителем аукциона проекта муниципального контракта.

      - Победитель аукциона по каждому лоту отдельно должен подписать муниципальный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.1.4.2 Победитель аукциона по каждому лоту отдельно должен представить муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения аукциона.

### 6.2 Порядок заключения контракта

### 6.2.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона (с учетом особенностей, предусмотренных п. 1.9.3.1. документации об аукционе) в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»).

### 6.2.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный  в п.6.1.1,  не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п.6.2.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.3, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

### В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 6.2.2, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона, заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в аукционе установлено Информационной карте аукциона, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрены преференции участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

### 6.2.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### 6.3 Обеспечение исполнения муниципального контракта

### 6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 Если в соответствии с Информационной картой аукциона  установлено  требование  обеспечения  исполнения  муниципального контракта,  муниципальный контракт  заключается  только  после  предоставления участником аукциона,  с  которым заключается  муниципальный контракт обеспечения исполнения муниципального контракта.

      - В случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота), указанная  в  извещении  о  проведении  аукциона  и  Информационной карте аукциона, превышает пятьдесят миллионов рублей, муниципальный  контракт  заключается  только  после  предоставления  участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт,  обеспечения исполнения муниципального контракта.

      - Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

      - Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте аукциона.

      - Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

      - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным  образом  перестало  обеспечивать  исполнение  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем), своих  обязательств  по  муниципальному  контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в разделе

### 6.3.2	Безотзывная банковская гарантия

6.3.2.1 Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

- банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной,  соответствовать  требованиям, установленным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а  также  иным законодательством Российской Федерации;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой  банк гарантирует исполнение  обязательств  по  муниципальному  контракту, которая  должна  быть не менее  суммы,  определенной как размер обеспечения исполнения муниципального контракта;

- банковская  гарантия должна содержать указание  на  муниципальный  контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона  как основание заключения контракта;

- срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом муниципального контракта (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»);

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

### 6.3.3 Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

6.3.3.1 Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита):

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в Информационной карте аукциона;

- факт внесения денежных  средств  в  обеспечение  исполнения  муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в  случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита),  должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в Информационной карте аукциона, до заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение  исполнения  контракта в  виде залога денежных  средств  считается не предоставленным;

- денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

### 6.3.4 Договор поручительства

6.3.4.1. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

- соответствующий  договор  поручительства должен  соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

- в  договоре поручительства должны  быть  указаны  сумма и обязательства, в пределах которых поручитель обязуется отвечать перед кредитором (Заказчиком) за исполнение обязательств победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт;

- поручительство должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту;

- договор  поручительства  также  должен  содержать  указание  на  соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта, на солидарную ответственность поручителя с должником перед кредитором (Заказчиком);

- срок действия договора поручительства устанавливается в соответствии с Проектом муниципального контракта;

-  договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, и изменяющие обеспеченное поручительством обязательства, не прекращают поручительство (обязательств поручителя по соответствующему договору поручительства);

- поручителем по договору поручительства может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

- стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеназванным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеназванным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

- муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

## 6.4 Права и обязанности победителя аукциона

### 6.4.1 Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене контракта, предложенной победителем аукциона (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.9.3.1.).

### 6.4.2 Участник аукциона, которому заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

## 6.5 Права и обязанности заказчика

### 6.5.1.После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения  муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя  аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

### 1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

### 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

### 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 закона;

### 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

### 5) наличия у указанных лиц  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 6.5.2 В случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

### В случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ, в том числе работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

### 6.5.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

6.5.4. В  случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона,  при заключении  муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается контракт,  вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму,  не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).  При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении настоящего аукциона.

# 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

## 7.1 Обжалование результатов размещения заказа.

### 7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## 7.2 Урегулирование споров.

### 7.2.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона   участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

### 7.2.1 Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

# ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | Наименование муниципального заказчика, контактная информация | Заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска», Почтовый адрес: 628260, ул. Попова, 29, г. Югорск, Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, тел.8(34675) 2-48-10. E-mail: ucgb@bk.ru: mtsucgb@mail.ru Контактное лицо: Леонов Андрей Владимирович, главный инженер МУ «Центральная городская больница г. Югорска», тел 8(34675) 6-79-90. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического отдела МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. E-mail: mtsucgb@mail.ru |
| ### Й | Наименование уполномоченного органа по размещению заказа, контактная информация | Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037, адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, кабинет 309. Официальный сайт: ozhmao.ru |
| ### 3 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не назначена |
| ### 4 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию МУ «Центральная городская больница г. Югорска» на 2011 год ЛОТ № 1 - техническое обслуживание оборудования электрохозяйства; ЛОТ № 2 – комплексное техническое обслуживание коммунальной инфраструктуры; ЛОТ № 3- техническое обслуживание лифтового оборудования; Объем услуг указан в технической части документации об аукционе. |
| ### 5 | Место, условия и сроки оказания услуг | Место оказания услуг: для ЛОТов № 1; № 2; -больничный комплекс: ул. Попова, 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -филиал детской поликлиники: ул. Менделеева , 29 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -патологоанатомическое отделение, гаражные боксы : ул. Мира,34, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -врачебно-физкультурный диспансер: ул.40 лет Победы,18 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -отделение переливания крови: ул.Мира,29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -Детский лечебный корпус: ул. Попова,29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -отделение врачебной практики Югорск -2: г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область; -централизованное стерилизационное отделение: ул. Мира, 29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. - Административно – лечебный корпус; ул. Попова 29/1, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область Для ЛОТа № 3: -больничный комплекс: ул. Попова, 29, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. - Административно – лечебный корпус; ул. Попова, 29/1 г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область Срок и условия оказания услуг: ЛОТ № 1 – со дня подписания контракта по 31 декабря 2011 года, согласно графика планово-предупредительного технического обслуживания электрооборудования, в соответствии с перечнем установленного оборудования на объектах и объёмов указанных в технической части документации об аукционе. ЛОТ № 2 – со дня подписания контракта по 31 декабря 2011 года, согласно графика планово-предупредительного технического обслуживания сантехнического оборудования, в соответствии с перечнем установленного оборудования и коммуникаций на объектах и объёмов указанных в технической части документации об аукционе. ЛОТ № 3 – со дня подписания контракта по 31 декабря 2011 года, согласно графика планово-предупредительного технического обслуживания лифтового оборудования, графика ежедневного технического обслуживания, перечня услуг и объёмов, указанных в технической части документации об аукционе. |
| ### 6 | Срок и (или) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг | По ЛОТу № 1 услуги по комплексному техническому обслуживанию электрохозяйства должны проводиться соответствующими техническими средствами и квалифицированными специалистами, в соответствие с действующей нормативно-технической документацией, в рамках типового технического обслуживания. По ЛОТу № 2 услуги по комплексному техническому обслуживанию коммунальной инфраструктуры должны проводиться соответствующими техническими средствами и квалифицированными специалистами. Услуги должны проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Исполнитель перед началом работ должен предоставить документы специалистов имеющих допуск к обслуживанию данного типа оборудования. Обслуживание должно соответствовать «Техническому Регламенту о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года. По ЛОТу № 3 услуги по комплексному техническому обслуживанию лифтового оборудования должны проводиться соответствующими техническими средствами и квалифицированными специалистами. Исполнитель должен проводить услуги по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, по Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), должностных инструкций и информационного письма Ростехнадзора, « Руководство по эксплуатации лифта ОТIS-2000R». утвержденное ОТИС РОССИИ от 16.03.2004 года. |
| ### 7 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | ЛОТ № 1 - 1 134 200 (Один миллион сто тридцать четыре тысяч двести) рублей; ЛОТ № 2 - 3 611 800 (Три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот) рублей; ЛОТ № 3 – 346 500 (Триста сорок шесть тысяч пятьсот) рублей; Цена контракта включает в себя все затраты, накладные расходы по поставке расходного материала, расходы на выезд специалистов на место оказания услуг, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие налоги и сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями по исполнению муниципальных контрактов или на иных основаниях. |
| ### 8 | Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить шаг аукциона на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| ### 9 | Источник финансирования заказа | бюджет города Югорска на 2011 год и доходы, полученные от приносящей доход деятельности в 2011 году. |
| ### 10 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | ежемесячно, безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней согласно выставленному поставщиком счету- фактуре, после подписания акта-приемки выполненных работ, в течение 2011 года. |
| ### 11 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| ### 12 | Требования к участникам размещения заказа | В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| ### 13 | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Чтобы претендовать на получение муниципального контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 2. Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что, в случае наличия такой задолженности участник размещения заказа обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| ### 14 | Требования к оформлению заявок на участие в открытом аукционе | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст.10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ. Заявка в форме электронного документа должна содержать документы, перечисленные в п.22 Части II. Информационной карты аукциона. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Заявка на участие в аукционе в отношении предмета аукциона, поданная Участником в письменной форме, оформляется следующим образом: - участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе; - в случае, если Участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований документации об аукционе; - все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. |
| ### 15 | Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. |
| ### 16 | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта Условия их привлечения | Не допускается. |
| ### 17 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются |
| ### 18 | Преференции участникам размещения заказа, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения | Не предоставляются |
| 19 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации об аукционе - 27 ноября 2010 года. Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе – 13 декабря 2010 года. Место подачи запроса по разъяснениям положений документации открытого аукциона: 628260, ул. Попова, 29/1, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Тюменская область, (новый корпус, 6 этаж, отдел материально-технического снабжения), МУ «Центральная городская больница г.Югорска», (часы работы отдела с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв 12.00-13.00 ч., время местное, выходной: суббота, воскресенье) тел./факс 8(34675)6-78-81. Контактное лицо: Леонов Андрей Владимирович, главный инженер МУ «Центральная городская больница г. Югорска», тел 8(34675) 6-79-90 Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Чулошникова Людмила Павловна - начальник отдела материально-технического снабжения, МУ «Центральной городской больницы г.Югорска», тел 8(34675)6-79-98. |
| 20 | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 10 часов 00 минут по местному времени «17» декабря года, по адресу: 628260, ул. 40 лет Победы, 11. г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |
| 21 | Место, дата и время проведения аукциона | 10 часов 00 минут (время местное) «29» декабря 2010 года, по адресу: 628260, ул. 40 лет Победы, 11, зал заседаний № 410, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |
| ### 22 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка по каждому лоту должна содержать: 1.Опись документов (форма 1); 2. Заявку на участие в открытом аукционе (форма 2); 3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 4. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (форма 3); 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); 9. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. |
| ### 23 | Количество копий заявки на участие в аукционе | Не требуется |
| ### 24 | Дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: «27» ноября 2010 года. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 10.00 часов по местному времени «17» декабря 2010 года. |
| ### 25 | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в открытом аукционе принимаются по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление экономической политики, ул. 40 лет Победы, 11, кабинет 309, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |
| ### 26 | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Не требуется |
| ### 27 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Не требуется |
| ### 28 | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
| ### 29 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Не установлен |
| ### 30 | Изменение количества товаров Процент изменения количества товаров | Не допускается |
| ### 331 | Изменение цены контракта | ### Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| ### 32 | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать контракт | Победитель аукциона должен подписать контракт в срок: не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Победитель аукциона должен представить муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт в срок: не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения аукциона. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком должен быть подписан не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона. |

# ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципальных контрактов на  оказание услуг по  комплексному техническому обслуживанию  МУ «Центральная городская больница г. Югорска» на 2011 год  по Лоту № _____________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе  нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в открытом аукционе |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг |  |
|  | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа (участник размещения заказа перечисляет все прикладываемые им по усмотрению документы с указанием количества страниц) |  |

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель)           _______________ (Фамилия Имя Отчество)

(подпись)

М.П.

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке участника размещения заказа

(по возможности)

Дата, исх. номер

Председателю Единой  комиссии   по  размещению  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  города  Югорска

М. И. Бодаку

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

_________________________________________________________________________

(наименование  аукциона)

По ЛОТу_____________________________________________________

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя),

место нахождения (для юридического лица)______________________________

почтовый адрес (для юридического лица)________________________________

паспортные данные (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) серия, номер _____________, выдан__________________________________________

дата выдачи «____» ________________г.

сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)________________________________________________________

номер контактного телефона (с указанием кода города)___________________________________,

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе:

_______________________________________________________________.

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе по Лоту №__________________.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость оказания услуг.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на оказание услуг, которые должны быть оказаны  в соответствии с предметом аукциона, данные виды услуг будут в любом случае поставлены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе,

5. Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе, а также, что отсутствует задолженность по  начисленным  налогам,  сборам и иным обязательным  платежам  в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой  превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с муниципальным заказчиком на оказание услуг  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный документацией об аукционе срок.

9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на оказание услуг  в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

- 10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

- 11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на оказание услуг, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе (если такое требование  предусмотрено  Информационной картой) нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Югорска. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ______________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

- 12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- 13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального  контракта на условиях наших предложений.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)	             ______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

## Форма 3.СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ на оказание услуг

- ЛОТ № 1 -  техническое обслуживание оборудования электрохозяйства

1. Предложение о  качественных характеристиках оказываемых услуг:

| Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа на оказание услуг | Ед. изм. | Объёмный показатель услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг (характеристика) |  |  |  |
| техническое обслуживание оборудования электрохозяйства должно соответствовать перечню и объемам работ по техническому обслуживанию указанному в технической части документации об аукционе в соответствии с приложением № 1; № 2; № 3; Безопасность проведения работ исполнитель должен обеспечивать самостоятельно | /Участник размещения заказа должен указать предложение по наименованию и краткой характеристике предложенных услуг/ | чел/час | 7793 |

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

## Форма 3.СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ на оказание услуг

ЛОТ № 2 – комплексное техническое обслуживание  коммунальной инфраструктуры

- Предложение о  качественных характеристиках оказываемых услуг:

| Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа на оказание услуг | Ед. изм. | Объемный показатель услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг (характеристика) |  |  |  |
| Комплексное техническое обслуживание коммунальной инфраструктуры должно соответствовать перечню и объемам работ по техническому обслуживанию указанным в технической части документации об аукционе в соответствии с приложением № 1; № 2; № 3; № 4; Безопасность проведения работ исполнитель должен обеспечивать самостоятельно | /Участник размещения заказа должен указать предложение по наименованию и краткой характеристике предложенных услуг/ | м2 | 26 752 |

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

## Форма 3.СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ на оказание услуг

ЛОТ №  3-техническое обслуживание лифтового оборудования

1. Предложение о  качественных характеристиках оказываемых услуг:

| Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа на оказание услуг | Ед. изм. | Объемный показатель услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг (характеристика) |  |  |  |
| техническое обслуживание лифтового оборудования должно соответствовать перечню и объемам работ по техническому обслуживанию указанным в технической части документации об аукционе в соответствии с приложением № 1; № 2; № 3; № 4; Безопасность проведения работ исполнитель должен обеспечивать самостоятельно | /Участник размещения заказа должен указать предложение по наименованию и краткой характеристике предложенных услуг/ | чел/час | 6 691 |

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

Форма 4. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:

____________________________________________________________(далее – доверитель)

(Наименование участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании__________________________________________________

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет  _________________________________________________(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ _________________________________________________________    (далее – аукцион)

(указать наименование предмета аукциона)

проводимом __________________________________________________________________

(указать название муниципального заказчика )

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна  по  «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Фамилия И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Фамилия И.О.)

ЧАСТЬ IV.   ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА

ЛОТ № 1 –  техническое обслуживание оборудования электрохозяйства

ПРОЕКТ муниципального  КОНТРАКТА______

на  техническое обслуживание оборудования электрохозяйства на 2011 год.

«___» ___________ 200__ г.                                                                                              г. Югорск

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска»,   именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании   Устава,   с  одной   стороны, и ____________________ ___________________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________ с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- 1.ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.Данный муниципальный контракт заключается по результатам открытого аукциона (Протокол № ___ от «___» ___________ 200__ г. Цена муниципального контракта: __________. Из них средства бюджета:_______, средства приносящей доход деятельности:______)

# 1.2.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется исполнять  техническое обслуживание  оборудования электрохозяйства, которое включает в себя осмотр и ремонт оборудования электрохозяйства Заказчика, (далее ТО) в соответствии перечнем установленного оборудования на объектах, графика планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и перечня работ, необходимых для технического обслуживания  оборудования электрохозяйства (приложение 1; 2; 3;), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.

# 1.3. Перечень объектов, передаваемых на ТО, является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 2).

# 1.4.ТО осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов.

1.5. Исполнитель не имеет права привлекать соисполнителей.

2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1.Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования в 2011 году.

2.2. Техническое обслуживание должно соответствовать объёмному показателю услуг 7 793 чел/часов, в том числе зубопротезное отделение 340 чел/часов.

2.3. Срок оказания услуг: со дня заключения контракта по 31.декабря 2011 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. требовать качественного оказания Исполнителем услуг по ТО в соответствии с техническими и санитарными нормами;

3.1.2. расторгнуть контракт по соглашению сторон, если Исполнителем необоснованно не предоставляются услуги по ТО;

3.1.3. получать информацию о качестве получаемых работ (услуг);

3.1.4. требовать возмещения реального ущерба, причиненного имуществу Заказчика по вине Исполнителя;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. обеспечить постоянный доступ представителей Исполнителя во все объекты для выполнения работ по ТО;

3.2.2. своевременно осуществлять оплату оказанных Исполнителем услуг по ТО в соответствии с настоящим контрактом;

3.2.3.обеспечить выполнение требований техники безопасности по эксплуатации оборудования.

3.2.4.обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии  с требованиями нормативно-технических документов;

3.2.5. вести контроль за оказанием услуг в соответствии с настоящим контрактом. Ответственным лицом со стороны Заказчика назначен: начальник энергетической службы Харьковский Николай Борисович – 6-78-09.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. расторгнуть настоящий муниципальный контракт по соглашению сторон в случае просрочки оплаты Заказчиком за оказанные услуги более 60 дней с момента наступления срока оплаты;

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Работы должны  производиться  круглосуточно. Работы необходимо согласовывать  с данными специалистами: с главным инженером,  инженером эксплуатации зданий и сооружений (ЭЗиС), начальником энергослужбы.

Безопасность выполняемых работ   участник размещения заказа должен обеспечивать самостоятельно.

Ремонт оборудования находящееся на обслуживании  в других структурных организациях , производится совместными  силами с обслуживающим персоналом других исполнителей.

Обеспечить надлежащее ТО и функционирование оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, а также перечнем установленного оборудования на объектах, графика планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и перечня работ, необходимых для технического обслуживания  оборудования электрохозяйства МУ «Центральная городская больница г. Югорска», которые являются приложением к настоящему контракту (Приложение 1,2,3);

3.4.2. немедленно предупреждать Заказчика обо всех неисправностях и авариях.

3.4.3. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику акт выполненных работ (услуг) с указанием даты выполнения и перечня работ (услуг) и счет- фактуры  для оплаты;

3.4.4.оказывать услуги надлежащего качества, соответствующими техническими средствами и квалифицированными специалистами, установленным санитарным и техническим нормам  действующей нормативно-технической документацией, в рамках типового технического обслуживания.

3.4.5. возмещать ущерб Заказчику в случае предоставления услуг ненадлежащего качества;

3.4.6. вместе с актом выполненных работ предоставлять Заказчику отчет о расходовании материалов, согласованный главным инженером Заказчика.

3.4.7. для безаварийной работы оборудования Заказчика Исполнитель ведет круглосуточно.

3.4.8. вести журнал заявок с записью ежедневно выполненных работ (услуг).

# ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.2.Оплата услуг Заказчиком осуществляется: ежемесячно, безналичным перечислением в течение 10 рабочих  дней согласно выставленному поставщиком счету-фактуре, после подписания акта-приемки выполненных работ, в  течение 2011 года.

4.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства,  по  настоящему контракту с момента     списания денежных средств со счета Заказчика для зачисления  на счет  Исполнителя.

4.4. В цену услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или учредителя.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителя обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом от суммы контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.3. Исполнитель возмещает ущерб, причиненный имуществу Заказчика и понесенные в связи с этим убытки, если Исполнитель не докажет, что ущерб возник не по его вине.

5.4.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

5.5.Исполнитель, не предоставивший Заказчику полной и достоверной информации об услуге (работе), несет ответственность, за произошедшие неполадки, возникшие вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

5.6. В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы) Заказчик  вправе по своему выбору потребовать от исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

5.7. Заказчик вправе расторгнуть контракт и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Заказчиком  разумный срок недостатки оказанной услуги (выполненной работы) не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть Контракт, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги (выполненной работы) или существенные отступления от условий контракта.

5.8.Недостатки оказанной услуги (выполненной работы) должны быть устранены исполнителем в назначенный Заказчиком разумный срок.

5.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуги (выполнения работы), сроки начала и (или) окончания оказания услуги (выполнения работы) и (или) промежуточные сроки оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик  по своему выбору вправе:

а) назначить исполнителю новый срок;

б) потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы).

5.10.Ответственность за соблюдение требований охраны труда и обеспечение средствами индивидуальной защиты работников возложить на «Исполнителя».

6.  ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ВО ВРЕМЕНИ

6.1.Настоящий муниципальный контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами, и становится обязательным для сторон, заключивших его.

6.2.Настоящий муниципальный контракт  действует от даты подписания контракта в течение 2011 года.

6.3.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ст.9 п. 8 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ).

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты Мансийского автономного Округа – Югра.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством.

8.2.Данный документ является полным текстом контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям контракта, теряют свою юридическую силу.

8.3.Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4.В случае реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему контракту переходят к его правопреемнику.

8.5. Исполнитель, не выславший в адрес Заказчика подписанные экземпляры муниципального контракта, установленный Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г., срок, указанный в информационной карте аукционной документации, признается уклоняющимся от заключения муниципального контракта.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1.В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

| ЗАКАЗЧИК : МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67822 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 ________________ В.А.Каданцев М.П. ЗАКАЗЧИК : МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,ХМАО, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8(34675) 24810 секретарь, т/факс: 67822 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 060.01.000.0) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40703810600063000001 Кор. счет 30101810100000000740 Б И К 047162740, ОАО «Ханты - Мансийский банк г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 915140 _______________________ В. А. Каданцев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Перечень приложений:

Приложение 1. Перечень видов услуг по техническому обслуживанию;

Приложение 2. Перечень установленного оборудования на объектах;

Приложение 3. График планово-предупредительных ремонтов электрооборудования;

Главный врач:                                                                                        В.А.Каданцев

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                  С.И. Чернышева

Приложение № 1

Перечень видов услуг по техническому обслуживанию:

Основными видами технического обслуживания и ремонтов является: техническое обслуживание;

Основными обязанностями исполнителя обслуживающего электрооборудование, является: обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, надежной работы оборудования и сетей, поддержание необходимого напряжения электрического тока, обеспечение максимальной экономичности работы по рациональному расходованию энергоресурсов, эффективности производства,  и распределению электроэнергии. Установка  дополнительного электрооборудования в отделениях, зданиях, сооружениях  не более 5% от перечня  установленного оборудования.

Для поддержания энергооборудования в исправном техническом состоянии применяют системы плановых ремонтов, т. к., в процессе эксплуатации электрическое оборудование изнашивается и устаревает. Износ электрооборудования по характеру и причинам, вызывающим его, условно разделяют на механический, электрический и моральный.

Механическому износу под действием трения или в результате коронирования подвергаются подвижные части и детали электрооборудования (контакты аппаратов, детали механизма привода и т.п.).

При перегрузках или чрезмерно длительной работе электрооборудования происходит потеря электроизоляционных свойств деталями.

Техническое обслуживание  осуществляется для обеспечения работоспособности и надежности оборудования до следующего планового ремонта. При этом необходимы осмотр электрооборудования, очистка, уплотнение, регулировка,  протяжка,  и ремонт отдельных блоков и деталей с устранением дефектов, возникших при эксплуатации. Во время ремонта проводить различные профилактические испытания, а также измерения для выявления и устранения неисправностей оборудования, приборов и аппаратов.

Техническое обслуживание  электрооборудования проводят по следующей технической документации: паспорт оборудования, инструкция по техническому обслуживанию, инструкция по регулированию и обкатке, ведомость запасных частей, инструментов, принадлежностей, материалов, нормы расходов материалов и запасных частей.

Техническое обслуживание  электрических машин включает в себя следующие виды работ: наружный осмотр; демонтаж двигателя и очистка его перед разборкой; разборка с выемкой ротора; промывка, чистка и сушка деталей и узлов; осмотр механических частей и обмоток статора и ротора; устранение механических повреждений, усиление креплений, замена крепежных деталей; сборка и замена смазки подшипников; испытание; монтаж на месте установки и пробный пуск.

Техническое обслуживание  электропроводок- это замена отдельных участков сети с поврежденной или ветхой изоляцией;  замена поврежденных скоб и креплений; протяжка сетей, упорядочение их раскладки, измерение сопротивления изоляции, замена выключателей, розеток, разъемов.

На выполнение работы по техническому обслуживанию  электрооборудования составляют акт, в котором указывают основные работы, и протоколы результатов проверки изоляции и сопротивления заземления.

Техническое обслуживание  необходимо для восстановления исправности основных (базисных) частей и деталей электрооборудования и обеспечения их надежной и экономичной работы в межремонтный период. При этом электрооборудование разбирают, осматривают, проверяют, измеряют, устраняют обнаруженные дефекты, восстанавливают и заменяют изношенные блоки и детали, после чего испытывают и регулируют.

Техническое обслуживание  сетей включает в себя следующие виды работ: полное вскрытие кабельных каналов со съемными плитами; частичная (не менее 30%) или полная замена проводов и кабелей участков сети; увеличение сечения сетей по условиям повышения пропускной способности; окраска труб, конструкций, скоб, креплений; испытание кабельных линий в объеме требований ПТЭ и ПТБ.

При техническое обслуживание  отдельные узлы электрооборудования модернизируют, учитывая современные достижения науки и техники. Техническое обслуживание  электрооборудования РУ и подстанций проводят по следующей технической документации: общее руководство по ремонту, руководство по капитальному ремонту, технические условия на капитальный ремонт оборудования, паспорт электрооборудования, ремонтные чертежи, нормы расхода материалов и запасных частей.

Техническое обслуживание электросетей производится, как правило, без снятия напряжения. Основной формой технического обслуживания являются систематические осмотры с устранением дефектов, не требующих отключения линий, замеры нагрузок и определение их по фазной симметрии.

При осмотре цепей предусматривается:

-проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты;

-осмотр изоляции сетей, паек, плотности соединений и штуцеров во взрыво- и пожароопасных помещениях;

-состояние экранизирующих оболочек и защитных покрытий;

-контроль за отсутствием перегрева сети;

-проверка наличия, исправности ограждений, предупредительных плакатов и надписей, средств защиты и сроков их испытаний, переносных заземлений, противопожарных средств;

-проверка плотности пломб у счетчиков и реле, проверка работы счетчиков;

-тщательная проверка состояния сети заземления, проверка надежности заземления проверяемого оборудования;

-проверка исправности сигнализации, положения указателей, состояния пробивных предохранителей.

При осмотре токоограничивающих реакторов проверяются бетонные колонки на отсутствие в них трещин и сколов; исправность изоляции витков, отсутствие деформации витков и замыкание их между собой; отсутствие повреждения опорных изоляторов, масляных выключателей и разъединителей, проверяются состояние контактов, работа приводного механизма, указателей уровня масла, подтяжка контактов, производится залив масла или слив излишков, проверяется состояние ножей и изоляторов у разъединителей и устраняются мелкие дефекты. При осмотре трансформаторов тока и напряжения проверяются отсутствие следов перегрева токоведущих частей и магнитопроводов, исправность вторичных цепей.

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объектах МУ «Центральная городская больница» г.Югорска» подлежащего техническому обслуживанию.

| 1 | Светильники (с лампами люминисцентными) | 3758 | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Светильники (с лампами накаливания) | 1764 | шт |
| 3 | Светильники ДРЛ-125(250,400W) уличного освещения). | 49 | шт |
| 4 | Светильники архитектурного подсвета серии TOMMASO, WIN 02\S,KRK.RK., BIOTIT 3SP-4SP,Прожектор-Y70. | 156 | шт |
| 5 | Дожимные насосы | 2 | шт |
| 6 | Понижающий трансформатор ЯТП – 0,25 -23 У3. | 10 | шт |
| 7 | Выключатели | 1726 | шт |
| 8 | Розетки | 1262 | шт |
| 9 | Коробки распределительные | 3550 | шт |
| 10 | Провод сеч. Жил от 1,5мм2 до 35мм2 | 82205 | м |
| 11 | Кабельные линии сеч. Жил от 35мм2 до 120мм2 | 1500 | м |
| 12 | Эл.Щиты силовые (вводные, распределительные) | 95 | шт |
| 13 | Эл.Щиты освещения (вводные, распределительные) | 81 | шт |
| 14 | Эл. Двигатели от 0,3 кВт до 15 кВт. | 96 | шт |
| 15 | Пускатели Эл.магнитные | 105 | шт |
| 16 | Выкл. Автоматические 1Фаз. ВА-2119, ДЭК- 16А | 1578 | шт |
| 17 | Выкл. Автоматические 3Фаз. Ва-2119, ДЭК-32А-63А | 391 | шт |
| 18 | Выкл. Автоматические 3Фаз. Ва-5731 | 20 | шт |
| 19 | Пост кнопочный ПКУ-1521 | 196 | шт |
| 20 | Рубильники 100-400А | 28 | шт |
| 21 | Предохранители 100-200А | 163 | шт |
| 22 | Счетчики Эл.энергии 3-Ф | 13 | шт |
| 23 | Эл.титаны | 14 | шт |
| 24 | Эл.печи | 23 | шт |
| 25 | Котлы варочные | 5 | шт |
| 26 | Прессы гладильные | 5 | шт |
| 27 | Дистилляторы | 10 | шт |
| 28 | Уличное освещение (по периметру больничного комплекса и ДЛК) включая прожектора декор. осв. | 45 35 | шт шт. |
| 29 | Эл.двигатели насосов | 8 | шт |
| 30 | Вентиляторы | 56 | шт |
| 31 | Мини-электростанция РСт-5000 | 1 | шт |

Приложение № 3

|  | Утверждаю: Главный врач МУ «Центральной городской больницы г.Югорска» __________В.А. Каданцев |
| --- | --- |

График

планово-предупредительных ремонтов электрооборудования

МУ « Центральной городской больницы г. Югорска»  на  2011 год.

| № п\п | Наименование отделений | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская поликлиника (финский комплекс) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Взрослая поликлиника | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пищеблок |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скорая помощь |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральное стерилизационное отделение, отделение переливания крови |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Инфекционное отделение |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Травматологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Родильное отделение |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 9 | Педиатрическое отделение |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 10 | Терапевтическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 11 | Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 12 | Приемное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 13 | Операционный блок, реанимационно– анестезиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 14 | Гинекологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 15 | Патологоанатомическое отделение, гаражные боксы |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Детский лечебный корпус |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Иммунологическая лаборатория |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Врачебно-физкультурное отделение |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прачечная |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Архив |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 21 | Цех термообработки |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 22 | Кислородная станция |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 23 | Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 24 | Поликлиника г. Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 25 | Административно-лечебный корпус: ул. Попова 29/1 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 26 | Неврологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 27 | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 28 | Заземляющие устройства |  |  |  | X |  |  |  |  | Х |  |  |  |

ЛОТ № 2-комплексное техническое обслуживание  коммунальной инфраструктуры

ПРОЕКТ муниципального  КОНТРАКТА_____

Комплексное   техническое обслуживание  коммунальной инфраструктуры

«___» ___________ 200__ г.                                                                                                  г. Югорск

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска»,   именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании   Устава,   с  одной   стороны, и _______________ ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________ с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- 1.ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.Данный муниципальный контракт заключается по результатам рассмотрения заявок и  открытого аукциона (Протокол № ___ от «___» ___________ 200__ г. Цена муниципального контракта: _________.  Из них средства бюджета:_______, средства приносящей доход деятельности:______).

1.2.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется исполнять  техническое обслуживание  коммунальной инфраструктуры Заказчика, далее ТО,  в соответствии с перечнем оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова-Мира. МЛПУ "Центральная городская больница" г. Югорска, план  ремонтов сантехнического оборудования МУ «Центральная городская больница г. Югорска» на  2011 год (приложение 1,2,3,4), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.

# 1.3. Перечень оборудования и коммуникаций на объектах, передаваемых на ТО, является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение 2).

# 4.Объем услуг________________

# 1.4.ТО осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов.

1.5. Исполнитель не имеет права привлекать соисполнителей.

2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1.Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования в 2011 году.

2.2.  Техническое обслуживание должно соответствовать объёмному показателю оказываемых услуг в размере 26 752 м2, в том числе зубопротезное отделение 750 м2.

2.3. Срок оказания услуг: со дня заключения муниципального контракта по 31 декабря 2011 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. требовать качественного оказания Исполнителем услуг по ТО в соответствии с техническими и санитарными нормами;

3.1.2. расторгнуть контракт по соглашению сторон, если Исполнителем необоснованно не предоставляются услуги по ТО;

3.1.3. получать информацию о качестве получаемых работ (услуг);

3.1.4. требовать возмещения реального ущерба, причиненного имуществу Заказчика по вине Исполнителя;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. обеспечить постоянный доступ представителей Исполнителя во все объекты для выполнения работ по ТО;

3.2.2. своевременно осуществлять оплату оказанных Исполнителем услуг по ТО в соответствии с настоящим контрактом;

3.2.3.обеспечить выполнение требований техники безопасности по эксплуатации оборудования.

3.2.4.обеспечить эксплуатацию оборудования в соответствии  с требованиями нормативно-технических документов;

3.2.5. вести журнал  заявок с записью выполненных работ (услуг).

3.2.6. назначить ответственное лицо - Подкорытова Романа Сергеевича (тел.6-79-17), который вправе принимать от имени и в интересах Заказчика решения по всем вопросам.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. расторгнуть настоящий муниципальный контракт по соглашению сторон, в случае просрочки оплаты Заказчиком за оказанные услуги более 60 дней с момента наступления срока оплаты;

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Работы должны  производиться  круглосуточно. Работы необходимо согласовывать  с данными специалистами: с главным инженером,  начальником службы ремонта, начальником энергослужбы.

Безопасность выполняемых работ   участник размещения заказа должен обеспечивать самостоятельно.

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов.

Обеспечить надлежащее ТО в соответствии с перечнем оборудования и коммуникаций на объектах, плана ремонтов сантехнического оборудования и перечня работ, необходимого для  технического обслуживания  сантехнического оборудования МУ «Центральная городская больница г. Югорска», которые являются приложением к настоящему контракту (приложение 2,3);

3.4.2. немедленно предупреждать Заказчика о всех неисправностях и авариях.

3.4.3. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику акт выполненных работ (услуг) с указанием даты выполнения и перечня работ (услуг) и счет-фактуру для оплаты;

3.4.4. оказывать услуги надлежащего качества, соответствующие установленным санитарным и техническим нормам;

3.4.5. возмещать ущерб Заказчику в случае предоставления услуг ненадлежащего качества;

3.4.6. предупредить Заказчика о проведении работ, которые могут повлечь прекращение выполнения работ (услуг) по настоящему контракту.

3.4.7. вместе с актом выполненных работ предоставлять Заказчику отчет о расходовании материалов, согласованный главным инженером Заказчика.

3.4.8. обеспечивать безаварийные работы оборудования Заказчика круглосуточно.

# ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.2.Оплата услуг Заказчиком осуществляется: ежемесячно, безналичным перечислением в течение 10 рабочих  дней согласно выставленному поставщиком счету-фактуре, после подписания акта-приемки выполненных работ, в  течение 2011 года.

4.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства,  по  настоящему контракту с момента     списания денежных средств со счета Заказчика для зачисления  на счет  Исполнителя.

4.4. В цену услуг включены  расходы на поставку  расходных материалов, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Исполнитель вправе  потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или учредителя.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителя обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом от суммы контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.3. Исполнитель возмещает ущерб, причиненный имуществу Заказчика и понесенные в связи с этим убытки, если Исполнитель не докажет, что ущерб возник не по его вине.

5.4.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

5.5.Исполнитель, не предоставивший Заказчику полной и достоверной информации об услуге (работе), несет ответственность, за произошедшие неполадки, возникшие вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

5.6. В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы) Заказчик  вправе по своему выбору потребовать от исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

5.7. Заказчик вправе расторгнуть муниципальный контракт и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Заказчиком  разумный срок недостатки оказанной услуги (выполненной работы) не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть Контракт, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги (выполненной работы) или существенные отступления от условий контракта.

5.8.Недостатки оказанной услуги (выполненной работы) должны быть устранены исполнителем в назначенный Заказчиком разумный срок.

5.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуги (выполнения работы), сроки начала и (или) окончания оказания услуги (выполнения работы) и (или) промежуточные сроки оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик  по своему выбору вправе:

а) назначить исполнителю новый срок;

б) потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы).

5.10.Ответственность за соблюдение требований охраны труда и обеспечение средствами индивидуальной защиты работников возложить на «Исполнителя».

6.  Действие муниципального контракта во времени

6.1.Настоящий муниципальный контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами, и становится обязательным для сторон, заключивших его.

6.2.Настоящий муниципальный контракт  действует от даты подписания сторонами и действует в течение 2011 года.

6.3.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ст.9 п. 8 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ).

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд ХМАО – Югра.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством.

8.2.Данный документ является полным текстом контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям контракта, теряют свою юридическую силу.

8.3.Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4.В случае реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему контракту переходят к его правопреемнику.

8.5. Исполнитель, не выславший в адрес Заказчика подписанные экземпляры муниципального контракта, установленный Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г., срок, указанный в информационной карте аукционной документации, признается уклоняющимся от заключения муниципального контракта.

.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1.В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

| ЗАКАЗЧИК : МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67822 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 ________________ В. А. Каданцев М.П. ЗАКАЗЧИК : МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,ХМАО, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8(34675) 24810 секретарь, т/факс: 67822 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 060.01.000.0) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40703810600063000001 Кор. счет 30101810100000000740 Б И К 047162740, ОАО «Ханты - Мансийский банк г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 915140 _______________________ В. А. Каданцев М.П. | Исполнитель |
| --- | --- |

Перечень приложений:

Приложение 1. Перечень    требуемых услуг;

Приложение 2. Перечень    оборудования и коммуникаций на объектах;                                                                                                                                                          Приложение 3. Перечень оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова 29/1

Приложение 4. График осмотров и   ремонтов сантехнического оборудования

Главный врач:                                                                                        В.А.Каданцев

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                  С.И. Чернышева

Приложение № 1

Перечень

требуемых работ по обслуживанию  МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, узлов учета воды и тепла включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутренних систем зданий, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка систем канализации, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт при необходимости замена  теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, гибких подводов ХГВС, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, регулировка отопительной системы, обслуживание пожарных кранов, перемотка пожарных рукавов 2 раза в год, испытание пожарных стояков 1 раз в год поддержание их в рабочем состоянии с насосами повысиелми);

3. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах).

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Результаты  ежедневно выполняемых работ должен фиксироваться в журнале.

5. При подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

6. Также к техническому обслуживанию относятся:

- регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования;

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

8. Текущий ремонт инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

9. Для безаварийной работы инженерных сетей и оборудования  должно вестись круглосуточное надомное дежурство.

10.   Ремонт оборудования находящегося в обслуживании в других структурных организациях производится совместными силами.

11.  Доукомплектация отделений инженерными сетями и сантехническим оборудованием не более 5% от перечня оборудования.

Оказание услуг должно проводиться в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

При заключении контракта исполнитель должен предъявить документы подтверждающие обучение (допуск) специалистов, на оказание услуг по  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и коммуникаций на объектах МУ "Центральная городская больница г. Югорска» подлежащих техническому обслуживанию.

| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умывальники | шт | 469 |
| 2 | Унитазы | шт | 181 |
| 3 | Сифоны-ревизии | шт | 523 |
| 4 | Ревизии | шт | 53 |
| 5 | Ванны | шт | 46 |
| 6 | Душевые | шт | 8 |
| 7 | Смесители | шт | 643 |
| 8 | Запорная арматура Ду- от 15мм до 150мм | шт | 1415 |
| 9 | Трубопроводы Ду- от 15мм до 200мм | м | 23690 |
| 10 | Трубопроводы ЧК Ду- от50мм до 200мм | м | 4558 |
| 11 | Приборы отопительные МС-140 (секций) | шт | 6785 |
| 12 | Клапаны запорные ДУ от 15мм до 50мм | шт | 153 |
| 13 | Калориферы КСК | шт | 26 |
| 14 | Котлы паровые 1т пара\час | шт | 2 |
| 15 | Котлы водогрейные 3 Г\кал. | шт | 2 |
| 16 | Бойлеры пароводяные | шт | 4 |
| 17 | Бойлеры водяные | шт | 2 |
| 18 | Насосы | шт | 36 |
| 19 | КНС производительность 320 м3\сут. | шт | 1 |
| 20 | Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут. | шт | 1 |
| 21 | Стиральные машины | шт | 8 |
| 22 | Прессы гладильные | шт | 3 |
| 23 | Центрифуги | шт | 3 |
| 24 | Котлы варочные | шт | 4 |
| 25 | Колодцы канализационные | шт | 74 |

Приложение № 3

| ПЕРЕЧЕНЬ оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова 29/1 МУ "Центральная городская больница г. Югорска» подлежащих техническому обслуживанию. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водопровод ХГВС |  |  |
| 1 | Кран трехходовой муфтовый натяжной с фланцем для контрольного манометра Ду-15мм | шт | 3 |
| 2 | Задвижка стальная фланцевая Ду-80мм |  |  |
|  | Ду-40мм | шт | 4 |
|  | Ду-80мм | шт | 3 |
| 3 | Задвижка чугунная параллельная фланцевая |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 3 |
|  | Ду-80мм | шт | 18 |
| 4 | Кран шаровой муфтовый проходной Ру=1,6 МПа |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 372 |
|  | Ду-20мм | шт | 43 |
|  | Ду-25мм | шт | 28 |
|  | Ду-32мм | шт | 7 |
| 5 | Пожарный кран Дм-50мм | шт | 48 |
| 6 | Клапан пожарный с муфтой и цапкой сальниковой Ду-50мм | шт | 48 |
| 7 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  |  |
|  | Ду-15х2,8мм | м | 37 |
|  | Ду-20х2,8мм | м | 150 |
|  | Ду-25х3,2мм | м | 138 |
|  | Ду-32х3,2мм | м | 80 |
|  | Ду-40х3,5мм | м | 36 |
|  | Ду-50х3,5мм | м | 15 |
|  | Ду-65х3,5мм | м | 183 |
| 8 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб | м |  |
|  | Ду-32х3,2мм | м | 208 |
|  | Ду-40х3,2мм | м | 66 |
|  | Ду-50х3,5мм | м | 6 |
| 9 | Трубопровод из стальных электросварных труб | м |  |
|  | Ду-50х3,5мм | м | 44 |
|  | Ду-65х3,5мм | м | 115 |
| 10 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-16х2мм | м | 1055 |
|  | Ду-18х2мм | м | 182 |
|  | Ду-20х2,25мм | м | 292 |
|  | Ду-25х2,5мм | м | 206 |
|  | Ду-32х3мм | м | 20 |
|  | Ду-40х3 мм | м | 4,5 |
| 11 | Фильтр для воды магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-32мм | шт | 1 |
|  | Ду-40мм | шт | 1 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 12 | Кран пробно-спускной Ду-15 | шт | 75 |
| 13 | Клапан обратный поворотный Ду-80мм | шт | 6 |
| 14 | Насос центробежный консольного типа | шт | 2 |
| 15 | Полотенцесушитель латунный 25мм | шт | 39 |
| 16 | Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 3 |
| 17 | Смеситель стационарный с душевой сеткой | шт | 43 |
| 18 | Смеситель для моек | шт | 18 |
| 19 | Смеситель для умывальника локтевой | шт | 38 |
| 20 | Термосмеситель воды КСМ-17 | шт | 26 |
|  | Хоз-бытовая и производственная канализация |  |  |
| 21 | Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском с сидением | компл | 48 |
| 22 | Умывальник керамический разм. 600х450х150 с бутылочным пластмассовым сифоном со смесителем | компл | 123 |
| 23 | Ванна чугунная эмалированная разм. 17000 с переливом, с сифоном, пробкой с уравнительным потенциалом | компл | 3 |
| 24 | Раковина стальная эмалированная с пластмассовым 2-х оборотным сифоном со смесителем | компл | 15 |
| 25 | Трубопровод из чугунных канализационных труб |  |  |
|  | Ду-50мм | м | 25 |
|  | Ду-100мм | м | 254 |
| 26 | Сифон напольный для душевых поддонов | шт | 43 |
| 27 | Воронка стальная сварная Ду 50х100 | шт | 61 |
| 28 | Трап чугунный эмалированный |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 13 |
|  | Ду-100мм | шт | 7 |
| 29 | Биде с сифоном бутылочным со смесителем с аэрирующей насадкой | шт | 3 |
| 30 | Слив больничный со смесителем (видуар) | шт | 4 |
| 31 | Сифон для мелкого душевого поддона | шт | 2 |
| 32 | Поддон душевой мелкий с насадкой и сифоном | компл | 4 |
| 33 | Труба стальная эл. сварная Ду-325х8 | м | 17,5 |
| 34 | Труба полиэтиленовая канализационная | м |  |
|  | Ду-50мм | м | 449 |
|  | Ду-100мм | м | 352 |
|  | Ду-160мм | м | 38,5 |
| 35 | Сифон 2-х оборотный Ду-50мм | шт | 18 |
|  | Теплоснабжение калориферов обвязка теплоузлов, блоков увлажнения |  |  |
| 36 | Блок калориферный | шт | 6 |
| 37 | Блок увлажнения | шт | 4 |
| 38 | Насос циркуляционный |  |  |
| 39 | Н=1,1м.в.ст Q=0,05м3/ч; N=23Вт; 1/2" | шт | 2 |
|  | Н=1,3м.в.ст Q=1,55м3/ч; N=42Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,47м.в.ст Q=1,74м3/ч;N=56Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,5м.в.ст Q=2,10м3/ч; N=49Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,6м.в.ст Q=2,22м3/ч; N=49Вт. | шт | 2 |
|  | Н=1,65м.в.ст Q=3,6м3/ч; N=52Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,7м.в.ст Q=2,90м3/ч; N=47Вт. | шт | 1 |
| 40 | Клапан 2-х ходовой регулирующий с приводом |  |  |
|  | АQТ1000-05, Кvs6,5; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs4,7; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs8,7; 1" | шт | 1 |
| 41 | Фильтр сетчатый |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 5 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 42 | Фильтр магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-100 мм | шт | 2 |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
| 43 | Кран шаровой |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 6 |
|  | Ду-40мм | шт | 9 |
|  | Ду-50мм | шт | 17 |
|  | Ду-65мм | шт | 10 |
| 44 | Клапан обратный |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-25 мм | шт | 2 |
|  | Ду-50 мм | шт | 8 |
|  | Ду-65 мм | шт | 3 |
| 45 | Кран 3-х ходовой | шт | 41 |
| 46 | Отборное устройство | шт | 41 |
| 47 | Клапан Ду-20мм | шт | 8 |
| 48 | Труба |  |  |
|  | Ду-15 мм | п/м | 9 |
|  | Ду-57х3,5мм | п/м | 77 |
|  | Ду-73х3,5мм | п/м | 35 |
|  | Ду-76х3,5мм | п/м | 88 |
|  | Ду-89х3,5мм | п/м | 25 |
| 49 | Насос ручной "Родник" | шт | 2 |
| 50 | Насос погружной "Гном" N=1,1кВт | шт | 1 |
| 51 | Насос смешения N=0,25кВт Н=5,12 м.в ст. Q=4,67м3/ч | шт | 2 |
| 52 | Регулирующий клапан VF 2 Ду-32 мм с приводом AMV 523 | шт | 2 |
| 53 | Электронный регулятор температуры ЕСL-Comfort 200 | шт | 2 |
| 54 | Задвижка |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 5 |
|  | Ду-80 мм | шт | 12 |
|  | Ду-50 мм | шт | 5 |
| 55 | Вентиль |  |  |
|  | Ду-40 мм | шт | 10 |
|  | Ду-32 мм | шт | 2 |
|  | Ду-25 мм | шт | 8 |
|  | Ду-15 мм | шт | 4 |
| 56 | Кран пробковый |  |  |
|  | Ду-25 мм | шт | 42 |
|  | Ду-15 мм | шт | 26 |
| 57 | Грязевик ТС-569.00.000-14 Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Тепловые сети |  |  |
| 58 | Труба электросварная прямошовная в ППУ изоляции |  |  |
|  | Ду-57х3,5 мм | м | 200 |
|  | Ду-76х3,5 мм | м | 100 |
|  | Ду-89х3,5 мм | м | 140 |
|  | Ду-108х4 мм | м | 446 |
|  | Ду-159х4 мм | м | 200 |
| 59 | Труба электросварная прямошовная |  |  |
|  | Ду-45х2,5 мм | м | 11 |
|  | Ду-89х3,5 мм | м | 17 |
| 60 | Задвижка стальная в ППУ изоляции в оцинкованном кожухе |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм | шт | 1 |
|  | Ду-50 мм | шт | 2 |
| 61 | Клапан (вентиль) |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-20 мм | шт | 4 |
|  | Ду-40 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм |  | 6 |
| 62 | Отборное устройство | шт | 3 |
|  | Водопровод |  |  |
| 63 | Пожарный гидрант Н=1,5м Ду-125 мм | шт | 1 |
| 64 | Задвижка стальная Ду-100 мм Ру=1,6МПа | шт | 1 |
| 65 | Труба ПНД 110 питьевая | м | 42 |
| 66 | Труба стальная теплоизолированная в полиэтиленовой оболочке Ду-114х5 мм | м | 1,5 |
|  | Отопление |  |  |
| 67 | Конвектора отопительные (340,034квт) | шт | 265 |
| 68 | Регистры | шт | 6 |
| 69 | Кран шаровой проходной |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 30 |
|  | Ду-20 мм | шт | 152 |
|  | Ду-25 мм | шт | 34 |
|  | Ду-32 мм | шт | 6 |
| 70 | Клапан ручной балансировочный |  |  |
|  | Ду-20 мм | шт | 20 |
|  | Ду-25 мм | шт | 14 |
|  | Ду-32 мм | шт | 3 |
| 71 | Фильтр Ду-50 мм | шт | 4 |
| 72 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-20х2,25мм | м | 764 |
|  | Ду-25х2,5мм | м | 606 |
|  | Ду-32х3 мм | м | 117 |
|  | Труба ПНД 32 | м | 140 |
| 73 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-20мм | м | 110 |
|  | Ду-25мм | м | 184 |
|  | Ду-32мм | м | 171 |
|  | Ду-40мм | м | 170 |
|  | Ду-50мм | м | 45 |
| 74 | Колодцы канализационные | шт | 3 |

Приложение № 4

|  | Утверждаю:______________ Главный врач МУ «Центральная городская больница г. Югорска» В.А. Каданцев |
| --- | --- |

График

планово-предупредительных ремонтов сантехнического оборудования

МУ « Центральной городской больницы г. Югорска»  на  2011 год.

| № п\п | Наименование отделений | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская поликлиника (финский комплекс) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Взрослая поликлиника | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пищеблок |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скорая помощь |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральное стерилизационное отделение, отделение переливания крови |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Инфекционное отделение |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Травматологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Родильное отделение |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 9 | Педиатрическое отделение |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 10 | Терапевтическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 11 | Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 12 | Приемное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 13 | Операционный блок, реанимационно-анестезиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 14 | Гинекологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 15 | Патологоанатомическое отделение, гаражные боксы |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Детский лечебный корпус |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Иммунологическая лаборатория |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Врачебно-физкультурное отделение |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прачечная |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Архив |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 21 | Цех термообработки |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 22 | Кислородная станция |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 23 | Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 24 | Поликлиника г. Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 25 | Административно-лечебный корпус: ул. Попова 29/1 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 26 | Неврологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

ЛОТ №3-техническое обслуживание лифтового оборудования

ПРОЕКТ  Муниципального  контракта

техническое обслуживание лифтового оборудования

"   " __________ 200__г.    	   г.Югорск

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска»,   именуемая  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании   Устава,   с  одной   стороны, и  _______________________________________________________________________,  именуемое   в  дальнейшем  "Исполнитель", в  лице ______________________________________,  действующей (его)  на   основании  ____________________________________________________,

с другой стороны,  вместе по тексту настоящего муниципального контракта именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о  нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.Данный муниципальный контракт (далее контракт) заключается  по результатам рассмотрения заявок  и протокола открытого аукциона (Протокол № ___от ____________ 2010 г. Цена муниципального контракта: _________).

1.2.Заказчик,    являющийся    владельцем   лифтов,    поручает,    а   Исполнитель,    в   качестве специализированной по лифтам организации, принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов на основании перечня лифтов (Приложение № 1) находящегося по адресу: г.Югорск, ул. Попова, 29, с оплатой, согласно условий  настоящего контракта. Исполнитель обязуется выполнять взятые на себя обязательства, на основании: графиков планово-предупредительных ремонтов лифтов (Приложение № 2); график  ежедневного технического обслуживания лифтов (Приложение № 3), в соответствии с перечнем оказываемых услуг (Приложение № 4).

2. Обязанности Сторон

2.1.	Исполнитель обязуется:

- Назначить в соответствии с положениями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (далее ПУБЭЛ)    лиц,  ответственных за исправное состояние и организацию планово – предупредительных работ, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, том числе и за осуществление мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов.

- Исполнять взятые на себя обязательства в строгом соответствии с графиком ППР.

- Обеспечить выполнение работ по содержанию лифтов в исправном состоянии своим квалифицированным персоналом, за счет собственных расходных материалов с соблюдением требований действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности и Производственных инструкций для обслуживающего персонала.

- Обеспечить  не  реже одного  раза  в   12  месяцев подготовку лифтов  к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом уведомить Заказчика о дате освидетельствования не позднее 3-х дней до его проведения.

2.1.5.Принимать   участие   в   проведении   контрольных   осмотров   оборудования   лифтов, проводимых инспекторами Госгортехнадзора России, специалистами Инженерных центров и других уполномоченных на это организаций.

Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.

2.1.6.Своевременно  информировать Заказчика об  изменениях требований  к эксплуатации лифтов, а также давать    рекомендации о возможных технических  совершенствованиях.

2.1.7.Организовать обучение обслуживающего персонала, обеспечение его производственными инструкциями.

2.1.8. Немедленно уведомлять орган Госгортехнадзора и Заказчика об авариях, происшедших на лифтах, обеспечить сохранность места аварии или несчастного случая до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принимать участие в работе комиссии по расследованию.

- В случае временного приостановления деятельности организации исполнитель обязан информировать Заказчика  о дате приостановления работы и времени, в течение которого организация не будет осуществлять свою деятельность.

- Исполнитель обязан предоставить Заказчику необходимую достоверную информацию об оказываемых услугах (выполняемых работах).

- Исполнитель обязан выполнить услуги  в соответствие с объёмным показателем 6 691 ч/час.

2.1.12. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, санитарные нормы безопасности, правила техники безопасности, предусмотренные действующим законодательством и администрацией Заказчика.

2.1.13. Ежемесячно, в срок не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным, составлять акт выполненных работ, с указанием даты выполнения и перечня выполненных работ.

2.1.14. Исполнитель круглосуточно обеспечивает без дополнительной оплаты оперативный пуск  остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера. При этом подрядчик производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени поступления заявки в аварийную службу.

Телефон аварийной службы:___________Телефон диспетчерской службы:      ____________

2.1.15. Регистрировать в специальном журнале все виды работ проводимых персоналом Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и планово-предупредительных работ.

2.2.	Заказчик обязан:

2.2.1.Назначить в соответствии с положениями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (далее ПУБЭЛ)    лиц,  ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов.

2.2.2.Передать Исполнителю техническую документацию, в т.ч. паспорта лифтов, указанных в (Приложении 1) настоящего  контракта.

2.2.3.Обеспечить порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов.

2.2.4.Обеспечить регистрацию в специальном журнале сбоев в работе лифтов.

2.2.5.Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств в машинном помещении до  вводного устройства.

2.2.6.Производить необходимый ремонт машинных  помещений и шахт лифтов в присутствии персонала Исполнителя.

2.2.7.Обеспечить температурный режим в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя (+5 - +40 град. С).

2.2.8.Исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в случае затопления приямков,   машинных помещений своими силами производить устранение причин, удаление воды, их  осушение.

2.2.9.Обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к машинным и блочным помещениям, постоянное закрытие их дверей замками, а также обеспечить достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и посадочных площадок перед дверями шахты.

2.2.10. Доставлять непосредственно к лифту тарированный груз при необходимости проведения динамического и статистического испытания лифтов, если испытания не проводятся  по иной методике.

3. Техническое обслуживание.

- Техническое   обслуживание   подразумевает   регулярное   проведение   согласно   заранее разработанного графика смазки, чистки, наладки, регулировки и ремонта лифтов в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов.

- В   состав   настоящего   контракта  входит   техническое   обслуживание   всего   лифтового оборудования   Заказчика указанному в Приложение № 1.

3.3.	Работы по техническому обслуживанию лифтов проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в рамках типового технического обслуживания и ремонта лифтов, регламента работ (техническая часть аукциона), выполняемых при текущем обслуживании и текущих ремонтах лифтов (Приложение № 4).

3.4. Срок оказания услуг со дня заключения муниципального контракта по 31декабря 2011 года.

4.Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.2.. Цена  настоящего муниципального контракта формируется из стоимости планово – предупредительных работ, технического обслуживания и ремонта лифтового оборудования согласно  расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 4) являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Оплата услуг Заказчиком осуществляется: путем перечисления  безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней после подписания акта – приемки - сдачи  выполненных работ

  - В цену муниципального контракта включены расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, включая НДС.

  - Заказчик считается исполнившим свои обязательства, по настоящему договору с момента списания денежных средств со счета Заказчика для зачисления на счет Исполнителя.

5. Срок действия муниципального контракта, порядок его расторжения

5.1.Настоящий муниципальный контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами, и становится обязательным для сторон, заключивших его.

5.2.Настоящий муниципальный контракт  действует от даты подписания контракта в течение 2011 года.

5.3. Сроки выполнения планово – предупредительных ремонтов,   отдельных этапов работ, технического обслуживания лифтов услуг определяются Графиками  (Приложение № 2, №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

5.4.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ст.9 п. 8 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ).

6.Ответственность сторон

- В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Исполнитель вправе в судебном порядке потребовать уплаты пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или учредителя.

6.2.В случае просрочки исполнения Исполнителя обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом от суммы контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны    несут   ответственность,    предусмотренную   настоящим   контрактом   и   действующим законодательством.

6.4.Исполнитель, не предоставивший потребителю полной и достоверной информации об услуге (работе), несет ответственность, за недостатки услуги (работы), возникшие после ее принятия  Заказчиком вследствие отсутствия у него такой информации.

6.5.В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы) Заказчик  вправе по своему выбору потребовать от исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) соответствующего уменьшения установленной за работу цены;

в) безвозмездного повторного выполнения работы;

6.6. Заказчик вправе потребовать  полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги (выполненной работы).

6.7. Требования,  связанные с недостатками оказанной услуги (выполненной работы), могут быть предъявлены при принятии оказанной услуги (выполненной работы), в ходе оказания услуги (выполнения работы) либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии оказанной услуги (выполненной работы), в течение гарантийного срока, а при его отсутствии - в разумный срок.

6.8. Недостатки оказанной услуги (выполненной работы) должны быть устранены исполнителем в назначенный Заказчиком разумный срок.

6.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуги (выполнения работы), сроки начала и (или) окончания оказания услуги (выполнения работы) и (или) промежуточные сроки оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик  по своему выбору вправе:

а) назначить исполнителю новый срок;

б) потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы).

6.10. В случае нарушения установленных сроков оказания услуги (выполнения работы) или назначенных  Заказчиком новых сроков Исполнитель уплачивает  за каждый день просрочки неустойку штраф в размере 0,1% процентов цены оказания услуги.

6.11. Уплата штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств в натуре.

6.12. Сторона не исполнившая, либо ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий несет ответственность если не докажет, что не исполнение, либо ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.13.Все споры и разногласия по настоящему договору будут, по возможности, решаться путем переговоров,  а в случае,  если  стороны  не  придут к соглашению,  спор  подлежит  передаче  в Арбитражный суд  Ханты – Мансийского автономного округа -Югры, в соответствии с действующим Российским законодательством.

- 7. Порядок разрешения споров.

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства:  путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  договора, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и  изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде всех этих документов.

7.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

8. Заключительные положения.

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством.

8.2. Данный документ является полным текстом муниципального контракта  и после его заключения  любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям муниципального контракта, теряют  свою юридическую силу

8.3.  Муниципальный контракт   составлен  в  2-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.

8.4. Исполнитель, не выславший подписанный муниципальный контракт в адрес Заказчика установленный Федеральным законом №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г.,  срок, указанный в информационной карте  документации об аукционе  признается, уклоняющимся от заключения контракта.

10. Юридические адреса сторон.

10.1. В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны  договора  обязаны  в  10- дневный срок уведомить об  этом  друг друга.

| ЗАКАЗЧИК МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67822 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 ________________ В. А. Каданцев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

Перечень приложений:

Приложение № 1   Перечень лифтового оборудования

Приложение № 2  График планово – предупредительных осмотров и ремонтов.

Приложение № 3 График ежедневного технического обслуживания лифтов

Приложение № 4 Перечень услуг технического обслуживания лифтов

Главный врач:                                                                                        В.А.Каданцев

Юрисконсульт

отдела материально-технического снабжения                                  С.И. Чернышева

Приложение № 1

Перечень

Лифтового оборудования, установленного в МУ «Центральной городской больнице

г. Югорска» подлежащего техническому обслуживанию

| Тип | Зав. № | Рег. № | Год изготовления | Грузоподъемность | Число пасс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пассажирский Z 1382 | Е2NE 3135 | № 8 – НЯ/ЮГ | 2001 г. | 1000 кг. | 13 |
| Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» | Е2 N 3136 | №9 - НЯ/ЮГ | 2001 г. | 630 кг. | 8 |
| Больничный ПБ – 053 А | 81554 | № 204 – НЯ/ЮГ | 2009г. | 500 кг. | 6 |
| Больничный ПБ – 053 А | 3034 МО | № 13 – НЯ | 1986 г. | 500 кг. | 6 |
| Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) | Е 2 NE 3137 | № 5 – НЯ/ЮГ | 2001 г. | 250 кг. | - |
| Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) | № 156 – СВ - 01 | № 4 – НЯ/ЮГ | 2002 г. | 150 кг. | - |
| Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) | № 157 – СВ - 01 | № 6 – НЯ/ЮГ | 2002 г. | 150 кг. | - |
| Пассажирский ПП – 053 М | 85522 | № 193 – НЯ | 2008 г. | 630 кг. | 8 |
| Пассажирский ПП – 053 М | 85523 | № 194 – НЯ | 2008 г. | 630 кг. | 8 |
| Грузовой ПГ-0505М | 91152 | № 195 – НЯ | 2007 г. | 500 кг. | - |
| Грузовой Малый ПГ-0125 | 72609 | № | 2007 г. | 100 кг. | - |

|  | Приложение № 2 Утверждаю:_________________ Главный врач МУ «Центральная городская больница г.Югорска» В.А. Каданцев |
| --- | --- |

График

планово-предупредительных осмотров и ремонтов лифтов МУ «Центральной городской больницы  г. Югорска»

на 2011года.

| № п/п | Наименование оборудования | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | Пассажирский Z 1382 завод. № Е2NE 3135; рег.№ 8 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 2 | Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» завод.№ Е2 N 3136; рег.№ 9 - НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 3 | Больничный ПБ – 053 А завод. № 81554 рег.№ 204 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 4 | Больничный ПБ – 053 А завод.№ 3034 МО; рег.№ 13 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 5 | Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) зав.№ Е 2 NE 3137 рег.№ 5 – НЯ/ЮГ | Ежемесячный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 6 | Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 156– СВ - 01 рег.№ 4 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 7 | Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 157 - СВ - 01 рег.№ 6 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 8 | Пассажирский ПП– 053 М завод. № 85522 рег.№ 193 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 9 | Пассажирский ПП-053 М завод .№ 85523 рег.№ 194 - НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 10 | Грузовой ПГ-0505М завод. № 91152; рег.№ 195 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 11 | Грузовой Малый ПГ-0125 завод.№ 72609 рег.№ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |

|  | Приложение № 3 Утверждаю:___________ Главный врач МУ «Центральная городская больница г.Югорска» В.А. Каданцев |
| --- | --- |

График ежедневного

технического обслуживания лифтов.

| № п/п | Наименование оборудования | Ежедневное техническое обслуживание | Режим обеспечения работы лифтов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский Z 1382 завод. № Е2NE 3135; рег.№ 8 – НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 2 | Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» завод.№ Е2 N 3136; рег.№ 9 - НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 3 | Больничный ПБ – 053 А завод. №81554 рег.№ 204– НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 4 | Больничный ПБ – 053 А завод.№ 3034 МО; рег.№ 13 – НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 5 | Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) зав.№ Е 2 NE 3137, рег.№ 5 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | С понедельника по субботам с 8-00 ч до 20-00 ч. |
| 6 | Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 156– СВ - 01 рег.№ 4 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |
| 7 | Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 157 - СВ – 01,рег.№ 6 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |
| 8 | Пассажирский ПП– 053 М завод. № 85522 рег.№ 193 – НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 9 | Пассажирский ПП-053 М завод .№ 85523 рег.№ 194 - НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 10 | Грузовой ПГ-0505М завод. № 91152; рег.№ 195 – НЯ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч до 20-00 ч. |
| 11 | Грузовой Малый ПГ-0125 завод.№ 72609 рег.№ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |

Приложение  № 4

1.Система технического обслуживания  и  ремонта лифтов        состоит из следующего:

1.1 .Ежедневное техническое обслуживание (ТО-1);

1.2. Месячное обслуживание (ТО - 2) ,  проводится   не реже 1   раза в  15 дней для всех типов лифтов;

1.3. Месячные текущие ремонты (ТР - 1), проводятся не реже  1 раза в  месяц;

1.4.Полугодовые текущие ремонты (ТР - 2) ,проводятся  не реже 1 раза в месяц;

1.5.Подготовка лифтов к периодическому техническому освидетельствованию (ТО- 3), проводится перед ежегодным освидетельствованием лифтов;

1.6.Текущий ремонт лифта (ТР-3), зависит от технического лифта, но   проводится   не реже  1  раза в год.

2.Состав работ, входящих в ежесуточное  техническое обслуживание (ТО - 1):

При ежесуточном техническом обслуживании необходимо:

2.1. Проверить исправность двусторонней переговорной связи с диспетчером из кабины лифта и наличие 'необходимых сигналов на диспетчерском пульте;

2.2. Проверить основное и аварийное освещение кабины, а также освещение шахты и приямка;

2.3.    Проверить исправность действия замков дверей кабины и шахты;

2.4. Проверить исправность действия контактов ДЗ (закрытие дверей), ДШ (двери шахты), ДК (двери кабины);

2.5.Проверить исправность действия подвижного пола;

- Проверить точность остановки кабины по этажам относительно
этажных площадок при движении кабины вверх и вниз;

- Проверить исправность действия кнопок вызова и приказа;

- Проверить исправность действия кнопки «СТОП»;

2.9.	Проверить исправность действия электромеханического реверса
дверей кабины у лифтов с автоматическим приводом кабины:

2.10.Проверить исправность и наличие освещения машинного и блочного помещений, а также подходов к ним. При необходимости произвести замену электрических ламп освещения;

- Проверить отсутствие при работе лифта посторонних шумов,
резких толчков, запаха гари;

- Проверить надежность запирания замков дверей машинного и
блочного помещений;

- Проверить целостность стекол смотровых окон в дверях шахты и
кабины лифта;

- При обнаружении неисправностей, возникших в процессе эксплуатации лифта, которые могут привести к аварии или несчастному случаю , лифт необходимо отключить, вывесить плакат «ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ», сообщить об обнаруженной неисправности оператору пульта лифтовой диспетчерской связи (диспетчеру) и сделать запись в журнале   «Технического состояния лифта» об остановке лифта, характере неисправности и времени передачи сообщения оператору (диспетчеру).

3. Состав работ, входящих в    ежемесячное техническое        обслуживание (ТО - 2):

- Осмотр тормозного устройства.

- Осмотр автоматических и неавтоматических замков и контактов
распашных дверей шахты лифтов. При необходимости отрегулировать.

3.3.	Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты
с автоматическими раздвижными дверями. При необходимости отрегулировать зазоры.

3.4. Осмотр подвижного пола кабины.

3.5.	Осмотр освещения и сигнализации, связи. При необходимости произвести замену перегоревших электрических ламп освещения.

- Осмотр аппаратуры управления лифтом и панели управления.

- Осмотр канатоведущего шкива, тросов.

- Осмотр электродвигателя лебедки лифта.

- Осмотр концевых выключателей. Регулировка по необходимости.

- Осмотр направляющих кабины и противовеса, очистка от пыли и смазка.

- Осмотр башмаков кабины. Регулировка по необходимости.

- Осмотр этажных переключателей. Регулировка по необходимости.

- Осмотр индуктивных датчиков.

- Осмотр дверей шахты. Регулировка зазоров.

- Осмотр кнопочного и рычажного аппаратов управления лифтом,
находящихся в кабине лифта. Проверить исправность кнопки «СТОП».

- Осмотр этажных вызывных аппаратов. Проверить исправность.

- Осмотр противовеса. Регулировка зазоров по необходимости.

- Осмотр купе кабины. Проверить наличие «Правил пользования
лифтом».

- Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости. Смазка.

4. Состав работ, входящий в ТО - 3 . Подготовка лифта к ежегодному периодическому техническому освидетельствованию.

4.1.	Подготовка     технической     документации     и     документации     по
организации эксплуатации лифта.

4.2.	Осмотр и проверка лифта на основном посадочном этаже.
При этом следует проверить:

а)	соответствие     состояния     ограждения     шахты     лифта    и     ее    дверей требованиям Правил по лифтам;

б)	наличие    «Правил    пользования    лифтом»    у    лифтов    со    смешанным управлением, табличек с указанием телефонов лифтовых служб;

в)	соответствие двери шахты, ее замков и контактов техническим условиям и исправность их действия;

г)	состояние и исправность действия вызывного аппарата и светового табло (при его наличии согласно эл.схемы лифта);

4.3.	Осмотр и проверка купе кабины лифта.
При этом следует проверить:

а)	состояние купе и дверей кабины;

б)	освещение купе, состояние светильников;

в)	люк в потолке и его запирание;

г)	состояние кнопочного аппарата и его исправное действие, наличие звонковой и двусторонней переговорной   связи и их исправное действие;

д)	исправность   действия   запора   дверей    кабины (при    его   наличии)   и контакта дверей   кабины;

е)	у лифтов с  подвижным  полом  кабины  проверить исправность действия пола и подпольного контакта;

ж)	у   лифтов    с    автоматическим    приводом    дверей    с    реверсированием проверить исправность действия реверса;

4.4.	Проверка работы электросхемы в нормальном режиме.
При этом необходимо:

а) для лифтов с групповым (парным) управлением правильность работы лифта в групповом (парном) режиме, т.е. автоспуск, выполнение вызовов и т.д.;

б)	исправность работы лифта от кнопок приказов и вызовов;

в)	исправность действия кнопки «СТОП» и других кнопок аппарата;

г)	соответствие   работы   электросхемы   поданным   командам, (лифт   должен выполнять    движение    в    заданном    направлении    на    заданный    этаж осуществлять попутные остановки согласно схемы);

4.5.	Осмотр и проверка машинного и блочного помещений.
При этом необходимо проверить:

а)	подходы к машинному и блочному помещениям;

б)	состояние    ограждения    этих    помещений, наличие    дверей    и    запоров дверей,    исправность    контактов    контроля    дверей, наличие    надписи   на дверях машинного и блочного помещений;

в)	освещение машинного и блочного помещений;

г)	состояние      демонтажного      люка,   устройства      для      подвешивания
грузоподъемного средства и их соответствие требованиям ПУБЭЛ;

д)	исправность двусторонней переговорной связи;

е)	отсутствие в машинном  и блочном помещениях посторонних предметов и оборудования, не относящихся к обслуживанию и ремонту лифта.

4.6.	Проверка    работы   лифта    в    режиме   управления    из    машинного
помещения.

При этом необходимо проверить:

а)	исключение   действия   команд   управления   от   аппаратов, установленных вне машинного помещения (кроме кнопки «СТОП»);

б)	при    наличии    подвижной    отводки - исключение    ее    воздействия    на автоматические замки дверей;

в)	при      наличии       автоматического      привода      дверей   —   исключение автоматического открытия дверей шахты и кабины;

г)	включение сигнала «Занято» у лифта, оборудованного им;

д)	исправность     действия     кнопок  управления,   кнопки     «Стоп»     поста управления в машинном помещении и других аппаратов НКУ;

е)	отсутствие  при  работе  лебедки   повышенного   шума , вибрации, толчков, повышенного    нагрева    электродвигателя, а    также проверить    крепление муфты, расход в червячной паре;

ж)	исправность действия концевых выключателей;

з)	соответствие   установки   дополнительного   устройства   слабины   тяговых канатов     (ДУСК)  ,   исправность     действия     выключателя     ДУСК (СПК), отключив   его   вручную, воздействуя   на   рамку   устройства   и   произведя пробный пуск лифта в режиме управления из машинного помещения.

Проверку   исправности   действия   ДУСК   и   невозможности   подъема противовеса при неподвижной кабине провести при испытании ловителей.

4.7.	Осмотр и проверка оборудования на крыше кабины.
При этом необходимо проверить:

а)	визуально - состояние крыши кабины;

б)	переключить   электросхему   в   режим   «ревизия»   и   убедиться, что   при нажатии кнопки аппарата управления с крыши кабины, кабина приходит в движение   в   выбранном   направлении, а   при   отпускании   кнопки – кабина останавливается,   при     этом     наружные     вызовы     и     другие     аппараты управления отключены (кроме кнопки «СТОП»);

в)	проверить   вручную   исправность действия   выключателя  ловителей, (если он     расположен     на     верхней     балке     кабины),   выключателя     слабины подъемных канатов и выключателя ДУСК (при его наличии);

г)	в   случае   установки   дополнительной   кнопки   для   движения   кабины   с зашунтированными   выключателями   дверей   шахты   проверить   исправность действия этой кнопки;

д)	что предотвращено воздействие отводки на автоматические замки дверей шахты и исключено    автоматическое открывание дверей шахты и кабины;

е)	что включен сигнал «Занято»;

ж)	что   перевод  лифта  на  управление   с   крыши   кабины   возможен  только после     исключения  в     машинном     помещении     действия     всех     команд управления    с    посадочных (погрузочных)    площадок    и    изнутри    кабины (кроме кнопки «СТОП»);

з)	что   происходит   автоматическая   остановка   кабины   в   зонах   подхода   к крайним остановкам или на уровне точной остановки при нажатой кнопке управления с крыши кабины;

и) состояние привода и дверей, правильности их установки и регулировки;

к)   надежность   закрытия   люка   кабины   и   исправность   выключателя   люка (при их наличии);

л)     состояние     верхней     балки     каркаса     кабины,  крепления     башмаков, механизма   ловителей, крепления   тяговых   канатов   и   каната   ограничителя скорости, отводных блоков (при их наличии), состояние рымболтов.

4.8. Осмотр и проверка оборудования, установленного в шахте.

При этом необходимо проверить:

а)	направляющие и их крепление;

б)	при    наличии    балки    полиспасной    подвески, а    также    ограничителя скорости   под   перекрытием   шахты — их   состояние, исправность   действия выключателя слабины подъемных канатов и ДУСКа;

При перемещении по шахте необходимо проверить:

в)	исправность    действия    замков    дверей    шахты и    выключателей , их контролирующих;

г)	состояние   ограждения   шахты   и   дверей   шахты, створок   и   каркток,   их исправность;

д)	состояние этажных аппаратов (этажных переключателей, датчиков);

е)	состояние противовеса: каркаса, грузов, износа деталей подвески (верхней балки);    направляющих    и    контрольных    башмаков ;    отводного    блока, крепление компенсирующей цепи (при их наличии);

ж)	крепление электропроводки и состояние подвесного кабеля.

4.9. Осмотр    и    проверка    оборудования,    установленного   в    приямке шахты лифта.

При этом необходимо проверить:

а)	состояние   ограждения   приямка; пола  приямка;   двери   приямка,   замка  и выключателя (при их наличии); лестницы и освещения;

б)	состояние    натяжного    устройства    каната    ограничителя    скорости    и компенсирующих    канатов;    упоров (буферов),    исправность   выключателей безопасности, состояние отводных блоков;

в) состояние двусторонней переговорной связи между машинным помещением, кабиной и нижней посадочной площадкой или приямком (при наличии).

Также необходимо проверить состояние оборудования, установленного под кабиной лифта: башмаков кабины; крепление подвесных кабелей и заземление кабины, тросика кабеля; пола кабины и механизма подвижного пола; щита под кабиной; выключателей контроля загрузки кабины; других механизмов и выключателей (при их наличии). При этом следует установить кабину на расстоянии около 1000 мм выше нижней остановки. При осмотре шахты , приямка и кабины следует проверить исправность розеток для переносных ламп на напряжение не более 42 В.

4.10. Осмотр и проверка других помещений или шкафов с установленным в них оборудованием лифта.

При этом необходимо проверить:

а)	в     блочном  помещении  - состояние     отводных     блоков;     освещения; исправность   цепи  управления; наличие  связи   и   напряжения   в  розетке  на 42 В;   состояние   ограждения   и   двери;   исправность   замков;   состояние   и освещение   подхода;   исправность   выключателя   контроля   дверей   (при   его наличии);

б)	состояние   ограждения   шкафов   и   ящиков   с   аппаратами   управления, установленных  вне  машинных  и  блочных  помещений;  наличие  замков  на дверцах шкафов.

5. Состав работ, входящих в месячный текущий ремонт (ТР-1) включая работы предусмотренные ТО — 2.

5.1.Осмотр     аппаратуры     автоматического     включения     резерва (где смонтирован ), при котором необходимо:

а) очистить от нагара все контактные поверхности   аппаратов, подтянуть клеммные  соединения  проводов,   корпуса  электроаппаратов, убедиться  в отсутствии заеданий в подвижных частях;

б)  проверить исправность действия аппаратуры.

5.2. Осмотр панели управления, при котором необходимо:

а) проверить   и   привести   в   соответствие   с   требованиями   технических условий    провалы    и   растворы   контактов    всех   реле   и   контакторов, проверить выдержку реле времени;

б) проверить и:

- подтянуть клеммные соединения проводов и корпуса электроаппаратов;

- устранить заедания в подвижных частях;

- очистить от нагара контактные поверхности реле и контакторов;

- убедиться   в   наличии   и   правильности   заземления   в   соответствии   с электросхемой лифта;

- проверить  работу  электросхемы  и  электроаппаратов  во  всех  режимах работы лифта;

в) убедиться, что на лифтах с электроприводом на постоянном токе:

-	снятие      механического      тормоза      происходит      после      создания электрического     момента,     достаточного     для     нормального     разгона электродвигателя;

- при    действии    предохранительных    устройств    во    время    движения
кабины   электродвигатель      отключается      только      после      наложения
механического тормоза;

- при    неисправности    тормоза    система    электропривода    обеспечивает снижение скорости и последующую остановку и удерживание кабины на уровне этажной площадки (без наложения механического тормоза);

- при    неисправности    механического    тормоза    во    время    нахождения кабины       на      уровне      этажной       площадки       электродвигатель      и преобразователь    остаются    включенными    и    удерживают    кабину    на уровне площадки;

- 	в      случае       размыкания       цепи       возбуждения       электродвигателя обеспечивается       автоматическое       снятие       напряжения       с       якоря электродвигателя и наложение тормоза;

-	дистанционное    отключение    преобразователя, питающего    приводной электродвигатель    лифта,    если    такое    отключение    предусматривается электрической    схемой, происходит    после    наложения    механического тормоза.

5.3.	Осмотр канатоведущего шкива, при этом необходимо:

а)	убедиться    в   отсутствии    сколов,   трещин    и   других   механических
повреждений;

б)	проверить   зазоры   между   канатами    и   дном    соответствующих   им
ручьев, зазоры должны быть не менее 2 мм;

в)	убедиться в отсутствии неравномерности просадки канатов в ручьях,
неравномерность просадки должна быть не более 0,5 мм;

г)	проверить и подтянуть крепления.

5.4.	Осмотр электродвигателя (генератора), при котором необходимо:

а)	проверить      состояние      токосъемных      колец,      коллектора,   щеток,
произвести очистку и промывку;

б)	проверить    и    подтянуть    крепления    буферных    пальцев, клеммных
соединений, проводов, траверс;

в)	убедиться в надежности крепления соединительных полумуфт.

5.5.	Осмотр концевых выключателей, при котором необходимо:

а)	проверить и  зачистить  контактные  поверхности, проверить состояние
каната концевого выключателя;

б)	проверить  исправность  действия   концевого  выключателя,  он  должен
сработать при  переходе кабиной своих крайних рабочих положений не
более чем на 200 мм;

5.6.	Осмотр    направляющих    кабины    и     противовеса,     при    котором
необходимо:

а) осмотреть и выверить по штихмассу прямолинейность направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также их вертикальность. Отклонение от прямолинейности допускается не более 2 мм, от вертикальности - 1 мм на 1 м длины, и не более 10 мм при длине направляющих до 50 м. Расстояние по штахмассу между поверхностями направляющих кабины и противовеса должно быть выдержано с точностью до 2 мм по всей длине стальных направляющих и до 3 мм деревянных;

б)	убедиться  в отсутствии  выступов в местах стыков, смещения  головок
направляющих    в    месте    стыков    допускается    не    более    0,2мм    с
обязательной зачисткой выступов;

в)	проверить    и    подтянуть    крепления    направляющих    кронштейнов    и
закладных деталей;

г)	очистить и смазать, аппараты дополнить маслом.

5.7.	Осмотр башмаков кабины, при этом необходимо:

а)	проверить    и    отрегулировать    зазоры    между    направляющими    и
рабочими      поверхностями      башмаков;      на     лифтах     со      стальными
направляющими    зазоры    в    продольном    и    поперечном    направления
должны   быть   по   2 мм   на   сторону.   При   подпружиненных   башмаках
замер производиться между цапфой и корпусом башмака;

б)	проверить действие пружины. После смещения  кабины  в продольном
направлении    она    должна    возвращаться    в    исходное    положение, а
башмаки    под    действием    пружин    должны    плотно    прижиматься    к
направляющим;

в)	зафиксировать   положение   регулировочных   гаек   контргайками   или
шплинтами.

5.8.	Осмотр этажных переключателей, при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать:

- зазоры    между    торцами    осей    роликов    и    дном    комбинированной
отводки, зазоры должны находиться в пределах  10-12 мм;

- положение   этажных   переключателей   относительно   комбинированной
отводки,   при   нахождении   роликов   в   прямолинейной   зоне  отводки   их
рычаги должны находиться в вертикальном положении;

- зазоры между корпусами переключателей и комбинированной отводки;
зазоры должны находиться в пределах 10-15 мм;

- провалы контактов , они должны находиться в пределах 2-4 мм.

б)	подтянуть крепления всех деталей и клеммных соединений проводов;

в)	смазать оси роликов.

5.9.	Осмотр индуктивных датчиков, при котором необходимо:

а)	проверить и подтянуть крепления датчиков и шунтов;

б)	проверить зазоры:

- между индуктивным датчиками и шунтами; зазоры должны находиться
в пределах 6-10 мм;

5.10.	Осмотр распашных дверей шахты, при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать зазоры:

- между обрамлением  портала и  створками ;  зазоры должны  находиться
не   более   8 мм   с   боковой   стороны;   и   не   более   10 мм   с   верхней
стороны;

- между порогами и нижними торцовыми поверхностями створок двери
шахты; зазоры должны находиться в пределах не более 10 мм;

б)	проверить и подтянуть крепления створок, башмачков, амортизаторов;

в)	убедиться, что при открывании и закрывании створки не заедают.

5.11.	Осмотр   раздвижной   автоматической   двери   кабины, при   котором
необходимо:

а) проверить и отрегулировать зазоры:

- между   обрамлением   створок   и   обрамлением   стенки   кабины; зазоры
должны находиться в пределах не более 8 мм;

- между порогом кабины и нижними торцевыми поверхностями створок;
зазоры должны находиться в пределах не более 10 мм;

- между  контроликами   и  линейками; зазоры  должны  быть  в  пределах
не более 0,2 мм;

- между роликами водила и упором правой каретки; зазор должен быть
в  пределах  3-6 мм; между упором  и  головкой  регулировочного  болта
механического    замка    двери    кабины;    зазор    должен    находиться    в
пределах    1 - 2 мм.    После   окончания   регулировки   положение   болта
должно быть зафиксировано контргайкой;

б) проверить и отрегулировать провалы контактов контроля закрывания створок двери кабины и концевых выключателей на отключение электропривода при открывании и закрывании створок кабины; провалы должны находиться в пределах 2-4 мм;

- долить масло в редуктор привода дверей; загрязненное масло заменить;

- отрегулировать натяжение ремня механизма открывание створок;

- отрегулировать натяжение троса связи створок;

- подтянуть   крепление   деталей   механизма   открывания   створок   двери
кабины,   пружины  закрывания  створок,   кареток,  упоров,  створок  двери
кабины, пружины,   линеек, роликов, контрроликов,   башмачков, створок,
отводок, контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов.

5.12.	При    осмотре    кнопочного    и    рычажного    аппаратов    управления
находящихся в кабине необходимо:

а)	убедиться  в том, что  при  нажатии любой  кнопки  приказа во  время
движения   кабины   последняя   придет  только   на  тот  этаж,   на   который
она была первоначально направлена;

б)	убедиться, что  пусковой  рычаг у  лифтов  с  рычажным  управлением
автоматически   возвращается   в   нулевое   положение   при  снятии  руки   с
рукоятки и на крайних остановках;

в)	проверить   состояние   кнопок   и   надписей   к   ним. При   прекращении
нажатия   на   кнопки   (не   снабженные   удерживающим   электромагнитом)
они   должны   свободно   возвращаться   в   исходное   положение. Кнопки   с
удерживающими   электромагнитами   должны   свободно   возвращаться   в
исходное       положение      после      снятия       напряжения      с      катушек
электромагнитов. Все кнопки должны иметь ясные надписи с указанием
их назначения;

г)	проверить исправность действия кнопки «Стоп».

5.13.	Осмотр вызывных аппаратов, при котором необходимо:

а)	проверить  и  подтянуть  крепления  клеммных  соединений  проводов  и
деталей, очистить от нагара контактные поверхности;

б)	проверить исправность работы аппарата.

5.14.	Осмотр подвески кабины и противовеса, при котором необходимо:

а)	проверить состояние балансира, при перекосе выровнять плечи;

б)	проверить состояние пружин;

в)	проверить   и   подтянуть   крепления   зажимов,   обратив   внимание   на
наличие  контргаек, проверить также  наличие  шплинтов  и  контргаек  на
канатодержателях   и   у   валиков   балансира.   Концы   шплинтов   должны быть   укорочены   до   необходимой   длины   и   разведены,   а   контргайки затянуты;

г) проверить наличие смазки в блочно - полиспастной подвески.

5.15.	Осмотр противовеса, при этом необходимо:

а)	проверить   и   отрегулировать   зазоры   на   башмаках; зазоры   должны
быть   по   штихмассу   не   более   4 мм   и   в   поперечном   направлении   не
более 2 мм на сторону;

б)	убедиться    в    отсутствии    трещин    и    сколов    в    наборном    грузе;
убедиться   в   надежности   крепления   наборочного   груза   прижимными
планками. Смещение отдельных грузов в сторону не должно превышать
5 мм;

в)	долить масло в смазывающие аппараты;

г)	проверить и подтянуть крепления башмаков, деталей каркаса.

5.16.	Осмотр купе кабины, при этом необходимо:

а)	проверить    и    подтянуть    крепления:    купе    в    каркасе,    пластика,
обрамления, филенок, люка, который должен быть заделан наглухо;

б)	проверить        наличие        «Правил        пользования        лифтом»        и
предупредительных надписей.

5.17.	Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости, при котором
необходимо:

а)	укоротить   канат,   если   при   нахождении   его   в   ручье   контрольного
шкива   груз   упирается   в   раму   натяжного   устройства   или   кронштейн
отклонен от горизонтали более чем на 20 градусов;

б)	смазать ось шкива;

в)	проверить исправность действия контактов контроля положения этого
устройства.

6. Состав работ, входящих в полугодовой текущий ремонт (ТР-2) включая работы , предусмотренные ТР-1.

6.1.	Осмотр    вводного    устройства (главного    рубильника),    при    этом
необходимо:

а)	произвести  визуальный осмотр частей,  оставшихся  под напряжением,
и при необходимости снять напряжение;

б)	проверить и подтянуть крепление заземляющего проводника;

в)	убедиться в исправности цепи заземления;

г)	проверить и подтянуть клеммные соединения проводов;

д)	проверить  и  отрегулировать зазоры  между  губками  пинцетов; зазоры
должны быть равны половине толщины ножей.

6.2.	Осмотр редуктора, при этом необходимо:

а)	проверить   зазор   в   упорном    подшипнике;    зазор    в   редукторах   с
эвольветным  зацеплением  и  с  подшипниками  качения должен быть не
более 0,3 мм, в редукторах со скользящим упорным подшипником - не
более 2 мм, в редукторах с глобоидным зацеплением — не более 0,1мм;

б)	проверить боковой зазор в зацеплении червячного вала с червячным
колесом. Угол   поворота  червячного  вала  при  максимально  допустимом
боковом зазоре должен быть не более 36 градусов;

в)	убедиться в надежности крепления венца червячного колеса;

г) проверить и    подтянуть      крепления    наружных   узлов    и    деталей ; загрязненное масло заменить.

6.3.	Осмотр ограничителя скорости, при этом необходимо:

а)	проверить:

- состояние каната;

- исправность рабочего ручья;

- регулировку   и   исправность   действия   ограничителя   скорости   и   его
контакта посадкой кабины на ловители при  нахождении каната в ручье
контрольного шкива;

б)	зафиксировать      положение      регулировочных      гаек      и      пружин
контргайками.

6.4.	Осмотр ловителей , при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать зазоры  между клиньями (эксцентриками)
и направляющими; зазоры должны находиться в пределах 2-3 мм;

б)	убедиться в легкости хода механизма, при приложении к его рычагу
усилия  в   15   кг,  механизм должен  приходить  в  действие  и  подводить
клинья или эксцентрики к направляющим.

6.5.	Осмотр блоков, при котором необходимо:

а)	убедиться    в    отсутствии    сколов,    трещин    и    других    механических
повреждений;

б)	проверить и подтянуть крепления;

в)	смазать подшипники.

- Осмотр   выключателя   машинного (блочного)   помещения. Проверить
исправность действия.

- Осмотр буферных устройств, при котором необходимо:

а)	проверить правильность установки;

б)	проверить наличие масла в гидравлических буферах.

6.8.	Осмотр    заземления    электрооборудования    и    изоляции    проводов
лифта, при котором необходимо:

а)	осмотреть состояние соединений заземляющих проводников;

б)	осмотреть состояние изоляции проводов на выходах.

7.   Состав работ, входящих в ТР- 3.

- Осмотр     и     проверка    элементов     заземления     оборудования     с
составлением протокола;

- Проверка  сопротивления  изоляции  силового  электрооборудования,
цепей    управления    и    сигнализации,    силовой    и    осветительной
электропроводки с последующим составлением протокола;

- Измерение      полного      сопротивления      петли      фаза  -   нуль      с
последующим составлением протокола.

8. Неисправности,   при   обнаружении   которых   лифт   должен    быть остановлен до их устранения.

- Кабина   приходит   в   движение   с   открытыми   дверями   кабины   или
шахты.

- При движении кабины можно открыть двери кабины или шахты.

- Кабина движется при наличии между  створками  двери   кабины или шахты проверочного шаблона.

- Кабина приходит в движение, самостоятельно.

- На лифтах, оборудованных подпольными  контактами, при  наличии в кабине проверочного груза лифт приходит   в движение  по  вызовам.

- При    нажатии    кнопки    приказа    двери    не    закрываются или по 
выполнении приказа не открываются.

- Кабина вместо движения вверх движется  вниз  и  наоборот.

- Кабина   останавливается   не   доходя    (переходя)    уровень
площадок более допустимых пределов.

- Кабина   не   останавливается   на   посадочной   площадке,   на   которую она вызвана или направлена по приказу.

- Двери  шахты можно открывать при отсутствии  кабины   на данном посадочном этаже без применения специального приспособления

- При нажатии на кнопку «Стоп» кабина не останавливается.

- Не работает двусторонняя переговорная связь.

- При   работе   лифта   появляется   посторонний   шум, резкий  
запах гари.

- Повреждено   ограждение   кабины,   шахты    и    их   
дверей, а также дверей  машинного и блочного помещении.

- Отсутствуют предохранительные  крышки  на  вызывных  аппаратах имеется доступ к оголенным токоведущим  частям   электрооборудования.

8.16. Металлоконструкции         шахты,         кабины         или
электрооборудования находятся под напряжением.

8.17.	Отсутствует освещение кабины, шахты, посадочных площадок.

При остановке лифта, причину сообщить диспетчеру.

Разработано на   основе:   «Правил   устройства   и   безопасной   эксплуатации лифтов» ПБ 10-558-03 от 16.05.2003 г.

-методического  указания  по  проведению  технического   освидетельствования лифтов. РД 10-98-95.

-типовой   инструкции   для   электромеханика  по обслуживанию и ремонту лифтов,    производственной    инструкции    для    электромеханика по лифтам, руководства по эксплуатации лифтов от   завода-изготовителя.

# V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1.Заказчик:

МУ «Центральная городская больница г. Югорска».

2.Основание:

производственная необходимость.

3.  Предмет услуг:

ЛОТ № 1 -  техническое обслуживание оборудования электрохозяйства;

ЛОТ № 2 – комплексное техническое обслуживание  коммунальной инфраструктуры;

ЛОТ № 3- техническое обслуживание лифтового оборудования;

4. Общие требования к оказанию услуг:

Безопасность всех видов выполняемых работ по комплексному техническому обслуживанию   должен обеспечивать самостоятельно исполнитель.

5. Срок и условия оказания услуг:

ЛОТ № 1 – со дня подписания контракта по 31 декабря 2011 года, согласно графика планово-предупредительных ремонтов  электрооборудования, в соответствии с перечнем установленного оборудования на объектах указанных в технической части документации об аукционе.

ЛОТ № 2 – со дня подписания контракта по 31 декабря 2011 года, согласно графика планово-предупредительных ремонтов  сантехнического оборудования, в соответствии с перечнем установленного оборудования и коммуникаций на объектах указанных в технической части документации об аукционе.

ЛОТ № 3 – со дня подписания контракта по 31 декабря 2011 года, согласно графика планово-предупредительных ремонтов, графика ежедневного технического обслуживания,  перечня услуг, указанных в технической части документации об аукционе.

6. Место оказания услуг: для ЛОТов № 1; № 2;

-больничный комплекс: ул. Попова, 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-филиал детской поликлиники: ул. Менделеева , 29 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-патологоанатомическое отделение, гаражные боксы : ул. Мира,34, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-врачебно-физкультурный диспансер: ул.40 лет Победы,18 «А», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-отделение переливания крови:  ул.Мира,29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-Детский лечебный корпус: ул. Попова,29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-отделение врачебной практики  Югорск -2: г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область;

-централизованное стерилизационное отделение: ул. Мира, 29 «Б», г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

- Административно – лечебный корпус; ул.  Попова 29/1, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область

Для ЛОТа  № 3:

-больничный комплекс: ул. Попова, 29, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

- Административно – лечебный корпус; ул. Попова, 29/1 г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область

7. Объем оказания услуг:

По ЛОТу № 1 - техническое обслуживание оборудования электрохозяйства. Объёмный показатель (V= 7 793 чел/час), в том числе зубопротезное отделение (V=  340 чел/час)

Техническое обслуживание оборудования электрохозяйства должно осуществляется согласно представленного перечня установленного оборудования на объектах МУ «Центральная городская больница г. Югорска, а также согласно представленных графиков планово-предупредительных осмотров и ремонтов и соответствовать перечню требуемых работ по техническому обслуживанию больничного комплекса.

Приложение № 1

Система планово предупредительных ремонтов в МУ «Центральная городская больница г. Югорска» и технического обслуживания электрохозяйства:

Основными видами технического обслуживания и ремонтов является: техническое обслуживание;

Основными обязанностями исполнителя обслуживающего электрооборудование, является: обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, надежной работы оборудования и сетей, поддержание необходимого напряжения электрического тока, обеспечение максимальной экономичности работы по рациональному расходованию энергоресурсов, эффективности производства,  и распределению электроэнергии. Установка  дополнительного электрооборудования в отделениях, зданиях, сооружениях  не более 5% от перечня  установленного оборудования.

Для поддержания энергооборудования в исправном техническом состоянии применяют системы плановых ремонтов, т. к., в процессе эксплуатации электрическое оборудование изнашивается и устаревает. Износ электрооборудования по характеру и причинам, вызывающим его, условно разделяют на механический, электрический и моральный.

Механическому износу под действием трения или в результате коронирования подвергаются подвижные части и детали электрооборудования (контакты аппаратов, детали механизма привода и т.п.).

При перегрузках или чрезмерно длительной работе электрооборудования происходит потеря электроизоляционных свойств деталями.

Техническое обслуживание  осуществляется для обеспечения работоспособности и надежности оборудования до следующего планового ремонта. При этом необходимы осмотр электрооборудования, очистка, уплотнение, регулировка,  протяжка,  и ремонт отдельных блоков и деталей с устранением дефектов, возникших при эксплуатации. Во время ремонта проводить различные профилактические испытания, а также измерения для выявления и устранения неисправностей оборудования, приборов и аппаратов.

Техническое обслуживание  электрооборудования проводят по следующей технической документации: паспорт оборудования, инструкция по техническому обслуживанию, инструкция по регулированию и обкатке, ведомость запасных частей, инструментов, принадлежностей, материалов, нормы расходов материалов и запасных частей.

Техническое обслуживание  электрических машин включает в себя следующие виды работ: наружный осмотр; демонтаж двигателя и очистка его перед разборкой; разборка с выемкой ротора; промывка, чистка и сушка деталей и узлов; осмотр механических частей и обмоток статора и ротора; устранение механических повреждений, усиление креплений, замена крепежных деталей; сборка и замена смазки подшипников; испытание; монтаж на месте установки и пробный пуск.

Техническое обслуживание  электропроводок- это замена отдельных участков сети с поврежденной или ветхой изоляцией;  замена поврежденных скоб и креплений; протяжка сетей, упорядочение их раскладки, измерение сопротивления изоляции, замена выключателей, розеток, разъемов.

На выполнение работы по техническому обслуживанию  электрооборудования составляют акт, в котором указывают основные работы, и протоколы результатов проверки изоляции и сопротивления заземления.

Техническое обслуживание  необходимо для восстановления исправности основных (базисных) частей и деталей электрооборудования и обеспечения их надежной и экономичной работы в межремонтный период. При этом электрооборудование разбирают, осматривают, проверяют, измеряют, устраняют обнаруженные дефекты, восстанавливают и заменяют изношенные блоки и детали, после чего испытывают и регулируют.

Техническое обслуживание  сетей включает в себя следующие виды работ: полное вскрытие кабельных каналов со съемными плитами; частичная (не менее 30%) или полная замена проводов и кабелей участков сети; увеличение сечения сетей по условиям повышения пропускной способности; окраска труб, конструкций, скоб, креплений; испытание кабельных линий в объеме требований ПТЭ и ПТБ.

При техническое обслуживание  отдельные узлы электрооборудования модернизируют, учитывая современные достижения науки и техники. Техническое обслуживание  электрооборудования РУ и подстанций проводят по следующей технической документации: общее руководство по ремонту, руководство по капитальному ремонту, технические условия на капитальный ремонт оборудования, паспорт электрооборудования, ремонтные чертежи, нормы расхода материалов и запасных частей.

Техническое обслуживание электросетей производится, как правило, без снятия напряжения. Основной формой технического обслуживания являются систематические осмотры с устранением дефектов, не требующих отключения линий, замеры нагрузок и определение их по фазной симметрии.

При осмотре цепей предусматривается:

-проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты;

-осмотр изоляции сетей, паек, плотности соединений и штуцеров во взрыво- и пожароопасных помещениях;

-состояние экранизирующих оболочек и защитных покрытий;

-контроль за отсутствием перегрева сети;

-проверка наличия, исправности ограждений, предупредительных плакатов и надписей, средств защиты и сроков их испытаний, переносных заземлений, противопожарных средств;

-проверка плотности пломб у счетчиков и реле, проверка работы счетчиков;

-тщательная проверка состояния сети заземления, проверка надежности заземления проверяемого оборудования;

-проверка исправности сигнализации, положения указателей, состояния пробивных предохранителей.

При осмотре токоограничивающих реакторов проверяются бетонные колонки на отсутствие в них трещин и сколов; исправность изоляции витков, отсутствие деформации витков и замыкание их между собой; отсутствие повреждения опорных изоляторов, масляных выключателей и разъединителей, проверяются состояние контактов, работа приводного механизма, указателей уровня масла, подтяжка контактов, производится залив масла или слив излишков, проверяется состояние ножей и изоляторов у разъединителей и устраняются мелкие дефекты. При осмотре трансформаторов тока и напряжения проверяются отсутствие следов перегрева токоведущих частей и магнитопроводов, исправность вторичных цепей.

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объектах МУ «Центральная городская больница» г.Югорска» подлежащего техническому обслуживанию.

| 1 | Светильники (с лампами люминисцентными) | 3758 | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Светильники (с лампами накаливания) | 1764 | шт |
| 3 | Светильники ДРЛ-125(250,400W) уличного освещения). | 49 | шт |
| 4 | Светильники архитектурного подсвета серии TOMMASO, WIN 02\S,KRK.RK., BIOTIT 3SP-4SP,Прожектор-Y70. | 156 | шт |
| 5 | Дожимные насосы | 2 | шт |
| 6 | Понижающий трансформатор ЯТП – 0,25 -23 У3. | 10 | шт |
| 7 | Выключатели | 1726 | шт |
| 8 | Розетки | 1262 | шт |
| 9 | Коробки распределительные | 3550 | шт |
| 10 | Провод сеч. Жил от 1,5мм2 до 35мм2 | 82205 | м |
| 11 | Кабельные линии сеч. Жил от 35мм2 до 120мм2 | 1500 | м |
| 12 | Эл.Щиты силовые (вводные, распределительные) | 95 | шт |
| 13 | Эл.Щиты освещения (вводные, распределительные) | 81 | шт |
| 14 | Эл. Двигатели от 0,3 кВт до 15 кВт. | 96 | шт |
| 15 | Пускатели Эл.магнитные | 105 | шт |
| 16 | Выкл. Автоматические 1Фаз. ВА-2119, ДЭК- 16А | 1578 | шт |
| 17 | Выкл. Автоматические 3Фаз. Ва-2119, ДЭК-32А-63А | 391 | шт |
| 18 | Выкл. Автоматические 3Фаз. Ва-5731 | 20 | шт |
| 19 | Пост кнопочный ПКУ-1521 | 196 | шт |
| 20 | Рубильники 100-400А | 28 | шт |
| 21 | Предохранители 100-200А | 163 | шт |
| 22 | Счетчики Эл.энергии 3-Ф | 13 | шт |
| 23 | Эл.титаны | 14 | шт |
| 24 | Эл.печи | 23 | шт |
| 25 | Котлы варочные | 5 | шт |
| 26 | Прессы гладильные | 5 | шт |
| 27 | Дистилляторы | 10 | шт |
| 28 | Уличное освещение (по периметру больничного комплекса и ДЛК) включая прожектора декор. осв. | 45 35 | шт шт. |
| 29 | Эл.двигатели насосов | 8 | шт |
| 30 | Вентиляторы | 56 | шт |
| 31 | Мини-электростанция РСт-5000 | 1 | шт |

Приложение № 3

|  | Утверждаю: Главный врач МУ «Центральной городской больницы г.Югорска» __________В.А. Каданцев |
| --- | --- |

График

планово-предупредительных ремонтов электрооборудования

МУ « Центральной городской больницы г. Югорска»  на  2011 год.

| № п\п | Наименование отделений | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская поликлиника (финский комплекс) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Взрослая поликлиника | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пищеблок |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скорая помощь |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральное стерилизационное отделение, отделение переливания крови |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Инфекционное отделение |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Травматологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Родильное отделение |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 9 | Педиатрическое отделение |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 10 | Терапевтическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 11 | Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 12 | Приемное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 13 | Операционный блок, реанимационно– анестезиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 14 | Гинекологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 15 | Патологоанатомическое отделение, гаражные боксы |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Детский лечебный корпус |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Иммунологическая лаборатория |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Врачебно-физкультурное отделение |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прачечная |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Архив |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 21 | Цех термообработки |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 22 | Кислородная станция |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 23 | Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 24 | Поликлиника г. Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 25 | Административно-лечебный корпус: ул. Попова 29/1 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 26 | Неврологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 27 | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 28 | Заземляющие устройства |  |  |  | X |  |  |  |  | Х |  |  |  |

Услуги утвержденного графика по техническому обслуживанию  электрооборудования  должны  производиться  круглосуточно. Работы по техническому обслуживанию необходимо согласовывать  со специалистами заказчика: главным инженером,  начальником службы ремонта, начальником энергетической службы.

Безопасность специалистов при проведении работ исполнитель должен обеспечивать самостоятельно.

Ремонт оборудования, также находящегося в обслуживании и в других структурных организациях,  производится обоюдными силами.

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  - 1 134 200  рублей.

Главный  инженер ______________А.В. Леонов  Контактный телефон:8(34675)67990

Начальник энергетической службы _____________Н.Б.Харьковский  т.678-09

ЛОТ № 2 – комплексное  техническое обслуживанию коммунальной инфраструктуры. Объёмный показатель  (S=26 752 м2, том числе зубопротезное отделение 750 м2)

Приложение № 1

Перечень

требуемых работ по обслуживанию  МУ «Центральная городская больница г.Югорска».

1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, узлов учета воды и тепла включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутренних систем зданий, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка систем канализации, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в том числе утечек в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт при необходимости замена  теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, гибких подводов ХГВС, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, регулировка отопительной системы, обслуживание пожарных кранов, перемотка пожарных рукавов 2 раза в год, испытание пожарных стояков 1 раз в год поддержание их в рабочем состоянии с насосами повысиелми);

3. Контроль за техническим состоянием должен осуществляться путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах).

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Результаты  ежедневно выполняемых работ должен фиксироваться в журнале.

5. При подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются следующие работы:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

6. Также к техническому обслуживанию относятся:

- регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования;

- промывка системы отопления;

- очистка и промывка водопроводных баков;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

8. Текущий ремонт инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

9. Для безаварийной работы инженерных сетей и оборудования  должно вестись круглосуточное надомное дежурство.

10.   Ремонт оборудования находящегося в обслуживании в других структурных организациях производится совместными силами.

11.  Доукомплектация отделений инженерными сетями и сантехническим оборудованием не более 5% от перечня оборудования.

Оказание услуг должно проводиться в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

При заключении контракта исполнитель должен предъявить документы подтверждающие обучение (допуск) специалистов, на оказание услуг по  эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и коммуникаций на объектах МУ "Центральная городская больница г. Югорска» подлежащих техническому обслуживанию.

| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умывальники | шт | 469 |
| 2 | Унитазы | шт | 181 |
| 3 | Сифоны-ревизии | шт | 523 |
| 4 | Ревизии | шт | 53 |
| 5 | Ванны | шт | 46 |
| 6 | Душевые | шт | 8 |
| 7 | Смесители | шт | 643 |
| 8 | Запорная арматура Ду- от 15мм до 150мм | шт | 1415 |
| 9 | Трубопроводы Ду- от 15мм до 200мм | м | 23690 |
| 10 | Трубопроводы ЧК Ду- от50мм до 200мм | м | 4558 |
| 11 | Приборы отопительные МС-140 (секций) | шт | 6785 |
| 12 | Клапаны запорные ДУ от 15мм до 50мм | шт | 153 |
| 13 | Калориферы КСК | шт | 26 |
| 14 | Котлы паровые 1т пара\час | шт | 2 |
| 15 | Котлы водогрейные 3 Г\кал. | шт | 2 |
| 16 | Бойлеры пароводяные | шт | 4 |
| 17 | Бойлеры водяные | шт | 2 |
| 18 | Насосы | шт | 36 |
| 19 | КНС производительность 320 м3\сут. | шт | 1 |
| 20 | Цех термообработки сточных вод производительность 12м3\сут. | шт | 1 |
| 21 | Стиральные машины | шт | 8 |
| 22 | Прессы гладильные | шт | 3 |
| 23 | Центрифуги | шт | 3 |
| 24 | Котлы варочные | шт | 4 |
| 25 | Колодцы канализационные | шт | 74 |

Приложение № 3

| ПЕРЕЧЕНЬ оборудования и коммуникаций на административно-лечебном корпусе ул. Попова 29/1 МУ "Центральная городская больница г. Югорска» подлежащих техническому обслуживанию. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование оборудования | Ед.изм | Кол-во. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водопровод ХГВС |  |  |
| 1 | Кран трехходовой муфтовый натяжной с фланцем для контрольного манометра Ду-15мм | шт | 3 |
| 2 | Задвижка стальная фланцевая Ду-80мм |  |  |
|  | Ду-40мм | шт | 4 |
|  | Ду-80мм | шт | 3 |
| 3 | Задвижка чугунная параллельная фланцевая |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 3 |
|  | Ду-80мм | шт | 18 |
| 4 | Кран шаровой муфтовый проходной Ру=1,6 МПа |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 372 |
|  | Ду-20мм | шт | 43 |
|  | Ду-25мм | шт | 28 |
|  | Ду-32мм | шт | 7 |
| 5 | Пожарный кран Дм-50мм | шт | 48 |
| 6 | Клапан пожарный с муфтой и цапкой сальниковой Ду-50мм | шт | 48 |
| 7 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  |  |
|  | Ду-15х2,8мм | м | 37 |
|  | Ду-20х2,8мм | м | 150 |
|  | Ду-25х3,2мм | м | 138 |
|  | Ду-32х3,2мм | м | 80 |
|  | Ду-40х3,5мм | м | 36 |
|  | Ду-50х3,5мм | м | 15 |
|  | Ду-65х3,5мм | м | 183 |
| 8 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб | м |  |
|  | Ду-32х3,2мм | м | 208 |
|  | Ду-40х3,2мм | м | 66 |
|  | Ду-50х3,5мм | м | 6 |
| 9 | Трубопровод из стальных электросварных труб | м |  |
|  | Ду-50х3,5мм | м | 44 |
|  | Ду-65х3,5мм | м | 115 |
| 10 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-16х2мм | м | 1055 |
|  | Ду-18х2мм | м | 182 |
|  | Ду-20х2,25мм | м | 292 |
|  | Ду-25х2,5мм | м | 206 |
|  | Ду-32х3мм | м | 20 |
|  | Ду-40х3 мм | м | 4,5 |
| 11 | Фильтр для воды магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-32мм | шт | 1 |
|  | Ду-40мм | шт | 1 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 12 | Кран пробно-спускной Ду-15 | шт | 75 |
| 13 | Клапан обратный поворотный Ду-80мм | шт | 6 |
| 14 | Насос центробежный консольного типа | шт | 2 |
| 15 | Полотенцесушитель латунный 25мм | шт | 39 |
| 16 | Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 3 |
| 17 | Смеситель стационарный с душевой сеткой | шт | 43 |
| 18 | Смеситель для моек | шт | 18 |
| 19 | Смеситель для умывальника локтевой | шт | 38 |
| 20 | Термосмеситель воды КСМ-17 | шт | 26 |
|  | Хоз-бытовая и производственная канализация |  |  |
| 21 | Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском с сидением | компл | 48 |
| 22 | Умывальник керамический разм. 600х450х150 с бутылочным пластмассовым сифоном со смесителем | компл | 123 |
| 23 | Ванна чугунная эмалированная разм. 17000 с переливом, с сифоном, пробкой с уравнительным потенциалом | компл | 3 |
| 24 | Раковина стальная эмалированная с пластмассовым 2-х оборотным сифоном со смесителем | компл | 15 |
| 25 | Трубопровод из чугунных канализационных труб |  |  |
|  | Ду-50мм | м | 25 |
|  | Ду-100мм | м | 254 |
| 26 | Сифон напольный для душевых поддонов | шт | 43 |
| 27 | Воронка стальная сварная Ду 50х100 | шт | 61 |
| 28 | Трап чугунный эмалированный |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 13 |
|  | Ду-100мм | шт | 7 |
| 29 | Биде с сифоном бутылочным со смесителем с аэрирующей насадкой | шт | 3 |
| 30 | Слив больничный со смесителем (видуар) | шт | 4 |
| 31 | Сифон для мелкого душевого поддона | шт | 2 |
| 32 | Поддон душевой мелкий с насадкой и сифоном | компл | 4 |
| 33 | Труба стальная эл. сварная Ду-325х8 | м | 17,5 |
| 34 | Труба полиэтиленовая канализационная | м |  |
|  | Ду-50мм | м | 449 |
|  | Ду-100мм | м | 352 |
|  | Ду-160мм | м | 38,5 |
| 35 | Сифон 2-х оборотный Ду-50мм | шт | 18 |
|  | Теплоснабжение калориферов обвязка теплоузлов, блоков увлажнения |  |  |
| 36 | Блок калориферный | шт | 6 |
| 37 | Блок увлажнения | шт | 4 |
| 38 | Насос циркуляционный |  |  |
| 39 | Н=1,1м.в.ст Q=0,05м3/ч; N=23Вт; 1/2" | шт | 2 |
|  | Н=1,3м.в.ст Q=1,55м3/ч; N=42Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,47м.в.ст Q=1,74м3/ч;N=56Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,5м.в.ст Q=2,10м3/ч; N=49Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,6м.в.ст Q=2,22м3/ч; N=49Вт. | шт | 2 |
|  | Н=1,65м.в.ст Q=3,6м3/ч; N=52Вт. | шт | 1 |
|  | Н=1,7м.в.ст Q=2,90м3/ч; N=47Вт. | шт | 1 |
| 40 | Клапан 2-х ходовой регулирующий с приводом |  |  |
|  | АQТ1000-05, Кvs6,5; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs4,7; 3/4" | шт | 3 |
|  | АQТ1000-05, Кvs8,7; 1" | шт | 1 |
| 41 | Фильтр сетчатый |  |  |
|  | Ду-50мм | шт | 5 |
|  | Ду-65мм | шт | 2 |
| 42 | Фильтр магнитомеханический |  |  |
|  | Ду-100 мм | шт | 2 |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
| 43 | Кран шаровой |  |  |
|  | Ду-15мм | шт | 6 |
|  | Ду-40мм | шт | 9 |
|  | Ду-50мм | шт | 17 |
|  | Ду-65мм | шт | 10 |
| 44 | Клапан обратный |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-25 мм | шт | 2 |
|  | Ду-50 мм | шт | 8 |
|  | Ду-65 мм | шт | 3 |
| 45 | Кран 3-х ходовой | шт | 41 |
| 46 | Отборное устройство | шт | 41 |
| 47 | Клапан Ду-20мм | шт | 8 |
| 48 | Труба |  |  |
|  | Ду-15 мм | п/м | 9 |
|  | Ду-57х3,5мм | п/м | 77 |
|  | Ду-73х3,5мм | п/м | 35 |
|  | Ду-76х3,5мм | п/м | 88 |
|  | Ду-89х3,5мм | п/м | 25 |
| 49 | Насос ручной "Родник" | шт | 2 |
| 50 | Насос погружной "Гном" N=1,1кВт | шт | 1 |
| 51 | Насос смешения N=0,25кВт Н=5,12 м.в ст. Q=4,67м3/ч | шт | 2 |
| 52 | Регулирующий клапан VF 2 Ду-32 мм с приводом AMV 523 | шт | 2 |
| 53 | Электронный регулятор температуры ЕСL-Comfort 200 | шт | 2 |
| 54 | Задвижка |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 5 |
|  | Ду-80 мм | шт | 12 |
|  | Ду-50 мм | шт | 5 |
| 55 | Вентиль |  |  |
|  | Ду-40 мм | шт | 10 |
|  | Ду-32 мм | шт | 2 |
|  | Ду-25 мм | шт | 8 |
|  | Ду-15 мм | шт | 4 |
| 56 | Кран пробковый |  |  |
|  | Ду-25 мм | шт | 42 |
|  | Ду-15 мм | шт | 26 |
| 57 | Грязевик ТС-569.00.000-14 Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Тепловые сети |  |  |
| 58 | Труба электросварная прямошовная в ППУ изоляции |  |  |
|  | Ду-57х3,5 мм | м | 200 |
|  | Ду-76х3,5 мм | м | 100 |
|  | Ду-89х3,5 мм | м | 140 |
|  | Ду-108х4 мм | м | 446 |
|  | Ду-159х4 мм | м | 200 |
| 59 | Труба электросварная прямошовная |  |  |
|  | Ду-45х2,5 мм | м | 11 |
|  | Ду-89х3,5 мм | м | 17 |
| 60 | Задвижка стальная в ППУ изоляции в оцинкованном кожухе |  |  |
|  | Ду-150 мм | шт | 2 |
|  | Ду-100 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм | шт | 1 |
|  | Ду-50 мм | шт | 2 |
| 61 | Клапан (вентиль) |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 3 |
|  | Ду-20 мм | шт | 4 |
|  | Ду-40 мм | шт | 4 |
|  | Ду-80 мм |  | 6 |
| 62 | Отборное устройство | шт | 3 |
|  | Водопровод |  |  |
| 63 | Пожарный гидрант Н=1,5м Ду-125 мм | шт | 1 |
| 64 | Задвижка стальная Ду-100 мм Ру=1,6МПа | шт | 1 |
| 65 | Труба ПНД 110 питьевая | м | 42 |
| 66 | Труба стальная теплоизолированная в полиэтиленовой оболочке Ду-114х5 мм | м | 1,5 |
|  | Отопление |  |  |
| 67 | Конвектора отопительные (340,034квт) | шт | 265 |
| 68 | Регистры | шт | 6 |
| 69 | Кран шаровой проходной |  |  |
|  | Ду-15 мм | шт | 30 |
|  | Ду-20 мм | шт | 152 |
|  | Ду-25 мм | шт | 34 |
|  | Ду-32 мм | шт | 6 |
| 70 | Клапан ручной балансировочный |  |  |
|  | Ду-20 мм | шт | 20 |
|  | Ду-25 мм | шт | 14 |
|  | Ду-32 мм | шт | 3 |
| 71 | Фильтр Ду-50 мм | шт | 4 |
| 72 | Трубопроводы из металлопластиковых многослойных труб "УНИПАЙП" |  |  |
|  | Ду-20х2,25мм | м | 764 |
|  | Ду-25х2,5мм | м | 606 |
|  | Ду-32х3 мм | м | 117 |
|  | Труба ПНД 32 | м | 140 |
| 73 | Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб |  |  |
|  | Ду-20мм | м | 110 |
|  | Ду-25мм | м | 184 |
|  | Ду-32мм | м | 171 |
|  | Ду-40мм | м | 170 |
|  | Ду-50мм | м | 45 |
| 74 | Колодцы канализационные | шт | 3 |

Приложение № 4

|  | Утверждаю:______________ Главный врач МУ «Центральная городская больница г. Югорска» В.А. Каданцев |
| --- | --- |

График

планово-предупредительных ремонтов сантехнического оборудования

МУ « Центральной городской больницы г. Югорска»  на  2011 год.

| № п\п | Наименование отделений | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская поликлиника (финский комплекс) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Взрослая поликлиника | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пищеблок |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скорая помощь |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральное стерилизационное отделение, отделение переливания крови |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Инфекционное отделение |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Травматологическое отделение |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Родильное отделение |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 9 | Педиатрическое отделение |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 10 | Терапевтическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 11 | Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 12 | Приемное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 13 | Операционный блок, реанимационно-анестезиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 14 | Гинекологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 15 | Патологоанатомическое отделение, гаражные боксы |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Детский лечебный корпус |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Иммунологическая лаборатория |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Врачебно-физкультурное отделение |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прачечная |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Архив |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 21 | Цех термообработки |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 22 | Кислородная станция |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 23 | Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 24 | Поликлиника г. Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 25 | Административно-лечебный корпус: ул. Попова 29/1 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 26 | Неврологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

Услуги  по техническому обслуживанию  коммунальной инфраструктуры  должны  производиться  круглосуточно,  согласно утвержденного графика. Проведение услуг  необходимо согласовывать  с данными специалистами заказчика: с главным инженером,  начальником службы ремонта, начальником энергетической службы.

Безопасность специалистов при проведении работ   исполнитель  должен обеспечивать самостоятельно.

Техническое обслуживание осуществляется Исполнителем за счет собственных расходных материалов входящих в цену контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 3 611 800 рублей

Главный инженер ________________А.В.Леонов, т 679-90;

Начальник службы ремонта  ______________  Р.С. Подкорытов,

контактный телефон: 8(34675)679-17;

ЛОТ № 3	  техническое обслуживание  лифтового оборудования на 2011 год.

Объемный показатель  (V=6 691 чел/час).

Обслуживание лифтового оборудования  должно осуществляется, согласно  перечня  оборудования, утвержденному графику планово-предупредительных осмотров и ремонтов,  графику ежедневного технического обслуживания  и   ремонта.

Приложение № 1

Перечень

Лифтового оборудования, установленного в МУ «Центральной городской больнице

г. Югорска» подлежащего техническому обслуживанию

| Тип | Зав. № | Рег. № | Год изготовления | Грузоподъемность | Число пасс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пассажирский Z 1382 | Е2NE 3135 | № 8 – НЯ/ЮГ | 2001 г. | 1000 кг. | 13 |
| Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» | Е2 N 3136 | №9 - НЯ/ЮГ | 2001 г. | 630 кг. | 8 |
| Больничный ПБ – 053 А | 81554 | № 204 – НЯ/ЮГ | 2009г. | 500 кг. | 6 |
| Больничный ПБ – 053 А | 3034 МО | № 13 – НЯ | 1986 г. | 500 кг. | 6 |
| Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) | Е 2 NE 3137 | № 5 – НЯ/ЮГ | 2001 г. | 250 кг. | - |
| Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) | № 156 – СВ - 01 | № 4 – НЯ/ЮГ | 2002 г. | 150 кг. | - |
| Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) | № 157 – СВ - 01 | № 6 – НЯ/ЮГ | 2002 г. | 150 кг. | - |
| Пассажирский ПП – 053 М | 85522 | № 193 – НЯ | 2008 г. | 630 кг. | 8 |
| Пассажирский ПП – 053 М | 85523 | № 194 – НЯ | 2008 г. | 630 кг. | 8 |
| Грузовой ПГ-0505М | 91152 | № 195 – НЯ | 2007 г. | 500 кг. | - |
| Грузовой Малый ПГ-0125 | 72609 | № | 2007 г. | 100 кг. | - |

|  | Приложение № 2 Утверждаю:_________________ Главный врач МУ «Центральная городская больница г.Югорска» В.А. Каданцев |
| --- | --- |

График

планово-предупредительных осмотров и ремонтов лифтов МУ «Центральной городской больницы  г. Югорска»

на 2011года.

| № п/п | Наименование оборудования | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | Пассажирский Z 1382 завод. № Е2NE 3135; рег.№ 8 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 2 | Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» завод.№ Е2 N 3136; рег.№ 9 - НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 3 | Больничный ПБ – 053 А завод. № 81554 рег.№ 204 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 4 | Больничный ПБ – 053 А завод.№ 3034 МО; рег.№ 13 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 5 | Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) зав.№ Е 2 NE 3137 рег.№ 5 – НЯ/ЮГ | Ежемесячный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 6 | Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 156– СВ - 01 рег.№ 4 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 7 | Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 157 - СВ - 01 рег.№ 6 – НЯ/ЮГ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц |
| 8 | Пассажирский ПП– 053 М завод. № 85522 рег.№ 193 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 9 | Пассажирский ПП-053 М завод .№ 85523 рег.№ 194 - НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 10 | Грузовой ПГ-0505М завод. № 91152; рег.№ 195 – НЯ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |
| 11 | Грузовой Малый ПГ-0125 завод.№ 72609 рег.№ | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Подготовка лифта к периодическому техническомуосвидетельствованию ТО-3 1раз в год | Периодическое техническое освидетельствование 1 раз в год | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 2 раза в месяц | Ежемесяч- ный осмотр ТО-2 1 раз в месяц |

|  | Приложение № 3 Утверждаю:___________ Главный врач МУ «Центральная городская больница г.Югорска» В.А. Каданцев |
| --- | --- |

График ежедневного

технического обслуживания лифтов.

| № п/п | Наименование оборудования | Ежедневное техническое обслуживание | Режим обеспечения работы лифтов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский Z 1382 завод. № Е2NE 3135; рег.№ 8 – НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 2 | Пассажирский Z 0882 «Европа 2000» завод.№ Е2 N 3136; рег.№ 9 - НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 3 | Больничный ПБ – 053 А завод. №81554 рег.№ 204– НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 4 | Больничный ПБ – 053 А завод.№ 3034 МО; рег.№ 13 – НЯ/ЮГ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 5 | Грузовой малый «SKC» ISO-C (физиотерапевтическое отделение) зав.№ Е 2 NE 3137, рег.№ 5 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | С понедельника по субботам с 8-00 ч до 20-00 ч. |
| 6 | Магазинный шкафной лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 156– СВ - 01 рег.№ 4 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |
| 7 | Магазинный шкафный лифт ЛМШ – 150 (пищеблок) зав.№ 157 - СВ – 01,рег.№ 6 – НЯ/ЮГ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |
| 8 | Пассажирский ПП– 053 М завод. № 85522 рег.№ 193 – НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 9 | Пассажирский ПП-053 М завод .№ 85523 рег.№ 194 - НЯ | 5 раз в неделю | круглосуточно |
| 10 | Грузовой ПГ-0505М завод. № 91152; рег.№ 195 – НЯ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч до 20-00 ч. |
| 11 | Грузовой Малый ПГ-0125 завод.№ 72609 рег.№ | 1 раз в три дня | Ежедневно с 8-00 ч. До 18-00 ч. |

Объем работ, выполняемых при текущем обслуживании  и текущих ремонтах, зависит от технического состояния лифта на момент выполнения работ. Необходимые работы производятся  в основном агрегатным методом , т.е. заменой и регулировкой агрегатов и деталей, выработавших свой ресурс или близких к его выработке. Все работы выполняются бригадой электромехаников, состоящей не менее, чем из двух   электромехаников по обслуживанию и  ремонту лифтов. Результаты обслуживания и  ремонтов лифтов заносятся в журналы: «Техническое обслуживание лифтов», «Текущий ремонт лифта».

Приложение  № 4

1.Система технического обслуживания  и  ремонта лифтов        состоит из следующего:

1.1 .Ежедневное техническое обслуживание (ТО-1);

1.2. Месячное обслуживание (ТО - 2) ,  проводится   не реже 1   раза в  15 дней для всех типов лифтов;

1.3. Месячные текущие ремонты (ТР - 1), проводятся не реже  1 раза в  месяц;

1.4.Полугодовые текущие ремонты (ТР - 2) ,проводятся  не реже 1 раза в месяц;

1.5.Подготовка лифтов к периодическому техническому освидетельствованию (ТО- 3), проводится перед ежегодным освидетельствованием лифтов;

1.6.Текущий ремонт лифта (ТР-3), зависит от технического лифта, но   проводится   не реже  1  раза в год.

2.Состав работ, входящих в ежесуточное  техническое обслуживание (ТО - 1):

При ежесуточном техническом обслуживании необходимо:

2.1. Проверить исправность двусторонней переговорной связи с диспетчером из кабины лифта и наличие 'необходимых сигналов на диспетчерском пульте;

2.2. Проверить основное и аварийное освещение кабины, а также освещение шахты и приямка;

2.3.    Проверить исправность действия замков дверей кабины и шахты;

2.4. Проверить исправность действия контактов ДЗ (закрытие дверей), ДШ (двери шахты), ДК (двери кабины);

2.5.Проверить исправность действия подвижного пола;

- Проверить точность остановки кабины по этажам относительно
этажных площадок при движении кабины вверх и вниз;

- Проверить исправность действия кнопок вызова и приказа;

- Проверить исправность действия кнопки «СТОП»;

2.9.	Проверить исправность действия электромеханического реверса
дверей кабины у лифтов с автоматическим приводом кабины:

2.10.Проверить исправность и наличие освещения машинного и блочного помещений, а также подходов к ним. При необходимости произвести замену электрических ламп освещения;

- Проверить отсутствие при работе лифта посторонних шумов,
резких толчков, запаха гари;

- Проверить надежность запирания замков дверей машинного и
блочного помещений;

- Проверить целостность стекол смотровых окон в дверях шахты и
кабины лифта;

- При обнаружении неисправностей, возникших в процессе эксплуатации лифта, которые могут привести к аварии или несчастному случаю , лифт необходимо отключить, вывесить плакат «ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ», сообщить об обнаруженной неисправности оператору пульта лифтовой диспетчерской связи (диспетчеру) и сделать запись в журнале   «Технического состояния лифта» об остановке лифта, характере неисправности и времени передачи сообщения оператору (диспетчеру).

3. Состав работ, входящих в    ежемесячное техническое        обслуживание (ТО - 2):

- Осмотр тормозного устройства.

- Осмотр автоматических и неавтоматических замков и контактов
распашных дверей шахты лифтов. При необходимости отрегулировать.

3.3.	Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты
с автоматическими раздвижными дверями. При необходимости отрегулировать зазоры.

3.4. Осмотр подвижного пола кабины.

3.5.	Осмотр освещения и сигнализации, связи. При необходимости произвести замену перегоревших электрических ламп освещения.

- Осмотр аппаратуры управления лифтом и панели управления.

- Осмотр канатоведущего шкива, тросов.

- Осмотр электродвигателя лебедки лифта.

- Осмотр концевых выключателей. Регулировка по необходимости.

- Осмотр направляющих кабины и противовеса, очистка от пыли и смазка.

- Осмотр башмаков кабины. Регулировка по необходимости.

- Осмотр этажных переключателей. Регулировка по необходимости.

- Осмотр индуктивных датчиков.

- Осмотр дверей шахты. Регулировка зазоров.

- Осмотр кнопочного и рычажного аппаратов управления лифтом,
находящихся в кабине лифта. Проверить исправность кнопки «СТОП».

- Осмотр этажных вызывных аппаратов. Проверить исправность.

- Осмотр противовеса. Регулировка зазоров по необходимости.

- Осмотр купе кабины. Проверить наличие «Правил пользования
лифтом».

- Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости. Смазка.

4. Состав работ, входящий в ТО - 3 . Подготовка лифта к ежегодному периодическому техническому освидетельствованию.

4.1.	Подготовка     технической     документации     и     документации     по
организации эксплуатации лифта.

4.2.	Осмотр и проверка лифта на основном посадочном этаже.
При этом следует проверить:

а)	соответствие     состояния     ограждения     шахты     лифта    и     ее    дверей требованиям Правил по лифтам;

б)	наличие    «Правил    пользования    лифтом»    у    лифтов    со    смешанным управлением, табличек с указанием телефонов лифтовых служб;

в)	соответствие двери шахты, ее замков и контактов техническим условиям и исправность их действия;

г)	состояние и исправность действия вызывного аппарата и светового табло (при его наличии согласно эл.схемы лифта);

4.3.	Осмотр и проверка купе кабины лифта.
При этом следует проверить:

а)	состояние купе и дверей кабины;

б)	освещение купе, состояние светильников;

в)	люк в потолке и его запирание;

г)	состояние кнопочного аппарата и его исправное действие, наличие звонковой и двусторонней переговорной   связи и их исправное действие;

д)	исправность   действия   запора   дверей    кабины (при    его   наличии)   и контакта дверей   кабины;

е)	у лифтов с  подвижным  полом  кабины  проверить исправность действия пола и подпольного контакта;

ж)	у   лифтов    с    автоматическим    приводом    дверей    с    реверсированием проверить исправность действия реверса;

4.4.	Проверка работы электросхемы в нормальном режиме.
При этом необходимо:

а) для лифтов с групповым (парным) управлением правильность работы лифта в групповом (парном) режиме, т.е. автоспуск, выполнение вызовов и т.д.;

б)	исправность работы лифта от кнопок приказов и вызовов;

в)	исправность действия кнопки «СТОП» и других кнопок аппарата;

г)	соответствие   работы   электросхемы   поданным   командам, (лифт   должен выполнять    движение    в    заданном    направлении    на    заданный    этаж осуществлять попутные остановки согласно схемы);

4.5.	Осмотр и проверка машинного и блочного помещений.
При этом необходимо проверить:

а)	подходы к машинному и блочному помещениям;

б)	состояние    ограждения    этих    помещений, наличие    дверей    и    запоров дверей,    исправность    контактов    контроля    дверей, наличие    надписи   на дверях машинного и блочного помещений;

в)	освещение машинного и блочного помещений;

г)	состояние      демонтажного      люка,   устройства      для      подвешивания
грузоподъемного средства и их соответствие требованиям ПУБЭЛ;

д)	исправность двусторонней переговорной связи;

е)	отсутствие в машинном  и блочном помещениях посторонних предметов и оборудования, не относящихся к обслуживанию и ремонту лифта.

4.6.	Проверка    работы   лифта    в    режиме   управления    из    машинного
помещения.

При этом необходимо проверить:

а)	исключение   действия   команд   управления   от   аппаратов, установленных вне машинного помещения (кроме кнопки «СТОП»);

б)	при    наличии    подвижной    отводки - исключение    ее    воздействия    на автоматические замки дверей;

в)	при      наличии       автоматического      привода      дверей   —   исключение автоматического открытия дверей шахты и кабины;

г)	включение сигнала «Занято» у лифта, оборудованного им;

д)	исправность     действия     кнопок  управления,   кнопки     «Стоп»     поста управления в машинном помещении и других аппаратов НКУ;

е)	отсутствие  при  работе  лебедки   повышенного   шума , вибрации, толчков, повышенного    нагрева    электродвигателя, а    также проверить    крепление муфты, расход в червячной паре;

ж)	исправность действия концевых выключателей;

з)	соответствие   установки   дополнительного   устройства   слабины   тяговых канатов     (ДУСК)  ,   исправность     действия     выключателя     ДУСК (СПК), отключив   его   вручную, воздействуя   на   рамку   устройства   и   произведя пробный пуск лифта в режиме управления из машинного помещения.

Проверку   исправности   действия   ДУСК   и   невозможности   подъема противовеса при неподвижной кабине провести при испытании ловителей.

4.7.	Осмотр и проверка оборудования на крыше кабины.
При этом необходимо проверить:

а)	визуально - состояние крыши кабины;

б)	переключить   электросхему   в   режим   «ревизия»   и   убедиться, что   при нажатии кнопки аппарата управления с крыши кабины, кабина приходит в движение   в   выбранном   направлении, а   при   отпускании   кнопки – кабина останавливается,   при     этом     наружные     вызовы     и     другие     аппараты управления отключены (кроме кнопки «СТОП»);

в)	проверить   вручную   исправность действия   выключателя  ловителей, (если он     расположен     на     верхней     балке     кабины),   выключателя     слабины подъемных канатов и выключателя ДУСК (при его наличии);

г)	в   случае   установки   дополнительной   кнопки   для   движения   кабины   с зашунтированными   выключателями   дверей   шахты   проверить   исправность действия этой кнопки;

д)	что предотвращено воздействие отводки на автоматические замки дверей шахты и исключено    автоматическое открывание дверей шахты и кабины;

е)	что включен сигнал «Занято»;

ж)	что   перевод  лифта  на  управление   с   крыши   кабины   возможен  только после     исключения  в     машинном     помещении     действия     всех     команд управления    с    посадочных (погрузочных)    площадок    и    изнутри    кабины (кроме кнопки «СТОП»);

з)	что   происходит   автоматическая   остановка   кабины   в   зонах   подхода   к крайним остановкам или на уровне точной остановки при нажатой кнопке управления с крыши кабины;

и) состояние привода и дверей, правильности их установки и регулировки;

к)   надежность   закрытия   люка   кабины   и   исправность   выключателя   люка (при их наличии);

л)     состояние     верхней     балки     каркаса     кабины,  крепления     башмаков, механизма   ловителей, крепления   тяговых   канатов   и   каната   ограничителя скорости, отводных блоков (при их наличии), состояние рымболтов.

4.8. Осмотр и проверка оборудования, установленного в шахте.

При этом необходимо проверить:

а)	направляющие и их крепление;

б)	при    наличии    балки    полиспасной    подвески, а    также    ограничителя скорости   под   перекрытием   шахты — их   состояние, исправность   действия выключателя слабины подъемных канатов и ДУСКа;

При перемещении по шахте необходимо проверить:

в)	исправность    действия    замков    дверей    шахты и    выключателей , их контролирующих;

г)	состояние   ограждения   шахты   и   дверей   шахты, створок   и   каркток,   их исправность;

д)	состояние этажных аппаратов (этажных переключателей, датчиков);

е)	состояние противовеса: каркаса, грузов, износа деталей подвески (верхней балки);    направляющих    и    контрольных    башмаков ;    отводного    блока, крепление компенсирующей цепи (при их наличии);

ж)	крепление электропроводки и состояние подвесного кабеля.

4.9. Осмотр    и    проверка    оборудования,    установленного   в    приямке шахты лифта.

При этом необходимо проверить:

а)	состояние   ограждения   приямка; пола  приямка;   двери   приямка,   замка  и выключателя (при их наличии); лестницы и освещения;

б)	состояние    натяжного    устройства    каната    ограничителя    скорости    и компенсирующих    канатов;    упоров (буферов),    исправность   выключателей безопасности, состояние отводных блоков;

в) состояние двусторонней переговорной связи между машинным помещением, кабиной и нижней посадочной площадкой или приямком (при наличии).

Также необходимо проверить состояние оборудования, установленного под кабиной лифта: башмаков кабины; крепление подвесных кабелей и заземление кабины, тросика кабеля; пола кабины и механизма подвижного пола; щита под кабиной; выключателей контроля загрузки кабины; других механизмов и выключателей (при их наличии). При этом следует установить кабину на расстоянии около 1000 мм выше нижней остановки. При осмотре шахты , приямка и кабины следует проверить исправность розеток для переносных ламп на напряжение не более 42 В.

4.10. Осмотр и проверка других помещений или шкафов с установленным в них оборудованием лифта.

При этом необходимо проверить:

а)	в     блочном  помещении  - состояние     отводных     блоков;     освещения; исправность   цепи  управления; наличие  связи   и   напряжения   в  розетке  на 42 В;   состояние   ограждения   и   двери;   исправность   замков;   состояние   и освещение   подхода;   исправность   выключателя   контроля   дверей   (при   его наличии);

б)	состояние   ограждения   шкафов   и   ящиков   с   аппаратами   управления, установленных  вне  машинных  и  блочных  помещений;  наличие  замков  на дверцах шкафов.

5. Состав работ, входящих в месячный текущий ремонт (ТР-1) включая работы предусмотренные ТО — 2.

5.1.Осмотр     аппаратуры     автоматического     включения     резерва (где смонтирован ), при котором необходимо:

а) очистить от нагара все контактные поверхности   аппаратов, подтянуть клеммные  соединения  проводов,   корпуса  электроаппаратов, убедиться  в отсутствии заеданий в подвижных частях;

б)  проверить исправность действия аппаратуры.

5.2. Осмотр панели управления, при котором необходимо:

а) проверить   и   привести   в   соответствие   с   требованиями   технических условий    провалы    и   растворы   контактов    всех   реле   и   контакторов, проверить выдержку реле времени;

б) проверить и:

- подтянуть клеммные соединения проводов и корпуса электроаппаратов;

- устранить заедания в подвижных частях;

- очистить от нагара контактные поверхности реле и контакторов;

- убедиться   в   наличии   и   правильности   заземления   в   соответствии   с электросхемой лифта;

- проверить  работу  электросхемы  и  электроаппаратов  во  всех  режимах работы лифта;

в) убедиться, что на лифтах с электроприводом на постоянном токе:

-	снятие      механического      тормоза      происходит      после      создания электрического     момента,     достаточного     для     нормального     разгона электродвигателя;

- при    действии    предохранительных    устройств    во    время    движения
кабины   электродвигатель      отключается      только      после      наложения
механического тормоза;

- при    неисправности    тормоза    система    электропривода    обеспечивает снижение скорости и последующую остановку и удерживание кабины на уровне этажной площадки (без наложения механического тормоза);

- при    неисправности    механического    тормоза    во    время    нахождения кабины       на      уровне      этажной       площадки       электродвигатель      и преобразователь    остаются    включенными    и    удерживают    кабину    на уровне площадки;

- 	в      случае       размыкания       цепи       возбуждения       электродвигателя обеспечивается       автоматическое       снятие       напряжения       с       якоря электродвигателя и наложение тормоза;

-	дистанционное    отключение    преобразователя, питающего    приводной электродвигатель    лифта,    если    такое    отключение    предусматривается электрической    схемой, происходит    после    наложения    механического тормоза.

5.3.	Осмотр канатоведущего шкива, при этом необходимо:

а)	убедиться    в   отсутствии    сколов,   трещин    и   других   механических
повреждений;

б)	проверить   зазоры   между   канатами    и   дном    соответствующих   им
ручьев, зазоры должны быть не менее 2 мм;

в)	убедиться в отсутствии неравномерности просадки канатов в ручьях,
неравномерность просадки должна быть не более 0,5 мм;

г)	проверить и подтянуть крепления.

5.4.	Осмотр электродвигателя (генератора), при котором необходимо:

а)	проверить      состояние      токосъемных      колец,      коллектора,   щеток,
произвести очистку и промывку;

б)	проверить    и    подтянуть    крепления    буферных    пальцев, клеммных
соединений, проводов, траверс;

в)	убедиться в надежности крепления соединительных полумуфт.

5.5.	Осмотр концевых выключателей, при котором необходимо:

а)	проверить и  зачистить  контактные  поверхности, проверить состояние
каната концевого выключателя;

б)	проверить  исправность  действия   концевого  выключателя,  он  должен
сработать при  переходе кабиной своих крайних рабочих положений не
более чем на 200 мм;

5.6.	Осмотр    направляющих    кабины    и     противовеса,     при    котором
необходимо:

а) осмотреть и выверить по штихмассу прямолинейность направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также их вертикальность. Отклонение от прямолинейности допускается не более 2 мм, от вертикальности - 1 мм на 1 м длины, и не более 10 мм при длине направляющих до 50 м. Расстояние по штахмассу между поверхностями направляющих кабины и противовеса должно быть выдержано с точностью до 2 мм по всей длине стальных направляющих и до 3 мм деревянных;

б)	убедиться  в отсутствии  выступов в местах стыков, смещения  головок
направляющих    в    месте    стыков    допускается    не    более    0,2мм    с
обязательной зачисткой выступов;

в)	проверить    и    подтянуть    крепления    направляющих    кронштейнов    и
закладных деталей;

г)	очистить и смазать, аппараты дополнить маслом.

5.7.	Осмотр башмаков кабины, при этом необходимо:

а)	проверить    и    отрегулировать    зазоры    между    направляющими    и
рабочими      поверхностями      башмаков;      на     лифтах     со      стальными
направляющими    зазоры    в    продольном    и    поперечном    направления
должны   быть   по   2 мм   на   сторону.   При   подпружиненных   башмаках
замер производиться между цапфой и корпусом башмака;

б)	проверить действие пружины. После смещения  кабины  в продольном
направлении    она    должна    возвращаться    в    исходное    положение, а
башмаки    под    действием    пружин    должны    плотно    прижиматься    к
направляющим;

в)	зафиксировать   положение   регулировочных   гаек   контргайками   или
шплинтами.

5.8.	Осмотр этажных переключателей, при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать:

- зазоры    между    торцами    осей    роликов    и    дном    комбинированной
отводки, зазоры должны находиться в пределах  10-12 мм;

- положение   этажных   переключателей   относительно   комбинированной
отводки,   при   нахождении   роликов   в   прямолинейной   зоне  отводки   их
рычаги должны находиться в вертикальном положении;

- зазоры между корпусами переключателей и комбинированной отводки;
зазоры должны находиться в пределах 10-15 мм;

- провалы контактов , они должны находиться в пределах 2-4 мм.

б)	подтянуть крепления всех деталей и клеммных соединений проводов;

в)	смазать оси роликов.

5.9.	Осмотр индуктивных датчиков, при котором необходимо:

а)	проверить и подтянуть крепления датчиков и шунтов;

б)	проверить зазоры:

- между индуктивным датчиками и шунтами; зазоры должны находиться
в пределах 6-10 мм;

5.10.	Осмотр распашных дверей шахты, при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать зазоры:

- между обрамлением  портала и  створками ;  зазоры должны  находиться
не   более   8 мм   с   боковой   стороны;   и   не   более   10 мм   с   верхней
стороны;

- между порогами и нижними торцовыми поверхностями створок двери
шахты; зазоры должны находиться в пределах не более 10 мм;

б)	проверить и подтянуть крепления створок, башмачков, амортизаторов;

в)	убедиться, что при открывании и закрывании створки не заедают.

5.11.	Осмотр   раздвижной   автоматической   двери   кабины, при   котором
необходимо:

а) проверить и отрегулировать зазоры:

- между   обрамлением   створок   и   обрамлением   стенки   кабины; зазоры
должны находиться в пределах не более 8 мм;

- между порогом кабины и нижними торцевыми поверхностями створок;
зазоры должны находиться в пределах не более 10 мм;

- между  контроликами   и  линейками; зазоры  должны  быть  в  пределах
не более 0,2 мм;

- между роликами водила и упором правой каретки; зазор должен быть
в  пределах  3-6 мм; между упором  и  головкой  регулировочного  болта
механического    замка    двери    кабины;    зазор    должен    находиться    в
пределах    1 - 2 мм.    После   окончания   регулировки   положение   болта
должно быть зафиксировано контргайкой;

б) проверить и отрегулировать провалы контактов контроля закрывания створок двери кабины и концевых выключателей на отключение электропривода при открывании и закрывании створок кабины; провалы должны находиться в пределах 2-4 мм;

- долить масло в редуктор привода дверей; загрязненное масло заменить;

- отрегулировать натяжение ремня механизма открывание створок;

- отрегулировать натяжение троса связи створок;

- подтянуть   крепление   деталей   механизма   открывания   створок   двери
кабины,   пружины  закрывания  створок,   кареток,  упоров,  створок  двери
кабины, пружины,   линеек, роликов, контрроликов,   башмачков, створок,
отводок, контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов.

5.12.	При    осмотре    кнопочного    и    рычажного    аппаратов    управления
находящихся в кабине необходимо:

а)	убедиться  в том, что  при  нажатии любой  кнопки  приказа во  время
движения   кабины   последняя   придет  только   на  тот  этаж,   на   который
она была первоначально направлена;

б)	убедиться, что  пусковой  рычаг у  лифтов  с  рычажным  управлением
автоматически   возвращается   в   нулевое   положение   при  снятии  руки   с
рукоятки и на крайних остановках;

в)	проверить   состояние   кнопок   и   надписей   к   ним. При   прекращении
нажатия   на   кнопки   (не   снабженные   удерживающим   электромагнитом)
они   должны   свободно   возвращаться   в   исходное   положение. Кнопки   с
удерживающими   электромагнитами   должны   свободно   возвращаться   в
исходное       положение      после      снятия       напряжения      с      катушек
электромагнитов. Все кнопки должны иметь ясные надписи с указанием
их назначения;

г)	проверить исправность действия кнопки «Стоп».

5.13.	Осмотр вызывных аппаратов, при котором необходимо:

а)	проверить  и  подтянуть  крепления  клеммных  соединений  проводов  и
деталей, очистить от нагара контактные поверхности;

б)	проверить исправность работы аппарата.

5.14.	Осмотр подвески кабины и противовеса, при котором необходимо:

а)	проверить состояние балансира, при перекосе выровнять плечи;

б)	проверить состояние пружин;

в)	проверить   и   подтянуть   крепления   зажимов,   обратив   внимание   на
наличие  контргаек, проверить также  наличие  шплинтов  и  контргаек  на
канатодержателях   и   у   валиков   балансира.   Концы   шплинтов   должны быть   укорочены   до   необходимой   длины   и   разведены,   а   контргайки затянуты;

г) проверить наличие смазки в блочно - полиспастной подвески.

5.15.	Осмотр противовеса, при этом необходимо:

а)	проверить   и   отрегулировать   зазоры   на   башмаках; зазоры   должны
быть   по   штихмассу   не   более   4 мм   и   в   поперечном   направлении   не
более 2 мм на сторону;

б)	убедиться    в    отсутствии    трещин    и    сколов    в    наборном    грузе;
убедиться   в   надежности   крепления   наборочного   груза   прижимными
планками. Смещение отдельных грузов в сторону не должно превышать
5 мм;

в)	долить масло в смазывающие аппараты;

г)	проверить и подтянуть крепления башмаков, деталей каркаса.

5.16.	Осмотр купе кабины, при этом необходимо:

а)	проверить    и    подтянуть    крепления:    купе    в    каркасе,    пластика,
обрамления, филенок, люка, который должен быть заделан наглухо;

б)	проверить        наличие        «Правил        пользования        лифтом»        и
предупредительных надписей.

5.17.	Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости, при котором
необходимо:

а)	укоротить   канат,   если   при   нахождении   его   в   ручье   контрольного
шкива   груз   упирается   в   раму   натяжного   устройства   или   кронштейн
отклонен от горизонтали более чем на 20 градусов;

б)	смазать ось шкива;

в)	проверить исправность действия контактов контроля положения этого
устройства.

6. Состав работ, входящих в полугодовой текущий ремонт (ТР-2) включая работы , предусмотренные ТР-1.

6.1.	Осмотр    вводного    устройства (главного    рубильника),    при    этом
необходимо:

а)	произвести  визуальный осмотр частей,  оставшихся  под напряжением,
и при необходимости снять напряжение;

б)	проверить и подтянуть крепление заземляющего проводника;

в)	убедиться в исправности цепи заземления;

г)	проверить и подтянуть клеммные соединения проводов;

д)	проверить  и  отрегулировать зазоры  между  губками  пинцетов; зазоры
должны быть равны половине толщины ножей.

6.2.	Осмотр редуктора, при этом необходимо:

а)	проверить   зазор   в   упорном    подшипнике;    зазор    в   редукторах   с
эвольветным  зацеплением  и  с  подшипниками  качения должен быть не
более 0,3 мм, в редукторах со скользящим упорным подшипником - не
более 2 мм, в редукторах с глобоидным зацеплением — не более 0,1мм;

б)	проверить боковой зазор в зацеплении червячного вала с червячным
колесом. Угол   поворота  червячного  вала  при  максимально  допустимом
боковом зазоре должен быть не более 36 градусов;

в)	убедиться в надежности крепления венца червячного колеса;

г) проверить и    подтянуть      крепления    наружных   узлов    и    деталей ; загрязненное масло заменить.

6.3.	Осмотр ограничителя скорости, при этом необходимо:

а)	проверить:

- состояние каната;

- исправность рабочего ручья;

- регулировку   и   исправность   действия   ограничителя   скорости   и   его
контакта посадкой кабины на ловители при  нахождении каната в ручье
контрольного шкива;

б)	зафиксировать      положение      регулировочных      гаек      и      пружин
контргайками.

6.4.	Осмотр ловителей , при котором необходимо:

а)	проверить и отрегулировать зазоры  между клиньями (эксцентриками)
и направляющими; зазоры должны находиться в пределах 2-3 мм;

б)	убедиться в легкости хода механизма, при приложении к его рычагу
усилия  в   15   кг,  механизм должен  приходить  в  действие  и  подводить
клинья или эксцентрики к направляющим.

6.5.	Осмотр блоков, при котором необходимо:

а)	убедиться    в    отсутствии    сколов,    трещин    и    других    механических
повреждений;

б)	проверить и подтянуть крепления;

в)	смазать подшипники.

- Осмотр   выключателя   машинного (блочного)   помещения. Проверить
исправность действия.

- Осмотр буферных устройств, при котором необходимо:

а)	проверить правильность установки;

б)	проверить наличие масла в гидравлических буферах.

6.8.	Осмотр    заземления    электрооборудования    и    изоляции    проводов
лифта, при котором необходимо:

а)	осмотреть состояние соединений заземляющих проводников;

б)	осмотреть состояние изоляции проводов на выходах.

7.   Состав работ, входящих в ТР- 3.

- Осмотр     и     проверка    элементов     заземления     оборудования     с
составлением протокола;

- Проверка  сопротивления  изоляции  силового  электрооборудования,
цепей    управления    и    сигнализации,    силовой    и    осветительной
электропроводки с последующим составлением протокола;

- Измерение      полного      сопротивления      петли      фаза  -   нуль      с
последующим составлением протокола.

8. Неисправности,   при   обнаружении   которых   лифт   должен    быть остановлен до их устранения.

- Кабина   приходит   в   движение   с   открытыми   дверями   кабины   или
шахты.

- При движении кабины можно открыть двери кабины или шахты.

- Кабина движется при наличии между  створками  двери   кабины или шахты проверочного шаблона.

- Кабина приходит в движение, самостоятельно.

- На лифтах, оборудованных подпольными  контактами, при  наличии в кабине проверочного груза лифт приходит   в движение  по  вызовам.

- При    нажатии    кнопки    приказа    двери    не    закрываются или по 
выполнении приказа не открываются.

- Кабина вместо движения вверх движется  вниз  и  наоборот.

- Кабина   останавливается   не   доходя    (переходя)    уровень
площадок более допустимых пределов.

- Кабина   не   останавливается   на   посадочной   площадке,   на   которую она вызвана или направлена по приказу.

- Двери  шахты можно открывать при отсутствии  кабины   на данном посадочном этаже без применения специального приспособления

- При нажатии на кнопку «Стоп» кабина не останавливается.

- Не работает двусторонняя переговорная связь.

- При   работе   лифта   появляется   посторонний   шум, резкий  
запах гари.

- Повреждено   ограждение   кабины,   шахты    и    их   
дверей, а также дверей  машинного и блочного помещении.

- Отсутствуют предохранительные  крышки  на  вызывных  аппаратах имеется доступ к оголенным токоведущим  частям   электрооборудования.

8.16. Металлоконструкции         шахты,         кабины         или
электрооборудования находятся под напряжением.

8.17.	Отсутствует освещение кабины, шахты, посадочных площадок.

При остановке лифта, причину сообщить диспетчеру.

Разработано на   основе:   «Правил   устройства   и   безопасной   эксплуатации лифтов» ПБ 10-558-03 от 16.05.2003 г.

-методического  указания  по  проведению  технического   освидетельствования лифтов. РД 10-98-95.

-типовой   инструкции   для   электромеханика  по обслуживанию и ремонту лифтов,    производственной    инструкции    для    электромеханика по лифтам, руководства по эксплуатации лифтов от   завода-изготовителя.

Услуги по осуществлению планово-предупредительных осмотров и  ремонтов, техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, должны проводиться  соответствующими техническими средствами и квалифицированными специалистами: (специалисты, ответственные за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, специалисты, ответственные за организацию эксплуатации лифтов, электромеханики 6 разряда, прошедшие аттестацию).

Услуги по техническому обслуживанию лифтов должны проводиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в рамках типового технического обслуживания и ремонта лифтов (Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), должностных  инструкций  и информационного письма Ростехнадзора,  « Руководство по эксплуатации лифта ОТIS-2000R», утвержденное Генеральным директором ОТИС РОССИИ В.А.Беллюстиным от 16 марта 2004 года).

Услуги должны обеспечивать оперативный пуск остановку лифтов, без дополнительной оплаты и круглосуточно, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера. При этом исполнитель производит освобождение пассажиров не позднее 30 минут со времени поступления заявки в аварийную службу.

Заказчик обеспечивает Исполнителя всеми необходимыми расходными материалами и запасными частями для проведения технического обслуживания лифтов.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  -  346 500  рублей.

Главный  инженер ______________А.В. Леонов

Контактный телефон:8(34675)67990