| УТВЕРЖДАЮ Директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К.Бандурин «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска __________М.И. Бодак «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 в городе Югорске».

Югорск,  2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: ozhmao.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 в городе Югорске». |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 в городе Югорске». |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Мира,6. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: 1 сентября 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 111 943 200 (сто одиннадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи двести) рублей 00 копеек. Лимит финансирования на 2011 год – 37 025 372 рубля. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска. Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2013 годы». |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится поэтапно: 1 этап - за фактически выполненные работы в объеме не менее 10 % цены контракта на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат. 2 этап – предварительная оплата работ производится в размере стоимости поставленных на объект материалов и оборудования в соответствии с расценками, указанными в сметной документации, но не более 30% цены контракта и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, на основании акта фактической поставки материалов. 3 этап – оплата за фактически выполненные работы на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в размере 60% от предъявленной стоимости выполненных работ в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 4 этап – окончательный расчет по контракту с учетом всех ранее произведенных платежей. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; - наличие выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, объектов, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Представление участником сведений о работе на объектах, где он вступал в качестве субподрядчика, не допускается. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «09» августа 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «11» августа 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «15» августа 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | 1) Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 17. Устройство наружных сетей канализации 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 23.2. Монтаж лифтов 24.2. Пусконаладочные работы лифтов 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 33.3. Жилищно-гражданское строительство 2) Наличие лицензии МЧС РФ «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". 3) Копии разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и копии актов приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство). |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 5 597 160 (пять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 33 582 960 (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя (копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа) и подтверждающих его полномочия. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону №_____ на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 в городе Югорске». |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 в городе Югорске».

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  г. Югорск, ул. Мира,6.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ: 1 сентября  2012 года.

Объем и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Проектно-сметная документация предоставляется отдельными файлами:

- том 1- пояснительная записка;

-том 2 – схема планировки организации земельного участка;

- том 3 – архитектурные решения;

- том 3.1. – конструктивные и объемно-планировочные решения;

- том 4.1. – сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения;

- том 4.2.- система водоснабжения и водоотведения;

- том 4.3.1. – отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

- том 4.3.2 – узел коммерческого узла учета тепловой энергии водяного отопления;

- том 4.3.3. – тепловые сети;

-том 4.3.4 – вентиляция и кондиционирование воздуха;

- том 4.3.5. – автоматизация системы вентиляции;

- том 4.4. – сети связи;

- том 4.5. – система диспетчеризации и диагностики лифтов;

- том 4.6. – технологические решения;

- том 5. – проект организации строительства;

- том 6. – охрана окружающей среды;

- том 7. – мероприятия и обеспечение пожарной безопасности;

- том 10. – мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

- том 11. – мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

- локальные сметные расчеты.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Характеристика используемых товаров

| №п.п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Калориферы пластинчатые стальные | Калориферы пластинчатые стальные КВС-6. Площадь поверхности теплообмена, м3- 12,92; Производительность по теплу, кВт - 38,2; Габаритные размеры, мм - 602x575x180; Ду, мм - 32; Масса, кг - 55. |
| 2 | Маты минераловатные на синтетическом связующем. | Маты минераловатные на синтетическом связующем URSА, М-11. Теплоизоляция URSA М-11Ф с фольгированным пароизоляционным покрытием, для утепления бань, саун, трубопроводов, помещений с повышенной влажностью. Рулон 50х1200х18 000 мм, 1,08 м3, 21,6 м2. |
| 3 | Манометры | Манометры МП-3У 10 кг/см. Диаметр циферблата, мм - 100; класс точности - 1,5; штуцер - радиальный; резьба штуцера - М20х1,5; габаритные размеры, мм - Ø100х54; Масса, кг - 0,7. |
| 4 | Кран шаровой | Кран шаровой МА39015-01 Д50. Давление PN, Ру - 16; присоединение к трубопроводу - фланцевое в комплекте с ответными фланцами; управление - ручное; рабочая среда и температура, °С - вода и пар от -60 до 180; материал корпуса - легированная сталь, углеродистая сталь. |
| 5 | Краны | Краны 10Б 9бк диаметр 15 мм, давление 1 Мпа |
| 6 | Смеситель | Смеситель СМ-УМ. Смеситель подсоединяется к водопроводной магистрали, имеет, излив ("носик", или душевую лейку), а также запорный механизм - это может быть традиционный кран-букса или специальный картридж. Корпус хороших смесителей выполнен из пищевой латуни с наружным декоративным гальваническим покрытием. |
| 7 | Унитаз с бачком | Унитаз с бачком УнТКВфсБНбпфс (с двухрежимной системой смыва) |
| 8 | Унитаз с бачком (детский) | Унитаз с бачком (детский) Ун ТКВ фсБНбпфс (с двухрежимной системой смыва) |
| 9 | Кран шаровый | Кран шаровый МА 39015-01 Ду 80. Давление PN, Ру - 16; присоединение к трубопроводу - фланцевое в комплекте с ответными фланцами; управление - ручное; рабочая среда и температура, °С - вода и пар от -60 до 180; материал корпуса - легированная сталь, углеродистая сталь. |
| 10 | Труба | Труба PEX 16х1,8 ТУ 2248-039-00284581. Поверхность труб РЕХ должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности труб допускаются незначительные следы от формующего и калибрующего инструментов и другие неровности, не выходящие за пределы допусков. На поверхности и поторцу не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. |
| 11 | Счетчик воды | Счетчик воды ВСКМГ-50. Диаметр условного прохода: 50, Наибольший объем воды, л: за сутки: 550, за месяц: 11000 Емкость счетного механизма: 99999 |
| 12 | Труба защитная | Труба защитная УНИВЕЛ NW 20 16х2 УНИПАЙП. Металлопластиковая труба со 100 % кислородонепроницаемостью; имеет многослойную конструкцию: специальный полиэтилен PE-RT - клей - алюминиевая трубка с продольным сварным швом "внахлестку" - клей - специальный полиэтилен PE-RT. Для систем водоснабжения и отопления |
| 13 | Смеситель для душа | Смеситель для душа Р-19 STAR |
| 14 | Смеситель для душа | Смеситель для душа c керамическим запорным элементом и регулятором расхода (на гибком шланге) |
| 15 | Противопожарная муфта | Противопожарная муфта Огракс-ПМ-110. Диаметр внутренний: 132 высота: 60, диаметр трубы: 110. Описание: состоит из металлического корпуса и вкладыша из огнезащитного терморасширяющегося материала ОГРАКС-Л, который расположен между внутренним диаметром муфты и наружным диаметром трубы. |
| 16 | Поддон душевой эмалированный мелкий | Поддон душевой эмалированный мелкий. Габаритные размеры, мм: поддон 800 х 800 х 167; чаша поддона 700х700х150 глубина, мм:130, масса, кг:52 материал (основной): чугун, эмаль, цвет: белый |
| 17 | Умывальник со смесителем и сифоном модель | Умывальник со смесителем и сифоном модель Trevi 11181. Ширина: 640, глубина: 500 высота: 190. В поставку входит: Крепежные винты 61004 с пластмассовыми пробками. Установка: На кронштейнах или на винтах. Количество отверстий для смесителя: 1 Отверстие для перелива: 1. |
| 18 | Вакуумный клапан универсальный | Вакуумный клапан универсальный Ду 50. Материал: трудновоспламеняемый полипропилен PPs. Максимальная температура применения +90°. Устойчив к воздействию ультрафиолета |
| 19 | Фонтанчики питьевые | Фонтанчики питьевые ПФШК-3. Масса не более 20кг; производительность с системой фильтрации не менее: 120 л/ч; ресурс фильтрационной системы – 8 000 л (для ПФШК-3,4) срок гарантии – 12 месяцев. |
| 20 | Установка обеззараживания | Установка обеззараживания к Пищеблоку питьевой воды УОВ 3.0м-10. Производ-ть, м3/час - 10; потребл. мощн., квт - 0,2; габариты (B x L x H), мм - 255 x 365 x 1025; Ду патр, мм - 2; вес, кг - 26. |
| 21 | Насос | Насос WILO -Drain TMW 32/8. Напряжение, В/Гц: 1~230/50; мощность двигателя, Вт: 370; макс. число оборотов двигателя (постоянное), 1/мин: 2900; класс защиты при макс. глубине погружения: IP 68; класс изоляции: F; уровень шума при мин. уровне погружения, дб: 55; производительность, м³/ч: 10; напор, м: 8; глубина погружения, м: 3;допустимая температура перекачиваемой среды, °С: 35. |
| 22 | Термостатический смесительный вентиль | Термостатический смесительный вентиль "Brava-Mix" для инвалидов. Параметры работы PN 10 до 100 °C. Диапазон настройки 35 - 50 °C. Kv = 1,4. Max. расход = 1500 л/ч. Max. перепад давления между холодной и горячей водой 5 бар. Настройка температуры смешения производится с помощью маховика. Корпус вентиля из бронзы Rg 5. Тарелка вентиля и чувствительные части из высококачественного материала, предотвращающего процесс накипи. |
| 23 | Эластичная лента | Эластичная лента гидроизоляционная Litoband R (50м) |
| 24 | Двери противопожарные остекленные | Двери противопожарные остекленные ДПМО-01/60 мин, 900х 2100 мм. Огнестойкость 60 мин., строительный проем 900х2100 мм., размер по коробке 850х2075 мм., 1 стекло 300х400 мм. |
| 25 | Двери противопожарные остекленные | Двери противопожарные остекленные ДПМО-01/60 мин, 1000х 2100 мм. Огнестойкость 60 мин., строительный проем 1000х2100 мм., размер по коробке 950х2075 мм., 1 стекло 300х400 мм. |
| 26 | Двери распашные | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-13В |
| 27 | Двери распашные | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однодольные без порога ДАЧ 21-10В |
| 28 | Герметик пенополиуретановый | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal, в баллонах по 750 мл |
| 29 | Доводчик | Доводчики 'Нора-М' дверные Премиум 100. Корпус доводчиков изготовлен из силумина, обеспечивающего стойкость к коррозии. Основные детали изготавливаются из высококачественной стали |
| 30 | Гидроизоляция | Гидротекс "В". Гидроизоляция. Водонепроницаемость 1 Мпа( 10 атм); условия эксплуатации - 40 - + 90 °С; предел прочности при изгибе, в возрасте 28 суток 9-12 Мпа (90-120 кгс/см2); предел прочности при сжатии, в возрасте 28 суток 60-70 Мпа (600-700 кгс/см2); предел прочности на отрыв (адгезия), в возрасте 28 суток 2,8-3,0 Мпа (28-30 кгс/см2); морозостойкость, не менее 300 циклов; расход материала составляет, зависит от состояния поверхности 2,5-3 кг/м2 |
| 31 | Плитка керамогранитная | Плитка керамогранитная TREND TR 02,TR 03 400х400х9 мм шести различных цветов, по фактуре напоминающие природный гранит. |
| 32 | Плинтус керамогранитный | Плинтус керамогранитный TREND TR 02,TR 03 70х400х9 мм |
| 33 | Смеси сухие | Смеси сухие на цементной основе 'Плитонит-А. Температура клеевого шва в процессе эксплуатации +50°С. Максимальная толщина клеевого шва – 10 мм. Максимальная фракция наполнителя - 0,63 мм. |
| 34 | Паркет | Паркет (лиственница) Люкс |
| 35 | Черепица металлическая | Черепица металлическая 'Балтика' комплектующие - планка снегозадержателя с полимерным покрытием 'полиэстер' (RAL), длина - 2000 мм |
| 36 | Состав огнезащитный | Состав огнезащитный 'Родник'. Предназначено для обработки древесины и деревянных конструкций, эксплуатируемых в условиях атмосферных воздействий и внутри помещений, с целью придания им огнезащитных и беззащитных свойств. Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности древесины в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009. Одноупаковочное, поставляется в виде водного раствора. |
| 37 | Окно слуховое | Окно слуховое ОС 1 (1000х1000 мм) с жалюзи из деревянной обрешетки |
| 38 | Кровельное ограждение | Кровельное ограждение металлическое из уголка 16*16, трубы ф60 по ГОСТ 2591-71 |
| 39 | Снегозадержатель трубчатый | Элемент кровельный, снегазадержатель трубчатый "Инси". |
| 40 | Обои под окраску | Обои под окраску виниловые на флизелине 'GRABOPLAST', разм. 25,0х1,06 м, 12 видов (Венгрия) |
| 41 | Перемычка | Перемычка 3ПБ16-37П. Материал - железобетон; длина: 1.55 м.; ширина: 0.12 м.; высота: 0.22 м.; вес: 102 кг. |
| 42 | Плитка керамогранитная | Плитка керамогранитная TREND TR 02,TR 03 400х400х9 мм |
| 43 | Шкаф распределительный телефонный | Шкаф распределительный телефонный с плинтами Krone, KRONECTION BOX II |
| 44 | Коробка распределительная телефонная | Коробка распределительная телефонная с плинтами Krone, КРТ-10 |
| 45 | Кабель телефонный | Кабель телефонный. Число жил и их сечение — 10*2*0,5 мм2. Номинальный наружный диаметр — 12,25 мм. Расчетная масса кабеля — 120 кг/км |
| 46 | Розетка телефонная | Розетка телефонная Rj-11, Кат. №787 30 |
| 47 | Коробка монтажная | Коробка монтажная Кат. 801 41- глуб. 40мм |
| 48 | Суппорт универсальный | Суппорт универсальный. Кат. 802 51, Суппорт 1-местный; кол. модулей, мест - 1; тип монтажа - на винтах; масса в г. -24,74 |
| 49 | Рамка | Рамка "Мasaic" Кат. 788 02, цвет - белый, Для 2 модулей, крепиться на суппортах 802 51/60/61/62/69 |
| 50 | Коммутатор | Коммутатор Catalyst 3750, 16портов 10/100/1000mb+2 SFP-порта; 1U, WS-C3750G-16TD-E |
| 51 | Коммутатор | Коммутатор Catalyst 3560, 48 портов 10/100mb+4 SFP-порта, WS-C3560-48TS-E |
| 52 | Коммутатор | Коммутатор Catalyst 3560, 24 портов 10/100mb+2 SFP-порта, WS-C3560-24TS-E |
| 53 | Модуль | Модуль стандарта 1000Base-T SFP, GLC-T |
| 54 | Модуль | Модуль стандарта 1000Base-T GBIC, WS-G5483 |
| 55 | Маршрутизатор | Маршрутизатор Cisco 3825, 2 порта 10/100/1000mb+1 SPF -порт память: DRAM 256/1024mb, Flash 64/256 mb, Cisco3825 |
| 56 | Сервер | Сервер HP Proliant, DL380 G6 X5560 HPM (rACK2U 2xxEONqc 2.8 Ghz(8mb) /6x2GbRD/P410wBBWC(512mb/RAID5) no HDD: (8/16/up)SFF/DVDRW/iLO2std/4xGigEth/2xRPS750), код 491315-421 |
| 57 | Комбинированное устройство ввода | Комбинированное устройство ввода "HewlettPackard HP TFT7600RU? Keyboard+Monitor, AG065A |
| 58 | Вентиляционная панель | Вентиляционная панель, 2 вентилятора , 230В, PD-2W |
| 59 | Коммутационная панель | Коммутационная панель, 6UTR 19", 2U,48xRJ45, 27В-U6-48B |
| 60 | Горизонтальный организатор | Горизонтальный организатор 19",1U с металлическими кольцами, 25B-1U-02BL |
| 61 | Кабель внутренней прокладки | Кабель внутренней прокладки UTR категории 5е, ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,52 |
| 62 | Коммутационный шнур | Коммутационный шнур UTR категории 5е, 3м, ЭКС-ШВВП-5 |
| 63 | Болт | Болт 1 уп-100шт BTRCC 6Х12 |
| 64 | Гайка | Гайка с насечкой М6 1 уп-100шт ЕЕС 6 |
| 65 | Шайба | Шайба 1 уп. - 50 шт.СЕ25 |
| 66 | Геотекстиль | Геотекстиль Terram 1000 |
| 67 | Искусственное травянистое покрытие | Искусственное травянистое покрытие SoccerEuroGrass М 40bi |
| 68 | Искусственное травянистое покрытие | Искусственное травянистое покрытие SoccerEuroGrass М 40bi для разметки (белая) |
| 69 | Клей для ленты | Клей для ленты UZIN KR 430 Вид упаковки: Комбиупакова, комп. А+В; расфасовка: 6 кг, 12 кг; гарант. срок хранения: ок. 12 месяцев; цвет: серый; плотность: 1,40 кг/л; температура обработки: не ниже.150С на полу; расход: 300-1300 г/м2; время подсыпания: 20 - 30 мин.*; время укладки: 30 – 40 мин.; готовность к нагрузке: через 24-48 часов; окончательная прочность: через 7 дней; при 200С и нормальных условиях. |
| 70 | Резиново-каучуковое вулканизированное покрытие | . Резиново-каучуковое вулканизированное покрытие с EPDM крошкой Regupol Everline Classic |
| 71 | Лифт | Лифт OTIS GA13823D |
| 72 | Преобразователи расхода жидкости | Преобразователи расхода жидкости ПРЭМ - B1, "сэндвич" ф100 |
| 73 | Вычислитель с сетевым питанием | Вычислитель с сетевым питанием, с контролем питания датчиков расхода (для подключения ПРЭМ-D, ВЗЛЕТ, МЕТРАН 300ПР, Мастер Флоу и др.) ЭЛЬФ-01с |
| 74 | Регулятор температуры | Регулятор температуры ECL 300 Comfort (087B1130) |
| 75 | Карточка | Карточка С62 для управления двумя системами отопления с контролем обратного теплоносителя в системе 1 и 2 (087В4853) |
| 76 | Датчик температуры наружного воздуха | Датчик температуры наружного воздуха ESMT Температурный поверхностный датчик являются двухпроводным устройством с симметричным взаимозаменяемым соединительным кабелям. |
| 77 | Клеммная панель | Клеммная панель для настенного монтажа регулятора ECL 300 Comfort (087B1130) |
| 78 | Клапан регулирующий | Клапан регулирующий, чугунный, фланцевый Ру1,6 МПа VF3 Ду50 |
| 79 | Электропривод | Электропривод AMV 35. Напряжение, В - 230; развиваемое усилие - 600 Н; напряжение питания 24 В, 230 В; (+10% -15%); потребляемая мощность - 7ВА; частота тока 50 Гц/60 Гц; управление 3-х позиционное; ход штока 15 мм; время перемещения штока на 1 мм - 3с; макс. температура теплоносителя - 200 °С; температура окружающей среды От 0 до 55 °С; температура хранения и транспортировки От -40 до 70 °С; класс защиты IP 54; масса 1,2 кг 2,0 кг; совместимость с клапанами VFS2, VF3, VRB3, VRG3, IVQM |
| 80 | Автоматический балансировочный клапан | Автоматический балансировочный клапан ASV-P 003L8021 Ду 15 |
| 81 | Насос | Насос Wilo-ТОП-Е 50/1-7 с модулем 1х Wilo -IF одульStratjsExt.Aus |
| 82 | Радиатор алюминиевый | Радиатор алюминиевый EL 500. Тип: секционный; назначение: для отопления; размеры: ширина, мм: 80, высота, мм: 577 глубина, мм: 85; межцентровое расстояние, мм: 500; материал и конструкция: материал: алюминий, конструкция: секционный, объем, л: 0,36 ,мощность и прочность: мощность, Вт: 190; рабочее давление: 16 БАР (1,6МПа); максимальное давление: 24 БАР (2,4МПа); максимальная температура, *С: 110. |
| 83 | Запорно-измерительный клапан | Запорно-измерительный клапан АSV-M. Максимальное рабочее давление - 10 бар; испытательное давление -16 бар; максимальный перепад давлений на клапане - 1,2 бар (120 кПа); максимальная температура теплоносителя - 120 °С; материал деталей, контактирующих с водой: корпус клапана, шпиндель, конус и др. металлические детали - латунь; диафрагма и кольцевое уплотнение - синтетический каучук EPDM; пружина - нержавеющая сталь |
| 84 | КАБЕЛЬ | Кабель КСПЭВ 4*0,4 с однопроволочными медными жилами или парной скрутки, с изоляцией из композиции полиэтилена, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, предназначен для внутренней стационарной прокладки. |
| 85 | Головка термостатического датчика | Головка термостатического датчика RND-N 013L3100 |
| 86 | Датчик движения | Датчик движения LUXA 101-150 WHT, датчик движения, угол 150°, настенный накладной |
| 87 | Щит распределительный с выключателем на вводе | Щит распределительный с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными выключателями: ВА 47-29-2Р-40А-3х10А ЩРн-3/18з-036 УХЛ3 (ЩС 5) |
| 88 | Щит распределительный с выключателем на вводе | Щит распределительный с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-50А с линейными выключателями: ВА 47-29-2Р-40А -2х40А ЩРн-3/12з-036 УХЛ3 (ЩС 4) |
| 89 | Щит распределительный с выключателем на вводе | Щит распределительный с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными выключателями: ВА 47-29-2Р-40А -3х10А ЩРн-3/18з-036 УХЛ3 (ЩС 3) |
| 90 | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными выключателями: ВА 47-29-4Р-40А -9х10А ЩРн-3/24з-036 УХЛЗ (ЩС-1) |
| 91 | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-16А с линейными выключателями: ВА 47-29-2Р-40А -4х6,3А ЩРн-3/12з-074 У2 IP54 (ЩС-11) |
| 92 | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе: ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными выключателями: ВА 47-29-4Р-40А -8х10А ЩРн-3/36з-036 УХЛЗ IP54 (ЩС-2) |
| 93 | Светильник | Светильник НБП 01-60-002 Степень защиты IP53 по ГОСТ14254-80; механическая прочность М1 по ГОСТ17516.1.; номинальное напряжение 220В; номинальная частота 50 Гц; мощность 40 Вт; масса, кг 0,755; габаритные размеры мм, (мах) 175х114х110 |
| 94 | Светильник на одну люминесцентные лампы | Светильник на одну люминесцентные лампы 36 Вт IP65 LZ 136 Работает от сети питания - 220 В, 50 Гц. Климатическое исполнение - УХЛ4, О4. Класс защиты от поражения электрическим током - 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Степень защиты - IP65. Светильники по химостойкому исполнению соответствуют Х3 по ГОСТ 24683-81. Монтаж: на серьгу, на стержень, на горизонтальную поверхность. |
| 95 | Светильник на одну люминесцентные лампы | Светильник на одну люминесцентные лампы 36 Вт IP20 BAT+RW 136 |
| 96 | Светильник на две люминесцентные лампы | Светильник на две люминесцентные лампы 18Вт IP20 OPL/S 218 |
| 97 | Светильник на две люминесцентные лампы | Светильник на две люминесцентные лампы 36 Вт IP20 с защитной решеткой OPL/S 236 SPORT |
| 98 | Светильник на две люминесцентные лампы | Светильник на две люминесцентные лампы 36 Вт IP20 OPL/S 236 |
| 99 | Светильник на две люминесцентные лампы | Светильник на две люминесцентные лампы ALS/OPL 236 36Вт |
| 100 | Светильник на две люминесцентные лампы | Светильник на две люминесцентные лампы LZ 236 Конструкция светильника LZ: корпус серого цвета из поликарбоната. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой. Оптическая часть светильника LZ: Рассеиватель из поликарбоната. Устанавливается на корпус металлическими защелками. Технические характеристики: Количество лам - 2. Компенсация - есть. Масса, кг - 3,7. Мощность, Вт - 2*3. Тип ПРА ЭПРА или э/мПРА |
| 101 | Светильник на четыре люминесцентные лампы | Светильник на четыре люминесцентные лампы 18Вт IP20 OPL/R 418. Конструкция: цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура. Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из сгораемого материала; Люминесцентная лампа d=26мм; Блок аварийного питания |
| 102 | Светильник дежурно-эвакуационный "ВЫХОД" | Светильник дежурно-эвакуационный "ВЫХОД" ПГЖК 676310.003ТУ ЛБ022-4/5х0,2/-001 прим. ЛБ040 "Волна" с лампами Количество ламп - 1. Время работы в аварийном режиме, ч. - 1. Потребляемая мощность - 1,5Вт Напряжение питания от электросети - 220В. Тип аккумуляторной батареи - Никель-кадмиевая сборная (6 элем по 1,2В). Тип лампы - ЛЛМ-8-4-0,05-ТБ-БЦ (бесцокольная). Класс защиты от поражения эл. током - 2 класс. Степень защиты оболочки (влагозащищенность) - IP-20 Продолжительность работы в аварийном режиме - 60 мин. Срок службы не менее - 10 лет (при условии периодической замены аккумуляторной батареи и лампы по мере выхода их из строя) Габаритные размеры, мм - 320х130х50. Масса не более - 0,8 кг |
| 103 | Светильники | Светильники ПСХ-60 МУ3 промышленные (без ламп) |
| 104 | Светильники | Светильники НББ 01-60 (безламп) Предназначен для основного или вспомогательного освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Количество и мощность ламп: 1×60 Вт. Тип патрона: E27. Материал корпуса: пластик, белый. Материал рассеивателя: стекло, прозрачное (призматик). Изготовитель: МПО Металлпластизделие. |
| 105 | Светильники | Светильники НСП 02-100-01 промышленные (без ламп) |
| 106 | Лампы | Лампы TL-D 18W /54 Цоколь - G 13; индекс цветопередачи (Ra) - 72; световой поток лампы EM/CuFe (lm) - 1050; светорегулирование № - 4. |
| 107 | Компактная люминисцентная лампа | Компактная люминесцентная лампа 2U 1WATT |
| 108 | Щиток осветительный | Щиток осветительный 380В, выключатель ввода-20А УЩОФ2-24 УХЛ4 (ЩО1,ЩО-4) |
| 109 | Щиток осветительный | Щиток осветительный 380В, выключатель ввода-20А УЩОФ1-12 УХЛ4 (ЩО5) |
| 110 | Щиток осветительный | Щиток осветительный 380В, выключатель ввода-20А УЩОФ1-12 УХЛ4 (ЩО6) |
| 111 | Щиток осветительный | Щиток осветительный 380В, выключатель ввода-25А УЩОФ2-24УХЛ4 (ЩО2) |
| 112 | Щиток осветительный | Щиток осветительный 380В, выключатель ввода-20А УЩОФ2-24УХЛ4 (ЩО7 |
| 113 | Щиток осветительный | Щиток осветительный 380В, выключатель ввода-20А УЩОФ2-24УХЛ4 (ЩО8) |
| 114 | Щиток осветительный | Щиток осветительный 380В, выключатель ввода-20А УЩОФ2-24УХЛ4 (ЩО-13) |
| 115 | Ящик главной заземляющей шины | Ящик главной заземляющей шины 0,4кВ, 340А, Uном., В до 400, размеры, мм 450х300х120, масса, кг до 5, Iном, А до 630 |
| 116 | Шина дополнительного уравнивания потенциалов | Шина дополнительного уравнивания потенциалов ЩДУП У4 |
| 117 | Т-образный угол | Т-образный угол КМТ (для монтирования эл. проводки в кабель-канале) СКК 100-Т-015-010-КО1/240 |
| 118 | Угол внешний | Угол внешний КМТ (для монтирования эл. проводки в кабель-канале) СКК 100-N-015-010-КО1/300 |
| 119 | Угол внутренний | Угол внутренний КМТ (для монтирования эл. проводки в кабель-канале) СКК 100-N-015-010-КО1/300 |
| 120 | Коробка универсальная | Коробка универсальная КМТ (для монтирования эл. проводки в кабель-канале) СКК 100-V-015-010-КО1/10 |
| 121 | Вводное устройство | Вводное устройство 380/220В 50Гц IP31 ВРУЗСМ-13-20 УХЛ4 |
| 122 | Распределительное устройство | Распределительное устройство 380/220В ВРУЗСМ-50-00УХЛ4 |
| 123 | Вводное устройство | Вводное устройство 380/220В 50Гц IP31 ВРУЗСМ-19-90 УХЛ4 |
| 124 | Шкаф распределительный с выключателем на вводе | Шкаф распределительный с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными |
| 125 | выключатели | выключатели ВА 47-29-4Р-40А-9х10А ЩРн-3/24з-036 УХЛ3 (ЩС-7),ПР8501 |
| 126 | Счетчик электроэнергии | Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный электронный трансформаторного включения 3*220/380В 5А, 1класс точности СЭТ4-1М(А) ст-ть=27344/1,18/2,97 |
| 127 | Реле промежуточные | Реле промежуточные РПУ2-М90000 У3А |
| 128 | Щит распределительный с выключателем на вводе | Щит распределительный с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными выключателями: ВА 47-29-2Р-40А-3х10А ЩРн-3/18з-036 УХЛ3 (ЩС 5) |
| 129 | Щит распределительный с выключателем на вводе | Щит распределительный с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-50А с линейными выключателями: ВА 47-29-2Р-40А -2х40А ЩРн-3/12з-036 УХЛ3 (ЩС 4) |
| 130 | Щит распределительный с выключателем на вводе | Щит распределительный с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными выключателями: ВА 47-29-2Р-40А -3х10А ЩРн-3/18з-036 УХЛ3 (ЩС 3) |
| 131 | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными выключателями: ВА |
| 132 | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными выключателями: ВА или эквивалент47-29-4Р-40А -9х10А ЩРн-3/24з-036 УХЛЗ (ЩС-1) |
| 133 | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-16А с линейными выключателями: ВА 47-29-2Р-40А -4х6,3А ЩРн-3/12з-074 У» IP54 (ЩС-11) |
| 134 | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе | Щит распределительный 380В с выключателем на вводе ВА47-29-4Р (63А)-20А с линейными выключателями: ВА 47-29-4Р-40А -8х10А ЩРн-3/36з-036 УХЛЗ IP54 (ЩС-2) |
| 135 | Кабель | Кабель КВВГЭнг 4х1,5 мм2 с медными жилами в изоляции их ПВХ пластиката, с общим экраном из алюминиевой или медной фольги, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести |
| 136 | Кабель | Кабель КПСЭнг 1х2х0,75 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с экранированными ламинированной алюминиевой фольгой парами и с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким газо - и дымовыделением. Оболочка красного цвета. |
| 137 | Кабель | Кабель МКЭШ 2*0,75 многожильный экранированный с пластмассовой изоляцией МКЭШ предназначен для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при переменном напряжении. Многопроволочная жила из медных луженых проволок, с изоляцией из ПВХ пластиката, в общей оболочке из ПВХ пластиката, в общем экране под оболочкой в виде оплетки из медных проволок. |
| 138 | Кабель | Кабель МКЭШ 3*0,75 с медными многопроволочными лужеными жилами, с изоляцией из ПВХ или полиэтилена и оболочкой из ПВХ, на номинальное переменное напряжение до 660 В. В наличии на складе также МКШ 3х0,75 (без экрана) |
| 139 | Датчик температуры наружного воздуха | Датчик температуры наружного воздуха NTS 10k AGS 54 тип датчика- AGS 54; чувствительный элемент- NTC10k; класс защиты- IP54; измерение температур в диапазоне- от минус 50 до плюс 90 °С; температура окружающей среды- от минус 50 до плюс 120 °С; измеряемая среда- воздух или слабоагрессивные газовые среды; погрешность измерения датчика- 0,2 °С в диапазоне от 0 до плюс 70 °С; вес-0,10 кг. |
| 140 | Датчик температуры обратной воды | Датчик температуры обратной воды NTS 10k VEG 54 тип датчика- VEG 54; чувствительный элемент- NTC10k; класс защиты- IP54; измерение температур в диапазоне- от минус 50 до плюс 90 °С; температура окружающей среды- от минус 50 до плюс 120 °С; измеряемая среда- воздух или слабоагрессивные газовые среды; погрешность измерения датчика- 0,2 °С в диапазоне от 0 до плюс 70 °С; вес-0,10 кг. |
| 141 | Датчик температуры канальный | Датчик температуры канальный 135мм 133180 AKF 10.135.07 |
| 142 | Электропривод | Электропривод 4 Нм -230В откр./закр. пружинный возврат LF 230 |
| 143 | Электропривод | Электропривод 4 Нм -24В управление 0-10В пружинный возврат LF 24-SR |
| 144 | Электропривод | Электропривод регулирующий вентиль, плавное регулирование АМЕ 15 |
| 145 | Лифтовой блок | Лифтовой блок ЛБ (ЛНГС. 465213.060-11) Мощность потребляемой сети не более 4 Вт, режим работы круглосуточный, непрерывный. Габаритные размеры не более, 210х200х65. Номинальное напряжение катушки электромагнитного пускателя 220 В. Номинальное напряжение на входе "АБL" 24 В. Питание от внешнего источника напряжением 12 В. |
| 146 | Модуль грозозащитный | Модуль грозозащитный (ЛНГС. 465213.083-03) Кабель волоконно-оптический с одномодовым или многомодовым волокном, встроенный в грозозащитный трос с оптическим модулем в повиве. Оптический модуль представляет собой герметичную трубку из нержавеющей стали, внутри которой расположены оптические волокна. Свободное пространство заполнено гидрофобным гелем |
| 147 | Извещатели охранные | Извещатели охранные ИО 102- 2.Коммутирующий элемент: геркон. Режим охраны: электрическая цепь замкнута. Коммутируемое напряжение: 0,05 -72В. Коммутируемый ток: 0.0001 -0,25 A. Коммутируемая мощность, макс.: 10 Вт. Контактное сопротивление (без учета выводов), макс: 0,5 Ом. Электрическая прочность изоляции, мин: 500 В. Число срабатываний извещателя, не менее: 106 в режиме 30В-0,25А Вибрационные нагрузки: (10–35 Гц) 0,5g. Диапазон рабочих температур: -50°С...+50°C Срок службы: не менее 8 лет |
| 148 | Бобышка на трубопроводе | Бобышка на трубопроводе 3КЧ-1-1-95 |
| 149 | Отборное устройство давления | Отборное устройство давления 3К14-2-1-02 установка 1а |
| 150 | Труба двухстенная | Труба двухстенная ПНД/ПВД ф50. Материал Внешняя стенка - полиэтилен низкого давления (ПНД), гофрированный (прочность). Внутренняя стенка - полиэтилен высокого давления (ПВД), гладкий (гибксость, лёгкость протяжки). Стандарт: ТУ 2248 - 015 - 47022248 - 2006. Область применения:* Для прокладки кабельных канализаций до 10 кВ в грунте или монтаже другим скрытым способом (по кабельным сооружениям, монолитно в бетон и т.д.). (*возможно использовать для ливневой безнапорной канализации). Температура монтажа: -40 до +50 С |
| 151 | Светильник | Светильник "Шар венчающий" устанавливаемый вне здания. |
| 152 | Светильник | Светильник консольный светодиодный, 75Вт, IP67, УСС-70/100-Хл1 |
| 153 | Пускатель эл. магнитный | Пускатель эл. магнитный 25А ПМЛ 212002 |
| 154 | Посты управления кнопочные | Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3. Номинальное напряжение В; переменного тока частотой 50 или 60 Гц: 660; постоянного тока: 440; минимальное рабочее напряжение, В: 12; номинальный ток, А: 10; минимальный рабочий ток, А: 0,1; коммутационная износостойкость контактных элементов при частоте включения 1200 циклов в час, млн. циклов ВО, не менее: 1; механическая износостойкость постов для встройки в нишу и пристройки к ровной поверхности, со степенью защиты: млн. циклов ВО; IP40: 10; IP54: 4 |
| 155 | Выключатели автоматические | Выключатели автоматические ВА4729, 6-40А, 1ф, ИЭК. Номинальное рабочее напряжение (В) 230/400. Номинальная частота 50 Гц. Электрическая износостойкость, не менее 4000 операций переключения. Механическая износостойкость, не менее 10000 операций переключения. Количество полюсов 1,2,3,4. Коммутационная способность (А) 4500. Степень защиты IP20. Масса, (г) 96. Диапазон рабочих температур, °С -5 ÷ +40 °С. Максимальное сечение провода, присоединяемого к клеммам (мм2) 25. Характеристики теплового расцепителя при I=1,13 Iном t больше или равно 1ч - без расцепителя; при I=1,45 Iном t<1ч - расцепления; при I=2,55 Iном 1с < t < 60с (при In=32А); 1с < t < 120с (при In > 32А) - расцепление. Характеристика срабатывания по ГОСТ Р 50345-92 B,C,D |
| 156 | Пульт контроля и управления | Пульт контроля и управления С2000-М. Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127. Количество разделов - до 511. Количество групп разделов - до 128. Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048. Количество пользовательских паролей до 1023. Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов до 256. Количество "входных зон" - до 32. Количество пользователей - до 2047. Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений. Длина линии интерфейса RS-485 до 4000 м. Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером до 20 м. Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В. Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В. Рабочий диапазон температур - от 0 до +55 °C. Масса - не более 0,3 кг. Габаритные размеры - 140х114х25 мм |
| 157 | Извещатель пожарный дымовой адресный | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А. Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью не менее 0,05дБ/м и не более 0,2дБ/м. Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает 10с. Ток, потребляемый извещателем от шлейфа, не более 600мкА. Время технической готовности извещателя не более 60с. Диапазон рабочих температур от минус 10оС до +55оС. Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр не более 100мм, высота не более 46мм. Масса извещателя не более 0,2кг |
| 158 | Извещатель пожарный ручной адресный | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А. Энергия включения, не более - 0,29 Дж. Неразрушающее усилие, не более - 25 Н. Ток потребления, не более - 0,5 мА. Рабочий диапазон рабочих температур - от минус 30 до +50 °С. Габаритные размеры извещателя - 100х100х40 мм |
| 159 | Извещатель пожарный тепловой адресный | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП диапазон измеряемой температуры - от минус 30 до плюс 50 °С; потребляемый ток от двухпроводной линии связи - 0,5 мА; рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс 50 °С; габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр - не более 100 мм, высота - не более 46 мм |
| 160 | Извещатель пожарный дымовой | Извещатель пожарный дымовой оптика электронный линейный СПЭК-2210.Максимальная дальность действия, не более, м 150. Напряжение питания постоянного тока, В 10,2 ÷ 30,0. Ток потребления, не более, мА -передатчика 15,0, приемника 30,0. Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +55. Габаритные размеры, не более, мм 85×105×85. Масса, не более, кг 0,5 |
| 161 | Адресный расширитель | Адресный расширитель С2000-АР2.Количество зон (шлейфов) расширения 2. Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи не более 1 мА. Время фиксации нарушения шлейфа не более 300 мс. Рабочий диапазон температур: от минус 30 до + 50 °С. Габаритные размеры 50 x 30 x 25 мм |
| 162 | Контроллер двухпроводной линии связи | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. Количество подключаемых адресных устройств - от 1 до 127. Напряжение питания - от 10 до 28 В. Потребляемый контроллером ток: при отсутствии адресных устройств - 70 мА, при подключенных адресных устройствах - 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств. Объем буфера событий - 255. Количество кодов ключей (карточек) - до 512. Длина двухпроводной линии - до 700 м. Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С. Габаритные размеры - 157х107х36 мм. |
| 163 | Сигнально пусковой блок | Сигнально пусковой блок С2000-СЛ1. Количество выходов – 4 релейных выхода с переключаемыми контактами. Напряжение питания – 12 В-24 В. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле 2500 ВА. Максимальное коммутируемое напряжение ~280 В, =125 В. Максимальный коммутируемый ток одного канала 10 А. Потребляемый ток прибором, не более 300 мА. Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С. Габаритные размеры - 150 х 103 х 35 мм. |
| 164 | Блок индикации | Блок индикации С2000БИ количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 60; количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8; напряжение питания – от 10,2 до 28,0 В; потребляемый ток, в дежурном режиме – 200 мА; количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу – 127; габаритные размеры: 370 х 180 х 38 мм |
| 165 | Контрольно -пусковой блок | Контрольно - пусковой блок С2000-КПБ.Количество выходов - 6. Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 12 В до 24 В. Максимальный коммутируемый ток - 2 А. Максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА. Количество входов контроля состояния установок пожаротушения - 2. Напряжение питания - от 12 В до 24 В. Ток потребления блока (с включенными выходами): при напряжении питания 12 В, не более - 200 мА, при напряжении питания 24 В, не более - 100 мА. Ток потребления блока (с выключенными выходами): при напряжении питания 12 В, не более - 45 мА, при напряжении питания 24 В, не более - 25 мА. Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С. Габаритные размеры - 157х107х36 |
| 166 | Блок разветвительно-изолирующий | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ. Количество включаемых в ДПЛС блоков - до 127 шт. Потребляемый блоком ток, не более - 40 мкА. Время включения изоляторов блока, не более - 100 мс. Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С. Габаритные размеры - 50x30x25 мм |
| 167 | Источник резервированного питания | Источник резервированного питания SKAT-UPS1000.Номинальная мощность нагрузки, Вт (ВА) 700 (1000). Кратковременное увеличение мощности нагрузки, мс до 130% - 10 более 130% - 200. Диапазон входного напряжения, В 160—275. Выходное напряжение источника, В 220. Форма выходного напряжения синусоидальная. |
| 168 | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея (для СКАТ-1200) 12В 65А/ч. Параметры СКАТ-1200 исп.6. Напряжение питающей сети, В 160 - 242.Постоянное выходное напряжение, В при наличии напряжения сети 13,6-14, при отсутствии напряжения сети (резервный режим) 10—13,8. Номинальный ток нагрузки при работе от сети, А 4. Рекомендуемая емкость аккумулятора 12В, Ач 7 (1 шт). Количество аккумуляторов, шт. 1. Габаритные размеры, мм, не более 398х335х143. Масса (без аккумулятора), кг, не более 4,5. |
| 169 | Бокс для аккумуляторных батарей | Бокс для аккумуляторных батарей UMB 3/120.Габаритные размеры (ШхГхВ) – не более 571 х 424 х 281 мм. Масса (без аккумуляторов) – не более 9.5 кг |
| 170 | Устройство оконечное | Устройство оконечное УО-1/1Р"СПИ"Фобос-3". Количество шлейфов сигнализации - 1. Напряжение питания - 220 В (от 187 до 242 В) 50 Гц для УО-1Р или 12 В (от 11,0 до 14,2 В) для УО-1Р и УО-1/1Р. Мощность, потребляемая от сети переменного тока - не более 2 ВА (только для УО-1Р). Ток, потребляемый от резервного источника - не более 50 мА. Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С. Габаритные размеры - 75x75x50. Исполнение "УО-1/1Р" питается только от резервированного источника питания постоянного тока с выходным напряжением 12 В (от 11,0 до 14,2 В). |
| 171 | Блок управления и индикации речевого оповещения | Блок управления и индикации речевого оповещения ЦДП02-120. Передача двух стандартных сообщений на русском, английском и немецком языках, возможность выбора необходимых текстовых сообщений пользователем, подключение до пяти микрофонных пультов, наличие двух линейных входов, возможность выбора одного из четырех сигналов привлечения внимания, возможность программирования алгоритма эвакуации в процессе настройки оборудования. Размер блока – 19”/2U. |
| 172 | Блок коммутации и контроля | Блок коммутации и контроля БКС-4/8. Напряжение питания: основное ~ 220 В ± 10%, 50 Гц, резервное + 24 В (АКБ) Напряжение линий оповещения: 100 В. Многоуровневый приоритет входных сигналов: 8 уровней. Автоматический контроль состояния линий трансляции на короткое замыкание или обрыв. Автоматический контроль электропитания сети ~ 220 В (переход на автономное питание и обратно). Автоматический контроль автономного питания 24 В (заряд и тестирование АКБ). Индикация и контроль состояния усилителей. Автоматическое отключение регуляторов громкости в акустических системах в офисных помещениях при передаче сообщений с микрофона и трансляции записанных сообщений. Автоматическое уменьшение (до заданного уровня) фоновой музыки при передаче объявлений с микрофонного пульта. Удаление микрофонного пульта от аппаратной части комплекса до 500 м. |
| 173 | Блок выравнивания сигналов | Блок выравнивания сигналов БВС-4/4.Напряжение питания: основное ~ 220 В ± 10%, 50 Гц, резервное + 24 В (АКБ) Напряжение линий оповещения: 100 В. Многоуровневый приоритет входных сигналов: 8 уровней. Автоматический контроль состояния линий трансляции на короткое замыкание или обрыв. Автоматический контроль электропитания сети ~ 220 В (переход на автономное питание и обратно). Автоматический контроль автономного питания 24 В (заряд и тестирование АКБ). Индикация и контроль состояния усилителей. Автоматическое отключение регуляторов громкости в акустических системах в офисных помещениях при передаче сообщений с микрофона и трансляции записанных сообщений. Автоматическое уменьшение (до заданного уровня) фоновой музыки при передаче объявлений с микрофонного пульта. Удаление микрофонного пульта от аппаратной части комплекса до 500 м. |
| 174 | Блок коммутации и контроля | Блок коммутации и контроля БКК-16/16.Коммутация 16 зон оповещения. Подключение до 16 усилителей. Подключение до пяти цифровых микрофонных пультов. Контроль состояния линий на отсутствие короткого замыкания или обрыва. Размер блока – 19”/2U. |
| 175 | Усилитель мощности | Усилитель мощности 600ПП030М. Выходная мощность 600 Вт, выходное напряжение 100 В, диапазон частот 80 - 16000 Гц, индикация уровня выходного сигнала, блок питания БЕЖ02-12 в комплекте соответствует требованиям EN54-16 |
| 176 | Усилитель микшер | Усилитель микшер 50ПП024М.Диапазон воспроизводимых частот 80-16000Гц, индикация уровня выходного сигнала. Выходная мощность 600 Вт. |
| 177 | Пульт микрофонный | Пульт микрофонный ПМ01. Диапазон рабочих частот пульта, Гц -10- 25 000. Коэффициент нелинейных искажений вносимых пультом, % -0,018. Потребляемая мощность, Вт - 40. Габаритные размеры, мм -640x510x150. Масса, кг - 12. Розничная цена, руб -30. |
| 178 | Блок питания | Блок питания БРЖ02-24/12 Обеспечение работы комплекса от электросети 220В/50Гц, или в случае отсутствия напряжения питания в электросети, от встроенных аккумуляторных батарей. Емкость аккумуляторных батарей 12 А/ч. Автоматический контроль состояния аккумуляторных батарей и работы зарядного устройства. Аккумуляторные батареи входят в комплект поставки. Размер блока – 19”/3U. |
| 179 | Пульт микрофонный | Пульт микрофонный ПМ-6-ЛВ |
| 180 | Панель сетевая | Панель сетевая ПС-16 коммутируемая мощность, не более 500 ВА на 1 разъем, габаритные размеры: ПС-16 (NP-16) - 483 x 88 x 380 мм, количество мест в коммутационном шкафу: ПС-16 (NP-16) -1, масса, не более 8 кг |
| 181 | CD-проигрыватель | CD проигрыватель, ДСД-710АЕ Denon. ЦАП 24 бит/192 кГц, поддержка дисков CD-R/CD-RW, воспроизведение форматов CD-DA, MP3, WMA, оптический выход, USB-порт |
| 182 | Шкаф коммутационный | Шкаф коммутационный НЗ. Предназначен для установки оборудования системы. Ширина – 520 мм. Глубина – 420 мм. Высота – 340 мм. Суммарная высота блоков установленных в шкаф - 6U. |
| 183 | Шкаф коммутационный | Шкаф коммутационный Н4. Предназначен для установки оборудования системы. Ширина – 520 мм. Глубина – 420 мм. Высота – 430 мм. Суммарная высота блоков установленных в шкаф - 8U. |
| 184 | Подиум | Подиум ПШ1 используется при установке нескольких коммутационных шкафов один на другой. При использовании данного варианта допускается установка не более трех шкафов в одну стойку. |
| 185 | Акустическая система | Акустическая система 3/1АС100ПН (3 Вт). Мощность громкоговорителя – 3 или 1 Вт, диапазон воспроизводимых частот 250¸8000 Гц, масса 0,65 кг. Цвет – белый. Габаритные размеры – 180х150х80 мм |
| 186 | Акустическая система | Акустическая система 6/ЗАС100ПП (6Вт). Мощность громкоговорителя – 6 или 3 Вт, диапазон воспроизводимых частот 250¸10000 Гц, масса 0,85 кг. Цвет – белый. Габаритные размеры – 180х150х80 мм. |
| 187 | Акустическая система | Акустическая система 15/10АС100ПН (15Вт). Мощность громкоговорителя – 15, 10 или 6 Вт, диапазон воспроизводимых частот 125¸20000 Гц, комплект крепления, масса 1,9 кг. Цвет - белый, черный. Металлическая сетка. Габаритные размеры – 150х220х125 мм |
| 188 | Недельный таймер | Недельный таймер БТ02-100-8. Максимальная присоединяемая мощность, Вт: 2000. Номинальный ток, А: 8.7 Напряжение питания, В/Гц: 220 - 240 / 50 |
| 189 | Коробка коммутационная | Коробка коммутационная УК-2П. Максимальное напряжение постоянного и переменного тока – 80В. Максимальный ток – 0,15 А. Используется для установки внутри помещений. Габариты: D=60мм; H=24мм |
| 190 | Устройство коммутации | Устройство коммутации УК-ВК/2. Прочность электрической изоляции "вход-выход" не менее 3500 В. Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С. Габаритные размеры - 75х 75х 46 мм. Масса, не более - 0,1 кг. |
| 191 | Кабель | Кабель монтажный КПСЭнг FRLS 1х2х0,75мм для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2 мм, D жил = 0,75 кв мм |
| 192 | Кабель | Кабель монтажный Кабель КПСЭнг FRLS 1х2х0,5мм для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2 мм, D жил = 0,5 кв мм |
| 193 | Кабель | Кабель монтажный Кабель КПСЭнг FRLS 1х2х1,0мм для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2 мм, D жил = 1,0 кв мм |
| 194 | Вентилятор канальный с электродвигателем sdb 355 | Вентилятор канальный с электродвигателем sdb 355. Мах произв-ть, м3/ч - 2260; Мах давление, Па -305; мощность, Вт - 400; Мах ток, А - 1,80; Фаз х Напряжение, nхВ - 1х220; Габаритные размеры, dxl,мм - 640х540х545 |
| 195 | Вентилятор канальный с электродвигателем sdb 315М | Вентилятор канальный с электродвигателем sdb 315М. Мах произв-ть, м3/ч - 1740; Мах давление, Па -225; мощность, Вт - 280; Мах ток, А - 1,25; Фаз х Напряжение, nхВ - 1х220; Габаритные размеры, dxl,мм - 640х540х500 |
| 196 | Заслонка | Заслонка воздушная унифицированная с ручным приводом |
| 197 | Заслонка воздушная унифицированная с ручным приводом | Заслонка воздушная унифицированная с ручным приводом сер.5.904-49, 300х250Р (прим. РК 302.000.05 250х300) |
| 198 | Клапан огнезадерживающий | Клапан огнезадерживающий предел огнестойкости EI30 в комплекте с электромеханическим приводом "Polar bear" разм. 400х200 (прим.300х300) КПУ-1 |
| 199 | Решетка вентиляционная | Решетка вентиляционная регулируемая АМР 900х100 |
| 200 | Решетка вентиляционная | Решетка вентиляционная с неподвижными горизонтальными жалюзями в комплекте с москитной сеткой АЛН 1000х800 |
| 201 | Лючок для чистки воздухоотводов | Лючок для чистки воздухоотводов А9-58 |
| 202 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный (МБОР-5Ф) | Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный (МБОР-5Ф). Плотность: МБОР-5Ф – не более 750 г/м 2; Температура применения: от - 200 до + 700 0 С |
| 230 | Клеящая огнезащитная мастика | Клеящая огнезащитная мастика толщ. 6мм, Триумф |
| 231 | Фильтр | Фильтр сетчатый муфт с дренажным краном ф50 Y222P. Размеры(габариты) мм. А=93; В=69; С=69, проход условный DN 20, давление условное PN, МПа (кгс/см2) - 1,6 (16), среда рабочая - вода, температура рабочей среды (наибольшая) - 110 гр. С, материал (основной) - латунь, присоединение - муфтовое |
| 232 | Автоматический воздухоотводчик | Автоматический воздухоотводчик EAGLE аналог Wind d 15 |
| 233 | Насос циркулирующий | Насос циркулирующий HUP 25-1.5 U/130 ручное регулирование |
| 234 | Кран | Кран 3-х ходовый для манометра MV 25-015 |
| 235 | Клапан | Клапан регулирующий 3-х ходовой VFZ 318 |
| 236 | Привод для регулирующего клапана | Привод для регулирующего клапана SSB61 VALVE ACTUATOR |
| 237 | Терманометры | (класс точности 2,5), (манометры с доп. устройством тип МУ) для газообразных и жидких сред, размер 63 |
| 238 | Кран шаровой | стандартный для воды и пара. Мах=120С, EAGLE аналог Teсhno-A, DN100 |
| 239 | Кран | Кран спускной с насадкой под шланг DN15 EAGLE |
| 240 | Приточная установка | Приточная установка производительностью 5000м3/ч ARL BOX ZR6.5,5500,6000,3500,4500,2500 |
| 41 | Вентилятор | Вентилятор радиальный крышный, комплектно с электродвигателем КРОВ6-3,55-Н-УХЛ1-1П(2149) 0,75х1400 |
| 242 | Стакан монтажный | Стакан монтажный СТАМ-50-Н-06-0-0-1:6 |
| 243 | Преобразователь частоты | Преобразователь частоты ACS150-03E-02A4-4,3Ф IP20 (0,75 кВт) |
| 244 | Вентилятор | Вентилятор радиальный крышный, комплектно с электродвигателем КРОВ6-3,55-Н-УХЛ1-1П(2690) 1,5х2835 |
| 245 | Тепловая завеса | Тепловая завеса электрическая КЭВ-12П602Е |
| 246 | Шкаф электроавтоматики | Шкаф электроавтоматики ШСАУ-ВК-3-1,5-6-УХ/14 |
| 247 | Кондиционер | Кондиционер Mitsubishi electrical MSC-GA35VB/MU-GA35VB наружный+внутренний |
| 248 | Электрический нагреватель | Электрический нагреватель VNEK-160. Количество фаз подкл. - 1х220, мощность, кВт - 2,1, диаметр, мм - 160, длина, мм - 380. |
| 249 | Узел обвязки регулирующего клапана | Узел обвязки регулирующего клапана УР1.1-25/15-4.0/25-D-1-0П |
| 250 | Датчик температуры сопрот. погружной (вода) | Датчик температуры сопрот. погружной (вода) dn15 NS13OR |
| 251 | Термостат защиты замерзания | Термостат защиты замерзания с кап. трубкой(6м) DBTF-1P |
| 252 | Лифт | Лифт 1000 кг/13чел, 1,0 м/с, 4 ост., 12,0м.п. |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 в городе Югорске».

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2011 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________, действующего на основании _________, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по капитальному ремонту объекта «МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 в городе Югорске», в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.	.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2013 годы».

1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира,6.

1.5.По настоящему контракту Подрядчиком  обеспечено исполнение обязательства в виде _____________________________ № _________   от _____________. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет  33 582 960  (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. Оплата Муниципальным заказчиком производится поэтапно:

1 этап - за фактически выполненные работы в объеме не менее 10 % цены контракта на основании акта о приемке  выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат.

2 этап – предварительная оплата работ производится в размере стоимости поставленных на объект материалов и оборудования в соответствии с расценками, указанными в сметной документации, но не более 30% цены контракта и соответствующих   лимитов бюджетных обязательств, на основании акта  фактической поставки материалов.

3 этап – оплата за фактически выполненные работы на основании акта о приемке  выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в размере 60% от предъявленной стоимости выполненных работ в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих   лимитов бюджетных обязательств.

4 этап – окончательный расчет по контракту с учетом всех ранее произведенных платежей.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта

3. Сроки выполнения работ.

3.1.  Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до  01.09. 2012.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.2. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.3. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ  материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.5. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.6. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику, расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога), а также согласовывает с муниципальным заказчиком график выполнения работ.

4.7. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок завершения работ.

4.9. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.11. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.12. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.13. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.14. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.15. Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.16. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.17. Исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.18. Безвозмездно произвести исправление Работ ненадлежащего качества в пятидневный срок с даты получения письменного требования Муниципального заказчика.

4.19. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

Права Подрядчика:

4.20. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.21. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.4. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.5. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.7. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.8. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.9.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.10. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.11.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.12.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3. настоящего контракта.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

5.13. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

6.2. Некачественно выполненные работы не принимаются, а в случае принятия не оплачиваются и подлежат исправлению дефектов в течение 15 дней с даты заявления об этом Муниципальным заказчиком.

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.4. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.5.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. После подписания контракта в электронном виде стороны договорились зафиксировать заключенный контракт на бумажном носителе.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_______________________________________________________/_____         _ ______/

12.2. Подрядчик: ______________________________________/_______            ____/

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА предоставляется отдельным файлом.