Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению энергетического обследования административного здания, помещений с момента заключения муниципального контракта – не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания  муниципального контракта

«28» ноября 2011 г №  577

Способ размещения заказа: Запрос котировок

| Наименование услуги | Основные характеристики | Ед. тарифа | Кол-во | Единичные цены (тарифы) |  |  |  |  |  | Кол-во | Всего. Начальная цена вида услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1* | 2* | 3* | … | Начальная цена, руб | Средняя цена, руб |  |  |
| Код ОКДП - 7420000 Оказание услуг по проведению энергетического обследования административного здания, помещений | Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок - Техническое задание на оказание услуг по проведению энергетических обследований административного здания, помещений, с указанием объема оказываемых услуг | шт | 1 | 248 000 | 249 000 | 250 000 |  | 249 000 | 249 000 | 1 | 249 000 |
| Итого начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 000 |
| Дата сбора данных |  | 24.11. 2011 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  | 31.12. 2011г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: Начальная (максимальная) цена контракта: 249 000 (двести сорок девять тысяч) рублей.

1*-  Общество с ограниченной ответственностью  «Нео-Терм Югра»: 628011, ул. Студенческая, 27, г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, Тюменская область. К/т: 35-69-99/35-96-96, 89224030555.  Источник информации: Письмо от 25.11.2011 г № 753.

2*- Общество с ограниченной ответственностью  «Югра-Крис-Сервис»: 628011, ул. Сельскохозяйственная, 32, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, Тюменская область. К/т: 89088802139, 89222470820. Источник информации:  Письмо от 28.11.2011 г № 31/2.

3*- Общество с ограниченной ответственностью  «Юграмонтажавтоматика»: 628611, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира 54А, ПГО11, а/я 884. К/т: 8 (3466) 63-35-80, 605-901. Источник информации: Письмо от 28.11.2011 г № 151.

Глава   администрации города Югорска                                                                                                       М.И. Бодак

Главный бухгалтер                                                                                                                                         Л.А. Михайлова

Исполнитель: Бухгалтер  Н.Б. Ловыгина,

отдел по бухгалтерскому учету и отчетности,

8(34675) 5-00-47.

Приложение № 1

к обоснованию начальной

(максимальной) цены контракта

на оказание услуг

от «28»  ноября  2011 г № 577

Техническое задание

на оказание услуг по проведению энергетических обследований административного здания, помещений, с указанием объема оказываемых услуг

Оказание услуг по проведению энергетических обследований:

- Администрации города Югорска:

- ул. 40 лет Победы, д.11;

- помещения в жилом доме по ул. Железнодорожная, д.43;

- помещения по ул. Спортивная, д.2;

- помещения в административном здании по ул. Ленина, д.41;

- помещения в жилом доме по ул. Механизаторов, д.22.

2. Дума города Югорска:

- помещения в административном здании ул. 40 лет Победы, д.11.

| 1. | Заказчик | Администрация города Югорска |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., город Югорск. Администрация города Югорска (в том числе структурные подразделения администрации: департамент муниципальной собственности и градостроительства, управление культуры, департамент финансов, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление образования, департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса): - ул. 40 лет Победы, д.11; - помещения в жилом доме по ул. Железнодорожная, д.43; - помещения по ул. Спортивная, д.2; - помещения в административном здании по ул. Ленина, д.41; - помещения в жилом доме по ул. Механизаторов, д.22. - Дума города Югорска - помещения в административном здании по ул. 40 лет Победы, д.11. |
| 3. | Основание для оказания услуг | 1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 16 пункт 1 подпункт 2) 2. Приказ Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования». 3. ТСН 23-323-2001 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий» ХМАО-Югра. |
| 4. | Цель и задачи проведения энергетического обследования (далее-энергоаудит) | Основными целями энергоаудита, согласно ст.15 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ, являются: Получение объективных данных по объекту проведения энергетического обследования и паспортизации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для дальнейшей реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе с использованием энергосервисного механизма. Выполнение отчета об энергетическом обследовании с технико-экономическим обоснованием мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов. Основные задачи энергоаудита: 1) Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 2) Оценка соответствия объекта требованиям санитарно-гигиенических и других норм, а также особым требованиям заказчика в части электроснабжения, отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, освещения и др., определение необходимости приведения объекта в соответствие указанным требованиям; 3) Определение показателей энергетической эффективности; 4) Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 5) Разработка и корректировка программ с указанием технических, организационных и экономических мероприятий, направленных на повышение надежности, безопасности и эффективности работы основных энергосистем с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости. Для каждого мероприятия разработать подробное технико-экономическое обоснование; 6) Выявление причин и оценка величины потерь энергоресурсов; 7) Определение возможности реализации предложенных мероприятий на основе энергосервисного контракта. |
| 5. | Основные технические показатели (Исходные данные) | Назначение объекта – Административное здание, помещения. Здание ул. 40 лет Победы, д.11 (Администрация города Югорска, Дума города) - строительный объем зданий, м3– 46 968,6; - общая площадь, м2– 3 354,9; - этажность, эт. – 4; - расход теплоэнергии (отопление) Гкал/год – 415,891; - холодное водоснабжение, куб. м / год – 735,82; - годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт/ч – 294,1; -техническая документация на объект; -Договоры со специализированными предприятиями на поставку энергоресурсов. Помещения в жилом доме по ул. Железнодорожная, д.43 (архив) - общая площадь, м2– 114; - этажность, эт. – 1; - расход теплоэнергии (отопление) Гкал/год – 48,41; - холодное водоснабжение, куб. м / год – 11; - годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт/ч – 2,991; -техническая документация на объект; -Договоры со специализированными предприятиями на поставку энергоресурсов. Помещения по ул. Спортивная, д.2 (отдел ЗАГС) - общая площадь, м2– 196,3; - этажность, эт. – 1; - расход теплоэнергии (отопление) Гкал/год – 26,151; - холодное водоснабжение, куб. м / год – 13,8; - годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт/ч – 13,03; -техническая документация на объект; -Договоры со специализированными предприятиями на поставку энергоресурсов. Помещения в административном здании по ул. Ленина, д.41 (Управление опеки и попечительства, отдел комиссии по делам несовершеннолетних, отдел административной комиссии) - общая площадь, м2– 275,1; - этажность, эт. –1; Помещение в жилом доме по ул. Механизаторов, д.22 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города) - общая площадь, м2– 630; - этажность, эт. – 2; - расход теплоэнергии (отопление) Гкал/год – 251,39; - холодное водоснабжение, куб. м / год – 107; - годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт/ч – 41,2; -техническая документация на объект; -Договоры со специализированными предприятиями на поставку энергоресурсов. |
| 6. | Сроки и этапы оказания услуг | Услуга по настоящему техническому заданию оказывается в два этапа. 1-й этап: Подготовка предложений по организации проведения энергоаудита зданий и паспортизации объектов; Подготовка подробного календарного плана исполнения услуг по настоящему техническому заданию; Проведение сбора исходной информации об объектах энергетического обследования и паспортизации; Проведение визуального и инструментального обследования объектов энергетического обследования и предоставление отчетов об энергетическом обследовании объектов следующих учреждений: - Администрации города Югорска; - Думы города; С технико-экономическим обоснованием мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов на обследуемых объектах не позднее 21 декабря 2011 года с момента подписания муниципального контракта. Согласование с заказчиком энергетических паспортов. 2-й этап: Исполнитель обеспечивает согласование энергетических паспортов и отчетов в саморегулируемой организацией (СРО) в области энергетического обследования, в соответствии с законом от 01.12.2007 №315 ФЗ «О саморегулируемых организациях». Предоставление энергетических паспортов обследованных учреждений, оформленных и зарегистрированных в соответствии с установленными требованиями Минэнерго заказчику, не позднее 21 декабря 2011 года с момента подписания муниципального контракта. |
| 7. | Требования к проведению энергоаудита | Программа энергоаудита должна содержать оказания следующих услуг: - Анализ данных и актуализированных сведений по системам энергообеспечения предоставленных Заказчиком, в соответствии с перечнем исходных данных и опросными листами; - Техническое обследование систем учета топливно-энергетических ресурсов и воды, технического состояния узлов учета, с определением наличия технической возможности удаленной передачи данных от существующих узлов; - Анализ Договорных условий на электроснабжение; - Анализ объемов потребления электрической энергии за последние 3 года, и динамики их изменения; - Анализ существующих схем электроснабжения; - Инструментальное обследование вводно-распределительных устройств методом теплового неразрушающего контроля (тепловизионная диагностика); - Инструментальный контроль количества и качества потребляемой электрической энергии; - Оценка технического состояния внутренних сетей и электрооборудования; - Анализ режимов работы основных электропотребителей; - Инструментальный контроль уровня освещенности; - Разработка балансов потребления электрической энергии; - Разработка мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, надежности и безопасности систем электроснабжения; - Анализ Договорных условий на теплоснабжение (трубопроводы и оборудование); - Анализ объемов потребления тепловой энергии за последние 3 года, и динамики их изменения; - Анализ существующих схем теплоснабжения; - Оценка технического состояния индивидуальных тепловых пунктов; - Анализ показаний узлов учета тепловой энергии и горячей воды; - Оценка технического состояния внутридомовых тепловых сетей; - Инструментальный контроль температурно-влажностных режимов (выполняется в отопительный период); - Расчет объемов нормативного потребления тепловой энергии; - Расчёт тепловых потерь через ограждающие конструкции при фактических и нормативных теплозащитных характеристиках; - Тепловизионная диагностика наружных ограждающих конструкций (выполняется в отопительный период); - Разработка балансов потребления тепловой энергии; - Разработка мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, надежности и безопасности систем теплоснабжения; - Анализ Договорных условий на водоснабжение и водоотведения (трубопроводы и оборудование); - Анализ объемов водопотребления и водоотведения за последние 3 года, и динамики их изменения - Расчет нормативов водопотребления; - Оценка технического состояния запорно-регулирующей арматуры; - Разработка балансов водопотребления; - Разработка мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, надежности и безопасности систем водоснабжения; - Сбор сведений о показателях энергетической эффективности; - Сбор сведений о потенциале энергосбережения и оценке возможностей экономии энергетических ресурсов; - Разработка отчета по результатам энергетического обследования. - Разработка энергетического паспорта. Энергетический паспорт должен отвечать требованиям: - ГОСТ Р 51379-99 «Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов», - Приказу от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» Энергоаудит и обоснование значений нормативов проводятся в соответствии с требованиями системы добровольной сертификации в области рационального использования и сбережения энергоресурсов (далее - РИЭР), зарегистрированной Ростехрегулированием (регистрационный N РОСС RU.M237.04ИРОО от 11.07.2005 |
| 8. | Особые природные условия | Район, приравненный к районам Крайнего Севера |
| 9. | Требования к передаче результатов услуг | После завершения услуг заказчику передается: 1. Технический отчет по результатам энергетических обследований (на каждое учреждение), где указываются общие сведения об учреждениях, разделы по направлениям, результаты измерений и испытаний, расчеты нормативного потребления энергоресурсов, анализ фактических и нормативных удельных расходов энергоресурсов, определение количественной оценки потенциала энергосбережения по всем энергосистемам с приложением технологических решений по проведению модернизации оборудования и спецификации нового энергоэффективного оборудования, пакет технико-экономических обоснований (ТЭО) энергосберегающих мероприятий (для каждого мероприятия отдельное ТЭО); предложения по совершенствованию технического учета энергоресурсов; предложения по очередности реализации предложенных мероприятий с целью получения наибольшего экономического эффекта и объема затрат на их внедрение; обоснование возможности реализации предложенных мероприятий на основе энергосервисного контракта. – 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде. 2. Энергетический паспорт (на каждое учреждение), оформленный в строгом соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ (глава 4 статья 15 пункт 7), Приказом Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010г. № 182 со всеми приложениями без исключений, имеющий рекомендации и технические решения по рациональному использованию энергетических ресурсов с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, зарегистрированный в СРО в котором состоит исполнитель – 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде. Результаты оказания услуг должны позволить Заказчику оценить эффективность мероприятий, направленных на снижение энергопотребления зданий, их стоимость, срок окупаемости и разработать стратегию финансирования этих мероприятий |
| 10. | Дополнительные условия | Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование сметный расчет и календарный план выполнения услуг |
| 11 | Гарантийные обязательства услуг | Гарантийные обязательства 12 месяцев после подписания Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ |