Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«21» июня  2012г.                                                                              № 0187300005812000255-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5.Тельнова Н.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Кажуро Ольга Владимировна - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000255 на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000255, дата публикации 31.05.2012.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 21 июня 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 2909921 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2913492 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2918213 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

____________________Н.А. Морозова

______________________Т.И. Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

__________________Н.Б. Захарова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                _________________О.В. Кажуро

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «21» июня 2012 г. №0187300005812000 255-1

Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме  на

право заключения гражданско-правового договора  на поставку медицинского оборудования

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ  г.Югорска»

| Наименование | Характеристика |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник №1 (2909921) |  |  |  |  |  |  | Участник №2 (2913492) |  |  |  |  | Участник №3 (2918213) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Характеристика |  |  |  |  | Наименование | Характеристика |  |  |  | Наименование | Характеристика |  |  |  |
| 1. Шприцевой насос Terumo ТЕ 331или эквивалент ОКДП 3311267 | Совместимые шприцы | 10, 20, 30, 50, 60 мл |  |  | штук |  | 1 |  | Шприцевой насос Terumo ТЕ 331 Япония ОКДП 3311267 |  | Совместимые шприцы |  |  | 10, 20, 30, 50, 60 мл |  | Шприцевой насос Terumo ТЕ 331 (Бельгия) ОКДП 3311267 | Совместимые шприцы |  | 10, 20, 30, 50, 60 мл |  | Шприцевой насос Terumo ТЕ 331 | Совместимые шприцы |  | 10, 20, 30, 50, 60 мл |  |
|  | Диапазон скорости потока | При использовании 10, 20, 30 мл 0,1-400 мл/час (в делениях по 0,1 мл/час) При использовании 50, 60 мл 0,1-1200 мл /час (при скорости потока 0,1- 999,9 мл/час: в делениях по 0,1 мл/час), (при скорости потока 1000-1200 мл/час: в делениях по 1 мл/час) |  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон скорости потока |  |  | При использовании 10, 20, 30 мл 0,1-400 мл/час (в делениях по 0,1 мл/час) При использовании 50, 60 мл 0,1-1200 мл /час (при скорости потока 0,1- 999,9 мл/час: в делениях по 0,1 мл/час), (при скорости потока 1000-1200 мл/час: в делениях по 1 мл/час) |  |  | Диапазон скорости потока |  | При использовании 10, 20, 30 мл 0,1-400 мл/час (в делениях по 0,1 мл/час) При использовании 50, 60 мл 0,1-1200 мл /час (при скорости потока 0,1- 999,9 мл/час: в делениях по 0,1 мл/час), (при скорости потока 1000-1200 мл/час: в делениях по 1 мл/час) |  |  | Диапазон скорости потока |  | При использовании 10, 20, 30 мл 0,1-400 мл/час (в делениях по 0,1 мл/час) При использовании 50, 60 мл 0,1-1200 мл /час (при скорости потока 0,1- 999,9 мл/час: в делениях по 0,1 мл/час), (при скорости потока 1000-1200 мл/час: в делениях по 1 мл/час) |  |
|  | Диапазон введенного объема | 0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл) |  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон введенного объема |  |  | 0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл) |  |  | Диапазон введенного объема |  | 0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл) |  |  | Диапазон введенного объема |  | 0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл) |  |
|  | Точность скорости потока | Механическая точность: в пределах +1 % Точность, включая шприц: в пределах +3 % |  |  |  |  |  |  |  |  | Точность скорости потока |  |  | Механическая точность: в пределах +1 % Точность, включая шприц: в пределах +3 % |  |  | Точность скорости потока |  | Механическая точность: в пределах +1 % Точность, включая шприц: в пределах +3 % |  |  | Точность скорости потока |  | Механическая точность: в пределах 1 % Точность, включая шприц: в пределах 3 % |  |
|  | Уровень давления для определения закупорки | Существует 3 уровня: «III»: 800+ 200 мм ртутного столба (106,7+ 26,7 кПа) «II»: 500+ 100 мм ртутного столба (66,7+ 13,3 кПа) «I»: 300+ 100 мм ртутного столба (40,0+ 13,3 кПа) |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень давления для определения закупорки |  |  | Существует 3 уровня: «III»: 800+ 200 мм ртутного столба (106,7+ 26,7 кПа) «II»: 500+ 100 мм ртутного столба (66,7+ 13,3 кПа) «I»: 300+ 100 мм ртутного столба (40,0+ 13,3 кПа) |  |  | Уровень давления для определения закупорки |  | Существует 3 уровня: «III»: 800+ 200 мм ртутного столба (106,7+ 26,7 кПа) «II»: 500+ 100 мм ртутного столба (66,7+ 13,3 кПа) «I»: 300+ 100 мм ртутного столба (40,0+ 13,3 кПа) |  |  | Уровень давления для определения закупорки |  | Существует 3 уровня: «III»: 800 мм ртутного столба (106,7 кПа) «II»: 500 мм ртутного столба (66,7 кПа) «I»: 300 мм ртутного столба (40,0 кПа) |  |
|  | Скорость при опорожнении | Приблизительно 1200 мл/час (50 мл шприц) Приблизительно 500 мл/час (30 мл шприц) Приблизительно 400 мл/час (20 мл шприц) Приблизительно 300 мл/час (10 мл шприц) |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость при опорожнении |  |  | Приблизительно 1200 мл/час (50 мл шприц) Приблизительно 500 мл/час (30 мл шприц) Приблизительно 400 мл/час (20 мл шприц) Приблизительно 300 мл/час (10 мл шприц) |  |  | Скорость при опорожнении |  | 1200 мл/час (50 мл шприц) 500 мл/час (30 мл шприц) 400 мл/час (20 мл шприц) 300 мл/час (10 мл шприц) |  |  | Скорость при опорожнении |  | Приблизительно 1200 мл/час (50 мл шприц) Приблизительно 500 мл/час (30 мл шприц) Приблизительно 400 мл/час (20 мл шприц) Приблизительно 300 мл/час (10 мл шприц) |  |
|  | Системы тревоги | Закупорка, почти пустой, низкий заряд батареи, разъединение муфты и поршня шприца, отсоединение шприца, отсоединение кабеля переменного/постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  | Системы тревоги |  |  | Закупорка, почти пустой, низкий заряд батареи, разъединение муфты и поршня шприца, отсоединение шприца, отсоединение кабеля переменного/постоянного тока |  |  | Системы тревоги |  | Закупорка, почти пустой, низкий заряд батареи, разъединение муфты и поршня шприца, отсоединение шприца, отсоединение кабеля переменного/постоянного тока |  |  | Системы тревоги |  | Закупорка, почти пустой, низкий заряд батареи, разъединение муфты и поршня шприца, отсоединение шприца, отсоединение кабеля переменного/постоянного тока |  |
|  | Другие функции | Ожидание: временно отключает сигнал тревоги-напоминание о начале работы. Сброс (S мл): сбрасывает на ноль показания о введенном объеме. Настройка громкости сигналов тревоги: возможность выбора трех уровней громкости сигналов тревоги. Выключение: выключает насос при низком заряде батареи. История: сохраняет историю, состоящую из 500 событий. Сигнал тревоги – напоминание о начале работы. Повторный сигнал тревоги. |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие функции |  |  | Ожидание: временно отключает сигнал тревоги-напоминание о начале работы. Сброс (S мл): сбрасывает на ноль показания о введенном объеме. Настройка громкости сигналов тревоги: возможность выбора трех уровней громкости сигналов тревоги. Выключение: выключает насос при низком заряде батареи. История: сохраняет историю, состоящую из 500 событий. Сигнал тревоги – напоминание о начале работы. Повторный сигнал тревоги. |  |  | Другие функции |  | Ожидание: временно отключает сигнал тревоги-напоминание о начале работы. Сброс (S мл): сбрасывает на ноль показания о введенном объеме. Настройка громкости сигналов тревоги: возможность выбора трех уровней громкости сигналов тревоги. Выключение: выключает насос при низком заряде батареи. История: сохраняет историю, состоящую из 500 событий. Сигнал тревоги – напоминание о начале работы. Повторный сигнал тревоги. |  |  | Другие функции |  | Ожидание: временно отключает сигнал тревоги-напоминание о начале работы. Сброс (S мл): сбрасывает на ноль показания о введенном объеме. Настройка громкости сигналов тревоги: возможность выбора трех уровней громкости сигналов тревоги. Выключение: выключает насос при низком заряде батареи. История: сохраняет историю, состоящую из 500 событий. Сигнал тревоги – напоминание о начале работы. Повторный сигнал тревоги. |  |
|  | Специальные функции | Ограничение вводимого объема. Диапазон:0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл). Сигнал тревоги по окончании вливания. Функция KOR: устанавливает скорость потока на 0,1 мл/ч по окончании вливания. Настройка сигнала тревоги «почти пустой»: возможность программирования времени до момента полного опустошения шприца. Максимальная скорость потока. Уменьшение преграждения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальные функции |  |  | Ограничение вводимого объема. Диапазон:0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл). Сигнал тревоги по окончании вливания. Функция KOR: устанавливает скорость потока на 0,1 мл/ч по окончании вливания. Настройка сигнала тревоги «почти пустой»: возможность программирования времени до момента полного опустошения шприца. Максимальная скорость потока. Уменьшение преграждения. |  |  | Специальные функции |  | Ограничение вводимого объема. Диапазон:0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл). Сигнал тревоги по окончании вливания. Функция KOR: устанавливает скорость потока на 0,1 мл/ч по окончании вливания. Настройка сигнала тревоги «почти пустой»: возможность программирования времени до момента полного опустошения шприца. Максимальная скорость потока. Уменьшение преграждения. |  |  | Специальные функции |  | Ограничение вводимого объема. Диапазон:0,1-999,9 мл (в делениях по 1 мл). Сигнал тревоги по окончании вливания. Функция KOR: устанавливает скорость потока на 0,1 мл/ч по окончании вливания. Настройка сигнала тревоги «почти пустой»: возможность программирования времени до момента полного опустошения шприца. Максимальная скорость потока. Уменьшение преграждения. |  |
|  | Электропитание | 110-240В переменный ток, 50/60 Гц 12-15В постоянный ток Длительность непрерывной работы от внутренней батареи: приблизительно 5 часов. (Для новой, заряженной в течение 15 часов батареи длительность автономной работы составляет приблизительно 4 часа 45 минут, при этом насос подсоединен к внешнему оборудованию и работает при скорости потока 5 мл/час, температура 25 о С) |  |  |  |  |  |  |  |  | Электропитание |  |  | 110-240В переменный ток, 50/60 Гц 12-15В постоянный ток Длительность непрерывной работы от внутренней батареи: приблизительно 5 часов. (Для новой, заряженной в течение 15 часов батареи длительность автономной работы составляет приблизительно 4 часа 45 минут, при этом насос подсоединен к внешнему оборудованию и работает при скорости потока 5 мл/час, температура 25 о С) |  |  | Электропитание |  | 110-240В переменный ток, 50/60 Гц 12-15В постоянный ток Длительность непрерывной работы от внутренней батареи: 5 часов. (Для новой, заряженной в течение 15 часов батареи длительность автономной работы составляет 4 часа 45 минут, при этом насос подсоединен к внешнему оборудованию и работает при скорости потока 5 мл/час, температура 25 о С) |  |  | Электропитание |  | 110-240В переменный ток, 50/60 Гц 12-15В постоянный ток Длительность непрерывной работы от внутренней батареи: 5 часов. (Для новой, заряженной в течение 15 часов батареи длительность автономной работы составляет 4 часа 45 минут, при этом насос подсоединен к внешнему оборудованию и работает при скорости потока 5 мл/час, температура 25о С) |  |
|  | Потребляемая мощность | 18ВА (переменный ток 100-120В) 23ВА (переменный ток 100-240В) 7,5Вт (постоянный ток) |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребляемая мощность |  |  | 18ВА (переменный ток 100-120В) 23ВА (переменный ток 100-240В) 7,5Вт (постоянный ток) |  |  | Потребляемая мощность |  | 18ВА (переменный ток 100-120В) 23ВА (переменный ток 100-240В) 7,5Вт (постоянный ток) |  |  | Потребляемая мощность |  | 18ВА (переменный ток 100-120В) 23ВА (переменный ток 100-240В) 7,5Вт (постоянный ток) |  |
|  | Размеры | Не более 325х116х116мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры |  |  | 325х116х116мм |  |  | Размеры |  | 325х116х116мм |  |  | Размеры |  | 325х116х116мм |  |
|  | Вес | Не более 2,0 кг |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес |  |  | 2,0 кг |  |  | Вес |  | 2,0 кг |  |  | Вес |  | 2,0 кг |  |
|  | Шприцевой насос предназначен для внутривенного вливания лекарственных средств. Прибор контролируется микрокомпьютером, имеет комплексную систему тревоги и изолирующий слой для предотвращения попадания жидкости. Аксессуары: шнур питания (переменный ток), инструкция по эксплуатации, ярлык для марки шприца. |  |  |  |  |  |  |  | Шприцевой насос предназначен для внутривенного вливания лекарственных средств. Прибор контролируется микрокомпьютером, имеет комплексную систему тревоги и изолирующий слой для предотвращения попадания жидкости. Аксессуары: шнур питания (переменный ток), инструкция по эксплуатации, ярлык для марки шприца. |  |  |  |  |  |  | Шприцевой насос предназначен для внутривенного вливания лекарственных средств. Прибор контролируется микрокомпьютером, имеет комплексную систему тревоги и изолирующий слой для предотвращения попадания жидкости. Аксессуары: шнур питания (переменный ток), инструкция по эксплуатации, ярлык для марки шприца. |  |  |  |  |  | Шприцевой насос предназначен для внутривенного вливания лекарственных средств. Прибор контролируется микрокомпьютером, имеет комплексную систему тревоги и изолирующий слой для предотвращения попадания жидкости. Аксессуары: шнур питания (переменный ток), инструкция по эксплуатации, ярлык для марки шприца. Производитель: Terumo Europe N.V. |  |  |  |
| 2. Инфузомат фмС или эквивалент ОКДП 3311267 | Классификация |  | CF защита от дефибрилляции, класс 1 |  |  | штук |  | 1 |  | Инфузомат фмС T 171 NW 3 Япония ОКДП 3311267 |  |  | Классификация |  | CF защита от дефибрилляции, класс 1 | Инфузомат фмС (B.Braun, Германия) ОКДП 3311267 |  | Классификация |  | CF защита от дефибрилляции, класс 1 | Инфузомат фмС |  | Классификация |  | CF защита от дефибрилляции, класс 1 |
|  | Влагостойкость |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Влагостойкость |  | Наличие |  |  | Влагостойкость |  | Имеется |  |  | Влагостойкость |  | Наличие |
|  | Размеры |  | 140х240х200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры |  | 140х240х200 мм |  |  | Размеры |  | 140х240х200 мм |  |  | Размеры |  | 140х240х200 мм |
|  | Вес |  | 3,1 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес |  | 3,1 кг |  |  | Вес |  | 3,1 кг |  |  | Вес |  | 3,1 кг |
|  | Основное электропитание |  | 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное электропитание |  | 220В |  |  | Основное электропитание |  | 220В |  |  | Основное электропитание |  | 220В |
|  | Автономное электропитание |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автономное электропитание |  | Наличие |  |  | Автономное электропитание |  | Имеется |  |  | Автономное электропитание |  | Наличие |
|  | Внешний низковольтный источник |  | 12 в |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний низковольтный источник |  | 12 в |  |  | Внешний низковольтный источник |  | 12 в |  |  | Внешний низковольтный источник |  | 12 в |
|  | Время работы в автономном режиме |  | >3,5 часов при максимальной скорости введения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время работы в автономном режиме |  | >3,5 часов при максимальной скорости введения |  |  | Время работы в автономном режиме |  | >3,5 часов при максимальной скорости введения |  |  | Время работы в автономном режиме |  | 3,5 часов при максимальной скорости введения |
|  | Задаваемый объем инфузии |  | 1-9999,9 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задаваемый объем инфузии |  | 1-9999,9 мл |  |  | Задаваемый объем инфузии |  | 1-9999,9 мл |  |  | Задаваемый объем инфузии |  | 1-9999,9 мл |
|  | Задаваемое время инфузии |  | 0 – 99 ч 59 мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задаваемое время инфузии |  | 0 – 99 ч 59 мин |  |  | Задаваемое время инфузии |  | 0 – 99 ч 59 мин |  |  | Задаваемое время инфузии |  | 0 – 99 ч 59 мин |
|  | Режимы болюсного введения |  | 1. Болюс по требованию 2. Болюс с предварительно заданным объемом 3. Болюс через заданный интервал (макс. 99 ч 59 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Режимы болюсного введения |  | 1. Болюс по требованию 2. Болюс с предварительно заданным объемом 3. Болюс через заданный интервал (макс. 99 ч 59 м) |  |  | Режимы болюсного введения |  | 1. Болюс по требованию 2. Болюс с предварительно заданным объемом 3. Болюс через заданный интервал (макс. 99 ч 59 м) |  |  | Режимы болюсного введения |  | 1. Болюс по требованию 2. Болюс с предварительно заданным объемом 3. Болюс через заданный интервал (макс. 99 ч 59 м) |
|  | Скорость болюсной инфузии |  | 1- 999,9 мл/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость болюсной инфузии |  | 1- 999,9 мл/час |  |  | Скорость болюсной инфузии |  | 1- 999,9 мл/час |  |  | Скорость болюсной инфузии |  | 1- 999,9 мл/час |
|  | Объем болюса |  | 0,1 – 99,9/500,0 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем болюса |  | 0,1 – 99,9/500,0 мл |  |  | Объем болюса |  | 0,1 – 99,9/500,0 мл |  |  | Объем болюса |  | 0,1 – 99,9/500,0 мл |
|  | Датчик капель с возможностью отключения |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик капель с возможностью отключения |  | Наличие |  |  | Датчик капель с возможностью отключения |  | Имеется |  |  | Датчик капель с возможностью отключения |  | Наличие |
|  | Датчик пузырьков воздуха |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик пузырьков воздуха |  | Наличие |  |  | Датчик пузырьков воздуха |  | Имеется |  |  | Датчик пузырьков воздуха |  | Наличие |
|  | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе |  | 3 уровня: 0,4 - 0,8 - 1,2 бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе |  | 3 уровня: 0,4 - 0,8 - 1,2 бар |  |  | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе |  | 3 уровня: 0,4 - 0,8 - 1,2 бар |  |  | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе |  | 3 уровня: 0,4 - 0,8 - 1,2 бар |
|  | Режим паузы с сохранением введенных параметров |  | Наличие, таймер обратного отсчета длительности паузы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Режим паузы с сохранением введенных параметров |  | Наличие, таймер обратного отсчета длительности паузы |  |  | Режим паузы с сохранением введенных параметров |  | Имеется, таймер обратного отсчета длительности паузы |  |  | Режим паузы с сохранением введенных параметров |  | Наличие, таймер обратного отсчета длительности паузы |
|  | Функция блокировки клавиатуры |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Функция блокировки клавиатуры |  | Наличие |  |  | Функция блокировки клавиатуры |  | Имеется |  |  | Функция блокировки клавиатуры |  | Наличие |
|  | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени |  | Наличие |  |  | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени |  | Имеется |  |  | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени |  | Наличие |
|  | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента |  | Наличие |  |  | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента |  | Имеется |  |  | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента |  | Наличие |
|  | Система предотвращения свободного тока жидкости |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система предотвращения свободного тока жидкости |  | Наличие |  |  | Система предотвращения свободного тока жидкости |  | Имеется |  |  | Система предотвращения свободного тока жидкости |  | Наличие |
|  | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией (фм система) |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией (фм система) |  | Наличие |  |  | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией (фм система) |  | Имеется |  |  | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией (фм система) |  | Наличие |
|  | Выбор препарата – до 9 наименований |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор препарата – до 9 наименований |  | Наличие |  |  | Выбор препарата – до 9 наименований |  | Имеется |  |  | Выбор препарата – до 9 наименований |  | Наличие |
|  | Гарантийный срок – 2 года |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарантийный срок – 2 года |  | Наличие |  |  | Гарантийный срок – 2 года |  | Имеется |  |  | Гарантийный срок – 2 года |  | Наличие |
|  | Сервисное обслуживание на территории России |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | Сервисное обслуживание на территории России |  | Наличие |  |  | Сервисное обслуживание на территории России |  | Имеется |  |  | Сервисное обслуживание на территории России |  | Наличие Производитель: B. Braun Melsungen AG |
| 3. Отсасыватель MEVACS М46 или эквивалент ОКДП 3311267 | Мощность вакуума (кПа): 93 Производительность (л/мин): до 50 Тележка мобильная, корзинка для тележки. Основной сосуд 2л. Микробиологический фильтр. Шланг 1,5 м. Стоп клапан. Вес (кг): 11. Напряжение питания: 220В/50Гц. Габариты (см): 51 х 26 х 39 |  |  |  | штук |  |  | 1 | Отсасыватель MEVACS М46 Словакия ОКДП 3311267 |  |  | Мощность вакуума (кПа): 93 Производительность (л/мин): до 50 Тележка мобильная, корзинка для тележки. Основной сосуд 2л. Микробиологический фильтр. Шланг 1,5 м. Стоп клапан. Вес (кг): 11. Напряжение питания: 220В/50Гц. Габариты (см): 51 х 26 х 39 |  |  |  | Отсасыватель MEVACS М46 (Medist, Словакия) ОКДП 3311267 |  | Мощность вакуума (кПа): 93 Производительность (л/мин): до 50 Тележка мобильная, корзинка для тележки. Основной сосуд 2л. Микробиологический фильтр. Шланг 1,5 м. Стоп клапан. Вес (кг): 11. Напряжение питания: 220В/50Гц. Габариты (см): 51 х 26 х 39 |  |  | Отсасыватель MEVACS М46 |  | Мощность вакуума (кПа): 93 Производительность (л/мин): 50. Тележка мобильная, корзинка для тележки. Основной сосуд 2л. Микробиологический фильтр. Шланг 1,5 м. Стоп клапан. Вес (кг): 11. Напряжение питания: 220В/50Гц. Габариты (см): 51х26х39. Производитель: Medist. |  |  |
| 4. Облучатель-рециркулятор ОКДП 3311314 | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, закрытого типа, настенный. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные, безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W. Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/кв. м. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 8000 часов. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната и допускает дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами. |  |  |  | штук |  |  | 4 | Облучатель-рециркулятор Дезар – 3 РФ ОКДП 3311314 |  |  | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, закрытого типа, настенный. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные, безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W. Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм 50 Вт/кв. м. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе 8000 часов. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната и допускает дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами. |  |  |  | Облучатель-рециркулятор (Армед, Китай) ОКДП 3311314 |  | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, закрытого типа, настенный. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные, безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W. Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм 50 Вт/кв. м. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе 8000 часов. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната и допускает дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами. |  |  | Облучатель-рециркулятор РБ-06-Я-ФП |  | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, закрытого типа, настенный. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции, через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные, безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W. Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм 50 Вт/кв. м. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе 8000 часов. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната и допускает дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами. Производитель: ООО «Ферропласт медикал». |  |  |
| 5. Смотровой медицинский светильник с гибкой верхней частью настенный - ОКДП3311321 | Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона. Характеристика: лампа 12В / 7 Вт светодиодная система, холодный свет (с углом отражения 24°, цветовая температура около 3 000° Кельвин) сетевое напряжение 230В Крепление наcтенное Запасная лампа 12V/7W Технические данные: Площадь светового поля на расстоянии 0,5м — 100 мм Рабочий диапазон на расстоянии 0,5м — 12,5см Освещенность на расстоянии 0,4 м — 7.500 люкс Максимальный рабочий диапазон — 170-180 см Срок службы лампы —20000-22000 часов |  |  |  | штук |  |  | 4 | Смотровой медицинский светильник с гибкой верхней частью настенный Kawe Master light classic Германия ОКДП3311321 |  |  | Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона. Характеристика: лампа 12В / 7 Вт светодиодная система, холодный свет (с углом отражения 24°, цветовая температура около 3 000° Кельвин) сетевое напряжение 230В Крепление наcтенное Запасная лампа 12V/7W Технические данные: Площадь светового поля на расстоянии 0,5м — 100 мм Рабочий диапазон на расстоянии 0,5м — 12,5см Освещенность на расстоянии 0,4 м — 7.500 люкс Максимальный рабочий диапазон — 170-180 см Срок службы лампы —20000-22000 часов |  |  |  | Смотровой медицинский светильник с гибкой верхней частью настенный (KAWE, Германия) - ОКДП3311321 |  | Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона. Характеристика: лампа 12В / 7 Вт светодиодная система, холодный свет (с углом отражения 24°, цветовая температура 3 000° Кельвин) сетевое напряжение 230В Крепление наcтенное Запасная лампа 12V/7W Технические данные: Площадь светового поля на расстоянии 0,5м — 100 мм Рабочий диапазон на расстоянии 0,5м — 12,5см Освещенность на расстоянии 0,4 м — 7.500 люкс Максимальный рабочий диапазон — 180 см Срок службы лампы —22000 часа |  |  | Смотровой медицинский светильник с гибкой верхней частью Kawe Мастер лайт настенный |  | Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона. Характеристика: лампа 12В / 7 Вт светодиодная система, холодный свет (с углом отражения 24°, цветовая температура около 3 000° Кельвин) сетевое напряжение 230В. Крепление наcтенное. Запасная лампа 12V/7W. Технические данные: Площадь светового поля на расстоянии 0,5м — 100 мм Рабочий диапазон на расстоянии 0,5м — 12,5см Освещенность на расстоянии 0,4 м — 7.500 люкс Максимальный рабочий диапазон - 180 см Срок службы лампы - 22000 часов Производитель: «KaWe». |  |  |