| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К.Бандурин «_____»______________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель глава администрации города Югорска- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска __________С.Д.Голин «____» _______________ 2012г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ№5»  по ул. Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске.

Югорск,  2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: ozhmao.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ№5» по ул. Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ№5» по ул. Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Свердлова,12. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: 31 августа 2013 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 38 489 390 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек. Лимит финансирования на 2012 год – 19 026 000 рублей. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска. Программа "Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2013 годы" |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней с даты подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в соответствии с актом приемки выполненных работ формы КС-2, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «20» февраля 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «22» февраля 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «27» февраля 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | 1) Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 17. Устройство наружных сетей канализации 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство 2) Наличие лицензии МЧС РФ «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 1 924 469 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей 50 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 11 546 817 (одиннадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. а) Банковская гарантия: - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных законодательством Российской Федерации. - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) централизованного банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). - Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). - Банковская гарантия должна быть безотзывной. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе и должна быть выражена в российских рублях. - Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания контракта. - Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств Принципалом по контракту. - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. - Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения принципалом обязательств по контракту, в том числе размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства. - Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. - В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия банковской гарантии также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия Банковской гарантии исполнения Контракта или предоставления новой гарантии должен соответствовать условиям контракта. - Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. - Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий. - Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения контракта по решению Бенефициара в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по контракту. б) Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита): - Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере на счет, указанным в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения контракта на, НДС не облагается». - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. - Денежные средства возвращаются Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) в этом письменном требовании. в) Договор поручительства: Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным абзацем в) настоящего подпункта, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным абзацем в) настоящего подпункта, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, а именно: - копия учредительных документов поручителя; - копия документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени поручителя, заверенные печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя. Все листы предоставляемых документов должны быть подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. В случае, если документы, предоставленные в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечают вышеизложенным требованиям, такие документы не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Срок действия договора поручительства должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств подрядчика(поставщика, исполнителя) по контракту. - В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия договора поручительства также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия договора поручительства исполнения Контракта или предоставления нового договора поручительства должен соответствовать условиям контракта. - Сторонами по договору поручительства выступает кредитор по основному обязательству должника и поручитель - третье лицо, выступающее на стороне должника. - Поручитель обязуется нести солидарную с Подрядчиком ответственность за исполнение им обязательств по контракту, в том числе за:, в том числе за: -нарушение сроков выполнения работ; -выполнение работ ненадлежащего качества; - нарушение установленных законом, иными правовыми актами или Муниципальным контрактом сроков устранения недостатков работы, выявленных Муниципальным заказчиком; -возврат суммы неосвоенного авансового платежа. -не уплату процентов, штрафов, неустойки, предусмотренных Муниципальным контрактом, действующим законодательством; -не возмещение судебных издержек по взысканию долга, а также убытков, причиненных Муниципальному заказчику в ходе исполнения Муниципального контракта; - не возмещение иных убытков; - иные нарушения существенных условий Муниципального контракта, гражданская ответственность за которые предусмотрена законодательством Российской Федерации. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому аукциону в электронной форме №_____ выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ№5» по ул. Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске. |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ№5»  по ул. Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  г. Югорск, ул. Свердлова,12.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ: 31 августа  2013 года.

Объем и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Проектно-сметная документация предоставляется отдельными файлами.

Проектная документация:

- папка- система водоснабжения часть 1;

-папка– система водоснабжения часть 2;

- папка – отопление вентиляция и кондиционирование воздуха часть 1;

- папка – отопление вентиляция и кондиционирование воздуха часть 2;

- папка – система канализации часть 1;

- папка – сети связи;

- папка – система электроснабжения;

- папка – техническое заключение;

- папка – архитектурные решения;

- папка – конструктивные объемно-планировочные решения;

- папка – рабочий проект (расчеты);

- папка – технологические решения;

- том  – мероприятия и обеспечение пожарной безопасности;

- том  – мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

- том  – пояснительная записка;

- том  – схема планировочной организации земельного участка;

- том  – перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- том – проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства;

- том – проект организации строительства;

- том. – сметная документация.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Характеристика используемых товаров

| №п.п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плиты минераловатные | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOLили эквивалент с характеристиками: средняя плотность –не менее 37 кг/м3; водоотталкивающие свойства не более 1,5% Плиты минераловатные ЛАЙТ БАТТС являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244_94. Температура плавления волокон составляет более 1000° C. Паропроницаемость μ=0,30 мг/(м·чПа) |
| 2 | Водонагреватель | Водонагреватель "Аристон" или эквивалент с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность не менее 1,2кВт, объемом не менее 10 л. |
| 3 | Водонагреватель | Водонагреватель "Реал ВР-440" или эквивалент с характеристиками: водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность не менее 1,6кВт, объемом не менее 50 л. |
| 4 | Шкаф навесной | Шкаф навесной ЩРв-48з или эквивалент с характеристиками: габариты (630х310х120). Количество вводов: 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса не более 7,3 кг. |
| 5 | Выключатели автоматические | Выключатели автоматические ВА 4729, 6-40 или эквивалент с характеристиками: выключатели предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от токов перегрузки и при токах короткого замыкания. Номинальная частота –не менее 50 гЦ; Механическая износостойкость, не менее 10000 операций переключения; Коммутационная способность- не менее 4500 А |
| 6 | Блоки управления | Блоки управления БУОК-4Свт или эквивалент с характеристиками: блок управления состоит из корпуса с кнопочным выключателем "пуск клапанов", печатной платы, с расположенной на ней электронной исполнительной частью, световыми индикаторами контроля готовности клапанов к работе и положения заслонок клапанов, предохранителями, реле. Напряжение; не менее 220/1/50 B-Ф-Гц. |
| 7 | Выключатель нагрузки | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р или эквивалент с характеристиками: выключатель нагрузки (мини-рубильник) учетно-распределительное оборудование Номинальный рабочий ток не менее 100А. Номинальная частота тока сети не менее 50Гц. |
| 8 | Розетка с заземлением | Розетка с заземлением AQUA-IN или эквивалент с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. |
| 9 | Выключатель | Выключатель 2кл. AQUA- IN или эквивалент с характеристиками: розетка предназначена для установки во влажных помещениях. Все электроустановочные части серии ELSO AQUA-IN ударопрочные. Механизмы переключателей и выключателей с самовозвратом и розетки со средним защитным контактом сертифицированы VDE. Степень защиты IP 44. |
| 10 | Коробка протяжная металлическая | Коробка протяжная металлическая У 994М или эквивалент с характеристиками: коробка протяжная металлическая предназначена для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Материал: оцинкованая сталь. Размеры: 130х130х83 Крышка крепится на 4-х винтах. Между крышкой и корпусом - прокладка из пластика. |
| 11 | Кабель силовой | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx или эквивалент с характеристиками: Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку. См. общие технические характеристики. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены. Внутренняя экструдированная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Число жил не менее 2; сечение основных жил не менее 1,5 мм2 |
| 12 | Кабель силовой | Кабель силовой ВВГнг-LТx или эквивалент с характеристиками: кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке 3х 1,5мм2. Номинальная частота кабеля силового не менее 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой не менее 50 Гц |
| 13 | Лоток для прокладки кабеля | Лоток для прокладки кабеля FC5030 или эквивалент с характеристиками: лоток предназначены для прокладки на них проводов, контрольных и силовых кабелей напряжением 1000 В. Изготавливаются из стали толщиной 1, 5 мм с лакокрасочным покрытием. Габариты не менее 50х300х3000 |
| 14 | Кондиционеры центральные каркасно-панельные | Кондиционеры КЦКП-3,15 или эквивалент с характеристиками: кондиционеры центральные каркасно-панельные с эл. двигателем /1,18/2,88. производительностью от 1,6 до 100 тыс. м3/ч. Габариты не более 1000х800. Воздухо-производительность - 2000-7000 м3/час. |
| 15 | Вентилятор канальный | Вентилятор канальный IRE или эквивалент с характеристиками: Вентиляторы канальные предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 125 до 630 мм. Оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы канальные имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. Напряжение 125В. |
| 16 | Центробежный бытовой винтилятор | Центробежный бытовой винтилятор Compact или эквивалент с характеристиками: предназначен для удаления воздуха и дыма по каналам или воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы изготавливаются из пластмассы и устанавливаются на потолке и на стене. В состав вентилятора входит обратный клапан. Специальный моющийся фильтр обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Антивибрационная прокладка из эластичного материала позволяет устанавливать вентилятор на различных поверхностях. Простая конструкция позволяет разобрать вентилятор без использования инструментов. Производительность по воздуху не менее 156 м3/час Потребляемая мощность не менее 76 Вт Уровень шума не более 45 Дб(А) Вес не более 1,8 кг |
| 17 | Огнезадерживающий клапан | Огнезадерживающий клапан КПВСу или эквивалент с характеристиками: Предназначен для использования в воздуховодах или для присоединения к стене, при этом температура окружающей среды может устанавливаться в пределах _30…+40° С. Может иметьтолько прямоугольное сечение. Габариты (250х400). |
| 18 | Решетки вентиляционные | Решетки вентиляционные ВР-Н3 или эквивалент с характеристиками: Наружные вентиляционные решетки имеют горизонтально расположенные нерегулируемые жалюзи. Размеры (700х700) |
| 19 | Островной трапециальный вытяжной зонт | Островной трапециальный вытяжной зонт с характеристиками: ТИП 1, габариты (350х1200х800) |
| 20 | Светильники потолочные | Светильники потолочные OPL или эквивалент с характеристиками: светильник потолочный со степенью защиты с опаловым рассеивателем и с люминесцентной лампой. Мощность не менее 2х18 Вт |
| 21 | Светильники | Светильники Rondo или эквивалент с характеристиками: светильники для интерьеров в современном стиле. Плафоны изготовлены из высококачественного опалового стекла. |
| 22 | Лампы люминесцентные | Лампы люминесцентные TLD18/827 или эквивалент с характеристиками: люминесцентные лампы энергосберегающие представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления. Люминесцентные лампы отличает высокая светоотдача и большой срок службы благодаря генерированию света за счет газового разряда. Предназначены для общего освещения закрытых помещений, а также для наружных установок, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного зажигания. |
| 23 | Ящик навесной | Ящик навесной ЩРН-9з или эквивалент с характеристиками: ящик навесной металлический. Предназначен для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и короткого замыкания. Габариты (265х310х210) мм |
| 24 | Прибор приемно-контрольный | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" или эквивалент с характеристиками: Количество шлейфов сигнализации - 10; Количество локальных ключей в памяти прибора - 90; Количество программ управления по каждому выходу - 37; Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: при питании 24 В: от 110 мА до 200 мА; при питании 12 В: от 220 мА до 410 мА. |
| 25 | Усилитель мощности | Усилитель мощности РАМ-120 или эквивалент с характеристиками: усилитель для встраиваемых модулей 120 Вт, Технические характеристики: Выходная мощность (RMS) 120 Вт Выход / импеданс 4 Oм, 70 B / 42 Oм, 100 B / 83 Oм |
| 26 | Блок речевого оповещения | Блок речевого оповещения "Орфей" БРО или эквивалент с характеристиками: Количество речевых сообщений общей длительностью до 32 секунд, шт до: 4 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 200-5000 Количество выходов БРО для подсоединения АМ: 16 Номинальная выходная мощность УНЧ БРО, Вт: 16 Максимальное напряжение на линейном выходе на УНЧ, В: 0,2 Номинальный уровень на линейном входе, дБ: 0 (0,77 В) Входное сопротивление линейного входа, Ом: 30000 Время работы от аккумулятора в дежурном режиме/в режиме оповещения, ч: 24/2 Потребляемый ток от источника питания в дежурном режиме, мА: 50 Суммарное сопротивление колонок при последовательном / параллельном подсоединении, Ом: 6-16 Сопротивление линий между БРО и АМ не более, Ом: 3 Размеры блока речевого оповещения , мм: 190x190x60 Размеры акустического модуля с креплением на потолке/стене DxH, мм: 170x100/170x70 Напряжение питания БРО постоянного тока, В: 12 Рабочая температура блока речевого оповещения: +5 - + 55 Рабочая температура акустических модулей: -10 - + 55 |
| 27 | Модуль акустичесий настенный | Модуль акустичесий настенный системы "Орфей" с характеристиками: АМ исполнение 1 - номинальная мощность динамика АМ 3 Вт - допускается использовать АМ с мощностью динамика 1 Вт - диапазон воспроизводимых частот от 200 до 5 000 Гц - номинальное сопротивление АМ исп.1 8 Ом - сопротивление линий, соединяющих БРО и АМ, не более 3 Ом - диапазон рабочих температур -10...+55 °С |
| 28 | Устройство коммутационное | Устройство коммутационное УК-Вк/02 с характеристиками: ### Количество исполнительных реле: - 2 – для исполнений “УК-ВК”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/04” - 1 – для исполнений “УК-ВК/01”, “УК-ВК/03”, “УК-ВК/05” Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов: на замыкание - "УК-ВК", "УК-ВК/01" на переключение - "УК-ВК/02", "УК-ВК/03", "УК-ВК/04", "УК-ВК/05" - входное напряжение: 12 В (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”, “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 24 В ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") - входной ток: 40 мА (“УК-ВК”, “УК-ВК/01”) 70 мА ( “УК-ВК/02”, “УК-ВК/03”) 30 мА ("УК-ВК/04", "УК-ВК/05") Прочность электрической изоляции “вход-выход” не менее 3500 В Рабочий диапазон температур - от минус 30 до 50 °С Габаритные размеры – 75х 75х 46 мм Масса, не более - 0,1 кг |
| 29 | Источник резервного питания | Источник резервного питания РИП-24 с характеристиками: Источник резервного питания предназначен для питания охранных, охранно-пожарных устройств постоянным напряжением. Номинальное напряжение питания устройства от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц - 220 В. Диапазон изменения питающего напряжения - от 187 до 242 В. Потребляемая мощность от сети переменного тока - не более 45 ВА Выходные напряжения постоянного тока: - по цепи "+12 В" - от 11 до 13,8 В; - по цепи "+24 В" - от 22 до 27,6 В. Максимальный выходной ток: - по цепи "+12 В" - 1,5 А; - по цепи "+24 В" - 1,5 А. |
| 30 | Извещатели дымовые оптические | Извещатели дымовые оптические ИП 212-46 с характеристиками: чувствительность 0,05-0,2Дб/м; ток потребления 50мкА; питание 4 элемента ААА; габаритные размеры извещателя без учета розетки не более 105х52 мм, рабочий диапазон температур от -10до+55 С°, средний срок службы извещателя не менее 10 лет. |
| 31 | Извещатели ручные | Извещатели ручные ИПР 514-2 с характеристиками: Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Извещатель приводится в действие путем нажатия рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе. Питание ИПР осуществляется от средств охранно-пожарной сигнализации по двухпроводному шлейфу.. Индикация при срабатывании - красный.. Диапазон рабочих температур -от -50 до +50 С. Средняя наработка на отказ: -не менее 60000 ч. Извещатель срабатывает при усилии- не менее 15 Н.. Ток потребления извещателя в дежурном режиме -отсутствует.. Сопротивление извещателя в режиме "Пожар" -не более 500 Ом.. |
| 32 | Извещатели | Извещатели ИП-105-2/1 тепловые, пожарные с харктеристиками: Пожарные извещатели служат для первичного обнаружения физических факторов сопутствующих пожару, таких как: тепло, дым, открытое пламя, и передачи тревожных извещений по шлейфам пожарной сигнализации на приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства. Температура срабатывания (разрыва электрической цепи) (70 ± 7)°С. Инерционность срабатывания, не более - 90 с. Диапазон рабочих температур - (минус 50 - +50)°С. |
| 33 | Жироулавливатель | Жироулавливатель ОТВ-5 с характеристиками: установка для удаления избытков жиров в бытовых сточных водах. Жироотделитель состоит из водонепроницаемого пластмассового резервуара, который разделен частично встроенными перегородками. В верхней части жироотделителя находится накопительное пространство, ограниченное наклонными планками для облегчения удаления жира |

III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ№5»  по ул. Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2012 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________, действующего на основании _________, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ№5»  по ул. Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.	.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2013 годы».

1.4. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Свердлова,12.

1.5.По настоящему контракту Подрядчиком  обеспечено исполнение обязательства в виде _____________________________ № _________   от _____________. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет  11 546 817  (одиннадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3.  Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы  в течение 90 календарных дней с даты подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в соответствии с актом приемки выполненных работ формы  КС-2, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5.  Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, локального сметного расчета, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Сроки выполнения работ.

3.1.  Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до  31.08. 2013.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. В случае если Муниципальный заказчик не имеет возможности продолжения финансирования строительства объекта Подрядчик обязан приостановить производство работ, о чем представители сторон составляют соответствующий акт. Работы  в течение срока выполнения работ, предусмотренного настоящим контрактом приостанавливаются после подписания акта о приостановлении производства работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.3. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.4. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ  материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

4.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП,  документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.6. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, копию журнала производства работ, накопительную ведомость по исполнению работ по локальным сметным расчетам  не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.7. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок завершения работ.

4.9. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.11. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.12. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.13. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.14. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.15. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

Подрядчик ознакомлен с материалами проекта на строительство объекта и не имеет по нему замечаний, влияющих на стоимость строительства.

4.16. Исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.17. Безвозмездно произвести исправление Работ ненадлежащего качества в пятидневный срок с даты получения письменного требования Муниципального заказчика.

4.18. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

Права Подрядчика:

4.19. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.20. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.4. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.5. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.7. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.8. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.9.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.10. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.11.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.12.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3. настоящего контракта.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

5.13. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.14. Выдать предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и внести соответствующую запись в журнал производства работ в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе. Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте  и (или) проектно-сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации Объекта.

6.2. Некачественно выполненные работы не принимаются, а в случае принятия не оплачиваются и подлежат исправлению дефектов в течение 15 дней с даты заявления об этом Муниципальным заказчиком.

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.4. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.5.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 календарных месяца после окончания работ по капитальному ремонту.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_______________________________________________________/_____         _ ______/

12.2. Подрядчик: ______________________________________/_______            ____/

Приложение №1

к муниципальному контракту

(предоставляется отдельным файлом)

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА предоставляется отдельным файлом.