| УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования Администрации города Югорска _____________ Н.И. Бобровская «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора МБОУ «СОШ № 3» города Югорска __________Ю.В. Придатко «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по замене оконных блоков

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул.Мира. д.6 Контактное лицо по техническим вопросам: инженер по охране труда Висторопских Екатерина Артуровна телефон 8 (34675) 2-02-17, 2-40-73 e-mail:vist.ekaterina@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных блоков |
|  | Предмет контракта | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: 628260, ул. Мира, 6, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл. Срок выполнения работ: – с момента подписания муниципального контракта по 15.10.2011г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 755 220 (семьсот пятьдесят пять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год |
| 11. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Расчеты по настоящему контракту производятся в течение 15 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта выполненных работ. |
| 12. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 13. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
| 14. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
| 15. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «_25__» _июля 2011 года |
| 16. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «_28_» _июля__ 2011 года |
| 17. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «_01_» _августа_ 2011 года |
| 18. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | - Не требуется |
| 19. | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 20. | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
| 21. | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 3 776,10 рублей - НДС не облагается. |
| 22. | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
| 23. | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
| 24. | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
| 25. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ____ |
| 26 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ____ |
| 27. | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | _____ |
| 28. | Возможность заказчика увеличить количество поставляемых услуг при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
| 29. | Возможность заказчика изменить количество поставляемых услуг в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
| 30. | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по замене оконных блоков в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3», ул.Мира, д.6:

- локальный сметный расчет - (Приложение 1);

Место выполнения работ:

- ул. Мира, д.6, г. Югорск, Тюменская обл., Ханты – Мансийский автономный округ - Югра

Срок выполнения работ:

с даты подписания контракта по   _15.10.2011г.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы:

- 12 календарных месяцев со дня подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик  самостоятельно приобретает  и организовывает контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций.

И.о. директора					                         	         Ю.В. Придатко

Приложение 1

к техническому заданию

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел . Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=21/100 НР=86%,СП=62% | 0.21 [100 коробок] | 3601,08 3308,36 | 292,72 65,08 |  | 756,23 | 694,76 | 61,47 13,67 |  | 128,73 2,15 | 27,03 0,45 |
| 2 | ТЕРр 56-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных V=25.2/100 НР=86%,СП=62% | 0.252 [100 м2] | 2395,14 2395,14 |  |  | 603,58 | 603,58 |  |  | 94,97 | 23,93 |
| 3 | ТЕР 10-09-001-8 | Монтаж металлопластиковых окон поворотно-откидных двухстворчатых с площадью проема более 2 м2 V=1.96*2.3*21/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.94668 [100 м2] | 26707,87 4618,45 | 900,09 24,98 | 21189,33 | 25 283,79 | 4 372,19 | 852,09 23,64 | 20 059,51 | 167,58 4,23 | 158,64 4,00 |
| 4 | ТССЦ 207-9095-009 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами -прямоугольные двухстворчатые (открывается одна створка в одном направлении) V=1,96*2,3*21 | 94.668 [м2] | 2865,65 |  | 2865,65 | 271 285,35 |  |  | 271 285,35 |  |  |
| 5 | ТЕР 10-09-002-2 | Установка подоконных досок из ПВХ-профиля в каменных стенах с заведением в паз оконного блока и с высотой подъема до 2 м V=2*21*0.6/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.252 [100 м2] | 1454,98 683,23 | 61,28 6,44 | 710,47 | 366,65 | 172,17 | 15,44 1,62 | 179,04 | 24,20 0,36 | 6,10 0,09 |
| 6 | ТССЦ 206-1705 | Доски подоконные ПВХ | 42 [м] | 162,00 |  | 162,00 | 6 804,00 |  |  | 6 804,00 |  |  |
| 7 | ТЕРр 58-20-2 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,7 м V=42/100 НР=87%,СП=65% | 0.42 [100 м] | 8466,85 1699,35 | 22,42 8,37 | 6745,08 | 3 556,08 | 713,73 | 9,42 3,52 | 2 832,93 | 63,22 0,20 | 26,55 0,08 |
| 8 | ТЕР 15-01-050-4 | Облицовка оконных откосов декоративным листами из синтетических материалов V=2.3*0.6*2*21/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.5796 [100 м2] | 7187,17 5536,46 | 114,79 3,03 | 1535,92 | 4 165,68 | 3 208,93 | 66,53 1,75 | 890,22 | 191,44 0,58 | 110,96 0,34 |
| 9 | ТССЦ 207-1329-003 Применительно | Наличники пластиковые белые,цветные длиной 2,3 м, шириной 60 мм | 96.6 [м] | 21,61 |  | 21,61 | 2 087,53 |  |  | 2 087,53 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 314 908,89 | 9 765,36 | 1 004,95 44,20 | 304 138,58 |  | 353,21 4,96 |
|  | Накладные расходы [Н43=86% по поз.1-2, Н43=124% * 0.9 по поз.3,5, Н43=87% по поз.7, Н43=110% * 0.9 по поз.8] |  |  |  |  |  | 10 030,61 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=62% по поз.1-2, Н49=63% * 0.85 по поз.3,5, Н49=65% по поз.7, Н49=55% * 0.85 по поз.8] |  |  |  |  |  | 5 227,68 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 330 167,18 | 9 765,36 | 1 004,95 44,20 | 304 138,58 |  | 353,21 4,96 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 314 908,89 | 9 765,36 | 1 004,95 44,20 | 304 138,58 |  | 353,21 4,96 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 10 030,61 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 5 227,68 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 330 167,18 | 9 809,56 |  |  |  | 358,17 |

Часть III. ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

на выполнение работ по замене оконных блоков

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3».

« ____ » ___________2011 года			                                             г.Югорск

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Погребняка Виталия Владимировича, действующего на основанииУстава, с одной стороны, и _______________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________________                            , действующего на основании  Устава, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет и общие условия контракта

1.1.     В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (протокол от _________№_______) Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению работ по замене оконных блоков, а Муниципальный Заказчик обязуется провести оплату выполненных работ в установленном настоящим контрактом порядке, форме и размере.

1.2. Выполнение работ по замене оконных блоков включает в себя демонтаж оконных коробок, снятие подоконных досок и монтаж металлопластиковых окон поворотно-откидных с установкой подоконных досок и откосов в количестве, указанном в локальном сметном расчёте.

1.3. Характеристика выполнения работ указана в приложении № 1 к муниципальному контракту, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта должны быть выполнены Исполнителем  с момента подписания муниципального контракта по 15.10..2011г.

1.5. Место выполнения работ по замене оконных блоков:  Тюменская обл., Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, 6.

1.6. Право Подрядчика на выполнение работ подтверждается свидетельством о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ.

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме, определенном проектно-сметной документацией составляет:_____________________________. Цена контракта является фиксированной.

2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком производится в течение 15 рабочих дней с момента выставления счёт-фактуры и подписания акта выполненных работ.

3.Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало выполнения работ: с даты подписания контракта; окончание работ 15 октября 2010г.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

И.о. директора  МБОУ «СОШ №3»                                                            Ю.В. Придатко

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности Подрядчика:

4.1. Разработать проект производства работ с указанием промежуточных сроков выполнения отдельных видов работ и до начала производства строительно-монтажных работ предоставить Муниципальному заказчику.

4.2.  На момент заключения муниципального контракта подтвердить Муниципальному    заказчику свою обеспеченность техникой, инженерно-техническим персоналом и рабочим персоналом для производства работ на объекте. В кратчайший срок предоставить иную информацию Муниципальному заказчику, касающуюся исполнения настоящего контракта, официально им запрашиваемую.

4.3.  Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.4.  Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.6. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения.

4.7.Осуществлять своевременную очистку строительной площадки от строительного мусора.

4.8. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и условий настоящего контракта.

4.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической и проектно - сметной документациях характеристик и показателей объекта.

4.10. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по вине Подрядчика при производстве строительно - монтажных работ.

4.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.13. Принимать участие в приемке работ, конструкций и систем подлежащих закрытию; сдаче отдельных видов работ, этапов, очередей после завершения; а также в работе приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.

4.14. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика органов надзора и инспектирующих служб.

4.15. В  установленные сроки завершить работы на объекте, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией,

И.о. директора  МБОУ «СОШ №3»                                                            Ю.В. Придатко

требованиями контракта, действующих СНиП и сдать готовый к эксплуатации объект Муниципальному заказчику.

4.16. Нести ответственность за сроки и качество работ, выполняемых привлеченными специалистами.

4.17. В течение одного дня после подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию освободить строительную площадку от  строительного мусора.

4.18. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.19. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Права Подрядчика:

4.20. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.21. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в трехдневный срок в письменной форме.

4.22. По согласованию с Муниципальным заказчиком заключить договоры с субподрядными организациями на выполнение работ в случаях, предусмотренных условиями аукционной документации на строительство данного объекта.

- Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ  Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. По окончании строительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  обязуется принять готовый к эксплуатации объект от Подрядчика.

5.3. Передает Подрядчику строительную площадку, пригодную для проведения работ на объекте, утвержденную проектно-сметную документацию для производства работ и копию разрешения местных органов власти на проведение работ.

5.4.  Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.5. Сообщает Подрядчику места, отведенные для вывоза строительного мусора.

5.6. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.7. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной сметной документации.

И.о. директора  МБОУ «СОШ №3»                                                            Ю.В. Придатко

  - Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом Муниципальному заказчику и Подрядчику.

5.8. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью дает одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

5.9. Излагает  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

5.10. Определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав необходимой для этого комиссии, с участием Муниципального заказчика, Подрядчика, проектной организации, органов госнадзора, местных органов власти.

Права Муниципального заказчика:

5.11. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.12. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.13. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях предусмотренных законодательством.

5.14. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.15. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.16. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения.

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

- Производство, сдача и приемка работ.

  - Подрядчик приступает к строительно-монтажным работам не позднее пяти рабочих дней после передачи ему строительной площадки и утвержденной документации для производства работ.

И.о. директора  МБОУ «СОШ №3»                                                            Ю.В. Придатко

  - Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на площадку для строительства объекта все строительные материалы, оборудование и конструкции, предусмотренные утвержденной для производства работ документацией и являющимися предметом аукциона на выполнение работ по данному контракту. Выполнение работ, приобретение и поставка  материалов и оборудования  не являющихся предметом аукциона на выполнение работ по строительству данного объекта осуществляет Муниципальный заказчик.

  - Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком в журнале производства работ с отражением фактов и обстоятельств отступлений.

  - При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП и требований проекта, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в соответствующем журнале производства работ, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

  - Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением представителя архитектурно-строительного надзора и других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

  - Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Муниципального заказчика. Присутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Муниципального заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения  строительных норм и правил.

  - Приглашение на приемку законченных работ и проведение испытаний направляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

  - Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

  - Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается актом, подписанным представителями Муниципального заказчика и Подрядчика.

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения

представителя Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.

  - Приемка законченного строительством объекта осуществляется Муниципальным заказчиком  путем подписания акта приемки законченного строительством объекта (в соответствии с унифицированной формой КС-11). Основанием ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

- Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ утвержденной  документации и несет ответственность за отступления от них, гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и по его истечении.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в  12 календарных месяцев со дня подписания акта приема сдачи выполненных работ..

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

И.о. директора  МБОУ «СОШ №3»                                                            Ю.В. Придатко

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. 	Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

7.7.  Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

  - При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае признания вины и неустранения недостатков своими силами в указанный срок, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

  - При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов или остановки эксплуатации объектов.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3.   За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика- односторонним актом Муниципальный заказчик

вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

8.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.5.Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении строительно-монтажных работ на объекте.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

И.о. директора  МБОУ «СОШ №3»                                                            Ю.В. Придатко

9.Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством. Споры, не разрешенные сторонами в добровольном порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-мансийского автономного округа.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Смета стоимости работ (Приложение № 1).

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»:628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Мира д.б, ИНН 8622001011, КПП 862201001 БИК 047162000. РКЦ Ханты-Мансийска г.Ханты-Мансийск, л/сч. 014.02.003.1 в Департаменте Финансов Администрации города Югорска , р/сч. 40204810100000000035

ОКОНХ 92310.

Директор МБОУ «СОШ №3"                __________           В.В. Погребняк

1.2.Подрядчик:

Директор    /_____________/   (Ф.И.О.)

Муниципальный контракт №_________ от «____»_________________ ______ года

Приложение 1

к муниципальному контракту

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел . Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=21/100 НР=86%,СП=62% | 0.21 [100 коробок] | 3601,08 3308,36 | 292,72 65,08 |  | 756,23 | 694,76 | 61,47 13,67 |  | 128,73 2,15 | 27,03 0,45 |
| 2 | ТЕРр 56-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных V=25.2/100 НР=86%,СП=62% | 0.252 [100 м2] | 2395,14 2395,14 |  |  | 603,58 | 603,58 |  |  | 94,97 | 23,93 |
| 3 | ТЕР 10-09-001-8 | Монтаж металлопластиковых окон поворотно-откидных двухстворчатых с площадью проема более 2 м2 V=1.96*2.3*21/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.94668 [100 м2] | 26707,87 4618,45 | 900,09 24,98 | 21189,33 | 25 283,79 | 4 372,19 | 852,09 23,64 | 20 059,51 | 167,58 4,23 | 158,64 4,00 |
| 4 | ТССЦ 207-9095-009 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами -прямоугольные двухстворчатые (открывается одна створка в одном направлении) V=1,96*2,3*21 | 94.668 [м2] | 2865,65 |  | 2865,65 | 271 285,35 |  |  | 271 285,35 |  |  |
| 5 | ТЕР 10-09-002-2 | Установка подоконных досок из ПВХ-профиля в каменных стенах с заведением в паз оконного блока и с высотой подъема до 2 м V=2*21*0.6/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.252 [100 м2] | 1454,98 683,23 | 61,28 6,44 | 710,47 | 366,65 | 172,17 | 15,44 1,62 | 179,04 | 24,20 0,36 | 6,10 0,09 |
| 6 | ТССЦ 206-1705 | Доски подоконные ПВХ | 42 [м] | 162,00 |  | 162,00 | 6 804,00 |  |  | 6 804,00 |  |  |
| 7 | ТЕРр 58-20-2 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,7 м V=42/100 НР=87%,СП=65% | 0.42 [100 м] | 8466,85 1699,35 | 22,42 8,37 | 6745,08 | 3 556,08 | 713,73 | 9,42 3,52 | 2 832,93 | 63,22 0,20 | 26,55 0,08 |
| 8 | ТЕР 15-01-050-4 | Облицовка оконных откосов декоративным листами из синтетических материалов V=2.3*0.6*2*21/100 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.5796 [100 м2] | 7187,17 5536,46 | 114,79 3,03 | 1535,92 | 4 165,68 | 3 208,93 | 66,53 1,75 | 890,22 | 191,44 0,58 | 110,96 0,34 |
| 9 | ТССЦ 207-1329-003 Применительно | Наличники пластиковые белые,цветные длиной 2,3 м, шириной 60 мм | 96.6 [м] | 21,61 |  | 21,61 | 2 087,53 |  |  | 2 087,53 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 314 908,89 | 9 765,36 | 1 004,95 44,20 | 304 138,58 |  | 353,21 4,96 |
|  | Накладные расходы [Н43=86% по поз.1-2, Н43=124% * 0.9 по поз.3,5, Н43=87% по поз.7, Н43=110% * 0.9 по поз.8] |  |  |  |  |  | 10 030,61 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=62% по поз.1-2, Н49=63% * 0.85 по поз.3,5, Н49=65% по поз.7, Н49=55% * 0.85 по поз.8] |  |  |  |  |  | 5 227,68 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 330 167,18 | 9 765,36 | 1 004,95 44,20 | 304 138,58 |  | 353,21 4,96 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 314 908,89 | 9 765,36 | 1 004,95 44,20 | 304 138,58 |  | 353,21 4,96 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 10 030,61 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 5 227,68 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 330 167,18 | 9 809,56 |  |  |  | 358,17 |