**Приложение № 1**

к гражданско-правовому договору

 на выполнение работ по замене

деревянного пола

в кабинетах №110,№104,№105.

 № \_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Локальная смета**  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Объект: " МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "№5" Замена деревянного пола кабинет № 105.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание | Акт обмера дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код объекта |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в ценах по состоянию на | 1 квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Общая стоимость | ТЗ Осн.раб.Всего | ТЗ Мех.Всего |  |  |  |  |  |
| Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
| Осн.З/п | Эк.Маш | в т.ч. З/п Мех | Мат-лы | Осн.З/п | Эк.Маш | в т.ч. З/п Мех | Мат-лы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
|  **Раздел 1.**  |  |  |  |  |  |
|  *Демонтаж оборудования и фундаментов под оборудование* |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального уголка 45\*45 для демонтажа парт(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 95% от ФОТСП 85%\*0.85 от ФОТV= 4,5\*2\*3\*5/100 | 1 м реза | 1,35 | 12,43 | 11,5 | 0,94 |   |   | 17 | 16 | 1 |   |   | 0,55 |   |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стальной полосы 40\*4 для демонтажа парт(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 95% от ФОТСП 85%\*0.85 от ФОТV= 4\*3\*5/100 | 1 м реза | 0,6 | 12,43 | 11,5 | 0,94 |   |   | 7 | 7 |   |   |   | 0,24 |   |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР09-05-006-01 | Резка различных металлоконструкций для демонтажа оборудования(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 95% от ФОТСП 85%\*0.85 от ФОТ | 1 м реза | 0,9 | 12,43 | 11,5 | 0,94 |   |   | 11 | 10 | 1 |   |   | 0,37 |   |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стальной полосы , уголка , болтов и прочих крепежных конструкций для демонтажа оборудования(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 95% от ФОТСП 85%\*0.85 от ФОТ | 1 м реза | 0,9 | 12,43 | 11,5 | 0,94 |   |   | 11 | 10 | 1 |   |   | 0,37 |   |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР09-06-001-03 | Разборка различного оборудования из металлоконструкций(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 95% от ФОТСП 85%\*0.85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,23 | 2469,6 | 2330,24 | 139,36 | 5,47 |   | 568 | 536 | 32 | 1 |   | 20,01 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов (под оборудование)(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 116% от ФОТСП 70%\*0.85 от ФОТV= 0,7\*0,7\*0,25+0,5\*0,5\*0,2+0,6\*0,4\*0,2 | 1 м3 | 0,2205 | 1757,64 | 528,58 | 1188,04 | 204,5 | 41,03 | 388 | 117 | 262 | 45 | 9 | 4,09 | 1,49 |  |  |  |  |  |
|  *Полы* |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТV= (8,67+7,43)\*2/100+1,5\*2/100+0,3/100 | 100 м плинтуса | 0,355 | 110,88 | 110,88 |   |   |   | 39 | 39 |   |   |   | 1,61 |   |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 116% от ФОТСП 70%\*0.85 от ФОТV= ((8,67\*7,43)+(1,3\*1,5)-(3,7\*1,7))/100 | 100 м2 покрытия | 0,600781 | 1196,18 | 897,95 | 298,24 | 152,38 |   | 719 | 540 | 179 | 92 |   | 22,01 | 2,63 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= (8,67\*7,43+1,3\*1,5-3,7\*1,7)/100 | 100 м2 покрытия | 0,600781 | 2758,25 | 2144,59 | 265,32 | 31,73 | 348,34 | 1657 | 1288 | 159 | 19 | 210 | 48,09 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТСЦ-203-0345 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 36 мм(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)V= 60,08\*1,05\*0,036 | м3 | 2,271024 | 3582,28 |   |   |   | 3582,28 | 8135 |   |   |   | 8135 |   |   |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= (8,67+7,43)\*2/100+1,5\*2/100+0,4/100 | 100 м плинтуса | 0,356 | 1270,47 | 245,93 | 13,74 |   | 1010,8 | 452 | 88 | 5 |   | 359 | 3,27 |   |  |  |  |  |  |
|  *Подиум* |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР10-01-059-01 прим. | Снятие и восстановление на место стола на подиуме(материалы МАТ=0 к расх.;МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 124% от ФОТСП 63%\*0.85 от ФОТ | 100 шт. изделий | 0,02 | 2837,35 | 2271,64 | 565,72 | 72,23 |   | 57 | 46 | 11 | 1 |   | 1,8 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (обрамление подиума)(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТV= (3,7+1,7)/100 | 100 м плинтуса | 0,054 | 110,88 | 110,88 |   |   |   | 6 | 6 |   |   |   | 0,24 |   |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (подиум )(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТV= 3,7\*1,7/100+0,15\*(3,7+1,7)/100 | 100 м2 покрытия | 0,071 | 487,85 | 475,6 | 12,25 | 6,26 |   | 35 | 34 | 1 |   |   | 1,38 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте (подиум)(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТ | 100 м досок | 0,14 | 3687,76 | 1883,87 | 98,42 | 29,22 | 1705,47 | 516 | 264 | 14 | 4 | 238 | 9,84 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр69-10-1 | Антисептирование древесины: водными растворами(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 82% от ФОТСП 50% от ФОТV= (0,12+0,04)\*2\*14/100+0,07 | 100 м2 обработанной поверхности | 0,1148 | 201,28 | 80,69 | 3,43 |   | 117,16 | 23 | 9 |   |   | 14 | 0,35 |   |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит фанеры 10 мм (подиум)(Удаление материалов МАТ=0 к расх.;МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= 3,7\*1,7/100+0,15\*(3,7+1,7)/100 | 100 м2 покрытия | 0,071 | 1748,22 | 1557,48 | 190,74 | 24,22 |   | 124 | 111 | 13 | 2 |   | 4,08 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)V= округл(8\*7,1;0 | шт. | 57 | 0,11 |   |   |   | 0,11 | 6 |   |   |   | 6 |   |   |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-102-0305 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)V= округл(7,1\*1,05;1 | м2 | 7,5 | 81,09 |   |   |   | 81,09 | 608 |   |   |   | 608 |   |   |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов (обрамление подиума)(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= (3,7+1,7)/100 | 100 м плинтуса | 0,054 | 1270,47 | 245,93 | 13,74 |   | 1010,8 | 69 | 13 | 1 |   | 55 | 0,5 |   |  |  |  |  |  |
|  *окраска полов* |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР15-07-003-01 прим. | Грунтование полов деревянных(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 110% от ФОТСП 55%\*0.85 от ФОТV= округл((8,67\*7,43+1,3\*1,5-3,7\*1,7)/100;3 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,601 | 148,92 | 110,09 | 36,79 | 0,42 | 2,04 | 90 | 66 | 22 |   | 2 | 2,29 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка: ГФ-021(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)V= 10,35\*0,601/1000 | т | 0,00622 | 21243,2 |   |   |   | 21243,2 | 132 |   |   |   | 132 |   |   |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 110% от ФОТСП 55%\*0.85 от ФОТV= (8,67\*7,43+1,3\*1,5)/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,663681 | 7636,75 | 3514,94 | 41,06 | 1,68 | 4080,74 | 5068 | 2333 | 27 | 1 | 2708 | 81,82 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  *Прочие работы* |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 82% от ФОТСП 50% от ФОТ | 100 т мусора | 0,084 | 5861,22 | 5861,22 |   |   |   | 492 | 492 |   |   |   | 21,6 |   |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 100% от ФОТСП 60% от ФОТ | 1 т | 8,4 | 83,65 | 15,67 | 67,98 |   |   | 703 | 132 | 571 |   |   | 5,83 |   |  |  |  |  |  |
| 26 | 310-8315-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 2 класс дорог : расстояние превозки 15 км; нормативное время пробега 1.13; класс груза 1(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 0% от ФОТСП 0% от ФОТ | 1 т | 8,4 | 23,41 |   | 23,41 |   |   | 197 |   | 197 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР10-01-059-01 прим. | Освобождение помещения от столов, шкафов и установка на место(материалы МАТ=0 к расх.;МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 124% от ФОТСП 63%\*0.85 от ФОТV= (8+20+5)\*2/100 | 100 шт. изделий | 0,66 | 2837,35 | 2271,64 | 565,72 | 72,23 |   | 1873 | 1500 | 373 | 48 |   | 59,52 | 1,37 |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по смете** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Локальная смета** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "№5" . замена деревянного пола кабинет № 104.** |  |  |
|  |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |  |
|  |  | Основание | Акт обмера дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в ценах по состоянию на | 1 квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Общая стоимость | ТЗ Осн.раб.Всего | ТЗ Мех.Всего |
| Всего | В том числе | Всего | В том числе |
| Осн.З/п | Эк.Маш | в т.ч. З/п Мех | Мат-лы |  | Осн.З/п | Эк.Маш | в т.ч. З/п Мех | Мат-лы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  **Раздел 1.**  |  |
| 1 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТV= (9,7+7,35)\*2/100 | 100 м плинтуса | 0,341 | 110,88 | 110,88 |   |   |   | 38 | 38 |   |   |   | 1,54 |   |
| 2 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТV= ((5,75\*9,7)+(1,6\*3,13))/100 | 100 м2 покрытия | 0,60783 | 345,62 | 335 | 10,62 | 5,42 |   | 210 | 204 | 6 | 3 |   | 8,31 | 0,09 |
| 3 | ТЕРр57-4-1 прим. | Прообивка полов(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТ | 100 м2 | 0,39 | 4965,35 | 3889,91 | 68,39 | 12,53 | 1007,05 | 1936 | 1517 | 27 | 5 | 392 | 56,63 | 0,14 |
| 4 | ТЕРр57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТ | 100 м досок | 0,51 | 3687,76 | 1883,87 | 98,42 | 29,22 | 1705,47 | 1881 | 961 | 50 | 15 | 870 | 35,86 | 0,43 |
| 5 | ТЕРр69-10-1 | Антисептирование древесины: водными растворами(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 82% от ФОТСП 50% от ФОТV= (0,12+0,04)\*2\*51/100+0,08 | 100 м2 обработанной поверхности | 0,2432 | 201,28 | 80,69 | 3,43 |   | 117,16 | 49 | 20 | 1 |   | 28 | 0,73 |   |
| 6 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит фанеры 10 мм(Удаление материалов МАТ=0 к расх.;МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= округл(((5,75\*9,7)+(1,6\*3,13))/100;2 | 100 м2 покрытия | 0,61 | 1748,22 | 1557,48 | 190,74 | 24,22 |   | 1066 | 950 | 116 | 15 |   | 35,02 | 0,42 |
| 7 | ТСЦ-101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)V= округл(8\*((5,75\*9,7)+(1,6\*3,13));0 | шт. | 486 | 0,11 |   |   |   | 0,11 | 53 |   |   |   | 53 |   |   |
| 8 | ТСЦ-102-0305 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)V= округл(((5,75\*9,7)+(1,6\*3,13))\*1,05;1 | м2 | 63,8 | 81,09 |   |   |   | 81,09 | 5174 |   |   |   | 5174 |   |   |
| 9 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= ((5,75\*9,7)+(1,6\*3,13))/100 | 100 м2 покрытия | 0,60783 | 10023,36 | 984,14 | 136,26 | 14,2 | 8902,96 | 6092 | 598 | 83 | 9 | 5411 | 22,91 | 0,25 |
| 10 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= (9,7+7,35)\*2/100 | 100 м плинтуса | 0,341 | 1270,47 | 245,93 | 13,74 |   | 1010,8 | 433 | 84 | 5 |   | 344 | 3,13 |   |
| 11 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 82% от ФОТСП 50% от ФОТV= 5/100 | 100 т мусора | 0,05 | 5861,22 | 5861,22 |   |   |   | 293 | 293 |   |   |   | 12,86 |   |
| 12 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 100% от ФОТСП 60% от ФОТ | 1 т | 5 | 83,65 | 15,67 | 67,98 |   |   | 418 | 78 | 340 |   |   | 3,47 |   |
| 13 | 310-8315-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 2 класс дорог : расстояние превозки 15 км; нормативное время пробега 1.13; класс груза 1(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 0% от ФОТСП 0% от ФОТ | 1 т | 5 | 23,41 |   | 23,41 |   |   | 117 |   | 117 |   |   |   |   |
| 14 | ТЕР10-01-059-01 прим. | Освобождение помещения от столов, шкафов и установка на место(материалы МАТ=0 к расх.;МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 124% от ФОТСП 63%\*0.85 от ФОТV= 10\*2/100 | 100 шт. изделий | 0,2 | 2837,35 | 2271,64 | 565,72 | 72,23 |   | 567 | 454 | 113 | 14 |   | 18,04 | 0,42 |
| **ИТОГО по смете** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Локальная смета**  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **" МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "№5" . Замена деревянного пола кабинет № 110.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание | Акт обмера дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в ценах по состоянию на | 1 квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Общая стоимость | ТЗ Осн.раб.Всего | ТЗ Мех.Всего |  |  |  |  |  |
| Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
| Осн.З/п | Эк.Маш | в т.ч. З/п Мех | Мат-лы | Осн.З/п | Эк.Маш | в т.ч. З/п Мех | Мат-лы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |
|  **Раздел 1.**  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТV= (8,75+6,17)\*2/100 | 100 м плинтуса | 0,2984 | 110,88 | 110,88 |   |   |   | 33 | 33 |   |   |   | 1,35 |   |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТV= 8,75\*6,17/100 | 100 м2 покрытия | 0,539875 | 345,62 | 335 | 10,62 | 5,42 |   | 187 | 181 | 6 | 3 |   | 7,38 | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр57-4-1 прим. | Прообивка полов(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТ | 100 м2 | 0,27 | 4965,35 | 3889,91 | 68,39 | 12,53 | 1007,05 | 1341 | 1050 | 18 | 3 | 273 | 39,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 84% от ФОТСП 68% от ФОТ | 100 м досок | 0,33 | 3687,76 | 1883,87 | 98,42 | 29,22 | 1705,47 | 1217 | 622 | 32 | 10 | 563 | 23,21 | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр69-10-1 | Антисептирование древесины: водными растворами(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 82% от ФОТСП 50% от ФОТV= округл((0,12+0,04)\*2\*33/100+0,07;2 | 100 м2 обработанной поверхности | 0,18 | 201,28 | 80,69 | 3,43 |   | 117,16 | 36 | 15 | 1 |   | 20 | 0,54 |   |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит фанеры 10 мм(Удаление материалов МАТ=0 к расх.;МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= 8,75\*6,17/100 | 100 м2 покрытия | 0,539875 | 1748,22 | 1557,48 | 190,74 | 24,22 |   | 944 | 841 | 103 | 13 |   | 30,99 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТСЦ-101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)V= округл(8\*8,75\*6,17;0 | шт. | 432 | 0,11 |   |   |   | 0,11 | 48 |   |   |   | 48 |   |   |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-102-0305 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)V= округл(8,75\*6,17\*1,05;1 | м2 | 56,7 | 81,09 |   |   |   | 81,09 | 4598 |   |   |   | 4598 |   |   |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= 8,75\*6,17/100 | 100 м2 покрытия | 0,539875 | 10023,36 | 984,14 | 136,26 | 14,2 | 8902,96 | 5411 | 531 | 74 | 8 | 4806 | 20,35 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 129% от ФОТСП 75%\*0.85 от ФОТV= (8,75+6,17)\*2/100 | 100 м плинтуса | 0,2984 | 1270,47 | 245,93 | 13,74 |   | 1010,8 | 379 | 73 | 4 |   | 302 | 2,74 |   |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 82% от ФОТСП 50% от ФОТV= 5/100 | 100 т мусора | 0,05 | 5861,22 | 5861,22 |   |   |   | 293 | 293 |   |   |   | 12,86 |   |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 100% от ФОТСП 60% от ФОТ | 1 т | 5 | 83,65 | 15,67 | 67,98 |   |   | 418 | 78 | 340 |   |   | 3,47 |   |  |  |  |  |  |
| 13 | 310-8315-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 2 класс дорог : расстояние превозки 15 км; нормативное время пробега 1.13; класс груза 1(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 0% от ФОТСП 0% от ФОТ | 1 т | 5 | 23,41 |   | 23,41 |   |   | 117 |   | 117 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-01-059-01 прим. | Освобождение помещения от столов, шкафов и установка на место(материалы МАТ=0 к расх.;МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)НР 124% от ФОТСП 63%\*0.85 от ФОТV= (5+12+5)\*2/100 | 100 шт. изделий | 0,44 | 2837,35 | 2271,64 | 565,72 | 72,23 |   | 1248 | 1000 | 248 | 32 |   | 39,68 | 0,91 |  |  |  |  |  |
|  **ИТОГО по смете** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. директора школы Н.В. Гужева