Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«25» апреля 2013г.                                                                              № 0187300005813000129-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Михайлова Л.А. - начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, главный бухгалтер администрации города;

6.Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Смаилов Руслан Шавкатович, начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000129 на право заключения гражданско-правового договора  на поставку реагентов и тест-систем для иммунологической лаборатории.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000129, дата публикации 10.04.2013.

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: г. Югорск, ул. Попова, дом 29/1, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 25 апреля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «22» апреля 2013 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 4765656).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 4765656, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 4765656 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 4765656 | Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью Швейцарский центр независимой диагностики "Медицинский Советник" ИНН 7802411953 КПП 781101001 Юридический адрес Почтовый адрес 192148, Санкт-Петербург г, ул.пр. Железнодорожный, д.40 - лит. А 192148, Санкт-Петербург г, ул.пр. Железнодорожный, д.40 - лит. А |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Л.А. Михайлова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

_____________________ Л.А. Михайлова

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

__________________Г.А. Ярков

Представитель заказчика:                                                         __________________Р.Ш. Смаилов

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «25»  апреля 2013 года  № 0187300005813000129-1

# Таблица рассмотрения заявок

открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового  договора

на поставку  реагентов и  тест-систем для иммунологической лаборатории.

Заказчик: МБЛПУ «Центральная  городская  больница  города Югорска».

| Показатель | Обязательные требования | Общество с ограниченной ответственностью Швейцарский центр независимой диагностики "Медицинский Советник" г. Санкт-Петербург |
| --- | --- | --- |
| Номер заявки | 4765656 |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  |
| Наименова- ние | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Наименова- ние | Техническая характеристика |
| Гонадотропин ИФА-ХГч | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл , метод анализа - сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 2-500 МЕ/л, не более 5 МЕ/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;50;125;250;500 МЕ/л) Аттестованы по международному стандарту стандарту 3d ВОЗ 75/537 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 10 | Гонадотропин ИФА-ХГч ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: Гонадотропин ИФА-ХГч | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл , метод анализа - сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 2-500 МЕ/л, не более 5 МЕ/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;50;125;250;500 МЕ/л) Аттестованы по международному стандарту стандарту 3d ВОЗ 75/537 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ИФА-АФП | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл , метод анализа - сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-300 МЕ/мл, чувств. 1 МЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;10;50;100;200;300 МЕ/мл) аттестованы по международному стандарту 1st МС 72/255 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 10 | ИФА-АФП ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ИФА-АФП | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл , метод анализа - сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-300 МЕ/мл, чувств. 1 МЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;10;50;100;200;300 МЕ/мл) аттестованы по международному стандарту 1st МС 72/255 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8 С, 2 месяца при -20 С. Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ТироидИФА-ТТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл, чувств. 0,05 мкМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл) Аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558 Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Отсутствие перекрестных реакций с другими гормоны Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 20 | ТироидИФА-ТТГ ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ТироидИФА-ТТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл, чувств. 0,05 мкМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл) Аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558 Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Отсутствие перекрестных реакций с другими гормоны Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ТироидИФА-трийодтиронин | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - одностад. конкурент. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,15 -12 нмоль/л, чувств. 0,15 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1;2;4;12) нмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 3 | ТироидИФА-трийодтиронин ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ТироидИФА-трийодтиронин | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - одностад. конкурент. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,15 -12 нмоль/л, чувств. 0,15 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1;2;4;12) нмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| Тироид ИФА-свободный Т3 | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл метод анализа - двустад. Конкурентн. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-60 пмоль/л, чувств. 0,5 пмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0; 1; 4; 13, 30, 60) пмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 10 мл Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 20 | Тироид ИФА-свободный Т3 ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: Тироид ИФА-свободный Т3 | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл метод анализа - двустад. Конкурентн. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-60 пмоль/л, чувств. 0,5 пмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0; 1; 4; 13, 30, 60) пмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 10 мл Срок годности набора 12 месяцев |
| Тироид ИФА-тироксин | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - одностад. конкурентн. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5 -400 нмоль/л, чувств. не более 10 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;30;60;150;400) нмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 3 | Тироид ИФА-тироксин ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: Тироид ИФА-тироксин | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - одностад. конкурентн. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5 -400 нмоль/л, чувств. не более 10 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;15;30;60;150;400) нмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ТироидИФА-свободный Т4 | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - одностад. конкурентн. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л, чувств. 1 пмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая, Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 20 | ТироидИФА-свободный Т4 ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ТироидИФА-свободный Т4 | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - одностад. конкурентн. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л, чувств. 1 пмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая, Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ТироидИФА-атТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич двустад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-1200ЕД/мл, чувств. 10 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 50; 150; 300; 600; 1200 ЕД/мл) Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 2 | ТироидИФА-атТГ ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ТироидИФА-атТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич двустад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-1200ЕД/мл, чувств. 10 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 50; 150; 300; 600; 1200 ЕД/мл) Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл Срок годности набора 12 месяцев |
| ТироидИФА-атТПО | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл (разведенной в 100 раз сыворотки) Метод анализа - двустадийный сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-500 Ед/мл, чувств. 10 Ед/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6фл по 0,5 мл, готовые, жидкие (0;25;50;100;250;500 Ед/мл) Аттестованы по международному стандарту MC AT к ТПО NIBS 66/387 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Буфер для разведения 1 фл 50 мл Промывочный буфер 2 фл по 14 мл 20(Х), храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Аналитический буфер А 14 мл (используется при первой инкубации) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 20 | ТироидИФА-атТПО ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ТироидИФА-атТПО | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл (разведенной в 100 раз сыворотки) Метод анализа - двустадийный сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-500 Ед/мл, чувств. 10 Ед/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6фл по 0,5 мл, готовые, жидкие (0;25;50;100;250;500 Ед/мл) Аттестованы по международному стандарту MC AT к ТПО NIBS 66/387 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Буфер для разведения 1 фл 50 мл Промывочный буфер 2 фл по 14 мл 20(Х), храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Аналитический буфер А 14 мл (используется при первой инкубации) Срок годности набора 12 месяцев |
| Антитела к тиреоцитам МФ | Набор рассчитан на проведение анализа 46 неизвестных образцов сывороток крови(при качественном определении) или 15 неизвестных образцов в трех разведениях (при полуколичественном определении), 1 образца положительной сыворотки, 1 образца отрицательной сыворотки в дубликатах, всего 96 определений. Состав набора: - планшет 96-луночный полистироловый, стрипованный, сенсибилизированный микросомальной фракцией тиреоцитов, готовый для использования - 1 шт.;- положительная контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с высоким содержанием антител к микросомальной фракции тиреоцитов, жидкая, готовая для использования – 1 фл. (1,0 мл); - отрицательная контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека, жидкая, готовая для использования - 1 фл. (1,0 мл); - конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой из корня хрена, готовый для использования - 1 фл. (14 мл); - фосфатно-солевой буферный раствор с добавлением 0,05% твин-20, рН 7,0+0,5,концентрированный - 1 фл. (15 мл); - раствор для разведения сывороток (РРС), готовый к использованию - 1 фл. (50 мл); - раствор субстрата на основе 3,3`,5,5`-тетраметилбензидина (ТМБ) с добавлением перекиси водорода, готовый для использования - 1 фл. (14 мл); -стоп-реагент, готовый для использования - 1 фл. (15 мл); - пленка для заклеивания планшета – 1 шт. Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС или 2 месяца при -20ºС. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 2 | Антитела к тиреоцитам МФ ЗАО НВО «Иммунотех», Россия Торговое наименована: ИФА-АТ-МФТ-1 | Набор рассчитан на проведение анализа 46 неизвестных образцов сывороток крови(при качественном определении) или 15 неизвестных образцов в трех разведениях (при полуколичественном определении), 1 образца положительной сыворотки, 1 образца отрицательной сыворотки в дубликатах, всего 96 определений. Состав набора: - планшет 96-луночный полистироловый, стрипованный, сенсибилизированный микросомальной фракцией тиреоцитов, готовый для использования - 1 шт.;- положительная контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с высоким содержанием антител к микросомальной фракции тиреоцитов, жидкая, готовая для использования – 1 фл. (1,0 мл); - отрицательная контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека, жидкая, готовая для использования - 1 фл. (1,0 мл); - конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой из корня хрена, готовый для использования - 1 фл. (14 мл); - фосфатно-солевой буферный раствор с добавлением 0,05% твин-20, рН 7,0+0,5,концентрированный - 1 фл. (15 мл); - раствор для разведения сывороток (РРС), готовый к использованию - 1 фл. (50 мл); - раствор субстрата на основе 3,3`,5,5`-тетраметилбензидина (ТМБ) с добавлением перекиси водорода, готовый для использования - 1 фл. (14 мл); -стоп-реагент, готовый для использования - 1 фл. (15 мл); - пленка для заклеивания планшета – 1 шт. Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС или 2 месяца при -20ºС. Срок годности набора 12 месяцев. |
| ИФА-пролактин | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - односатд. сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-4500 мМЕ/л, чувств. 10 мМЕ/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;100;500;1200;2500;4500) мМЕ/л Калибраторы аттестованы по международному стандарту 3d МС 84/500 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 10 | ИФА-пролактин ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ИФА-пролактин | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - односатд. сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-4500 мМЕ/л, чувств. 10 мМЕ/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;100;500;1200;2500;4500) мМЕ/л Калибраторы аттестованы по международному стандарту 3d МС 84/500 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ГонадотропинИФА-ФСГ | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - одностад. сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл, чуств. 0,3 мМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 2nd ВОЗ 78/549 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 5 | ГонадотропинИФА-ФСГ ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ГонадотропинИФА-ФСГ | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - одностад. сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл, чуств. 0,3 мМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 2nd ВОЗ 78/549 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ГонадотропинИФА-ЛГ | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - односатд. сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл, чуств. 0,3 мМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 1 st 68/40 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 5 | ГонадотропинИФА-ЛГ ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ГонадотропинИФА-ЛГ | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - односатд. сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл, чуств. 0,3 мМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 1 st 68/40 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| Эстрадиол | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации этрадиола в cыворотке (плазме) крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Одностадийный. Кол-во определений 96. Зависимость концентрации этрадиола в образцах cыворотки (плазмы) крови при разведении их cывороткой (плазмой) крови, не содержащей эстрадиол, имеет линейный характер в диапазоне концентраций не уже 0.1-20 нмоль/л и составляет ±10,0%. Чувствительность- не менее 0.05 нмоль/л. Объем исследуемого образца – не более 25мкл. Время постановки - не более 140 мин. Термостатирование при температуре +37С. Все реагенты набора однокомпонентные, готовые к употреблению. Срок годности набора не менее 12 мес | Набор | 5 | Эстрадиол ДРГ, Германия Торговое наименование: Эстрадиол | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации этрадиола в cыворотке (плазме) крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Одностадийный. Кол-во определений 96. Зависимость концентрации этрадиола в образцах cыворотки (плазмы) крови при разведении их cывороткой (плазмой) крови, не содержащей эстрадиол, имеет линейный характер в диапазоне концентраций не уже 0.1-20 нмоль/л и составляет ±10,0%. Чувствительность- не менее 0.05 нмоль/л. Объем исследуемого образца – не более 25мкл. Время постановки - не более 140 мин. Термостатирование при температуре +37С. Все реагенты набора однокомпонентные, готовые к употреблению. Срок годности набора 12 мес |
| СтероидИФА-тестостерон | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование +18….+25°С для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,2-50 нмоль/л, чувств. 0,2 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1,5;5;15,50) нмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 6 | СтероидИФА-тестостерон ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: СтероидИФА-тестостерон | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование +18….+25°С для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,2-50 нмоль/л, чувств. 0,2 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1,5;5;15,50) нмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| СтероидИФА-кортизол | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-2000 нмоль/л, чувств. 5 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;20;60;200;600;2000) нмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 6 | СтероидИФА-кортизол ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: СтероидИФА-кортизол | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-2000 нмоль/л, чувств. 5 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;20;60;200;600;2000) нмоль/л Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ИФА-ферритин | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл; метод анализа - сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-1000 нг/мл, чувтсв. 5 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 1 фл по 3мл, 5 фл по 0,5мл (0; 10; 30; 100; 300; 1000) нг/мл аттестованы по международному стандарту ВО3 IS 80/578 Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 2 | ИФА-ферритин ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ИФА-ферритин | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл; метод анализа - сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-1000 нг/мл, чувтсв. 5 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 1 фл по 3мл, 5 фл по 0,5мл (0; 10; 30; 100; 300; 1000) нг/мл аттестованы по международному стандарту ВО3 IS 80/578 Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| СтероидИФА-прогестерон | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л, чувств. 0,5 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 5 | СтероидИФА-прогестерон ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: СтероидИФА-прогестерон | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л, чувств. 0,5 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| СтероидИФА-ДГЭА-прогестерон" | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л, чувств. 0,5 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 5 | СтероидИФА-ДГЭА-прогестерон" ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: СтероидИФА-ДГЭА-Сульфат | Количество анализируемой сыворотки 50 мкл, метод анализа - конкурентный одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л, чувств. 0,5 нмоль/л Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл,храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ОнкоИФА-свободный ПСА | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич двустад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,05-10 нг/мл, чувств. 0,05 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 0,2; 0,5; 2,5; 10 нг/мл) Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 2 | ОнкоИФА-свободный ПСА ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ОнкоИФА-свободный ПСА | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич двустад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,05-10 нг/мл, чувств. 0,05 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 0,2; 0,5; 2,5; 10 нг/мл) Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл Срок годности набора 12 месяцев |
| ОнкоИФА-общий ПСА | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл; метод анализа - сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,2-30 нг/мл, чувств. 0,2 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 1;2,5; 5; 10; 30 нг/мл) Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 20 | ОнкоИФА-общий ПСА ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ОнкоИФА-общий ПСА | Кол-во анализируемой сыворотки 20 мкл; метод анализа - сэндвич одностад. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,2-30 нг/мл, чувств. 0,2 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 1;2,5; 5; 10; 30 нг/мл) Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ОнклИФА-СА 19-9 | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа - двустадийный Сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Температура инкубации +18…+25С Диапазон определения концентраций 0-500 Ед/мл, чувств. 1 Ед/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Разведение образцов с концентрацией СА 19-9 выше 500 Ед/мл Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;10;50;100;250;500) Ед/мл Анализируемые сыворотки не более 5 суток при +2-8С, или более при -20С Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться не более 60 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл + 3 раза по 300 мкл Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 2 | ОнкоИФА-СА 19-9 ООО « Компания Алкор Био», Россия Тороговое наименование: ОнкоИФА-СА 19-9 | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа - двустадийный Сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Температура инкубации +18…+25С Диапазон определения концентраций 0-500 Ед/мл, чувств. 1 Ед/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Разведение образцов с концентрацией СА 19-9 выше 500 Ед/мл Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;10;50;100;250;500) Ед/мл Анализируемые сыворотки не более 5 суток при +2-8С, или более при -20С Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться не более 60 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл + 3 раза по 300 мкл Срок годности набора 12 месяцев |
| ОнкоИФА-СА125 | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-500 Ед/мл, чувств. 5 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 15; 50; 100; 250; 500 Ед/мл Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 2 | ОнкоИФА-СА125 ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ОнкоИФА-СА-125 | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-500 Ед/мл, чувств. 5 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 15; 50; 100; 250; 500 Ед/мл Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ОнкоИФАСА-15-3 | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа - двустадийный Сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Температура инкубации +18…+25С Диапазон определения концентраций 0-400 Ед/мл, чувств. 0,2 Ед/мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Буфер для разведения образцов 1 фл. 50 мл Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;10;40;100;200;400) Ед/мл Анализируемые сыворотки 5 суток +2-8С, или более при при -20С Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться 60 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл + 3 раза по 300 мкл Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 3 | ОнкоИФАСА-15-3 ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ОнкоИФАСА-15-3 | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа - двустадийный Сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Температура инкубации +18…+25С Диапазон определения концентраций 0-400 Ед/мл, чувств. 0,2 Ед/мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Буфер для разведения образцов 1 фл. 50 мл Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;10;40;100;200;400) Ед/мл Анализируемые сыворотки 5 суток +2-8С, или более при при -20С Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться 60 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл + 3 раза по 300 мкл Срок годности набора 12 месяцев |
| Опухолевый марекр СА-242,96 | Набор для количественного определения ракового антигена СА 242 в сыворотке (96 определений). Для тестирования требуется 25 мкл образца. Стандарты СА 242 (5 флаконов по 0.75 мл): 0 Е/мл, 15 Е/мл, 50 Е/мл, 100 Е/мл, 150 Е/мл. Контроли СА 242: 2 уровня (допустимый диапазон указан на флаконе каждого контроля, по 0.75 мл). Все инкубации проводятся при комнатной температуре. Срок годности невскрытых и вскрытых наборов одинаков. Считывание ОП возможно при одной из двух длин волн (620, 405 нм) по выбору пользователя. Предел чувствительности - 1 Е/мл. Хук-эффект не наблюдается для образцов с концентрациями до 150 000 Е/мл. Извлечение антигена в диапазоне 92-102%. Коэффициент вариации - 4%. | Набор | 2 | Опухолевый марекр СА-242,96 Fujerebio, Швеция Торговое наименование: Опухолевый маркер СА-242 | Набор для количественного определения ракового антигена СА 242 в сыворотке (96 определений). Для тестирования требуется 25 мкл образца. Стандарты СА 242 (5 флаконов по 0.75 мл): 0 Е/мл, 15 Е/мл, 50 Е/мл, 100 Е/мл, 150 Е/мл. Контроли СА 242: 2 уровня (допустимый диапазон указан на флаконе каждого контроля, по 0.75 мл). Все инкубации проводятся при комнатной температуре. Срок годности невскрытых и вскрытых наборов одинаков. Считывание ОП возможно при одной из двух длин волн (620, 405 нм) по выбору пользователя. Предел чувствительности - 1 Е/мл. Хук-эффект не наблюдается для образцов с концентрациями до 150 000 Е/мл. Извлечение антигена в диапазоне 92-102%. Коэффициент вариации - 4%. |
| ОнкоИФА РЭА | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа -одностадийный Сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Температура инкубации +18…+25С Диапазон определения концентраций 0-250 нг/мл, чувств. 1 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;5;10;25;100;250) нг/мл Аттестация калибраторов по Первому междунарому стандарту IRP №73/601 Анализируемые сыворотки 5 суток при +2-8С, или более при -20С Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться 60 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 3 | ОнкоИФА РЭА ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ОнкоИФА РЭА | Количество анализируемой сыворотки 25 мкл метод анализа -одностадийный Сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Температура инкубации +18…+25С Диапазон определения концентраций 0-250 нг/мл, чувств. 1 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 1,0 мл (0;5;10;25;100;250) нг/мл Аттестация калибраторов по Первому междунарому стандарту IRP №73/601 Анализируемые сыворотки 5 суток при +2-8С, или более при -20С Промывочный буфер 50Х20 мл, храниться 60 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 3 раз по 300 мкл Срок годности набора 12 месяцев |
| С-пептид | 1.Микропланшет, содержащий 12 разборных стрипов по 8 лунок каждый, покрытых антисывороткой к антителам мыши 2. Набор лиофилизированных референс-стандартов (0-5), 6 флаконов по 0.75мл - 16 ng/мл (см. этикетки на флаконах). 3. Антисыворотка, 1 флакон, 7 мл., готова к использ., мышиные моноклональные антитела к C-пептиду. 4. Ферментный комплекс, содержащий пероксидазу хрена, 1 флакон, 14 мл. 5. C-Peptide конъюгат, 14 мл, готов к использованию 6. Раствор для разведения образцов, 3мл, готов к использ. 7. Субстрат - TMB, 14 мл. 8. Стоп-раствор, 0.5M H2SO4, 14 мл. 9. Промывочный буфер, концентрированный, 40X, 30мл. (см. приготовление реагентов) 10. Инструкция по применению | Набор | 2 | С-пептид ДРГ, Германия Торговое наименование: С-пептид | 1.Микропланшет, содержащий 12 разборных стрипов по 8 лунок каждый, покрытых антисывороткой к антителам мыши 2. Набор лиофилизированных референс-стандартов (0-5), 6 флаконов по 0.75мл - 16 ng/мл (см. этикетки на флаконах). 3. Антисыворотка, 1 флакон, 7 мл., готова к использ., мышиные моноклональные антитела к C-пептиду. 4. Ферментный комплекс, содержащий пероксидазу хрена, 1 флакон, 14 мл. 5. C-Peptide конъюгат, 14 мл, готов к использованию 6. Раствор для разведения образцов, 3мл, готов к использ. 7. Субстрат - TMB, 14 мл. 8. Стоп-раствор, 0.5M H2SO4, 14 мл. 9. Промывочный буфер, концентрированный, 40X, 30мл. (см. приготовление реагентов) 10. Инструкция по применению |
| ТироидИФА-ТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-300 нг/мл , чувств. 1 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 3; 10; 30; 100; 300 нг/мл) Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 2 | ТироидИФА-ТГ ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ТироидИФА-ТГ | Кол-во анализируемой сыворотки 50 мкл; метод анализа - сэндвич одностадийный Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-300 нг/мл , чувств. 1 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 3; 10; 30; 100; 300 нг/мл) Анализируемые сыворотки: 48 часов при +2-8ºС, 2 месяца при -20ºС Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Количество промывок 5 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| ИФА-общий Ig E | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл метод анализа - одностад. Сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 2,3-500 МЕ/мл, чувств. 2,3 МЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;10;50;100;250;500) МЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 2 nd МС 75/502 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 2 | ИФА-общий Ig E ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ИФА-общий Ig E | Количество анализируемой сыворотки 20 мкл метод анализа - одностад. Сэндвич Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 15 мин Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 2,3-500 МЕ/мл, чувств. 2,3 МЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений Буфер для разведения исследуемых образцов 1 фл. 3 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;10;50;100;250;500) МЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 2 nd МС 75/502 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса А в сыворотке крови | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант; Двухстадийный; Формат планшета: стрипированный; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Одинаковое количество промывок после инкубаций; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность 0,021 мг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови и другие биологические жидкости человека- 10 мкл; Продолжительность анализа не более 55 мин; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток; Срок годности не менее 12 месяцев, первого вскрытия компонентов 1 месяц; Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшет; Наличие регистрационного удостоверения | Набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса А в сыворотке крови ЗАО « Вектор Бест», Россия Торговое наименование: IgA общий – ИФА- Бест | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант; Двухстадийный; Формат планшета: стрипированный; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Одинаковое количество промывок после инкубаций; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность 0,021 мг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови и другие биологические жидкости человека- 10 мкл; Продолжительность анализа не более 55 мин; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток; Срок годности 12 месяцев, первого вскрытия компонентов 1 месяц; Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшет; Наличие регистрационного удостоверения |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса М в сыворотке крови | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант; Двухстадийный; Формат планшета: стрипированный; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Одинаковое количество промывок после инкубаций; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность 0,032 мкг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови и другие биологические жидкости человека – 10 мкл; Продолжительность анализа не более 55 мин; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток; Срок годности не менее 12 месяцев, после первого вскрытия компонентов 1 месяц; Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшет; Наличие регистрационного удостоверения | Набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса М в сыворотке крови ЗАО « Вектор Бест», Россия Торговое наименование: IgМ общий – ИФА- Бест | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант; Двухстадийный; Формат планшета: стрипированный; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Одинаковое количество промывок после инкубаций; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность 0,032 мкг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови и другие биологические жидкости человека – 10 мкл; Продолжительность анализа не более 55 мин; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток; Срок годности 12 месяцев, после первого вскрытия компонентов 1 месяц; Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшет; Наличие регистрационного удостоверения |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класа G в сыворотке крови | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант; Двухстадийный; Формат планшета: стрипированный; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Одинаковое количество промывок после инкубаций; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность 0,2 мкг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови и другие биологические жидкости человека – 10 мкл; Продолжительность анализа не более 55 мин; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток; Срок годности не менее 12 месяцев, после первого вскрытия компонентов 1 месяц; Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов , наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшет; Наличие регистрационного удостоверения | Набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класа G в сыворотке крови ЗАО « Вектор Бест», Россия Торговое наименование: IgGобщий – ИФА- Бест | Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, «сэндвич»-вариант; Двухстадийный; Формат планшета: стрипированный; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Одинаковое количество промывок после инкубаций; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность 0,2 мкг/мл; Образец для анализа: сыворотка крови и другие биологические жидкости человека – 10 мкл; Продолжительность анализа не более 55 мин; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток; Срок годности 12 месяцев, после первого вскрытия компонентов 1 месяц; Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов , наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшет; Наличие регистрационного удостоверения |
| ПолиКМ-онко | Контроль качества количественных методов клинических лабораторных исследований . Обязательное наличие 3-х уровней: Уровень 1 - норма Уровень 2 - повышенное содержание маркеров Уровень 3 - патологически высокое содержание маркеров Обязательное наличие, следующих определяемых аналитов: Пролактин, ХГЧ, ТГ, АФП, Общий ПСА, Свободный ПСА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, РЭА, Ферритин Матрица человеческого происхождения. Лиофилизированные во флаконах. 3 уровня х 1фл. х 2,5 мл Срок годности набора не менее 2-х лет | Набор | 1 | ПолиКМ-онко ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: ПолиКМ-онко | Контроль качества количественных методов клинических лабораторных исследований . Обязательное наличие 3-х уровней: Уровень 1 - норма Уровень 2 - повышенное содержание маркеров Уровень 3 - патологически высокое содержание маркеров Обязательное наличие, следующих определяемых аналитов: Пролактин, ХГЧ, ТГ, АФП, Общий ПСА, Свободный ПСА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, РЭА, Ферритин Матрица человеческого происхождения. Лиофилизированные во флаконах. 3 уровня х 1фл. х 2,5 мл Срок годности набора 2 года |
| АллергоИФА-специфические IgE | Набор реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека . Набор рассчитан на 96 определений Метод анализа – двухстадийный «capture». Диапазон определяемых концентраций 0,15-100 МЕ/мл. Чувствительность 0,15 МЕ/мл. Инкубация при температуре +37°С термошейкер Инкубации 1час 45 мин. КП аттестованные по Второму международному стандарту (The 2nd International Referеnce Preparation Human Serum Immunoglobulin E, 75/502), 0; 0,5; 1; 5; 25 и 100 МЕ/мл -6 фл. по 0,5 мл. Контрольная сыворотка 1 фл. по 0,5 мл., «Коньюгат Е-1» -1 флакон (7мл), «Коньюгат Е-2» -1 флакон (18мл). Все реагенты жидкие, готовые к использованию. Концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р» - 2 флакона (14 мл). «Раствор ТМБ»- 1 фл., (14 мл) «Стоп - реагент»- 1фл (14 мл) Количество промывок: 5 раз по 300 мкл + 5 раз по 300 мкл. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | Набор | 1 | АллергоИФА-специфические IgE ООО « Компания Алкор Био», Россия Торговое наименование: АллергоИФА-специфические IgE | Набор реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека . Набор рассчитан на 96 определений Метод анализа – двухстадийный «capture». Диапазон определяемых концентраций 0,15-100 МЕ/мл. Чувствительность 0,15 МЕ/мл. Инкубация при температуре +37°С термошейкер Инкубации 1час 45 мин. КП аттестованные по Второму международному стандарту (The 2nd International Referеnce Preparation Human Serum Immunoglobulin E, 75/502), 0; 0,5; 1; 5; 25 и 100 МЕ/мл -6 фл. по 0,5 мл. Контрольная сыворотка 1 фл. по 0,5 мл., «Коньюгат Е-1» -1 флакон (7мл), «Коньюгат Е-2» -1 флакон (18мл). Все реагенты жидкие, готовые к использованию. Концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р» - 2 флакона (14 мл). «Раствор ТМБ»- 1 фл., (14 мл) «Стоп - реагент»- 1фл (14 мл) Количество промывок: 5 раз по 300 мкл + 5 раз по 300 мкл. Срок годности набора 12 месяцев. |
| KHB4IW Гепатит B Hbe AgAb | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения HBeAg (HBe антигена) и Anti HBe (антител к HBe ) в сыворотке и плазме крови человека - 2 альтернативные схемы постановки. Метод анализа - «сэндвич». Планшет 8*12 стрипов - 1шт. Объем набора – 96 определений. Объем пробы - 100 мкл. Основная инкубация: 3 часа ±10 мин (+37 °С). Инкубация с ТМБ 20 мин (+37 ±2°С). Общее количество промывок - 4 раза. Учет результатов при длине волны 450 нм (620 нм, 405 нм). Диагностическая специфичность 99,8%. Диагностическая чувствительность 99,8%. Аналитическая чувствительность HBeAg - 0,5 МЕ/мл. Аналитическая чувствительность Anti HBe - 0,6 МЕ/мл. Отрицательный котроль 1 флакон 3 мл, жидкий, готов к использованию. Положительный контроль HBeAg - 1 флакон, 1 мл. Положительный контроль AntiHBe - 1 флакон, 1 мл. Нейтрализующий буфер- 1 флакон, 5 мл. Раствор для разведения нейтрализующего буфера. Промывочный буфер -1 флакон, 50 мл. Конъюгат - 1 флакон, 14 мл. ТМБ - 1 флакон 15 мл. Субстратный буфер - 1 флакон, 15 мл. Стоп реагент - 1флакон, 14 мл. Срок годности набора не менее 12 месяцев | Набор | 1 | KHB4IW Гепатит B Hbe AgAb РАДИМ, Италия Торговое наименование: Гепатит В HbeAgAb | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения HBeAg (HBe антигена) и Anti HBe (антител к HBe ) в сыворотке и плазме крови человека - 2 альтернативные схемы постановки. Метод анализа - «сэндвич». Планшет 8*12 стрипов - 1шт. Объем набора - 96 определений. Объем пробы - 100 мкл. Основная инкубация: 3 часа ±10 мин (+37 °С). Инкубация с ТМБ 20 мин (+37 ±2°С). Общее количество промывок - 4 раза. Учет результатов при длине волны 450 нм (620 нм, 405 нм). Диагностическая специфичность 99,8%. Диагностическая чувствительность 99,8%. Аналитическая чувствительность HBeAg - 0,5 МЕ/мл. Аналитическая чувствительность Anti HBe - 0,6 МЕ/мл. Отрицательный котроль 1 флакон 3 мл, жидкий, готов к использованию. Положительный контроль HBeAg - 1 флакон, 1 мл. Положительный контроль AntiHBe - 1 флакон, 1 мл. Нейтрализующий буфер- 1 флакон, 5 мл. Раствор для разведения нейтрализующего буфера. Промывочный буфер -1 флакон, 50 мл. Конъюгат - 1 флакон, 14 мл. ТМБ - 1 флакон 15 мл. Субстратный буфер - 1 флакон, 15 мл. Стоп реагент - 1флакон, 14 мл. Срок годности набора 12 месяцев |
| Смесь аллергенов FX 105,FX 103,IX100,RX5 | Аллергены находятся в жидкой биотинилированной форме. Выбор аллергенов для проведения анализа индивидуален для каждого пациента, в зависимости от потребностей. 420 наименований. Все аллергены готовы к использованию, разлиты в тубы по 3 мл. Количество 1 тубы аллергена рассчитано на 25 постановок. Стабильность после вскрытия сохраняется в течение всего срока годности. Аллергены совместимы только с набором «АллергоИФА-специфический IgE». Срок годности аллергенов не менее 12 месяцев. Срок хранения после вскрытия в течение всего срока годности | фл. | 1 | Смесь аллергенов FX 105,FX 103,IX100,RX5 РАДИМ, Италия Торговое наименование: смесь аллергенов | Аллергены находятся в жидкой биотинилированной форме. Выбор аллергенов для проведения анализа индивидуален для каждого пациента, в зависимости от потребностей. 420 наименований. Все аллергены готовы к использованию, разлиты в тубы по 3 мл. Количество 1 тубы аллергена рассчитано на 25 постановок. Стабильность после вскрытия сохраняется в течение всего срока годности. Аллергены совместимы только с набором «АллергоИФА-специфический IgE». Срок годности аллергенов 12 месяцев. Срок хранения после вскрытия в течение всего срока годности |