Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

«25» июня 2013г.                                                                                           № 0187300005813000270

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет 60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Антонов Владислав Андреевич, ведущий инженер по комплектации оборудования МКУ « Производственная группа».

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка моечных ванн для пищеблока (запрос котировок  от 04.06.2013 № 1763, номер извещения на официальном сайте: 0187300005813000270).

2. Заказчик: Управление образования администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, Геологов ул.,  д. 13, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «07» июня 2013 года.

4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2  Сроки поставки товара: в течение 20 дней  после подписания  муниципального  контракта.

4.3 Срок и условия оплаты поставок товаров: путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Поставщика  в  течение 20 рабочих дней после доставки товара  и подписания накладной  или   акта  устранения  недостатков  и выставленного счета- фактуры.

4.4 Максимальная  цена муниципального  контракта:  148 158,00 (сто сорок восемь тысяч сто пятьдесят восемь рублей) рублей  00 копеек.

4.5 Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год.

4.6 В цену товара включены расходы на перевозку, доставку, выгрузку, установку, монтаж, демонтаж  товара по указанному адресу, расходы связанные с тарой, упаковкой и маркировкой товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

4.7 Место доставки поставляемых товаров: 628260, ул. Лунная 4, г. Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская  область.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок  («24» июня 2013 г. 13 часов 00 минут) были поданы 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Уралторг-Регион» | 620135,г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98, литер А, оф. 302 | 21.06.2013 17 часов 42 мин. |
| 2 | Индивидуальный предприниматель Шарова Ольга Николаевна | 628456, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, гп. Федоровский, ул. Пионерная, д. 43, кв. 4 | 22.06.2013 23 часов 12 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Шарова Ольга Николаевна | В соответствии с ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: (не соответствует техническая характеристика товара присутствуют слова «Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм.). |

6.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 136 283 рублей.

6.3. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «Уралторг-Регион» |
| 2. | Цена гражданско-правового договора, руб. | 136 283 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «25» июня 2013г. № 0187300005813000270 |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

____________________Н.А. Тельнова

__________________Ж.В. Резинкина

Представитель Заказчика                                                                   _____________ В.А. Антонов

Секретарь О.С. Абдуллаева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «25» июня  2013 г. 0187300005813000270

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

поставка моечных ванн

(запрос котировок среди субъектов малого предпринимательства от 04.06.2013 г. № 1762, номер извещения на официальном сайте 0187300005813000270)

Заказчик: Управление образования города Югорска

| - № | - Наименование | - Характеристика | - Ед. изм. | - Кол-во | - ООО «Уралторг- Регион», - г. Екатеринбург | - ИП Шарова Ольга Николаевна, г.п. Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Характеристика | - Характеристика |
| 1 | Ванна моечная | Односекционная (1 секция), с бортом и полочкой для монтажа смесителей. Габаритные размеры моечной емкости: 60*60 см., глубина 30см. Высота 86см. Сварная. Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифоном с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. | - шт. | 2 | соответствует | Односекционная (1 секция), с бортом и полочкой для монтажа смесителей. Габаритные размеры моечной емкости: 60*60 см., глубина 30см. Высота 86см. Сварная. Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. Укомплектована сифоном с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. |
| 2 | Ванна моечная с рабочей поверхностью | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Размер: мойка 70х70см, глубина 45см. стол- 70 см, длина общая 140 см, высота 86см Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифоном с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. | - шт. | - 1 | соответствует | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Размер: мойка 70х70см, глубина 45см. стол- 70 см, длина общая 140 см, высота 86см Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифоном с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. |
| 3 | Ванна моечная | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Двухсекционная (2 секции), размер общий 70*70 см., глубина 45см. Нержавеющая сталь. Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифонами с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. | - шт. | - 1 | соответствует | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Двухсекционная (2 секции), размер общий 70*70 см., глубина 45см. Нержавеющая сталь. Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифонами с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. |
| 4 | Ванна моечная | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Двухсекционная (2 секции), размер общий 60*120*86 см. Размер моечного отделения 60*60*30см Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифонами с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. | - шт. | - 3 | соответствует | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Двухсекционная (2 секции), размер общий 60*120*86 см. Размер моечного отделения 60*60*30см Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифонами с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. |
| 5 | Ванна моечная | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Трехсекционная (3 секции), размер одной секции 50*50*30 см. Общий размер 150*50*86см. Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифонами с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. | - шт. | - 1 | соответствует | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Трехсекционная (3 секции), размер одной секции 50*50*30 см. Общий размер 150*50*86см. Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифонами с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. |
| 6 | Ванна моечная | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Двухсекционная (2 секции), размер общий 50*100*86 см. Размер моечного отделения 50*50*30см Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. У комплектована сифонами с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. | - шт. | - 7 | соответствует | С бортом и полочкой для монтажа смесителей. Двухсекционная (2 секции), размер общий 50*100*86 см. Размер моечного отделения 50*50*30см Выполнена полностью из нержавеющей стали, каркас труба нерж. сталь 25*25. Укомплектована сифонами с разрывом воздушной струи. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. |
| Цена муниципального контракта, руб. |  | Максимальная цена муниципального контракта, 148 158 ,00 |  |  | 136 283,00 | 144 500,00 |
| Срок поставки товара |  | В течении 10 дней после подписания муниципального контракта. |  |  | Согласен | Согласен |
| Срок и условия оплаты товара |  | Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 рабочих дней после доставки товара и подписания накладной или акта устранения недостатков и выставленного счета- фактуры. |  |  | Согласен | Согласен |
| Требования к участнику размещения заказа |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  | Отсутствует | Отсутствует |
|  |  | Соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |  | Соответствует | Соответствует |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  | Соответствует | Не соответствует требованиям запроса котировок (по позиции 1-6 присутствуют слова «Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм.» |