Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«15» ноября 2012 г.                                                                              № 0187300005812000648-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6  членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000648 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту уличного освещения в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000648, дата публикации 07.11.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 15 ноября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «14» ноября 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 3851335).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 3851335, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 3851335 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 3851335 | Наименование участника; Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск». ИНН; 8622009518. КПП; 862201001. Юридический адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов ул, д.8. Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов ул, д.8. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         __________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «15» ноября   2012  г. № 0187300005812000648-1

Таблица рассмотрения заявок

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту уличного освещения в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 3851335 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск», г.Югорск |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Лампы SON-TB-150 или эквивалент с техническими характеристиками: Натриевые лампы высокого давления с газоразрядной трубкой из оксидного алюминия, помещенной в прозрачную вакуумную колбу из силикатного или тугоплавкого стекла. Назначение: - городское освещение; - архитектурное прожекторное освещение; - промышленное и торговое освещение; - освещение открытых и закрытых спортивных сооружений. Технические характеристики: Номинальное напряжение: не более 100 В Номинальная мощность: не менее 150 Вт Ток лампы: не более 1,8 A Тип цоколя: Е40 Дизайн колбы: трубчатая Световой поток: 15000 лм Цветовая температура: 2000 K Размеры: - длина: не менее 210 мм и не более 215 мм - диаметр колбы: не менее 48 мм и не более 50 мм Лампа рассчитана на эксплуатацию в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц через дроссель, соответствующий мощности лампы, в комплекте с ИЗУ (импульсное зажигающее устройство). Рабочий режим лампы стабилизируется в течение нескольких минут после включения. | Лампы SON-TB-150 с техническими характеристиками: Натриевые лампы высокого давления с газоразрядной трубкой из оксидного алюминия, помещенной в прозрачную вакуумную колбу из силикатного или тугоплавкого стекла. Назначение: - городское освещение; - архитектурное прожекторное освещение; - промышленное и торговое освещение; - освещение открытых и закрытых спортивных сооружений. Технические характеристики: Номинальное напряжение: 100 В Номинальная мощность: 150 Вт Ток лампы: 1,8 A Тип цоколя: Е40 Дизайн колбы: трубчатая Световой поток: 15000 лм Цветовая температура: 2000 K Размеры: - длина: 210 мм - диаметр колбы: 48 мм Лампа рассчитана на эксплуатацию в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц через дроссель, соответствующий мощности лампы, в комплекте с ИЗУ (импульсное зажигающее устройство). Рабочий режим лампы стабилизируется в течение нескольких минут после включения. |  |  |
|  | Лампы HPL-N-250 или эквивалент с техническими характеристиками: ртутные лампы высокого давления состоит из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Напряжение – не более 220 В; Мощность – не менее 250 Вт; Цоколь – Е40; Срок службы – не менее 16000 часов; Световая температура – 4100 К; Цвет – холодный белыйТехнические характеристики: Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Световой поток лампы - 12700 lm Положение горения - любое Форма колбы - BD90 Температура колбы (max) - 350 С Температура цоколя (max) - 250 С Координата цветности, X - 381 Координата цветности, Y - 383 Вес - 184 гр Особенности: Лампа имеет резьбовой цоколь, а также 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания. Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи. Технические характеристики: Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Световой поток лампы - 12700 lm Положение горения - любое Форма колбы - BD90 Температура колбы (max) - 350 С Температура цоколя (max) - 250 С Координата цветности, X - 381 Координата цветности, Y - 383 Вес - 184 гр Особенности: Лампа имеет резьбовой цоколь, а также 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания. Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи. Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Размеры: - длина не менее 228 мм и не более 230 мм. - диаметр не менее 91 мм и не более 93 мм.Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. | Лампы HPL-N-250 с техническими характеристиками: ртутные лампы высокого давления состоит из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Напряжение – 220 В; Мощность – 250 Вт; Цоколь – Е40; Срок службы – 16000 часов; Световая температура – 4100 К; Цвет – холодный белыйТехнические характеристики: Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Световой поток лампы - 12700 lm Положение горения - любое Форма колбы - BD90 Температура колбы (max) - 350 С Температура цоколя (max) - 250 С Координата цветности, X - 381 Координата цветности, Y - 383 Вес - 184 гр Особенности: Лампа имеет резьбовой цоколь, а также 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания. Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи. Технические характеристики: Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Световой поток лампы - 12700 lm Положение горения - любое Форма колбы - BD90 Температура колбы (max) - 350 С Температура цоколя (max) - 250 С Координата цветности, X - 381 Координата цветности, Y - 383 Вес - 184 гр Особенности: Лампа имеет резьбовой цоколь, а также 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания. Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи. Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Размеры: - длина 228 мм . - диаметр 91 мм .Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. Ртутная лампа высокого давления состои из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки. |  |  |
|  | Лампы SON-H-220 или эквивалент с техническими характеристиками: Натриевые лампы высокого давления с внешней матовой колбой. Используются для прямой замены ртутных ламп высокого давления. Применяется для освещения дорог, жилых районов, промышленных и торговых зон. Напряжение – не более 220 В; Мощность – не менее 220Вт; Цоколь – Е40; Срок службы – не менее 16000 часов; Световая температура – 3900 К; Размеры: - длина не менее 227 мм и не более 230 мм. - диаметр не менее 91 мм и не более 93 мм. | Лампы SON-H-220 с техническими характеристиками: Натриевые лампы высокого давления с внешней матовой колбой. Используются для прямой замены ртутных ламп высокого давления. Применяется для освещения дорог, жилых районов, промышленных и торговых зон. Напряжение – 220 В; Мощность – 220Вт; Цоколь – Е40; Срок службы – 16000 часов; Световая температура – 3900 К; Размеры: - длина 227 мм. - диаметр 91 мм |  |  |
|  | Лампы HPL-N-400 или эквивалент с техническими характеристиками: Стандартная газоразрядная ртутная лампа высокого давления. Напряжение – не более 220 В; Мощность – не менее 400 Вт; Цоколь – Е40; Срок службы – не менее 16000 часов; Световая температура – 4100 К; Цвет – холодный белыйТехнические характеристики: Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Световой поток лампы - 12700 lm Положение горения - любое Форма колбы - BD90 Температура колбы (max) - 350 С Температура цоколя (max) - 250 С Координата цветности, X - 381 Координата цветности, Y - 383 Вес - 184 гр Особенности: Лампа имеет резьбовой цоколь, а также 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания. Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи. Технические характеристики: Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Световой поток лампы - 12700 lm Положение горения - любое Форма колбы - BD90 Температура колбы (max) - 350 С Температура цоколя (max) - 250 С Координата цветности, X - 381 Координата цветности, Y - 383 Вес - 184 гр Особенности: Лампа имеет резьбовой цоколь, а также 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания. Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи. Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Размеры: - длина не менее 290 мм и не более 292 мм. - диаметр не менее 121,5 мм и не более 122,5 мм. Лампы эксплуатируются в сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В с соответствующими пускорегулирующими аппаратами. | Лампы HPL-N-400 с техническими характеристиками: Стандартная газоразрядная ртутная лампа высокого давления. Напряжение – 220 В; Мощность – 400 Вт; Цоколь – Е40; Срок службы – 16000 часов; Световая температура – 4100 К; Цвет – холодный белыйТехнические характеристики: Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Световой поток лампы - 12700 lm Положение горения - любое Форма колбы - BD90 Температура колбы (max) - 350 С Температура цоколя (max) - 250 С Координата цветности, X - 381 Координата цветности, Y - 383 Вес - 184 гр Особенности: Лампа имеет резьбовой цоколь, а также 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания. Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи. Технические характеристики: Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Световой поток лампы - 12700 lm Положение горения - любое Форма колбы - BD90 Температура колбы (max) - 350 С Температура цоколя (max) - 250 С Координата цветности, X - 381 Координата цветности, Y - 383 Вес - 184 гр Особенности: Лампа имеет резьбовой цоколь, а также 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания. Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи. Мощность - 250 Вт Напряжение - 135 В Цоколь - E40 Индек цветопередачи - 45 Цветовая темпераура - 4100 К Размеры: - длина 290 мм . - диаметр 121,5 мм. Лампы эксплуатируются в сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В с соответствующими пускорегулирующими аппаратами. |  |  |
|  | Зажим прокалывающий ЕР-95-13 или эквивалент с характеристиками: Герметичные изолированные прокалывающие зажимы: - Корпус зажима изготовлен из погодо - и ультрафиолетостойкого, стеклоармированного полимера. - Контактные пластины изготовлены из луженой меди. Все зажимы имеют болт со срывной головкой, что обеспечивает простой и надежный монтаж. - Отсутствуют выпадающие компоненты. - Зажимы испытаны на герметичность под напряжением 6кВ в течение 30 минут под водой. - Отсутствие потенциала на болтах позволяет монтировать их на линиях СИП, находящихся под напряжением. Несущая способность проводников остается выше 80% для 4-х проводной системы и 95% для несущей нейтрали. Зажим прокалывающий, предназначен для всех видов проводов самонесущего изолированного провода напряжением до 1 кВ, подключения проводов абонента и освещения, а также для присоединения самонесущего изолированного провода к голым проводам. Сечение: - магистрали от 16 до 95 мм2; - ответвление от 1,5 до 10 мм2; - момент затяжки: 7 Нм. | Зажим прокалывающий ЕР-95-13 с характеристиками: Герметичные изолированные прокалывающие зажимы: - Корпус зажима изготовлен из погодо - и ультрафиолетостойкого, стеклоармированного полимера. - Контактные пластины изготовлены из луженой меди. Все зажимы имеют болт со срывной головкой, что обеспечивает простой и надежный монтаж. - Отсутствуют выпадающие компоненты. - Зажимы испытаны на герметичность под напряжением 6кВ в течение 30 минут под водой. - Отсутствие потенциала на болтах позволяет монтировать их на линиях СИП, находящихся под напряжением. Несущая способность проводников остается 80% для 4-х проводной системы и 95% для несущей нейтрали. Зажим прокалывающий, предназначен для всех видов проводов самонесущего изолированного провода напряжением 1 кВ, подключения проводов абонента и освещения, а также для присоединения самонесущего изолированного провода к голым проводам. Сечение: - магистрали 16мм2; - ответвление 1,5 мм2; - момент затяжки: 7 Нм. |  |  |
|  | Светильник ЖКУ 49-150-005 или эквивалент с техническими характеристиками: Консольные светильники с разрядными лампами высокого давления предназначены для освещения улиц, дорог и площадей. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В. Корпус светильника металлический, штампованный, окрашенный порошковой краской, отдельный оптический отсек, панель с пускорегулирующей аппаратурой, патрон керамический, встроенный ПРА. Источник света - лампа ртутная. Тип пускорегулирующего аппарата - электромагнитный с компенсирующими конденсаторами (ЭПРА). Защитное стекло. Способ установки: консольный Мощность источника: не менее 150 Вт; Исполнение по степени защиты корпуса изделия - IP53 | Светильник ЖКУ 49-150-005 с техническими характеристиками: Консольные светильники с разрядными лампами высокого давления предназначены для освещения улиц, дорог и площадей. Светильники рассчитаны на работу в сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В. Корпус светильника металлический, штампованный, окрашенный порошковой краской, отдельный оптический отсек, панель с пускорегулирующей аппаратурой, патрон керамический, встроенный ПРА. Источник света - лампа ртутная. Тип пускорегулирующего аппарата - электромагнитный с компенсирующими конденсаторами (ЭПРА). Защитное стекло. Способ установки: консольный Мощность источника: 150 Вт; Исполнение по степени защиты корпуса изделия - IP53 |  |  |
|  | Провод СИП-4 4*16-0,6/1 или эквивалент с техническими характеристиками: самонесущий изолированный провод с четырьмя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66/1 кВ. Жила - алюминиевая, много проволочная, круглая, уплотненная. Изоляция - термопластичный светостабилизированный ПВД. Назначение: для передачи и распределения электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки. Количество жил: не менее 4 и не более 5; Сечение жил: не менее 16 мм2 и не более 17 мм2. | Провод СИП-4 4*16-0,6/1 с техническими характеристиками: самонесущий изолированный провод с четырьмя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66/1 кВ. Жила - алюминиевая, много проволочная, круглая, уплотненная. Изоляция - термопластичный светостабилизированный ПВД. Назначение: для передачи и распределения электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки. Количество жил: 4; Сечение жил: 16 мм2 . |  |  |
|  | Кронштейн СА 1500 или эквивалент с техническими характеристиками: Кронштейн обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП опоры или стене здания. Кронштейн представляет собой моноблок из алюминиевого сплава с высокой механической прочностью и высокой устойчивостью к коррозии в промышленной среде, влажном климате и при низких температурах. Кронштейн предназначен для крепления анкерных и промежуточных зажимов на опоре или стене здания. Монтаж возможен с помощью стальной 20 мм ленты или болтами М12 и М14. Лента проходит в специальном пазу, что полностью исключает риск неправильного монтажа. Кронштейн из алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям. Номинальное напряжение – не более 1Кв; Диапазон эксплуатационных температур: от -60 до +60 °С Температура монтажа: от - 20 до +50 °С | Кронштейн СА 1500 с техническими характеристиками: Кронштейн обеспечивает крепление двух анкерных зажимов для магистральных СИП опоры . Кронштейн представляет собой моноблок из алюминиевого сплава с высокой механической прочностью и высокой устойчивостью к коррозии в промышленной среде, влажном климате и при низких температурах. Кронштейн предназначен для крепления анкерных и промежуточных зажимов на опоре . Монтаж возможен с помощью стальной 20 мм . Лента проходит в специальном пазу, что полностью исключает риск неправильного монтажа. Кронштейн из алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям. Номинальное напряжение – 1Кв; Диапазон эксплуатационных температур: от -60 до +60 °С Температура монтажа: от - 20 до +50 °С |  |  |
|  | Дроссель 1И250 ДРЛ или эквивалент с техническими характеристиками: Аппараты пускорегулирующие независимые предназначены для стабилизации разряда газовых ламп высокого давления при включении в сеть с номинальным напряжением не менее 220В и не более 230 В и частотой 50 Гц. Аппараты совместно с лампой используются для наружного освещения. Дросселя изготавливаются в оболочке со степенью защиты не ниже IP 54 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 | Дроссель 1И250 ДРЛ с техническими характеристиками: Аппараты пускорегулирующие независимые предназначены для стабилизации разряда газовых ламп высокого давления при включении в сеть с номинальным напряжением 220В и частотой 50 Гц. Аппараты совместно с лампой используются для наружного освещения. Дросселя изготавливаются в оболочке со степенью защиты IP 54 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |
|  | Патрон Е 40 с техническими характеристиками: Исполнение: подвесное; Тип цоколя: Е40; Материал: керамика; Номинальный ток: 16 А; Напряжение: 415 В; Тип зажима: винт; Сечение провода: 2.5 кв.мм. Тип крепления: 2 винта М5; Размеры (диаметр*длина): не менее 71*82 мм. и не более 75* 85 мм. | Патрон Е 40 с техническими характеристиками: Исполнение: подвесное; Тип цоколя: Е40; Материал: керамика; Номинальный ток: 16 А; Напряжение: 415 В; Тип зажима: винт; Сечение провода: 2.5 кв.мм. Тип крепления: 2 винта М5; Размеры (диаметр*длина): 71*82 мм. |  |  |
|  | Зажим прокалывающий Р2R-95 с техническими характеристиками: Герметичные изолированные прокалывающие зажимы: - Корпус зажима изготовлен из погодо - и ультрафиолетостойкого, стеклоармированного полимера. - Контактные пластины изготовлены из луженой меди. Все зажимы имеют болт со срывной головкой, что обеспечивает простой и надежный монтаж. - Отсутствуют выпадающие компоненты. - Зажимы испытаны на герметичность под напряжением 6кВ в течение 30 минут под водой. - Отсутствие потенциала на болтах позволяет монтировать их на линиях СИП, находящихся под напряжением. Несущая способность проводников остается выше 80% для 4-х проводной системы и 95% для несущей нейтрали. Зажим прокалывающий, предназначен для всех видов проводов самонесущего изолированного провода напряжением до 1 кВ, подключения проводов абонента и освещения, а также для присоединения самонесущего изолированного провода к голым проводам. Сечение магистрали: не менее 16 мм2 и не более 95 мм2 Сечение ответвления: не менее 4 мм2 и не более 35 (50) мм2 Момент затяжки: не более 11 Н/м | Зажим прокалывающий Р2R-95 с техническими характеристиками: Герметичные изолированные прокалывающие зажимы: - Корпус зажима изготовлен из погодо - и ультрафиолетостойкого, стеклоармированного полимера. - Контактные пластины изготовлены из луженой меди. Все зажимы имеют болт со срывной головкой, что обеспечивает простой и надежный монтаж. - Отсутствуют выпадающие компоненты. - Зажимы испытаны на герметичность под напряжением 6кВ в течение 30 минут под водой. - Отсутствие потенциала на болтах позволяет монтировать их на линиях СИП, находящихся под напряжением. Несущая способность проводников остается 80% для 4-х проводной системы и 95% для несущей нейтрали. Зажим прокалывающий, предназначен для всех видов проводов самонесущего изолированного провода напряжением 1 кВ, подключения проводов абонента и освещения, а также для присоединения самонесущего изолированного провода к голым проводам. Сечение магистрали: 16 мм2 Сечение ответвления: 4 мм2 Момент затяжки: 11 Н/м |  |  |
|  | Зажим анкерный РА 25 с техническими характеристиками: Зажим анкерный для ответвления, применяется для крепления самонесущего изолированного провода на концевых угловых опорах. Сечение зажима: не менее 2x6 мм2, не более 4x25 мм2. Анкерный соединитель для проводов абонентов. Корпус и саморегулируемый клин зажима выполнены из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям. Легко открывающаяся дужка позволяет крепить зажим к кронштейнам или крюкам. | Зажим анкерный РА 25 с техническими характеристиками: Зажим анкерный для ответвления, применяется для крепления самонесущего изолированного провода на концевых угловых опорах. Сечение зажима: 2x6 мм2. Анкерный соединитель для проводов абонентов. Корпус и саморегулируемый клин зажима выполнены из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям. Легко открывающаяся дужка позволяет крепить зажим к кронштейнам . |  |  |
|  | Светильник РТУ 23-125 или эквивалент с техническими характеристиками: Светильники используются для функционально–декоративного освещения улиц, парков, бульваров, скверов, территорий микрорайонов, прогулочных дорожек, а так же для подсветки садово–парковых зон и коттеджных участков. Устанавливаются на вертикальную опору диаметром 60 мм на высоту до 6 м. Корпус основания изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном, плафон изготовлен из ударопрочной пластмассы. Технические характеристики: Номинальное напряжение в сети, 220 В; Номинальная частота, 50 Гц; Тип лампы – ДРЛ; Номинальная мощность лампы, 125 Вт Коэффициент мощности, не менее 0,5 Степень защиты - IP23 Габаритные размеры не менее D=400 мм и не более 405 мм Масса - не более 3,5 кг Патрон под лампу - E27 Упаковка (гофрокороб) – не менее 400*400*410 мм и не более 405*405*415 мм | Светильник РТУ 23-125 с техническими характеристиками: Светильники используются для функционально–декоративного освещения улиц, парков, бульваров, скверов, территорий микрорайонов, прогулочных дорожек, а так же для подсветки садово–парковых зон и коттеджных участков. Устанавливаются на вертикальную опору диаметром 60 мм на высоту до 6 м. Корпус основания изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном, плафон изготовлен из ударопрочной пластмассы. Технические характеристики: Номинальное напряжение в сети, 220 В; Номинальная частота, 50 Гц; Тип лампы – ДРЛ; Номинальная мощность лампы, 125 Вт Коэффициент мощности, 0,5 Степень защиты - IP23 Габаритные размеры D=400 мм Масса - 3,5 кг Патрон под лампу - E27 Упаковка (гофрокороб) – 400*400*410 мм |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА 57-39 400А или эквивалент с техническими характеристиками: Автоматический трехполюсный выключатель применяется в электрических цепях c напряжением 400/690 B переменного тока частотой 50 и 60 Гц для их защиты от токов короткого замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения. Также автоматический выключатель серии ВА57 используется для оперативных включений и отключений. Количество полюсов: не менее 3 и не более 5; Номинальный ток: не менее 400 А; Номинальное напряжение: не более 690В; Предельная коммутационная способность: при напряжении 400В – 40кА при напряжении 690В – 18кА Габаритные размеры: не менее 224*152*225 мм и не более 230*155*230 мм. | Автоматический выключатель ВА 57-39 400А с техническими характеристиками: Автоматический трехполюсный выключатель применяется в электрических цепях c напряжением 400/690 B переменного тока частотой 50Гц для их защиты от токов короткого замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения. Также автоматический выключатель серии ВА57 используется для оперативных включений и отключений. Количество полюсов: 3; Номинальный ток: 400 А; Номинальное напряжение: 690В; Предельная коммутационная способность: при напряжении 400В – 40кА Габаритные размеры: 224*152*225 мм. |  |  |
|  | Пускатели ПМ-12-160150 или эквивалент с техническими характеристиками: Пускатели предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором переменного тока частоты 50 и 60Гц; в исполнении с тепловым реле – для защиты управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности. Коммутируемый ток – 160 А; Номинальное напряжение: 660В; Контакты: 2 “з” + 2 “р” Степень защиты: IP20; Габаритные размеры: не менее 137*175*162 мм и не более 140*180*165мм. | Пускатели ПМ-12-160150 с техническими характеристиками: Пускатели предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором переменного тока частоты 50Гц; в исполнении с тепловым реле – для защиты управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности. Коммутируемый ток – 160 А; Номинальное напряжение: 660В; Контакты: 2 “з” + 2 “р” Степень защиты: IP20; Габаритные размеры: 137*175*162 мм. |  |  |
|  | Щит ШРН-24 или эквивалент с техническими характеристиками: Щиток распределительный предназначен для установки в него УЗО и различных автоматических выключателей. В щиток может устанавливаться до 24 автоматических выключателей. Щиток устанавливается в сухих помещениях с относительной влажностью не более 50% и максимальной температуре 40 °C (при более низкой температуре допускается более низкая влажность) открытым способом, вертикально расположенным, с допустимым отклонением 50 мм в любую сторону. Комплектация, не менее: - заглушка декоративная - 2 шт - петля поворотная - 2 шт - защитная вставка - 1 шт - гермоотвод - 1 шт | Щит ШРН-24 с техническими характеристиками: Щиток распределительный предназначен для установки в него УЗО и различных автоматических выключателей. В щиток может устанавливаться 24 автоматических выключателей. Щиток устанавливается в сухих помещениях с относительной влажностью 50% и максимальной температуре 40 °C (при более низкой температуре допускается более низкая влажность) открытым способом, вертикально расположенным, с допустимым отклонением 50 мм в любую сторону. Комплектация, : - заглушка декоративная - 2 шт - петля поворотная - 2 шт - защитная вставка - 1 шт - гермоотвод - 1 шт |  |  |
|  | Лента Л 207 или эквивалент с техническими характеристиками: Лента крепления используется для крепления к опоре анкерных кронштейнов, комплектов промежуточной подвески и других элементов арматуры. Размеры: не менее 20×0,7 мм и не более 25*0,9 мм; Упаковка - рулоны по 50 и 25 м. Масса: не более 0,106 кг/м. | Лента Л 207 с техническими характеристиками: Лента крепления используется для крепления к опоре анкерных кронштейнов, комплектов промежуточной подвески и других элементов арматуры. Размеры: 20×0,7 мм; Упаковка - рулоны 50м. Масса: 0,106 кг/м. |  |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |  |
| Начальная максимальная цена контракта: 989 513 рублей. |  |  |  |  |