|  |  |
| --- | --- |
| **Управление образования**  **администрации города Югорска**  **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»**  Мира ул., д. 85, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область,  **Тел./ факс (34675) 7-02-62**  E - mail: yugorskschool2@mail.ru  ОКПО 40781326, ИНН/  КПП 8622002625/862201001  14.07.2016 г. № 836 |  |

**Запрос**

**о предоставлении разъяснений.**

11.07.2016 года на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://zakupki.gov.ru> был размещён заказ № 0187300005816000242 на выполнение работ (демонтаж и монтаж оконных блоков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №2» дошкольные группы). Закупка была объявлена в форме аукциона в электронной форме.

Запрос на разъяснение:

Прошу вас, разъяснить характеристику используемых материалов, а именно по открыванию створок: 1. обе створки должны быть поворотно откидными? 2 если одна из створок поворотно откидная, то вторая глухая?

Разъяснения положений документации

на размещенный заказ № 0187300005816000242 на выполнение работ

(демонтаж и монтаж оконных блоков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №2» дошкольные группы)

Монтаж оконных блоков в дошкольных группах подразумевает окно с двумя створками поворотно-откидными, для соблюдения техники безопасности при чистке и мойке окон, а также для поддержания температурного режима при проветривании помещений.

Исполняющий обязанности директора школы С.В. Нелюбина

*Исполнитель: Специалист по закупкам, Никулина О.А., 2-59-68*