Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«27» сентября 2012 г.                                                                              № 0187300005812000519-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000519 на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция школы-лицея» в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000519, дата публикации 04.09.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 27 сентября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2. Отозваны заявки № 3430370, 3461774.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3465237 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона: В таблице «Характеристика используемых товаров»: по пунктам №1-9 не предоставлены конкретные показатели товара). Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 3465420 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                              ________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «27» сентября  2012  г. № 0187300005812000519-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция школы-лицея»  в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  |  | 3465237 | 3465420 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | № п/п | Обязательные требования |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Краска Krastone или эквивалент с характеристиками: краска состоит из пузырьков синтетических смол в водной среде, применяется для отделки потолков и стен внутри помещений. Распыляется при помощи специального пистолета с соплом 2-2,5 мм , при этом, пузырьки, разбиваясь об поверхность, придают ему многоцветный точечный эффект. Плотность 1:1. Высыхание при +20°С – 2 часа, полное отвердение наступает через сутки. Расход на м2 не менее 200 и не более 250гр. Не требует растворителей, полностью готова к применению. | Краска Krastone (не предоставлены конкретные показатели товара) | Краска Krastone с характеристиками: краска состоит из пузырьков синтетических смол в водной среде, применяется для отделки потолков и стен внутри помещений. Распыляется при помощи специального пистолета с соплом 2-2,5 мм, при этом, пузырьки, разбиваясь об поверхность, придают ему многоцветный точечный эффект. Плотность 1:1. Высыхание при + 20С – 2 часа, полное отвердение наступает через сутки. Расход на м2 - 200 гр. Не требует растворителей, полностью готова к применению. |  |
|  | 2 | Автомат АВВ 1п 40 А с характеристиками: автоматический выключатель автомат, однополюсный. Количество фаз: 1 фаза Номинальный ток: 40A Класс срабатывания: Тип C Количество модулей: 1 Отключающая способность: 6 kA | Автомат АВВ 1п 40 А (не предоставлены конкретные показатели товара) | Автомат АВВ 1п 40А с характеристиками: автоматический выключатель автомат, однополосный. Количество фаз: 1 фаза Номинальный ток: 40А Класс срабатывания: Тип С Количество модулей: 1 Отключающая способность: 6 kA. |  |
|  | 3 | Пожарный извещатель ДИП-34А с характеристиками: пожарный извещатель дымовой, оптико-электронный, адресно-аналоговый. Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает 10 секунд. Потребляемый извещателем ток не более 600мКА. Время технической готовности извещателя не более 60 сек. Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр не более 100мм, высота не более 46мм.. | Пожарный извещатель (не предоставлены конкретные показатели товара) | Пожарный извещатель ДИП-34А с характеристиками: пожарный извещатель дымовой, оптико-электронный, адресноаналоговый. Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды 10 секунд. Потребляемый извещателем ток 600 мКА. Время технической готовности извещателя 60 сек. Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр 100мм,высота 46мм. |  |
|  | 4 | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,75 c характеристиками: кабель с низким дымо-газовыделением. Кабель, состоящий из одной пары сечением не менее 0,75 мм.кв., каждая пара состоит из однопроволочных медных жил мягкой проволоки, На каждую жилу наложена изоляция из ПВХ пластиката, две изолированные жилы скручены в пару. Все жилы экранированы общим экраном из алюминиевой фольги. | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,75 (не предоставлены конкретные показатели товара) | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,75 с характеристиками: кабель с низким дымо-газовыделением. Кабель, состоящий из одной пары сечением 0,75 мм.кв., каждая пара состоит из однопроволочных медных жил мягкой проволоки. На каждую жилу наложена изоляция из ПВХ пластиката, две изолированные жилы скручены в пару. Все жилы экранированы общим экраном из алюминиевой фольги. |  |
|  | 5 | Шкаф пожарный ШПК-315 ВОК или эквивалент с характеристиками: шкаф для пожарного крана и огнетушителя до 6 кг. Входное отверстие для крана справа. Тип исполнения навесной.Дверца остекленная. Цвет красный. Масса не более 24,2 кг. Оснащение касеты для рукава диаметром не менее 51 и не более 66мм. | Шкаф пожарный ШПК-315 ВОК (не предоставлены конкретные показатели товара) | Шкаф пожарный ШПК-315 ВОК с характеристиками: шкаф для пожарного крана и огнетушителя 6 кг. Входное отверстие для крана справа. Тип исполнения навесной. Дверца остеклённая. Цвет красный. Масса 24,2 кг. Оснащение касеты для рукава диаметром 51мм. |  |
|  | 6 | Огнетушитель углекислотный с характеристиками: углекислотный огнетушитель предназначен для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. Емкость баллона переносных огнетушителей составляет от 2 до 8 литров. | Огнетушитель углекислотный (не предоставлены конкретные показатели товара) | Огнетушитель углекислотный с характеристиками: углекислотный огнетушитель предназначен для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. Ёмкость баллона переносных огнетушителей составляет 2 литра. |  |
|  | 7 | Смеситель LM 3101 С или эквивалент с характеристиками: однорычажный, количество монтажных отверстий: 2 шт. Диаметр монтажных отверстий: 1. Материал корпуса: латунь. Способ монтажа: вертикальный. Тип подводки: жесткая. Тип запорного клапана: картридж с керамическими пластинами. Назначение: для ванны. Вес: не более 2.13 кг. Рабочее давление: от 1.5 до 4.6 бар. Межцентровое расстояние: 150 мм. Габариты: не более 422x152 мм. Maксимальная длина излива не менее 350 мм. | Смеситель LM 3101 С (не предоставлены конкретные показатели товара) | Смеситель LM 3101С с характеристиками: однорычажный, количество монтажных отверстий: 2шт. Диаметр монтажных отверстий: 1. Материал корпуса: латунь. Способ монтажа: вертикальный. Тип проводки: Жёсткая. Тип запорного клапана: картридж с керамическими пластинами. Назначение: для ванны. Вес: 2,13кг.Рабочее давление: от 1,5 до 4,6 бар. Межцентровое расстояние -150мм. Габариты: 422х152мм. Максимальная длина излива 350мм. |  |
|  | 8 | Спортивный паркет с характеристиками: применяется в качестве напольного покрытия для спортивных помещений, закрытых сооружений и спортзалов. Размер паркетной доски не менее 3700 мм х 129мм х 22 мм и не более 3750 мм х 132мм х 23 мм. | Спортивный паркет (не предоставлены конкретные показатели товара) | Спортивный паркет с характеристиками: применяется в качестве напольного покрытия для спортивных помещений, закрытых сооружений спортзалов. Размер паркетной доски: 3700мм х 129мм х 22мм. |  |
|  | 9 | Ламинат с характеристиками: имитация паркетной доски, который изготавливается без использования натуральных пород дерева. Толщина от 6мм до 12 мм. Класс износостойкости о 31 до 33. Содержание формальдегида не должно превышать 0,01 мг/м3, фенола 0,003 мг/м3. | Ламинат (не предоставлены конкретные показатели товара) | Ламинат с характеристиками: имитация паркетной доски, который изготавливается без использования натуральных пород дерева. Толщина: 6мм. Класс износостойкости: 31. Содержание формальдегида 0,01мг/м3,фенола 0,003 мг/м3. |  |