ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на оказание услуг  по техническому обслуживанию оказание услуг по  техническому обслуживанию вентиляционного оборудования.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме

| Наименование услуги | Основные характеристики | Ед. тарифа | Единичные цены (тарифы) в месяц |  |  |  |  |  | Кол-во чел/час | Всего. Начальная цена вида услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1* | 2* | 3* | 4* | Средняя цена | Начальная цена |  |  |
| Техническое обслуживание оказание услуг по техническому обслуживанию системы вентиляции | Услуги по предупреждению и устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию системы вентиляции, путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте. В режиме шести дневной рабочей недели с двенадцатичасовой продолжительностью рабочего дня. Перечень ТО вытяжной вентиляционные установки: - проверка работы воздушного клапана, плотность его закрытия, надежность соединения приводом (1 раз в неделю); Проверка в надежности крепления вентилятора, плотности соединений вентилятора с воздуховодами (1 раз в неделю); - проверка вентиляторов в работе на предмет постороннего шума, повышенной вибрации и др. (1 раз в месяц); - очистка наружных и внутренних поверхностей установок от пыли и грязи (1 раз в месяц); - проверка зубчатых механизмов на прочность и крепление (1 раз в 6 мес.); - проверка вращения рабочего колеса, проверка затяжки болтов, винтов и других элементов конструкции (1 раз в 6 мес.); - проверка натяжения клиновых ремней (1 раз в 6 мес.) Перечень ТО воздуховодов, дефлекторов, укрытий: - осмотр и проверка плотности соединений звеньев воздуховодов, переход от вентиляторов к воздуховодам и камерам; проверка всех крепежных болтов (1 раз в неделю); - проверка действия и состояния дроссель-клапанов, канатов, роликов и рукояток системы управления (1 раз в неделю); - осмотр состояния окраски и тепловой изоляции воздуховодов, коробов, камер и шахт (1 раз в месяц); - проверка состояния подвесок, крюков, хомутов, кронштейнов, растяжек и других средств крепления (1 раз в месяц); - проверка вентиляторов в работе на предмет постороннего шума, повышенной вибрации и др. (1 раз в месяц); - очистка наружных и внутренних поверхностей установок от пыли и грязи (1 раз в месяц). | чел/час | 208,8 | 209 |  |  | 208,9 | 208,9 | 2496 | 208,9 руб. *2496 чел/час = 521 414, 4 руб. |
| Итого начальная (максимальная) цена лота |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521414,4 руб. |
| Дата сбора данных |  |  | 09.04.2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  |  | 30.12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |

1* - действующая цена с НДС ООО «Югорскэнергогаз» на 2012 год (03/1436 от 03.04.2012 коммерческое предложение)

2* - действующая цена  ООО «Терра+» на 2012 год (09.04.2012 коммерческое предложение)

Примечание: В смете расходов за счет средств местного бюджета на 2012 год на техническое обслуживание вентиляционного оборудования,  предусмотрено  658448,61 рублей на период с 01.05.2012г. по 31.12.2012г. Начальная (максимальная) цена для проведения открытого аукциона в электронной форме принимается в размере 521414,4 рубля.

Директор _____________________ С.Н. Дюльдина

Дата составления сводной  таблицы  09.04.2012 год.

Исполнитель О.В. Яморзова