Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«31» мая  2012г.                                                                                         № 0187300005812000183-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000183 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения, канализации и электроснабжения здания опорного пункта полиции по ул. Новая   в  городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000183, дата публикации 17.05.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 31 мая  2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «28» мая 2012г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (номер заявки  №2759634). Заявка №2755430 отзована.

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 2759634, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №2759634 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Порядковый номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 2759634 | Название поставщика; Общество с ограниченной ответственностью "Югорскэнергогаз". ИНН; 8622007609. КПП; 862201001. Юридический адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов, д.15. Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов, д.15. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                   				   Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                                  ________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «31» мая   2012  г. № 0187300005812000183-1

Таблица рассмотрения заявок

на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения, канализации и электроснабжения здания опорного пункта полиции

по ул. Новая в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 2759634 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ООО «Югорскэнергогаз», г. Югорск |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Труба изолированная ППУ в ПЭ оболочке должна быть с характеристиками: труба изолированная с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы не менее 159 мм и не более 159,05 мм, толщина стенки стальной трубы не менее 4,5 мм и не более 4,55 мм, наружный диаметр трубы в ПЭ оболочки не менее 250 мм и не более 250,5 мм, масса одного метра теплопровода не более 22,2 кг. Рабочее давление не более 1,6 Мпа, температура не более 150 град.с. | Труба изолированная ППУ в ПЭ оболочке с характеристиками: труба изолированная с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, толщина стенки стальной трубы 4,5 мм, наружный диаметр трубы в ПЭ оболочки 250 мм, масса одного метра теплопровода 22,2 кг. Рабочее давление 1,6 Мпа, температура 150 град.с. |  |
|  | Труба изолированная ППУ в ПЭ оболочке должна быть с характеристиками: труба изолированная с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы не менее 108 мм и не более 108,05 мм, толщина стенки стальной трубы не менее 4,0 мм и не более 4,05 мм, наружный диаметр трубы в ПЭ оболочки не менее 180 мм и не более 180,5 мм, масса одного метра теплопровода не более 13 кг. Рабочее давление не более 1,6 Мпа, температура не более 150 град.с. | Труба изолированная ППУ в ПЭ оболочке с характеристиками: труба изолированная с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, толщина стенки стальной трубы 4,0 мм, наружный диаметр трубы в ПЭ оболочки 180 мм, масса одного метра теплопровода 13 кг. Рабочее давление 1,6 Мпа, температура 150 град.с. |  |
|  | Труба изолированная ППУ в ПЭ оболочке должна быть с характеристиками: труба изолированная с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы не менее 40 мм и не более 40,05 мм, толщина стенки стальной трубы не менее 3,5 мм и не более 3,05 мм, наружный диаметр трубы в ПЭ оболочки не менее 110 мм и не более 110,5 мм, масса одного метра теплопровода не более 5 кг. Рабочее давление не более 1,6 Мпа, температура не более 150 град.с. | Труба изолированная ППУ в ПЭ оболочке с характеристиками: труба изолированная с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 40 мм, толщина стенки стальной трубы 3,5 мм, наружный диаметр трубы в ПЭ оболочки 110 мм, масса одного метра теплопровода 5 кг. Рабочее давление 1,6 Мпа, температура 150 град.с. |  |
|  | Труба изолированная ППУ в ПЭ оболочке должна быть с характеристиками: труба изолированная с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы не менее 32 мм и не более 32,05 мм, толщина стенки стальной трубы не менее 3,2 мм и не более 3,02 мм, наружный диаметр трубы в ПЭ оболочки не менее 110 мм и не более 110,5 мм, масса одного метра теплопровода не более 4,1 кг. Рабочее давление не более 1,6 Мпа, температура не более 150 град.с. | Труба изолированная ППУ в ПЭ оболочке с характеристиками: труба изолированная с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 32 мм, толщина стенки стальной трубы 3,2 мм, наружный диаметр трубы в ПЭ оболочки 110 мм, масса одного метра теплопровода 4,1 кг. Рабочее давление1,6 Мпа, температура 150 град.с. |  |
|  | Отвод в изоляции ППУ в ПЭ оболочке должен быть с характеристиками: отвод изолированный с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр отвода не менее 57 мм и не более 57,05 мм, наружный диаметр в ПЭ оболочки не менее 125 мм и не более 125,5 мм, масса одного метра теплопровода не более 11,4 кг. | Отвод в изоляции ППУ в ПЭ оболочке с характеристиками: отвод изолированный с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр отвода 57 мм, наружный диаметр в ПЭ оболочки 125 мм, масса одного метра теплопровода 11,4 кг. |  |
|  | Отвод в изоляции ППУ в ПЭ оболочке должен быть с характеристиками: отвод изолированный с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр отвода не менее 40 мм и не более 40,05 мм, наружный диаметр в ПЭ оболочки не менее 125 мм и не более 125,5 мм, масса одного метра теплопровода не более 8 кг. | Отвод в изоляции ППУ в ПЭ оболочкес характеристиками: отвод изолированный с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр отвода 40 мм, наружный диаметр в ПЭ оболочки 125 мм, масса одного метра теплопровода 8 кг. |  |
|  | Отвод в изоляции ППУ в ПЭ оболочке должен быть с характеристиками: отвод изолированный с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр отвода не менее 32 мм и не более 32,05 мм, наружный диаметр в ПЭ оболочки не менее 90 мм и не более 90,5 мм, масса одного метра теплопровода не более 6 кг. | Отвод в изоляции ППУ в ПЭ оболочке с характеристиками: отвод изолированный с пенополиуритановой гидроизоляцией в гидроизоляционной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр отвода 32 мм, наружный диаметр в ПЭ оболочки 90 мм, масса одного метра теплопровода 6 кг. |  |
|  | Переход должен быть с характеристиками: переход стальной бесшовный, типоразмер не менее 57*3,5-38*2 и не более 57,05*3,55-38,5*2,5 материал сталь 20, ГОСТ 17378-01 | Переход с характеристиками: переход стальной бесшовный, типоразмер 57*3,5-38*2 материал сталь 20, ГОСТ 17378-01 |  |
|  | Переход должен быть с характеристиками: переход стальной бесшовный, типоразмер не менее 57*3,5-45*2,5 и не более 57,5*3,55-45,5*2,7, материал сталь 20, ГОСТ 17378-01 | Переход с характеристиками: переход стальной бесшовный, типоразмер 57*3,5-45*2,5, материал сталь 20, ГОСТ 17378-01 |  |
|  | Кабель СИП с характеристиками: самонесущий изолированный провод без несущей жилы. Представляет собой скрученные в жгут основные токопроводящие и нулевая жилы, покрытые изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, количество жил не менее 4 сечение не менее 16 мм2, диаметр жгута не менее 17,8 мм. | Кабель СИП с характеристиками: самонесущий изолированный провод без несущей жилы. Представляет собой скрученные в жгут основные токопроводящие и нулевая жилы, покрытые изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, количество жил 4 сечение 16 мм2, диаметр жгута 17,8 мм. |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |
| Копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации | Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 16.02.2012 №0391.03-2009-8622007609-С-050: 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |
| Начальная максимальная цена контракта — 1 273 105 рублей |  |  |  |