| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУ «Центральная городская больница г.Югорска» _______________________ В.А.Каданцев « 22» июля 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы города по социальным вопросам _______________________Т.И. Долгодворова «22» июля 2011 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту

в соответствии с  предписанием Государственного пожарного надзора.

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Наименование: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо: Роман Сергеевич Подкорытов, начальник службы ремонта МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675) 6-79-17. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту в соответствии с предписанием Государственного пожарного надзора. |
|  | Предмет контракта |  | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: 628220, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск: улица Попова, 29, МУ «Центральная городская больница г. Югорска», административно-лечебный корпус шестиэтажного здания. Срок и условия выполнения работ: – Подрядчик выполняет работы со дня получения аванса в течение 30 дней. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы – 12 месяцев, со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ обеими Сторонами (форма КС-2). Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ) строительными нормами и правилами (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиями контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению работ, предусмотренным контрактом. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 716 504 (Один миллион семьсот шестнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены контракта |  | В цену Контракта включены стоимость материалов, фактически затраченных Подрядчиком при выполнении работ, монтаж, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Подрядчика связанные с исполнением настоящего Контракта. Обоснование расчета НМЦК Часть IV документации об аукционе. |
|  | Источник финансирования заказа |  | бюджет города Югорска на 2011 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Безналичным перечислением 30% от цены контракта в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта, остальные 70% в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (форма КС-2) безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ### Обязательные требования к участникам размещения заказа: - Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: а) Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение следующих видов работ: - работы по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 8 » августа 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 11 » августа 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | « 15 » августа 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |  | 1.Свидетельство о допуске от саморегулируемой организации. В соответствии с Приказом Минрегионразвития от 30.12. 2009 г. № 624 по Перечню видов работ п. 10.1- работы по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений или раздел 33.3 Жилищно-гражданское строительство. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 34 330,08 (Тридцать четыре тысячи триста тридцать) рублей, 08 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта |  | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления |  | 30 % от начальной (максимальной) цены контракта – 514 951,20 (Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль, 20 копеек. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя (копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа) и подтверждающих его полномочия. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) |  | Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МУ «ЦГБ г. Югорска», л/с № 070090000) расч. счет 40302810000060000005 кор. счет 30101810100000000740 БИК 047162740 БАНК ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск Назначение платежа: л/с МУ «ЦГБ г.Югорска» № 070090000 «Обеспечение исполнения контракта (предмет контракта)». |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены |  | В полном объёме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения |  | Преференции не предоставляются |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта:  выполнение работ по ремонту в соответствии с  предписанием Государственного пожарного надзора.

1.Заказчик:

МЛПУ «Центральная городская больница г.Югорска».

2. Обоснование: Предписание отдела надзорной деятельности по городам Югорск, Советский и Советскому району №  18/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

3.  Состав работ:

выполнение работ по ремонту в соответствии с предписанием  Государственного пожарного надзора для  МЛПУ «Центральной городской больницы г. Югорска»  с поставкой  и монтажом необходимых материалов,  согласно сметы.

4. Срок выполнения работ:

в течение 30 дней со дня перечисления аванса  на расчетный счет Подрядчика.

5. Место проведения работ: 628260, ул.Попова, 29, г. Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменская области, МУ «Центральная городская больница г. Югорска», административно-лечебный корпус шестиэтажного здания.

6. Объем работ:

- 1. Подрядчик своими силами, средствами и материалами выполнить все Работы в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Работы Заказчику в полном соответствии со сметой и в состоянии, соответствующим строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

- 2. Подрядчик должен  поставить на место проведения работ  Заказчика  необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, механизмы, инструменты и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.

- 3. Представить Заказчику сертификаты соответствия на строительные материалы, необходимые для исполнения контракта.

- 4. Нести ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату или порчу имущества.

- 5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ, при причинении вреда здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств «Подрядчика».

- 6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- - иных обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

- 7. Обеспечить доступ представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

- 8. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

- 9. Своими силами и без увеличения стоимости, в согласованный срок устранить недостатки в случае, если Заказчиком обнаружена некачественно выполненная Работа.

- 10. По окончанию работ передать Заказчику исполнительную документацию.

- 11. Выполнить данные работы надлежащим образом в  течение 30 дней со дня получения платежного поручения по предоплате, согласно локального сметного расчета.

-      12. Работы считаются выполненными с момента подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) без замечаний Заказчика.

7. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы – 12 месяцев, со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ обеими Сторонами. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ) строительными нормами и правилами (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиями контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению работ, предусмотренным контрактом.

8. Оплата выполненных работ: Безналичным перечислением  30% от цены контракта в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта, остальные 70% в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (форма КС-2) безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя.

9. Используемый товар:

| №п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двери | Двери противопожарные остекленные ДПМО-02/60 мин, 1500х 2100 мм, двупольные (м2) ГОСТ 30247.0-94 |
| 2 | Двери | Двери противопожарные глухие ДПМ-02/60 мин, 1400х2100 мм, двупольные (м2) ГОСТ 30247.0-94, |
| 3 | Двери | Двери противопожарные остекленные ДПМО-02/60 мин, 1300х 2100 мм, двупольные (м2) ГОСТ 30247.0-94 |
| 4 | Двери | Двери противопожарные глухие ДПМ-02/60 мин, 1200х2100 мм, двупольные (м2) ГОСТ 30247.0-94, |
| 5 | Двери | Двери противопожарные глухие ДПМ-01/60 мин, 800х2100 мм (м2) |
| 6 | Доводчик | Доводчик дверной , корпус доводчиков изготовлен из силумина, обеспечивающего стойкость к коррозии, что делает возможным эксплуатацию в условиях с большой влажностью. Основные детали изготавливаются из высококачественной стали.Шарниры и крепления рычага отличаются высокой прочностью. Доводчики имеют две регулировки начальной и конечной скоростей закрывания. Термостабильность доводчика в интервале температур от -35° до +70°. МОРОЗОСТОЙКИЙ вариант - от -45° до +40°. |
| 7 | Окно | Окно противопожарное теплый профиль EI-60 35000/3,53/1,18 (м2) |
| 8 | Табло | Устройство табло "Выход" - Извещатели. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |
| 9 | Оповещатель | Оповещатели КОП-25, световые 'Выход', 'Пожар' |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

выполнение работ по устранению предписаний  ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

| Основание: Дефектный акт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% | ___________________________ |  | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | ___________________________11,065 |  | тыс.руб. |
| Составлен в ценах 2001 г. |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего |  | оплаты труда |  | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | на единицу |  |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-10-001-01 | Установка металлических дверей в готовые проемы: до 3 м2 (100 м2) Строительные металлические конструкции: НР, (1672 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1956 руб.) СП, (1413 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1956 руб.) | 0,189 | 15585,94 8686,12 | 3392,45 284,62 | 3507,37 | 2946 |  | 1642 |  | 641 54 |  | 663 |  | 286,86 |  |  | 54,22 |
| 2 | СЦМ-204-9180 | Детали закладные и накладные (т) Строительные металлические конструкции | 0,03402 | 12000 |  | 12000 | 408 |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-201-9552-014, ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные остекленные ДПМО-02/60 мин, 1500х 2100 мм, двупольные (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 6,3 | 6780,62 |  | 6780,62 | 42718 |  |  |  |  |  | 42718 |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-201-9551-013 ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные глухие ДПМ-02/60 мин, 1400х2100 мм, двупольные (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 2,94 | 5221,85 |  | 5221,85 | 15352 |  |  |  |  |  | 15352 |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-201-9552-012 ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные остекленные ДПМО-02/60 мин, 1300х 2100 мм, двупольные (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 5,46 | 5442,68 |  | 5442,68 | 29717 |  |  |  |  |  | 29717 |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-201-9551-011 ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные глухие ДПМ-02/60 мин, 1200х2100 мм, двупольные (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 2,52 | 4468,45 |  | 4468,45 | 11260 |  |  |  |  |  | 11260 |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-201-9551-006 ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные глухие ДПМ-01/60 мин, 800х2100 мм (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1,68 | 2782,61 |  | 2782,61 | 4675 |  |  |  |  |  | 4675 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-029-01 | Установка приборов: доводчиков (100 комплектов) Деревянные конструкции: НР, (2354 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (2109 руб.) СП, (1129 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2109 руб.) | 0,7 | 2630,68 2619,69 | 10,99 |  | 1841 |  | 1834 |  | 7 |  |  |  | 75,3 |  |  | 52,71 |
| 9 | СЦМ-101-9411-051 | Доводчики : доводчик дверной , корпус доводчиков изготовлен из силумина, обеспечивающего стойкость к коррозии, что делает возможным эксплуатацию в условиях с большой влажностью. Основные детали изготавливаются из высококачественной стали.Шарниры и крепления рычага отличаются высокой прочностью. Доводчики имеют две регулировки начальной и конечной скоростей закрывания. Термостабильность доводчика в интервале температур от -35° до +70°. МОРОЗОСТОЙКИЙ вариант - от -45° до +40°. (шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 70 | 588,64 |  | 588,64 | 41205 |  |  |  |  |  | 41205 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР10-09-001-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема: до 1 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (1415 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (1268 руб.) СП, (679 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1268 руб.) | 0,2 | 33918,31 5447,79 | 803,99 53,28 | 27666,53 | 6784 |  | 1090 |  | 161 11 |  | 5533 |  | 197,67 |  |  | 39,53 |
| 11 | Прайс официальный сайт «Пульс цен» | Окно противопожарное теплый профиль EI-60 35000/3,53/1,18 (м2) Деревянные конструкции | 20 | 8402,55 |  | 8402,55 | 168051 |  |  |  |  |  | 168051 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) Отделочные работы: НР, (1719 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1736 руб.) СП, (812 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1736 руб.) | 0,25 | 10084,93 5968,76 | 180,83 62,36 | 3935,34 | 2521 |  | 1492 |  | 45 16 |  | 984 |  | 204,06 |  |  | 51,02 |
| 13 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) Отделочные работы: НР, (681 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (688 руб.) СП, (322 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (688 руб.) | 0,41 | 3289,4 1457,87 | 19,45 0,30 | 1812,08 | 1349 |  | 598 |  | 8 |  | 743 |  | 51,01 |  |  | 20,91 |
| Аварийное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания (100 шт.) Электромонтажные работы: НР, (72 руб.): 89% от ФОТ (81 руб.) СП, (53 руб.): 65% от ФОТ (81 руб.) | 0,52 | 157,53 154,90 | 2,63 0,91 |  |  | 82 |  | 81 |  | 1 |  |  |  | 6,32 | 3,29 |  |
| 15 | ТЕРм10-08-002-02 | Устройство табло "Выход" - Извещатели. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт.) Монтаж оборудования: НР, (2555 руб.): 84% от ФОТ (3042 руб.) СП, (1825 руб.): 60% от ФОТ (3042 руб.) | 52 | 53,56 50,87 | 0,85 | 1,84 |  | 2785 |  | 2645 |  | 44 |  | 96 |  | 1,68 | 87,36 |  |
| 16 | СЦМ-500-9123-172 | Оповещатели КОП-25, световые 'Выход', 'Пожар' (шт.) | 52 | 229,94 |  | 229,94 |  | 11957 |  |  |  |  |  | 11957 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР10-09-006-01применительно | Установка планов эвакуации (100 шт) Деревянные конструкции: НР, (206 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП, (99 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,5 | 401,77 321,60 | 63,48 | 16,69 |  | 201 |  | 161 |  | 32 |  | 8 |  | 12 | 6 |  |
| 18 | Счет №505 от 24.03.2011 И.П, Нагорная М.А | План эвакуации фотолюминисцентный 40х60 см 3500/3,53 гост р 12.2.143.2009 (шт) Деревянные конструкции | 50 | 991,5 |  | 991,5 |  | 49575 |  |  |  |  |  | 49575 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 393427 |  | 9543 |  | 939 81 |  | 382945 |  |  | 315,04 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 395081 |  | 10963 |  | 1173 102 |  | 382945 |  |  | 361,8 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 8, 10-11, 17-18, 12-13, 15-16) |  |  |  |  |  |  |  | 1654 |  | 1419 |  | 234 20 |  |  |  |  | 46,7625 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 10674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс удорожания к ценам 2001 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник службы ремонта

МУ «Центральная городская больница г Югорска»

Р.С. Подкорытов

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (проект)

Выполнение работ  по ремонту в соответствии с  предписанием Государственного

пожарного надзора

Номер на официальном сайте:______________________________

г.  Югорск                                                                                     «____» _____________2011 г.

Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска»,   именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего(ей) на основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия Контракта

1.1..Данный муниципальный контракт заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2011г. и протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №_____ от  «    » __________2011г.

1.2. Подрядчик  обязуется выполнить работы по ремонту в соответствии с  Предписанием Государственного пожарного надзора для  МЛПУ «Центральная городская больница г.Югорска» на  условиях настоящего Контракта, локально-сметными расчетами на производство ремонтных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Виды и объем  работ, выполняемых Подрядчиком, определены в локально-сметном расчете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Работы считаются выполненными с момента подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) без замечаний Заказчика.

2. Стоимость работ по Контракту

2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по настоящему контракту  после перечисления 30 % аванса Заказчиком.

2.2. Цена Контракта согласно утвержденному локально-сметному расчету (Приложение № 1) составляет _______________(__________) рублей, в том числе НДС __, за счет средств бюджета города Югорска.

2.3. В цену Контракта включены стоимость  материалов, фактически затраченных Подрядчиком при выполнении работ, монтаж, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и иные платежи, и расходы Подрядчика связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. Порядок расчетов по Контракту

3.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 11 настоящего Контракта. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.2. Безналичным перечислением  30% от цены контракта в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта, остальные 70% в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ (форма КС-2) безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в сроки установленные Заказчиком.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом сразу же после получения предоплаты.

4.1.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком. Общий срок выполнения – в течение  30 календарных дней, со дня получения денежных средств по предоплате.

4.2. Гарантийный срок на выполненные  работы и материалы  – 12 месяцев, со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ обеими Сторонами (форма КС-2). Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ) строительными нормами и правилами (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиями контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению работ, предусмотренным контрактом.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами, средствами и материалами выполнить все Работы в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Работы Заказчику в полном соответствии со сметой и в состоянии, соответствующим строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.2. Согласовать с Заказчиком ассортимент (наименование, виды и качество используемых материалов) и поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, механизмы, инструменты и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения Работ.

5.1.3. Представлять Заказчику сертификаты соответствия на используемые строительные материалы.

5.1.4. Нести ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату или порчу имущества.

5.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ.

5.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

5.1.7. Обеспечить доступ представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

5.1.8. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

5.1.9. Своими силами и без увеличения стоимости, в согласованный срок устранить недостатки в случае, если Заказчиком обнаружена некачественно выполненная Работа.

5.1.10. По окончанию работ передать Заказчику исполнительную  документацию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект для выполнения Работ с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.

5.2.2. Предоставить Подрядчику возможность подключения электроинструмента, используемого при производстве Работ, к источникам электропитания Заказчика в непосредственной близости к месту производства Работ.

5.2.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения в разумный сроки и оплатить выполненную Подрядчиком работу в размерах и сроки, установленные Контрактом.

5.2.4. Назначить своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту приемки выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и конструкций.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы оплаты по Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

7.2. При не достижении соглашения между сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7.3. Для урегулирования споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, стороны устанавливают обязательное соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд. Претензия и ответ на нее подписываются только руководителем предприятия (организации). Ответ на претензию дается не позднее месячного срока со дня ее поступления. Обращение в Арбитражный суд без соблюдения претензионного порядка не допускается.

8. Порядок изменения (или) дополнения и расторжения Контракта

8.1. Любые изменения (или) дополнения к настоящему Контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами и не противоречат действующему законодательству.

8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место исключительно по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

9. Форс-мажорные условия

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, включая: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на невыполнение обязательств по Контракту.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на продолжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут Подрядчиком и Заказчиком путем направления уведомления другой стороне. При этом Подрядчик обязан возвратить Заказчику перечисленные денежные средства в части неисполненных обязательств по Контракту в 10-дневный срок со дня направления уведомления о расторжении Контракта по указанным форс-мажорным обстоятельствам.

10. Особые условия

10.1. Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые разрешения для проведения работ.

10.2. В случае прекращения действия разрешения Подрядчика или приостановления его действия, Подрядчик в течение пяти дней обязан уведомить об этом Заказчика.

10.3. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ (форма КС-2), который подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта одной из Сторон об этом делается отметка в акте.

10.4. В случае выявления Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком с отступлением от СНиП и иных нормативно-технических документов, их оплата не производится, и они не засчитываются в объемы выполненных работ до устранения допущенных отклонений.

10.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

10.6. Гарантийный срок работы объекта устанавливается продолжительностью 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.7. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.8. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.9. Ущерб, нанесенный в результате производства работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком.

10.10. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств.

10.11. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.12. Подрядчик, не представивший в адрес Заказчика подписанный экземпляр контракта в срок, установленный Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июня 2005 года, признается уклоняющимся от заключения контракта.

11. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Югорск, ул. Попова 29, т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67981 юрисконсульт отдела МТС УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011010000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 _____________________В. А. Каданцев М.П. | ПОДРЯДЧИК: ______________________ М.П. |
| --- | --- |

Перечень приложений: ОКДП 4540000

- Приложение 1 Локальный сметный расчет по выполнению работ по ремонту в соответствии с предписанием Государственного пожарного надзора.

- Приложение 2 Копия Свидетельства саморегулируемой организации на виды работ.

Согласовано:

Главный  врач

МУ «Центральная городская больница г. Югорска»                                         В.А.Каданцев

Юрисконсульт отдела

материально-технического снабжения                                                       С.И. Чернышева

Приложение 1

к муниципальному контракту

на выполнение работ по ремонту

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

выполнение работ по устранению предписаний  ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

| Основание: Дефектный акт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% | ___________________________ |  | тыс.руб. |
| Средства на оплату труда | ___________________________ |  | тыс.руб. |
| Составлен в ценах 2001 г. |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР09-10-001-01 | Установка металлических дверей в готовые проемы: до 3 м2 (100 м2) Строительные металлические конструкции: НР, (1672 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1956 руб.) СП, (1413 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1956 руб.) | 0,189 | 15585,94 8686,12 | 3392,45 284,62 | 3507,37 | 2946 | 1642 | 641 54 | 663 | 286,86 | 54,22 |
| 2 | СЦМ-204-9180 | Детали закладные и накладные (т) Строительные металлические конструкции | 0,03402 | 12000 |  | 12000 | 408 |  |  | 408 |  |  |
| 3 | СЦМ-201-9552-014, ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные остекленные ДПМО-02/60 мин, 1500х 2100 мм, двупольные (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 6,3 | 6780,62 |  | 6780,62 | 42718 |  |  | 42718 |  |  |
| 4 | СЦМ-201-9551-013 ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные глухие ДПМ-02/60 мин, 1400х2100 мм, двупольные (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 2,94 | 5221,85 |  | 5221,85 | 15352 |  |  | 15352 |  |  |
| 5 | СЦМ-201-9552-012 ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные остекленные ДПМО-02/60 мин, 1300х 2100 мм, двупольные (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 5,46 | 5442,68 |  | 5442,68 | 29717 |  |  | 29717 |  |  |
| 6 | СЦМ-201-9551-011 ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные глухие ДПМ-02/60 мин, 1200х2100 мм, двупольные (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 2,52 | 4468,45 |  | 4468,45 | 11260 |  |  | 11260 |  |  |
| 7 | СЦМ-201-9551-006 ГОСТ 30247.0-94, | Двери противопожарные глухие ДПМ-01/60 мин, 800х2100 мм (м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1,68 | 2782,61 |  | 2782,61 | 4675 |  |  | 4675 |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-029-01 | Установка приборов: доводчиков (100 комплектов) Деревянные конструкции: НР, (2354 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (2109 руб.) СП, (1129 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2109 руб.) | 0,7 | 2630,68 2619,69 | 10,99 |  | 1841 | 1834 | 7 |  | 75,3 | 52,71 |
| 9 | СЦМ-101-9411-051 | Доводчик дверной , корпус доводчиков изготовлен из силумина, обеспечивающего стойкость к коррозии, что делает возможным эксплуатацию в условиях с большой влажностью. Основные детали изготавливаются из высококачественной стали.Шарниры и крепления рычага отличаются высокой прочностью. Доводчики имеют две регулировки начальной и конечной скоростей закрывания. Термостабильность доводчика в интервале температур от -35° до +70°. МОРОЗОСТОЙКИЙ вариант - от -45° до +40°. (шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 70 | 588,64 |  | 588,64 | 41205 |  |  | 41205 |  |  |
| 10 | ТЕР10-09-001-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема: до 1 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (1415 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (1268 руб.) СП, (679 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1268 руб.) | 0,2 | 33918,31 5447,79 | 803,99 53,28 | 27666,53 | 6784 | 1090 | 161 11 | 5533 | 197,67 | 39,53 |
| 11 | Прайс официальный сайт «Пульс цен» | Окно противопожарное теплый профиль EI-60 35000/3,53/1,18 (м2) Деревянные конструкции | 20 | 8402,55 |  | 8402,55 | 168051 |  |  | 168051 |  |  |
| 12 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) Отделочные работы: НР, (1719 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1736 руб.) СП, (812 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1736 руб.) | 0,25 | 10084,93 5968,76 | 180,83 62,36 | 3935,34 | 2521 | 1492 | 45 16 | 984 | 204,06 | 51,02 |
| 13 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) Отделочные работы: НР, (681 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (688 руб.) СП, (322 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (688 руб.) | 0,41 | 3289,4 1457,87 | 19,45 0,30 | 1812,08 | 1349 | 598 | 8 | 743 | 51,01 | 20,91 |
| Аварийное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания (100 шт.) Электромонтажные работы: НР, (72 руб.): 89% от ФОТ (81 руб.) СП, (53 руб.): 65% от ФОТ (81 руб.) | 0,52 | 157,53 154,90 | 2,63 0,91 |  | 82 | 81 | 1 |  | 6,32 | 3,29 |
| 15 | ТЕРм10-08-002-02 | Устройство табло "Выход" - Извещатели. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт.) Монтаж оборудования: НР, (2555 руб.): 84% от ФОТ (3042 руб.) СП, (1825 руб.): 60% от ФОТ (3042 руб.) | 52 | 53,56 50,87 | 0,85 | 1,84 | 2785 | 2645 | 44 | 96 | 1,68 | 87,36 |
| 16 | СЦМ-500-9123-172 | Оповещатели КОП-25, световые 'Выход', 'Пожар' (шт.) | 52 | 229,94 |  | 229,94 | 11957 |  |  | 11957 |  |  |
| 17 | ТЕР10-09-006-01применительно | Установка планов эвакуации (100 шт) Деревянные конструкции: НР, (206 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП, (99 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,5 | 401,77 321,60 | 63,48 | 16,69 | 201 | 161 | 32 | 8 | 12 | 6 |
| 18 | Счет №505 от 24.03.2011 И.П, Нагорная М.А | План эвакуации фотолюминисцентный 40х60 см 3500/3,53 гост р 12.2.143.2009 (шт) Деревянные конструкции | 50 | 991,5 |  | 991,5 | 49575 |  |  | 49575 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 393427 | 9543 | 939 81 | 382945 |  | 315,04 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 395081 | 10963 | 1173 102 | 382945 |  | 361,8 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 8, 10-11, 17-18, 12-13, 15-16) |  |  |  |  |  |  | 1654 | 1419 | 234 20 |  |  | 46,7625 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 10674 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 6331 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс удорожания к ценам 2001 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик : ____________________                                Подрядчик:__________________

Приложение 2

к муниципальному контракту

на выполнение работ по ремонту

(Копия Свидетельства саморегулируемой организации)

ЧАСТЬ IV

Обоснование начальной (максимальной)

цены контракта приложение отдельным файлом