Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«12» июля 2012 г.                                                                              № 0187300005812000381-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Всего присутствовали 7  членов комиссии, что составляет  70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Сычева Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000381 на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту в здании МБОУ СОШ №5 (группы детей дошкольного возраста) по ул. Свердлова,12 в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000381, дата публикации 03.07.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 12 июля  2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «09» июля 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 3003265). Отозвана заявка № 3002990.

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 3003265, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №2, защищенный № 3003265 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Порядковый/защищенный номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 2/ 3003265 | Организация; Общество с ограниченной ответственностью "Профи Плюс". Почтовый адрес; 630005, Новосибирская обл, ул.Крылова, д.36. Местонахождение участника размещения заказа; 630005, Новосибирская обл, ул.Крылова, д.36. Номер контактного телефона; +7 961 883 79 72. ИНН КПП; 5406643690 540601001. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |

Председатель комиссии:                                           		С.Д. Голин

Члены  комиссии:

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_________________Г.А. Ярков

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                          _____________________Е.Н. Сычева

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «12» июля  2012  г. № 0187300005812000381-1

Таблица рассмотрения заявок

на право заключения муниципального контракта  на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту в здании МБОУ СОШ №5 (группы детей дошкольного возраста) по ул. Свердлова,12 в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки | № п/п | Обязательные требования | 3003265 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  | ООО «Профи Плюс», г. Новосибирск |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Экран для радиаторов отопления "Классика" КЧ-4 – или эквивалент со следующими характеристиками: Экран изготовлен из листовой стали и покрыт белой итальянской порошковой эмалью. Экраны соединяются между собой крепёжными винтами, входящими в комплект поставки. Собранные экраны необходимого размера навешиваются непосредственно на радиатор и крепятся специальными стяжками. Для скрытия бокового торца радиатора устанавливаются боковые панели. Размеры не менее: Высота 610 мм, длина 390 мм, глубина – 150 мм Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Экран для радиаторов отопления "Классика" КЧ-4 Экран изготовлен из листовой стали и покрыт белой итальянской порошковой эмалью. Экраны соединяются между собой крепёжными винтами, входящими в комплект поставки. Собранные экраны необходимого размера навешиваются непосредственно на радиатор и крепятся специальными стяжками. Для скрытия бокового торца радиатора устанавливаются боковые панели. Размеры: Высота 610 мм, длина 390 мм, глубина – 150 мм |
|  | 2 | Туалетные перегородки для детских садов устанавливаются в туалетных комнатах дошкольных учреждений. Представляют собой сантехнические кабинки. Изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, и не более 20 мм алюминиевого профиля. | Туалетные перегородки для детских садов устанавливаются в туалетных комнатах дошкольных учреждений. Представляют собой сантехнические кабинки. Изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм, алюминиевого профиля. |
|  | 3 | Автоматический выключатель ВА 47-63, 3Р 25А или эквивалент со следующими характеристиками – корпус из термостойкой пластмассы, контакт повышенной износостойкости, коммутационная способность не менее 10кА, количество пластин в дугогасительной камере не менее 13, наличие канала для отвода газов, контакты из бескислородной меди, наличие индикатора положения контактов, возможность подключения посредством гребенчатой шины, гарантия не менее 5 лет, срок эксплуатации не менее 20 лет. Габаритные размеры 73*81*36 мм Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Автоматический выключатель ВА 47-63, 3Р 25А – корпус из термостойкой пластмассы, контакт повышенной износостойкости, коммутационная способность 10кА, количество пластин в дугогасительной камере 13, наличие канала для отвода газов, контакты из бескислородной меди, наличие индикатора положения контактов, возможность подключения посредством гребенчатой шины, гарантия 5 лет, срок эксплуатации 20 лет. Габаритные размеры 73*81*36 мм |
|  | 4 | Кабель-канал ПВХ 20*10 или эквивалент со следующими характеристиками – предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа монтажа. Обеспечивает защиту кабелей от механических повреждений и препятствует возгоранию, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа. Технические характеристики: Ширина основания 20 мм Высота 10 мм Толщина стенки 1,0 мм Цвет белый Степень защиты не менее IP 40. Материал - самозатухающий ПВХ-пластикат. Диапазон рабочих температур от -40 до +45°С, допускается монтаж при температуре до +60°С. Изготавливаются в соответствии с ТУ 5772-002-63297260-2010 | Кабель-канал ПВХ 20*10 – предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа монтажа. Обеспечивает защиту кабелей от механических повреждений и препятствует возгоранию, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа. Технические характеристики: Ширина основания 20 мм Высота 10 мм Толщина стенки 1,0 мм Цвет белый Степень защиты IP 40. Материал - самозатухающий ПВХ-пластикат. Диапазон рабочих температур от -40 до +45°С, допускается монтаж при температуре до +60°С. Изготавливаются в соответствии с ТУ 5772-002-63297260-2010 |
|  | 5 | Розетка электрическая Schneider Elektric серия Этюд 2к-з 16А-250В РС16-003b или эквивалент со следующими характеристиками – розетка скрытого монтажа, 2 кабеля с заземлением, степень защиты не ниже IP 20, напряжение не менее 220 В не более 250 В, номинальный ток не менее 16 А, цвет белый. | Розетка электрическая Schneider Elektric серия Этюд 2к-з 16А-250В РС16-003b – розетка скрытого монтажа, 2 кабеля с заземлением, степень защиты IP 20, напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, цвет белый. |
|  | 6 | # Светильник ЛСП Айсберг 2х36 IP-65 SAN – или эквивалент со следующими характеристиками - Мощность: 2х36, # Размеры:1270х152х100 Класс светораспределения по ГОСТ 17677 П # Кривая силы света по ГОСТ 17677 Д # КПД, % 60 # Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,95 # Тип цоколя G13 Вид-прямоугольный | # Светильник ЛСП Айсберг 2х36 IP-65 SAN – Мощность: 2х36, # Размеры:1270х152х100 Класс светораспределения по ГОСТ 17677 П # Кривая силы света по ГОСТ 17677 Д # КПД, % 60 # Коэффициент мощности, cos ц, 0,95 # Тип цоколя G13 Вид-прямоугольный |
|  | 7 | Смеситель для ванны и умывальника СМ600 или эквивалент со следующими характеристиками – изготовлен из Латуни ЛЦ 40 Сд ГОСТ 17711-93. Корпус цельнолитой увеличенный, в комплект входит шланг и лейка. | Смеситель для ванны и умывальника СМ600 – изготовлен из Латуни ЛЦ 40 Сд ГОСТ 17711-93. Корпус цельнолитой увеличенный, в комплект входит шланг и лейка. |
|  | 8 | Листы гипсокартонные «Gyproc» - или эквивалент со следующими характеристиками Лист состоит из гипса, с двух сторон покрыт картоном толщиной не менее 12,5 мм. Листы слабогорючие, время сопротивляемости открытому огню — не менее 15 минут | Листы гипсокартонные «Gyproc» - Лист состоит из гипса, с двух сторон покрыт картоном толщиной 12,5 мм. Листы слабогорючие, время сопротивляемости открытому огню —15 минут. |
|  | 9 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 или эквивалент со следующими характеристиками: суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии синтетического полимера на основе акрилового латекса с добавлением различных вспомогательных веществ Массовая доля нелетучих веществ не более 52-57%, Цвет белый Морозостойкость не менее 5 циклов рН не более 8,0-9,0 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при Т(20±2) °С не менее 24 ч Покрытие должно иметь Устойчивость к изменению температуры Не выше -50 и не ниже 60 °С Толщина однослойного покрытия не менее 30 мм не более 40 мм | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111: суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии синтетического полимера на основе акрилового латекса с добавлением различных вспомогательных веществ Массовая доля нелетучих веществ 52-57%, Цвет белый Морозостойкость 5 циклов рН 9,0 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при Т(20±2) °С 24 ч Покрытие должно иметь Устойчивость к изменению температуры от -50 до 60 °С Толщина однослойного покрытия 40 мм |
|  | 10 | Перемычка брусковая: 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) – или эквивалент со следующими характеристиками – железобетонное изделие выполненное в соответствии с ГОСТ 948-84 габаритными размерами 1290*120*65. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. | Перемычка брусковая: 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) – железобетонное изделие выполненное в соответствии с ГОСТ 948-84 габаритными размерами 1290*120*65. |
|  | 11 | Водонагреватель Garanterm ES 60V Slim или эквивалент со следующими характеристиками: водонагреватель накопительный, электрический. Нагревательный элемент трубчатый. Объем бака не менее 60 л. Способ подачи воды напорный. Номинальная мощность не менее 2 кВт. Напряжение сети 220В. Управление гидравлическое, наличие термометра. Внутреннее покрытие бака эмаль, защита магниевый анод. Установка вертикальная, крепление настенное с нижней подводкой. Размеры не более: ширина365 мм, высота 878 мм, глубина 375 мм. Вес не более 19,5 кг. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.. | Водонагреватель Garanterm ES 60V Slim: водонагреватель накопительный, электрический. Нагревательный элемент трубчатый. Объем бака 60 л. Способ подачи воды напорный. Номинальная мощность 2 кВт. Напряжение сети 220В. Управление гидравлическое, наличие термометра. Внутреннее покрытие бака эмаль, защита магниевый анод. Установка вертикальная, крепление настенное с нижней подводкой. Размеры: ширина365 мм, высота 878 мм, глубина 375 мм. Вес 19,5 кг.. |
|  | 12 | Кран шаровой В-В размером: 1" со следующими характеристиками: Шаровые краны из никелированной или хромированной латуни. Рабочие температуры: не выше -20°C, и не ниже 150°C. Рабочее давление не менее 40 атмосфер | Кран шаровой В-В размером: 1" со следующими характеристиками: Шаровые краны из никелированной латуни. Рабочие температуры: от -20°C, до 150°C. Рабочее давление 40 атмосфер |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства |  | не проводится | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа |  | не приостановлена | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год |  | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  | отсутствует | отсутствует |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе |  | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| Начальная максимальная цена контракта — 1 264 970 рублей |  |  |  |