Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

19 июня  2012 г.  				                                      № 0187300005812000235-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3.Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

4. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства

5. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Кажуро Ольга Владимировна  – начальник  отдела материально-технического снабжения, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска».

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка  стоматологических материалов (запрос котировок от 18 мая 2012 года, номер извещения на официальном сайте: 0187300005812000235).

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска». Почтовый адрес: ул. Попова, д. 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «30» мая  2012 года.

4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1 Наименование, характеристики и объем товара – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.2  Сроки поставки товара:  разовая поставка в течение 10 дней со дня заключения договора.

4.3  Срок и условия оплаты товара: безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания  товарной накладной, по факту поставки товара.

4.4 Максимальная  цена контракта:  251 273 (двести пятьдесят одна тысяча двести семьдесят три) рубля 00 копеек.

4.5 Источник финансирования: средства приносящие  доход деятельности на 2012 год.

4.6 В цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок  («18» июня 2012 г. 13 часов 00 минут) были поданы 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «СтомаМед» | 115563, ул.Генерала Белова, д.23А, помещение 23, г.Москва | 14.06.2012 16 часов 12 мин. |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Медальянс» | 115522, Каширское шоссе, дом 28, корпус 1, г.Москва | 15.06.2012 12 часов 12 мин. |

6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

6.1 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 250 580  рублей.

6.2. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

| № п/п | Наименование | Победитель в проведении запроса котировок | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника | Общество с ограниченной ответственностью «Медальянс» | Общество с ограниченной ответственностью «СтомаМед» |
| 2. | Цена муниципального контракта, руб. | 250 580 | 251 010 |
| 3. | Условия контракта | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «19» июня 2012 г. №0187300005812000235-1 | Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от «19» июня 2012 г. №0187300005812000235-1 |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

__________________Н.Б. Захарова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель Заказчика                                                                    _________________ О.В. Кажуро

Секретарь  Абдуллаева О.С.

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «19» июня  2012 г.  № 0187300005812000235-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

запроса котировок на  поставку  стоматологических материалов

(запрос котировок от 18 мая 2012 года, номер извещения на официальном сайте: 01873000058120000235).

Заказчик: МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска»

| № п/п | Наименование | Характеристика |  | ед. изм. | Кол-во | ООО «СтомаМед», г. Москва |  | ООО «Медальянс», г. Москва |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена, руб. | Сумма, руб. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма - обратно конические с удлиненной рабочей частью , величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 023 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт. | 8 | 450,00 | 3600,00 | 450,00 | 3600,00 |
| 2 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма - почкообразные , величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 023 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 8 | 570,00 | 4560,00 | 570,00 | 4560,00 |
| 3 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-торпеда, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 012 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 8 | 450,00 | 3600,00 | 450,00 | 3600,00 |
| 4 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма- удлиненный цилиндр с круглым концом, величина абразивного зерна 107-181 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 21 мм, диаметр рабочей части 012 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 8 | 450,00 | 3600,00 | 450,00 | 3600,00 |
| 5 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-торпеда, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 014 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 8 | 450,00 | 3600,00 | 450,00 | 3600,00 |
| 6 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-коническая, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 018 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 16 | 450,00 | 7200,00 | 450,00 | 7200,00 |
| 7 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-острый конус, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 010 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 20 | 450,00 | 9000,00 | 450,00 | 9000,00 |
| 8 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-круглый удлиненный цилиндр, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 014 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 16 | 450,00 | 7200,00 | 437,50 | 7000,00 |
| 9 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-круглый удлиненный цилиндр, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 016 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 16 | 450,00 | 7200,00 | 450,00 | 7200,00 |
| 10 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-круглый удлиненный цилиндр, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 010 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 20 | 450,00 | 9000,00 | 450,00 | 9000,00 |
| 11 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-конус, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 021 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 16 | 1250,00 | 20000,00 | 1250,00 | 20000,00 |
| 12 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-конус, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 018 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 16 | 1250,00 | 20000,00 | 1250,00 | 20000,00 |
| 13 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-круглый удлиненный цилиндр, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 012 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 8 | 450,00 | 3600,00 | 450,00 | 3600,00 |
| 14 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-конус остроконечный, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 010 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 8 | 450,00 | 3600,00 | 450,00 | 3600,00 |
| 15 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-конус остроконечный, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 012 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 8 | 450,00 | 3600,00 | 450,00 | 3600,00 |
| 16 | Вращающийся инструмент | Вращающийся инструмент-бор, материал рабочей часть природный алмаз, форма-конус остроконечный, величина абразивного зерна 64-126 мкм. (наличие цветовой маркировки обязательно), длина инструмента 19 мм, диаметр рабочей части 014 мм/ Стерилизация паром 134°C, 5 мин, в автоклаве. |  | шт | 8 | 455,00 | 3640,00 | 455,00 | 3640,00 |
| 17 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с поперечными насечками (наличие цветовой маркировки обязательно), форма конус, длина рабочей части 8,0 мм, диаметр рабочей части 023 мм. |  | шт | 20 | 480,00 | 9600,00 | 480,00 | 9600,00 |
| 18 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с поперечными насечками (наличие цветовой маркировки обязательно) , форма -маленькая груша, длина рабочей части 9,3 мм, диаметр рабочей части 040 мм. |  | шт | 60 | 470,00 | 28200,00 | 470,00 | 28200,00 |
| 19 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с крестообразными насечками(наличие цветовой маркировки обязательно) , форма цилиндрическая удлиненная, длина инструмента 14,0мм, диаметр рабочей части 023 мм. |  | шт | 20 | 360,00 | 7200,00 | 360,00 | 7200,00 |
| 20 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с крестообразными грубыми насечками(наличие цветовой маркировки обязательно) , форма -удлиненный цилиндр с острым кончиком, длина инструмента 14,0мм, диаметр рабочей части 023 мм. |  | шт | 20 | 500,00 | 10000,00 | 500,00 | 10000,00 |
| 21 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с поперечными насечками(наличие цветовой маркировки обязательно)) , форма -пика ,длина инструмента 11,5 мм, диаметр рабочей части 023 мм. |  | шт | 24 | 350,00 | 8400,00 | 350,00 | 8400,00 |
| 22 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с крестообразными стандартными насечками(наличие цветовой маркировки обязательно)) , форма - пламя длина рабочей части 9,3 мм, диаметр рабочей части 040 мм. |  | шт | 30 | 640,00 | 19200,00 | 640,00 | 19200,00 |
| 23 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с мелкими поперечными насечками (наличие цветовой маркировки обязательно) , форма -маленькое пламя, длина рабочей части 12,7мм, диаметр рабочей части 060 мм. |  | шт | 30 | 302,00 | 9060,00 | 302,00 | 9060,00 |
| 24 | Вращающийся инструмент | Хирургическая фреза из нержавеющей стали на гальванической связке. Стандартный хвостовик для прямого наконечника. Форма рабочей части - торпедообразный конус с острым удлиненным кончиком. Диаметр рабочей части 2,3 мм. Длина рабочей части 10 мм. |  | шт | 14 | 600,00 | 8400,00 | 600,00 | 8400,00 |
| 25 | Вращающийся инструмент | Хирургическая фреза из нержавеющей стали на гальванической связке. Стандартный хвостовик для прямого наконечника. Форма рабочей части - торпедообразный конус с круглым удлиненным кончиком. Диаметр рабочей части 2,3 мм. Длина рабочей части 10 мм. |  | шт | 14 | 600,00 | 8400,00 | 600,00 | 8400,00 |
| 26 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с крестообразными мелкими насечками(наличие цветовой котировки-обязательно) , форма - маленькая груша длина рабочей части 11,7 мм, диаметр рабочей части 060 мм. |  | шт | 14 | 745,00 | 10430,00 | 740,00 | 10360,00 |
| 27 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с крестообразными мелкими насечками(наличие цветовой маркировки обязательно) , форма - круглый цилиндр длина рабочей части 14,0 мм, диаметр рабочей части 023 мм. |  | шт | 14 | 570,00 | 7980,00 | 570,00 | 7980,00 |
| 28 | Вращающийся инструмент | Вращающийся карбидный инструмент с крестообразными мелкими насечками(наличие цветовой маркировки обязательно) , форма - шарик, диаметр рабочей части 050 мм. |  | шт | 14 | 575,00 | 8050,00 | 575,00 | 8050,00 |
| 29 | Стеклоиномерный цемент | Стеклоиномерный цемент для постоянной фиксации. Материал совместим с пульпой и мягкими тканями., имеет прекрасную адгезию, надежное краевое прилегание, быстрое отверждение, выраженную рентгеноконтрастность. Упаковка: 35 г порошка+20 мл жидкости. |  | уп | 3 | 1030,00 | 3090,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| Цена гражданско-правового договора, руб. |  |  | Максимальная цена гражданско-правого договора, 251 273 ,00 |  |  | 251 010,00 |  | 250 580,00 |  |
| Место доставки поставляемого товара |  |  | 628260, склад МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область |  |  | согласны |  | согласны |  |
| Сроки поставки товара |  |  | разовая поставка в течение 10 дней со дня заключения договора |  |  | согласны |  | согласны |  |
| Срок и условия оплаты товара |  |  | безналичным перечислением в течение 10 рабочих дней, после подписания товарной накладной, по факту поставки товара |  |  | согласны |  | согласны |  |
| Остаточный срок годности |  |  | не менее 80% от даты выпуска |  |  | согласны |  | согласны |  |
| Требования к участнику размещения заказа |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков |  |  | отсутствуют |  | отсутствуют |  |