## Sheet1
(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2004 СМЕТА ПЛЮС версия 3.1
Заказчик: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" | [5 empty] | Согласовано | [5 empty] | Утверждаю
Подрядчик: <> | [5 empty] | Первый заместитель главы города Югорска | [5 empty] | Начальник управления образования
Договор: | [5 empty] | ____________ М.И.Бодак | [5 empty] | __________ Н.И. Бобровская
Объект: ул.Ермака, д.7; ул.Садовая, д.72. | [5 empty] | "___"___________2011г. | [5 empty] | "___"_____________2011г.
Локальная смета 28-06
Монтаж системы видеонаблюдения
[8 empty] | Сметная стоимость |  | 1399.996 |  | тыс.руб.
Основание: предписание, дефектный акт. | [6 empty] | Норм. трудоемкость |  |  | 1111 |  | чел/час
Составлена в ценах 2001 г. | [7 empty] | Сметная зар. плата |  | 35.867 |  | тыс.руб.
|  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра-
№ / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых
| сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме-
п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час
|  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех
|  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 10-08-001-03 Применительно | Установка видеорегистратора | 0.5 [10 лучей] | 576,52 561,06 | 0.85 | 14.61 | 288.26 | 280.53 | 0.43 | 7.31 | 18 | 9
2 | 10-08-001-05 Применительно | Установка РИП | 10 [шт] | 188,81 184,32 | 0.69 | 3.8 | 1888.1 | 1843.2 | 6.9 | 38 | 6 | 60
3 | 10-08-002-02 Применительно | Видеокамера | 65 [шт] | 63,28 60,56 | 0.85 | 1.87 | 4113.2 | 3936.4 | 55.25 | 121.55 | 2 | 130
4 | 10-01-051-34 | Разделка и включение кабелей и проводов. Провод одножильный при пайке и отпайке | 0.14 [100 концов] | 95,38 93,87 |  | 1.51 | 13.35 | 13.14 |  | 0.21 | 3.1 | 0.43
5 | 10-06-032-01 | Измерение кабелей. Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 0.07 [100 пар] | 400,64 393,64 |  | 7 | 28.04 | 27.55 |  | 0.49 | 13 | 0.91
| Итого прямые затраты | [5 empty] | 6330.95 | 6100.82 | 62.58 | 167.56 |  | 200.34
| Накладные расходы [Н43=80% по поз.1-4, Н43=100% по поз.5] | [5 empty] | 4886.16
| Сметная прибыль [Н49=60% по поз.1-4, Н49=65% по поз.5] | [5 empty] | 3661.87
| Всего по разделу | [5 empty] | 14878.98 | 6100.82 | 62.58 | 167.56 |  | 200.34
| Нормативная трудоемкость по разделу | [10 empty] | 200.34
| Сметная зарплата по разделу | [6 empty] | 6100.82
Раздел 2. Электромонтажные работы
6 | 08-02-396-5 | КОРОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Короба по стенам и потолкам | 10 [100 м] | 4816,94 1112,58 | 1337,36 452,12 | 2367 | 48169.4 | 11125.8 | 13 373,60 4 521,20 | 23670 | 37,60 14,10 | 376,00 141,00
7 | 08-02-399-1 | ПРОВОДА В КОРОБАХ. | 9 [100 м] | 242,30 104,16 | 99,85 54,68 | 38.29 | 2180.7 | 937.44 | 898,65 492,12 | 344.61 | 3,52 1,58 | 31,68 14,22
8 | 08-02-402-1 | КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. | 0.9 [100 м] | 1824,48 452,73 | 1140,81 194,79 | 230.94 | 1642.03 | 407.46 | 1 026,73 175,31 | 207.85 | 15,30 7,17 | 13,77 6,45
9 | 08-02-144-1 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ. | 0.14 [100 шт] | 363,36 363,36 |  |  | 50.87 | 50.87 |  |  | 12 | 1.68
| Итого прямые затраты | [5 empty] | 52043 | 12521.57 | 15 298,98 5 188,63 | 24222.46 |  | 423,13 161,67
| Накладные расходы [Н43=95% по поз.6-9] | [5 empty] | 16824.69
| Сметная прибыль [Н49=65% по поз.6-9] | [5 empty] | 11511.63
| Всего по разделу | [5 empty] | 80379.32 | 12521.57 | 15 298,98 5 188,63 | 24222.46 |  | 423,13 161,67
| Нормативная трудоемкость по разделу | [10 empty] | 584.8
| Сметная зарплата по разделу | [6 empty] | 17710.2
Раздел 3. Строительные и пусконаладочные работы
10 | 46-03-009-3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых | 2.6 [100 шт] | 3509,80 1323,67 | 2186,13 442,55 |  | 9125.48 | 3441.54 | 5 683,94 1 150,63 |  | 45,77 14,62 | 119,00 38,01
11 | 01-06-001-01 | Система постоянного тока | 5 [система] | 1303,20 1303,20 |  |  | 6516 | 6516 |  |  | 30 | 150
12 | 02-01-001-02 Применительно | Система управления на 8 каналов | 3 [канал] | 315,79 315,79 |  |  | 947.37 | 947.37 |  |  | 6.45 | 19.35
| Итого прямые затраты | [5 empty] | 16588.85 | 10904.91 | 5 683,94 1 150,63 |  |  | 288,35 38,01
| Накладные расходы [Н43=110% по поз.10, Н43=65% по поз.11-12] | [5 empty] | 9902.58
| Сметная прибыль [Н49=70% по поз.10, Н49=40% по поз.11-12] | [5 empty] | 6199.87
| Всего по разделу | [5 empty] | 32691.3 | 10904.91 | 5 683,94 1 150,63 |  |  | 288,35 38,01
| Нормативная трудоемкость по разделу | [10 empty] | 326.36
| Сметная зарплата по разделу | [6 empty] | 12055.54
| Всего по разделам 1-3 | [5 empty] | 74962.8
| Накладные расходы | [5 empty] | 31613.43
| Сметная прибыль | [5 empty] | 21373.37
| Итого по разделам 1-3 | [5 empty] | 127949.6
13 | Протокол | Индекс СМР 3.1356 |  |  |  |  | 401198.7658
| Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% | [5 empty] | 72215.7778
| Всего с НДС | [5 empty] | 473414.5436
Раздел 4. Материалы, не учтенные ценником
14 | Прайс - лист | Монитор 21" | 5 [шт] | 14000 |  | 14000 | 70000 |  |  | 70000
15 | Прайс - лист | Видеорегистратор 16-и канальный Н264, SATA 21, сеть, запись 400 к/с(CIF) на все, PTZ, видео вых. VGA HDMI, RS485, мышь, пульт ДУ, блок питания | 5 [шт] | 28500 |  | 28500 | 142500 |  |  | 142500
16 | Прайс - лист | Скат 1200 | 19 [шт] | 3538 |  | 3538 | 67222 |  |  | 67222
17 | Прайс - лист | АКБ 12А/ч | 19 [шт] | 670 |  | 670 | 12730 |  |  | 12730
18 | Прайс - лист | Кабель РК-75 | 7200 [м] | 28 |  | 28 | 201600 |  |  | 201600
19 | Прайс - лист | В/камера INNOVI IV 350U, 0,001люкс, процессор HAWK CCD 600твл (SONI 1/3), ИКподсветка, дальность подстветки 50м, встроенный термоэлемент (до -50С) | 26 [шт] | 8480 |  | 8480 | 220480 |  |  | 220480
20 | Прайс - лист | В/камера NOVICAM 98A. 0,05люкс, 540 твл (SONI 1/3 Super HAD). купольная, объектив варифокальный с ручной диафграммой 2,8мм - 12мм | 39 [шт] | 3560 |  | 3560 | 138840 |  |  | 138840
21 | Прайс - лист | Жесткий диск DD 1 Tb SEAGATE 32 Mb SATA2 | 10 [шт] | 3257 |  | 3257 | 32570 |  |  | 32570
22 | Прайс - лист | Разъем BNC | 130 [шт] | 28 |  | 28 | 3640 |  |  | 3640
23 | Прайс - лист | Короб Legrand 12.5*25 | 1000 [м] | 37 |  | 37 | 37000 |  |  | 37000
| Итого по разделу 4 | [5 empty] | 926582 |  |  | 926582
| Нормативная трудоемкость | [10 empty] | 1111.5
| Сметная зарплата | [6 empty] | 35866.56
| Итого по разделам 1-4 | [5 empty] | 1399996.5436 | 35866.56 |  |  |  | 1111.5
| Всего по смете | [5 empty] | 1399996.5436 | 35866.56 |  |  |  | 1111.5
| Всего с НДС | [5 empty] | 1399996.5436 | 35866.56 |  |  |  | 1111.5
| Составил |  |  | А.А.Тарасюк
| Директор МБУ "Производственная группа" |  |  | М.Ю.Анчугова
Управление образования администрации
города Югорска
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 6
Ермака ул., д.7, г.Югорск, 628260, Председателю управления
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, экономической политики
Тюменская область Т.П. Кузнецовой
Тел. /факс : (34675) 7-26-34, 2-66-23
ОКПО 72695114, ИНН/КПП 8622009268/862201001
от _______________г. № ___
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Предмет контракта: оказание услуг по монтажу системы видеонаблюдения
№ п\п | Наименование показателей | Показатели (руб.)
1 | Сметная стоимость работ, в ценах 2001 года | 445 858,77
2 | Применяемый индекс к сметной стоимости | 3.14
3 | Сметная стоимость работ в текущих ценах (с учетом НДС) | 1 399 996,54
| Сметная стоимость работ, являющихся предметом контракта, в текущих ценах (с учетом НДС) | 1 400 000
4 | Применяемый индекс к полной стоимости СМР к базовым показателям на 2 квартала 2011 г (без учета НДС) | 4.47
5 | Срок выполнения работ в рамках контракта, определенных муниципальным заказчиком | в течение 30 календарных дней с момента подписания Муниципального контракта
Директор школы В.А. Климин
Исп.
Заведующий хозяйством групп
детей дошкольного возраста Н.Н. Магер