|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска _________________М.И. Бодак «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

№ ________________________

на право заключения муниципального контракта

на оказание услуг  по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Администрация г.Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул.40 лет Победы, д.11 Контактное лицо по техническим вопросам: Комендант здания администрации города Югорска Нелединская Г.А. телефон 8 (34675) 5-00-45. |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628 260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http: sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|  | Предмет контракта | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Место оказания услуг: 628260, ул. 40 лет Победы,11, ул. Спортивная, 2, ул. Механизаторов, 22, ул. Железнодорожная, 43/1, ул. Ленина, 41, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Сроки оказания услуг: с даты подписания муниципального контракта, но не ранее 01.01.2012 г по 31.12.2012 г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 530 021 (пятьсот тридцать тысяч двадцать один) рубля 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта: является фиксированной на весь период действия государственного контракта изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена контракта включает в себя: собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Ежемесячно в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «_16___» декабря 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «_19 » декабря 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «_22_» декабря 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 5 300,21 (пять тысяч триста) рублей 21 копейка, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | _____ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ______ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1. Заказчик: Администрация города Югорска.

2.Срок оказания услуг: с даты подписания муниципального контракта, но не ранее

01.01.2012 г по 31.12.2012 года.

3.Место оказания услуг: 628260, ул. 40 лет Победы,11, ул. Спортивная, 2, ул.

Механизаторов, 22, ул. Железнодорожная, 43/1,  ул. Ленина, 41, г. Югорск,  Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская  область.

Общая площадь обслуживания:  4 572,3 кв.м.

- Режим работ:

- Осуществление технического обслуживания в рабочее время Заказчика;

- Утранение аварийных ситуаций независимо от времени суток на специализированном автомобиле с оборудованием.

- Характеристика услуг:

Техническое обслуживание зданий должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций.

Работы сантехнические:

1.Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура, водонагреватели:

- проверка состояния выпусков до 1-го колодца;

- проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца;

- подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода;

- проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов водонагревателей.

2. Внутренние тепловые сети:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- проверка работы конденсаторов-отводчиков и теплового пункта;

- регулировка отопительной системы;

- спуск конденсата;

- замена термометров, манометров.

3. Устранение незначительных неисправностей в ЦТП:

- наружный осмотр систем отопления;

- регулировка трехходовых кранов;

- набивка сальников;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление расшатавшихся трубопроводов;

- контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных  показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей.

4. Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная и ливневая:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- замена душевых сеток;

- проверка состояния канализационных выпусков до 1-го колодца и плотностей раструбов;

- проверка состояния пожарных гидрантов;

- устранение засоров канализационных сетей.

5.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации;

- регулировка смывных бачков;

- крепление санитарно-технических приборов;

- прочистка сифонов;

- набивка сальников;

- смена арматуры в смывных бачках;

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление трубопроводов;

- проверка плотности и заделка раструбов.

6.  Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления:

- слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы);

- проверка на нагрев отопительных приборов;

- демонтаж и монтаж элеваторов;

- обеспечение работы компрессора;

- набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов;

- ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места;

- гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм;

- прочистка и промывка радиаторов.

7.  Аварийные работы:

- устранить повреждения тепловой  изоляции трубопроводов;

- устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи;

- устранить засоры системы канализации;

- устранить разгерметизацию канализации.

8. Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период:

- консервация системы центрального отопления.

9. Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления;

- ремонт и утепление бойлеров.

10. Прочие работы:

- регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования;

- промывка системы центрального отопления;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- откачка воды в подвальных помещениях.

Муниципальный заказчик:

Исполнитель:

Согласовано:

Комендант здания администрации города Югорска _____________/Нелединская Г.А./.

Исп. Ловыгина Н.Б.

5-00-47.

Часть  III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА.

Муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

г. Югорск								«___»_____________ 2011 г.

Администрация города Югорска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в ______________________________________________________, действующего на основании Устава города Югорска, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________

_____________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны,

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (протокол от _________   2011 г. №  __) Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения согласно перечню установленного сантехнического оборудования на объектах (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сроки и порядке, установленные настоящим контрактом.

1.2. Объектами технического обслуживания являются административные здания  и помещения,  расположенные в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по адресу: ул. 40 лет Победы,11 (здание администрации города Югорска), площадь помещений составляет  3354,9 кв.м.; ул. Железнодорожная, 43/1 (здание архива), площадь помещений составляет 110,6 кв. м.; ул. Спортивная, 2 (помещения ЗАГСа), площадь помещений составляет 196,3 кв. м; ул. Механизаторов, 22 (здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса), площадь помещений составляет 635,4 кв. м, ул. Ленина, 41 (управление опеки и попечительства, отдел административной комиссии, отдел комиссии по делам несовершеннолетних), площадь помещений составляет 275,1 кв.м.

Общая площадь обслуживаемых объектов составляет 4572,3 кв.м.

1.3. Границами технического обслуживания объектов Заказчика для сетей тепло - водоснабжения  являются внутренние инженерные сети от наружной стены фундамента здания;  для сетей водоотведения - внутренние инженерные сети до первого приемного колодца.

1.4. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, должны исполняться с даты подписания муниципального контракта, но не ранее 01.01.2012 г по 31.12. 2012 г.

1.5. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту).

1.6.  Капитальный ремонт и реконструкция внутренних инженерных сетей Заказчика  производится за отдельную плату из материалов Исполнителя.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества и в полном объеме в соответствии с Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3  к настоящему контракту в течение срока, указанного в п. 1.4. контракта;

2.1.2. В течение 15 дней со дня заключения настоящего контракта подготовить и согласовать с Заказчиком график оказания услуг, касающихся планово-предупредительного осмотра и планово-предупредительного ремонта;

2.1.3. Принимать меры по обеспечению устойчивой работы инженерных систем;

2.1.4. Контролировать нормальное функционирование и исправность  сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения;

2.1.5. Обеспечивать требования техники безопасности при работе персонала по обслуживанию инженерных сетей;

2.1.6. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию, а также график их работы;

2.1.7. Производить записи о результатах осмотров и ремонтов в журнал регистрации планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов;

2.1.8. Осуществлять техническое обслуживание в рабочее время Заказчика, а устранение аварийных ситуаций независимо от времени суток;

2.1.9. По согласованию с Заказчиком производить техническое обслуживание, связанное с отключением распределительных устройств;

2.1.10. Не позднее, чем за сутки, а в отдельных случаях, связанных с аварийной ситуацией, за один час, предупреждать представителей Заказчика о временном прекращении предоставления отдельных видов коммунальных услуг;

2.1.11. Не позднее, чем в 5-ти дневной срок рассматривать поступившие от Заказчика жалобы и предложения по выполнению условий контракта и принимать меры по их разрешению;

2.1.12. По требованию Заказчика безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если при оказании услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество услуг;

2.1.13. До 25 числа каждого месяца предоставлять Заказчику документы о проделанной работе за прошедший месяц (акты выполненных работ, счета-фактуры);

2.1.14. Выставлять отдельные счета-фактуры и акты выполненных работ на следующие объекты: помещения ЗАГСа, расположенное по адресу ул. Спортивная, 2; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии, управления опеки и попечительства, расположенные по адресу    ул. Ленина, 41.

Здание архива,  расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1, здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22,  необходимо включать в счета-фактуры и акты выполненных работ с помещениями администрации города, за исключением объектов, указанных в первом абзаце п. 2.1.14.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Заказчика в результате нарушений условий настоящего контракта;

2.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния инженерных систем в помещениях Заказчика;

2.2.3. Требовать оплаты за выполненные услуги в соответствии с условиями настоящего контркта.

2.3.  Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить эксплуатацию оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями техники безопасности и нормативных технических документов;

2.3.2. Организовать ведение журналов регистрации планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов;

2.3.3. Оперативно сообщать Исполнителю об аварийных ситуациях и принимать меры по отключению неисправной системы;

2.3.4. Обеспечивать доступ на объекты сотрудников Исполнителя, обеспечивающих бесперебойную и устойчивую работу оборудования и внутренних инженерных систем  здания, включая профилактические осмотры и проверки, выявление и устранение неисправностей;

2.3.5. Рассматривать акт выполненных работ, оказанных услуг в течение 2-х рабочих дней с момента его получения;

2.3.6. Оплачивать услуги по техническому обслуживанию в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Проверять качество оказания услуг по настоящему контракту;

2.4.2. Давать поручения, связанные с техническим обслуживанием объектов в пределах настоящего контракта;

2.4.3. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Исполнителя.

3. Цена и порядок расчетов

3.1.Общая сумма контракта составляет: __________________________ рублей (сумма прописью), включая НДС _____%. В цену услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

3.2.Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

4. Порядок приемки оказываемых услуг

4.1. Не позднее 25-го числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (счета-фактуры).

4.2. Заказчик или его уполномоченный представитель в течение срока, указанного  п. 2.3.5. контракта рассматривает акт сдачи-приемки, подписывает его и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя.

В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг условиям настоящего контракта,  Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами контракта акта об оказании услуг.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков, установленных настоящим контрактом Исполнителем, Заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3.В случае неисполнения принятых на себя обязательств Заказчиком, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  контракта, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и  изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения контракта

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт должна направить другой стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт.

8. Действие контракта во времени, прочие условия

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания муниципального контракта и действует до   исполнения  сторонами своих обязательств и завершения  всех взаиморасчетов по контракту.

8.3.  Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего контракта:

- приложение № 1 к муниципальному контракту (Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);

- приложение № 2 к муниципальному контракту (Перечень

установленного электрооборудования на объектах:  Здание администрации города Югорска, помещения Загса, здание архива, здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, помещения управления опеки и попечительства,  отдела комиссии по делам несовершеннолетних, отдела административной комиссии);

- приложение № 3 к муниципальному контракту (График производства работ).

9. Юридические адреса сторон

9.1.В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны    обязаны  в  10 дневной срок уведомить об  этом  друг друга, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.2. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК 628260, ул. 40 лет Победы,11, г. Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области. ИНН/КПП: 8622002368/862201001 Банк: РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты- Мансийск. БИК 047162000, ОГРН 1028601843720 Р/С 40204810100000000035 ОКАТО 71187000000, ОКПО Телефон 8(34675) 5-00-47. | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| подписи сторон: |  |
| от Заказчика | от Исполнителя |
| ____________________/____________/ | _____________/_________/. |

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

№_____ от __________ 2011 г

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

- Режим работ:

- Осуществление технического обслуживания в рабочее время Заказчика;

- Утранение аварийных ситуаций независимо от времени суток на специализированном автомобиле с оборудованием.

- Характеристика услуг:

Техническое обслуживание зданий должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций.

Работы сантехнические:

1.Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура, водонагреватели:

- проверка состояния выпусков до 1-го колодца;

- проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца;

- подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода;

- проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов водонагревателей.

2. Внутренние тепловые сети:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- проверка работы конденсаторов-отводчиков и теплового пункта;

- регулировка отопительной системы;

- спуск конденсата;

- замена термометров, манометров.

3. Устранение незначительных неисправностей в ЦТП:

- наружный осмотр систем отопления;

- регулировка трехходовых кранов;

- набивка сальников;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление расшатавшихся трубопроводов;

- контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных  показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей.

4. Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная и ливневая:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- замена душевых сеток;

- проверка состояния канализационных выпусков до 1-го колодца и плотностей раструбов;

- проверка состояния пожарных гидрантов;

- устранение засоров канализационных сетей.

5.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации;

- регулировка смывных бачков;

- крепление санитарно-технических приборов;

- прочистка сифонов;

- набивка сальников;

- смена арматуры в смывных бачках;

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление трубопроводов;

- проверка плотности и заделка раструбов.

6.  Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления:

- слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы);

- проверка на нагрев отопительных приборов;

- демонтаж и монтаж элеваторов;

- обеспечение работы компрессора;

- набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов;

- ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места;

- гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм;

- прочистка и промывка радиаторов.

7.  Аварийные работы:

- устранить повреждения тепловой  изоляции трубопроводов;

- устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи;

- устранить засоры системы канализации;

- устранить разгерметизацию канализации.

8. Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период:

- консервация системы центрального отопления.

9. Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления;

- ремонт и утепление бойлеров.

10. Прочие работы:

- регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования;

- промывка системы центрального отопления;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- откачка воды в подвальных помещениях.

Муниципальный заказчик:

Исполнитель:

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

№_____ от __________ 2011 г

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

Здание администрации города Югорска, расположенное по адресу ул. 40 лет Победы 11

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление: |  |  |  |
| 1 | Трубы стальные электросварные Ду 65 (Д76*3) | м | 60,0 |
| 2 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 50 (Д60*3,5) | м | 100,0 |
| 3 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 40 (Д48*3,5) | м | 40,0 |
| 4 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 32 (Д42,3*3,2) | м | 80,0 |
| 5 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 25 (Д33,5*3,2) | м | 60,0 |
| 6 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 20 (Д26,8*2,8) | м | 395,0 |
| 7 | Радиатор чугунный секционный МС-140-108 | сек | 1538 |
| 8 | Регистр из 2 гл. труб Ду 80 L=1,5м | Шт | 1 |
| 9 | Радиаторный терморегулятор | Шт | 125 |
| 10 | Кран для выпуска воздуха | Шт | 44 |
| 11 | Вентиль запорный муфтовый латунный Ду25 | Шт | 16 |
| 12 | Вентиль запорный муфтовый латунный Ду20 | ШТ | 42 |
| 13 | Кран пробковый спускной Ду 15 | Шт | 58 |
| 14 | Окраска труб и нагревательных приборов за 2 раза | М2 | 463,0 |
| 15 | Крепление трубопроводов и нагревательных приборов | кг | 117,0 |
| 16 | Насос погружной | Шт | 1 |
| 17 | Изоляция трубопроводов теплоизоляционными материалами: | Шт |  |
|  | Б=13мм для труб Ду65/ду50 | м | 60,0/100,0 |
|  | Б=13мм для труб Ду40/ду32 | м | 40,0/80,0 |
|  | Б=13мм для труб Ду25/ду20 | м | 55,0/14,0 |
| 18 | Гильзы из труб ду32, L=0.33 м | Шт | 210 |
| 19 | Гильзы из труб ду25-ду65, L=0.38 м | Шт | 20 |
| Водоотведение (канализация): |  |  |  |
| 20 | Труба пластмассовая раструбная Ду100 | м | 180,0 |
| 21 | Труба пластмассовая раструбная Ду50 | Шт | 90,0 |
| 22 | Ревизия Ду50 | Шт | 2 |
| 23 | Прочистка Ду100 | Шт | 8 |
| 24 | Трап Ду50 | Шт | 7 |
| 25 | Умывальник фаянсовый полукруглый со смесителем СМ-УМ-Ц | Компл | 10 |
| 26 | Унитаз | Шт | 13 |
| 27 | Писсуар настенный с краном | Компл | 4 |
| 28 | Изоляция: Минматы прошивные б=100мм,м3 | М3 | 1,55 |
| 29 | Стеклопластик РСТ покровный слой | М2 | 4,25 |
| 30 | Противопожарная муфта на трубу Ду100 | Шт | 25 |
| 31 | Противопожарная муфта на трубу Ду50 | Шт | 8 |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| 32 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду80 | М | 55,0 |
| 33 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду65 | М | 22,0 |
| 34 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду50 | М | 10,0 |
| 35 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду15 | М | 115,0 |
| 36 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду20 | М | 40,0 |
| 37 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду25 | М | 140,0 |
| 38 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду32 | М | 60,0 |
| 39 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду40 | М | 60,0 |
| 40 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду50 | М | 60,0 |
| 41 | Вентиль из полипропилена PPRC Ду15 | Шт | 16 |
| 42 | Вентиль из полипропилена PPRC Ду20 | Шт | 4 |
| 43 | Вентиль из полипропилена PPRC Ду25 | Шт | 19 |
| 44 | Вентиль из полипропилена PPRC Ду32 | Шт | 4 |
| 45 | Опора из полипропилена для трубы Ду15 | Шт | 150 |
| 46 | Опора из полипропилена для трубы Ду20 | Шт | 40 |
| 47 | Опора из полипропилена для трубы Ду25 | Шт | 140 |
| 48 | Опора из полипропилена для трубы Ду32 | Шт | 60 |
| 49 | Смеситель настенный См-Ум-НН | Шт | 9 |
| 50 | Смеситель для мойки См-М-Ц | Шт | 12 |
| 51 | Кран смывной полуавтоматический | Шт | 14 |
| 52 | Пожарный кран в комплекте | Компл | 12 |
| 53 | Кран поливочный | Компл | 2 |
| 54 | Изоляция: |  |  |
| 55 | для труб Ду15 | М | 25,0 |
| 56 | для труб Ду20 | М | 5,0 |
| 57 | для труб Ду25 | М | 80,0 |
| 58 | для труб Ду32 | М | 20,0 |
| 59 | для труб Ду40 | М | 45,0 |
| 60 | для труб Ду50 | М | 60,0 |
| 61 | для труб Ду80 | М | 50,0 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 3354,9 м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

Помещения Загса, расположенные по адресу Спортивная, 2.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран пробковый спускной Ду 15 | Шт | 3 |
| 2 | Батареи | Шт | 19 |
| 3 | Унитаз | Шт | 1 |
| 4 | Умывальник фаянсовый полукруглый со смесителем СМ-УМ-Ц | Шт | 1 |
| 5 | Задвижки Ду 50 | Шт | 2 |
| 6 | Задвижки Ду 80 | Шт | 4 |
| 7 | Задвижки Ду 40 | Шт | 4 |
| 8 | Кран Ду 15 | Шт | 13 |
| 9 | Кран Ду 20 | Шт | 6 |
| 10 | Кран Ду 25 | Шт | 9 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 196,3 м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унитаз | Шт | 1 |
| 2 | Умывальник фаянсовый полукруглый со смесителем СМ-УМ-Ц | Шт | 1 |
| 3 | Счетчик воды (холодный) | Шт | 1 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 110,6м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

помещения управления опеки и попечительства, расположенное по адресу ул. Ленина, 41.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батареи | Шт | 4 |
| 2 | Кран шаровой Ду15 | Шт | 8 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 146,6 м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

помещения отдела комиссии по делам несовершеннолетних, расположенное по адресу ул. Ленина, 41.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батареи | Шт | 3 |
| 2 | Кран шаровой Ду15 | Шт | 6 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 93,4 м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

помещения отдела  административной комиссии, расположенное по адресу ул. Ленина, 41.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батареи | Шт | 1 |
| 2 | Кран шаровой Ду15 | Шт | 2 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 35,1 м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батареи | Шт | 28 |
| 2 | Унитаз | Шт | 4 |
| 3 | Умывальник фаянсовый полукруглый со смесителем СМ-УМ-Ц | Шт | 2 |
| 4 | Счетчик воды (холодный и горячий) | Шт | 2 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 635,4 м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от __________ 2011 г

График производства работ

| Наименование работ | Сроки производства работ (указываются даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Общий осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частичный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дежурство | Рабочее время заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планово-предупредительных ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неплановые осмотры | после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение неполадок | По мере необходимости в течение суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение аварийных ситуаций | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: _________________________ МП | Исполнитель: ______________________ МП |
| --- | --- |

Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию  водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2012 год

| Наименование услуги | Основные характеристики | Наименование объекта | Ед. тарифа | Единичные цены (тарифы) |  |  |  |  |  | Кол-во | Всего. Начальная цена вида услуг (за месяц) | Всего. Начальная цена вида услуг (за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1* | 2* | 3* |  | Начальная цена | Средняя (**с учетом уровня инфляции 7 %) |  |  |  |
| Код ОКДП 9319000 (Услуги жилищно-коммунальные прочие, не включенные в другие группировки). Техническое обслуживание оборудования внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Техническое обслуживание зданий должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Работы сантехнические: 1.Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура, водонагреватели: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов водонагревателей. 2. Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - проверка работы конденсаторов-отводчиков и теплового пункта; - регулировка отопительной системы; - спуск конденсата; - замена термометров, манометров. 3. Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей. 4. Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная и ливневая: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - замена душевых сеток; - проверка состояния канализационных выпусков до 1-го колодца и плотностей раструбов; - проверка состояния пожарных гидрантов; - устранение засоров канализационных сетей. 5.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. 6. Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - демонтаж и монтаж элеваторов; - обеспечение работы компрессора; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. 7. Аварийные работы: - устранить повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранить засоры системы канализации; - устранить разгерметизацию канализации. 8. Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. 9. Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; - ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления; - ремонт и утепление бойлеров. 10. Прочие работы: - регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования; - промывка системы центрального отопления; - регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - откачка воды в подвальных помещениях. | Администрация города Югорска | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 3354,9 | 32 408,33 | 388 899,96 |
|  |  | Архив | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 110,6 | 1 068,40 | 12 820,80 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 635,4 | 6 137,96 | 73 655,52 |
|  |  | Помещения ЗАГСа | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 196,3 | 1 896,26 | 22 755,12 |
|  |  | Отдел опеки и попечительства | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 146,6 | 1 416,16 | 16 993,92 |
|  |  | Отдел административной комиссии | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 35,1 | 339,07 | 4 068,84 |
|  |  | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних | кв.м | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 93,4 | 902,24 | 10 826,88 |
| Итого начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 021,04 |
| Дата сбора данных |  |  | 01.11. 2011 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  |  | 31.12. 2012г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение начальной (максимальной) цены контракта с использованием стоимости контрактов-аналогов с последующей корректировкой. Корректировка цен производится с учетом инфляции, с использованием индексов –дефляторов.

** уровень инфляции на расходные обязательства по техническому обслуживанию водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения  на 2012 год (Приложение № 1:  Письмо  Департамента финансов администрации города Югорска от 21.06.2011 г № 433).

Итого Начальная (максимальная) цена контракта:  530 021  (пятьсот тридцать тысяч двадцать один) рубль.

1*- цена за ед. с НДС: Общество с ограниченной ответственностью «Капиталь-БИС». 628260,  ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Югорск, а/я 46. К/т:  8 (34675) 7-52-29.  Источник информации: письмо от 30.11.2011 г № 129.

2*- цена за ед. с НДС: Общество с ограниченной ответственностью «Премьер-плюс». 628260,  ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Южная, д.25. Источник информации: письмо от 27.11.2011 г № 82.

3*- цена за ед. с НДС: Индивидуальный предприниматель Бабкин Игорь Михайлович. 628260,  ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Славянская, 9. К/т: 8 (34675) 7-22-32, 89224224222.  Источник информации: письмо от 27.11.2011 г б/н.

Глава администрации  города Югорска                                                                                                       М.И. Бодак

Главный бухгалтер                                                                                                                                Л.А. Михайлова

Исполнитель: Бухгалтер  Н.Б. Ловыгина,

отдел по бухгалтерскому учету и отчетности,

8(34675) 5-00-47.