| Муниципальное образование – городской круг город Югорск Администрация города Югорска 40 лет Победы ул., д. 11, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Тел./факс (34675) 5-00-00 ОКПО04262843, ОГРН 1028601843720 E-mail: ugorsk@list.ru adm@ugorsk.ru ## ИНН\КПП 8622002368/86201001 18.11.2010 г № 30 |  |  |
| --- | --- | --- |

# Запрос котировок

Уважаемые господа!

Администрация города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска.

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание оборудования внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Техническое обслуживание зданий должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Работы сантехнические: 1.Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура, водонагреватели: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов водонагревателей. 2. Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - проверка работы конденсаторов-отводчиков и теплового пункта; - регулировка отопительной системы; - спуск конденсата; - замена термометров, манометров. 3. Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей. 4. Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная и ливневая: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - замена душевых сеток; - проверка состояния канализационных выпусков до 1-го колодца и плотностей раструбов; - проверка состояния пожарных гидрантов; - устранение засоров канализационных сетей. 5.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. 6. Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - демонтаж и монтаж элеваторов; - обеспечение работы компрессора; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. 7. Аварийные работы: - устранить повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранить засоры системы канализации; - устранить разгерметизацию канализации. 8. Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. 9. Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; - ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления; - ремонт и утепление бойлеров. 10. Прочие работы: - регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования; - промывка системы центрального отопления; - регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - откачка воды в подвальных помещениях. | м2 | 4 192,6 |

Максимальная  цена муниципального  контракта: 356 203 (триста пятьдесят шесть тысяч двести три) рубля.

В цену услуг должны быть включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования:  бюджет города Югорска на 2011 год.

Место оказания услуг: 628260, ул. 40 лет Победы,11, ул. Спортивная, 2, ул. Механизаторов, 22, ул. Железнодорожная, 43/1, г. Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская  область.

Срок и условия оплаты оказания услуг - ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента выставления счет – фактуры и подписания акта оказанных услуг.

Сроки оказания услуг: с 01.01.2011 по 31.08.2011 г.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке товара, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул. 40 лет Победы,11, каб.309, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени « 20 » ноября  2010 г. до 10.00 часов по местному времени « 07» декабря 2010 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки   к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная  в форме электронного документа, должна быть с электронно – цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенный в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок, в соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участником размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: Ловыгина Наталья Борисовна, бухгалтер отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска,

тел. 8(34675) 5-00-47.

Глава  города  Югорска						Раис Закиевич Салахов

МП

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «____»_________2010 года №____, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить оказать услуги в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___»_______2010 г. № ______ с ценой контракта _____________________________________________________________рублей.

В цену услуг должны быть включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА № _____

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

г. Югорск								«___»_____________ 2010 г.

Администрация города Югорска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в ______________________________________________________, действующего на основании Устава города Югорска, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________

_____________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны,

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (протокол от _________   2010 г. №  __) Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения согласно перечню установленного сантехнического оборудования на объектах (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сроки и порядке, установленные настоящим контрактом.

1.2. Объектами технического обслуживания являются административные здания  и помещения,  расположенные в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по адресу: ул. 40 лет Победы,11 (здание администрации города Югорска), площадь помещений составляет  3252,3 кв.м.; ул. Железнодорожная, 43/1 (здание архива), площадь помещений составляет 114 кв. м.; ул. Спортивная, 2 (помещения ЗАГСа), площадь помещений составляет 196,3 кв. м; ул. Механизаторов, 22 (здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса), площадь помещений составляет 630 кв. м.

Общая площадь обслуживаемых объектов составляет 4192,6 кв.м.

1.3. Границами технического обслуживания объектов Заказчика для сетей тепло - водоснабжения  являются внутренние инженерные сети от наружной стены фундамента здания;  для сетей водоотведения - внутренние инженерные сети до первого приемного колодца.

1.4. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, должны исполняться с 01.01.2011 г по 31.08. 2011 г.

1.5. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 3).

1.6.  Капитальный ремонт и реконструкция внутренних инженерных сетей Муниципального Заказчика  производится за отдельную плату из материалов Исполнителя.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества и в полном объеме в соответствии с Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3  к настоящему контракту в течение срока, указанного в п. 1.4. контракта;

2.1.2. В течение 15 дней со дня заключения настоящего контракта подготовить и согласовать с Заказчиком график оказания услуг, касающихся планово-предупредительного осмотра и планово-предупредительного ремонта;

2.1.3. Принимать меры по обеспечению устойчивой работы инженерных систем;

2.1.4. Контролировать нормальное функционирование и исправность  сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения;

2.1.5. Обеспечивать требования техники безопасности при работе персонала по обслуживанию инженерных сетей;

2.1.6. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию, а также график их работы;

2.1.7. Производить записи о результатах осмотров и ремонтов в журнал регистрации планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов;

2.1.8. Осуществлять техническое обслуживание в рабочее время Заказчика, а устранение аварийных ситуаций независимо от времени суток;

2.1.9. По согласованию с Заказчиком производить техническое обслуживание, связанное с отключением распределительных устройств;

2.1.10. Не позднее, чем за сутки, а в отдельных случаях, связанных с аварийной ситуацией, за один час, предупреждать представителей Заказчика о временном прекращении предоставления отдельных видов коммунальных услуг;

2.1.11. Не позднее, чем в 5-ти дневной срок рассматривать поступившие от Заказчика жалобы и предложения по выполнению условий контракта и принимать меры по их разрешению;

2.1.12. По требованию Заказчика безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если при оказании услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество услуг;

2.1.13. До 25 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику документы о проделанной работе за прошедший месяц (акты выполненных работ, счета-фактуры);

2.1.14. Выставлять отдельные счета-фактуры и акты выполненных работ на следующие объекты: помещения ЗАГСа, расположенное по адресу ул. Спортивная, 2; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии, отдела опеки и попечительства, расположенные в здании администрации города Югорска по адресу         ул. 40 лет Победы 11.

Здание архива,  расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1, здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22,  необходимо включать в счета-фактуры и акты выполненных работ с помещениями администрации города, за исключением объектов, указанных в первом абзаце п. 2.1.14.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Заказчика в результате нарушений условий настоящего контракта;

2.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния инженерных систем в помещениях Заказчика;

2.2.3. Требовать оплаты за выполненные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.  Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить эксплуатацию оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями техники безопасности и нормативных технических документов;

2.3.2. Организовать ведение журналов регистрации планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонто

2.3.3. Оперативно сообщать Исполнителю об аварийных ситуациях и принимать меры по отключению неисправной системы

2.3.4. Обеспечивать доступ на объекты сотрудников Исполнителя, обеспечивающих бесперебойную и устойчивую работу оборудования и внутренних инженерных систем  здания, включая профилактические осмотры и проверки, выявление и устранение неисправностей;

2.3.5. Рассматривать акт выполненных работ, оказанных услуг в течение 2-х рабочих дней с момента его получения;

2.3.6. Оплачивать услуги по техническому обслуживанию в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Проверять качество оказания услуг по настоящему контракту;

2.4.2. Давать поручения, связанные с техническим обслуживанием объектов в пределах настоящего контракта;

2.4.3. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Исполнителя.

3. Цена и порядок расчетов

3.1.Общая сумма контракта составляет: __________________________ рублей (сумма прописью), включая НДС _____%. В цену услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

3.2.Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

4. Порядок приемки оказываемых услуг

4.1. Не позднее 25-го числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (счета-фактуры).

4.2. Заказчик или его уполномоченный представитель в течение срока, указанного  п. 2.3.5. контракта рассматривает акт сдачи-приемки, подписывает его и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя.

В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг условиям настоящего контракта,  Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами контракта акта об оказании услуг.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2. В случае нарушения сроков, установленных настоящим контрактом Исполнителем, Заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3.В случае неисполнения принятых на себя обязательств Заказчиком, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное  или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем  в  порядке  досудебного   разбирательства: путем переговоров,  обмена письмами,  уточнением  условий  контракта, составлением необходимых протоколов,  дополнений  и  изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

6.2. При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос  на  разрешение в судебном порядке   в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения контракта

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт должна направить другой стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт.

8. Действие контракта во времени, прочие условия

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания муниципального контракта и действует до   исполнения  сторонами своих обязательств и завершения  всех взаиморасчетов по контракту.

8.3.  Настоящий  контракт  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.Следующие приложения являются  неотъемлемой  частью  настоящего контракта:

- приложение № 1 к проекту муниципального контракта (Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);

- приложение № 2 к проекту муниципального контракта (Перечень

установленного электрооборудования на объектах:  Здание администрации города Югорска, помещения Загса, здание архива, здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса);

- приложение № 3 к проекту муниципального контракта (График производства работ).

9. Юридические адреса сторон

9.1.В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны    обязаны  в  10 дневной срок уведомить об  этом  друг друга, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.2. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК 628260, ул. 40 лет Победы,11, г. Югорск, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области. ИНН/КПП: 8622002368/862201001 Банк: РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты- Мансийск. БИК 047162000, ОГРН 1028601843720 Р/С 40204810100000000035 ОКАТО 71187000000, ОКПО Телефон 8(34675) 5-00-47. | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| подписи сторон: |  |
| от Заказчика | от Исполнителя |
| ____________________/____________/ | _____________/______/ |

Приложение № 1

к  проекту муниципального контракта

№_____ от __________ 2010 г

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

- Режим работ:

- Осуществление технического обслуживания в рабочее время Заказчика;

- Утранение аварийных ситуаций независимо от времени суток на специализированном автомобиле с оборудованием.

- Характеристика услуг:

Техническое обслуживание зданий должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций.

Работы сантехнические:

1.Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура, водонагреватели:

- проверка состояния выпусков до 1-го колодца;

- проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца;

- подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода;

- проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов водонагревателей.

2. Внутренние тепловые сети:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- проверка работы конденсаторов-отводчиков и теплового пункта;

- регулировка отопительной системы;

- спуск конденсата;

- замена термометров, манометров.

3. Устранение незначительных неисправностей в ЦТП:

- наружный осмотр систем отопления;

- регулировка трехходовых кранов;

- набивка сальников;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление расшатавшихся трубопроводов;

- контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных  показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей.

4. Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная и ливневая:

- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия;

- смена деталей запорной арматуры, маховичков;

- перебивка сальников;

- замена душевых сеток;

- проверка состояния канализационных выпусков до 1-го колодца и плотностей раструбов;

- проверка состояния пожарных гидрантов;

- устранение засоров канализационных сетей.

5.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации;

- регулировка смывных бачков;

- крепление санитарно-технических приборов;

- прочистка сифонов;

- набивка сальников;

- смена арматуры в смывных бачках;

- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;

- укрепление трубопроводов;

- проверка плотности и заделка раструбов.

6.  Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления:

- слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы);

- проверка на нагрев отопительных приборов;

- демонтаж и монтаж элеваторов;

- обеспечение работы компрессора;

- набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов;

- ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места;

- гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм;

- прочистка и промывка радиаторов.

7.  Аварийные работы:

- устранить повреждения тепловой  изоляции трубопроводов;

- устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи;

- устранить засоры системы канализации;

- устранить разгерметизацию канализации.

8. Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период:

- консервация системы центрального отопления.

9. Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период:

- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления;

- ремонт и утепление бойлеров.

10. Прочие работы:

- регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования;

- промывка системы центрального отопления;

- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

- откачка воды в подвальных помещениях.

Муниципальный заказчик:

Исполнитель:

Приложение № 2

к проекту  муниципального контракта

№_____ от __________ 2010 г

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

Здание администрации города Югорска, расположенное по адресу ул. 40 лет Победы 11

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление: |  |  |  |
| 1 | Трубы стальные электросварные Ду 65 (Д76*3) | м | 60,0 |
| 2 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 50 (Д60*3,5) | м | 100,0 |
| 3 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 40 (Д48*3,5) | м | 40,0 |
| 4 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 32 (Д42,3*3,2) | м | 80,0 |
| 5 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 25 (Д33,5*3,2) | м | 60,0 |
| 6 | Трубы стальные водогазопроводные Ду 20 (Д26,8*2,8) | м | 395,0 |
| 7 | Радиатор чугунный секционный МС-140-108 | сек | 1538 |
| 8 | Регистр из 2 гл. труб Ду 80 L=1,5м | Шт | 1 |
| 9 | Радиаторный терморегулятор | Шт | 125 |
| 10 | Кран для выпуска воздуха | Шт | 44 |
| 11 | Вентиль запорный муфтовый латунный Ду25 | Шт | 16 |
| 12 | Вентиль запорный муфтовый латунный Ду20 | ШТ | 42 |
| 13 | Кран пробковый спускной Ду 15 | Шт | 58 |
| 14 | Окраска труб и нагревательных приборов за 2 раза | М2 | 463,0 |
| 15 | Крепление трубопроводов и нагревательных приборов | кг | 117,0 |
| 16 | Насос погружной | Шт | 1 |
| 17 | Изоляция трубопроводов теплоизоляционными материалами: | Шт |  |
|  | Б=13мм для труб Ду65/ду50 | м | 60,0/100,0 |
|  | Б=13мм для труб Ду40/ду32 | м | 40,0/80,0 |
|  | Б=13мм для труб Ду25/ду20 | м | 55,0/14,0 |
| 18 | Гильзы из труб ду32, L=0.33 м | Шт | 210 |
| 19 | Гильзы из труб ду25-ду65, L=0.38 м | Шт | 20 |
| Водоотведение (канализация): |  |  |  |
| 20 | Труба пластмассовая раструбная Ду100 | м | 180,0 |
| 21 | Труба пластмассовая раструбная Ду50 | Шт | 90,0 |
| 22 | Ревизия Ду50 | Шт | 2 |
| 23 | Прочистка Ду100 | Шт | 8 |
| 24 | Трап Ду50 | Шт | 7 |
| 25 | Умывальник фаянсовый полукруглый со смесителем СМ-УМ-Ц | Компл | 10 |
| 26 | Унитаз | Шт | 13 |
| 27 | Писсуар настенный с краном | Компл | 4 |
| 28 | Изоляция: Минматы прошивные б=100мм,м3 | М3 | 1,55 |
| 29 | Стеклопластик РСТ покровный слой | М2 | 4,25 |
| 30 | Противопожарная муфта на трубу Ду100 | Шт | 25 |
| 31 | Противопожарная муфта на трубу Ду50 | Шт | 8 |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| 32 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду80 | М | 55,0 |
| 33 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду65 | М | 22,0 |
| 34 | Труба стальная электросварная прямошовная Ду50 | М | 10,0 |
| 35 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду15 | М | 115,0 |
| 36 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду20 | М | 40,0 |
| 37 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду25 | М | 140,0 |
| 38 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду32 | М | 60,0 |
| 39 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду40 | М | 60,0 |
| 40 | Труба полипропиленовая напорная питьевая Ду50 | М | 60,0 |
| 41 | Вентиль из полипропилена PPRC Ду15 | Шт | 16 |
| 42 | Вентиль из полипропилена PPRC Ду20 | Шт | 4 |
| 43 | Вентиль из полипропилена PPRC Ду25 | Шт | 19 |
| 44 | Вентиль из полипропилена PPRC Ду32 | Шт | 4 |
| 45 | Опора из полипропилена для трубы Ду15 | Шт | 150 |
| 46 | Опора из полипропилена для трубы Ду20 | Шт | 40 |
| 47 | Опора из полипропилена для трубы Ду25 | Шт | 140 |
| 48 | Опора из полипропилена для трубы Ду32 | Шт | 60 |
| 49 | Смеситель настенный См-Ум-НН | Шт | 9 |
| 50 | Смеситель для мойки См-М-Ц | Шт | 12 |
| 51 | Кран смывной полуавтоматический | Шт | 14 |
| 52 | Пожарный кран в комплекте | Компл | 12 |
| 53 | Кран поливочный | Компл | 2 |
| 54 | Изоляция: |  |  |
| 55 | для труб Ду15 | М | 25,0 |
| 56 | для труб Ду20 | М | 5,0 |
| 57 | для труб Ду25 | М | 80,0 |
| 58 | для труб Ду32 | М | 20,0 |
| 59 | для труб Ду40 | М | 45,0 |
| 60 | для труб Ду50 | М | 60,0 |
| 61 | для труб Ду80 | М | 50,0 |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

Помещения Загса, расположенные по адресу Спортивная, 2.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран пробковый спускной Ду 15 | Шт | 3 |
| 2 | Батареи | Шт | 19 |
| 3 | Унитаз | Шт | 1 |
| 4 | Умывальник фаянсовый полукруглый со смесителем СМ-УМ-Ц | Шт | 1 |
| 5 | Задвижки Ду 50 | Шт | 2 |
| 6 | Задвижки Ду 80 | Шт | 4 |
| 7 | Задвижки Ду 40 | Шт | 4 |
| 8 | Кран Ду 15 | Шт | 13 |
| 9 | Кран Ду 20 | Шт | 6 |
| 10 | Кран Ду 25 | Шт | 9 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 196,3 м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унитаз | Шт | 1 |
| 2 | Умывальник фаянсовый полукруглый со смесителем СМ-УМ-Ц | Шт | 1 |
| 3 | Счетчик воды (холодный) | Шт | 1 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 114 м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного сантехнического оборудования на объекте:

Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батареи | Шт | 28 |
| 2 | Унитаз | Шт | 4 |
| 3 | Умывальник фаянсовый полукруглый со смесителем СМ-УМ-Ц | Шт | 2 |
| 4 | Счетчик воды (холодный и горячий) | Шт | 2 |
|  | Общая площадь обслуживания: | 630 м2 |  |

Муниципальный заказчик                                                            Исполнитель

______________________                                                           ______________________

МП                                                                                                                                                        МП

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от __________ 2010 г

График производства работ

| Наименование работ | Сроки производства работ (указываются даты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Общий осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частичный осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дежурство | Рабочее время заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планово-предупредительных ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неплановые осмотры | после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение неполадок | По мере необходимости в течение суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение аварийных ситуаций | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик: _________________________ МП | Исполнитель: ______________________ МП |
| --- | --- |