Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству светофорных объектов по ул. Менделеева

в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Менделеева (перекрестки: ул. Менделеева - ул. Студенческая; ул. Менделеева - Проезд №30 (к магазину "Хлебный мир"); ул. Менделеева - пер. Школьный; ул. Менделеева - ул. Вавилова).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.10.2023 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  29.11.2023 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, а также в соответствии с рабочей документацией, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантия на дорожные знаки с применением световозвращающего материала -  60 (шестьдесят) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок для светофоров, включая их элементы составляет не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, узлов и компонентов 3 года (36 календарных месяцев), с даты оформления документа о приемке приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.

При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, или работы, которые не соответствуют условиям контракта, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» | Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке на желтом фоне квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 900мм*900мм (неизменяемое значение). Тип светоотражающей пленки – Б или В; Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм, Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Ширина наружной каймы должна быть 20 мм (неизменяемое значение). Наличие элементов крепления. Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. |
| 2 | Асфальтобетонная смесь | Асфальтобетонная смесь типа А16ВН с характеристиками: асфальтобетонная смесь для верхнего слоя покрытия с нормальными условиями движения, с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя 16,0 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ Р 58406.2-2020 |
| 3 | Светофор транспортный Светодиодный | Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с табло обратного отсчета времени (ТООВ) 200мм, 220В, корпус плоский, разборный с характеристиками: Габаритные размеры (ВхШхГ): 850х300х185 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 3, диаметр апертуры сигнала: 200 мм (неизменяемые значения). Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004 Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям. Рабочее напряжение: переменное 220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 Класс защиты от поражения электрическим током II Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015 Антиконденсатная конструкция (неконденсатные материалы, система дренажа) Диапазон рабочих температур: -60 °С….+60 °С Время непрерывной работы - неограниченно Крепления светофора к опоре (с многопозиционным фиксатором) - в комплекте. |
| 4 | Светофор | Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм корпус плоский разборный с характеристиками: Габаритные размеры (ВхШхГ): 530х275х42 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 2, диаметр апертуры сигнала: 200 мм, комплектация с ТВАЗ (Табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, анимация и звуковое сопровождение сигнала «идущий человек») (неизменяемые значения). Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004 Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям. Светофор адаптирован ко всем видам контроллеров. Рабочее напряжение: переменное 220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 Класс защиты от поражения электрическим током II Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015 Антиконденсатная конструкция (неконденсатные материалы, система дренажа) Диапазон рабочих температур: -60 °С….+60 °С Время непрерывной работы - неограниченно Крепления светофора к опоре (с многопозиционным фиксатором) - в комплекте. |
| 5 | Контролер | Контролер дорожный универсальный КДУ 3. ОН (Система-8) 8 каналов с характеристиками: контролер для переключения светодиодных светофоров с целью организации дорожного движения на перекрестке. Режим работы – непрерывный, потребляемая мощность, не более 30 Вт; степень защиты, IP54; габаритные размеры, 395х310х220 мм; максимальное количество выходных силовых цепей - от 8 до 64; максимальное количество подключаемых каналов ТВП – 2; количество программ, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера, шт – 13; количество дневных планов – 24; количество недельных планов – 7; количество программ – 16; количество тактов для одной программы – 320; количество направлений – 63; количество записей в журнале по кольцевой схеме – 200; число миганий в минуту – от 55 до 65; длительность включенного состояния ламп сигналов светофоров в течение одного мигания, с – 0,5; диапазон длительности любых тактов, с – от 1 до 256; дискретность изменения длительности основных и промежуточных тактов, с – 1. Температура эксплуатации: -40 °С….+50 °С В соответствии с ГОСТ 34.401-90 |
| 6 | Табло | Табло вызовов пешеходное ТВП-1 с характеристиками: табло для включения пешеходной фазы на светофорном объекте. Потребляемая мощность, не более, 2 Вт Уровень громкости звука, 75 дБА Частота повторения звукового сигнала, 2 Гц Габариты (ВхШхГ), 205x155x180 мм Тип по назначению - пешеходные Конструктивно выполнено из ударопрочного коррозиеустойчивого корпуса, оснащенного антивандальной кнопкой. Оснащено светодиодным индикатором с надписью «ЖДИТЕ», который загорается при получении запроса на вызов пешеходной фазы. Индикатор горит до момента включения разрешающего сигнала на пешеходном переходе. Электропитание осуществляется от дорожного контроллера. Температура эксплуатации: -40 °С….+70 °С Степень защиты, IP54 В соответствии с ГОСТ Р 70716-2023 |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по устройству светофорных объектов по ул. Менделеева в городе Югорске

сметная стоимость ___________181,73  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ _________________36,07      тыс. рублей

монтажных работ ___________________ 8,39        тыс. рублей

оборудования_______________________ 106,68    тыс. рублей

прочих затрат _______________________0,3          тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 265,0  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________55,13  чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Перекресток ул.Менделеева - ул.Студенческая |
| 1 | ФЕР27-09-015-01 | Демонтаж дорожных знаков (с вывозом на 3 км) | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 174,99 |  | 14,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 848,48 |  | 67,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 105,24 |  | 8,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,63 |  | 1,7304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 10,4 |  | 0,832 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 023,47 |  | 81,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 22,42 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 33,18 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 30,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 145,10 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,0452 | 1 | 0,0452 | 22,33 |  | 1,01 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |
|  |  | Объем=5,65*8/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 0,0452 | 1 | 0,0452 | 4,80 |  | 0,22 |  |  |
|  |  | Объем=5,65*8/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |
| 4 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (на существующие опоры) | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 588,57 |  | 47,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 287,47 |  | 23,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69 |  | 5,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 876,04 |  | 70,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 47,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 69,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 63,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 202,88 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Знак дорожный 5.19.1 пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе | шт | 4 | 1 | 4 | 7 423,16 |  | 1 940,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=8907,79/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 940,70 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Знак дорожный 5.19.2 пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе | шт | 4 | 1 | 4 | 7 423,16 |  | 1 940,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=8907,79/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 940,70 |  |  |
| 7 | ФЕР01-01-031-01 применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,000478 | 1 | 0,000478 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,478 / 1000 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 827,64 |  | 0,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 118,80 |  | 0,06 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,8 |  | 0,0042064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,64 |  | 0,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 0,06 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |
| 8 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 0,6692 | 1 | 0,6692 | 3,96 |  | 2,65 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |
| 9 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 0,6692 | 1 | 0,6692 | 4,80 |  | 3,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |
| 10 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных) | 100 м | 0,048 | 1 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,8 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 28,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 3,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,42 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 7,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 3,3504 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 825,11 |  | 39,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 42,56 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 38,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 120,70 |  |  |
| 11 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,243552 | 1 | 0,243552 | 592,76 |  | 144,37 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=0,2832*0,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 144,37 |  |  |
| 12 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,0009504 | 1 | 0,0009504 | 519,80 |  | 0,49 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=0,00288*0,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |
| 13 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 6 | 1 | 6 | 22,36 |  | 134,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134,16 |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,002 | 1 | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 173,23 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 10,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 267,67 |  | 0,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 17,08 |  | 0,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,6 |  | 0,0432 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,6 |  | 0,0412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 10,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 1,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13,43 |  |  |
| 15 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 0,255 | 1 | 0,255 | 155,94 |  | 39,76 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39,76 |  |  |
| 16 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0,020088 | 1 | 0,020088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,0088 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 133,78 |  | 2,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 57,32 |  | 1,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,80 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 131,40 |  | 2,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,4 |  | 0,2892672 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0014062 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 322,50 |  | 6,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 3,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 2,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11,66 |  |  |
| 17 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 0,020088 | 1 | 0,020088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,0088 / 100 |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 21,55 | 4 | 1,73 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8,40 | 4 | 0,67 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,32 | 4 | 0,1864166 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,95 |  | 2,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 1,97 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 1,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Асфальтобетонная смесь типа А16ВН | шт | 0,2406542 | 1 | 0,2406542 | 8 920,43 |  | 140,31 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=10704,52/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 140,31 |  |  |
| 19 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 18,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 92,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 11,97 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 223,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 1,9572 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 1,1253 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 148,99 |  | 334,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,58 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 31,80 |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 18,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,61 |  |  |
| 20 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | 1000 м | 0,0306 | 1 | 0,0306 | 4 805,96 |  | 147,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=(30*1,02) / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 147,06 |  |  |
| 21 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 3 133,00 |  | 62,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62,66 |  |  |
| 22 | ФЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками) | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 128,59 |  | 25,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 563,75 |  | 312,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 148,66 |  | 29,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 470,87 |  | 94,17 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13,68 |  | 2,736 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,04 |  | 2,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 163,21 |  | 432,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,45 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 54,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 28,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 515,26 |  |  |
| 23 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм | 10 м | 2,2 | 1 | 2,2 | 99,00 |  | 217,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=22 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 217,80 |  |  |
| 24 | ФССЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 | 1000 м | 0,022 | 1 | 0,022 | 17 715,47 |  | 389,74 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=22 / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 389,74 |  |  |
| 25 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками) | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 59,13 |  | 23,65 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,43 |  | 2,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 22,69 |  | 9,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,29 |  | 2,516 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,06 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 87,25 |  | 34,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,95 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 23,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 12,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,58 |  |  |
| 26 | ФССЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 | 1000 м | 0,044 | 1 | 0,044 | 17 715,47 |  | 779,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=44 / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 779,48 |  |  |
| 27 | ФЕРм08-03-543-04 | Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 22,07 |  | 88,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 55,58 |  | 222,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,87 |  | 27,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,16 |  | 148,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,46 |  | 9,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,68 |  | 2,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 114,81 |  | 459,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 115,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 113,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 59,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 631,72 |  |  |
| 28 О | Прайс-лист | Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный | шт | 4 | 1 | 4 | 15 683,33 |  | 11 103,24 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=18820,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 103,24 |  |  |
| 29 | ФЕРм08-03-543-07 | Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 22,07 |  | 44,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 54,75 |  | 109,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,77 |  | 13,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,16 |  | 74,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,46 |  | 4,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,67 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 113,98 |  | 227,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 56,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 29,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 313,91 |  |  |
| 30 О | Прайс-лист | Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм корпус плоский разборный | шт | 2 | 1 | 2 | 12 575,00 |  | 4 451,33 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=15090,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 451,33 |  |  |
| 31 | ФЕРм08-03-572-03 применительно | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 20,44 |  | 61,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 21,65 |  | 64,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,26 |  | 6,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 176,90 |  | 13,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,06 |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,18 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 46,49 |  | 139,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 68,10 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 66,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 34,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 240,94 |  |  |
| 32 О | Прайс-лист | Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов | шт | 1 | 1 | 1 | 52 083,33 |  | 9 218,29 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=62500,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 218,29 |  |  |
| 33 О | Прайс-лист | Табло вызовов пешеходное ТВП-1 | шт | 2 | 1 | 2 | 5 362,50 |  | 1 898,23 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=6435,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 898,23 |  |  |
| Пусконаладочные работы |
| 34 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 165,95 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,96 |  | 0,1296 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,95 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 1,25 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3,51 |  |  |
| 35 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4,10 |  | 20,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,32 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4,10 |  | 20,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 15,38 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 7,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43,26 |  |  |
| 36 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 12,81 |  | 12,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12,81 |  | 12,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,81 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 9,61 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 4,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,03 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Перекресток ул.Менделеева - ул.Студенческая : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 7 819,73 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 390,89 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 892,04 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 99,26 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 536,80 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 6 828,89 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 6 825,68 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 112,81 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 177,14 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 21,43 |  |  |
|  |  | материалы | 6 197,39 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 183,67 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 154,67 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 3,21 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | 1 772,41 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 243,11 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 711,69 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 77,83 |  |  |
|  |  | материалы | 339,41 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 314,52 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 163,68 |  |  |
|  |  | Оборудование | 26 671,09 |  |  |
|  |  | Прочие затраты | 73,80 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы | 73,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 34,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 26,24 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 12,59 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 490,15 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 524,43 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 330,94 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Перекресток ул.Менделеева - ул.Студенческая | 35 346,19 |  |  |
| Раздел 2. Перекресток ул.Менделеева - Проезд №30 (к магазину "Хлебный мир") |
| 37 | ФЕР27-09-015-01 | Демонтаж дорожных знаков (с вывозом на 3 км) | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 174,99 |  | 14,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 848,48 |  | 67,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 105,24 |  | 8,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,63 |  | 1,7304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 10,4 |  | 0,832 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 023,47 |  | 81,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 22,42 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 33,18 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 30,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 145,10 |  |  |
| 38 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,0452 | 1 | 0,0452 | 22,33 |  | 1,01 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |
|  |  | Объем=5,65*8/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |
| 39 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 0,0452 | 1 | 0,0452 | 4,80 |  | 0,22 |  |  |
|  |  | Объем=5,65*8/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |
| 40 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (на существующие опоры) | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 588,57 |  | 47,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 287,47 |  | 23,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69 |  | 5,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 876,04 |  | 70,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 47,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 69,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 63,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 202,88 |  |  |
| 41 | Прайс-лист | Знак дорожный 5.19.1 пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе | шт | 4 | 1 | 4 | 7 423,16 |  | 1 940,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=8907,79/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 940,70 |  |  |
| 42 | Прайс-лист | Знак дорожный 5.19.2 пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе | шт | 4 | 1 | 4 | 7 423,16 |  | 1 940,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=8907,79/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 940,70 |  |  |
| 43 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 31,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 154,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 19,95 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 371,79 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 3,262 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 1,8755 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 148,99 |  | 557,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 50,97 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 53,01 |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 30,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 641,04 |  |  |
| 44 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | 1000 м | 0,051 | 1 | 0,051 | 4 805,96 |  | 245,10 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=(50*1,02) / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 245,10 |  |  |
| 45 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 3 133,00 |  | 62,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62,66 |  |  |
| 46 | ФЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками) | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 128,59 |  | 25,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 563,75 |  | 312,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 148,66 |  | 29,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 470,87 |  | 94,17 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13,68 |  | 2,736 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,04 |  | 2,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 163,21 |  | 432,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,45 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 54,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 28,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 515,26 |  |  |
| 47 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм | 10 м | 2,2 | 1 | 2,2 | 99,00 |  | 217,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=22 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 217,80 |  |  |
| 48 | ФССЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 | 1000 м | 0,022 | 1 | 0,022 | 17 715,47 |  | 389,74 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=22 / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 389,74 |  |  |
| 49 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками) | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 59,13 |  | 23,65 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,43 |  | 2,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 22,69 |  | 9,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,29 |  | 2,516 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,06 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 87,25 |  | 34,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,95 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 23,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 12,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,58 |  |  |
| 50 | ФССЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 | 1000 м | 0,044 | 1 | 0,044 | 17 715,47 |  | 779,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=44 / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 779,48 |  |  |
| 51 | ФЕРм08-03-543-04 | Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 22,07 |  | 88,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 55,58 |  | 222,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,87 |  | 27,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,16 |  | 148,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,46 |  | 9,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,68 |  | 2,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 114,81 |  | 459,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 115,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 113,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 59,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 631,72 |  |  |
| 52 О | Прайс-лист | Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный | шт | 4 | 1 | 4 | 15 683,33 |  | 11 103,24 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=18820,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 103,24 |  |  |
| 53 | ФЕРм08-03-543-07 | Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 22,07 |  | 44,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 54,75 |  | 109,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,77 |  | 13,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,16 |  | 74,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,46 |  | 4,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,67 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 113,98 |  | 227,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 56,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 29,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 313,91 |  |  |
| 54 О | Прайс-лист | Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм корпус плоский разборный | шт | 2 | 1 | 2 | 12 575,00 |  | 4 451,33 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=15090,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 451,33 |  |  |
| 55 | ФЕРм08-03-572-03 применительно | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 20,44 |  | 61,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 21,65 |  | 64,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,26 |  | 6,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 176,90 |  | 13,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,06 |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,18 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 46,49 |  | 139,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 68,10 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 66,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 34,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 240,94 |  |  |
| 56 О | Прайс-лист | Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов | шт | 1 | 1 | 1 | 52 083,33 |  | 9 218,29 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=62500,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 218,29 |  |  |
| 57 О | Прайс-лист | Табло вызовов пешеходное ТВП-1 | шт | 2 | 1 | 2 | 5 362,50 |  | 1 898,23 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=6435,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 898,23 |  |  |
| Пусконаладочные работы |
| 58 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 165,95 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,96 |  | 0,1296 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,95 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 1,25 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3,51 |  |  |
| 59 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4,10 |  | 20,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,32 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4,10 |  | 20,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 15,38 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 7,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43,26 |  |  |
| 60 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 12,81 |  | 12,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12,81 |  | 12,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,81 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 9,61 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 4,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,03 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Перекресток ул.Менделеева - Проезд №30 (к магазину "Хлебный мир") : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 7 616,01 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 370,19 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 934,43 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 106,20 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 311,39 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 6 566,43 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 92,11 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 222,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 28,37 |  |  |
|  |  | материалы | 5 971,98 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 155,88 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 123,72 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | 1 772,41 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 243,11 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 711,69 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 77,83 |  |  |
|  |  | материалы | 339,41 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 314,52 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 163,68 |  |  |
|  |  | Оборудование | 26 671,09 |  |  |
|  |  | Прочие затраты | 73,80 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы | 73,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 34,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 26,24 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 12,59 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 476,39 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 496,64 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 299,99 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Перекресток ул.Менделеева - Проезд №30 (к магазину "Хлебный мир") | 35 083,73 |  |  |
| Раздел 3. Перекресток ул.Менделеева - пер.Школьный |
| 61 | ФЕРм08-02-317-09 применительно | Демрнтаж светофоров односекционных (с вывозом на 3 км)..Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 249,10 | 0,3 | 298,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 407,19 | 0,3 | 488,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 38,93 | 0,3 | 46,72 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 293,69 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,5 | 0,3 | 31,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,89 | 0,3 | 3,468 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 949,98 |  | 787,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 345,64 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 338,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 176,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 302,56 |  |  |
| 62 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 0,0048 | 1 | 0,0048 | 4,80 |  | 0,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 63 | ФЕР27-09-015-01 | Демонтаж дорожных знаков (с сохранением материала) | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 174,99 |  | 7,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 848,48 |  | 33,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 105,24 |  | 4,21 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,63 |  | 0,8652 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 10,4 |  | 0,416 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 023,47 |  | 40,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11,21 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 16,59 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 15,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72,55 |  |  |
| 64 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (б/у материал) | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 588,57 |  | 23,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 287,47 |  | 11,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69 |  | 2,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 876,04 |  | 35,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,54 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 34,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 31,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 101,42 |  |  |
| 65 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (тротуарных и дорожных) | 100 м | 0,09 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4+5) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 615,13 |  | 55,36 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 76,7 |  | 6,903 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 615,13 |  | 55,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 81,93 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 74,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 211,47 |  |  |
| 66 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,003 | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*0,05) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 494,14 |  | 4,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 292,73 |  | 12,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 464,37 |  | 1,39 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 179,8 |  | 0,5394 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 45,63 |  | 0,13689 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 786,87 |  | 17,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,87 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 8,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 7,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33,92 |  |  |
| 67 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1,055 | 1 | 1,055 | 17,95 |  | 18,94 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18,94 |  |  |
| 68 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1,055 | 1 | 1,055 | 11,42 |  | 12,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12,05 |  |  |
| 69 | ФЕР01-01-031-01 применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,002388 | 1 | 0,002388 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,388 / 1000 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 827,64 |  | 1,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 118,80 |  | 0,28 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,8 |  | 0,0210144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,64 |  | 1,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 0,26 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |
| 70 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 3,3432 | 1 | 3,3432 | 3,96 |  | 13,24 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13,24 |  |  |
| 71 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 3,3432 | 1 | 3,3432 | 4,80 |  | 16,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16,05 |  |  |
| 72 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных) | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 29,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 3,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 184,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 3,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 217,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,97 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 44,36 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 40,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 302,20 |  |  |
| 73 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 5 | 1 | 5 | 63,12 |  | 315,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 315,60 |  |  |
| 74 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных) | 100 м | 0,069 | 1 | 0,069 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,9 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 40,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 5,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 11,15 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 4,8162 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,04485 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 825,11 |  | 56,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 61,20 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 55,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 173,55 |  |  |
| 75 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,350106 | 1 | 0,350106 | 592,76 |  | 207,53 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=0,4071*0,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207,53 |  |  |
| 76 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,0013662 | 1 | 0,0013662 | 519,80 |  | 0,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=0,00414*0,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |
| 77 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 8 | 1 | 8 | 22,36 |  | 178,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 178,88 |  |  |
| 78 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной слоя 10 см) | 100 м3 | 0,01141 | 1 | 0,01141 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,141 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 173,23 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 60,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 267,67 |  | 3,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 17,08 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,6 |  | 0,246456 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,6 |  | 0,235046 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 62,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 7,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 6,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 76,47 |  |  |
| 79 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 1,45 | 1 | 1,45 | 155,94 |  | 226,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 226,11 |  |  |
| 80 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0,1741 | 1 | 0,1741 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,41 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 133,78 |  | 23,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 57,32 |  | 9,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,80 |  | 0,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 131,40 |  | 22,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,4 |  | 2,50704 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,07 |  | 0,012187 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 322,50 |  | 56,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,43 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 26,71 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 18,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 100,90 |  |  |
| 81 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 0,1741 | 1 | 0,1741 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,41 / 100 |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 21,55 | 4 | 15,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8,40 | 4 | 5,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,32 | 4 | 1,615648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,95 |  | 20,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15,01 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 17,11 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 11,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 49,53 |  |  |
| 82 | Прайс-лист | Асфальтобетонная смесь типа А16ВН | шт | 2,085718 | 1 | 2,085718 | 8 920,43 |  | 1 216,05 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=10704,52/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 216,05 |  |  |
| 83 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,13 | 1 | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=130 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 80,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 402,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 51,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 966,65 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 8,4812 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 4,8763 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 148,99 |  | 1 449,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 132,54 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 137,84 |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 79,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 666,74 |  |  |
| 84 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | 1000 м | 0,1326 | 1 | 0,1326 | 4 805,96 |  | 637,27 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=(130*1,02) / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 637,27 |  |  |
| 85 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 3 133,00 |  | 62,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62,66 |  |  |
| 86 | ФЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками) | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 128,59 |  | 25,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 563,75 |  | 312,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 148,66 |  | 29,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 470,87 |  | 94,17 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13,68 |  | 2,736 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,04 |  | 2,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 163,21 |  | 432,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,45 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 54,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 28,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 515,26 |  |  |
| 87 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм | 10 м | 2,2 | 1 | 2,2 | 99,00 |  | 217,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=22 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 217,80 |  |  |
| 88 | ФССЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 | 1000 м | 0,022 | 1 | 0,022 | 17 715,47 |  | 389,74 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=22 / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 389,74 |  |  |
| 89 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками) | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 59,13 |  | 23,65 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,43 |  | 2,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 22,69 |  | 9,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,29 |  | 2,516 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,06 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 87,25 |  | 34,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,95 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 23,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 12,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,58 |  |  |
| 90 | ФССЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 | 1000 м | 0,044 | 1 | 0,044 | 17 715,47 |  | 779,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=44 / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 779,48 |  |  |
| 91 | ФЕРм08-03-543-04 | Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 22,07 |  | 88,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 55,58 |  | 222,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,87 |  | 27,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,16 |  | 148,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,46 |  | 9,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,68 |  | 2,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 114,81 |  | 459,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 115,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 113,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 59,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 631,72 |  |  |
| 92 О | Прайс-лист | Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный | шт | 4 | 1 | 4 | 15 683,33 |  | 11 103,24 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=18820,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 103,24 |  |  |
| 93 | ФЕРм08-03-543-07 | Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 22,07 |  | 44,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 54,75 |  | 109,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,77 |  | 13,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,16 |  | 74,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,46 |  | 4,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,67 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 113,98 |  | 227,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 56,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 29,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 313,91 |  |  |
| 94 О | Прайс-лист | Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм корпус плоский разборный | шт | 2 | 1 | 2 | 12 575,00 |  | 4 451,33 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=15090,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 451,33 |  |  |
| 95 | ФЕРм08-03-572-03 применительно | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 20,44 |  | 61,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 21,65 |  | 64,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,26 |  | 6,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 176,90 |  | 13,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,06 |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,18 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 46,49 |  | 139,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 68,10 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 66,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 34,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 240,94 |  |  |
| 96 О | Прайс-лист | Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов | шт | 1 | 1 | 1 | 52 083,33 |  | 9 218,29 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=62500,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 218,29 |  |  |
| 97 О | Прайс-лист | Табло вызовов пешеходное ТВП-1 | шт | 2 | 1 | 2 | 5 362,50 |  | 1 898,23 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=6435,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 898,23 |  |  |
| Пусконаладочные работы |
| 98 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 165,95 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,96 |  | 0,1296 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,95 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 1,25 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3,51 |  |  |
| 99 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4,10 |  | 20,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,32 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4,10 |  | 20,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 15,38 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 7,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43,26 |  |  |
| 100 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 12,81 |  | 12,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12,81 |  | 12,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,81 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 9,61 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 4,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,03 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Перекресток ул.Менделеева - пер.Школьный : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 8 422,84 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 858,60 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 1 763,95 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 186,54 |  |  |
|  |  | Материалы | 5 800,29 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 083,25 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 055,15 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 281,60 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 535,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 61,99 |  |  |
|  |  | материалы | 5 460,88 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 436,97 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 340,17 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 28,10 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | 3 074,97 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 542,03 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 1 200,32 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 124,55 |  |  |
|  |  | материалы | 339,41 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 653,25 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 339,96 |  |  |
|  |  | Оборудование | 26 671,09 |  |  |
|  |  | Прочие затраты | 73,80 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы | 73,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 34,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 26,24 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 12,59 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 1 045,14 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 1 116,46 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 692,72 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Перекресток ул.Менделеева - пер.Школьный | 36 903,11 |  |  |
| Раздел 4. Перекресток ул.Менделеева - ул.Вавилова |
| 101 | ФЕР27-09-015-01 | Демонтаж дорожных знаков (с сохранением материала) | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 174,99 |  | 3,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 848,48 |  | 16,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 105,24 |  | 2,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,63 |  | 0,4326 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 10,4 |  | 0,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 023,47 |  | 20,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 8,29 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 7,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,26 |  |  |
| 102 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (б/у материал) | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 588,57 |  | 11,77 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 287,47 |  | 5,75 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69 |  | 1,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 876,04 |  | 17,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 17,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 15,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 50,71 |  |  |
| 103 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (тротуарных и дорожных) | 100 м | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8+6) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 615,13 |  | 86,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 76,7 |  | 10,738 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 615,13 |  | 86,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 86,12 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 127,46 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 115,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 328,98 |  |  |
| 104 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,004 | 1 | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*0,05) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 494,14 |  | 5,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 292,73 |  | 17,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 464,37 |  | 1,86 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 179,8 |  | 0,7192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 45,63 |  | 0,18252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 786,87 |  | 23,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 11,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 10,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 45,26 |  |  |
| 105 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1,45 | 1 | 1,45 | 17,95 |  | 26,03 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,03 |  |  |
| 106 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1,45 | 1 | 1,45 | 11,42 |  | 16,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16,56 |  |  |
| 107 | ФЕР01-01-031-01 применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0006 | 1 | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,6 / 1000 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 827,64 |  | 0,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 118,80 |  | 0,07 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,8 |  | 0,00528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,64 |  | 0,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 0,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |
| 108 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 0,84 | 1 | 0,84 | 3,96 |  | 3,33 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |
| 109 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 0,84 | 1 | 0,84 | 4,80 |  | 4,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |
| 110 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных) | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 35,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 4,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 221,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 4,188 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,039 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 261,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 35,95 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 53,21 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 48,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 362,59 |  |  |
| 111 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 6 | 1 | 6 | 63,12 |  | 378,72 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 378,72 |  |  |
| 112 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных) | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 59,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 7,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 16,16 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 6,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,065 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 825,11 |  | 82,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 59,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 88,68 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 80,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 251,48 |  |  |
| 113 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,5074 | 1 | 0,5074 | 592,76 |  | 300,77 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=0,59*0,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 300,77 |  |  |
| 114 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,00198 | 1 | 0,00198 | 519,80 |  | 1,03 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=0,006*0,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |
| 115 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 10 | 1 | 10 | 22,36 |  | 223,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 223,60 |  |  |
| 116 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см) | 100 м3 | 0,00269 | 1 | 0,00269 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,269 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 173,23 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 14,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 267,67 |  | 0,72 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 17,08 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,6 |  | 0,058104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,6 |  | 0,055414 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 14,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,76 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 1,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18,04 |  |  |
| 117 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 0,342 | 1 | 0,342 | 155,94 |  | 53,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53,33 |  |  |
| 118 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0,1069 | 1 | 0,1069 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,69 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 133,78 |  | 14,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 57,32 |  | 6,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,80 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 131,40 |  | 14,05 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,4 |  | 1,53936 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,07 |  | 0,007483 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 322,50 |  | 34,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14,39 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 16,40 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 11,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 61,96 |  |  |
| 119 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 0,1069 | 1 | 0,1069 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,69 / 100 |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 21,55 | 4 | 9,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8,40 | 4 | 3,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,32 | 4 | 0,992032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,95 |  | 12,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,21 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 10,50 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 7,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30,39 |  |  |
| 120 | Прайс-лист | Асфальтобетонная смесь типа А16ВН | шт | 1,280662 | 1 | 1,280662 | 8 920,43 |  | 746,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=10704,52/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 746,67 |  |  |
| Консоль с дублированием дорожных знаков |
| 121 | ФЕР27-09-008-01 применительно | Демонтаж стойки с дорожными знаками - Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (с сохранением материала) | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 729,60 | 0,7 | 19,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 371,97 | 0,7 | 16,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 224,90 | 0,7 | 1,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 707,47 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 320 | 0,7 | 2,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 14,53 | 0,7 | 0,10171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 35,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 30,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 27,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94,03 |  |  |
| 122 | ФЕР01-02-031-01 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 112,32 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 212,92 |  | 22,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 182,12 |  | 1,82 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,4 |  | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 15,7 |  | 0,157 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 325,24 |  | 23,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 2,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 1,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,11 |  |  |
| 123 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,057 | 1 | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 6,75 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8,29 |  | 0,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,81 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,85 |  | 0,04845 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,07 |  | 0,00399 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 15,41 |  | 0,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 111 |  | 111 |  |  | 0,48 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  |  |
| 124 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0,06555 | 1 | 0,06555 | 185,49 |  | 12,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12,16 |  |  |
| 125 | ФЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | м3 | 0,57 | 1 | 0,57 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 16,92 |  | 9,64 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 41,53 |  | 23,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,43 |  | 2,53 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2 |  | 1,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,44 |  | 0,2508 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 58,45 |  | 33,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,17 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы | % | 118 |  | 118 |  |  | 14,36 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % | 70 |  | 70 |  |  | 8,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56,19 |  |  |
| 126 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0,57 | 1 | 0,57 | 725,69 |  | 413,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 413,64 |  |  |
| 127 | ФЕР06-03-004-08 | Установка заклодной детали//Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,062 | 1 | 0,062 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=62/1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 408,85 |  | 25,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 425,84 |  | 26,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 51,59 |  | 3,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 72,21 |  | 4,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 42,5 |  | 2,635 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4,16 |  | 0,25792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 906,90 |  | 56,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 29,41 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 16,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 102,20 |  |  |
| 128 | ФССЦ-07.2.02.01-0019 применительно | Закладная деталь под опору ФМ-0,159-2,5-300 - Деталь закладная фундамента, высота 1000 мм, диаметр трубы 168 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 32,0 кг | шт | 1 | 1 | 1 | 782,33 |  | 782,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 782,33 |  |  |
| 129 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 0,286 | 1 | 0,286 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,76 |  | 72,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 851,32 |  | 243,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 55,87 |  | 15,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26 |  | 7,436 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 6,91 |  | 1,97626 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 105,08 |  | 316,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 88,56 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 92,10 |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 53,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 461,30 |  |  |
| 130 | ФССЦ-01.5.02.01-0144 применительно | Опора СОД-Г (159х4,5)-6,6-4,5 - Стойка металлическая под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т | т | 0,286 | 1 | 0,286 | 11 255,00 |  | 3 218,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 218,93 |  |  |
| 131 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (2 шт - б/у материал с демонтированной ранее стойки, 2 шт - новые)) | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 588,57 |  | 23,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 287,47 |  | 11,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69 |  | 2,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 876,04 |  | 35,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,54 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 34,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 31,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 101,42 |  |  |
| 132 | Прайс-лист | Знак дорожный 5.19.1 пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе | шт | 1 | 1 | 1 | 7 423,16 |  | 485,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=8907,79/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 485,17 |  |  |
| 133 | Прайс-лист | Знак дорожный 5.19.2 пешеходный переход на флуоресцентной желто-зеленой основе | шт | 1 | 1 | 1 | 7 423,16 |  | 485,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=8907,79/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 485,17 |  |  |
| 134 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,28 | 1 | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=280 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 620,43 |  | 173,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 865,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 399,08 |  | 111,74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 2 082,01 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  | 18,2672 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  | 10,5028 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11 148,99 |  | 3 121,72 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 285,46 |  |  |
|  | Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  | 296,88 |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  | 171,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 589,88 |  |  |
| 135 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | 1000 м | 0,2856 | 1 | 0,2856 | 4 805,96 |  | 1 372,58 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=(280*1,02) / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 372,58 |  |  |
| 136 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 3 133,00 |  | 62,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62,66 |  |  |
| 137 | ФЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабель м/у консолями с дорожными знаками) | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 128,59 |  | 25,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 563,75 |  | 312,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 148,66 |  | 29,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 470,87 |  | 94,17 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13,68 |  | 2,736 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,04 |  | 2,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 163,21 |  | 432,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 55,45 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 54,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 28,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 515,26 |  |  |
| 138 | ФССЦ-20.1.02.19-0014 | Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм | 10 м | 2,2 | 1 | 2,2 | 99,00 |  | 217,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=22 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 217,80 |  |  |
| 139 | ФССЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 | 1000 м | 0,022 | 1 | 0,022 | 17 715,47 |  | 389,74 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=22 / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 389,74 |  |  |
| 140 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками) | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 59,13 |  | 23,65 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,43 |  | 2,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,76 |  | 0,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 22,69 |  | 9,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,29 |  | 2,516 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,06 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 87,25 |  | 34,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,95 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 23,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 12,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,58 |  |  |
| 141 | ФССЦ-21.1.08.03-0363 | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 | 1000 м | 0,044 | 1 | 0,044 | 17 715,47 |  | 779,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=44 / 1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 779,48 |  |  |
| 142 | ФЕРм08-03-543-04 | Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 22,07 |  | 88,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 55,58 |  | 222,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,87 |  | 27,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,16 |  | 148,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,46 |  | 9,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,68 |  | 2,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 114,81 |  | 459,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 115,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 113,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 59,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 631,72 |  |  |
| 143 О | Прайс-лист | Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с ТООВ 200мм 220В корпус плоский разборный | шт | 4 | 1 | 4 | 15 683,33 |  | 11 103,24 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=18820,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 103,24 |  |  |
| 144 | ФЕРм08-03-543-07 | Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 22,07 |  | 44,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 54,75 |  | 109,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,77 |  | 13,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 37,16 |  | 74,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,46 |  | 4,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,67 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 113,98 |  | 227,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 56,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 29,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 313,91 |  |  |
| 145 О | Прайс-лист | Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм корпус плоский разборный | шт | 2 | 1 | 2 | 12 575,00 |  | 4 451,33 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=15090,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 451,33 |  |  |
| 146 | ФЕРм08-03-572-03 применительно | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 20,44 |  | 61,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 21,65 |  | 64,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,26 |  | 6,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 176,90 |  | 13,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,06 |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,18 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 46,49 |  | 139,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 68,10 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 66,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 34,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 240,94 |  |  |
| 147 О | Прайс-лист | Контролер дорожный универсальный КДУ 3 ОН (Система-8) 8 каналов | шт | 1 | 1 | 1 | 52 083,33 |  | 9 218,29 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=62500,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 218,29 |  |  |
| 148 О | Прайс-лист | Табло вызовов пешеходное ТВП-1 | шт | 2 | 1 | 2 | 5 362,50 |  | 1 898,23 |  |  |
|  |  | (Оборудование) |
|  |  | Цена=6435,00/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 898,23 |  |  |
| Пусконаладочные работы |
| 149 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 165,95 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,96 |  | 0,1296 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165,95 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 1,25 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3,51 |  |  |
| 150 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4,10 |  | 20,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,32 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4,10 |  | 20,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 15,38 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 7,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43,26 |  |  |
| 151 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 12,81 |  | 12,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12,81 |  | 12,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,81 |  |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  | 9,61 |  |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  | 4,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,03 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Перекресток ул.Менделеева - ул.Вавилова : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 15 478,55 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 829,35 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 2 001,23 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 220,95 |  |  |
|  |  | Материалы | 12 647,97 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 15 593,78 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 15 573,19 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 551,27 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 1 268,95 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 143,12 |  |  |
|  |  | материалы | 12 308,56 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 836,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 607,69 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 20,59 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | 1 772,41 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 243,11 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 711,69 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 77,83 |  |  |
|  |  | материалы | 339,41 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 314,52 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 163,68 |  |  |
|  |  | Оборудование | 26 671,09 |  |  |
|  |  | Прочие затраты | 73,80 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы | 73,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 34,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 26,24 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 12,59 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 1 050,30 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 1 177,48 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 783,96 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Перекресток ул.Менделеева - ул.Вавилова | 44 111,08 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 39 337,13 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 2 449,03 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 5 591,65 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 612,95 |  |  |
|  |  | Материалы | 31 296,45 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 36 072,35 |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Строительные работы | 36 020,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 1 037,79 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 2 204,36 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 254,91 |  |  |
|  |  | материалы | 29 938,81 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 1 613,24 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 1 226,25 |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 51,90 |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Монтажные работы | 8 392,20 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 1 271,36 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 3 335,39 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 358,04 |  |  |
|  |  | материалы | 1 357,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 1 596,81 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 831,00 |  |  |
|  | 2 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил 7 | Оборудование | 106 684,36 |  |  |
|  |  | Прочие затраты | 295,20 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (ПНР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Пусконаладочные работы | 295,20 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 139,88 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 104,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 50,36 |  |  |
|  |  | Итого | 151 444,11 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 3 061,98 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 3 315,01 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 2 107,61 |  |  |
|  |  | НДС 20% | 30 288,82 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете | 181 732,93 |  |  |