Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«23» октября 2012г.                                                                                            № 0187300005812000532-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна,  главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000532 на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по установке узлов учета тепловой энергии на котельных установках в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000532, дата публикации 18.09.2012.

2. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.  Почтовый адрес: 628260, г. Югорск,  ул.Механизаторов,  д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

| Номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 3639971 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона - отсутствуют характеристики товара по пункту 18 по следующим показателям: назначение и комплектность «монтажный шкаф (или, другими словами, телекоммуникационный) – это сделанное из особого материала вместилище для технического оборудования (серверов, различных источников бесперебойного питания, блоков), которое обеспечивает защиту содержимого и максимальное удобство для монтажа, а также технического обслуживания названных элементов. Комплектность: автоматические выключатели-3 штуки, модульная розетка». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. На основании п. 2 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ требованиям документации об аукционе: - по пункту 2: количество каналов измерения указано не конкретно «до 6»; количество контролирующих теплосистем указано не конкретно «до 3» масса тепловычислителя указана не конкретно «не более 3 кг»; - по пункту 3: значение давления в трубопроводе указано не конкретно «не более 2,5 Мпа»; - по пункту 6: максимальная температура углеродистой стали указана не конкретно «не более 180°»; - по пункту 7: средняя наработка на отказ термопреобразователя сопротивления указана не конкретно «не более 100000ч»; - по пункту 8: масса преобразователя с розеткой указана не конкретно «не более 0,20 кг», среднее время наработки на отказ указано не конкретно «не более 157000ч»; - по пункту 9: масса источника вторичного питания указана не конкретно «не более 0,20 кг»; - по пункту 10: масса адаптера сотовой связи указана не конкретно 0,4 кг»; - по пункту 13: рабочее напряжение указано не конкретно «до 450В», частота указана не конкретно «не менее 400 Гц»; - по пункту 17: напряжение указано не конкретно «до 400В»; - по пункту 18: требуется шкаф питания и коммутации, а предлагают щит автоматики ящик. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: Часть II. Техническое задание (Приложение №2 к техническому заданию – характеристика используемых товаров). Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 3634746 | допустить до участия в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. В соответствии с частью 7 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником  открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.В.Градович |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                             Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии

_______________Н.А. Морозова

__________________ В.В.Градович

______________  Н.А. Тельнова

__________________Г.А. Ярков

______________А.Т. Абдуллаев

________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                      _____________ Л.С.Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от  «23» октября   2012 г. № 018730000581200532-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение строительно-монтажных работ по установке узлов учета тепловой энергии на котельных установках в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3634746 | 3639971 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Кабель силовой с характеристиками: кабель силовой ВВГ должен быть с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением 1,00 Квт, число жил – не менее 4 и не более 5, сечением не менее 1,5 мм2 и не более 1,8 мм2. | Кабель силовой с характеристиками: кабель силовой ВВГ с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением 1,00 кВт, число жил – 4, сечением 1,5 мм2. | Кабель силовой: ВВГ с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением 1,00 Квт, число жил 5, сечением 1,5 мм2. |
|  | 2 | Тепловычислитель с характеристиками: количество каналов измерения: расхода, температуры, давления – до 6; количество контролирующих теплосистем – до 3; степень защиты не менее IP54, средняя наработка на отказ не менее 75 000 ч, средний срок службы не менее 12 лет, масса тепловычислителя не более 3 кг, габаритные размеры не менее 250*132*95 мм и не более 255*137*100 мм. Предназначен для измерения, индикации, регистрации параметров теплоносителя и тепловой энергии, а также других параметров в 3-х независимых системах при общем количестве трубопроводов до 6-ти в сложных условиях эксплуатации. | Тепловычислитель с характеристиками: количество каналов измерения: расхода, температуры, давления – 6; количество контролирующих теплосистем – 3; степень защиты IP54, средняя наработка на отказ 75 000 ч, срок службы 12 лет, масса тепловычислителя 3 кг, габаритные размеры 250*132*95. Предназначен для измерения, индикации, регистрации параметров теплоносителя и тепловой энергии, а также других параметров в 3-х независимых системах при общем количестве трубопроводов до 6-ти в сложных условиях эксплуатации. | Тепловычислитель с характеристиками: количество каналов измерения: расхода, температуры, давления - до 6; количество контролирующих теплосистем - до 3; степень защиты IK54, средняя наработка на отказ 76000 ч, средний срок службы 14 лет, масса тепловычислителя не более 3 кг, габаритные размеры 250*132*95. Предназначен для измерения, индикации, регистрации параметров теплоносителя и тепловой энергии, а также других параметров в 3-х независимых системах при общем количестве трубопроводов до 6-ти в сложных условиях эксплуатации. |
|  | 3 | Расходомер-счетчик электромагнитный должен быть с техническими характеристиками: расходомер-счетчик электромагнитный условный проход диаметром не менее 200 мм и не более 205 мм, давление в трубопроводе не более 2,5 Мпа, потребляемая мощность не более 2,0 Вт, средний срок службы не менее 12 лет. Присоединение фланцевое без индикатора. Предназначены для измерения расхода и объема горячей и холодной воды. | Расходомер-счетчик электромагнитный с техническими характеристиками: расходомер-счетчик электромагнитный условный проход диаметром 200 мм, давление в трубопроводе 2,5 МПа, потребляемая мощность 2,0 Вт, срок службы 12 лет. Присоединение фланцевое без индикатора. Предназначены для измерения расхода и объема горячей и холодной воды. | Расходомер-счетчик электромагнитный с условным проходом диаметром 200 мм, давление в трубопроводе не более 2,5 Мпа, потребляемая мощность 2,0 Вт, средний срок службы 14 лет. Присоединение фланцевое без индикатора. Предназначены для измерения расхода и объема горячей и холодной воды. |
|  | 4 | Расходомер-счетчик электромагнитный должен быть с техническими характеристиками: расходомер-счетчик электромагнитный условный проход диаметром не менее 80 мм и не более 85 мм, тип присоединения «сендвич» без индикатора, давление в трубопроводе не более 2,5 Мпа, потребляемая мощность не более 2,0 Вт, средний срок службы не менее 12 лет. Предназначены для измерения расхода и объема горячей и холодной воды. | Расходомер-счетчик электромагнитный с техническими характеристиками: расходомер-счетчик электромагнитный условный проход диаметром 80 мм, тип присоединения «сэндвич» без индикатора, давление в трубопроводе 2,5 МПа, потребляемая мощность 2,0 Вт, средний срок службы 12 лет. Предназначены для измерения расхода и объема горячей и холодной воды. | Расходомер-счетчик с условным проход диаметром 80 мм, тип присоединения «сандвич» без индикатора,, давление в трубопроводе 2,5 Мпа, потребляемая мощность 2,0 Вт, средний срок службы 14 лет. Предназначены для измерения расхода и объема горячей и холодной воды. |
|  | 5 | Кран шаровый под приварку с редукторным приводом с техническими характеристиками: условный проход диаметром не менее 300 мм и не более 305 мм, присоединение –под приварку, рабочая среда – вода, стандартный проход с редукторным приводом., материал – углеродистая сталь, t(max) не более 180°, Условное давление:Ру не более 25 бар. | Кран шаровой под приварку с редукторным приводом с техническими характеристиками: условный проход диаметром 300 мм, присоединение – под приварку, рабочая среда –вода, стандартный проход с редукторным приводом., материал – углеродистая сталь, t(max) 180°, условное давление: Ру 25 бар. | Кран шаровой под приварку с редукторным приводом с техническими характеристиками: условный проход диаметром 300 мм, присоединение -под приварку, рабочая среда - вода, стандартный проход с редукторным приводом., материал - углеродистая сталь, t(max) 180°, Условное давление: Ру 25 бар. |
|  | 6 | Кран шаровый под приварку с техническими характеристиками: условный проход диаметром не менее 50 и не более 55 мм, стандартный проход присоединение - под приварку, материал - углеродистая сталь, t(max) не более 180°, Условное давление:Ру не более 40 бар. | Кран шаровой под приварку с техническими характеристиками: условный проход диаметром 50, стандартный проход присоединение - под приварку, материал - углеродистая сталь, t(max) 180°, условное давление: Ру 40 бар. | Кран шаровый под приварку с техническими характеристиками: условный проход диаметром 50 мм, стандартный проход присоединение - под приварку, материал -углеродистая сталь, t(max) не более 180°, Условное давление: Ру 40 бар. |
|  | 7 | Термопреобразователь должен быть с техническими характеристиками: номинальное значение, Rо - 500 Ом; номинальный/ максимальный рабочий ток - 0,2/1 мА. Степень защиты IP65, средняя наработка на отказ не более 100000 ч, средний срок службы не менее 12 лет. Согласованная пара с гильзами, штуцером и кабелем связи. Предназначен для измерения температуры и разности температур путем погружения в жидкую, газообразную или сыпучую среду. | Термопреобразователь с техническими характеристиками: номинальное значение, Rо - 500 Ом; номинальный/ максимальный рабочий ток - 0,2/1 мА. Степень защиты IP65, средняя наработка на отказ 100 000 ч, средний срок службы 12 лет. Согласованная пара с гильзами, штуцером и кабелем связи. Предназначен для измерения температуры и разности температур путем погружения в жидкую, газообразную или сыпучую среду. | Термопреобразователь с номинальное значение, Ro-500 Ом; номинальным/ максимальным рабочим током - 0,2/1,0 мА. Степень защиты IP65, средняя наработка на отказ не более 100000 ч, средний срок службы 14 лет. Согласованная пара с гильзами, штуцером и кабелем связи. Предназначен для измерения температуры и разности температур путем погружения в жидкую, газообразную или сыпучую среду. |
|  | 8 | Преобразователь давления в комплекте с присоединительной арматурой должен содержать следующие характеристики: верхний предел измерения не более 1,6 Мпа, предельное давление перегрузки не более 2,4 Мпа, по степени зашиты от проникновения пыли и воды преобразователи соответствуют IР65 по ГОСТ14254. Масса преобразователей с розеткой не более 0,20 кг. Среднее время наработки на отказ не более 157 000ч. Средний срок службы – не менее 14 лет. Предназначен для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока. | Преобразователь давления в комплекте с присоединительной арматурой со следующими характеристиками: верхний предел измерения 1,6 МПа, предельное давление перегрузки 2,4 МПа, по степени зашиты от проникновения пыли и воды преобразователи соответствуют IР65 по ГОСТ14254. Масса преобразователей с розеткой 0,20 кг. Время наработки на отказ 157 000 ч. Срок службы –14 лет. Предназначен для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока. | Преобразователь давления в комплекте с присоединительной арматурой: верхний предел измерения 1,6 Мпа, предельное давление перегрузки 2,4 Мпа, по степени зашиты от проникновения пыли и воды преобразователи соответствуют IP65 по ГОСТ 14254. Масса преобразователей с розеткой не более 0,20 кг. Среднее время наработки на отказ не более 157 000ч. Средний срок службы - 15 лет. Предназначен для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока. |
|  | 9 | Источник вторичного питания должен иметь технические характеристики: максимальная выходная мощность не более 30 Вт, степень защиты не менее IP20, средняя наработка на отказ не менее 75000 ч, масса не более 0,20 кг, габаритные размеры не менее 40*90*100мм и не более 45*95*105 мм, способ крепления на DIN-рейку. Предназначен для питания измерительной аппаратуры в условиях промышленной эксплуатации. | Источник вторичного питания с техническими характеристиками: максимальная выходная мощность 30 Вт, степень защиты IP20, средняя наработка на отказ 75 000 ч, масса 0,20 кг, габаритные размеры 40*90*100 мм, способ крепления на DIN-рейку. Предназначен для питания измерительной аппаратуры в условиях промышленной эксплуатации. | Источник вторичного питания: максимальная выходная мощность 30 Вт, степень защиты IP20, средняя наработка на отказ 76000 ч, масса не более 0,20 кг, габаритные размеры 40*90*100мм, способ крепления на DIN-рейку. Предназначен для питания измерительной аппаратуры в условиях промышленной эксплуатации. |
|  | 10 | Адаптер сотовой связи должен иметь технические характеристики: стандарт сотовой связи – GSM 900/1800, напряжение питания от 10 до 30В, потребляемая мощность не более 6 Вт, степень защиты не менее IP42, габаритные размеры не менее 190*138*81мм и не более 195*143*86 мм, масса не более 0,4 кг, средний срок службы не менее 10 лет. В комплект входит внешняя антенна. Предназначен для построения беспроводных систем учета и диспетчеризации. Подключение к приборам осуществляется по интерфейсам RS-232 и RS-485, к диспетчерскому компьютеру — через среду сотовой связи и Интернет. | Адаптер сотовой связи с техническими характеристиками: стандарт сотовой связи – GSM 900/1800, напряжение питания 30В, потребляемая мощность 6 Вт, степень защиты IP42, габаритные размеры 190*138*81 мм, масса 0,4 кг, срок службы 10 лет. В комплект входит внешняя антенна. Предназначен для построения беспроводных систем учета и диспетчеризации. Подключение к приборам осуществляется по интерфейсам RS-232 и RS-485, к диспетчерскому компьютеру — через среду сотовой связи и Интернет. | Стандарт сотовой связи - GSM 900/1800, напряжение питания , потребляемая мощность 6 Вт, степень защиты IP42, габаритные размеры 190*138*81мм, масса не более 0,4 кг, средний срок службы 12 лет. В комплект входит внешняя антенна. Предназначен для построения беспроводных систем учета и диспетчеризации. Подключение к приборам осуществляется по интерфейсам RS-232 и RS-485, к диспетчерскому компьютеру — через среду сотовой связи и Интернет. |
|  | 11 | Труба стальная с техническими характеристиками: руба стальная электросварная прямошовная из углеродистой и низколегированной стали круглого сечения. Выпускается в соответствии с ГОСТ 10704-91 или ГОСТ 10705-80. | Труба стальная с техническими характеристиками: рубастальная электросварная прямошовная из углеродистой и низколегированной стали круглого сечения. Выпускается в соответствии с ГОСТ 10704-91. | Труба стальная с техническими характеристиками: труба стальная электросварная прямошовная из углеродистой и низколегированной стали круглого сечения по ГОСТ 10704-91. |
|  | 12 | Фильтр сетчатый должен иметь технические характеристики: материал – чугун, тип присоединения - фланцевое, условное давление: Ру не менее 25 бар, Температура регулируемой среды: Т = -10…+150 °С. Предназначен для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с «мокрым» ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте про-ходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, а также для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. д. Фильтры могут быть оснащены магнитными вставками для дополнительной очистки от частиц, содержащих железо, или дренажными кранами, обеспечивающими быструю и эффективную очистку фильтра. | Фильтр сетчатый с техническими характеристиками: материал – чугун, тип присоединения - фланцевое, условное давление: Ру 25 бар, Температура регулируемой среды: Т = -10…+150 °С. Предназначен для установки, перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с «мокрым» ротором электродвигателя и другими устройствами, с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, а также для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. д. Фильтры оснащены магнитными вставками для дополнительной очистки от частиц, содержащих железо, или дренажными кранами, обеспечивающими быструю и эффективную очистку фильтра. | Фильтр сетчатый: материал - чугун, тип присоединения - фланцевое, условное давление: Ру 25 бар, Температура регулируемой среды: Т=-10...+150°С. Предназначен для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с «мокрым» ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, а также для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. д. Фильтры могут быть оснащены магнитными вставками для дополнительной очистки от частиц, содержащих железо, или дренажными кранами, обеспечивающими быструю и эффективную очистку фильтра. |
|  | 13 | Провода силовые с характеристиками: провода силовые предназначены для электрических установок на рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой не менее 400 Гц с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил не менее 2 и сечением не менее 0,75 мм2, класс жил 1 в ПВХ изоляции. Изоляция проводов выполняется по ГОСТ 5960-72. | Провода силовые с характеристиками: провода силовые предназначены для электрических установок на рабочее напряжение 450В (в сетях 450/750В) частотой 400 Гц с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил 2 и сечением 0,75 мм2, класс жил 1 в ПВХ изоляции. Изоляция проводов выполняется по ГОСТ 5960-72. | Провод силовой предназначен для электрических установок на рабочее напряжение до 450В (в сетях 450/750В) частотой не менее 400 Гц с медными жилами, плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил 2 и сечением 0,75 мм2, класс жил 1 в ПВХ изоляции. Изоляция проводов выполняется по ГОСТ 5960-72. |
|  | 14 | Блок управления с характеристиками: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, металлический, высота и ширина не менее 600х600 мм и не более 650х650мм. | Блок управления с характеристиками: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, металлический, высота и ширина 600х600 мм. | Блок управления шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, металлический, высота и ширина 600x600 мм |
|  | 15 | Фланцы с характеристиками: фланцы стальные плоские приварные из стали 20, давлением не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром не менее 250 мм, температура от -70 град. до +300 град. Массой не более 14,9 кг. | Фланцы с характеристиками: фланцы стальные плоские приварные из стали 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, температура от -70 град. до +300 град. Массой 14,9 кг. | Фланцы стальные плоские приварные из стали 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, температура от -70 град, до +300 град. Массой 14,9 кг. |
|  | 16 | Труба винипластовая с характеристиками: труба гладкая из ПВХ кольцевого сечения предназначена для защиты слаботочных и силовых электропроводок от механических повреждений при открытой и скрытой прокладке. Длиной до 6 м, с наружными диаметрами не менее 25 мм. Cамозатухающий материал, обеспечивающий дополнительную пожарную безопасность. | Труба винипластовая с характеристиками: труба гладкая из ПВХ кольцевого сечения предназначена для защиты слаботочных и силовых электропроводок от механических повреждений при открытой и скрытой прокладке. Длиной 6 м, с наружными диаметрами 25 мм. Самозатухающий материал, обеспечивающий дополнительную пожарную безопасность. | Труба винипластовая гладкая из ПВХ кольцевого сечения для защиты слаботочных и силовых электропроводок от механических повреждений при открытой и скрытой прокладке. Длиной 6 м, с наружными диаметрами 25 мм. Самозатухающий материал, обеспечивающий дополнительную пожарную безопасность. |
|  | 17 | Выключатели и переключатели защитные с характеристиками: пакетные выключатели и переключатели ПВ2-16 М3 30 предназначены для использования в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частотой 50 и 400 Гц и до 220 В постоянного тока степень защиты IP30, материал - пластмасса. | Выключатели и переключатели защитные с характеристиками: пакетные выключатели и переключатели ПВ2-16 М3 30 предназначены для использования в электрических цепях напряжением 400 В переменного тока частотой 50 Гц и 220 В постоянного тока степень защиты IP30, материал- пластмасса. | Пакетные выключатели и переключатели ПВ2-16 МЗ 30 предназначены для использования в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частотой 50 и 400 Гц и до 220 В постоянного тока степень защиты IP30, материал - пластмасса. |
|  | 18 | Шкаф питания и коммутации серии AL "PLATINUM" 39U 600*600 или эквивалент с характеристиками: монтажный шкаф (или, другими словами, телекоммуникационный) – это сделанное из особого материала вместилище для технического оборудования (серверов, различных источников бесперебойного питания, блоков), которое обеспечивает защиту содержимого и максимальное удобство для монтажа, а также технического обслуживания названных элементов. Комплектность: автоматические выключатели-3 штуки, модульная розетка. Стеклянная передняя дверь. Задняя металлическая. Боковые стенки. Крыша. Панель - дно. 2 пары L -профиля. | Шкаф питания и коммутации серии AL "PLATINUM" 39U 600*600 с характеристиками: монтажный шкаф (или, другими словами, телекоммуникационный) – это сделанное из особого материала вместилище для технического оборудования (серверов, различных источников бесперебойного питания, блоков), которое обеспечивает защиту содержимого и максимальное удобство для монтажа, а также технического обслуживания названных элементов. Комплектность: автоматические выключатели-3 штуки, модульная розетка. Стеклянная передняя дверь. Задняя металлическая. Боковые стенки. Крыша. Панель - дно. 2 пары L -профиля. | Щит автоматики ящик AL "PLATINUM" 39U 600*600, ANX19600GANA Стеклянная передняя дверь. Задняя металлическая. Боковые стенки. Крыша. Панель -дно.2 пары L -профиля. Цвет Серый RAL 7035 Ножки |