| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУ «Центральная городская больница г. Югорска» _____________ В.А.Каданцев «26 » ноября 2010г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы города по социальным вопросам __________Т.И. Долгодворова «26 » ноября 2010г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе № 125

на право заключения муниципального контракта

на поставку   медицинской мебели и оборудования.

Югорск, 2010 г.

Содержание

I. Общие условия проведения аукциона

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

1.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация

1.3. Предмет аукциона, место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ,

оказание услуг

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты

1.6. Требование к участникам размещения заказа

1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта

1.8. Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта

1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.10. Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе

2. Документация об аукционе

2.1. Содержание документации об аукционе

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе

2.4. Отказ от проведения аукциона

3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1. Форма заявки на участие в аукционе и требование к её оформлению

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.4. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

4.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и проведение аукциона

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.2. Порядок проведения аукциона

5.3. Требования к предложению о цене контракта

6. Заключение контракта по результатам проведения аукциона

6.1. Срок заключения контракта

6.2. Порядок заключения контракта

6.3. Обеспечение исполнения муниципального контракта

6.4. Права и обязанности победителя аукциона

6.5. Права и обязанности заказчика

7. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов

7.1. Обжалование результатов размещения заказа

7.2. Урегулирование споров

II. Информационная карта аукциона

III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Форма 1. Опись документов

Форма 2. Заявка на участие в аукционе

Форма 3. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг

Форма 4. Доверенность

IV. Проект муниципального контракта

V. Техническая часть документации об аукционе

# ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

# 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 Законодательное регулирование

### Настоящая  документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ.

## 1.2 Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация

1.2.1 Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте аукциона, настоящей документации об аукционе (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводят аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

### 1.2.2 Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным органом и указанная в  Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона.

## 1.3 Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

### 1.3.1 Предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона,

### 1.3.2 Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны  в Информационной карте аукциона, и части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

## 1.4 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

### 1.4.1 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и  в  Информационной карте аукциона.

### 1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты.

### 1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона.

### 1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в Информационной карте аукциона.

### 1.6 Требования к участникам размещения заказа:

### 1.6.1. За исключением случая, указанного в Информационной карте аукциона, в аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

### 1.6.2. В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в Информационной карте аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

### 1.6.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

### 1.6.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5, а так же требованиям, установленным в   Информационной карте аукциона.

### 1.6.5. Обязательные требования к Участникам размещения заказа:

### 1.6.5.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

### 1.6.5.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

### 1.6.5.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

### 1.6.5.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.6.6. Дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

      - обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

1.6.6.2.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.6.3.при проведении аукциона на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более - выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объекта  капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ,  на выполнение которых размещается заказ,  в соответствии с номенклатурой товаров,  работ,  услуг для  муниципальных  нужд, утверждаемой  федеральным  органом  исполнительной  власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион.

1.7 Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта

1.7.1 Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.

1.8 Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта:

1.8.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9 Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа:

1.9.1 Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в извещении о проведении аукциона и в  Информационной карте аукциона.

1.9.2. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в   Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.

1.9.3. Положения настоящего пункта определяют условия допуска следующих товаров, происходящих из иностранных государств: продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (0100000) (Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93), пищевые продукты и напитки (1500000), текстильные изделия (1700000), одежда, мех и изделия из меха (1800000), кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь (1900000), продукция органического и неорганического синтеза (2400000), резиновые и пластмассовые изделия (2500000), неметаллические минеральные продукты прочие (2600000), продукция металлургической промышленности (2700000), продукция металлообработки, кроме машин и оборудования (2800000), машины и оборудование, не включенные в другие группировки (2900000), электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие группы (3100000), аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и киноаппаратура; часы (3300000), автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование (3400000), транспортные средства прочие, кроме автомобилей (3500000):

1.9.3.1. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в следующем порядке:

- в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 1.9.3., происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной  цены муниципального контракта.

В случае если предлагаются к поставке товары, указанные в п.1.9.3., участники размещения заказа в своих заявках на участие в аукционе должны указать страну происхождения в отношении каждого вида товара, предлагаемого к поставке.

Указанный порядок не применяется, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1.9.3.;

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика;

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

1.9.4. Следующие товары, происходящие из Республики Беларусь, допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.9.3. для товаров российского происхождения:

яйца куриные в скорлупе (0122210) (Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93), яйца уток в скорлупе (0122220), яйца гусей в скорлупе (0122230), яйца индеек в скорлупе (0122240), яйца цесарок в скорлупе (0122250), яйца перепелок в скорлупе (0122260), мясо и мясные продукты (1511000), рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные (1512000), сахар-песок и сахар рафинированный (1542020), волокно льняное, включая луб (1711250), полиэтилен (2413111), полипропилен (2413113), прокат черных металлов (2712000), трубы стальные (2715000), лифты и комплекты оборудования для модернизации лифтов (2915260), тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 2 до 3 (2918100), тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 и тяговых классов свыше 1,4 до 2 (2918140), тракторы специальные тяговых классов до 0,9 (2918150), тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 2 до 3 (2918200), тракторы промышленные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 (2918240), тракторы промышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 (2918250), тракторы промышленные тяговых классов свыше 2 до 3 (2918260), комбайны зерноуборочные (2921327), комбайны свеклоуборочные (2921417), комбайны кормоуборочные (2921677), станки металлообрабатывающие, металлорежущие (2922010), станки и машины металлообрабатывающие кузнечно-прессовые (2922020), станки металлообрабатывающие, не включенные в другие группировки (2922030), холодильники и морозильники бытовые (2930100), трансформаторы электрические, преобразователи статические и индукторы (3115000), автомобили грузовые общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) (3410190), автомобили грузовые прочие (3410200), автомобили-тягачи седельные (3410210), автомобили-самосвалы (3410220), автобусы средние длиной свыше 8 до 9,5 м включительно (3410270), автобусы большие длиной свыше 10,5 до 12 м включительно (3410280), автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 6,5 до 24 м включительно (3410290), автобусы прочие (3410300).

1.10 Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе

1.10.1 При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления документов, определенных частью 2 статьи 35 Закона, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям к участникам размещения заказа, указанным в Информационной карте аукциона;

- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы, а также  несоблюдение требования Заказчика об указании (декларировании) участником аукциона в заявке на участие в аукционе страны происхождения поставляемого товара.

1.10.2. Заказчик, единая комиссия по размещению заказов (далее-комиссия) отстраняет участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае:

-установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

-установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-установления факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае установления фактов несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте аукциона, такой участник отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения, а в случае признания участника победителем аукциона, контракт с таким участником не заключается

2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1 Содержание документации об аукционе

2.1.1 Состав документации об аукционе:

Часть I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА;

Часть II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА;

Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА;

Часть IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА;

Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1.2. Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении аукциона.

2.1.3. Документация об аукционе для ознакомления также доступна в электронном виде на сайте www.ozhmao.ru. При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе, подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2.

## 2.2 Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

2.2.2 Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, как адрес заказчика.

2.2.3 Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе указаны Информационной карте аукциона.

2.2.4 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на сайте www.ozhmao.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

2.3 Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе:

2.3.1 Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.2 В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения на сайте www.ozhmao.ru извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.3.3 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.4 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на сайте www.ozhmao.ru, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым документация об аукционе была предоставлена в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.2. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования и размещения на сайте www.ozhmao.ru внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

2.3.5 Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта www.ozhmao.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте www.ozhmao.ru и опубликованные.

2.3.6 Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## 2.4 Отказ от проведения аукциона

2.4.1 Заказчик, уполномоченный орган официально опубликовавшие и разместившие на сайте www.ozhmao.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом, соответственно в течение 5 (пяти) рабочих дней и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3 В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не вправе отказаться от проведения открытого аукциона в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 Закона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1 Форма заявки на участие в аукционе  и требования к ее оформлению

3.1.1 Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ.

3.1.2 Участник размещения заказа готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями раздела 3 «ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

3.1.3 В случае, если участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела 3 «ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».

3.1.4 При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

3.1.5 Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

    - Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в аукционе участник размещения заказа вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица на данной копии, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона.

3.1.8 При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.1.9 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней,  должны лежать в порядке, указанном в форме 1 «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»  части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).

3.1.10. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.

3.1.11. Кроме оригинала заявки на участие в аукционе, Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить ее копии в количестве, указанном Информационной карте аукциона, включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в аукционе, включая все входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в аукционе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

3.1.12. Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе:

3.2.1 Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники размещения заказов и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

3.2.3. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

3.2.4. На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

3.3. Требования  к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе:

3.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

### 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

### 4) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

### 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. В случае, если участник размещения заказа в заявке на участие в аукционе продекларирует крупность сделки, но не представит решение об одобрении или о совершении крупной сделки, такому участнику размещения заказа будет оказано в допуске к участию в аукционе;

6) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (в случае, если предметом муниципального контракта является поставка товаров), о качестве работ, услуг (в случае, если предметом муниципального контракта является выполнение работ или оказание услуг), оформляемые в соответствии с формой 3 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг» части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», в том числе:

### а) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии таких документов не требуются, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром);

### б) в случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, участник размещения заказа указывает (декларирует) в своей заявке на участие в аукционе страну происхождения в отношении каждого вида товара, предлагаемого к поставке. При этом участник размещения заказа несет ответственность за достоверность указанных в заявке на участие в аукционе сведений о стране происхождения товара;

### 7) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

### а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с датой списания денежных средств со счета плательщика и отметкой банка об оплате, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

### б) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.6.5.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и такое требование содержится в Информационной карте аукциона;

### в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в подпункте 1.6.6.1, если такое требование установлено заказчиком в   Информационной карте аукциона;

### г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Закона.

### 3.3.2 В случае неполного представления документов, перечисленных в подпункте 3.3.1  и в   Информационной карте аукциона, Участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе.

### 3.3.3 Представление документов с отклонением от установленных в документации об аукционе форм может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

### 3.3.4 Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

### 3.4 Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

### 3.4.1 Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, в случае если он является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» и по форме 3 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг», приведенной в части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» (Форма 3).

### 3.4.2 В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград,  форменной  одежды,  жетонов  и  удостоверений,  сувенирной  продукции, поставляемые товары должны соответствовать образцу  или  макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, если данное требование предусмотрено в Информационной карте аукциона.

# 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

## 4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

### 4.1.1. Заявки на участие в аукционе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1 и в Информационной карте аукциона.

### Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

### 4.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок, но не раньше времени, указанного в Информационной карте аукциона.

### 4.1.3. Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в аукционе в день рассмотрения заявок и непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в Информационной карте аукциона.

### 4.1.4. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования или размещения на сайте www.ozhmao.ru извещения о проведении аукциона.

### 4.1.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки уполномоченному органу с соблюдением необходимых сроков.

### 4.1.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пунктах 4.1.1 и  4.1.2, регистрируется уполномоченными лицами уполномоченного органа.

### 4.1.7. Поступившие заявки регистрируется  уполномоченными лицами  уполномоченного органа в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в аукционе.

### 4.1.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

## 4.2 Запрет изменения заявок на участие в аукционе

### 4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

## 4.3 Отзыв заявок на участие в аукционе

### 4.3.1 Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в аукционе в любое время до дня начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона.

### 4.3.2 Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке:

### Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, номер и наименование лота, номер извещения о проведении торгов, регистрационный номер заявки на участие в аукционе (указывается  в  случае,  если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в аукционе)), дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

### Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа;

### Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в  Информационной карте аукциона для подачи заявок на участие в аукционе.

### 4.3.3 Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в аукционе в любое время до дня начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в Информационной карте аукциона.

### 4.3.4 Уведомления об отзывах заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

### 4.3.5 Отозванные заявки на участие в аукционе комиссией не рассматривается, а сведения о поданных и отозванных заявках на участие в аукционе фиксируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

### 4.3.6 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

### 4.3.7 В случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

### 4.4 Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

### 4.4.1 Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. Данные о заявках, поступивших после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируется  уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

### 4.4.2 В случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа.

### 4.5 Обеспечение заявок на участие в аукционе

### 4.5.1 Если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки на участие в аукционе, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в   Информационной карте аукциона.

### 4.5.2 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с датой списания денежных средств со счета плательщика и отметкой банка об оплате или копией такого поручения.

### 4.5.3 Соответствующее платежное поручение с датой списания денежных средств со счета плательщика и отметкой банка об оплате или копия такого поручения должны быть поданы участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

### 4.5.4 В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений подраздела 4.3;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в аукционе;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращены;

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

победителю аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

### 4.5.5 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта.

### 4.5.6 В случае, если в составе заявки на участие в аукционе содержится платежное поручение, указанное в пункте 4.5.2, но до момента окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе денежные средства не зачислены на расчетный счет заказчика, данный факт будет расцениваться комиссией как предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа, что является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

# 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

## 5.1 Рассмотрение заявок на участие в аукционе

### 5.1.1 Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6.5.

### 5.1.2 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

### 5.1.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 1.10, комиссией принимается решение:

### - о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником аукциона;

### - об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе;

- об отклонении заявки на участие в аукционе, поданной участником размещения заказа, не являющимся  субъектом  малого  предпринимательства,  при  проведении  аукциона, участниками которого являются субъекты малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Закона.

### 5.1.4 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

### 5.1.5 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию  в аукционе  и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к  участию в аукционе с обоснованием  такого решения и с  указанием положений Закона, которым  не  соответствует участник размещения заказа,  положений документации  об аукционе, которым  не  соответствует заявка  на участие  в  аукционе  этого  участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.  Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте www.ozhmao.ru.

### 5.1.6 Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

## 5.2 Порядок проведения аукциона

5.2.1 Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в   Информационной карте аукциона.

5.2.2 В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками аукциона в соответствии с пунктом 5.1.

5.2.3. Электронная форма участия в аукционе не допускается.

5.2.4. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

5.2.5. Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников аукциона. Представители участников аукциона должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме 4, приведенной в части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА», и  документ, удостоверяющий личность. В случае, если представитель участника аукциона имеет право действовать от имени участника аукциона без  доверенности,  то такой  представитель должен предоставить документ, удостоверяющий личность.

5.2.6. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует в Листе регистрации представителей участников аукциона участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация участников аукциона проводится в месте проведения аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

5.2.7.При регистрации участники аукциона или их представители получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру в Листе регистрации представителей участников аукциона (далее – карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона – юридического лица. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо другого участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона.

5.2.8. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, непосредственно перед началом проведения аукциона сообщается о наличии таких участников аукциона.

5.2.9.Аукцион открывает аукционист, после чего доступ в зал, где проводится аукцион, прекращается. Аукцион проводится непосредственно аукционистом, который оглашает: порядок проведения аукциона, наименование и начальную (максимальную) цену лота, шаг аукциона.

5.2.10. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных Информационной картой аукциона - общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наименований участников аукциона, которые присутствуют на аукционе, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

5.2.11.Аукцион проводится путем снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона на "шаг аукциона", указанный в Информационной карте аукциона.

5.2.12.После каждого снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет начальную (максимальную) цену контракта, полученную после такого снижения, то есть осуществляет торг на данном «шаге аукциона».

5.2.13.Участник аукциона (представитель участника аукциона), согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), сигнализирует о подаче предложения о такой цене контракта путем поднятия своей карточки не ниже уровня своего плеча. Во избежание недоразумений запрещается обмен карточками между участниками аукциона. Предложения о согласии с ценой контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен аукционистом. Делать предложения о цене можно лишь после объявления аукционистом цены контракта. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее третьего удара молотка аукциониста.

5.2.14.Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг.

5.2.15.Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:

- поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

- поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

- не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг);

- аукционист объявляет о завершении аукциона.

### 5.2.16.В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о начальной (максимальной) цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и назвать новую цену контракта, полученную в соответствии со сниженным «шагом аукциона».

Во время процедуры аукциона Заказчик или комиссия самостоятельно может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявления короткого перерыва продолжительностью не менее 5 минут, но не более 10 минут. Перерыв в проведении аукциона может быть объявлен Заказчиком или комиссией не более 2 раз.

Во время всей процедуры аукциона (включая перерывы) участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой.

Участникам аукциона не разрешается пользоваться мобильной радиотелефонной связью с момента открытия аукциона до момента объявления аукционистом завершения аукциона, включая время перерывов, объявленных комиссией или Заказчиком.

Участники аукциона могут задать вопросы по процедуре проведения аукциона во время объявления аукционистом порядка проведения аукциона. Во время проведения аукциона ни Заказчик, ни аукционист, ни члены комиссии не отвечают на вопросы.

### 5.2.17.Аукцион прекращается, когда "шаг аукциона" составляет 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и ни один участник аукциона (представитель участника аукциона) не сигнализировал о подаче предложения о цене контракта, трижды названной аукционистом.

### 5.2.18.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, и чей номер карточки был назван аукционистом последним.

### 5.2.19. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

### 5.2.20. Уполномоченный орган осуществляют аудиозапись аукциона.

### 5.2.21. Заказчик ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, заказчиком в день проведения аукциона. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа, второй протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания передается заказчиком победителю аукциона (по каждому лоту отдельно).

### 5.2.22.В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

### 5.2.23.Указанный протокол размещается уполномоченным органом на сайте www.ozhmao.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в   течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

### 5.2.24.Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

### 5.2.25. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

### 5.2.26.В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

## 5.3 Требования к предложению о цене контракта

### 5.3.1 Участник аукциона делает предложение о цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта и «шагом аукциона», указанными в  Информационной карте аукциона.

# 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

## 6.1 Срок заключения контракта

### 6.1.1 С победителем аукциона в отношении каждого лота отдельно будет заключен муниципальный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.

### 6.1.2 В случае если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

### 6.1.3 В случае, если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, муниципальный контракт будет заключен с единственным участником аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.

## 6.2 Порядок заключения контракта

### 6.2.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона (с учетом особенностей, предусмотренных п. 1.9.3.1. документации об аукционе) в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»).

### 6.2.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный  в п.6.1.1,  не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п.6.2.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.3, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

### В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 6.2.2, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона, заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в аукционе установлено Информационной карте аукциона, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрены преференции участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

### 6.2.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### 6.3 Обеспечение исполнения муниципального контракта

### 6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 Если в соответствии с Информационной картой аукциона  установлено  требование  обеспечения  исполнения  муниципального контракта,  муниципальный контракт  заключается  только  после  предоставления участником аукциона,  с  которым заключается  муниципальный контракт обеспечения исполнения муниципального контракта.

      - В случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота), указанная  в  извещении  о  проведении  аукциона  и  Информационной карте аукциона, превышает пятьдесят миллионов рублей, муниципальный  контракт  заключается  только  после  предоставления  участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт,  обеспечения исполнения муниципального контракта.

      - Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

      - Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте аукциона.

      - Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

      - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным  образом  перестало  обеспечивать  исполнение  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем), своих  обязательств  по  муниципальному  контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в разделе

### 6.3.2	Безотзывная банковская гарантия

6.3.2.1 Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

- банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной,  соответствовать  требованиям, установленным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а  также  иным законодательством Российской Федерации;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой  банк гарантирует исполнение  обязательств  по  муниципальному  контракту, которая  должна  быть не менее  суммы,  определенной как размер обеспечения исполнения муниципального контракта;

- банковская  гарантия должна содержать указание  на  муниципальный  контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона  как основание заключения контракта;

- срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом муниципального контракта (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»);

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

### 6.3.3 Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

6.3.3.1 Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита):

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в Информационной карте аукциона;

- факт внесения денежных  средств  в  обеспечение  исполнения  муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в  случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита),  должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в Информационной карте аукциона, до заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение  исполнения  контракта в  виде залога денежных  средств  считается непредоставленным;

- денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

### 6.3.4 Договор поручительства

6.3.4.1. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

- соответствующий  договор  поручительства должен  соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

- в  договоре поручительства должны  быть  указаны  сумма и обязательства, в пределах которых поручитель обязуется отвечать перед кредитором (Заказчиком) за исполнение обязательств победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт;

- поручительство должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту;

- договор  поручительства  также  должен  содержать  указание  на  соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта, на солидарную ответственность поручителя с должником перед кредитором (Заказчиком);

- срок действия договора поручительства устанавливается в соответствии с Проектом муниципального контракта;

-  договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, и изменяющие обеспеченное поручительством обязательства, не прекращают поручительство (обязательств поручителя по соответствующему договору поручительства);

- поручителем по договору поручительства может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

- стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеназванным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеназванным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

- муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

## 6.4 Права и обязанности победителя аукциона

### 6.4.1 Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене контракта, предложенной победителем аукциона (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.9.3.1.).

### 6.4.2 Участник аукциона, которому заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

## 6.5 Права и обязанности заказчика

### 6.5.1.После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения  муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя  аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

### 1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

### 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

### 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 закона;

### 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

### 5) наличия у указанных лиц  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 6.5.2 В случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

### В случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ, в том числе работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

### 6.5.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

6.5.4. В  случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона,  при заключении  муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается контракт,  вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму,  не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).  При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении настоящего аукциона.

# 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

## 7.1 Обжалование результатов размещения заказа.

### 7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## 7.2 Урегулирование споров.

### 7.2.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона   участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

### 7.2.1 Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

# ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | Наименование муниципального заказчика, контактная информация | Заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска», Почтовый адрес: 628260, ул. Попова, 29, г. Югорск, Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, тел.8(34675) 2-48-10. E-mail: ucgb@bk.ru Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Чулошникова Людмила Павловна, начальник отдела материально-технического отдела МУ «Центральная городская больница г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. E-mail: mtsucgb@mail.ru |
| ### 2 | Наименование уполномоченного органа по размещению заказа, контактная информация | Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 5-00-37 Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, ул. 40 лет Победы, 11, кабинет, 309. г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область Официальный сайт: ozhmao.ru |
| ### 3 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не назначена |
| ### 4 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медицинской мебели и оборудования. Поставка и сборка медицинской мебели в соответствии с технической частью документации об аукционе. |
| ### 5 | Место, условия и сроки поставки товара | Товар должен быть поставлен по адресу: 628260, склад МУ «Центральная городская больница г.Югорска», ул. Попова, 29, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Поставка в течение 14 дней со дня заключения контракта. Сборка и установка медицинской мебели в течение 5 дней, после поставки товара, со дня уведомления поставщика. |
| ### 6 | Срок и (или) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг | 1) Гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ и товарной накладной. 2) Медицинская мебель должна быть устойчива, изготовлена на опорных ножках для проведения ежедневных уборок под основанием установленной мебели, соответствовать ГОСТам и Регистрационным удостоверениям производителя, отвечать требованиям безопасности и экологичности. 3) При поставке медицинская мебель должна быть в разобранном и упакованном виде. 4) При поставке медицинской мебели и оборудования поставщик должен предоставить: сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, паспорта на русском языке, комплект принадлежностей и фурнитуру для сборки мебели. |
| ### 7 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей, 00 копеек. Цена контракта включает в себя все расходы по сборке и установке мебели, транспортные расходы по доставке товара до склада заказчика, налоги (включая НДС), сборы, таможенные пошлины, командировочные расходы специалиста по сборке мебели и другие обязательные платежи по исполнению муниципального контракта. |
| ### 8 | Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить шаг аукциона на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| ### 9 | Источник финансирования заказа | - Бюджет города Югорска на 2010 год. |
| ### 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | аванс 30% со дня заключения контракта в течение 10 рабочих дней, от цены контракта, оставшиеся 70 % в течение 10 рабочих дней, по факту поставки, сборки и установки медицинской мебели, подписания акта выполненных работ и товарной накладной. |
| ### 11 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| ### 12 | Требования к участникам размещения заказа | В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| ### 13 | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Чтобы претендовать на получение муниципального контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: 1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 2. Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что, в случае наличия такой задолженности участник размещения заказа обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| ### 14 | Требования к оформлению заявок на участие в открытом аукционе | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст.10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ. Заявка в форме электронного документа должна содержать документы, перечисленные в п.22 Части II. Информационной карты аукциона. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Заявка на участие в аукционе в отношении предмета аукциона, поданная Участником в письменной форме, оформляется следующим образом: - участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе; - в случае если Участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований документации об аукционе; - все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. |
| ### 15 | Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. |
| ### 16 | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта Условия их привлечения | Не допускается. |
| ### 17 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются |
| ### 18 | Преференции участникам размещения заказа, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения | Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения (включая поставки товара, указанные в пункте 1.9.4. Общих условий проведения аукциона, происходящие из Республики Беларусь), предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в следующем порядке: - в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта. Указанный порядок не применяется, если: а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пунктах 1.9.3,1.9.4 Части I. Общие условия проведения аукциона; б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика; в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения. |
| 19 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе - «27» ноября 2010 года. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе – «13» декабря 2010 года. Место подачи запроса по разъяснениям положений документации открытого аукциона: 628260, ул. Попова, 29, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская области, новый корпус, 6 этаж, отдел материально-технического снабжения МУ «Центральная городская больница г.Югорска», (часы работы отдела с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв 12.00-13.00 ч., время местное, выходной: суббота, воскресенье) тел./факс 8(34675)6-79-98. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Чулошникова Людмила Павловна начальник отдела материально-технического снабжения, тел 8(34675)6-79-98. |
| 20 | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 10 часов 00 минут по местному времени «17» декабря 2010 года, по адресу: 628260, ул. 40 лет Победы, 11. г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |
| 21 | Место, дата и время проведения аукциона | 10 часов 00 минут (время местное) «29» декабря 2010 года, по адресу: 628260, ул. 40 лет Победы, 11, зал заседаний № 410, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |
| ### 22 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка должна содержать: 1.Опись документов (форма 1); 2. Заявку на участие в открытом аукционе (форма 2); 3. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (форма 3); 4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); 9. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. |
| ### 23 | Количество копий заявки на участие в аукционе | Не требуется |
| ### 24 | Дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: «27» ноября 2010 года. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 10.00 часов «17» декабря 2010 года. |
| ### 25 | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в открытом аукционе принимаются по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление экономической политики, кабинет 309, ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. |
| ### 26 | Обеспечение заявок на участие в аукционе. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Требуется Размер обеспечения заявок на участие в аукционе установлен Заказчиком в размере 5% начальной цены контракта, что составляет: 45 000 (Сорок пять тысяч ) рублей, 00 копеек. |
| ### 27 | Порядок и срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МУ «ЦГБ г. Югорска», л/с № 070090000) расч. счет 40302810000060000005 кор. счет 30101810100000000740 БИК 047162740 БАНК ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск Назначение платежа: л/с МУ «ЦГБ г.Югорска» № 070090000 «Обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения контракта на поставку медицинской мебели оборудования» Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть зачислено по реквизитам счета получателя, до момента окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе. В противном случае обеспечение заявки на участие в аукционе считается невнесенным. В связи с тем, что срок со дня внесения денежных средств в банк до дня зачисления их на счет получателя составляет не менее трех банковских дней, участнику размещения заказа необходимо своевременно вносить в банк денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |
| ### 28 | Обеспечение контракта на участие в аукционе. Обеспечение исполнения контракта | Требуется. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей, 00 копеек. |
| ### 29 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Участник размещения заказа в случае победы в аукционе до заключения контракта представляет обеспечения исполнения обязательств по контракту. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона или представить договор поручительства. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии на момент заключения договора передать заказчику оригинал гарантийного письма банка. В случае обеспечения исполнения контракта в виде «Договора поручительства», должен соответствовать требованиям, установленным ГК Российской Федерации и иным законодательством РФ. В случае передачи в залог денежных средств передать заказчику оригинал платежного документа с отметкой банка на момент подписания договора. Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МУ «ЦГБ г. Югорска», л/с № 070090000) расч. счет 40302810000060000005 кор. счет 30101810100000000740 БИК 047162740 БАНК ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск Назначение платежа: л/с МУ «ЦГБ г.Югорска» № 070090000 «Обеспечение исполнения контракта на поставку медицинской мебели и оборудования» |
| ### 30 | Изменение количества товаров Процент изменения количества товаров | Допускается При исполнении контракта заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количестве такого товара. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым будет заключаться такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке, предложенной участником аукциона, с которым будет заключаться контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона |
|  | Изменение цены контракта | Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| ### 31 | Срок заключения контракта | Победитель аукциона должен подписать контракт в срок не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Победитель аукциона должен представить муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт в срок не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения аукциона. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком должен быть подписан не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее, чем через двадцать дней со дня проведения аукциона. |

# ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта поставку  на медицинской мебели и оборудования.

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе  нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в открытом аукционе |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг |  |
|  | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа (участник размещения заказа перечисляет все прикладываемые им по усмотрению документы с указанием количества страниц). |  |

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке участника размещения заказа

(по возможности)

Дата, исх. номер

Председателю Единой  комиссии   по  размещению  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  города  Югорска

М. И. Бодаку

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

_________________________________________________________________________

(наименование  аукциона)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя),

место нахождения (для юридического лица)______________________________

почтовый адрес (для юридического лица)________________________________

паспортные данные (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) серия, номер _____________, выдан__________________________________________

дата выдачи «____» ________________г.

сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)________________________________________________________

номер контактного телефона (с указанием кода города)___________________________________,

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
(для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе по лоту:

_______________________________________________________________.

2. Мы согласны поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях исполнения контракта и спецификации, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость товаров.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на поставку товаров, которые должны быть поставлены   в соответствии с предметом аукциона, данные товары будут в любом случае поставлены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе,

5. Если по итогам аукциона заказчики предложат нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство поставить товары на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе, а также, что отсутствует задолженность по  начисленным  налогам,  сборам и иным обязательным  платежам  в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой  превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если по итогам аукциона заказчики предложат нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с муниципальным заказчиком на поставку товара  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на поставку товара  в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

- 10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

- 11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе (если такое требование  предусмотрено  Информационной картой) нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Югорска. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ______________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

- 12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода города, почтовый  адрес). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- 13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального  контракта на условиях наших предложений, с включением в неё условий исполнения контракта, спецификации.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)	             ______________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

## Форма 3.СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку  товара
 1. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров:

Поставка   медицинской мебели и оборудования.

| № п/п | Требуемое значение |  |  |  | Данные участника размещения заказа, по позициям требуемого значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее требование: Медицинская мебель и оборудование должно быть выполнено в светлой цветовой гамме (от светло-серого до белого цвета). Вся медицинская мебель должна быть выполнена из влагохимустойчивого материала или покрыта защитным слоем влагохимустойчивого напыления. Требования к безопасности: Медицинская мебель должна быть устойчива, изготовлена на опорных ножках для проведения ежедневных уборок под основанием установленной мебели, соответствовать ГОСТам и Регистрационным удостоверениям производителя, отвечать требованиям безопасности и экологичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование товара/ указать наименование оборудования и страну производителя товара/ | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Пост медсестры | Пост медсестры на два рабочих места, для хранения и заполнения медицинской документации. Размер: не менее 1700 х2550 х1200; состоит из двух секций: стол с надстройкой, тумба с тремя выдвижными ящиками, приставной стол, тумба с навесной дверкой и верхней нишей. | штук | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Столик манипуляционный | Столик манипуляционный (инструментальный) сестринский, для выполнения медицинских процедур, хранения расходного материала. Размер не менее: 900 х600 х900; изготовлен из нержавеющей стали, каркас сварной из нержавеющей трубы, поддоны из нержавеющего стального листа не менее 0,8 мм; не менее 4- х выдвижных ящиков, и навесной дверью на мебельных петлях, на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 100 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. | штук | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Столик манипуляционный | Столик манипуляционный анестезиологический для хранения предметов для оказания экстренной медицинской помощи, выполнения медицинских процедур медсестрам-анестезистам. Размер: не менее 450 х600х900 не менее 3- х выдвижных ящиков, боковая ручка для перемещения; буртики-ограждения по трём сторонам столещницы и откидная полка, на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 100 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. | штук | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Столик прикроватный | Столик прикроватный для кормления пациентов. Размер не менее: 750х400х750 позволяет регулировать высоту до 1100мм; на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 50 мм, из немаркой серой резины, каркас из ламинированной ДСП или МДФ с буртиками и термо-вакуумно формовкой поверхности декоративной пленки ПВХ. | штук | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Столик прикроватный | Столик прикроватный для размещения электроаспиратора , предметов для медицинских манипуляций, хранения индивидуальных предметов по уходу за пациентом. Размер не менее: 680х460х930, каркас сварной из нержавеющей трубы, 2 поддона из нержавеющего стального листа не менее 0,8 мм; не менее 1-го выдвижного ящика, на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 50 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством, боковая ручка для перемещения; | штук | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Столик передвижной | Столик передвижной на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 50 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. Размер не менее: 640х420х890; с тремя полками: изготовлен из стальных труб, полки из нержавеющей стали | штук | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Столик передвижной | Столик передвижной на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 50 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. Размер не менее: 680х460х930; полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм, каркас сварной из нержавеющей трубы, в комплекте: два поддона, один выдвижной ящик. | штук | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Стол врача | Стол Размер не менее: 1200 х600 х850: изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм, встроенная полка по размеру столешницы. | штук | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Стол врача | Стол Размер не менее: 1500х700х750; изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм, встроенная полка по размеру столешницы. | штук | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Стол лабораторный. | Стол лабораторный. Размер не менее: 1500х600х850; изготовлен: каркас алюминиевый, конструкционное заполнение: химически стойкий пластик; двутумбовый: справа не менее трёх выдвижных ящиков, слева: навесная дверь на мебельных петлях, встроенная полка; | штук | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Стол лабораторный | Стол лабораторный с 2 – мя мойками из нержавеющей стали с локтевым смесителем. Размер не более : 855х 630х850; с двумя навесными дверками на мебельных петлях, каркас алюминиевый, конструкционное заполнение: химически стойкий пластик; | штук | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Шкаф лабораторный | Шкаф лабораторный для хранения стерильного и расходного материала с навесными дверями на мебельных петлях и не менее 5 выдвижных ящиков на телескопических направляющих. Размер не менее: 900х500х1850 | штук | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Шкаф | Шкаф для хранения медикаментов в процедурной зоне , поставляется в собранном виде. Размер не менее: 1000х600х1900; изготовлен : корпус и двери ламинированной ДСП, шкаф изготовлен в трёх уровнях: не менее 48 ячеек изготовлены из пластика, лицевая сторона ячейки прикрыта на 50% оргстеклом, 48 ячеек распределены по боковым поверхностям двух дверей и на двух вращающихся под углом 90 градусов не менее высоты шкафа вставках; 3ий уровень шкафа представляет собой набор полок (не менее 4-х) и шкафчик под ключ размером не менее 400 х150х 400; | штук | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Шкаф | Шкаф для хранения чистого белья. Размер не менее: 450х560х1800; изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм,; два отделения: верхнее и нижнее отделение с навесной дверцей и двумя полками. | штук | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Шкаф | Шкаф сестры-хозяйки для размещения постельного белья, канцелярских принадлежностей, моющих средств и др. Размер не менее: 860х560 х1800; изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм, два отделения : верхнее и нижнее отделения комплектуются не менее 1ой полкой с двумя дверками. | штук | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Шкаф | Шкаф сестры-хозяйки для хранения медицинской одежды персонала. Размер не менее: 860х560х1800; изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм, шкаф должен иметь не менее двух отделений разделенных вертикальной перегородкой. В каждом отделении должна быть полка для головных уборов и должна быть горизонтальная перекладина для вешалок. | штук | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Шкаф | Шкаф старшей медсестры для хранения медикаментов. Размер не менее:800х400х1750; Шкафы должны иметь жесткую сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 мм. Верхняя и нижняя секция должны быть оборудованы металлическими навесными дверками, оборудованными замками и двумя металлическими полками. Дополнительно укомплектовать трейзером ( встроенным сейфом). | штук | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Шкаф настенный | Шкаф настенный для хранения дезинфицирующих средств, чистящих средств в санитарной комнате. Размер не менее: 1000х350х500; изготовлен: каркас алюминиевый, конструкционное заполнение: химически стойкий пластик; не менее чем с двумя навесными дверками и одной полкой. | штук | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Шкаф | Шкаф для хранения уборочного инвентаря. Размер не менее: 500х500х1800 Шкафы должны иметь жесткую сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 мм. Покрыты полимерно-порошковой краской, одна дверь металлическая, оборудована замком. В комплект входят полки для хранения инвентаря и держатель для хранения тряпкодержателей. | штук | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Стеллаж односекционный | Стеллаж односекционный для размещения контейнеров для обработки процедурных столиков, медицинского инструментария, отработанного материала. Размер не менее: 760х330х1980; изготовлен из стали, не менее пяти полок из полимерно-порошкового покрытия. | штук | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стеллаж | Стеллаж больничный для размещения контейнеров обработки процедурных столиков, медицинского инструментария, отработанного материала в боксе. Размер не менее: 580х650 х1500 изготовлен из стали, не менее пяти полок из полимерно-порошкового покрытия и выдвижной ящик, передвижной на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 100 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. | штук | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Стеллаж | Стеллаж металлический складской для хранения расходного материала в кабинете старшей медсестры. Размер не менее: 1000х600х2500; изготовлен из листовой стали с эпоксидным покрытием толщиной не менее 0,8 мм; стоек 2,0; шаг отверстий для крепления полок 25 мм; полок не менее 5-ти штук. | штук | 6 |  |  |  |  |
| 23 | Стул | Стул «Форма-К», спинка и сидение обтянуто материалом из поливинилхлорида, бежевого цвета, размер не менее: 450х550х870; | штук | 4 |  |  |  |  |
| 24 | Тележка | Тележка сервисная для перевозки грязного белья из палаты к месту хранения. Размер не менее: 660х520х960; каркас изготовлен из металла с полимерно-порошковым покрытием, на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 100 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. В комплект входит: полимерный контейнер с откидной крышкой вместимость контейнера не менее 60 литров, мешок из ПВХ плотность не менее 80%. | штук | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Шкаф | Шкаф для хранения одежды медицинского персонала изготовлен из листовой стали не менее 0,8 мм с эпоксидно-полимерно-порошковым покрытием, размеры не менее 300х500х1790; в комплект секции шкафа входит: горизонтальная перекладина по ширине шкафа , крючки не менее 2-х; не менее 1-ой полки для головных уборов. | штук | 17 |  |  |  |  |
| 26 | Камера с ультрафиолетовым облучением бактерицидная | Камера с ультрафиолетовым облучением бактерицидная, для хранения стерильного медицинского инструментария, напольная. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей УФ излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры, благодаря конструктивным особенностям решеток медицинские инструменты могут располагаться на решётке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь камеры. Оснащена электронной системой контроля- за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности, оснащена индикатором стерильности, тип лампы TUV- 30, напряжение сети 220/50 В/Гц, мощность не более 40 В.А., габаритные размеры не менее 1200 х 800х 600 мм, масса камеры не менее 50 кг, масса камеры в упаковке не более 52 кг . | штук | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, настенный. | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, настенный. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления мощностью 30 W. Рециркулятор обеспечивает готовность к эксплуатации помещений лечебно-профилактических учреждений в соответствии с нормами требованиями, регламентированными органами санэпиднадзора МЗ РФ. Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/кв. м. Источник УФ- излучения две бактерицидные лампы ртутные безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W . Лампы изготовлены из специального стекла, обладающего высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающего излучение ниже 200 нм, образующее из кислорода озон. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 8000 часов. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната и допускает дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам. Общая выходная мощность воздушного потока при номинальном напряжении – 90 куб. м/час. Рециркулятор является облучателем закрытого типа, в котором бактерицидный поток от безозоновых ламп распределяется в небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через зону с источниками ультрафиолетового излучения. В зоне облучения применены материалы, обладающие высокими отражающими свойствами, обеспечивающими эффективную бактерицидную обработку воздушного потока (анодированный алюминий с отражающей способностью УФ- излучения 75%). В зависимости от объема помещения, подлежащего обработке, выставляется время работы рециркулятора с помощью электронного блока управления. Время, которое необходимо затратить на обработку помещений различных объемов при подготовке их к функционированию, а также принцип работы электронного блока управления должны быть изложены в эксплуатационной документации к рециркулятору. | штук | 7 |  |  |  |  |
| 28 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха передвижной | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха передвижной предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей. Использование рециркулятора позволяет снизить возможность заражения медицинского персонала, снизить риск распостранения внутрибольничной инфекции и ифицирования «чистых» больных. Корпус изготовлен из ударопрочного химически стойкого полистерола, устойчивого к воздействию любых дезинфектантов. Оснащен: безозоновыми лампами, имеющими гарантированный ресурс работы не менее 8000 часов; индикаторами контроля работы бактерицидных ламп; специальными вентиляторами, обеспечивающими низкий уровень шума рециркулятора; Источник излучения лампы -2 х30 Вт; бактерицидная эффективность -99,9 %; для 1 категории помещений; производительность 90м3/ч; потребляемая мощность 200Вт; звуковая мощность 39 Дб; габариты не менее 1400 х 280 х150 мм | штук | 1 |  |  |  |  |

Примечание:

В случае если в заявке участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, такой участник не допускается к участию в аукционе.

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# Форма 4   ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:

_______________________________________________________________(далее – доверитель)

(Наименование участника размещения заказа)

в лице______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании______________________________________________________

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет  _____________________________________________________(далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ __________________________________________________________________(далее – аукцион)

(указать наименование предмета аукциона)

проводимом ____________________________________________________________________

(указать название муниципального заказчика )

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна  по  «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

ЧАСТЬ IV.   ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный  контракт №___

Поставка медицинской мебели и оборудования

г.  Югорск                                                                                                         «____» _________ 2010

Муниципальное лечебно - профилактическое учреждение «Центральная городская больница г. Югорска», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Каданцева Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице   __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Данный муниципальный контракт заключается по результатам протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и протокола открытого аукциона (Протокол _____ от «____» _________ 2010 г.).

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика медицинскую мебель и оборудование (далее товар) на общую сумму поставки __________(________________ рублей _____ копеек), а Заказчик принять и оплатить товар.

1.3. На момент передачи  Заказчику     товар,     должен  принадлежать  Поставщику на  праве
собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. В целях правовой обеспеченности настоящего муниципального контракта, Поставщик предоставляет копии, заверенные надлежащим образом; копию Свидетельства о государственной регистрации и/или копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр.

1.5 В целях исполнения настоящего муниципального контракта Поставщик до заключения контракта представляет обеспечения исполнения обязательств по контракту. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении  о проведении открытого аукциона или представить договор поручительства. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

2.   КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

- Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара
указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта (приложение №1).

2.2 Товар должен быть новым, неиспользованным, поставлен в упаковке производителя. Поставляемое оборудование не должно ранее находиться в эксплуатации.

2.3 Сборка и установка  медицинской мебели в течение 5 дней, после получения товара,  от даты уведомления поставщика.

2.4 Гарантийный срок мебели  12 месяцев от даты подписания акта выполненных работ и товарной накладной.

2.5 Требования к качеству и безопасности товара:

Обеспечение безопасных условий использования оборудования для жизни и здоровья окружающих, безопасности окружающей среды и имущества собственника при последующей эксплуатации оборудования.

Медицинская мебель должна быть устойчива, изготовлена  на опорных ножках для проведения ежедневных уборок под основанием  установленной мебели, соответствовать ГОСТам и Регистрационным удостоверениям производителя, отвечать требованиям безопасности и экологичности.

Качество и безопасность товара при поставке должны подтверждаться сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, паспорта на русском языке, комплект принадлежностей и фурнитуру для сборки мебели.

Медицинская мебель и оборудование должно быть выполнено в светлой цветовой гамме (от светло-серого до белого цвета). Вся медицинская мебель должна быть выполнена из влагохимустойчивого материала или покрыта защитным слоем влагохимустойчивого напыления.

2.6 Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.7 Упаковка: поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ и другим требованиям, предъявляемым к качеству данного товара, при условии бережного обращения с грузом, сохранности товара.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ  ТОВАРА

3.1.Поставщик осуществляет поставку    товара по следующему адресу: 628260, склад МУ «Центральная городская больница г.Югорска» ул. Попова 29, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка – в течение 14 дней со дня заключения контракта. Товар поставляется в разобранном и упакованном виде.

3.3. Поставщик не менее чем за 24 часа до отправки товара информирует Заказчика о времени его
прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п.3.3, обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.В случае отказа Заказчика от поставленного Поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего муниципального контракта, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв, его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет Поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяться в зависимости от вида товара). По истечении срока Заказчик вправе самостоятельно распорядиться товаром, погасив из вырученных денег свои расходы на хранение и отправку, а остальную часть передать Поставщику.

3.6.Товар считается поставленным с момента подписания товарной накладной, при этом право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику.

3.7.Фактом, подтверждающим принятие товара Заказчиком, являются: - оформленные надлежащим образом сопроводительные документы на товар (скрепленные печатью и подписанные товарная накладная и счет-фактура Получателем, с указанием расшифровки подписи, должности Получателя, а также с указанием даты получения товара). Товар должен сопровождаться сертификатами, накладными, счетами-фактурами.

3.8.Заказчик в течение 20 дней производит приемку товара по количеству и целостности упаковки  считает данные, выявленные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах.

3.9.Все отступления по количеству,  качеству и ассортименту  поставленного товара должны быть зафиксированы и точно отражены  в  акте, составленным Заказчиком  с представителем Поставщика или с 3-м лицом. Акт незамедлительно должен быть передан Поставщику по факсу, оригинал должен быть направлен по почте.

4.ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Доставка товара по настоящему муниципальному контракту осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком доступным транспортом,  вид транспорта учитывает географическое положение, транспортную развязку.

4.2.В случае отгрузки поставщиком товара с нарушением требований п. 4.1. разница в   тарифе относится на Поставщика.

5.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации, протоколе открытого аукциона.  Цена муниципального контракта может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  муниципальным  контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального  контракта.

5.2.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: аванс 30% со дня заключения контракта в течение 10 рабочих дней, от цены контракта, оставшиеся 70 % в течение 10 рабочих дней, по факту поставки медицинской мебели и оборудования, сборки и установки медицинской мебели, подписания акта выполненных работ и  товарной накладной.

5.3. Цена контракта включает в себя цену товара, расходы по сборке мебели, транспортные расходы по доставке товара до склада заказчика, налоги (включая НДС), сборы, таможенные пошлины, командировочные расходы специалиста по сборке мебели и другие обязательные платежи по исполнению муниципального контракта.

5.4.Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика для их перечисления на счет Поставщика.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по муниципальному контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. Положение настоящей статьи муниципального контракта применяются независимо от того, в чьей     собственности в тот момент находился товар.

6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обстоятельств.

6.3.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему муниципальному контракту сдвигается на срок действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту с письменным уведомлением об этом другой стороны. В этом случае настоящий муниципальный контракт расторгается с выдачей товара, переданного на хранение. Ни у одной из сторон нет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Поставщик вправе  потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или учредителя.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, от цены муниципального контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

6.6.При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов или ошибок в их оформлении и т.д. в ходе проверки товара, Заказчик имеет право отказаться от приема товара. В этом случае составляется акт о фактическом наличии товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют или ошибки, допущенные при их составлении. Поставщик считается не исполнившим свои обязательства по данному муниципальному контракту.

6.7.В случае поставки товара ненадлежащего качества, которое было обнаружено после приемки товара, Заказчик имеет право требовать, в определенный им срок, возврата их стоимости, а также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки товара ненадлежащего качества.

6.8.Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9.Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик по требованию Заказчика в течение трех дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно заменить товар, не соответствующий условиям настоящего муниципального контракта, на новый, обеспечив доставку за свой счет.

6.11 Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны муниципального контракта от исполнения  обязательств по муниципальному контракту в полном объеме.

6.12.Сторона муниципального контракта, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальному контракту другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2.При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8.ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий контракт, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему контракту.

8.3. Настоящий контракт действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему контракту, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке товара, приемке и оплате товара

8.4.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п.8 ст. 9 Федерального закона № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г).

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим муниципальным контрактом, регулируются действующим законодательством.

9.2.Данный документ является полным текстом муниципального контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям муниципального контракта, теряют свою юридическую силу.

9.3.Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4.Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего муниципального контракта, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на  товар в момент случайной его гибели или случайного повреждения.

9.5.В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему муниципальному контракту переходят к его правопреемнику.

9.6. Поставщик, не выславший в адрес Заказчика подписанные экземпляры муниципального контракта в установленный Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г., срок указанный в информационной карте документации об аукционе, признается уклоняющимся от заключения муниципального контракта.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1.В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

11.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Муниципальный Заказчик: МУ «Центральная городская больница г. Югорска» 628260,ХМАО, г. Югорск, ул. Попова 29 т/факс: 8 (34675) 24810 секретарь т/факс: 67881 юрисконсульт УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска, МУ «ЦГБ», 011030000) ИНН 8622007790 КПП 862201001 Расчетный счет 40204810100000000035 Казначейский счет 02330933005 Б И К 047162000 БАНК РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск О К П О 40781473 ОКОНХ 91514 __________________В. А. Каданцев М.П. | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

Главный врач                                                                         В.А.Каданцев

Юрисконсульт отдела

Материально-технического снабжения                                                    Чернышева С.И.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

на поставку  медицинской мебели и оборудования.

№ ____ от   «___» _______ 20____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к муниципальному контракту «___» _________ 20___ г. №________

| № п/п | Наименование, страна происхождения | - Характеристика товара | количество | Ед.изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальный заказчик:                                                                   Поставщик:

МУ «Центральная

городская больница                                                                    _____________________________

г. Югорска»

________________В.А. Каданцев                                          ________________  _____________

м.п.                                                                                                              м.п.

ЧАСТЬ V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

1. Муниципальный заказчик:

МУ «Центральная городская больница г.Югорска»

2. Предмет контракта: размещение заказа на поставку медицинской мебели и оборудования.

3.Основание:

Производственная необходимость.

4. Общие требования к товару:

назначение мебели и оборудования для лечебно-профилактических учреждений – в обеспечении надежности, безопасности и функциональности, предоставляющим персоналу больше возможностей в оказании пациентам лечебной помощи и ухода высокого качества. Медицинская мебель должна быть разработана и произведена в соответствии с принятыми в Российской Федерации стандартами, нормами и требованиями, предъявляемыми к медицинской продукции. Комплекс этих требований связан с санитарно-гигиеническим режимом, регламентированным в лечебных учреждениях, требованиями безопасности и экологичности, так и потребностью в прочной и износоустойчивой мебели подвергающейся очень интенсивной эксплуатации. Вся медицинская мебель должна быть изготовлена из материалов соответствующих указанным требованиям, и устойчивых к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов: нержавеющая сталь, стальной и алюминиевый профили, листовая сталь - с применением экологически чистого эпоксидного полимерно-порошкового покрытия, а также ламинированная ДСП, МДФ, различные породы древесины, пластмассы, пластиковых комплектующих. Медицинская мебель должна быть устойчива, изготовлена  на опорных ножках для проведения ежедневных уборок под основанием  установленной мебели.

5. Гарантийный срок:  12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ и товарной накладной.

6. Требования к качеству и безопасности товара:

Медицинская мебель должна быть устойчива, изготовлена  на опорных ножках для проведения ежедневных уборок под основанием  установленной мебели. Медицинская мебель и оборудование должно  соответствовать ГОСТам и Регистрационным удостоверениям производителя, отвечать требованиям безопасности и экологичности. При поставке медицинская мебель должна быть в разобранном  и упакованном виде.

7. Срок поставки:

Поставка в течение 14 дней от даты заключения контракта. Сборка и установка  медицинской мебели в течение 5 дней, после получения товара,  от даты уведомления поставщика.

6. Место поставки:

Товар  должен  быть поставлен по адресу: 628260, склад МУ «Центральная городская больница гЮгорска», ул. Попова, 29,  г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ  - Югра, Тюменская область;

7. Срок и условия оплаты: аванс 30% со дня заключения контракта в течение 10 рабочих дней, от цены контракта, оставшиеся 70 % в течение 10 рабочих дней, по факту поставки медицинской мебели и оборудования, сборки и установки медицинской мебели, подписания акта выполненных работ и  товарной накладной.

8. Объем поставки:

Медицинская мебель и оборудование:

| № п/п | Требуемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее требование: Медицинская мебель и оборудование должно быть выполнено в светлой цветовой гамме (от светло-серого до белого цвета). Вся медицинская мебель должна быть выполнена из влагохимустойчивого материала или покрыта защитным слоем влагохимустойчивого напыления. Требования к безопасности: Медицинская мебель должна быть устойчива, изготовлена на опорных ножках для проведения ежедневных уборок под основанием установленной мебели, соответствовать ГОСТам и Регистрационным удостоверениям производителя, отвечать требованиям безопасности и экологичности. |  |  |  |
|  | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Пост медсестры | Пост медсестры на два рабочих места, для хранения и заполнения медицинской документации. Размер: не менее 1700 х2550 х1200; состоит из двух секций: стол с надстройкой, тумба с тремя выдвижными ящиками, приставной стол, тумба с навесной дверкой и верхней нишей. | штук | 1 |
| 2 | Столик манипуляционный | Столик манипуляционный (инструментальный) сестринский, для выполнения медицинских процедур, хранения расходного материала. Размер не менее: 900 х600 х900; изготовлен из нержавеющей стали, каркас сварной из нержавеющей трубы, поддоны из нержавеющего стального листа не менее 0,8 мм; не менее 4- х выдвижных ящиков, и навесной дверью на мебельных петлях, на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 100 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. | штук | 3 |
| 3 | Столик манипуляционный | Столик манипуляционный анестезиологический для хранения предметов для оказания экстренной медицинской помощи, выполнения медицинских процедур медсестрам-анестезистам. Размер: не менее 450 х600х900 не менее 3- х выдвижных ящиков, боковая ручка для перемещения; буртики-ограждения по трём сторонам столещницы и откидная полка, на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 100 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. | штук | 2 |
| 4 | Столик прикроватный | Столик прикроватный для кормления пациентов. Размер не менее: 750х400х750 позволяет регулировать высоту до 1100мм; на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 50 мм, из немаркой серой резины, каркас из ламинированной ДСП или МДФ с буртиками и термо-вакуумно формовкой поверхности декоративной пленки ПВХ. | штук | 3 |
| 5 | Столик прикроватный | Столик прикроватный для размещения электроаспиратора , предметов для медицинских манипуляций, хранения индивидуальных предметов по уходу за пациентом. Размер не менее: 680х460х930, каркас сварной из нержавеющей трубы, 2 поддона из нержавеющего стального листа не менее 0,8 мм; не менее 1-го выдвижного ящика, на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 50 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством, боковая ручка для перемещения; | штук | 6 |
| 6 | Столик передвижной | Столик передвижной на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 50 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. Размер не менее: 640х420х890; с тремя полками: изготовлен из стальных труб, полки из нержавеющей стали | штук | 1 |
| 7 | Столик передвижной | Столик передвижной на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 50 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. Размер не менее: 680х460х930; полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм, каркас сварной из нержавеющей трубы, в комплекте: два поддона, один выдвижной ящик. | штук | 1 |
| 8 | Стол врача | Стол: Размер не менее: 1200 х600 х850: изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм, встроенная полка по размеру столешницы. | штук | 2 |
| 9 | Стол врача | Стол: Размер не менее: 1500х700х750; изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм, встроенная полка по размеру столешницы. | штук | 1 |
| 10 | Стол лабораторный. | Стол лабораторный. Размер не менее: 1500х600х850; изготовлен: каркас алюминиевый, конструкционное заполнение: химически стойкий пластик; двутумбовый: справа не менее трёх выдвижных ящиков, слева: навесная дверь на мебельных петлях, встроенная полка; | штук | 1 |
| 11 | Стол лабораторный | Стол лабораторный с 2 – мя мойками из нержавеющей стали с локтевым смесителем. Размер не более : 855х 630х850; с двумя навесными дверками на мебельных петлях, каркас алюминиевый, конструкционное заполнение: химически стойкий пластик; | штук | 4 |
| 12 | Шкаф лабораторный | Шкаф лабораторный для хранения стерильного и расходного материала с навесными дверями на мебельных петлях и не менее 5 выдвижных ящиков на телескопических направляющих. Размер не менее: 900х500х1850 | штук | 1 |
| 13 | Шкаф | Шкаф для хранения медикаментов в процедурной зоне , поставляется в собранном виде. Размер не менее: 1000х600х1900; изготовлен : корпус и двери ламинированной ДСП, шкаф изготовлен в трёх уровнях: не менее 48 ячеек изготовлены из пластика, лицевая сторона ячейки прикрыта на 50% оргстеклом, 48 ячеек распределены по боковым поверхностям двух дверей и на двух вращающихся под углом 90 градусов не менее высоты шкафа вставках; 3ий уровень шкафа представляет собой набор полок (не менее 4-х) и шкафчик под ключ размером не менее 400 х150х 400; | штук | 1 |
| 14 | Шкаф | Шкаф для хранения чистого белья. Размер не менее: 450х560х1800; изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм,; два отделения: верхнее и нижнее отделение с навесной дверцей и двумя полками. | штук | 1 |
| 15 | Шкаф | Шкаф сестры-хозяйки для размещения постельного белья, канцелярских принадлежностей, моющих средств и др. Размер не менее: 860х560 х1800; изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм, два отделения : верхнее и нижнее отделения комплектуются не менее 1ой полкой с двумя дверками. | штук | 1 |
| 16 | Шкаф | Шкаф сестры-хозяйки для хранения медицинской одежды персонала. Размер не менее: 860х560х1800; изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной 0,4 х2 мм, шкаф должен иметь не менее двух отделений разделенных вертикальной перегородкой. В каждом отделении должна быть полка для головных уборов и должна быть горизонтальная перекладина для вешалок. | штук | 2 |
| 17 | Шкаф | Шкаф старшей медсестры для хранения медикаментов. Размер не менее:800х400х1750; Шкафы должны иметь жесткую сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 мм. Верхняя и нижняя секция должны быть оборудованы металлическими навесными дверками, оборудованными замками и двумя металлическими полками. Дополнительно укомплектовать трейзером ( встроенным сейфом). | штук | 2 |
| 18 | Шкаф настенный | Шкаф настенный для хранения дезинфицирующих средств, чистящих средств в санитарной комнате. Размер не менее: 1000х350х500; изготовлен: каркас алюминиевый, конструкционное заполнение: химически стойкий пластик; не менее чем с двумя навесными дверками и одной полкой. | штук | 3 |
| 19 | Шкаф | Шкаф для хранения уборочного инвентаря. Размер не менее: 500х500х1800 Шкафы должны иметь жесткую сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 мм. Покрыты полимерно-порошковой краской, одна дверь металлическая, оборудована замком. В комплект входят полки для хранения инвентаря и держатель для хранения тряпкодержателей. | штук | 2 |
| 20 | Стеллаж односекционный | Стеллаж односекционный для размещения контейнеров для обработки процедурных столиков, медицинского инструментария, отработанного материала. Размер не менее: 760х330х1980; изготовлен из стали, не менее пяти полок из полимерно-порошкового покрытия. | штук | 1 |
| 21 | Стеллаж | Стеллаж больничный для размещения контейнеров обработки процедурных столиков, медицинского инструментария, отработанного материала в боксе. Размер не менее: 580х650 х1500 изготовлен из стали, не менее пяти полок из полимерно-порошкового покрытия и выдвижной ящик, передвижной на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 100 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. | штук | 1 |
| 22 | Стеллаж | Стеллаж металлический складской для хранения расходного материала в кабинете старшей медсестры. Размер не менее: 1000х600х2500; изготовлен из листовой стали с эпоксидным покрытием толщиной не менее 0,8 мм; стоек 2,0; шаг отверстий для крепления полок 25 мм; полок не менее 5-ти штук. | штук | 6 |
| 23 | Стул | Стул «Форма-К», спинка и сидение обтянуто материалом из поливинилхлорида, бежевого цвета, размер не менее: 450х550х870; | штук | 4 |
| 24 | Тележка | Тележка сервисная для перевозки грязного белья из палаты к месту хранения. Размер не менее: 660х520х960; каркас изготовлен из металла с полимерно-порошковым покрытием, на самоориентирующихся колесах, диаметром не менее 100 мм, из немаркой серой резины, два колеса с автономным тормозным устройством. В комплект входит: полимерный контейнер с откидной крышкой вместимость контейнера не менее 60 литров, мешок из ПВХ плотность не менее 80%. | штук | 1 |
| 25 | Шкаф | Шкаф для хранения одежды медицинского персонала изготовлен из листовой стали не менее 0,8 мм с эпоксидно-полимерно-порошковым покрытием, размеры не менее 300х500х1790; в комплект секции шкафа входит: горизонтальная перекладина по ширине шкафа , крючки не менее 2-х; не менее 1-ой полки для головных уборов. | штук | 17 |
| 26 | Камера с ультрафиолетовым облучением бактерицидная | Камера с ультрафиолетовым облучением бактерицидная, для хранения стерильного медицинского инструментария, напольная. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей УФ излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры, благодаря конструктивным особенностям решеток медицинские инструменты могут располагаться на решётке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь камеры. Оснащена электронной системой контроля- за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности, оснащена индикатором стерильности, тип лампы TUV- 30, напряжение сети 220/50 В/Гц, мощность не более 40 В.А., габаритные размеры не менее 1200 х 800х 600 мм, масса камеры не менее 50 кг, масса камеры в упаковке не более 52 кг . | штук | 2 |
| 27 | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, настенный. | Облучатель – рециркулятор бактерицидный, ультрафиолетовый, настенный. Предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления мощностью 30 W. Рециркулятор обеспечивает готовность к эксплуатации помещений лечебно-профилактических учреждений в соответствии с нормами требованиями, регламентированными органами санэпиднадзора МЗ РФ. Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением (220+ 22) В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более 200 ВА. Облученность от источника УФ- излучения на расстоянии 5 см на длине волны в диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/кв. м. Источник УФ- излучения две бактерицидные лампы ртутные безозоновые лампы низкого давления мощностью 30 W . Лампы изготовлены из специального стекла, обладающего высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающего излучение ниже 200 нм, образующее из кислорода озон. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 8000 часов. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип Н. Наружная поверхность рециркулятора выполнена из металла, покрытого порошковой краской и ударопрочного, химически стойкого монолитного поликарбоната и допускает дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам. Общая выходная мощность воздушного потока при номинальном напряжении – 90 куб. м/час. Рециркулятор является облучателем закрытого типа, в котором бактерицидный поток от безозоновых ламп распределяется в небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через зону с источниками ультрафиолетового излучения. В зоне облучения применены материалы, обладающие высокими отражающими свойствами, обеспечивающими эффективную бактерицидную обработку воздушного потока (анодированный алюминий с отражающей способностью УФ- излучения 75%). В зависимости от объема помещения, подлежащего обработке, выставляется время работы рециркулятора с помощью электронного блока управления. Время, которое необходимо затратить на обработку помещений различных объемов при подготовке их к функционированию, а также принцип работы электронного блока управления должны быть изложены в эксплуатационной документации к рециркулятору. | штук | 7 |
| 28 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха передвижной | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха передвижной предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей. Использование рециркулятора позволяет снизить возможность заражения медицинского персонала, снизить риск распостранения внутрибольничной инфекции и ифицирования «чистых» больных. Корпус изготовлен из ударопрочного химически стойкого полистерола, устойчивого к воздействию любых дезинфектантов. Оснащен: безозоновыми лампами, имеющими гарантированный ресурс работы не менее 8000 часов; индикаторами контроля работы бактерицидных ламп; специальными вентиляторами, обеспечивающими низкий уровень шума рециркулятора; Источник излучения лампы -2 х30 Вт; бактерицидная эффективность -99,9 %; для 1 категории помещений; производительность 90м3/ч; потребляемая мощность 200Вт; звуковая мощность 39 Дб; габариты не менее 1400 х 280 х150 мм | штук | 1 |

Заведующий

реанимационно-

анестезиологическим отделением ____________Лосевская В.А.