Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«16» октября 2012г.                                                                              № 0187300005812000534-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7  членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000534 на выполнение работ по капитальному ремонту операционного блока МЛПУ ««Центральной городской больницы города Югорска».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000534, дата публикации 20.09.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 16 октября 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «12» октября 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 3621840).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 3621840, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку № 3621840 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 3621840 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью «Леге Артис». ИНН; 7710577324. КПП; 771001001. Юридический адрес; 123056, Москва г, ул.Большая Грузинская, д.60/1. Почтовый адрес; 123056, Москва г, ул.Большая Грузинская, д.60/1. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Заместитель председателя комиссии:                                                                                        В.К. Бандурин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________Т. И. Долгодворова

_________________Н.А. Тельнова

_____________________Г.А. Ярков

________________ А.Т.Абдуллаев

__________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика:                                                                     ______________Л.С.Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «16» октября   2012  г. № 0187300005812000534-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по капитальному ремонту операционного блока МЛПУ «Центральной городской больницы города Югорска».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 3621840 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ООО «Леге Артис», г. Москва |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1.Хирургическая консоль Movita или эквивалент с техническими характеристиками: | 1.Хирургическая консоль Movita производство Draeger (Германия) с техническими характеристиками: |  |
|  | Потолочная хирургическая консоль в комплекте с принадлежностями количество – 2шт. | Потолочная хирургическая консоль в комплекте с принадлежностями количество – 2шт. |  |
|  | Набор потолочного крепления (комплект) | Набор потолочного крепления в комплекте |  |
|  | Установка крепления способом: с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа | Установка крепления способом: с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа |  |
|  | Промежуточный набор крепления для установки изделия при наличии подвесного потолка | Промежуточный набор крепления для установки изделия при наличии подвесного потолка |  |
|  | Количество несущих элементов в конструкции промежуточного набора крепления - 6 | Количество несущих элементов в конструкции промежуточного набора крепления - 6 |  |
|  | Расстояние между подвесным потолком и плитой перекрытия - 0…1200 мм | Расстояние между подвесным потолком и плитой перекрытия - 0…1200 мм |  |
|  | Изделие (Консоль потолочная) полностью готово к монтажу и адаптировано к «Комплексу оборудования для чистых и особо чистых помещений лечебно-профилактических учреждений КОЧ» | Изделие (Консоль потолочная) полностью готово к монтажу и адаптировано к «Комплексу оборудования для чистых и особо чистых помещений лечебно-профилактических учреждений КОЧ» |  |
|  | Электрическая колодка с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания | Электрическая колодка с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания |  |
|  | Шланги подачи газа каждого типа соединены с газовыми разъемами, маркировка типа газа на шланге, максимальное давление газа, подаваемого по шлангу, 10 бар. | Шланги подачи газа каждого типа соединены с газовыми разъемами, маркировка типа газа на шланге, максимальное давление газа, подаваемого по шлангу, 10 бар. |  |
|  | Универсальные адаптеры для соединения шлангов подачи газа в консоли с медными магистралями диаметром 8, 12 или 15 мм, с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания | Универсальные адаптеры для соединения шлангов подачи газа в консоли с медными магистралями диаметром 8, 12 или 15 мм, с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания |  |
|  | Декоративный короб, закрывающий потолочное крепление, с возможностью быстрого демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов | Декоративный короб, закрывающий потолочное крепление, с возможностью быстрого демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов |  |
|  | Вертикальная несущая промежуточная стойка | Вертикальная несущая промежуточная стойка |  |
|  | Двойное поворотное плечо: длина 1-го плеча – 1000 мм длина 2-го плеча -750 мм максимальная нагрузка 115 кг | Двойное поворотное плечо: длина 1-го плеча – 1000 мм длина 2-го плеча -750 мм максимальная нагрузка 115 кг |  |
|  | Возможность ограничения поворота плеча в диапазоне от 30 до 330º | Ограничения поворота плеча в диапазоне от 30 до 330º |  |
|  | Подвесной блок для размещения розеток, поворотный, с раздельными внутренними пространствами для электричества, газов и низкоточной проводки, с тремя поверхностями (две спереди, левая, правая и задняя) для размещения розеток | Подвесной блок для размещения розеток, поворотный, с раздельными внутренними пространствами для электричества, газов и низкоточной проводки, с тремя поверхностями (две спереди, левая, правая и задняя) для размещения розеток |  |
|  | Высота подвесного блока, 610 мм | Высота подвесного блока, 610 мм |  |
|  | Стандартные шины 10*25 мм расположены вертикально, что позволяет компактно размещать медицинское оборудование по всей длине консольного блока, не менее, 2 шт. | Стандартные шины 10*25 мм расположены вертикально, что позволяет компактно размещать медицинское оборудование по всей длине консольного блока, 2 шт. |  |
|  | Длина каждой стандартной вертикальной шины, 500 мм | Длина каждой стандартной вертикальной шины, 500 мм |  |
|  | Возможность ограничения поворота блока в диапазоне от 30 до 330º | Ограничение поворота блока в диапазоне от 30 до 330º |  |
|  | Полка с ящиком для принадлежностей и боковыми рейками, размер 430*480 мм, макс.нагрузка 40 кг., 1 шт. | Полка с ящиком для принадлежностей и боковыми рейками, размер 430*480 мм, макс.нагрузка 40 кг., 1 шт. |  |
|  | Пневматические стопоры для предотвращения нежелательного движения системы, регулируемые | Пневматические стопоры для предотвращения нежелательного движения системы, регулируемые |  |
|  | Различная цветовая кодировка для каждого пневматического стопора | Различная цветовая кодировка для каждого пневматического стопора |  |
|  | Эргономичные рукоятки со встроенными кнопками, установленные во фронтальной части полки, предназначенные для отключения пневматических стопоров, 2 шт. | Эргономичные рукоятки со встроенными кнопками, установленные во фронтальной части полки, предназначенные для отключения пневматических стопоров, 2 шт. |  |
|  | Различный цвет кнопок для отключения пневматических стопоров, соответствующий цветовой кодировке пневматического стопора | Различный цвет кнопок для отключения пневматических стопоров, соответствующий цветовой кодировке пневматического стопора |  |
|  | Электрические и газовые разъемы: | Электрические и газовые разъемы: |  |
|  | Розетка евростандарт 220 В, 16 Амп, каждая с защитной крышечкой, индикатором наличия электропитания и разъемом уравнивания потенциалов –12 шт. | Розетка евростандарт 220 В, 16 А, каждая с защитной крышечкой, индикатором наличия электропитания и разъемом уравнивания потенциалов –12 шт. |  |
|  | Газовый разъем, тип DIN, разборный, с маркировкой типа газа на русском языке (Вакуум – 1 шт., Сж.воздух 5 бар – 1 шт., кислород – 2 шт., Углекислый газ – 1 шт.) | Газовый разъем, тип DIN, разборный, с маркировкой типа газа на русском языке (Вакуум – 1 шт., Сж.воздух 5 бар – 1 шт., кислород – 2 шт., Углекислый газ – 1 шт.) |  |
|  | 2. Анестезиологическая консоль Movita или эквивалент c техническими характеристиками: | 2. Анестезиологическая консоль Movita производство Draeger (Германия) c техническими характеристиками: |  |
|  | Потолочная анестезиологическая консоль в комплекте с принадлежностями количество – 2 шт. | Потолочная анестезиологическая консоль в комплекте с принадлежностями количество – 2 шт. |  |
|  | Набор потолочного крепления (комплект) | Набор потолочного крепления в комплекте |  |
|  | Установка крепления способом: с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа | Установка крепления способом: с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа |  |
|  | Промежуточный набор крепления для установки изделия при наличии подвесного потолка | Промежуточный набор крепления для установки изделия при наличии подвесного потолка |  |
|  | Количество несущих элементов в конструкции промежуточного набора крепления - 6 | Количество несущих элементов в конструкции промежуточного набора крепления - 6 |  |
|  | Расстояние между подвесным потолком и плитой перекрытия – 0…1200мм | Расстояние между подвесным потолком и плитой перекрытия – 0мм…1200мм |  |
|  | Изделие (Консоль потолочная) полностью готово к монтажу и адаптировано к «Комплексу оборудования для чистых и особо чистых помещений лечебно-профилактических учреждений КОЧ» | Изделие (Консоль потолочная) полностью готово к монтажу и адаптировано к «Комплексу оборудования для чистых и особо чистых помещений лечебно-профилактических учреждений КОЧ» |  |
|  | Электрическая колодка с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания | Электрическая колодка с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания |  |
|  | Шланги подачи газа каждого типа соединены с газовыми разъемами, маркировка типа газа на шланге, максимальное давление газа, подаваемого по шлангу, 10 бар. | Шланги подачи газа каждого типа соединены с газовыми разъемами, маркировка типа газа на шланге, максимальное давление газа, подаваемого по шлангу, 10 бар. |  |
|  | Универсальные адаптеры для соединения шлангов подачи газа в консоли с медными магистралями диаметром 8, 12 или 15 мм, с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания | Универсальные адаптеры для соединения шлангов подачи газа в консоли с медными магистралями диаметром 8, 12 или 15 мм, с фиксацией на фланце и возможностью быстрого доступа для сервисного обслуживания |  |
|  | Декоративный короб, закрывающий потолочное крепление, с возможностью быстрого демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов | Декоративный короб, закрывающий потолочное крепление, с возможностью быстрого демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов |  |
|  | Вертикальная несущая промежуточная стойка | Вертикальная несущая промежуточная стойка |  |
|  | Двойное поворотное плечо: длина 1-го плеча – 750 мм длина 2-го плеча -500 мм максимальная нагрузка 175 кг | Двойное поворотное плечо: длина 1-го плеча – 750 мм длина 2-го плеча -500 мм максимальная нагрузка 175 кг |  |
|  | Возможность ограничения поворота плеча в диапазоне от 30 до 330º | Ограничение поворота плеча в диапазоне от 30 до 330º |  |
|  | Пневматические стопоры для предотвращения нежелательного движения системы, регулируемые | Пневматические стопоры для предотвращения нежелательного движения системы, регулируемые |  |
|  | Различная цветовая кодировка для каждого пневматического стопора | Различная цветовая кодировка для каждого пневматического стопора |  |
|  | Подвесной блок для размещения розеток, поворотный, с раздельными внутренними пространствами для электричества, газов и низкоточной проводки, с тремя поверхностями (две спереди, левая, правая и задняя) для размещения розеток | Подвесной блок для размещения розеток, поворотный, с раздельными внутренними пространствами для электричества, газов и низкоточной проводки, с тремя поверхностями (две спереди, левая, правая и задняя) для размещения розеток |  |
|  | Высота подвесного блока, 610 мм | Высота подвесного блока, 610 мм |  |
|  | Возможность ограничения поворота блока в диапазоне от 30 до 330º | Ограничение поворота блока в диапазоне от 30 до 330º |  |
|  | Полка с ящиком для документации, ящиком для принадлежностей и боковыми рейками, размер 430*480 мм, макс.нагрузка 40 кг., 1 шт. | Полка с ящиком для документации, ящиком для принадлежностей и боковыми рейками, размер 430*480 мм, макс.нагрузка 40 кг., 1 шт. |  |
|  | Эргономичные рукоятки со встроенными кнопками, установленные во фронтальной части полки, предназначенные для отключения пневматических стопоров, 2 шт. | Эргономичные рукоятки со встроенными кнопками, установленные во фронтальной части полки, предназначенные для отключения пневматических стопоров, 2 шт. |  |
|  | Различный цвет кнопок для отключения пневматических стопоров, соответствующий цветовой кодировке пневматического стопора | Различный цвет кнопок для отключения пневматических стопоров, соответствующий цветовой кодировке пневматического стопора |  |
|  | Держатель для инфузионной штанги / штанги для оборудования, двухколенное, 300-300 мм, 1 шт. | Держатель для инфузионной штанги / штанги для оборудования, двухколенное, 300-300 мм, 1 шт. |  |
|  | Инфузионная штанга, телескопическая, количество крючков не менее 4, не менее 1 шт. | Инфузионная штанга, телескопическая, количество крючков 4 - 1 шт. |  |
|  | Электрические и газовые разъемы: | Электрические и газовые разъемы: |  |
|  | Розетка евростандарт 220 В, 16 Амп, каждая с защитной крышечкой, индикатором наличия электропитания и разъемом уравнивания потенциалов –12 шт. | Розетка евростандарт 220 В, 16 А, каждая с защитной крышечкой, индикатором наличия электропитания и разъемом уравнивания потенциалов –12 шт. |  |
|  | Газовый разъем, тип DIN, разборный, с маркировкой типа газа на русском языке (О2 – 2 шт., Вакуум – 1 шт., Сж.воздух 5 бар – 1 шт., N2О – 1 шт.) | Газовый разъем, тип DIN, разборный, с маркировкой типа газа на русском языке (О2 – 2 шт., Вакуум – 1 шт., Сж.воздух 5 бар – 1 шт., N2О – 1 шт.) |  |
|  | Разъем удаления отработанных наркозных газов –1 шт. | Разъем удаления отработанных наркозных газов –1 шт. |  |
|  | 3. Светильники должны иметь следующие технические характеристиками: Светильник бестеневой двухблочный фокусируемый потолочного крепления | 3. Светильник бестеневой двухблочный фокусируемый потолочного крепления модель LED 3/ iLED 3 производство Trumpf (Германия) количество 2 шт. |  |
|  | Предназначен для освещения рабочего поля при проведении хирургических операций и других врачебных манипуляций. | Предназначен для освещения рабочего поля при проведении хирургических операций и других врачебных манипуляций. |  |
|  | Конструкция светильника должна быть совместима с «Комплексом оборудования для чистых и особо чистых помещений лечебно-профилактических учреждений КОЧ», не должна нарушать ламинарного потока (оптический модуль состоит из отдельных обтекаемых сегментов). | Конструкция светильника совместима с «Комплексом оборудования для чистых и особо чистых помещений лечебно-профилактических учреждений КОЧ», не нарушает ламинарного потока (оптический модуль состоит из отдельных обтекаемых сегментов). |  |
|  | Установка крепления способом: - с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа | Установка крепления способом: - с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа |  |
|  | 1.Главный оптический модуль | 1.Главный оптический модуль |  |
|  | Мощность светильника, 160 000 Люкс | Мощность светильника, 160 000 Люкс |  |
|  | Количество ламп (плафонов): 3 | Количество ламп (плафонов): 3 |  |
|  | Потребляемая энергия, 90 Вт | Потребляемая энергия, 90 Вт |  |
|  | Вес светильника (оптического модуля), 13,5 кг | Вес светильника (оптического модуля), 13,5 кг |  |
|  | 2.Дополнительный оптический модуль | 2.Дополнительный оптический модуль |  |
|  | Мощность светильника, 160 000 Люкс | Мощность светильника, 160 000 Люкс |  |
|  | Количество ламп (плафонов): 3 | Количество ламп (плафонов): 3 |  |
|  | Потребляемая энергия, 90 Вт | Потребляемая энергия, 90 Вт |  |
|  | Вес светильника (оптического модуля), 13,5 кг | Вес светильника (оптического модуля), 13,5 кг |  |
|  | Техническое описание | Техническое описание |  |
|  | Наличие инфракрасных фильтров, предотвращающих нагревание операционного поля | Наличие инфракрасных фильтров, предотвращающих нагревание операционного поля |  |
|  | Наличие колпаков для отвода инфракрасного излучения | Наличие колпаков для отвода инфракрасного излучения |  |
|  | Герметичность светильника, простота санитарной обработки | Герметичность светильника, простота санитарной обработки |  |
|  | Шарнирная система оптического модуля имеет две оси вращения, максимально приближенные к центру модуля, что позволяет легко позиционировать светильник | Шарнирная система оптического модуля имеет две оси вращения, максимально приближенные к центру модуля, что позволяет легко позиционировать светильник |  |
|  | Предусмотреть возможность уже в смонтированную систему установить видеокамеру (модульный принцип) | Наличие места для установки в смонтированную систему видеокамеры (модульный принцип) |  |
|  | Светодиодный источник света | Светодиодный источник света |  |
|  | Позиционирование светильника и фокусировки света при помощи съёмной автоклавируемой рукоятки | Позиционирование светильника и фокусировки света при помощи съёмной автоклавируемой рукоятки |  |
|  | Возможность изменения мощности освещения (диммер) | Изменение мощности освещения (диммер) |  |
|  | Плавная регулировка мощности | Плавная регулировка мощности |  |
|  | Технические характеристики | Технические характеристики |  |
|  | Специализированный светодиодный источник света. Срок службы 30000 часов | Специализированный светодиодный источник света. Срок службы 30000 часов |  |
|  | Цветовая температура, регулируемая - 3500±5000ºК | Цветовая температура, регулируемая – 3500 ºК - 5000ºК |  |
|  | Рабочий радиус перемещения светильника: 2000мм | Рабочий радиус перемещения светильника: 2000мм |  |
|  | Рабочее расстояние регулируется в рамках от 1400мм до 2100мм | Рабочее расстояние регулируется в рамках: 1400мм - 2100мм |  |
|  | Глубина проникновения в ткани 1270мм | Глубина проникновения в ткани - 1270мм |  |
|  | Диаметр поля 200мм~300мм | Диаметр поля 200мм - 300мм |  |
|  | Параметры сети - 220V, 50/60Hz | Параметры сети - 220V, 50/60Hz |  |
|  | Вес всей системы – 100 кг | Вес всей системы – 100 кг |  |
|  | Высота потолка: | Высота потолка: |  |
|  | Рекомендованная минимальная высота потолка (до плиты прекрытия) – 2800 мм | Минимальная высота потолка (до плиты прекрытия) – 2 800 мм |  |
|  | Рекомендованная минимальная высота потолка (до фальш потолка или потолочных ламинарных стерилизаторов воздуха) – 2 500 мм | Минимальная высота потолка (до фальш потолка или потолочных ламинарных стерилизаторов воздуха) – 2 500 мм |  |
|  | Комплектация | Комплектация |  |
|  | Консоль потолочная | Консоль потолочная |  |
|  | Оптический модуль 3 плафонов | Оптический модуль 3 плафона |  |
|  | Оптический модуль 3 плафона | Оптический модуль 3 плафона |  |
|  | Панель настенная, имеющая выключатель сети и регулятор интенсивности освещения (диммер) | Панель настенная, имеющая выключатель сети и регулятор интенсивности освещения (диммер) |  |
|  | Съёмная автоклавируемая рукоятка | Съёмная автоклавируемая рукоятка |  |
|  | Балдахин | Балдахин |  |
|  | 4. Инжекционная масса – это смола на основе полиэстера (без стирола). Применяется для крепления в сплошные и пористые материалы (бетон, камень, кирпич и т.п.) Должна иметь технические характеристики: Без сильного запаха. Огнестройкость не более 120°С. Объем – не менее 380 мл. Не требует специального оборудования – используется стандартный пистолет для силиконового герметика. Требуемое время выдержки: при температуре материала основания 25°С время схватывания – не более 8 мин. при температуре материала основания 15°С время схватывания – не более 13 мин. при температуре материала основания 5°С время схватывания – не более 21 мин. | 4. Инжекционная масса – это смола на основе полиэстера (без стирола). Применяется для крепления в сплошные и пористые материалы (бетон, камень, кирпич и т.п.). Имеет следующие технические характеристики: Без сильного запаха. Огнестойкость - 120°С. Объем–380 мл. Не требует специального оборудования – используется стандартный пистолет для силиконового герметика. Время выдержки: при температуре материала основания 25°С время схватывания – 8 мин. при температуре материала основания 15°С время схватывания – 13 мин. при температуре материала основания 5°С время схватывания – 21 мин. |  |
|  | 5. Анкер химический KEMLA 16 или эквивалент с техническими характеристиками: Химический анкер используется в комбинации с резьбовыми штангами и шпильками. Как и другие химические анкеры не создает напряжения в материале основания, поэтому позволяет производить монтаж близко к краю. Должен иметь следующие характеристики: Выдерживает динамические нагрузки. 100% гарантия полного заполнения отверстия и минимализация ошибок при установке. При температуре основания +25°С время затвердевания химанкера – не более 20 минут При температуре основания +15°С время затвердевания химанкера – не более 60 минут Допустимые нагрузки в бетоне В20/25 на срез не более 11,9 кН. | 5. Анкер химический KEMLA 16 с техническими характеристиками: Химический анкер используется в комбинации с резьбовыми штангами и шпильками. Как и другие химические анкеры не создает напряжения в материале основания, поэтому позволяет производить монтаж близко к краю. Имеет следующие характеристики: Выдерживает динамические нагрузки. 100% гарантия полного заполнения отверстия и минимализация ошибок при установке. При температуре основания +25°С время затвердевания химанкера – 20 минут При температуре основания +15°С время затвердевания химанкера – 60 минут Допустимые нагрузки в бетоне В20/25 на срез 11,9 кН. |  |
|  | 6. Гильза сетчатая используется для монтажа химического анкера в пустотелые материалы такие как, пустотелый или дырчатый кирпич пустотелый газо или пенобетон и т.д, препятствующую вытеканию массы в полость. Должна иметь размер: не менее 20*85 и не более 25*90 | 6. Гильза сетчатая используется для монтажа химического анкера в пустотелые материалы такие как, пустотелый или дырчатый кирпич пустотелый газо или пенобетон и т.д, препятствующую вытеканию массы в полость. Имеет размер: диаметр 25 мм длину 90мм. |  |
|  | 7. Металлическая щетка для прочистки отверстия в материале должна быть диаметром не менее 18*300 и не более 20*305. Применяется для последующего использования химического анкера. | 7. Металлическая щетка для прочистки отверстия в материале имеет диаметр 20 мм и длину 305 мм. Применяется для последующего использования химического анкера. |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |
| Начальная максимальная цена контракта — 5 174 630 рублей |  |  |  |