**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ** | **Наименование товара** | **Характеристики товара**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 32.50.50.190-00002848 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный  | Бактерицидная эффективность: Не менее 99%.Вид: Облучатель-рециркулятор.Индикатор наработки: Нет.Исполнение: Стационарный.Производительность: 20 - 45 (м[3\*]/ч)Работа в присутствии людей: Да.Режим работы: Непрерывный.Эффективный ресурс работы ламп: 8000 - 12000 (ч) . | Шт. | 6 |

1. Место поставки товара: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11, каб. этаж 3, кабинет № 319. Ответственное должностное лицо за приемку товара – специалист – эксперт Дегтярева Татьяна Васильевна, 8 34675 50042 (142).
2. Сроки поставки товара: с даты подписания муниципального контракта по 17.03.2023.
3. Срок, на который предоставляется гарантия: не менее 12 (двенадцати) месяцев.
4. Объем предоставления гарантий качества товара: Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
5. Требования к гарантии производителя товара: Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Специалист-эксперт по охране труда Т.В. Дегтярёва