Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«28» августа 2012г.                                                                              № 0187300005812000434-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

- Всего присутствовали 5  членов комиссии, что составляет  50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000434 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова  в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000434, дата публикации 03.08.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 28 августа 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «27» августа 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 3296055).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа №3296055, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №1, защищенный №3296055 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 3296055 | Организация; Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительное управление"; Индивидуальный предприниматель Бевз Вячеслав Валериевич,. Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Промышленная, д.3; 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,, Советский р-н, Советский г, ул.Гагарина, д.83 - 11.. Местонахождение участника размещения заказа; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Промышленная, д.3; 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,, Советский р-н, Советский г, ул.Гагарина, д.83 - 11.. Номер контактного телефона; 34675 27341; +7 34675 276 84. ИНН; 8622015991 862201001; 401102416392. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

_________________Ж.В.Резинкина

___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                                         _________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «28» августа   2012  г. № 0187300005812000434-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова в городе Югорске в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 3296055 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ОАО «Ремонтно-строительное управление», г. Югорск |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Счетчик NP542.24 или эквивалент с характеристиками: счётчики предназначены для индивидуальной работы с конечными трёхфазными потребителями в электрораспределительных сетях 0,4 кВ. Частота сети не менее 50 и не более 60 Гц. Номинальный ток 5А, максимальный ток 10А. Класс точности при измерении активной энергии 0,5 S. Класс точности при измерении реактивной энергии – 2. Основной канал связи PL LV (0,4 kV). Скорость передачи данных и частота сигнала не менее 300 бит/с (43/49 кГц). | Счетчик NP542.24 с характеристиками: счётчики предназначены для индивидуальной работы с конечными трёхфазными потребителями в электрораспределительных сетях 0,4 кВ. Частота сети 50 Гц. Номинальный ток 5А, максимальный ток 10А. Класс точности при измерении активной энергии 0,5 S. Класс точности при измерении реактивной энергии – 2. Основной канал связи PL LV (0,4 kV). Скорость передачи данных и частота сигнала 300 бит/с (43 кГц). |  |
|  | Трансформатор ТПШ с характеристиками: трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты не менее 50 и более 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. | Трансформатор ТПШ с характеристиками: трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 0,66 кВ. |  |
|  | Выключатели автоматические: ВА88-35 с характеристиками: автоматические выключатели серии ВА88 применяются для групповой защиты в жилом и гражданском строительстве, производственных объектов, электроподстанций, распределительных пунктов. Выключатели устанавливают в электрощитах со степенью защиты по ГОСТ 14254-96 не ниже IР30. | Выключатели автоматические: ВА88-35с характеристиками: автоматические выключатели серии ВА88 применяются для групповой защиты в жилом и гражданском строительстве, производственных объектов, электроподстанций, распределительных пунктов. Выключатели устанавливают в электрощитах со степенью защиты по ГОСТ 14254-96 IР30. |  |
|  | Кабель АВБбШв 4х50 с характеристиками: основой силового кабеля являются 4-ре многопроволочные жилы, изготовленные из алюминия. Жилы защищены изоляцией, материалом которой является ПВХ-пластикат; из этого же материала изготовлен еще один – поясной – изоляционный слой. Кабель имеет надежную механическую защиту, реализованную в виде брони из двух металлических лент. Снаружи кабель защищен от воздействий окружающей среды шлангом, который выпрессован из уже упомянутого ПВХ-пластиката. Сечение кабеля – не менее 50 мм и не более 52 мм. | Кабель АВБбШв 4х50 с характеристиками: основой силового кабеля являются 4-ре многопроволочные жилы, изготовленные из алюминия. Жилы защищены изоляцией, материалом которой является ПВХ-пластикат; из этого же материала изготовлен еще один – поясной – изоляционный слой. Кабель имеет надежную механическую защиту, реализованную в виде брони из двух металлических лент. Снаружи кабель защищен от воздействий окружающей среды шлангом, который выпрессован из уже упомянутого ПВХ-пластиката. Сечение кабеля – 50 мм. |  |
|  | Кабель АВБбШв 4х70 с характеристиками: основой силового кабеля являются 4-ре многопроволочные жилы, изготовленные из алюминия. Жилы защищены изоляцией, материалом которой является ПВХ-пластикат; из этого же материала изготовлен еще один – поясной – изоляционный слой. Кабель имеет надежную механическую защиту, реализованную в виде брони из двух металлических лент. Снаружи кабель защищен от воздействий окружающей среды шлангом, который выпрессован из уже упомянутого ПВХ-пластиката. Сечение кабеля – не менее 70 мм и не более 72 мм. | Кабель АВБбШв 4х70 с характеристиками: основой силового кабеля являются 4-ре многопроволочные жилы, изготовленные из алюминия. Жилы защищены изоляцией, материалом которой является ПВХ-пластикат; из этого же материала изготовлен еще один – поясной – изоляционный слой. Кабель имеет надежную механическую защиту, реализованную в виде брони из двух металлических лент. Снаружи кабель защищен от воздействий окружающей среды шлангом, который выпрессован из уже упомянутого ПВХ-пластиката. Сечение кабеля –70 мм. |  |
|  | Труба ПЭ 80 SDR13.6 110х8,1 с характеристиками: труба напорная для питьевого водоснабжения из полиэтилена марки ПЭ80 тип SDR13,6 наружным диаметром не менее 110 мм и не более 115 мм, с толщиной стенки не менее 8,1 мм и не более 9 мм. | Труба ПЭ 80 SDR13.6 110х8,1 с характеристиками: труба напорная для питьевого водоснабжения из полиэтилена марки ПЭ80 тип SDR13,6 наружным диаметром 110 мм, с толщиной стенки 8,1 мм. |  |
|  | Кран шаровой фланцевый Балломакс Ду50 или эквивалент с характеристиками: диаметр условного прохода, мм: Ду 50 Корпус крана: сталь ст. 37.0 Шар: нержавеющая сталь Уплотнительные кольца: тройной этилен-пропиленовый каучук и витон Тип присоединения: фланцевый | Кран шаровой фланцевый Балломакс Ду50 с характеристиками: диаметр условного прохода, мм: Ду 50 Корпус крана: сталь ст. 37.0 Шар: нержавеющая сталь Уплотнительные кольца: тройной этилен-пропиленовый каучук и витон Тип присоединения: фланцевый |  |
|  | Кран шаровой фланцевый Балломакс Ду100 или эквивалент с характеристиками: диаметр условного прохода, мм: Ду 100 Корпус крана: сталь ст. 37.0 Шар: нержавеющая сталь Уплотнительные кольца: тройной этилен-пропиленовый каучук и витон Тип присоединения: фланцевый | Кран шаровой фланцевый Балломакс Ду100 с характеристиками: диаметр условного прохода, мм: Ду 100 Корпус крана: сталь ст. 37.0 Шар: нержавеющая сталь Уплотнительные кольца: тройной этилен-пропиленовый каучук и витон Тип присоединения: фланцевый |  |
|  | Труба НПВХ 125 Р SDR17 225х13,4 с характеристиками: труба из непластифицированного поливинилхлорида, стандартного размерного отношения (SDR), номинального наружного диаметра не менее 225 мм и не более 227мм номинальной толщины стенки трубы не менее 13,4 мм и не более 14 мм., Назначения трубы: хозяйственно-питьевого назначения. | Труба НПВХ 125 Р SDR17 225х13,4 с характеристиками: труба из непластифицированного поливинилхлорида, стандартного размерного отношения (SDR), номинального наружного диаметра 225 мм. номинальной толщины стенки трубы 13,4 мм., Назначения трубы: хозяйственно-питьевого назначения. |  |
|  | Труба НПВХ 125 Р SDR17 160х9,5 с характеристиками: труба из непластифицированного поливинилхлорида, стандартного размерного отношения (SDR), номинального наружного диаметра не менее 160 мм и не более 165 мм номинальной толщины стенки трубы не менее 9,5 мм и не более 10 мм., Назначения трубы: хозяйственно-питьевого назначения. | Труба НПВХ 125 Р SDR17 160х9,5 с характеристиками: труба из непластифицированного поливинилхлорида, стандартного размерного отношения (SDR), номинального наружного диаметра 160 мм. номинальной толщины стенки трубы 9,5 мм., Назначения трубы: хозяйственно-питьевого назначения. |  |
|  | Труба теплоизолированная в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 76 мм и не более 80 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм и не более 4 мм. | Труба теплоизолированная в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм. |  |
|  | Труба ПЭ 80 SDR13.6 50х3,7 с характеристиками: труба напорная для питьевого водоснабжения из полиэтилена марки ПЭ80 тип SDR13,6 наружным диаметром не менее 50 мм и не более 55 мм, с толщиной стенки не менее 3,7 мм и не более 4 мм. | Труба ПЭ 80 SDR13.6 50х3,7 с характеристиками: труба напорная для питьевого водоснабжения из полиэтилена марки ПЭ80 тип SDR13,6 наружным диаметром 50 мм., с толщиной стенки 3,7 мм. |  |
|  | Кран шаровой фланцевый Балломакс или эквивалент с характеристиками: кран шаровой фланцевый имеет «съемную» конструкцию, т.е. относится к категории восстанавливаемых, ремонтируемых изделий. Корпус крана 11с67п изготовлен из особо прочной углеродистой стали, а затворный шар — из коррозионно-стойкой стали, физические свойства которых позволяют успешно эксплуатировать его при температуре рабочей среды от +200 до —40 градусов, в условиях с умеренным и холодным климатом. | Кран шаровой фланцевый Балломакс с характеристиками: кран шаровой фланцевый имеет «съемную» конструкцию, т.е. относится к категории восстанавливаемых, ремонтируемых изделий. Корпус крана 11с67п изготовлен из особо прочной углеродистой стали, а затворный шар — из коррозионно-стойкой стали, физические свойства которых позволяют успешно эксплуатировать его при температуре рабочей среды от +200 до —40 градусов, в условиях с умеренным и холодным климатом. |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |
| Копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12.5. Устройство оклеечной изоляции 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения 33.7. Объекты водоснабжения и канализации | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11.11.2010 №0066.04-2009-8622015991-С-050 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12.5. Устройство оклеечной изоляции 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта — 29 849 000 рублей |  |  |  |