Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«09» сентября 2014 г.                                                                                             № 0187300005814000463-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. – заместитель председателя комиссии, директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Климин В.А.  – заместитель председателя Думы города;

4. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. - начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Шутова Анна Викторовна, ведущий товаровед муниципального казенного учреждения «Производственная группа».

1.Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000463 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения  муниципального контракта на выполнение ремонтных работ здания.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000463, дата публикации 27.08.2014.

2.Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Производственная группа». Почтовый адрес:            628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Геологов, 9.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 09 сентября 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 8695983 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 4 «Кабель силовой»: отсутствует информация о диаметре наружного кабеля; - пункт 5 «Кабель канал»: отсутствует информация о показателе полезного сечения S. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствии информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 8 «Линолеум»: требуется – группа ПБ Г2, участник предлагает-показатель пожарной безопасности КМ2 (В2, Д2,Т2, РП1). Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Часть II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 8695989 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: заявка участника закупки содержит неконкретные показатели предлагаемого товара (конкретные показатели товара не предоставлены): - пункт 4 «Кабель силовой»: отсутствует информация о диаметре наружного кабеля; - пункт 5 «Кабель канал»: отсутствует информация о показателе полезного сечения S. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствии информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 8 «Линолеум»: требуется – группа ПБ Г2, участник предлагает-показатель пожарной безопасности КМ2 (В2, Д2,Т2, РП1). Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Часть II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки   http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки  к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		         С.Д. Голин

Члены  комиссии

__________________ В.К. Бандурин

__________________В.А. Климин

_________________Ж.В. Резинкина

__________________А.Т. Абдуллаев

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                            ________________А.В. Шутова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «09»  сентября   2014 г. № 0187300005814000463 -1

Таблица рассмотрения заявок на участие

в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных не коммерческих организаций н

а право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ здания.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Производственная группа».

| Обязательные требования Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: а) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а так же конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8695983 | 8695989 |
|  | 1 | Светильник светодиодный Напряжение питания не менее 85 В и не более 265 В, 50–60 Гц. Потребляемая мощность не более 40 Вт. Световой поток светильника не менее 2800 Лм. Цветовая температура не менее 4700 и не более 5300 K. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 75. Пульсация светового потока: не более 1 %. Угол рассеивания не менее 120 °. Температура окружающий среды: –20...+45 °C. Ресурс работы светильника: не менее 50000 часов. Размеры не более 595×595×11 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Светильник Входное напряжение, V AC не более 200–240. Потребляемая мощность, Вт не более 40. Световой поток светильника, Лм не менее 3600. Рабочая температура, °C - –20 ... +50. Габариты, мм не более 1200*75*24. | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Профилированные листы Высота элемента профиля: не более 18 мм. Ширина элемента полная: не более 1150 мм. Ширина элемента рабочая: не более 1100 мм. Толщина элемента листа: не менее 0,4 мм и не более 0,8 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Кабель силовой Кол-во жил: 3. Сечение жилы: не менее 1,5 мм и не более 2 мм. Тип изоляции на горение: пониженной горючести. Наружный диаметр кабеля (660 В): не более 8.0x4 мм. | Не соответствует: отсутствует информация о диаметре наружного кабеля. | Не соответствует: отсутствует информация о диаметре наружного кабеля. |
|  | 5 | Кабель-канал Размеры АхБ, мм: не менее 12х12. Полезное сечение S, мм 2:130. | Не соответствует: отсутствует информация о показателе полезного сечения S | Не соответствует: отсутствует информация о показателе полезного сечения S |
|  | 6 | Извещатель пожарный Переходное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя, Ом, не более 0,5. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом, МОм, не менее 20. Допустимая пониженная и повышенная температуры, 0С -50, +50. Относительная влажность при температуре 35 0С. (без конденсации влаги), % 95. Ток через замкнутые контакты извещателя, мА, не более 30. Напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя, В, не более 30. | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Древесноволокнистая плита Плита древесноволокнистая, толщина не менее 5 мм. | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Линолеум Линолеум поливинилхлоридный коммерческий, толщина не менее 2,5 мм, толщина защитного слоя не менее 0,6 мм, группа ПБ Г2. | Не соответствует: предлагается показатель пожарной безопасности КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1). | Не соответствует: предлагается показатель пожарной безопасности КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1). |
|  | 9 | Плинтус Плинтусы для полов из пластиката с кабель каналом, высота не менее 45 мм, ширина не менее 25 мм. Цвет должен соответствовать цвету напольного покрытия. | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Оконный блок и ПВХ профиля Оконный блок пластиковый трехстворчатый с 1 фрамугой. Механизм поворотно-откидной, с фиксатором на проветривание. Оконный блок состоит из следующих элементов: оконная коробка, остекленный переплет. Двухкамерный стеклопакет стекла, ширина стеклопакета не менее 32 мм, при этом толщина всех трёх стёкол не менее 4 мм, а расстояния между ними не более 10 мм. Москитная сетка на распашную на 1 створку. ГОСТ 30674-99 ПВХ оконные блоки. В комплект должна входить вся фурнитура. | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Доска подоконная Доска подоконная. Материал-поливинилхлорид. Толщина защитной пленки не менее 35 мкМ; Термостойкий и трудно воспламеняющийся (относится к группе Г-2); Ширина не менее 500 мм. | соответствует | соответствует |