Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«07» июня 2012г.                                                                                       № 0187300005812000203-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

4. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

5. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005812000203 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей уличного освещения 3,6 микрорайонов города Югорска.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000203, дата публикации 25.05.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов,д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 07 июня 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «04» июня 2012г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (номер заявки  №2716577).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 2716577, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №2716577 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Порядковый номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 2716577 | Название поставщика; Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск». ИНН; 8622009518. КПП; 862201001. Юридический адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Югорск г, ул.Геологов, д.8. Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Югорск г, ул.Геологов, д.8. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д.Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И.Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

________________ А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                                             __________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «07» июня   2012  г. № 0187300005812000203-1

Таблица рассмотрения заявок

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей уличного освещения 3,6 микрорайонов города Югорска.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  |
| --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Зажим анкерный РА 54-1500 или эквивалент с характеристиками: зажимы анкерные применяются для самонесущих изолированных проводов с нулевым несущим проводом. Корпус зажимов изготовлен из алюминиевого сплава. Сечение провода от 50 до 70 мм2, максимальная нагрузка не более 15 кН. |
|  | Зажим прокалывающий Р3*95 или эквивалент с характеристиками: герметичный ответвительный зажим для подключения проводов освещения, сечением жил от 16 до 95 мм2. |
|  | Зажим прокалывающий ЕР-95-13 или эквивалент с характеристиками: прокалывающий герметичный зажим предназначен для соединения и ответвления всех видов проводников до 1 кВ. Сечение проводника от 16 мм до 25 мм2 |
|  | Кабель ВВГ 3*1,5 с характеристиками: кабель ВВГ 3*1,5 предназначен для распределения и передачи электрического тока переменного типа со следующими номинальными значениями основных параметров: - частота: не менее 50 Гц; - напряжение: от 660 до 1000 В. Конструкция жил – однопроволочная; в сечении жилы имеют форму круга или более совершенную – секторную форму. Площадь сечения токопроводящих жил составляет не менее 1,5 мм2. |
|  | Самонесущий изолированный провод с характеристиками: электрический кабель марки СИП – 2А 4х16 предназначен для прокладки линий электропередач воздушного типа, сечением не менее 4х16 мм2. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач. номинальное рабочее напряжение не менее 0,66 кВ и не более 1 кВ, частота переменного тока не менее 50 Гц. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току на 1 км длины при температуре 20 °С, для фазных жил не более 1,910 Ом. |
|  | Светильник РТУ 20-125-001 с характеристиками: светильник парковый пластиковый шар ПРА с газорязрядными лампами, напряжением не менее 125 Вт и не более 130 Вт. |
|  | Провод ПВС 3х2,5 с характеристиками: Провода предназначены для присоединения с номинальным переменным напряжением до 450/750 В. Жила скрученная из медных проволок, изоляция ПВХ пластикат. Сопротивление постоянному току 1 км провода не более 1,38 Ом. |
|  | Монтажная лента IF 207 или эквивалент с характеристиками: Монтажная лента применяется для крепления кронштейнов на опорах. Лента изготовлена из нержавеющей стали, кромки скруглены. Поставляется в пластмассовом корпусе. Длина ленты на кассете — не менее 50м. Усилие на разрыв составляет от 600 до 950 Н/мм2. |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует |
| Копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе |
| Начальная максимальная цена контракта — 896 000 рублей |  |