| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№5» 628260 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Садовая, д.1 б Тел./факс (34675) 2-66-97, 2-66-96 E-mail: five-school@ yandex.ru ОКПО 39336029, ИНН/КПП 8622002720/862201001 № 817 от 08.09.2011 г. |  |
| --- | --- |

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на  оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска.

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Код ОКДП | Наименование работ, услуг | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9319000 | Техническое обслуживание инженерных систем и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Услуги по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включает в себя планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Условия оказания услуг указаны в приложении № 1 к муниципальному контракту. | м.кв. | 1 7569,1 |

Максимальная  цена муниципального  контракта: 208907,16 (двести восемь тысяч девятьсот семь) рублей.

В цену оказания услуг должны быть включены все расходы на оказание услуг, в т.ч. затраты на материалы, заработанную плату, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011год.

Место  оказания услуг:  628260, ул. Садовая, д. 1 «Б», г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

Срок и условия оплаты  услуг – расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 25 рабочих дней со дня подписания сторонами  акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

Сроки оказания услуг: с  даты подписания муниципального контракта по 31.12.2011г.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, оказании услуг, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «__19___»__сентября _2011_г. до 13.00 часов по местному времени «_26_»_ сентября _2011г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: Яморзова Ольга Викторовна, главный экономист, телефон 8-34-675-2-66-96

Директор 									С.Н. Дюльдина

МП

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «____»_________201__года №___, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить работу (оказать услугу) в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

- КПП (для юридических лиц)________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___»_______200___г. №______ номер извещения на официальном сайте:_________________________с ценой контракта ______________________рублей.

В цену оказания услуг включены все расходы на оказание услуг, в т.ч. затраты на материалы, заработанную плату, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

ПРОЕКТ

Муниципальный  контракт №

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем  и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

г.  Югорск                                                                                                              «    »               2011 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», именуемое  в  дальнейшем  «Муниципальный заказчик»,  в лице директора Дюльдиной Светланы Нургатовны, действующей на основании Устава,   с  одной   стороны, и _________________________,  именуемое   в  дальнейшем  «Исполнитель», в  лице _____________________,  действующего на   основании _________________с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о  нижеследующем:

- 1. Предмет и общие условия контракта

1.1. В соответствии с решением Единой комиссии по размещению заказов на оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (протокол от ________ 2011 г. № _____) Муниципальный заказчик, поручает, а Исполнитель, принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем и сетей теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения на 2011 год, а Муниципальный Заказчик обязуется провести оплату оказанных услуг в установленном настоящим контрактом порядке, форме и размере.

1.2.Услуги по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включают в себя планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Общая площадь обслуживания составляет 7569,1 м2.

1.3.Условия оказания услуг указаны в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Границами обслуживания внутренних инженерных сетей являются:

- для сетей тепло-водоснабжения-внутренние сети от наружной стены фундамента здания;

- для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца.

1.5. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Муниципального заказчика, а устранение аварийных ситуаций производится независимо от времени суток.

1.6. Капитальный ремонт и реконструкция внутренних инженерных сетей Муниципального Заказчика  производится за отдельную плату из материалов Исполнителя.

1.7. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта должны быть оказаны Исполнителем  с даты заключения муниципального контракта по 31.12.2011 г.

1.8. Объектами технического обслуживание являются здания общей площадью 7569,1 м2 расположенные по адресу: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Садовая, д.1 «Б».

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать услуги по техническому обслуживанию надлежащего качества, предусмотренные п. 1.1.контракта, по месту нахождения Муниципального заказчика.

2.1.2.Производить записи о результатах осмотров и ремонтов в журнал регистрации планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов.

2.1.3.Производить оказание услуг по техническому обслуживанию, связанные с отключением распределительных устройств, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

2.1.4. В срок до 25 числа каждого отчетного месяца предоставлять Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет для оплаты.

2.1.5. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию, а также график их работы.

2.1.6 Безвозмездно исправлять по требованию Муниципального заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество услуг, в течение трех дней;

2.2. Муниципальный Заказчик обязан:

2.2.1.Обеспечить эксплуатацию оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями ТБ и нормативно технических документов.

2.2.2. Организовать ведение журналов регистрации оказываемых услуг планово-предупредительных осмотров и планово-предупредительных ремонтов.

2.2.3.Оперативно сообщать Исполнителю об аварийных ситуациях и принимать меры по отключению неисправной системы.

2.2.4. Рассматривать акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 2-х рабочих дней с момента его получения.

2.2.5. Оплачивать услуги Исполнителя по техническому обслуживанию в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая сумма контракта составляет:  указывается полная сумма цифрами и прописью. Цена контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3. настоящего контракта.

3.2. Расчеты по настоящему контракту производятся ежемесячно за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 25 рабочих дней со дня подписания сторонами контракта, акта об оказании услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

3.3. Цена муниципального контракта может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  муниципальным  контрактом оказания услуг и иных условий исполнения муниципального  контракта.

4. Порядок приемки оказываемых услуг.

4.1. Не позднее 25-го числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Заказчик или его представитель в течение срока, указанного в п.2.2.4. контракта рассматривает акт сдачи-приемки, подписывает его и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя.

В случае выявления несоответствия качества оказанных услуг условиям настоящего Контракта, Муниципальный заказчик уведомляет об этом Исполнителя, требует устранить недостатки в срок, указанный в требовании.

Исполнитель обязан в течение указанного в требовании срока, устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом после подписания сторонами контракта акта об оказании услуг.

5.Качество услуг.

5.1. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему контракту, должны быть пригодны для целей, для которых услуги такого рода обычно используются.

5.2. Если законами или в установленном порядке предусмотрены требования к услугам, оказываемым в соответствии с настоящим контрактом, исполнитель обязан оказать услуги, соответствующие этим требованиям.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств при конкретных условиях конкретного периода времени. При этом сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнуть любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день Просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом обязательства. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.3. За нарушение сроков оказания услуг при различных формах расчетов Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику пеню   в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Указанная неустойка взыскивается до даты фактического исполнения обязательства.

6.4. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 5% от суммы контракта.

6.5 Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

6.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Споры которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного  разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и т.д. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у неё в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Изменение контракта.

8.1. Изменения условий контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

8.2. Любые соглашения по изменению и (или) дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами контракта и скреплены печатями сторон.

9. Расторжение контракта.

9.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон контракта.

10. Действие контракта во времени.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует полного выполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактом до 31.12.2011 г.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.

# 11. Заключительные положения.

11.1.  По всем условиям, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий контракт сотавлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Юридические адреса сторон.

12.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны контракта обязаны в 10-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

12.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальный заказчик: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 » 628260, ХМАО – Югра, Тюменская обл. г. Югорск ул. Садовая, 1Б ИНН/ КПП 8622002720/ 862201001 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Департамент финансов администрации г. Югорска (МБОУ «СОШ №5», л/с 014020051) РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск р.с. 40204810100000000035 БИК 047162740 Директор _____________________ С.Н. Дюльдина «___» ___________________ 2011 г. | Исполнитель: Руководитель _____________________ ФИО «___» ___________________ 2011 г. |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№   от «     »                2011 г

Технические условия оказания услуг.

Площадь обслуживания: 7569,1 м2. - Режим работ работников 800-1700 часов. - Круглосуточное дежурство аварийной бригады на специализированном автомобиле с оборудованием. В случае возникновения аварийных ситуаций. - Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. - Промывка системы центрального отопления. - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; - Обслуживание к/колодцев находящихся на территории Школы № 5 в количестве 8 шт. до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Откачка грунтовых вод из подвального помещения.

# Периодичность проведения работ

| Элементы и помещения здания и объекта | Периодичность | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Общий осмотр | 2 раза в год |  |
| Частичный осмотр | 2 раза в месяц |  |
| Дежурство | круглосуточно |  |
| Проведение планово-предупредительных ремонтов | 2 раза в месяц |  |
| Неплановые осмотры | после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера |  |
| Устранение неполадок | По мере необходимости в течение суток |  |
| Устранение аварийных ситуаций | По мере необходимости |  |

В цену оказания услуг включены все расходы на оказание услуг, в т.ч. затраты на материалы, заработную плату, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. Цена контракта является твердой  и не может меняться  в ходе исполнения настоящего контракта.

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта на оказание услуг

технического обслуживания внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» ул. Садовая д. 1 «Б»

Способ размещения заказа: Запрос котировок №

| Наименование услуги | Основные характеристики | Ед. тарифа | Единичные цены (тарифы) в месяц |  |  |  |  |  | Кол-во м2 | Всего. Начальная цена вида услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1* | 2* | 3* | … | Средняя цена | Начальная цена |  |  |
| Техническое обслуживание внутренних сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: - Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. - Промывка системы центрального отопления. - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; - Обслуживание к/колодцев находящихся на территории Школы № 5 в количестве 8 шт. до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Садовая, 1Б, до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; - Откачка грунтовых вод из подвального помещения. | М2 | 10,08 | 9,70 | 7,80 |  | 9,20 | 9,20 | 7569,1 | (9,20 руб. * 7569,1 м2) * 3 месяца = 208907,16 руб. |
| Итого начальная (максимальная) цена лота |  |  | 10,08 | 9,70 | 7,80 |  | 9,20 | 9,20 | 7569,1 | 208907,16 |
| Дата сбора данных |  |  | 01.09.2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  |  | 31.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |

1* - действующая цена с НДС ООО «Югорскэнергогаз» на 2011 год (Письмо от 04.03.2011 г.№04/1145)

2* - действующая цена с НДС ООО «РСУ» на 2011 год (Калькуляция услуг для муниципальных образовательных учреждений с 01.01.2011)

3* - действующая цена с НДС ИП Бабкин И.М. на 2011 год (Письмо от 22.02.2011 г.№007/011)

Начальная (максимальная) цена для проведения котировки принимается в размере  208907,16  рублей.

Руководитель _____________________ С.Н. Дюльдина

Дата составления сводной  таблицы 01.09.2011 год.

Исполнитель гл. экономист О.В. Яморзова (2-66-96)