Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«09» июня 2012 г.                                                                              № 0187300005812000253-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Градович В.В. – заместитель председателя Думы города Югорска;

4. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города Югорска;

5. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

6. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

7. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005812000253 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей уличного освещения в 7Б микрорайоне от ул. Менделеева до ул. Кондинская в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005812000253, дата публикации 30.05.2012.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: г. Югорск,  ул. Механизаторов, д. 22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 09 июня 2012 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «07» июня 2012 г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 2811300).

5. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела первую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

5.1) признать участником аукциона участника размещения заказа № 2811300, подавшего заявку на участие в аукционе.

6. В соответствии с частью 21 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

7. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» рассмотрела вторую часть поступившей заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

7.1) признать заявку №1, защищенный № 2811300 на участие в аукционе, поданную участником размещения заказа соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме:

| Порядковый/защищенный номер заявки | Наименование участника аукциона |
| --- | --- |
| 1/2811300 | Организация; Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Югорск». Почтовый адрес; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов ул, д.8. Местонахождение участника размещения заказа; 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Югорск г, ул.Геологов ул, д.8. Номер контактного телефона; +7 34675 7 04 39. ИНН КПП; 8622009518 862201001. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | В.В. Градович |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе, о соответствии заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пунктах 5,7 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________ В.В.Градович

__________________Н.А.Морозова

______________  Т.И.Долгодворова

_____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.Б. Захарова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                         __________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «09» июня  2012  г.0187300005812000253-1

Таблица рассмотрения заявок

на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по капитальному ремонту сетей уличного освещения  в 7Б микрорайоне от ул. Менделеева до ул. Кондинская в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Номер заявки |  | 2811300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания-Югорск», г. Югорск |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | Зажим анкерный РА 54-1500 или эквивалент с характеристиками: зажимы анкерные применяются для самонесущих изолированных проводов с нулевым несущим проводом. Корпус зажимов изготовлен из алюминиевого сплава. Сечение провода от 50 до 70 мм2, максимальная нагрузка не более 15 кН. | Зажим анкерный РА 54-1500 с характеристиками: зажимы анкерные применяются для самонесуших изолированных проводов с нулевым несущим проводом. Корпус зажимов изготовлен из алюминиевого сплава. Сечение провода 50 мм2, максимальная нагрузка 15 кН. |  |  |
|  | Зажим прокалывающий Р3*95 или эквивалент с характеристиками: герметичный ответвительный зажим для подключения проводов освещения, сечением жил от 16 до 95 мм2. | Зажим прокалывающий Р3"95 с характеристиками: герметичный ответвительный зажим для подключения проводов освещения, сечением жил 16 мм2. |  |  |
|  | Зажим прокалывающий ЕР-95-13 или эквивалент с характеристиками: прокалывающий герметичный зажим предназначен для соединения и ответвления всех видов проводников до 1 кВ. Сечение проводника от 16 мм до 25 мм2 | Зажим прокалываюший ЕР-95-13 с характеристиками: прокалывающий герметичный зажим предназначен для соединения и ответвления всех видов проводников 1 кВ. Сечение проводника 16 мм2 |  |  |
|  | Кабель с характеристиками: кабель АВБбШв 4х50 Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц. Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. Число жил 4, сечением не менее 50 мм2 и не более 55 мм2. | Кабель с характеристиками: кабель АВБбШв 4х50мм2. Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц. Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме 8 часов в сутки, 1000 часов за срок службы. Число жил 4, сечением 50 мм2. |  |  |
|  | Самонесущий изолированный провод с характеристиками: электрический кабель марки СИП – 2А 4х16 предназначен для прокладки линий электропередач воздушного типа, сечением не менее 4х16 мм2. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач. номинальное рабочее напряжение не менее 0,66 кВ и не более 1 кВ, частота переменного тока не менее 50 Гц. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току на 1 км длины при температуре 20 °С, для фазных жил не более 1,910 Ом. | Самонесуший изолированный провод С характеристиками: электрический капель марки СИП – 2А 4х16мм2 предназначен для прокладки линий электропередач воздушного типа, сечением 4х16 мм2. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий элекгропередач. номинальное рабочее напряжение 0,66 кВ, частота переменного тока 50 Гц. Электрическое сопротивление токопроводащих жил постоянному току на 1 км длины при температуре 20 °С, для фазных жил 1.910 Ом. |  |  |
|  | Светильник РТУ 20-125-001 с характеристиками: светильник парковый пластиковый шар ПРА с газорязрядными лампами, напряжением не менее 125 Вт и не более 130 Вт. | Светильник РТУ 20-125-001 с характеристиками: светильник парковый пластиковый шар ПРА с газорязрядными лампами, напряжением 125 Вт. |  |  |
|  | Монтажная лента IF 207 или эквивалент с характеристиками: Монтажная лента применяется для крепления кронштейнов на опорах. Лента изготовлена из нержавеющей стали, кромки скруглены. Поставляется в пластмассовом корпусе. Длина ленты на кассете — не менее 50м. Усилие на разрыв составляет от 600 до 950 Н/мм2. | Монтажная лента IF 207 с характеристиками: Монтажная лента применяется для крепления кронштейнов на опорах. Лента изготовлена из нержавеющей стали, кромки скруглены. Поставляется в пластмассовом корпусе. Длина ленты на кассете 50м. Усилие на разрыв составляет 600 Н/мм2. |  |  |
| Непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства | не проводится | не проводится |  |  |
| Неприостановление деятельности участника размещения заказа | не приостановлена | не приостановлена |  |  |
| Отсутствие у участника задолженности по начислениям и налогам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год | не превышает 25 % балансовой стоимости активов | не превышает 25 % балансовой стоимости активов |  |  |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа | отсутствует | отсутствует |  |  |
| Копия свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение следующих видов работ, являющимися предметом аукциона | Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно | Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.03.2012 №0317.03-2009-8622009518-С-050 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ раздел 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно |  |  |
| Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |  |  |
| Начальная максимальная цена контракта —1 185 500 рублей |  |  |  |  |