| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» _______________________ В.А.Каданцев «24 » апреля 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы администрации города Югорска _______________________Т.И. Долгодворова «24» апреля 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства

№ __________________________________________

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку стоматологического материала

Югорск, 2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска» Место нахождения: 628260, ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Контактное лицо по техническим вопросам: Поливода Александр Вячеславович – Заведующий зубопротезным кабинетом МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», тел.8(34675) 6-79-01, 6-78-93. Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Кажуро Ольга Владимировна - начальник отдела материально-технического отдела МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска», тел. 8(34675)6-79-98. e-mail: mtsucgb@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства на право заключения гражданско-правового договора на поставку стоматологического материала. |
|  | Предмет договора | Поставка стоматологического материала. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 628260, склад, МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» ул. Попова, дом 29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки (периоды) поставки товара: разовая поставка в течение 5-ти дней со дня подписания гражданско-правового договора. Условия поставки: 1) Поставщик осуществляет доставку товара до склада Заказчика. 2) При поставке должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара: Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. 3) При поставке товара Поставщик должен предоставить: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение. 4) Остаточный срок годности товара не менее 80 % от даты выпуска. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 785 211 (Семьсот восемьдесят пять тысяч двести одиннадцать рублей) 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену договора включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, погрузку, доставку, разгрузку и иные затраты Поставщика. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным. Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены договора. Приложение обоснование расчета начальной максимальной цены договора отдельным файлом часть IV. |
|  | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от приносящей доход деятельности учреждения за 2012 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 45 (сорока) рабочих дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «14 » мая 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «17 » мая 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 21 » мая 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1)фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2)копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 15 704 (пятнадцать тысяч семьсот четыре) рубля 22 копейки, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания договора победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения договора | Срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора. Обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правового договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется Участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения договора не требуется. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя (копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа) и подтверждающих его полномочия. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены договора – 235 563 (двести тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 30 копеек. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств) | Денежные средства вносятся участником размещения заказа по следующим банковским реквизитам: Получатель: ИНН/КПП 8622007790/862201001 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» л/с 300.01.101.0) Расчетный счет 407 01 810 800 063 000 007 БАНК ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корреспондентский счет 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора» |
|  | Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения договора в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить договор на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет гражданско-правового договора: Поставка  стоматологического  материала.

Основание: производственная необходимость.

2. Код  ОКДП: 2423910.

3. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование предмета закупки | Характеристика предмета закупки | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | паковочная масса | Универсальная, мелкодисперсная, точная паковочная масса для модельного литья. Подходит для всех благородных и неблагородных сплавов под металлокерамику и прессованную керамику. Паковочную массу можно использовать как используя технику быстрого литья (шоковой технологии), так и традиционным методом ступенчатого нагрева. Паковочная масса смешивается с жидкостью в пропорции: на 90 грамм порошка 22 мл. концентрата. Режим: Для золотосодержащих сплавов 700-750 градусов. Для керамических сплавов 800-850 градусов. Для металлокерамических сплавов 900 градусов. Упаковка: порошок 4,5 кг + жидкость 1 литр Основные технические характеристики паковочной массы: Расширение при застывании 1,5% Тепловое расширение 1,3% Общее расширение 2,8% Текучесть 13см Рабочие время (при температуре 20 – 23 гр.) 4-7 мин Сила давления 4,2МРа | Шт | 12 |
| 2 | супергипс | Супертвердый гипс V класса с увеличенным расширением для частичных и мастер-моделей для коронок, мостов, вкладок, виниров и хромовой техники. Цвет: Золотисто-Коричневый Фасовка: мешок 5 кг. | Шт | 12 |
| 3 | Сплав для изготовления стоматологических протезов | Сплав стоматологический на основе никеля и хрома для изготовления стоматологических протезов методом модельного литья. Он отвечает нормам DIN 13912, а также другим национальным спецификациям и международным стандартам ISO 6871-1, не содержит бериллия. Состав в массовых % Ni – 62,0 % Cr – 26,0 % Mo – 9,4 % Si – 2,4 % Физические свойства Твердость (Hv 10) : 220-250 Предел прочности (MPa) : 550-650 Предел упругости 0,2% (MPa) : 340-450 Растяжение (%) : 4-8 Плотность (g/cm3) : 8,1 Интервал плавления (°C) : 1150-1280 Температура плавления (°C) : 1400 Модуль упругости (MPa) : 200.000 Коэффициент СЕТ 25-500° C (10-6 k-1) : 14,3 Коэффициент СЕТ 25-600°C (10-6 k-1) : 14,9 Цвет : белый | Шт | 6 |
| 4 | зубы пластмассовые | Трехслойные акриловые зубы для изготовления съемных конструкций зубных протезов, соответствующие естественным зубам по форме, цвету, косметике, прочные, невредные для организма, не имеющие посторонних запахов, вкусов, монолитно соединяющиеся с базисной пластмассой. Цвет: А2,А3, А3,5, планка 28 штук. Фасон: 16-20шт.., 04-20 шт., 31-20 шт., 34-20 шт., 37-20 шт. | Шт. | 100 |
| 5 | диск алмазный | Диск алмазный прямые двухсторонние для сепарирования керамики со спеченным алмазом с обеих сторон. Диаметр 20 мм, толщина 0,15 мм, размер хвостовика 2,35 мм | Шт | 25 |
| 6 | диск алмазный | Диск алмазный для сепарирования керамики вогнутый односторонний. Диаметр 20 мм, толщина 0,15 мм, размер хвостовика 2,35 мм | Шт | 25 |
| 7 | Самоотверждаемый композит | Самоотверждаемый композит для изготовления временных коронок и мостов, вкладок, накладок и покрытий. 2-компонентный материал на основе многофункциональных метакрилатов замешивается вручную. Назначение: Временные коронки, мосты, вкладки, накладки, частичные коронки, покрытия и долгосрочные временные конструкции. Состав: Стеклонаполнитель в матрице из многофункциональных акрилатов, метилмета-крилатов, катализаторов, стабилизаторов, присадок. Без метилметакрилата и пероксидов. Содержание пломбировочного материала: 44 % веса = 24 % об. (0,02 - 2,5 цт) ФОРМА ВЫПУСКА: тюбик 106 г основы 1 тюбик 6 г катализатора 1 блокнот для смешивания 1 шпатель 1 аппликационный шприц Технические характеристики: Прочность при сжатии 250 МРа Прочность на изгиб 97 МРа Диаметральная прочность на растяжение 30 МРа Твердость по Барколу 30 Гигроскопичность 0,63 % веса* Максимальная температура отвердения »38 °С | Шт | 13 |
| 8 | Самотвердеющая пластмасса. | Самотвердеющая моделировочная пластмасса для перебазировки, беззольная, низкой степени усадки, для изготовления беззольных выплавляемых моделей. Беззольная пластмасса для моделирования телескопических и/или конических коронок, аттачменов, шинирующих дуг, кламмеров, стабилизации элементов конструкций, вторичных элементов имплантатов и штампиков для гальванопластики. Не оставляет зольных остатков после выгорания. Применение Специально разработан для техники нанесения кистью. Упаковка: жидкость 100 мл + порошок 100 гр | Упак. | 4 |
| 9 | Стеклоиономерный цемент для фиксации коронок и мостов | Светоотверждаемый усиленный стеклоиономерный цемент химического отверждения. Используется для фиксации протезов, вкладок, для постоянного цементирования металлических каркасов ортопедических конструкций. Упаковка: порошок 30г + жидкость 25мл | Упак. | 6 |
| 10 | Рентгеноконтрастный материал на основе гидрооксида кальция | Защитный прокладочный материал перед использованием базовых материалов. Стандартная упаковка: 13 г базисной пасты 11 г пасты-катализатора. Цвет: слоновая кость - Устойчив к кислотному протравливанию | Упак. | 12 |
| 11 | иглы для карпульного шприца | Иглы для карпульного шприца Размер: 30Gх25мм. Упаковка: 100 штук | Упак. | 5 |
| 12 | Стеклоиномерный закрепляющий цемент | Стеклоиномерный закрепляющий цемент. Применяется для фиксации вкладок, накладок, коронок, мостов, штифтов и ортодонтических колец. Упаковка: флакон порошка 35 г, мерник, флакон жидкости 15 мл и пипетка. | Упак. | 5 |
| 13 | Набор беззольных штифтов | # набор пластиковых беззольных штифтов (120 шт 3-х размеров, 6 разверток, ручка), диаметр 0.8mm | набор | # 9 |
| 14 | Набор беззольных штифтов | # набор пластиковых беззольных штифтов (120 шт 3-х размеров, 6 разверток, ручка), диаметр 1.0 mm | набор | # 5 |
| 15 | Моделировочная акриловая пластмасса холодной полимеризации. | Моделировочная акриловая пластмасса холодной полимеризации. сочетание крупных и мелких частиц полимера Цвета: А2.Упаковка: Набор (порошок 250гр, жидкость 260 мл.). | Шт | 2 |
| 16 | Моделировочная акриловая пластмасса холодной полимеризации. | Моделировочная акриловая пластмасса холодной полимеризации. Устойчивость цвета, сохранение необходимой степени прозрачности при полимеризации. Пластмасса не прилипает к инструментам, не накручивается на фрезы и боры при обработке. Цвета: А3. Упаковка: Набор (порошок 250гр, жидкость 260 мл.). | Шт | 2 |
| 17 | Моделировочная акриловая пластмасса холодной полимеризации. | Моделировочная акриловая пластмасса холодной полимеризации. Устойчивость цвета, сохранение необходимой степени прозрачности при полимеризации. Пластмасса не прилипает к инструментам, не накручивается на фрезы и боры при обработке. Цвета: А3,5. Упаковка: Набор (порошок 250гр, жидкость 260 мл.). | Шт | 2 |
| 18 | Акриловая пластмасса горячего отверждения типа | Акриловая пластмасса горячего отверждения типа порошок-жидкость для несъемного протезирования. Назначение Изготовление коронок. Облицовка несъемных зубных протезов (штамповано-паяных и цельнолитых). Комплектность: - порошок-дентин: цветов 10,12,14,16,19 -флаконы по 40 г - порошок-дентин: цветов 6,20,24 — флаконы по 20 г - порошок-эмаль: цветов 1,2 — флаконы по 20 г; (номера цветов соответствуют расцветке единой стоматологической) - жидкость 150 г — флакон; - концентраты красителей:белый (А), желтый (Б), коричневый (В),серый (Г) — флаконы по 10 г | Шт | 2 |
| 19 | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба | Жидкость предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. Упаковка: флакон 20 мл | Шт | 25 |
| 20 | каналонаполнители | Каналонаполнители машинные, 25 мм, 4 шт/уп | Шт | 12 |
| 21 | Штифты внутриканальные | 0,8 мм, набор штифтов титановых, для восстановления частично разрушенной коронки зуба, набор - 120 штифтов + инструмент. | Шт | 2 |
| 22 | Капиллярное коровоостанавливающее средство для ретракции десны | Капилярное кровеостанавливающее средство для ретракции десны, жидкость с хлористым алюминием.Применение Раствор для импрегнации нити и гингивальной ретракции Свойства и действие Содержит Aluminium chloride - вяжущий эффект: вызывает местный застой крови (гемостасис) и контракцию верхней страты свободной десны путём выделения тканевых и сывороточных протеинов Содержит Oxyquinol - предупреждает заражение жидкости Совместим со всеми слепочными материалами. Позволяет осуществить быструю и обратимую ретракцию.Состав Hexahydrated aluminium chloride, oxyquinol.Упаковка 13 мл бутылка с крышкой - аппликатором | Шт | 3 |
| 23 | Материал холодного отверждения на основе полиметакрилата. | Материал холодного отверждения на основе полиметакрилата для изготовления долговременных твердых подкладок съемных протезов. Он может использоваться для быстрого и простого изготовления подкладок как прямым, так и непрямым способом. Жидкость не содержит метилметакрилата, что сводит до минимума риск возникновения аллергических реакций и раздражения слизистой оболочки. Набор дополнительно имеет кондиционер для создания длительной и прочной связи. Области применения: - изготовление постоянных твердых подкладок для восстановления функциональной полноценности частичных и полных съемных протезов; - удлинение краев протезов Форма выпуска: комплект 60 гр порошок; 40 мл. жидкость, 20 мл. кондиционер, принадлежности | Шт | 4 |
| 24 | Материал на основе А-силикона. | Материал на основе А-силикона для получения прочной мягкой подкладки в полных и частичных съемных протезах. Материал предназначен для ручного замешивания. Самополимеризующийсяся в процессе холодного отверждения обеспечивает простую и быструю обработку при прямом и непрямом изготовлении подкладки. Набор содержит адгезивную жидкость для достижения прочного связывания между протезом и подкладкой, собственно материал для прокладки, а также глянец (базисная и катализаторная жидкости) для окончательной обработки шлифованных поверхностей. Подходит для всех протезов на основе полиметилкрилатов. Свежеизготовленные подкладки можно корректировать и при необходимости производить починку. Область применения: изготовление постоянной эластичной подкладки в полных и частичных съемных протезах для устранения давления на слизистую полости рта для перекрытия линии «А» при подвижном гребне и затрудненной фиксации протеза для перекрытия экзостозов в качестве вспомогательного лечебного средства в имплантологии Форма поставки: Комплект: 50г основа, 50 мл глянцевый катализатор, 10 мл катализатор, 10 мл адгезив, принадлежности. | Шт | 3 |
| 25 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих нитей | К-Файлы – длина 25 мм. 6шт/уп №40. | Шт | 5 |
| 26 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих нитей набор ассорти | Гибкие файлы с мелким шагом режущих нитей набор ассорти К-Файлы – длина 25 мм. 6шт/уп №45-80. | Шт | 5 |
| 27 | бумажные штифты для сушки каналов | Штифты бумажные № 15-40, №15,№20, №25, №30, №35, №40, №45, №50, №40-80 отдельные номера, 200шт/уп. | Шт | 8 |
| 28 | Насадки «Luxatemp DMG» смешивающие Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Насадки Luxatemp смешивающие 10:1, 45 шт., голубые | Шт | 2 |
| 29 | Алмазные инструменты с керамической связкой алмазного зерна | Алмазные инструменты с керамической связкой алмазного зерна. Для обработки всех видов керамики, также пригоден для обработки твердых металлических сплавов. Диаметр 0,25 Длина рабочей части 7,0мм. Форма пламя. Цвет зеленый | Шт | 25 |
| 30 | Алмазные инструменты с керамической связкой алмазного зерна | Алмазные инструменты с керамической связкой алмазного зерна. Для обработки всех видов керамики, также пригоден для обработки твердых металлических сплавов. Диаметр 040. Длина рабочей части 11,0мм. Форма конус усеченный. Цвет зеленый | Шт | 70 |
| 31 | Многофункциональные твердосплавные фрезы | Многофункциональные твердосплавные фрезы для сплавов неблагородных металлов, благородных металлов и бюгельного литья. Длина рабочей части 8,0. размер 023 | Шт | 25 |
| 32 | Многофункциональные твердосплавные фрезы | Многофункциональные твердосплавные фрезы для сплавов неблагородных металлов, благородных металлов и бюгельного литья. Длина рабочей части 13,0. размер 023 | Шт | 12 |
| 33 | Многофункциональные твердосплавные фрезы | Многофункциональные твердосплавные фрезы для сплавов неблагородных металлов, благородных металлов и бюгельного литья. Длина рабочей части 5,0. размер 023 | Шт | 25 |
| 34 | Многофункциональные твердосплавные фрезы | Многофункциональные твердосплавные фрезы для сплавов неблагородных металлов, благородных металлов и бюгельного литья. Длина рабочей части 13,0. размер 040 | Шт | 25 |
| 35 | Многофункциональные твердосплавные фрезы | Многофункциональные твердосплавные фрезы для сплавов неблагородных металлов, благородных металлов и бюгельного литья. Длина рабочей части 8,0. размер 023 | Шт | 25 |
| 36 | Многофункциональные твердосплавные фрезы | Многофункциональные твердосплавные фрезы для сплавов неблагородных металлов, благородных металлов и бюгельного литья. Длина рабочей части 14,0. размер 040 | Шт | 13 |
| 37 | Многофункциональные твердосплавные фрезы | Многофункциональные твердосплавные фрезы для сплавов неблагородных металлов, благородных металлов и бюгельного литья. Длина рабочей части 13,0. размер 040 | Шт | 13 |
| 38 | Слепочная масса для ортопедических работ база | Слепочная масса для ортопедических работ. Оттискный материал на силиконовой основе применяется для снятия анатомических оттисков, гигиеничная, дающая отчетливый рельеф снимаемой зоны полости рта, без взаимодействия катализатора, не высыхающая и не застывающая на воздухе при температуре до 25 гр.С., При затвердевании не изменяющая формы снимаемой зоны Упаковка: банка 910 мл. | Шт | 7 |
| 39 | Твердосплавные фрезы с насечкой | Твердосплавные фрезы с насечкой DF. Насечка имеет режущие грани пирамидальной формы для оптимальной поверхности металлических каркасов под облицовку керамикой. Размер 040. Длина рабочей части 13,0 | Шт | 12 |
| 40 | Фрезы для обработки гипса | Фрезы для обработки гипса. Длина рабочей части 14,0мм. Насечка с левой резьбой. Форма конус. | Шт | 12 |
| 41 | Фрезы для обработки гипса и пластмассы | Фрезы для обработки гипса и пластмассы. Длина рабочей части 14,0мм. Насечка с левой резьбой. Форма конус Размер 070. | Шт | 12 |
| 42 | Универсальный воск | Универсальный воск для изготовления восковых моделей, для коронок и мостовидных протезов. Цвет бежевый опак. Фасовка: устойчивая пластмассовой упаковка, плоский восковой диск бежевого цвета 100 гр. Прозрачная крышка. | Шт | 6 |
| 43 | Готовые восковые промежуточные звенья | Готовые восковые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов - для пластмассовых или керамических облицовок. Набор для верхней челюсти справа, боковые зубы 14-17, 20 штук | набор | 6 |
| 44 | Готовые восковые промежуточные звенья | Готовые восковые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов - для пластмассовых или керамических облицовок. Набор фронтальные зубы для верхней челюсти 12-22, 20 штук | набор | 6 |
| 45 | Готовые восковые промежуточные звенья | Готовые восковые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов - для пластмассовых или керамических облицовок. Набор для верхней челюсти слева, боковые зубы 24-27, 20 штук | набор | 6 |
| 46 | Готовые восковые промежуточные звенья | Готовые восковые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов - для пластмассовых или керамических облицовок. Набор для нижней челюсти, боковые зубы 34-37, 20 штук | набор | 6 |
| 47 | Готовые восковые промежуточные звенья | Готовые восковые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов - для пластмассовых или керамических облицовок. Набор фронтальные зубы для нижней челюсти, 32-42, 20 штук | набор | 6 |
| 48 | Готовые восковые промежуточные звенья | Готовые восковые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов - для пластмассовых или керамических облицовок. Набор боковые зубы для нижней челюсти справа, 44-47, 20 штук | набор | 6 |
| 49 | Литейные балки | Готовые литейные балки для эффективного штифтования восковых моделей. Набор 100 шт. | набор | 2 |
| 50 | Средство для снятия поверхностного напряжения с восковых моделей | Средство для снятия поверхностного напряжения с восковых моделей в технике изготовления коронок, мостов и модельного литья. Упаковка: Флакон со спреем 75 мл. | Шт | 8 |
| 51 | силиконовые полиры | Силиконовые полиры для грубой полировки керамики и металла. Диаметр 22 мм, Толщина 3,2 мм. Упаковка 100 шт. | Упак. | 2 |
| 52 | Щетки из ворса полировальные. | Щетки из ворса полировальные для зеркальной полировки сплавов, керамики и облицовочных пластмасс. Щетка на металлическом держателе, диаметр 18 мм. Макимальное. число оборотов 15 000. Набор 100 штук. | набор | 1 |
| 53 | Жидкое изолирующее средство. | Жидкое изолирующее средство на силиконовой основе для работы с погружными восками. Упаковка: флакон с кисточкой для нанесения 30 мл. | Упак. | 6 |
| 54 | Кламмеры для моляров | Кламмерные профили анатомической формы из легко адаптируемого воска для моляров. Самоклеющиеся. Упаковка: 10 пластин (200 штук). | Упак. | 1 |
| 55 | Литейный воск | Самоклеящийся литейный подготовительный воск, для пластмассовых седел. Размер пластин 10*10 см. Толщина пластин 0,5 мм. Упаковка: 32 штуки. | Упак. | 1 |
| 56 | Литниковый воск | Восковая проволока твердая толщина 2,0 мм. 250 грамм. Цвет бирюзовый. | Шт | 1 |
| 57 | Литниковый воск | Восковая проволока твердая толщина 2,5 мм. 250 грамм. Цвет бирюзовый. | Шт | 1 |
| 58 | Литниковый воск | Восковая проволока твердая толщина 3,0 мм. 250 грамм. Цвет бирюзовый. | Шт | 1 |
| 59 | Литниковый воск | Восковая проволока твердая толщина 3,5 мм. 250 грамм. Цвет бирюзовый. | Шт | 1 |
| 60 | Литниковый воск | Восковая проволока твердая толщина 4,0 мм. 250 грамм. Цвет бирюзовый. | Шт | 1 |
| 61 | Литниковый воск | Восковая проволока твердая толщина 5,0 мм. 250 грамм. Цвет бирюзовый. | Шт | 1 |
| 62 | Силиконые полиры овальной формы | Силиконовые полиры с алмазной крошкой для легкой обработки и полировки поверхности базисных пластмасс с микромотором. Сечение – мелкий алмаз. Цвет черный. Форма головки – овальная. Упаковка: комплект из 6 штук в пластиковом контейнере | Упак. | 30 |
| 63 | Силиконые полиры конической формы | Силиконовые полиры с алмазной крошкой для легкой обработки и полировки поверхности базисных пластмасс с микромотором. Сечение – мелкий алмаз. Цвет черный. Форма головки – конус. Упаковка: комплект из 6 штук в пластиковом контейнере | Упак. | 30 |
| 64 | Кисть для моделирования керамики кисти | Кисть высокого качества из искусственного ворса для моделирования керамики Упаковка: 2 кисти одного размера. Размер 3 | Шт | 5 |
| 65 | Кисть для моделирования керамики кисти | Кисть высокого качества из искусственного ворса для моделирования керамики Упаковка: 2 кисти одного размера. Размер 4 | Шт | 5 |
| 66 | Кисть для моделирования керамики кисти | Кисть высокого качества из искусственного ворса для моделирования керамики Упаковка: 2 кисти одного размера. Размер 5 | Шт | 5 |
| 67 | Кисть для моделирования керамики кисти | Кисть высокого качества из искусственного ворса для моделирования керамики Упаковка: 2 кисти одного размера. Размер 8 | Шт | 5 |
| 68 | Кисть для моделирования керамики кисти | Кисть высокого качества из искусственного ворса для моделирования керамики Упаковка: 2 кисти одного размера. Размер 6 | Шт | 10 |
| 69 | Лак для гипса | Набор контрастных лаков для штампиков для гипса любого цвета. Состав: лак золотого цвета 15 мл, лак серебряного цвета 15 мл, разбавитель 30 мл. | Шт | 6 |
| 70 | отрезные диски для гипса | Отрезные диски с алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного ряда. Диаметр 45 мм. Толщина 0,35мм. Комплект – 1 штука | Шт | 12 |
| 71 | песок | Струйное средство из оксида алюминия зернистость 50 мкм для легкой абразивной обработки. Канистра 5 кг. Песок белого цвета. | Шт | 4 |
| 72 | Песок | Струйное средство из оксида алюминия зернистость 125 мкм для средней абразивной обработки. Канистра 5 кг. Песок белого цвета. | Шт | 4 |
| 73 | песок | Струйное средство из оксида алюминия зернистость 250 мкм для сильной абразивной обработки. Канистра 5 кг. Песок белого цвета. | Шт | 1 |
| 74 | припой для никельхромовых сплавов | припой для никельхромовых сплавов 4 грамма | Шт | 10 |
| 75 | Кобальтохромовый припой | Кобальтохромовый припой (Co-Cr solder) - припой для кобальтохромовых сплавов, предназначенных для изготовления каркасов бюгельных протезов. | Шт | 3 |
| 76 | Флюс для пайки | Флюс для пайки. Применяется для быстрой пайки благородных, неблагородных сплавов и сплавов для металлокерамики Бутылка 80 гр | Шт | 2 |
| 77 | Гидросовместимый А-силикон очень низкой вязкости | Гидросовместимый А-силикон. Применение: несъемные протезы, корригирующий слой для двухэтапной техники слепка. Твердость по Шору 45. Состав: Картридж база 50мл, Картридж катализатор 50мл, 12 желтых смесительных наконечников. Цвет фиолетовый | Шт | 28 |
| 78 | А-силикон для регистрации прикуса | А-силикон для регистрации прикуса с максимальной детализацией. Твердость по Шору 95. Цвет фиолетовый. Состав: Картридж база 50мл, Картридж катализатор 50мл, 12 зеленых смесительных наконечников. | Шт | 25 |
| 79 | Гидросовместимый А-силикон низкой вязкости | Гидросовместимый А-силикон. Применение: несъемные протезы, корригирующий слой для двухэтапной техники слепка. Твердость по Шору 45. Состав: Картридж база 50мл, Картридж катализатор 50мл, 12 желтых смесительных наконечников. Цвет зеленый | Шт | 15 |
| 80 | желтые смесители | Желтые смесительные наконечники для слепочных материалов, упаковка 48 штук | Шт | 23 |
| 81 | зеленые смесители | Зеленые смесительные наконечники для слепочных материалов, упаковка 48 штук | Шт | 10 |
| 82 | А-силикон очень высокой вязкости | А-силикон очень высокой вязкости. Твердость по Шору 60. Применение: несъемные протезы. База 250 мл; Катализатор 250 мл. Цвет желтый | Шт | 25 |
| 83 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | . Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет А1, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 84 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | . Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет А4, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 85 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет Б1, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 86 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет Б2, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 87 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет Б3, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 88 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | . Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет Б4, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 89 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет С1, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 90 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет С2, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 91 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет С3, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 92 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет С4, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 93 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет Д4, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 3 |
| 94 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет А3,5 , Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 5 |
| 95 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет Д2, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 5 |
| 96 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | . Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет Д3, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 5 |
| 97 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет А2, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 7 |
| 98 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Пастообразный опак в отдельных упаковках. Цвет А3, Упаковка шприц 2 мл. | Шт | 7 |
| 99 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д А2 .Упаковка: стеклянная баночка 75 гр. | Шт | 3 |
| 100 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Дентин, порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов,отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет Д А3 .Упаковка: стеклянная баночка 75 гр. | Шт | 3 |
| 101 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДА2 упаковка: флакон по 20 гр. | Шт | 3 |
| 102 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДА3 упаковка: флакон по 20 гр. | Шт | 3 |
| 103 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Хром-дентин, порошок светло-розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов как вспомогательный материал цвета: СДС1 упаковка: флакон по 20 гр. | Шт | 3 |
| 104 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Масса режущего края в отдельной упаковке Цвет S2, Упаковка стеклянная банка 20 гр. | Шт | 3 |
| 105 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Масса режущего края в отдельной упаковке Цвет S3, Упаковка стеклянная банка 20 гр. | #### Шт | 3 |
| 106 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Масса режущего края в отдельной упаковке Цвет S4, Упаковка стеклянная банка 20 гр. | Шт | 3 |
| 107 | Керамическая масса Дуцерам плюс Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | 3D - дентин может смешиваться со всеми материалами или использоваться в чистом виде для повышения насыщенности цвета в цервикальной окклюзионной области. По сравнению с дентином (D) обладает иной интенсивностью (хрома), но такой же прозрачностью. 3D- Дентин,порошок розового цвета, мелкодисперсный, не имеющий запаха, применяемый в ортопедии для изготовления металлокерамических конструкций- коронок, мостов; применяемый как основной материал, составляющий основу всего зуба, соответствующий цветовой гамме естественных зубов, отражающий форму зуба, его объем, физические данные, дающие минимальную усадку при температуре обжига 930 гр. Цвет 3D-А .Упаковка: стеклянная баночка 20 гр. | Шт | 3 |
| 108 | Жидкость для моделирования SD Form Дуцерам плюс. Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Моделировочная жидкость для дентина. Служит для замешивания дентинов, модификаторов, масс режущего края и прозрачных масс. Повышает формоустойчивость керамических масс. Флакон: 250 мл. Жидкость для моделирования SD Form. | Шт | 8 |
| 109 | Керамическая масса Церамко 3 Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Кристаллы Медиум. Упаковка: 10 гр. Баночка с порошоком бежевого цвета. | Шт | 3 |
| 110 | жидкость для керамики U Церамко 3 Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | Церамко 3. Моделировочная жидкость универсальная для разведения керамической массы. Упаковка: Флакон с жидкостью 100 мл. | Шт | 3 |
| 111 | жидкость для керамики Meister liquid Эквивалент невозможен в связи с несовместимостью с имеющимся основным оборудованием и технологиями | жидкость для керамической синтетической массы: для всех дентинов (100мл) | Шт | 4 |

Заведующий зубопротезным кабинетом                                                                         А.В.Поливода

Часть III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ договор

на поставку стоматологических материалов

"     " ______________   2012 г.                                                               	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное лечебно – профилактическое учреждение «Центральная городская больница города Югорска», именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице __________________________________________________________, действующего на основании   ______________________________________________________________________,   с  одной   стороны, __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Данный договор заключается на основании протоколов: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____ от «  » __________2012г. и открытого аукциона в электронной форме «  » __________2012г. и протокола подведения итогов №  от

« » ______2012 г

1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика – _______________ (далее товар) на общую сумму поставки: _________ руб.______ копеек  (______________ ) , а Заказчик принять и оплатить товар в сроки, установленные настоящим договором.

1.3.На момент передачи Заказчику, товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Оплата по договору осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждения за 2012 год.

1.5. Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего договора, срок предоставления: до подписания гражданско-правового договора.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, характеристики, единицы измерения, количество и цена поставляемого товара указываются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).

2.2. Товар, поставляемый согласно настоящего договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен предоставить:  сертификат соответствия, регистрационное удостоверение.

2.3. Остаточный срок годности товара не менее 80 % от даты выпуска.

2.4. 2.5. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока службы установленным производителем при полном соблюдении Заказчиком условий хранения и использования товара.

2.5. Поставщик гарантирует качество товара в течение всего срока годности при полном соблюдении заказчиком условий хранения и использования товара.

2.6. Упаковка, поставляемого товара должна соответствовать ГОСТу, ТУ и другим требованиям, предъявляемым к качеству данного товара и обеспечивать, при условии бережного обращения с грузом, сохранность товара.

2.7. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик осуществляет поставку  товара по следующему адресу: 628260, склад МБЛПУ «ЦГБ  г. Югорска», ул. Попова, дом  29/1, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3.2. Поставка -  разовая в течение 5-ти  дней  со дня  подписания гражданско-правового договора.

3.3.Поставщик не менее чем за 24 часа до прибытия  товара информирует Заказчика о времени его прибытия.

3.4.Заказчик, уведомленный в соответствии с п. 3.3., обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара.

3.5.Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству, согласно инструкций:  от 25.04.1966г №П-7; от 15.06.1965г. №П-6; приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого товара (регистрационное  удостоверение, сертификат качества). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика.

3.6.Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

3.7.Претензию по качеству Заказчик имеет право предъявить в течение срока службы товара.   Претензии по количеству, ассортименту, комплектности и качеству могут быть предъявлены в течение 20 дней со дня поставки, на основании акта дефектации  (приема-передачи), составленного непосредственно после вскрытия груза. Поставщик обязан дать письменный ответ, в срок, со дня получения претензии, посредством факсимильной или электронной связи  в течение 10 дней, оригинал высылается почтой в течение 20 дней.

3.8.В случае отказа Заказчика от поставленного поставщиком товара, несоответствующего требованиям, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Заказчик обязуется обеспечить сохранность товара, приняв его на ответственное хранение с отнесением всех расходов по такому хранению на счет поставщика и незамедлительно уведомляет об этом последнего. Получив уведомление, поставщик обязан вывезти товар за свой счет  или распорядиться им в разумный срок (разумный срок определяется в зависимости от вида товара). По истечении срока  отведенного на  вывоз товара  Заказчик вправе самостоятельно распорядиться полученным товаром.

3.9.Товар считается  поставленным со дня подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме при этом право собственности на товар переходит к Заказчику.

4. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.Доставка товара до склада Заказчика.  При поставке товара должны соблюдаться соответствующие условия транспортировки товара, согласно п.2.6, п.2.7, п.2.8. настоящего  договора.

4.2. Поставщик  учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара, согласовывает  вид транспорта с Заказчиком по доставке товара.

4.3.Транспортные расходы включены в стоимость товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1.Цена на товар зафиксирована в спецификации (приложение 1), протоколе аукциона. Цена договора может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего   договора.

5.2. В цену договора включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включая НДС, погрузку, доставку, разгрузку и иные затраты Поставщика.  В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможеным.

5.3.Расчеты между сторонами за товар осуществляются: безналичным перечислением на расчетный счет поставщика в течение 45 (сорока пяти) рабочих  дней по факту поставки товара на основании счета предоставленного Поставщиком после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение товара в полном объеме.

5.4. В ходе исполнения   договора заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в  договоре количестве такого товара.

5.5. При заключении  договора заказчик по согласованию с поставщиком, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом будет заключаться такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены о договора, указанной в спецификации, предложенной поставщиком, с которым будет заключаться договор, на количество товара, указанное в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

6.2. Положение настоящей статьи договора применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1., обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении и прекращении этих обязательств.

6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы договора,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик  освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или не по его вине.

6.7. При обнаружении фактов нарушения целостности упаковки, отсутствия сопровождающих документов и т.д. в ходе приемки товара, Заказчик имеет право отказаться от его приема. В этом случае составляется акт с полным описанием обнаруженных недостатков.

6.8. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности,  независимо от того, каким производителем товар изготовлен.

6.9. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик производит допоставку недостающего товара либо производит замену некачественного товара в течение  одной недели за свой счет, со дня получения факсимильной претензии.

6.11. Сторона  договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под  которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения  обязательств по договору в полном объеме.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и д.р.), при этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде всех документов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ

8.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня подписания его сторонами и становится обязательным для сторон, заключившим его.

8.2. Настоящий договор действует в течение времени исполнения обязательств по настоящему договору, но не позднее сроков определенных Заказчиком  по поставке, приемке и оплате товара.

8.3. Настоящий  договор, считается исполненным со дня списания денежных средств на оплату поставленного  товара по настоящему  договору.

8.4.Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством ч.8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

9.2. Данный документ является полным текстом договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям договора, теряют свою юридическую силу.

9.3. Договор   составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего договора, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на  товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его.

9.5. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

9.6. Поставщик, не представивший в адрес Заказчика подписанный экземпляр договора в срок, установленный Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», признается уклоняющимся от заключения договора

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны  обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

11.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО ДОГОВОРУ

(вариант 1)

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору, Исполнитель перечисляет денежные средства в размере 30% от начальной (максимальной) цены договора  по следующим банковским реквизитам:

Получатель:

ИНН/КПП 8622007790/862201001

Департамент финансов администрации города Югорска

(МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» л/с 300.01.101.0)

Расчетный счет 407 01 810 800 063 000 007

БАНК  ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск

Корреспондентский  счет  30101810100000000740

БИК 047162740

ОГРН 1028601844589

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора»

11.2. Внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается  платёжным поручением с отметкой банка об оплате и справкой бухгалтерии Заказчика с отметкой о поступлении денежных средств на расчётный счёт, указанный в пункте 11.1. настоящего договора.

11.4. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счёт, указанный Исполнителем в письменном требовании.

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства Заказчик вправе обратить взыскание на заложенное имущество (внесенные в качестве обеспечения договора денежные средства) без обращения в суд, в порядке, установленном  статьями 348-349 Гражданского кодекса РФ.

Безотзывная банковская гарантия  (вариант 2)

11.1. Способом обеспечения исполнения настоящего договора является безотзывная банковская гарантия в размере 30% от начальной (максимальной) цены договора.

11.2. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен на 15 (пятнадцать) календарных дней превышать срок исполнения  Исполнителем  обязательств по настоящему  договору.

11.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор, путем указания предмета и ссылки на основании заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора.

11.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (иного кредитного учреждения (гаранта)) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Договор поручительства (вариант 3)

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему  договору, Исполнитель предоставляет  договор поручительства.

11.2. Сумма обязательств по договору поручительства составляет 30% (тридцать) от начальной (максимальной) цены договора.

11.3. Договор  поручительства должен  соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

11.4. В  договоре поручительства  должна  быть  указана  сумма и обязательства, в пределах которых поручитель обязуется отвечать перед кредитором (Заказчиком) за исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору;

11.5. Поручительство должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору;

11.6. Договор  поручительства  должен  содержать  указание  на  соответствующий договор  путем указания на стороны договора, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения договора, на солидарную ответственность поручителя с должником перед кредитором (Заказчиком);

11.7. Срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока исполнения обязательств  по настоящему договору  и превышать его не менее чем на 15 (пятнадцать) дней;

11.8. Договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, и изменяющие  обеспеченное поручительством обязательства, не прекращают поручительство (обязательств поручителя по соответствующему договору поручительства);

11.9. Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

11.10. Соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

11.11. Настоящий договор может быть заключен только после предоставления победителем торгов  одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в Федеральном законе № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска» 628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ, город Югорск, ул. Попова, 29/1 Департамент финансов администрации города Югорска (МБЛПУ «ЦГБ г.Югорска» л/с 208.01.101.1) ИНН/КПП 8622007790/862201001 Тел. (34675)2-32-32 – главный врач Каданцев Валерий Алексеевич (34675)6-78-06- главный бухгалтер Шабанова Людмила Викторовна Факс (34675)2-48-10 Р./сч. 407 01 810 800 063 000 007 ОАО «Ханты-мансийский банк» г. Ханты-Мансийск Корр.сч. 30101810100000000740 БИК 047162740 ОГРН 1028601844589 ________________ М.П. | Поставщик: ______________________ /____________________/ |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный  врач   МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»                                                         В. А. Каданцев

Юрисконсульт отдела

материально-технического снабжения                                                             С.И.Чернышева

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКДП | Наименование | Характеристика | Страна проихождения | Ед.из. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Главный врач    _____________ В.А. Каданцев                                      Поставщик:

МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»

м.п.

Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора  прилагается отдельным файлом