Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000239 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске».

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

«Просим Вас предоставить разъяснение в п.15 характеристики материалов указана труба в изоляции из пенополиуритана (ППУ), а в смете проекта указана труба стальная в изоляции весьма усиленного типа. Что является верным?».

На данный запрос разъясняем следующее:

«Труба в изоляции из пенополиуритана (ППУ) используется при производстве работ и входит в состав проектно-сметной документации (приложение 1 к техническому заданию). Товары не охарактеризованные в приложении №2 к техническому заданию документации об аукционе учтены в сметных расценках».

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации-

директора ДЖКиСК                                                                                              Г.А.Ярков

Исполнитель: Скороходова Людмила Сабитовна,

главный специалист ПАО

тел. 7-43-03