# Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

# Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска

| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| --- | --- | --- |
| **1. Общие данные** | | |
| 1.1 | Наименование Заказчика | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 1.2 | Наименование работы | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска |
| 1.3 | Цель работы | Утверждение актуализированных проектов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разработка топливно-энергетического баланса города Югорска |
| 1.4 | Содержание работы | **Часть 1**  Актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2035 года в составе следующих документов:   1. Схема теплоснабжения (утверждаемая часть); 2. Схема теплоснабжения (обосновывающие материалы); 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования.   **Часть 2**  Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска в составе следующих документов:   1. Глава «Схема водоснабжения» 2. Глава «Схема водоотведения» 3. Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения   **Часть 3**  Разработка топливно-энергетического баланса города Югорска в составе следующих документов:   1. «Отчетный топливно-энергетический баланс города Югорска за 2022 год».   **Часть 4**  Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска в составе следующих документов:   1. Том 1 «Программный документ» 2. Том 2 «Обосновывающие материалы». |
| 1.5 | Состав работ | 1. Состав работ по Части 1 приведен в приложении 1 к техническому заданию; 2. Состав работ по Части 2 приведен в приложении 2 к техническому заданию; 3. Состав работ по Части 3 приведен в приложении 3 к техническому заданию; 4. Состав работ по Части 4 приведен в приложении 4 к техническому заданию; |
| **2. Заключительные положения** | | |
| 2.1 | Сбор исходных данных | Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем.  Исполнитель подготавливает перечень исходных данных, а также направляет запросы во все необходимые организации и органы местного самоуправления, проводит визуальное и инструментальное обследование. |
| 2.2 | Срок выполнения работы | Общий срок выполнения работ:  - начало: с даты заключения муниципального контракта;  - окончание: 15.09.2023.  Промежуточные сроки:  - актуализация схемы теплоснабжения: с даты заключения муниципального контракта по 15.06.2023;  -актуализация схемы водоснабжения и водоотведения: с даты заключения муниципального контракта по 15.07.2023;  -разработка топливно-энергетического баланса города Югорска: с даты заключения муниципального контракта по 15.08.2023;  - актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска: с даты заключения муниципального контракта по 15.09.2023. |
| 2.3 | Место выполнения работ | Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск  Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов,22 |
| 2.4 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. |

Перечень функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в следующих приложениях №1-4:

1. Задание на выполнение Части 1 актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2035 года предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 1 к техническому заданию).
2. Задание на выполнение Части 2 актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 2 к техническому заданию).
3. Задание на выполнение Части 3 разработка топливно-энергетического баланса города Югорска предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 3 к техническому заданию).
4. Задание выполнение Части 4 актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 4 к техническому заданию).