Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«26» мая  2011г.                                                                                № 0187300005811000170-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Бодак М.И. – исполняющий обязанности главы администрации города Югорска;

Члены  комиссии:

2.Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

3. Долгодворова Т.И.- заместитель главы администрации города;

4. Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики;

5.Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Чулошникова Людмила Павловна  – начальник  отдела материально-технического снабжения, МУ «Центральная городская больница города  Югорска».

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме  №0187300005811000170 на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005811000170, дата публикации  13.05.2011.

2. Муниципальный заказчик: Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная городская больница г.Югорска». Почтовый адрес: 628260, ул. Попова,29, г.Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 26 мая 2011 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 6.  Отозвана заявка с порядковым номером 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 6 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии о допуске участников размещения заказа к участию в аукционе или об отказе их в допуске к участию в аукционе | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | М.И.Бодак |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.П.Кузнецова |
| Мое решение о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона в электронной форме, подавшие первую часть заявки, совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                               М.И. Бодак

Члены  комиссии

___________________С.Д. Голин

______________Т.И.Долгодворова

_________________Т.П.Кузнецова

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                      _______________Л.П. Чулошникова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе

от «26» мая  2011 г. № 0187300005811000170-1

# Таблица рассмотрения 1 частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на поставку  медицинского оборудования.

Заказчик: МУ «Центральная  городская  больница  г.Югорска».

| Требуемое значение |  |  |  |  |  |  | Наименование участников размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Участник №1 |  | Участник №2 |  |  | Участник №4 |  | Участник №5 |  | Участник №6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование, характеристика |  | Наименование, характеристика |  |  | Наименование, характеристика |  | Наименование, характеристика |  | Наименование, характеристика |
| № п/п | Наименование, характеристика товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Предложения участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Авторефрактометр/кератометр для измерения рефракции и параметров роговицы. Простое управление, большой выбор автоматических и ручных режимов измерений и операционная система, построенная на пиктограммах. Привычное управление джойстиком; для пациента предусмотрены удобные опоры для подбородка и головы. 1.Функциональные и диагностические характеристики |  |  |  | штук | 1 | Авторефрактометр/кератометр для измерения рефракции и параметров роговицы. Простое управление, большой выбор автоматических и ручных режимов измерений и операционная система, построенная на пиктограммах. Привычное управление джойстиком; для пациента предусмотрены удобные опоры для подбородка и головы. 1.Функциональные и диагностические характеристики |  | Авторефрактометр/кератометр для измерения рефракции и параметров роговицы. Простое управление, большой выбор автоматических и ручных режимов измерений и операционная система, построенная на пиктограммах. Привычное управление джойстиком; для пациента предусмотрены удобные опоры для подбородка и головы. 1.Функциональные и диагностические характеристики |  | Авторефрактометр/кератометр для измерения рефракции и параметров роговицы. Простое управление, большой выбор автоматических и ручных режимов измерений и операционная система, построенная на пиктограммах. Привычное управление джойстиком; для пациента предусмотрены удобные опоры для подбородка и головы. 1.Функциональные и диагностические характеристики |  |  | Авторефрактометр/кератометр для измерения рефракции и параметров роговицы. Простое управление, большой выбор автоматических и ручных режимов измерений и операционная система, построенная на пиктограммах. Привычное управление джойстиком; для пациента предусмотрены удобные опоры для подбородка и головы. 1.Функциональные и диагностические характеристики |  | Авторефрактометр/кератометр RK600 Количество - 1 штука Страна происхождения – США Авторефрактометр/кератометр для измерения рефракции и параметров роговицы. Простое управление, большой выбор автоматических и ручных режимов измерений и операционная система, построенная на пиктограммах. Привычное управление джойстиком; для пациента предусмот-рены удобные опоры для подбородка и головы. |
|  | 1.1 | Быстрые и легкие измерения |  | Прибор имеет функцию автостарта, при включении которой измерения начинаются автоматически после правильного расположения глаз. |  |  | Быстрые и легкие измерения | Прибор имеет функцию автостарта, при включении которой измерения начинаются автоматически после правильного расположения глаз. | Быстрые и легкие измерения | Прибор имеет функцию автостарта, при включении которой измерения начинаются автоматически после правильного расположения глаз. | Быстрые и легкие измерения |  | Прибор имеет функцию автостарта, при включении которой измерения начинаются автоматически после правильного расположения глаз. | Быстрые и легкие измерения | Прибор имеет функцию автостарта, при включении которой измерения начинаются автоматически после правильного расположения глаз. | - Быстрые и легкие измерения Прибор имеет функцию автостарта, при включении которой измерения начинаются автоматически после правильного расположения глаз. |
|  | 1.2 | Цветной LCD монитор |  | Яркое контрастное изображение. Данные измерений можно наблюдать не только на распечатке, но и на экране. |  |  | Цветной LCD монитор | Яркое контрастное изображение. Данные измерений можно наблюдать не только на распечатке, но и на экране. | Цветной LCD монитор | Яркое контрастное изображение. Данные измерений можно наблюдать не только на распечатке, но и на экране. | Цветной LCD монитор |  | Яркое контрастное изображение. Данные измерений можно наблюдать не только на распечатке, но и на экране. | Цветной LCD монитор | Яркое контрастное изображение. Данные измерений можно наблюдать не только на распечатке, но и на экране. | - Цветной LCD монитор Яркое контрастное изображение. Данные измерений можно наблюдать не только на распечатке, но и на экране. |
|  | 1.3 | Встроенный термопринтер |  | Быстрая бесшумная печать результатов и автоматическое отрезание бумаги. Возможность устанавливать формат распечаток. |  |  | Встроенный термопринтер | Быстрая бесшумная печать результатов и автоматическое отрезание бумаги. Возможность устанавливать формат распечаток. | Встроенный термопринтер | Быстрая бесшумная печать результатов и автоматическое отрезание бумаги. Возможность устанавливать формат распечаток. | Встроенный термопринтер |  | Быстрая бесшумная печать результатов и автоматическое отрезание бумаги. Возможность устанавливать формат распечаток. | Встроенный термопринтер | Быстрая бесшумная печать результатов и автоматическое отрезание бумаги. Возможность устанавливать формат распечаток. | - Встроенный термопринтер Быстрая бесшумная печать результатов и автоматическое отрезание бумаги. Возможность устанавливать формат распечаток. |
|  | 1.4 | 3-х ступенчатое освещение мишени |  | Трехступенчатое регулирование освещения мишени обеспечивает лучшую аккомодацию глаз. |  |  | 3-х ступенчатое освещение мишени | Трехступенчатое регулирование освещения мишени обеспечивает лучшую аккомодацию глаз. | 3-х ступенчатое освещение мишени | Трехступенчатое регулирование освещения мишени обеспечивает лучшую аккомодацию глаз. | 3-х ступенчатое освещение мишени |  | Трехступенчатое регулирование освещения мишени обеспечивает лучшую аккомодацию глаз. | 3-х ступенчатое освещение мишени | Трехступенчатое регулирование освещения мишени обеспечивает лучшую аккомодацию глаз. | - 3-х ступенчатое освещение мишени Трехступенчатое регулирование освещения мишени обеспечивает лучшую аккомодацию глаз. |
|  | 1.5 | Измерения контактных линз |  | Возможность измерения базисной кривой контактных линз при использовании специального держателя. |  |  | Измерения контактных линз | Возможность измерения базисной кривой контактных линз при использовании специального держателя. | Измерения контактных линз | Возможность измерения базисной кривой контактных линз при использовании специального держателя. | Измерения контактных линз |  | Возможность измерения базисной кривой контактных линз при использовании специального держателя. | Измерения контактных линз | Возможность измерения базисной кривой контактных линз при использовании специального держателя. | - Измерения контактных линз Возможность измерения базисной кривой контактных линз при использовании специального держателя. |
|  | 1.6 | ИОЛ измерения |  | Специальный режим для измерений глаз с интраокулярными линзами. Как проводить измерение, будет на экране. Результаты измерений идут на распечатке с пометкой «ИОЛ». |  |  | ИОЛ измерения | Специальный режим для измерений глаз с интраокулярными линзами. Как проводить измерение, будет на экране. Результаты измерений идут на распечатке с пометкой «ИОЛ». | ИОЛ измерения | Специальный режим для измерений глаз с интраокулярными линзами. Как проводить измерение, будет на экране. Результаты измерений идут на распечатке с пометкой «ИОЛ». | ИОЛ измерения |  | Специальный режим для измерений глаз с интраокулярными линзами. Как проводить измерение, будет на экране. Результаты измерений идут на распечатке с пометкой «ИОЛ». | ИОЛ измерения | Специальный режим для измерений глаз с интраокулярными линзами. Как проводить измерение, будет на экране. Результаты измерений идут на распечатке с пометкой «ИОЛ». | - ИОЛ измерения Специальный режим для измерений глаз с интраокулярными линзами. Как проводить ИОЛ |
|  | 1.7 | Измерения периферии роговицы |  | Возможность измерения четырех участков роговицы. Измеряемый участок роговицы указывается на экране при помощи мигающей мишени. |  |  | Измерения периферии роговицы | Возможность измерения четырех участков роговицы. Измеряемый участок роговицы указывается на экране при помощи мигающей мишени. | Измерения периферии роговицы | Возможность измерения четырех участков роговицы. Измеряемый участок роговицы указывается на экране при помощи мигающей мишени. | Измерения периферии роговицы |  | Возможность измерения четырех участков роговицы. Измеряемый участок роговицы указывается на экране при помощи мигающей мишени. | Измерения периферии роговицы | Возможность измерения четырех участков роговицы. Измеряемый участок роговицы указывается на экране при помощи мигающей мишени. | измерения, будет показано на экране. Результаты измерений идут на распечатке с пометкой «ИОЛ». |
|  | 1.8 | RS-232C порт |  | Позволяет посылать полученные данные на другие электронные приборы или на внешний компьютер для сохранения в базе данных. |  |  | RS-232C порт | Позволяет посылать полученные данные на другие электронные приборы или на внешний компьютер для сохранения в базе данных. | RS-232C порт | Позволяет посылать полученные данные на другие электронные приборы или на внешний компьютер для сохранения в базе данных. | RS-232C порт |  | Позволяет посылать полученные данные на другие электронные приборы или на внешний компьютер для сохранения в базе данных. | RS-232C порт | Позволяет посылать полученные данные на другие электронные приборы или на внешний компьютер для сохранения в базе данных. | - Измерения периферии роговицы Возможность измерения четырех участков роговицы. Измеряемый участок роговицы указывается на экране при помощи мигающей мишени. |
|  | 1.9 | Видеовход |  | Обеспечивает возможность подсоединения к прибору внешнего монитора и наблюдения той же информации, что и на LCD мониторе. |  |  | Видеовход | Обеспечивает возможность подсоединения к прибору внешнего монитора и наблюдения той же информации, что и на LCD мониторе. | Видеовход | Обеспечивает возможность подсоединения к прибору внешнего монитора и наблюдения той же информации, что и на LCD мониторе. | Видеовход |  | Обеспечивает возможность подсоединения к прибору внешнего монитора и наблюдения той же информации, что и на LCD мониторе. | Видеовход | Обеспечивает возможность подсоединения к прибору внешнего монитора и наблюдения той же информации, что и на LCD мониторе. | - RS-232C порт Позволяет посылать полученные данные на другие электронные приборы или на внешний компьютер для сохранения в базе данных. |
|  | 2222.Технические характеристики автоматического рефрактометра |  |  |  |  |  | 2222.Технические характеристики автоматического рефрактометра |  | 22.Технические характеристики автоматического рефрактометра |  | 22.Технические характеристики автоматического рефрактометра |  |  | 2222.Технические характеристики автоматического рефрактометра |  | 2222.Технические характеристики автоматического рефрактометра |
|  | 2.1 | Сфера | -25 до + 25 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) |  |  |  | Сфера | -25 до + 25 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) | Сфера | -25 до + 25 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) | Сфера |  | -25 до + 25 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) | Сфера | -25 до + 25 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) | 2.1 Сфера -25 до + 25 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) |
|  | 2.2 | Цилиндр | 0 + 10 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) |  |  |  | Цилиндр | 0 + 10 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) | Цилиндр | 0 + 10 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) | Цилиндр |  | 0 + 10 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) | Цилиндр | 0 + 10 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) | 2.2 Цилиндр 0 + 10 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр) |
|  | 2.3 | Ось | 1-180о (шаг 1о) |  |  |  | Ось | 1-180о (шаг 1о) | Ось | 1-180о (шаг 1о) | Ось |  | 1-180о (шаг 1о) | Ось | 1-180о (шаг 1о) | 2.3 Ось 1-180о (шаг 1о) |
|  | 2223.Технические характеристики автоматического кератометра |  |  |  |  |  | 3.Технические характеристики автоматического кератометра |  | 3.Технические характеристики автоматического кератометра |  | 3.Технически характеристики автоматического кератометра |  |  | 3.Технические характеристики автоматического кератометра |  | 3.Технические характеристики автоматического кератометра |
|  | 3.1 | Радиус кривизны роговицы | 5,0-10,0 мм (шаг 0,01 мм) |  |  |  | Радиус кривизны роговицы | 5,0-10,0 мм (шаг 0,01 мм) | Радиус кривизны роговицы | 5,0-10,0 мм (шаг 0,01 мм) | Радиус кривизны роговицы |  | 5,0-10,0 мм (шаг 0,01 мм) | Радиус кривизны роговицы | 5,0-10,0 мм (шаг 0,01 мм) | 3.1 Радиус кривизны роговицы 5,0-10,0 мм (шаг 0,01 мм) |
|  | 3.2 | Рефракция роговицы | 33,75-67,5 дптр |  |  |  | Рефракция роговицы | 33,75-67,5 дптр | Рефракция роговицы | 33,75-67,5 дптр | Рефракция роговицы |  | 33,75-67,5 дптр | Рефракция роговицы | 33,75-67,5 дптр | - Рефракция роговицы 33,75-67,5 дптр |
|  | 3.3 | Цилиндр | 0 + 9 дптр |  |  |  | Цилиндр | 0 + 9 дптр | Цилиндр | 0 + 9 дптр | Цилиндр |  | 0 + 9 дптр | Цилиндр | 0 + 9 дптр | 3.3 Цилиндр 0 + 9 дптр |
|  | 3.4 | Ось | 1 – 180 о (шаг 1о) |  |  |  | Ось | 1 – 180 о (шаг 1о) | Ось | 1 – 180 о (шаг 1о) | Ось |  | 1 – 180 о (шаг 1о) | Ось | 1 – 180 о (шаг 1о) | 3.4 Ось 1 – 180 о (шаг 1о) |
|  | 3.5 | Измерение периферии роговицы | Диаметр 7,5 мм (когда радиус кривизны 8 мм) |  |  |  | Измерение периферии роговицы | Диаметр 7,5 мм (когда радиус кривизны 8 мм) | Измерение периферии роговицы | Диаметр 7,5 мм (когда радиус кривизны 8 мм) | Измерение периферии роговицы |  | Диаметр 7,5 мм (когда радиус кривизны 8 мм) | Измерение периферии роговицы | Диаметр 7,5 мм (когда радиус кривизны 8 мм) | - Измерение периферии роговицы Диаметр 7,5 мм (когда радиус кривизны 8 мм) |
|  | 4.Другие характеристики |  |  |  |  |  | 4.Другие характеристики |  | 4.Другие характеристики |  | 4.Другие характеристики |  |  | 4.Другие характеристики |  | 4.Другие характеристики |
|  | 4.1 | Вертексное расстояние | 0,10,12,13.5,15 мм |  |  |  | Вертексное расстояние | 0,10,12,13.5,15 мм | Вертексное расстояние | 0,10,12,13.5,15 мм | Вертексное расстояние |  | 0,10,12,13.5,15 мм | Вертексное расстояние | 0,10,12,13.5,15 мм | 4.1 Вертексное расстояние: 0,10,12,13.5,15 мм |
|  | 4.2 | Минимальный диаметр зрачка | 2,3 мм |  |  |  | Минимальный диаметр зрачка | 2,3 мм | Минимальный диаметр зрачка | 2,3 мм | Минимальный диаметр зрачка |  | 2,3 мм | Минимальный диаметр зрачка | 2,3 мм | 4.2 Минимальный диаметр зрачка: 2,3 мм |
|  | 4.3 | Межзрачковое расстояние | Автоматическое измерение до 85 мм (шаг 1 мм) |  |  |  | Межзрачковое расстояние | Автоматическое измерение до 85 мм (шаг 1 мм) | Межзрачковое расстояние | Автоматическое измерение до 85 мм (шаг 1 мм) | Межзрачковое расстояние |  | Автоматическое измерение до 85 мм (шаг 1 мм) | Межзрачковое расстояние | Автоматическое измерение до 85 мм (шаг 1 мм) | 4.3 Межзрачковое расстояние: автоматическое измерение до 85 мм (шаг 1 мм) |
|  | 4.4 | Принтер | Термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги (ширина бумаги 57 мм) |  |  |  | Принтер | Термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги (ширина бумаги 57 мм) | Принтер | Термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги (ширина бумаги 57 мм) | Принтер |  | Термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги (ширина бумаги 57 мм) | Принтер | Термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги (ширина бумаги 57 мм) | 4.4 Принтер: термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги (ширина бумаги 57 мм) |
|  | 4.5 | Режим ИОЛ | Специальный режим при измерении глаза с интраокулярной линзой |  |  |  | Режим ИОЛ | Специальный режим при измерении глаза с интраокулярной линзой | Режим ИОЛ | Специальный режим при измерении глаза с интраокулярной линзой | Режим ИОЛ |  | Специальный режим при измерении глаза с интраокулярной линзой | Режим ИОЛ | Специальный режим при измерении глаза с интраокулярной линзой | 4.5 Режим ИОЛ: Специальный режим при измерении глаза с интраокулярной линзой |
|  | 4.6 | Монитор | 5,60 дюймов цветной LCD |  |  |  | Монитор | 5,60 дюймов цветной LCD | Монитор | 5,60 дюймов цветной LCD | Монитор |  | 5,60 дюймов цветной LCD | Монитор | 5,60 дюймов цветной LCD | 4.6 Монитор: 5,60 дюймов цветной LCD |
|  | 4.7 | Диапазон регулировки прибора | Назад/вперед + 17 мм Назад/влево + 43 мм Вверх/вниз + 17 мм |  |  |  | Диапазон регулировки прибора | Назад/вперед + 17 мм Назад/влево + 43 мм Вверх/вниз + 17 мм | Диапазон регулировки прибора | Назад/вперед + 17 мм Назад/влево + 43 мм Вверх/вниз + 17 мм | Диапазон регулировки прибора |  | Назад/вперед + 17 мм Назад/влево + 43 мм Вверх/вниз + 17 мм | Диапазон регулировки прибора | Назад/вперед + 17 мм Назад/влево + 43 мм Вверх/вниз + 17 мм | - Диапазон регулировки прибора: Назад/вперед + 17 мм Назад/влево + 43 мм Вверх/вниз + 17 мм |
|  | 4.8 | Вертикальная регулировка для подбородника | + 30 мм |  |  |  | Вертикальная регулировка для подбородника | + 30 мм | Вертикальная регулировка для подбородника | + 30 мм | Вертикальная регулировка для подбородника |  | + 30 мм | Вертикальная регулировка для подбородника | + 30 мм | - Вертикальная регулировка для подбородника: + 30 мм |
|  | 4.9 | Размеры | Не более 240 (ширина) х не более 418(глубина) х не более 5438(высота) |  |  |  | Размеры | 240 (ширина) х 418(глубина) х 5438(высота) | Размеры | 240 (ширина) х 418(глубина) х 5438(высота) | Размеры |  | 240 (ширина) х 418(глубина) х 5438(высота) | Размеры, мм | 240 (ширина) х 418(глубина) х 425(высота) | 4.9 Размеры: 240 (ширина) х 418(глубина) х 5438(высота) |
|  | 4.10 | Вес | Не более 15 кг |  |  |  | Вес | 15 кг | Вес | 15 кг | Вес |  | 15 кг | Вес | Не более 15 кг | 4.10 Вес: 15 кг |
|  | 4.11 | Вывод данных | RS- 232 С интерфейс и видео терминал |  |  |  | Вывод данных | RS- 232 С интерфейс и видео терминал | Вывод данных | RS- 232 С интерфейс и видео терминал | Вывод данных |  | RS- 232 С интерфейс и видео терминал | Вывод данных | RS- 232 С интерфейс и видео терминал | - Вывод данных: RS- 232 С интерфейс и видео терминал |
|  | 4.12 | Источник питания | 100-240В 50/60 Гц |  |  |  | Источник питания | 100-240В 50/60 Гц | Источник питания | 100-240В 50/60 Гц | Источник питания |  | 100-240В 50/60 Гц | Источник питания | 100-240В 50/60 Гц | 4.12 Источник питания: 100-240В 50/60 Гц |
|  | 4.13 | Расход энергии | 8 ВА |  |  |  | Расход энергии | 8 ВА | Расход энергии | 8 ВА | Расход энергии |  | 8 ВА | Расход энергии | 8 ВА | 4.13 Расход энергии: 8 ВА |
|  | 4.14 | Функция сохранения энергии | Выключается через 3,5,10 минут (по выбору) при отсутствии работы с прибором в течение выбранного времени. |  |  |  | Функция сохранения энергии | Выключается через 3,5,10 минут (по выбору) при отсутствии работы с прибором в течение выбранного времени. | Функция сохранения энергии | Выключается через 3,5,10 минут (по выбору) при отсутствии работы с прибором в течение выбранного времени. | Функция сохранения энергии |  | Выключается через 3,5,10 минут (по выбору) при отсутствии работы с прибором в течение выбранного времени. | Функция сохранения энергии | Выключается через 3,5,10 минут (по выбору) при отсутствии работы с прибором в течение выбранного времени. | 4.14 Функция сохранения энергии: выключается через 3,5,10 минут (по выбору) при отсутствии работы с прибором в течение выбранного времени. |
|  | 4.15 | Комплектация | Тестовая модель глаза, шнур питания, бумага для принтера, подбородник, салфетки для подбородника, пылезащитный чехол. |  |  |  | Комплектация | Тестовая модель глаза, шнур питания, бумага для принтера, подбородник, салфетки для подбородника, пылезащитный чехол. | Комплектация | Тестовая модель глаза, шнур питания, бумага для принтера, подбородник, салфетки для подбородника, пылезащитный чехол. | Комплектация |  | Тестовая модель глаза, шнур питания, бумага для принтера, подбородник, салфетки для подбородника, пылезащитный чехол. | Комплектация | Тестовая модель глаза, шнур питания, бумага для принтера, подбородник, салфетки для подбородника, пылезащитный чехол. | - Комплектация: тестовая модель глаза, шнур питания, бумага для принтера, подбородник, салфетки для подбородника, пылезащитный чехол. |